重庆市龙门浩职业中学校食堂自动洗碗机采购项目补遗文件

重庆市龙门浩职业中学校食堂自动洗碗机采购项目于2025年7月30日挂网，现将部分参数修改如下，其余不变请各潜在供应商知悉！

原竞争性比选文件第二章“二、招标项目技术需求”为：

| 洗砍间抽排系统 | 设备名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 牛角罩(洗碗机) | 按膘洗碗机尺 寸定做 | 优质不锈钢制造:亮体面板 304厚度1.0mm加强筋.8amk 配双会隔油网。 | 2 | 台 | 80600元 | 含运费、安装、调试、 税价。 |
|  | 低噪音双进风 风柜 | 3KW/380v | 2、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平德、嗓声低、振动小。3、蜗舌采用新的消严结构。从而降低了整机噪声4、轴承全部采用外球面滚动轴承。5、风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制成全封闭形式、造型美观、新颖、在户内个使用具有良好的保护作用。 | 1 | 台 |  |  |
|  | 镀锌集烟管 | 根据现场定刺 | 采用1.0mm厚镀锌板，技实结算 | 约35 | 平方 |  |  |
|  | 三通、弯头、变径 | 定刺 | 采用1.0mm 厚镀锌板按实结算 | 6 | 个 |  |  |
|  | 风机支架 | 定刺 | 采用 50#角钢焯接而成，并防锈处理 | 1 | 付 |  |  |
|  | 风机减震座 |  | 采用 30mm 厚优质减震橡胶 | 1 | 套 |  |  |
|  | 风机软启动保护器 | 7.5Kw/380V |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 软按 |  | 采用优质 1.0mm防油机布。 | 1 | 套 |  |  |
|  | 防 鼠板 |  |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 风机线 |  | 具有优良的耐高温、耐低温的性能，具有优良的电绝缘性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长 | 约20 | 米 |  |  |
|  | 开墙孔 |  |  | 1 | 个 |  |  |

现修改为：

自动洗碗机参数表：

| 品牌 | 浸泡预洗 | 主洗 | 漂洗 | 烘干 |  | 长龙洗碗机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 1段 | 2段 | 1段 | 2段 |  | 自动 |  |
| 洗碗机尺寸 |  | 6400*1145*1830（mm） |  |  |  |  |  |
| 洗砍间抽排系统： |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗砍间抽排系统： | 设备名称 | 规格型号 | 参数 | 数量 | 单位 | 合计 | 备注 |
|  | 牛角罩(洗碗机) | 按膘洗碗机尺 寸定做 | 优质不锈钢制造:亮体面板 304厚度1.0mm加强筋.8amk 配双会隔油网。 | 2 | 台 | 80600元 | 含运费、安装、调试、 税价。 |
|  | 低噪音双进风 风柜 | 3KW/380v | 2、采用多翼式叶轮结构，叶片曲线及装配角度，是在气动力学和气动声学原理的基础上设计，并经反复研制而成、因此使叶轮具有良好的气动性能；再经严格的平衡校正、运转平德、嗓声低、振动小。3、蜗舌采用新的消严结构。从而降低了整机噪声4、轴承全部采用外球面滚动轴承。5、风机外壳及叶片均采用优质镀锌板钢板制成全封闭形式、造型美观、新颖、在户内个使用具有良好的保护作用。 | 1 | 台 |  |  |
|  | 镀锌集烟管 | 根据现场定刺 | 采用1.0mm厚镀锌板，技实结算 | 约35 | 平方 |  |  |
|  | 三通、弯头、变径 | 定刺 | 采用1.0mm 厚镀锌板按实结算 | 6 | 个 |  |  |
|  | 风机支架 | 定刺 | 采用 50#角钢焯接而成，并防锈处理 | 1 | 付 |  |  |
|  | 风机减震座 |  | 采用 30mm 厚优质减震橡胶 | 1 | 套 |  |  |
|  | 风机软启动保护器 | 7.5Kw/380V |  | 1 | 套 |  |  |
|  | 软按 |  | 采用优质 1.0mm防油机布。 | 1 | 套 |  |  |
|  | 防 鼠板 |  |  | 1 | 个 |  |  |
|  | 风机线 |  | 具有优良的耐高温、耐低温的性能，具有优良的电绝缘性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长 | 约20 | 米 |  |  |
|  | 开墙孔 |  |  | 1 | 个 |  |  |

比选文件与本补遗不一致的地方，以本次补遗为准，本补遗作为比选文件的组成部分，与比选文件具有同等效力。

采购人：重庆市龙门浩职业中学校

采购代理机构：天之瓴建设股份有限公司

2025年7月31日