询价通知书

项  目  号：JD25B00008

询价项目名称：重庆交通大学陆海通国际书院场地改造项目

采购人：重庆交通大学

二〇二五年七月

目录

第一篇 询价邀请书	- 3 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 6 -

第三篇  询价项目商务需求	- 14 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

第六篇 采购合同范本（格式）和合同条款	- 25 -

第七篇 响应文件格式要求	- 26 -

第一篇 询价邀请书

重庆交通大学按照采购计划对重庆交通大学陆海通国际书院场地改造项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加进行报价。

一、询价内容

| 包号及名称 | 最高限价 （万元） | 成交人数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆交通大学陆海通国际书院场地改造项目 | 14.5 | 1 | 建筑业 |

二、资金来源

财政预算资金，采购预算14.5万元。

三、询价供应商资格条件

供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。合格的询价供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件、落实政府采购政策需满足的资格要求。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件:

1、供应商应具有建筑业企业资质证书——建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质。（提供有效的复印件加盖供应商公章。）

2、供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。（提供有效的安全生产许可证复印件加盖供应商公章）

四、询价有关说明：

（一）供应商应通过行采家（https://www.gec123.com/）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载本项目询价文件、图纸、工程量清单、采购限价以及补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）询价文件发售期限：2025年7月7日至2025年7月11日

（五）供应商提交响应文件

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

五、询价保证金

无

六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（五）本项目所有澄清文件一律在行采家上发布请各供应商注意下载，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（六）超过电子响应文件截止时间递交的电子响应文件，恕不接受。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与询价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：重庆交通大学

地  址：重庆市南岸区学府大道66号

招标联系人：张老师

电  话：023-62652445

技术联系人： 郑老师

电  话：17723652985

第二篇 项目技术（质量）需求

- 项目概况

国际教育学院牵头申报的重庆陆海通国际书院建设获批重庆市内陆教育开放高地建设重大项目。为加快推进项目建设，满足欧洲研究中心实体化建设子项目和重庆陆海通国际书院场地配套设施的建设需求，拟对现有第四教学楼“留学生书吧”（102、103）和二楼男女卫生间进行提档升级改造。本次改造计划翻新吊顶、地板墙面，更新会议设施设备和卫生间翻新等交钥匙工程。具体以采购人提供的本工程施工图（详见附件1）中所示范围的全部内容，具体要求和内容以采购人下发的施工通知为准

- 技术规格及相关要求

（1）具体工程量清单参数：

| 序号 | 项目名称 | 位置 | 设计制作要求简述 | 计价单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础装修 | 吊顶 | [项目特征] 1.规格:1600(长）*1000（宽）cm 2.以龙骨支撑+铝合金u型方通形式相结合安装吊顶。 3.面层材料品种、规格:60*100铝方通吊顶 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计） 3.基层清理、吊杆安装 4.龙骨安装 5.基层板铺贴 6.面层铺贴 7.嵌缝 8.刷防护材料 9.现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场 10.拆除脚手架，现场环境清理、除渣 | ㎡ | 160 |
| 2 | 基础装修 | 地毯 | [项目特征] 1.规格:1600(长）*1000（宽）cm 2.地面找平打磨 - 面层材料品种、规格:定制10mm厚丙纶地毯。 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.基层清理 4.刷防护材料 5.面层铺贴 6.材料运输 7.现场环境清理、除渣 | ㎡ | 160 |
| 3 | 基础装修 | 刷墙 | [项目特征] 1.规格:1000(长）*300（宽）cm*2面、1600(长）*300（宽）cm*2面 - 重新刮腻子打磨+两次乳胶漆。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.基层清理 4.砂浆制作、运输 5.底层抹灰 6.抹面层 7.现场环境清理、除渣 | ㎡ | 156 |
| 4 | 基础装修 | 灯光布置 | [项目特征] 1.规格:1600(长）*1000（宽）cm 2.铜制灯身+PMMA高透光率灯罩+条形灯及筒灯 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 4.符合国家标准 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场。 4.拆除脚手架，现场环境清理、除渣。 | 项 | 1 |
| 5 | 基础装修 | 电路施工 | [项目特征] 1.规格:1600(长）*1000（宽）cm 2.整体电路布置调整（灯光、音响、LED电路等）。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.配线 4.钢索架设(拉紧装置安装) 5.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 6.现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场。 7.拆除脚手架，现场环境清理、除渣。 | 项 | 1 |
| 6 | 基础装修 | 拆除费 | [项目特征] 1.规格:1600(长）*1000（宽）cm 2.墙面拆除及原有办公桌椅搬运及垃圾清理。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，，现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场 2.现场墙面拆除 3.现场环境清理、除渣。 | 项 | 1 |
| 7 | 电子设备 | LED安装及调试 | [项目特征] 1.规格:512(长）*224（高）cm 2.大厅LED拆除并将其搬运到书吧安装调试。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.原有LED拆除，新LED安装调试。 4.墙面安装及测试 5.原墙面清洁处理 6.设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场。 | 项 | 1 |
| 8 | 氛围布置 | 墙面装饰布置 | [项目特征] 1.规格:230(长）*243（高）cm、215(长）*243（高）cm 2.以木结构、PVC板材等现场制作支撑底座，定制PVC异形雕刻造型。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场。 4.以木结构、PVC板材等现场制作支撑底座 5.定制PVC异形雕刻造型。 6.拆除脚手架，现场环境清理、除渣。 | 套 | 10.81 |
| 9 | 氛围布置 | 会议长条桌 | [项目特征] 1.规格:240(长）*120（宽）cm*4（张）+180(长）*80（宽）cm*2（张）+160(长）*80（宽）cm*3（张） 2.采购实木生态板长条桌。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 项 | 1 |
| 10 | 氛围布置 | 吧台收纳柜 | [项目特征] 1.规格:120(长）*100（高）cm 2.采购实木生态板收纳柜。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.本体安装 | 套 | 1 |
| 11 | 氛围布置 | 会议椅 | [项目特征] 1.采购会议椅。 2.会议椅材质：高弹力海绵、加固电镀银椅腿 3.尺寸：82*50*57cm 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 把 | 70 |
| 12 | 氛围布置 | 倒挂仿古角中式门楣 | [项目特征] 1.规格:570(长）cm、460(长）cm、440(长）cm、560(长）cm 2.定制铝合金倒挂仿古角中式门楣 3.材质尺寸：铝合金、边管6cm，内管2cm。 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场。 4.本体安装 5.现场环境清理、除渣。 | m | 21 |
| 13 | 氛围布置 | 仿古屋檐装饰 | [项目特征] 1.规格:3000(长）cm 2.定制PP树脂仿古屋檐装饰。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场。 4.本体安装 5.现场环境清理、除渣。 | m | 30 |
| 14 | 氛围布置 | 新中式博古架 | [项目特征] 1.规格:291(长）*196（高）cm 2.采购竹质柜身新中式博古架 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.本体安装 | 套 | 2 |
| 15 | 氛围布置 | 讲话台 | [项目特征] 1.规格:100(长）*80(宽）*140（高）cm 2.定制全烤漆人造板讲话台。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 套 | 1 |
| 16 | 氛围布置 | 地台 | [项目特征] 1.规格:520(长）*200(宽）*10（高）cm 2.定制木结构地台。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.地面找平 4.地台安装 5.现场环境清理、除渣。 | ㎡ | 10 |
| 17 | 氛围布置 | 安装人工 | [项目特征] 1.人工工人安装制作 2.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.现场安装施工。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.拆除脚手架，现场环境清理、除渣。 | 个 | 10 |
| 18 | 厕所布置 | 男厕所屏风 | [项目特征] 1.规格:60(长）*290（高）cm 2.定制铁艺造型及安装。 3.抗压性：≥1.5kPa，抗拉强度：≥160MPa，防火等级：(GB8624-2012)，透光率 30%，承重能力:单点悬挂≥50kg 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 项 | 1 |
| 19 | 厕所布置 | 男厕所洗手台 | [项目特征] 1.规格:60(长）cm 2.采购多层实木洗手台。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 套 | 1 |
| 20 | 厕所布置 | 男厕所窗户布置 | [项目特征] 1.规格:140(长）*145（高）cm 2.材质：轨滑轮+中式铝合金窗框窗扇油漆。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 套 | 1 |
| 21 | 厕所布置 | 男厕所小便池隔板 | [项目特征] 1.定制抗倍特板。 2.规格:防火等级A级，符合GB/T·17657-2013 标准，耐 5%盐酸/氢氧化钠溶液(24h 无腐蚀)，E1 级·/F4 星(甲醛释放量≤0.5mg/L)，木纹+ 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 块 | 4 |
| 22 | 厕所布置 | 男厕所门板 | [项目特征] 1.规格:380(长）*240（高）cm 2.定制抗倍特板。 3.规格:防火等级A级，符合GB/T·17657-2013 标准，耐 5%盐酸/氢氧化钠溶液(24h 无腐蚀)，E1 级·/F4 星(甲醛释放量≤0.5mg/L)，木纹+ 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | ㎡ | 9.12 |
| 23 | 厕所布置 | 女厕所洗手台 | [项目特征] 1.规格:60(长）cm 2.采购多层实木洗手台。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 套 | 1 |
| 24 | 厕所布置 | 女厕所门板 | [项目特征] 1.规格:290(长）*273（高）cm 2.定制抗倍特板。 3.规格:防火等级A级，符合GB/T·17657-2013 标准，耐 5%盐酸/氢氧化钠溶液(24h 无腐蚀)，E1 级·/F4 星(甲醛释放量≤0.5mg/L)，木纹+ 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | ㎡ | 7.92 |
| 25 | 厕所布置 | 马桶 | [项目特征] 1.规格:75(长）*66（宽）*36（高）cm 2.采购九牧JOMOO马桶。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.采购安装九牧JOMOO马桶。 | 套 | 2 |
| 26 | 厕所布置 | 入口吊顶 | [项目特征] 1.规格:165(长）*121（宽）cm 2.以龙骨支撑+铝合金u型方通形式相结合安装吊顶。 3.面层材料品种、规格:60*100铝方通吊顶 4.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计） 3.基层清理、吊杆安装 4.龙骨安装 5.基层板铺贴 6.面层铺贴 7.嵌缝 8.刷防护材料 9.现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场 10.拆除脚手架，现场环境清理、除渣 | 项 | 1 |
| 27 | 厕所布置 | 入口顶部屏风 | [项目特征] 1.规格:200(长）*50（高）cm 2.材质：铝合金造型金属屏风。 3.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.本体安装 3.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 套 | 1 |
| 28 | 厕所布置 | 安装人工 | [项目特征] 1.人工工人安装制作 2.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.现场安装施工。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 3.拆除脚手架，现场环境清理、除渣。 | 套 | 3 |
| 29 | 厕所布置 | 拆除费 | [项目特征] 1.墙面拆除及垃圾清理。 2.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，，现场搭设脚手架，设置安全防护措施，拆除现场原有相关物料并运至渣场。 2.拆除脚手架，现场环境清理、除渣。 | 套 | 1 |
| 30 | 厕所布置 | 设计服务 | [项目特征] 1.包含费用：此全费用综合单价包含现场踏勘费、设计费、人工费、材料费、定制加工费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 [工作内容] 1.踏勘现场，提供初步设计意向并与采购人形成初步设计方案。 2.根据采购人确定的初步设计方案进行深度设计（含收集素材、平面设计、效果示意图设计）。 | 套 | 1 |

（2）项目设计制作安装总体要求：本次项目设计制作范围为该栋楼室内相关区域。供应商自行踏勘现场（联系人：郑老师，联系电话：17723652985），结合采购人要求进行设计制作安装。报价时应充分考虑包含设计（收集素材多次修改调整直至符合采购人要求）、定制材料、制作安装人工、制作安装设备机具、交通运输费、物料转运、安装费、管理费用、税金、较复杂设计制作工艺等完成项目设计制作安装的所有费用。采购人不另行支付报价以外的任何费用且2025年9月1日之前完成所有工序验收。

（3）成交供应商施工前应充分了解施工现场周边环境及设施设备，成交后需与采购人协调按相关规范解决施工用电、用水等施工生产条件。

（4）成交供应商应遵守安全生产的有关管理规定，建立完善的安全管控体系，严格按照安全标准组织实施，采取必要的安全防护措施，消除隐患。应派遣有丰富经验和相应能力的人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。

三、人员要求

1.项目经理

拟派1名项目经理作为代表，负责合同履行。项目经理须到本项目履职，中途不得更换，如需更换需报采购人批准。

项目经理的资格要求：

1.具备二级建造师注册证书，具有安全B证，且在有效期内；

2.不能在其他在建工程担任项目经理。

提供项目经理注册证书、安全B证复印件（加盖供应商鲜章）；提供未在在建工程担任项目经理承诺书（格式自拟并加盖供应商鲜章）；项目经理须为供应商在职人员，提供社保机构出具的2024年12月至2025年5月单位职工养老保险缴纳的证明材料复印件并加盖供应商鲜章。未按要求提供的将对供应商的响应文件做否决处理。

2.其它人员

除项目经理外，供应商须另外派遣至少2名现场专业管理人员（供应商提供承诺书，格式自拟并加盖供应商鲜章）。

四、结算原则

工程结算时，以成交供应商成交金额为结算金额。

第三篇  询价项目商务需求

一、工期、实施地点及验收方式

（一）工期

工期： 45 日历天。

（二）实施地点

实施地点：重庆交通大学南岸校区国际学院陆海通书吧（国际学院102、103室）及二楼卫生间（采购人指定地点）。

（三）验收方式

采购人按国家和地方法律法规、行业现行规范标准对本项目的成果进行验收。如验收达不到国家和地方有关规定，对采购人造成损失的，成交供应商须承担相应责任，并赔偿所造成的损失。

二、工程质保期及要求

（一）工程质保期：1年，施工方应按法律、法规和行业要求对在质保期内的工程承担免费保修责任。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

（二）按照采购人的要求及施工技术规范，认真组织施工，确保按质、按量完成合同内容。在施工期间应服从采购人的管理、监督和工作安排。

（三）供应商须遵守施工作业操作规程和安全规章制度，在施工过程中，如发生安全责任事故，因施工原因造成院方、施工方或第三方人身伤害和财产损失的，由供应商承担全部法律和经济责任；因施工原因造成的各种行政处罚等一切责任和费用等，均由施工方自行承担。

（四）供应商须按采购人确定的工期按时完成承包范围内的工作内容。供应商须按国家相关法律法规与施工人员签订劳务合同，及时发放员工薪酬。

（五）质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

（六）质保期内，所有施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费，所有施工质量缺陷维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。

三、报价要求

本项目为交钥匙工程，总价包干。报价须为人民币报价，报价时应充分考虑包含设计（收集素材多次修改调整直至符合采购人要求）、定制材料、制作安装人工、制作安装设备机具、交通运输费、物料转运、安装费、管理费用、税金、较复杂设计制作工艺等完成项目设计制作安装的所有费用。采购人不另行支付报价以外的任何费用且2025年9月1日之前完成所以工序验收。

四、付款方式

（一）本项目无预付款。

（二）工程经采购人验收合格后，备齐相关资料并支付完农民工工资且提交未拖欠农民工工资承诺函，并按相关要求向采购人提供完整的结算资料，结算资料经学校审计处审查完成后，成交供应商向采购人开具足额的增值税专用发票后，采购人在20个工作日内向成交供应商支付至合同金额的97%，剩余3%作为质量保证金，待质保期结束后如无质量问题30日向内成交供应商无息退还质量保证金。

五、履约保证金缴纳与退还

（一）担保形式：银行转账（从中标人基本账户转至采购人指定账户）；

（二）担保金额：中标合同金额的10%；

（三）提交期限：合同签订前，成交供应商应向采购人缴纳履约保证金，未按时缴纳的，采购人有权取消其成交资格；

（四）退还时间：工程竣工验收合格后无息退还；若有效合同期内成交供应商存在违约和质量问题，合同履行完毕采购人按相关规定扣除履约保证金后，退还剩余履约保证金（不计息）。

六、关于转、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第三方，如成交供应商将本工程项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

- 其他服务要求

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）供应商的项目管理团队必须到现场加强对项目的管理，施工期间施工现场的所有安全责任均由成交供应商负责承担。

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点、询价方式进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对电子响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇 三、询价供应商资格条件（三）特定资格条件”的要求提交。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇 三、询价供应商资格条件（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

实质性响应审查。询价小组应当对电子响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的电子响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 电子响应文件签署或盖章 | 按“第七篇 电子响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 电子响应文件数量和须提交的相关原件数量（如果有）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应 |
|  |  | 报价有效期 | 电子响应文件及有关承诺文件有效期为提交电子响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对询价项目技术（质量）需求和商务需求均能满足实质性响应要求的供应商按照由低到高的顺序确定成交候选人。

（二）成交价格=成交人的报价。

（三）“第二篇 项目技术（质量）需求”“第三篇 询价项目商务需求”有一条及以上不能满足询价文件要求的视为无效响应；

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应的；

（三）供应商所提交的电子响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（八）供应商电子响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（九）供应商以联合体形式参与询价的（不接受联合体参与询价时适用）；

（十）供应商进行合同分包的（不接受合同分包时适用）；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形；

（十二）不满询价文件中规定的项目技术（质量）要求的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

第五篇  供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体竞标。

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金（如有）：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订采购合同的）。

2.6询价通知书规定的其他情形。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按 其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

4.供应商提交电子响应文件，成交公告发布三个工作日之内成交供应商须向采购人提交两份纸质响应文件，纸质响应文件须与电子响应文件保持一致。

5.在响应文件中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

6.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购人根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的、无充分理由放弃成交的、不按招标要求签订合同而被取消中标资格的，采购人按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

2.中标后，拒绝签订采购合同的、无充分理由放弃成交的、不按招标要求签订合同而被取消中标资格的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可参照财政部门户网站和中国政府采购网下载的版本。

七、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起二十日内（成交供应商应主动联系采购人签订合同等事宜，若未主动联系或未经采购人同意导致合同签订时间超期，视成交供应商主动、自愿放弃中标资格，采购人不再函告，按取消中标资格方式处理），按照询价文件确定的合同格式（见第六篇  合同草案条款）以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同按应按照第六篇合同草案条款规定的合同格式签订。

（五）履约保证金见“第三篇 询价项目服务需要”中“四、付款方式要求”。

八、合同变更、中止与终止

1.合同的变更

采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，采购人可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相关的货物，并就此与成交供应商协商一致后签订补充协议。

2.合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，采购人认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果成交供应商出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，成交供应商有义务及时告知采购人。采购人有权以书面形式通知成交供应商中止合同并要求成交供应商在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。成交供应商提供适当担保的，合同继续履行；成交供应商在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，采购人有权解除合同并要求成交供应商承担由此给采购人造成的损失。

（3）成交供应商分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知采购人。成交供应商没有及时告知采购人，致使合同履行发生困难的，采购人可以中止合同履行并要求成交供应商承担由此给采购人造成的损失。

（4）采购人不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

3.合同的终止

（1）合同履行完毕即终止；

（2）成交供应商未按合同约定履行，构成根本性违约的，采购人有权终止合同，并追究成交供应商的违约责任。

4.涉及国家利益、社会公共利益的情形

采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第六篇 采购合同范本（格式）和合同条款

第七篇 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求文件（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

# 一、经济文件

## （一）询价报价函

（重庆交通大学）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交电子响应文件递交截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交人，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

# 二、技术（质量）部分

## （一）技术（质量）响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                      法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关技术支撑材料（格式自拟）。

4.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。

## （二）其他资料（格式自拟）

# 三、商务部分

## （一）商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                    法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                           （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明技术参数或具体内容，且必须标注响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）。

## （二）其它优惠承诺（格式自拟）

# 四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （重庆交通大学）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （重庆交通大学）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与询价的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （重庆交通大学）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

注：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，所有联合体成员均须提供《基本资格条件承诺函》。

（五）落实政府采购政策需满足的资格要求文件（如有）

（六）特定资格条件证书或证明文件（如有）

# 五、其他

其他与项目有关的资料（自附）

（结束）