# 竞争性比选文件

（综合评分）

项目号：YCYZX2025023

采购项目名称：中央花园ABCD区28台电梯改造工程

采购人：金麟德昌行（重庆）物业管理有限公司

采购代理机构：重庆渝诚扬工程咨询有限公司

二○二五年六月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	5

一、 项目内容	5

二、资金来源	5

三、供应商资格条件	5

四、采购有关说明	5

五、竞选保证金	6

六、其它有关规定	7

七、联系方式	7

八、现场踏勘	7

第二篇  项目服务需求	9

一、项目基本概况介绍	9

※二、施工范围及施工工期	9

三、服务及质量需求	9

※四、项目技术需求	10

五、项目技术标准	13

六、其他要求	13

第三篇  项目商务需求	15

※一、计划工期、项目地点及验收方式	15

※二、报价要求	15

※三、结算原则	19

※四、付款方式	21

五、售后服务	21

六、知识产权	21

七、其他	21

第四篇 竞争性比选程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止	22

一、竞争性比选程序及方法	22

二、评审标准	24

三、响应无效	27

四、采购终止	28

第五篇  供应商须知	29

一、竞选费用	29

二、竞争性比选文件	29

三、竞争性比选要求	29

四、成交供应商的确认和变更	31

五、成交通知	31

六、采购代理服务费	31

七、签订合同	31

第六篇  格式合同	33

第七篇  响应文件编制要求	35

一、经济部分	37

二、服务部分	39

三、商务部分	41

四、资格条件及其他	43

五、其他资料	48

# 竞争性比选文件获取记录表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 获取时间 | 年 月 日 |  |  |
| 备注 | 供应商按照以下账号购买竞争性比选文件，竞争性比选文件费用每套500元（售后不退），并将付款凭证及加盖公章的《竞争性比选文件获取记录表》扫描发送至413886936@qq.com（购买时间截止至北京时间2025年7月2日17:00，超过购买截止时间提供的报名表将不被接收）。 户 名：重庆渝诚扬工程咨询有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行 账 号：3100025809100172085 |  |  |

第一篇  采购邀请书

重庆渝诚扬工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受金麟德昌行（重庆）物业管理有限公司的委托，对中央花园ABCD区28台电梯改造工程进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与。

- 项目内容

| # 项目名称 | # 最高限价 # （元） | # 竞选保证金 # （万元） | # 成交供应商 # 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| # 中央花园ABCD区28台电梯改造工程 | # 5040168.49 | 5 | # 1 |

二、资金来源

大修基金以及财政补贴。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 本项目的特定资格要求：

- 1.若供应商为所投电梯制造商的，须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）]，或具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引驱动乘客电梯）B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯B级及以上资质]（提供证书复印件加盖供应商公章）。

- 2.若供应商非所投产品制造商的，所投产品制造商应具备以上要求1的前提下，供应商还须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]或《中华人民共和国特种设备安装改造维修（或修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯B级及以上资质]（提供证书复印件加盖供应商公章）。

四、采购有关说明

（一）本项目竞争性比选公告在行采家（www.gec123.com）网站上发布，凡有意参加的供应商，可在行采家（www.gec123.com）网站下载或在代理机构领取竞争性比选文件、图纸、答疑、补遗等比选前的有关资料，不管下载与领取与否都视为供应商全部知晓有关比选过程和事宜。

（二） 竞争性比选文件费用每套500元（售后不退）。潜在供应商于2025年7月 2 日17:00前将《竞争性比选文件获取记录表》加盖供应商公章扫描后邮箱发送至413886936@qq.com，逾期视为响应无效。

（三）供应商从本公告发布之日起至2025年7月2日17时00分（北京时间）前向采购人提出书面质疑（如有）并递交到采购人或采购代理机构，逾期将不再接收书面质疑。

（四）竞选时间地点及程序

1、供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

（1）按时在“行采家(https://www.gec123.com）”平台参与报价，并上传了电子响应文件；

（2）按规定购买了竞争性比选文件并回传了《竞争性比选文件获取记录表》；

（3）按时在现场递交了纸质响应文件。纸质响应文件正本1份，副本2份，正本可为副本的复印件，若正本与副本不一致，以正本文件为准。

2、电子响应文件网上递交时间：2025年7月4日9:00-11:00在“行采家(https://www.gec123.com）”进行报价，并上传盖章签字齐全的电子响应文件。（若网上递交电子响应文件与现场递交纸质响应文件不一致，以现场递交纸质响应文件为准。特别注意：平台报价与现场递交纸质响应文件竞选总报价不一致的，评审小组对其响应作无效响应处理。）

3、纸质响应文件现场递交开始时间：2025年7月4日北京时间14:00。

4、纸质响应文件现场递交截止时间：2025年7月4日北京时间14:30。

5、纸质响应文件现场递交地点：曾家镇五里社区党群服务中心（重庆市沙坪坝区曾福路30号附3号）会议室。

五、竞选保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的竞选保证金金额进行缴纳（保证金金额：5万元整），参与本项目供应商须在网上报价截止前通过对公转账的方式向以下账户缴纳竞选保证金。

竞选保证金缴纳账户：

账户名：重庆渝诚扬工程咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆西永微电子产业园区支行

账  号：3100025809100172085

行  号：102653001395

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，一切风险供应商自已承担，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求；竞选时，各供应商的具体到账情况均以竞选保证金账户所出示的到账信息为准，否则响应无效。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

竞选保证金退还联系人：余老师。  联系电话：（023）65477376

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的采购活动，否则均为响应无效。

（二）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家(https://www.gec123.com）”上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（三）竞选费用：无论竞选结果如何，供应商参与本项目的所有费用均应由供应商自行承担。

（四）本项目不接受联合体参与竞选。

（五）供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：金麟德昌行（重庆）物业管理有限公司

联系人：王经理

电  话：13678435996

地  址：重庆市沙坪坝区曾家镇麒雅中央A区物业办公室

（二）采购代理机构：重庆渝诚扬工程咨询有限公司

联系人：余老师

电  话：023-65477376

地  址：重庆市渝北区线外城市花园12栋31楼

八、现场踏勘

供应商自行前往现场踏勘以充分了解施工现场环境和潜在风险。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应文件递交截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

采购人提供的有关资料和数据，仅供参考，采购人对潜在供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

联系人：王经理

电  话：13678435996

第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 数量/单位 |
| --- | --- |
| 中央花园ABCD区28台电梯改造工程 | 1项 |

※二、施工范围及施工工期

（一）施工范围：包括但不限于现场踏勘的实际情况、工程量清单范围内所有内容，包含但不限于拆除原电梯、原机房整改，以及进行新电梯的设计、制造、运输、保险、现场保管、安装、调试、检验、土建施工、验收合格并交付采购人使用和日常维保等所有工程内容（即交钥匙工程）。

- （二）施工工期：本项目为交钥匙工程，采购合同签订后90个日历日内完成交货、安装、调试，并通过验收。

注：施工期间，成交供应商须保证楼栋有一台电梯正常使用及发生突发事件的应急处理。

三、服务及质量需求

（一）项目概况

本工程拟对重庆市沙坪坝区曾家镇中央花园ABCD区28台旧电梯进行拆除并重新安装（仅保留原电梯轨道、对重、轿架等部件）。

※（二）工程质量要求及保证

1.供应商改造安装共28台电梯（仅保留原电梯轨道、对重、轿架等部件）。

2.电梯轿厢安装排风（风扇）智能控制系统；新增轿厢监控系统，电瓶车阻止系统。

3.轿厢壁使用304发纹不锈钢，轿厢空间高度≥2.3米，轿厢照明采用多组LED节能照明，轿厢后侧安装一根不锈钢扶手，达到美观与舒适的效果。其中轿厢地板需用大理石材料装修。

4.机房新增机房钢制防火门，新增机房照明灯，保留机房承重梁，地面修复后做环氧地坪，标划警示线，墙面修补刷白翻新；增设机房3P格力柜机空调。

5.井道、层高、轿厢等尺寸仅供参考，最终以供应商现场实际勘察测量尺寸为准，供应商按现场实际勘察情况充分考虑纳入报价；采购人对设备参数（包含但不限于轿厢尺寸，装饰、照明等配置）最终确定后，成交供应商方可进行设备下单、制造。

※四、项目技术需求

乘客电梯参数表

| 序号 | 梯号 | 载重 (kg) | 速度 (m/s) | 层站门 | 数量(台) | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A6-1# | 1050 | 1.75 | 23/23/23 | 1 | 有机房客梯电梯 | 中央花园A区共6栋12台 |
| 2 | A6-2# | 1050 | 1.75 | 23/23/23 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 3 | A7-1# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 4 | A7-2# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 5 | A8-1# | 1050 | 1.75 | 18/18/18 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 6 | A8-2# | 1050 | 1.75 | 18/18/18 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 7 | A9-1# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 8 | A9-2# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 9 | A10-1# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 10 | A10-2# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 11 | A11-1# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 12 | A11-2# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 13 | B1-1# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 | 中央花园B区2栋4台 |
| 14 | B1-2# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 15 | B5-1# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 16 | B5-2# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 17 | C15-1# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 | 中央花园C区3栋6台 |
| 18 | C15-2# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 19 | C16-1# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 20 | C16-2# | 1050 | 1.75 | 22/22/22 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 21 | C17-1# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 22 | C17-2# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 23 | D12-1# | 1050 | 1.75 | 23/23/23 | 1 | 有机房客梯电梯 | 中央花园D区3栋6台 |
| 24 | D12-2# | 1050 | 1.75 | 23/23/23 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 25 | D13-1# | 1050 | 1.75 | 23/23/23 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 26 | D13-2# | 1050 | 1.75 | 23/23/23 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 27 | D14-1# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |
| 28 | D14-2# | 1050 | 1.75 | 21/21/21 | 1 | 有机房客梯电梯 |  |

1.技术规格参数

1.1 电梯编号：详见“乘客电梯参数表”

1.2 电梯类型：详见“乘客电梯参数表”

1.3 主机形式：永磁同步无齿轮曳引机

1.4 电源电压：三相380V 50Hz；单相220V 50Hz；

1.5 操作方式：无司机

1.6 控制方式：32位全电脑集选控制。

1.7 驱动方式：VVVF变频变压调速

1.8 门机控制：VVVF变频门机，开关门时间可设置

1.9 平层精度：±5mm（起制动加、减速度≤0.8m/s²）

1.10 噪音指标：开关门≤60dB，轿厢内≤54dB

1.11 振动加速度：水平方向及垂直方向均≤25cm/s²

1.12 额定容量：1050kg

1.13 额定速度：1.75m/s

1.14 主服务层/消防返回层：1F

1.15 开门方式及开门宽高：中分

2.轿厢轿门设计

2.1 轿厢净尺寸：根据各厂家设计，轿厢空间高度≥2.3米。

2.2 轿厢天花：镜面不锈钢

2.3 轿厢照明：LED照明

2.4 轿厢壁：发纹不锈钢

2.5 轿厢门：发纹不锈钢

2.6 操纵面板：发纹不锈钢，按钮发纹不锈钢

2.7 轿内显示器：液晶显示

2.8 轿厢对讲、监控系统：要求轿厢、机房、消防中心、值班控制室及轿底能实现五方通话，内置式对讲装置和随行电缆配置专用高清监控视频。

2.9 通风设施：滚筒横流风扇

2.10 轿厢地面：石材地板

2.11 轿厢地坎：硬质铝合金地坎

3.梯厅入口设计

3.1 厅门入口净尺寸：宽900mm×高2100mm

3.2 门套：首层为发纹不锈钢，其余每层小门套均为喷漆钢板

3.3 梯厅门：首层发纹不锈钢，其余喷漆钢板

3.4 呼梯面板：发纹不锈钢，按钮发纹不锈钢

3.5 梯厅地坎：硬质铝合金地坎

3.6 梯厅位置召唤显示器：液晶显示

4.安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）：

4.1 断相和错相保护措施

4.2 上、下终点开关和上、下极限开关保护措施

4.3 缓冲器保护措施

4.4 限速器保护

4.5 紧急停止按钮保护

4.6 层门安全保护措施

4.7 轿门安全保护措施

4.8 上限轿厢配重冲顶保护

4.9 就近停靠

5.电梯功能要求：

| 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防犯罪保护 | 23 | 厅外、轿内显示 |
| 2 | 防捣乱保护 | 24 | 数字式大厅、轿内显示 |
| 3 | 司机操作 | 25 | 五方通话 |
| 4 | 厅门等待 | 26 | 报警 |
| 5 | 关门等待取消 | 27 | 轿内LCD显示 |
| 6 | 反向指令自动取消 | 28 | 轿厢到站钟 |
| 7 | 轿厢关门延时保护 | 29 | 提前开门 |
| 8 | 轿厢开门保护 | 30 | 再平层 |
| 9 | 轿厢关门保护 | 31 | 错误指令取消 |
| 10 | 满载直驶 | 32 | 大厅呼梯指令取消 |
| 11 | 停梯开关 | 33 | 本层厅外开门 |
| 12 | 自动泊梯 | 34 | 重新初始化运行 |
| 13 | 全集选 | 35 | 就近平层 |
| 14 | 自动返回基站 | 36 | 终端楼层保护 |
| 15 | 光幕门保护 | 37 | 关门力矩保护 |
| 16 | 轿顶检修 | 38 | 启动力矩补偿 |
| 17 | 机房紧急电动运行 | 39 | 轿厢内紧急照明 |
| 18 | 轿内风扇照明系统 | 40 | 手动应急疏散装置 |
| 19 | 超载保护 | 41 | 紧急消防操作 |
| 20 | 开关门按钮 | 42 | 紧急消防迫降功能 |
| 21 | 轿内风扇自动控制 | 43 | 消防状态提醒显示 |
| 22 | 厅、轿门分别控制 |  |  |

五、项目技术标准

## （一）质量标准

供应商须提供全新、合格产品。

## （二）标准和规范要求

GB/T 7588.1-2020 电梯制造与安装安全规范 第1部分：乘客电梯和载货电梯；

GB/T 10060-2023 电梯安装验收规范；

GB 50310-2002电梯工程施工质量验收规范；

GB/T 20900-2007 电梯、自动扶梯和自动人行道,风险评价和降低的方法；

GB/T 10058-2023 电梯技术条件；

GB/T 10059-2023 电梯试验方法；

GB/T 8903-2018 电梯用钢丝绳；

GB/T 24804-2023 提高在用电梯安全性的规范；

国家有关特种设备质量监督与安全监察的规定；

国家及行业其他有关标准、规程、规范；

若有部分进口件的有关国外规范及法规与中国国家规范向抵触，应以中国国家现行法规为准。若有涵盖上述各项的最新国家及行业标准、规范，按最新标准、规范执行。

六、其他要求

（一）供应商施工人员、施工机械或在运输、装卸、施工途中对其他工程及邻近设备、管线、设施（含其他成品）等造成损坏，应由供应商负责修复原状及承担一切费用。

（二）供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，供应商的项目管理团队必须到现场加强对项目的管理，若发生安全事故及造成的经济损失，一切安全责任均由供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（三）供应商的工作人员在为采购人的服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由供应商自行负责。

（四）在履约服务期限内，供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由供应商自行承担，因供应商未完善而引起的劳动争议由供应商自行负责。

（五）供应商人员因自身工作失误造成设备、现场、人员及其他损失由供应商自行负责，采购人不承担责任。

七、施工环境要求

（一）严格遵守相关规范化管理规定，施工过程中，施工区域始终保持完全完整封闭状态施工，除渣、运输等环节不得有粉尘污染。

（二）供应商须做到安全文明施工，做好施工噪声及扬尘控制等。

第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

※一、计划工期、项目地点及验收方式

- 计划工期：本项目为交钥匙工程，采购合同签订后90个日历日内完成交货、安装、调试，并通过验收。

注：施工期间，成交供应商须保证楼栋有一台电梯正常使用及发生突发事件的应急处理。

（二）项目地点：曾家镇中央花园ABCD区（采购人指定地点）。

（三）验收方式：

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到竞争性比选文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有。

8.成交供应商应完成办理新电梯安装相关手续和新电梯验收投用的全部手续，并取得运行许可证。

※二、报价要求

（一）本工程采用固定综合单价合同。

1.竞选报价范围：各供应商应按照采购范围的规定，对采购人提供的工程量清单，结合现场踏勘的实际情况予以自主报价。工程量清单中的工程量是用作竞选报价的估算工程量，不作为最终结算的工程量。用于结算的工程量是供应商实际完成的，并按有关规定计量的合格工程量。

2.报价原则：

2.1由供应商以竞争性比选文件、合同条件、工程量清单、本次采购范围内的施工内容、现场踏勘的实际情况、国家技术和经济规范及标准，按照工程量清单及说明、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市装饰装修工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQFWXSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件等为依据，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。竞选报价应包括完成采购范围内工程项目的人工费、材料费、机械费、企业管理费、风险费用、措施费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用。采购人除此以外不支付其它费用。

2.2供应商还应在报价中考虑预算编制费用、采购代理费用、评估费用、施工监管费用、竣工检验费用、结算审核费用。预算编制费用按照600元/台计算，施工监管费用按照1500元/台计算，结算审核费用600元/台计算，评估费用按照2000元/台计算。

3.本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市装饰装修工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQFWXSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件中相应项目编码和项目名称及现场踏勘的实际情况、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、风险费用；措施费（不含安全文明施工费）包干使用；安全文明施工费应按照现行安全文明施工费计取及管理政策规定及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定执行；安全文明施工措施费：根据“重庆市建设工程费用定额（2018）”执行；税金按照《重庆市城乡建设委员会关于建筑营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2016〕35号）和国家税务总局公告（2018）42号规定执行。成交后采购人无论任何因素不在对综合单价、措施费（不含安全文明施工费）进行调整。竞选报价由分部分项工程费、措施项目费（含安全文明施工费）、其他项目费（暂估价和暂列金额）、规费、税金组成。

4.如发现工程量清单中的数量与现场踏勘的实际情况数量不一致，应在比选前书面通知采购人核查，除非采购人以补遗书的形式予以更正，否则，应以工程量清单中列出的数量为准。

5.采购人在工程量清单中所列出的专业工程暂估价、暂列金额，供应商不得修改。否则，将被认定为无效。

6.工程量清单中的项、量、综合单价：

6.1除采购人对清单工程量主动补遗或对供应商质疑作修改外，供应商在编制竞选报价时不得擅自变改采购人提供的分部分项工程量清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

6.2供应商只有严格按采购人提供的《工程量清单》和本竞争性比选文件中提供的已标价工程量清单表格格式内所有项目进行报价，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，其响应文件按无效处理。

6.3报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和合价中，成交后必须完成该子项工作内容，采购人不对该子项进行结算与支付；施工过程中，因采购人原因需要对报价空白或报价为零的项目减少实施工程量或不予实施，采购人将按竞选报价时计价原则计算出该项目的综合单价以及相应的规费、措施费和税金，并据此从结算价中扣除。

6.4本工程量清单的计量按照《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)中相应细目的“工程量计算规则”中相应细目的“工程量计算规则”进行计算。工程数量按设计数量净值计算，凡施工过程中的材料损耗、消耗，无论材料由何方供应，也无论这些损耗是否包含在消耗定额内，均由供应商纳入相关工程量清单中的综合单价内。

7.材料采购及报价

7.1本工程所需材料、设备由成交供应商采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准、竞争性比选文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书，同时须报采购人批准同意后方可采购。采购人认为成交供应商所使用的材料（设备）的质量品质存在缺陷，或者规范要求，不能适用于本项目，采购人有权要求更换调整，采购人不因更换材料（设备）品牌而调整材料（设备）的价格及其他相关费用；若成交供应商拒绝按采购人要求更换的，则该种材料（设备）将改为第三方供货，采购人将收取成交供应商该类材料（设备）费的20%作为违约金，并按采购人实际支付的货款从成交供应商的结算价款中予以扣除。

7.2人工、材料费：人工参照成交当期《重庆市建设工程造价信息》信息价执行，材料价格参照成交当期《重庆市建设工程造价信息》信息价并结合市场价执行，供应商根据信息价格结合市场行情以及供应商的自身实力自主报价，成交后材料、设备价格均不作调整。同一种材料，同规格、型号材料报价必须一致，若评标时未发现，结算时按报价最低值计取。成交后，成交供应商自行承担其它材料价格涨跌风险，材料价格不调整。

7.3本工程所有成品、半成品、材料、设备运输距离由供应商根据自身情况及踏勘现场情况自行测算，纳入相应项目的综合单价中，成交后不调整。

7.4措施费（不含安全文明施工费）包干使用，结算时候不作调整。

8.安全文明施工措施费：由采购人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、 《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额。供应商的竞争性竞选报价函和工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照采购人给出的暂定金额填报，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应，按无效响应处理。

9.规费：按照《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）所规定费率执行。

10.税金：按照《重庆市城乡建设委员会关于建筑营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2016〕35号）和国家税务总局公告（2018）42号规定，电梯设备及电梯井道安装按照“甲供工程”适用简易计税办法，设备费、土建及钢结构材料费、安装费，各项费用分别按开票时对应法定税率开具，合同总价不因国家税率调整发生变化。

11.本工程设置总价最高限价，总价最高限价为5040168.49 元（含安全文明施工费   19816.92元），供应商的竞选报价不得超过本项目设置的最高限价，安全文明施工费、暂估价（如有）、暂列金额（如有）等不可竞争费用必须按给定金额填报不得浮动，否则，其响应文件按无效处理。

12.其他说明

12.1竞争性竞选报价函中的总报价必须与工程量清单报价表所报金额一致，若不一致，作无效处理；供应商不得对采购人发出的工程量清单的项、量进行修改或省略项目特征，否则按无效处理。

12.2按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由成交供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

12.3 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总价之中。

12.4每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，其响应文件为无效。

12.5各供应商对于相同的工程量清单（即工作内容和项目特征描述相同）报价须一致。若出现报价不一致，按无效处理。

12.6弃渣外运运距及处置费各供应商自行考虑，纳入分部分项工程量清单项目报价中，包干使用。

12.7采购人提供水电接口，水电所有费用已包含在成交供应商竞选报价中包干使用，结算时不作调整。为了不受停电影响延误工期，成交供应商应自行预备柴油发电机组，确保施工期间能正常使用，采购人不对其费用予以补偿。如停电，由成交供应商自行发电，成交供应商应自行考虑该因素的有关费用，采购人不对发电费用予以补偿。

12.8供应商可以在响应文件递交截止时间前往现场踏勘以充分了解工地位置、地质情况、地下管网状况、进出场道路、交通管制、拆迁干扰、储存空间、装卸限制、水电接口、行车干扰、人行交通及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。

12.9各供应商根据采购人提供的工程量清单和《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）规定的表格，结合本项目并根据实际情况填报工程量清单。

12.10按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由成交供应商承担并支付，各种规费、环保费、检测试验费并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。

13.本项目包含材料及设备的二次转运，包含旧电梯拆除及回收并抵扣旧电梯的回收价值。

※三、结算原则

（一）本合同采用固定综合单价合同，综合单价不因工程量的增减（工程量的变化、施工方式的变化）而调整。除非合同另有约定，竞选报价的工程量清单中的综合单价均已包含但不限于供应商为实施和完成合同工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、企业管理费、风险费用。

（二）各部分的结算原则如下:

1.分部分项工程量清单结算总价:

分部分项工程结算价=综合单价×子项工程量

综合单价=供应商报价中分部分项清单中的综合单价

子项工程量:工程量计算以设计变更、有效签证资料(签字且盖章)及竣工图作为计算依据，按《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市装饰装修工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQFWXSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件规定的计量规则计算的合格工程量作为结算依据。

2.设计变更费、新增项目

当发生设计变更或新增项目，发包人及监理工程师（如有）按照下列计价原则结算：

①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。

②已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整。主材调整原则:竞选响应时有的材料，调入时取竞选响应报价与竞选当期重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》的低值；竞选响应时没有的材料，按发包人充分结合施工期市场核定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价(类似项目由采购人确定，响应的人工、材料单价表作为合同附件)。

③已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，按国家技术和经济规范及标准、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ－2013）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价指南》（2013）；定额执行《重庆市装饰装修工程计价定额》（CQZSDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQFWXSDE-2018）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建筑工程计价定额》（CQJZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及其配套文件等（配套文件只执行合同签定之日前重庆市建委颁发的文件，合同签定之日后颁发的有关政策文件不予执行。）编制，再按成交总价与总价最高限价同比例进行下浮（其中人工价差、材料价差、未计价材料、不下浮）。其中人工工日、材料单价的确定原则：人工费按竞选响应时有的竞选响应报价执行，若供应商竞选报价高于施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值（若发布的某一类别人工工日单价是区间值的，则按其算术平均值执行），则按施工实施期《重庆工程造价信息》中对应的人工工日单价平均值执行；材料结算价格：清单报价中已有的按响应文件中清单报价执行；清单报价中没有的按该项目施工期间的《重庆工程造价信息》信息价的算术平均价执行；竞选时没有的，发包人结合市场进行核定价格，且不高于施工同期《重庆工程造价信息》的价格。

3.安全文明施工费: 根据渝建发〔2014〕25号、《重庆市建设工程费用定额（2018）》、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》（2024 版）并结合渝建〔2019〕143号文按“合格”标准计取。

（三）最终结算原则

1.竣工结算价=Σ分部分项工程结算价+Σ措施项目结算价+Σ其他项目结算价±Σ价格调整（如有）±Σ变更、索赔与现场签证结算价±Σ奖励、罚金、违约金及其他费用+Σ规费+Σ税金。

2.合同履行中,需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

3.工程量必须严格依据施工合同、竣工图纸等为依据，按照选用的标准、规范进行测算。

4.工程量变更必须有业主和监理人员（如有）的签字确认意见，对于无变更凭证的工程量不予认可。

5.工程量变更的计算依据、单位的取定、数字的取舍，应按建筑工程量计算规则等进行，必要时现场对实际工程量进行复核，以现场实测取得的数据为准。

6.成交供应商在工期内发生的任何用工风险均由供应商自己负责承担。

（四）本工程结算价最终以第三方机构审定金额为准且不超过本项目的预算金额。

※四、付款方式

（一）合同款项由政府补助和大修基金两部分组成。电梯安装结束且验收合格，待采购人完成结算审核，以审计单位最终的结算金额为准，支付结算金额的100%给成交供应商。

（二）项目完工并全额收回合同款项后，成交供应商向采购人交纳合同金额3%的银行保函原件，1年后经采购人与成交供应商双方确认后方可无息退还。

五、售后服务

（一）由制造厂提供整梯质保期6年；免费维保每15日一次，共计24次。

（二）整机质保时间以老旧电梯改造完成经市场监督管理局验收合格并颁发运行许可证后开始计算，在质保期内，电梯除不可抗拒因素（天灾）造成的零部件损坏外均由电梯制造厂负责免费更换和维修，整机质保期内，电梯由成交供应商负责维保。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 竞争性比选程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

一、竞争性比选程序及方法

评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式竞争性比选。

1、资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备竞争性比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明（注）； 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加竞采。（提供相关文件并加盖供应商公章。） 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见响应文件格式） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 3 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| 4 | 保证金 |  | 按照竞争性比选文件要求足额缴纳保证金 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的按照财政部财库〔2022〕3号《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》执行。

2、符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 按竞争性比选文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 平台电子响应文件1份；纸质响应文件正本1 份，副本2份。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 竞争性比选文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 竞争性比选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在竞争性比选过程中任何一方不得向他人透露与竞争性比选有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）评审小组采用综合评分法对合格的供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（七）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选人，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分高低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序排列推荐，以上得分均相等，则由采购人在监督部门的监督下随机抽取决定。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞选报价 （30%） |  | 30分 | 所有通过资格评审和符合性评审合格的供应商的竞选报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值为评审基准价。竞选报价等于评审基准价的得满分30分。在此基础上，竞选总报价与评审准基价相比较，每增加1%扣0.2 分，每减少1%扣 0.1 分，扣完为止。 按插入法计算得分。 以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评审基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 | 竞选报价的偏差率计算公式： 偏差率=100％×（竞选报价一评审基准价）／评审基准价。 偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 供应商的应答应满足竞争性比选文件“第二篇 项目服务需求”，有一条不满足的（第二篇中“※”号标注的部分除外），服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 （40%） |  | 设备选型及技术响应（6分） | 1.曳引机由所提供电梯产品的制造厂生产且品牌相同的得2分，否则得0分。 2.控制柜由所提供电梯产品的制造厂生产且品牌相同的得2分，否则得0分。 3.门机由所提供电梯产品的制造厂生产且品牌相同的得2分，否则得0分。 | 提供产品型式试验证书（或检测报告）复印件加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 安全功能（12分） | 1.安全钳、限速器、缓冲器由所提供电梯产品的制造厂生产且品牌相同，提供一项的得2分，最多6分，未提供得0分。 2.电梯安全电路板品牌由所提供电梯产品的制造厂生产且品牌相同的得2分，否则得0分。 3.光幕由所提供电梯产品的制造厂生产且品牌相同，得2分，否则不得分。 4.电梯平层传感器或槽型光电开关由所提供电梯产品的制造厂生产且品牌相同的得2分，否则不计分。 | 提供产品型式试验证书（或检测报告）复印件加盖供应商公章。 |
|  |  |  | 改造施工方案（22分） | 供应商自行踏勘现场，结合现场条件特点，有针对性的编制施工方案，共包含三个部分： 一、原有电梯的拆除（7分） 内容至少包含： 1.拆除进度安排 2.拆除施工方案 3.废旧物资的堆放、运输 评审内容： 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的，得7分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的，得5分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的，得3分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 二、电梯安装（8分） 内容至少包含： 1.进场安排 2.现场复原 3.电梯试运行 评审内容： 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的，得8分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的，得5分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的，得2分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 三、安全文明施工（7分） 内容至少包含： 1.安全生产制度建设 2.施工操作规程 3.安全管理培训 评审内容： 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的，得7分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的，得5分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的，得3分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 | 提供方案，格式自定。 注： 1.供应商提供的方案须建立在本项目使用场景之上，否则相关方案按0分处理。 2.本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理方案； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
| 供应商的应答应满足竞争性比选文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 商务部分 （30%） | 业绩 （2分） | 供应商提供2023年1月1日至递交响应文件截止时间的电梯改造业绩（以签订时间为准），每提供1个合同业绩得1分，本项最多得2分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 注：代理商参与竞选的需提供代理商自有合同签订业绩，提供制造商业绩无效。 |
|  |  |  | 技术团队（8分） | 1.供应商拟投入本项目的项目经理具有机电工程专业二级及以上注册建造师执业资格（不含临时建造师），提供一名得3分，本项最多得3分；没有不得分； 2.供应商拟投入本项目的技术负责人具有高级及以上工程师职称，提供一名得3分，本项最多得3分；没有不得分。 3.供应商拟投入本项目的安全生产管理员同时具备安全生产考核合格证书和特种设备安全管理资格证书的，得2分，本项最多得2分；没有不得分。 | 以上人员不得相互兼任，提供相应证书复印件，及供应商为其缴纳的2025年1月至3月连续的社保证明材料复印件（加盖供应商公章）。 |
|  |  |  | 售后服务方案 （20分） | 根据供应商提供本项目售后服务方案，内容至少包含： 1.人员配备 2.运行保障 3.应急响应 4.故障处理 5.维护保养 评审内容： 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的，得20分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的，得15分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的，得10分； 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处瑕疵的，得5分； 5.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案的，得0分。 | 提供售后服务方案，格式自定。 注： 1.供应商提供的方案须建立在本项目使用场景之上，否则相关方案按0分处理。 2.本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理方案； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |

三、响应无效

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算最高限价的；

（四）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞争性比选；

（五）供应商的平台报价与纸质响应文件报价函中的报价不一致的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的工期及竞争性比选有效期不满足竞争性比选文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

第五篇  供应商须知

一、竞选费用

参与竞争性比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞争性比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、竞争性比选程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、供应商须知、格式合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在2025年7月2日17时00分（北京时间）前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞争性比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、竞争性比选要求

（一）响应文件

1、供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。

2、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体竞标。

（三）竞争性比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1、若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2、评审小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）响应文件的份数、签署和提交

1、电子响应文件

1.1供应商须在平台报价并上传盖章后的响应文件电子文档1份。

1.2在网上电子文档中，竞争性比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

2、纸质响应文件

2.1供应商须按照第一篇要求现场提交纸质响应文件正本1份，副本2份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”，副本可为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

2.2在响应文件中，竞争性比选文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

2.3响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（六）竞选保证金不予退还的情形有以下几种：

1.供应商在竞争性比选文件中规定的竞争性比选有效期内撤回其投标；

2.成交供应商在规定期限内未能根据规定签订合同；

3.成交供应商未在规定期限内根据竞争性比选文件规定提交履约保证金（如有）；

4.供应商采用不正当的手段骗取中标的。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权评审小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家(https://www.gec123.com）”平台上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、采购代理服务费

（一）收费标准：本项目代理报酬为固定价格20000.00元人民币。

（二）支付办法

1、本项目的采购代理服务费支付方式：由成交供应商支付。

2、本项目的采购代理服务费支付时间：成交供应商在领取成交通知书前一次性支付给采购代理机构。

七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

第六篇  格式合同

采购合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方须根据需方要求及本招标文件规定的国家相关标准进行服务，服务承诺如下： （一）质量要求 （二）服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、执行标准： |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.竞争性比选文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成，一方可向需方住所地人民法院提起民事诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）已标价工程量清单

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

封面格式：

# 响应文件

项目号：YCYZX2025023

项目名称：中央花园ABCD区28台电梯改造工程

供应商（公章）：

一、经济部分

（一）报价函

____________________________（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定以人民币大写：                   ；小写：              （其中安全文明施工费：       ）做为我方的竞选总报价。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务。

2.我方现提交的响应文件为：平台电子响应文件 1  份；纸质响应文件正本  1 份，副本 2  份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚，竞选保证金不予退还。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞争性比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书前，向采购代理机构缴纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

电话：

联系人：

年   月   日

- （二）已标价工程量清单

- 注1：根据提供的工程量清单报价，可不提供单价分析表；

- 注2：如挂网工程量清单名称与竞争性比选文件所示项目名称不一致，以竞争性比选文件所示项目名称为准。

- 注3：已标价工程量清单逐页加盖供应商公章。

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| # 序号 | # 项目服务需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| 序号 | # 项目商务需求 | # 响应情况 | # 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

注：复印件加盖供应商公章

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

# （结束）