关于“康田清秋园（曾福路13、15号）电梯改造工程”

答疑文件

各潜在供应商：

现将康田清秋园（曾福路13、15号）电梯改造工程相关质疑做以下澄清：

- 一、清单已做修改，请关注公告发布媒介，工程量清单以补遗清单为准。

- 二、将原竞争性比选文件“2.8 轿厢对讲、监控系统：要求轿厢、机房、消防中心、值班控制室及轿底能实现五方通话，内置式对讲装置和随行电缆配置专用高清监控视频。”修改为“2.8 轿厢对讲、监控系统：要求轿厢、机房、消防中心、值班控制室及底坑能实现五方通话，内置式对讲装置和随行电缆配置专用高清监控视频。”。

三、时间调整：

1.竞争性比选文件获取截止时间调整为：2025年7月4日17：00。

2.电子响应文件网上递交时间调整为：2025年7月8日9:00-11:00。

3.纸质响应文件现场递交开始时间调整为：2025年7月8日北京时间14:00。

4.纸质响应文件现场递交截止时间调整为：2025年7月8日北京时间14:30。

5.保证金到账截止时间调整为2025年7月8日11:00。

注：本答疑文件是在竞争性比选文件的基础上作出的澄清、说明或补正。若相关内容与原竞争性比选文件不一致时，以本答疑内容为准。各潜在供应商在相关网站上注意查阅并下载；无论获取查阅或下载与否，均视为已知晓本次比选的全部内容。

采购人：重庆市轩安物业管理有限公司

采购代理机构：重庆渝诚扬工程咨询有限公司

日期：2025年7月3日