重庆医科大学附属康复医院大渡口院区商用直饮机和电开水器项目

采购文件

一、采购项目

1.项目内容：

| 采购内容 | 数量 | # 预算单价金额 （元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商用直饮机 | 5 | 3490 | 17450 | 推荐品牌型号：海尔、美的等同档次品牌 |
| 电热水器（220V） | 1 | 3380 | 3380 | 推荐品牌型号：海尔、美的等同档次品牌 |
| 电热水器（380V） | 6 | 4360 | 26160 | 推荐品牌型号：海尔、美的等同档次品牌 |
| 合计（元） |  |  | 46990 |  |

2.供应单位资格要求：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违纪记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

- 项目要求

- 项目技术需求

电热水器（220V）：

1、额定电压：220V~50Hz

2、额定功率：3KW

3、适用水温：5-38℃

4、出水温度：90-98℃可调

5、制热能力：热水35L/H—热水55L/H

6、适应人数：》50人

电热水器（380V）：

1、额定电压：380V~50Hz

2、额定功率：9KW

3、适用水温：5-38℃

4、出水温度：90-98℃可调

5、制热能力：热水110L/H—热水130L/H

6、适应人数：》120人

商用直饮机：

- 电压：220V-50Hz

- 额定功率：＞2KW

3、容量：≥15L

4、制热能力：热水≥20L/H

5、适用水温：5-38℃

6、环境温度：5℃-40℃

（二）项目商务要求

1．交货地点：大渡口院区（重庆市大渡口区金桥路12号）

2．交货期限：收到采购人管理部门供货通知后，20日内供货，3日内安装调试完毕

3. 质保期：12个月

4．运输及包装方式的要求

（1）供应商负责产品正式验收合格前的一切费用（包括运输、包装、仓储、安装、保险等费用）。

（2）做好防撞等包装措施，供应商承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏、丢失等任何损失。

5．安装及验收

（1）供应商应按照采购人要求，按照饮水点位布置需求，经采购人管理部门确认后，进行安装。

（2）供应商负责免费安装完成本项目所有设备，投入本项目的安装人员：有无资质要求？。验收小组由采购人、供应商组成共同进行验收，验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。

（3）验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与确定方案、送货清单不符等情形，供应商应免费更换或补齐，并承担因此发生的违约责任。

（4）供应商自行负责公司人员运输、安装等过程中的经济、法律等责任。

6.售后服务

（1）质保期内：

1）本项目产品质量整机质保12个月，质量保修根据国家和相关产品保修办法执行，自项目验收合格并移交之日起算。

2）保修期内因质量缺陷引发的问题，由供应商进行免费修理或更换，保修期自重新验收合格之日起算。如六个月内供应商所供产品发生锈蚀现象，应免费予以更换。因供应商安装的产品不合格或发生安全事故，导致采购人承担了赔偿责任或造成其他经济损失的。供应商应承担赔偿责任，赔偿采购人因此支出的一切费用，包括但不限于支付的赔偿款项、律师费、诉讼费等。

3）成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

4）设备在质保期内，在使用过程中出现故障，采购人在无法与成交供应商联系、成交供应商维修不及时的情况下，可单方决定找其它公司用履约保证金对设备进行维修。履约保证金不足以支付的以及由此产生的所有维修费用均由成交供应商承担，且质保期不受此影响。成交供应商在质保期满前注销公司或非正常变更公司名称（指未在工商局进行变更登记），由此引起的一切后果全部由成交供应商承担。

（2）质保期外：

1）质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。采购人需要继续由原成交供应商或制造商提供售后服务的，成交供应商或制造商应以优惠价格按照质保期内的标准要求提供售后服务。

2）成交供应商或制造商售后服务中，如存在维修费用（如人为损坏或质保期外等情况），应先维修后付款，使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，价格不得高于国家规定标准，具体金额，买卖双方另行商谈。

（3）响应时间要求：用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，应在24小时内派出专业人员到现场进行技术支持；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。如果成交供应商不能及时响应或到场无力维修，维修后出现相同故障或多项报修未尽全部维修职责的，乙方必须对由于故障所造成的损失后果负责。采购人有权委托第三方维修，所需费用无需经成交供应商同意，从履约保证金中扣除。

7.项目报价及付款需求

- 本项目无预付款。

- 合同签订前，成交单位须向采购单位缴纳合同金额的5％作为履约保证金。项目质保期满，无质量争议后，中标人提供履约保证金发票，采购人按程序办理履约保证金退还手续。

（3）成交供应商完成本项目供货、安装、验收，并提供合法有效等额发票后，采购人办理设备款项。

（4）款项支付通过双方开户银行进行，结算费用双方各自承担。申请付款资料包含：相应金额的发票、采购人出具的货物验收报告、送货单等。

（5）因成交供应商无法及时提供有效的付款资料导致付款延误，采购人不承担违约责任。成交供应商因不能及时提供付款资料或提供虚假资料则采购人有权拒绝支付款项，成交供应商应承担相应法律责任。

（6）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（7）本项目为交钥匙项目，包含所提供设备的运输费（含运输保险费）、上下车费（并卸货运至现场需求人指定地点）、调试费、检测费、以及投标人认为需要的其它费用；还包括但不限于现场协调、现场配合验收、因质量问题引起的维修和更换、技术指导和培训、政策性规定的费用、原材料涨价等合同明示或暗示的所有一切风险、责任和义务的费用等。

8.特别说明

意向投标单位的营业执照经营范围应契合本项目，如包含电器生产、销售、安装等。

- 三、项目响应文件要求

投标响应文件由下列材料组成，请按顺序准备相关材料，每页盖章，扫描上传。

（一）投标单位资质材料：

（1）营业执照

（2）法定代表人身份证明（格式）

（3）法定代表人授权委托书（格式）

（4）财务状况证明（资产负债表、利润表、现金流量表等）可提供近一年单位审计报告

（5）投标人认为需要准备的其他材料，包括但不限于如：投标产品销售授权委托书、生产厂家营业执照、投标单位或制造商提供优质售后服务承诺（原厂配件储备情况、维修人员配备）等项目有关材料。

（二）项目实质响应材料：

（1）投标报价表（格式）

（2）项目要求响应偏离表（格式）

（3）投标产品资质，包括但不限于设备合格证、检测报告等。

- 四、格式文件

（一）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）      在（投标人名称）     任（职务名称）      职务，是（投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

（附身份证双面复印件）

投标人全称：（公章）

年   月   日

（二）投标人法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

日    期：

致：重庆医科大学附属康复医院

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                               。

（投标人法定代表人姓名）特授权                 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                  投标人法定代表人签名：

职  务：                        职  务：

联系电话：

（附被授权人身份证双面复印件）

投标人公章：

（三）项目报价表

1、项目报价汇总表

| 项目名称 | 重庆医科大学附属康复医院大渡口院区商用直饮机和电开水器项目 |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 质保期 |  |
| 项目报价（合计） | 人民币小写： 人民币大写： |

2、项目分项报价表

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备品备件耗材易损件报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 质保期 | 单价（元） | 备注 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。 2、该表可扩展，并盖章。 3、质保期后，备品备件易损件按报价执行。

（四）项目要求响应偏离表

| - 序号 | - 项目采购要求 | - 投标响应 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |
|  | - …… |  |  |

说明：针对“二、项目要求”，逐条响应说明，意向投标单位须实质响应项目各项要求，允许无差异或正偏离。