江苏省人民医院重庆医院

（重庆市綦江区人民医院）

遴

选

文

件

2025年6月

目录

第一篇 邀请书	- 4 -

一、项目基本情况	- 4 -

二、资格要求	- 5 -

三、遴选有关规定及说明	- 6 -

四、遴选公告及报名相关规定	- 6 -

五、联系方式	- 7 -

第二篇 技术（质量）服务需求	- 8 -

一、技术需求（含技术参数）	- 8 -

二、样品要求	- 9 -

第三篇 项目商务要求	- 10 -

一、服务期及服务地点等	- 10 -

二、报价要求	- 10 -

三、付款方式	- 10 -

四、知识产权	- 11 -

五、售后服务要求	- 11 -

六、其他	- 11 -

第四篇  资格审查、评审方法、评审程序、无效遴选条款和废标条款	- 12 -

一、资格审查和符合性审查	- 12 -

二、评审方法	- 13 -

三、无效遴选条款	- 13 -

四、废标条款	- 13 -

第五篇  中选通知及合同签订	- 15 -

一、中选通知	- 15 -

二、合同（协议）签订	- 15 -

三、其它	- 15 -

第六篇  竞选文件格式	- 16 -

一、经济文件	- 18 -

二、技术（质量）文件	- 22 -

三、商务文件	- 23 -

四、资格文件	- 25 -

五、商业活动廉洁经营承诺书	- 30 -

# 第一篇 邀请书

江苏省人民医院重庆医院（重庆市綦江区人民医院）拟遴选耗材一批，诚邀具备相应资质和供货能力的合格竞选人参与竞选。

## 一、项目基本情况

项目名称： 胸心外科瓣膜及相关耗材一批

采购方式：公开遴选（询价采购）

评价方式：最低价法

报价方式：可二次报价

资金来源：单位自筹

采购需求：

| 分包号 | 产品通用名称 | 单位 | 最高限价（元） | 采购数量 | 成交竞选人/品牌（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 人工心脏瓣膜 | 个 | 14000 | 据实结算 | 1 |
|  | 人工心脏瓣膜 | 个 | 14000 | 据实结算 | 1 |
| 包2 | 瓣膜成型带 | 个 | 12000 | 据实结算 | 1 |
|  | 瓣膜成型环 | 个 | 12000 | 据实结算 | 1 |
|  | 瓣膜成型环 | 个 | 18000 | 据实结算 | 1 |
| 包3 | 生物心脏瓣膜 | 个 | 50000 | 据实结算 | 1 |
|  | 生物心脏瓣膜 | 个 | 50000 | 据实结算 | 1 |
| 包4 | 动静脉插管 | 根 | 7000 | 据实结算 | 1 |
| 包5 | 切口皮肤组织牵开扩张器 | 套 | 500 | 据实结算 | 1 |
|  | 切口皮肤组织牵开扩张器 | 套 | 800 | 据实结算 | 1 |

注：1.该项目支持按照分包分别报名。

2.采购项目的技术参数详见采购文件第二部分。

3.合同履行期限三年，中选后有耗材试用期3个月，试用期内医院按实际用量付款，特殊情况根据临床使用反馈为准。

## 二、资格要求

- 合格竞选人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.对生产/制造商的要求：

（1）响应产品属于医疗器械的提供医疗器械生产许可证（提供复印件并加盖公章）。

（2）响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件并加盖公章）；属于二类或三类医疗器械的，须提供有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》，若注册证有附件的，还需提供附件。（提供注册证复印件并加盖公章）。

2.对经销商的要求：除需满足本条对生产竞选人的要求条件外，还须提供：

（1）提供响应产品属三类医疗器械的，竞选人须具备有效期内《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，竞选人须具备有效期内《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件并加盖公章）。

（2）生产企业授予代理配送商的授权书（提供复印件并加盖公章，原件备查）。

（3）可计费耗材需提供最新国家医保编码（20位或27位），同时附上重庆市医疗保障局耗材目录查询中的编码情况截图，加盖公章。

注：以上资料若为其他语种书写，须提供中文译文，均应在有效期内。提供的材料须清晰可辨。

## 三、遴选有关规定及说明

（一）竞选人需通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加遴选的竞选人，请自行在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目遴选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。无论竞选人下载或领取与否，均视同竞选人已知晓本项目补遗文件的内容。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞选人，不得参加同一合同项（分包）下的遴选活动。

（四）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加竞选，只能按照一家竞选人计算。

（五）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与竞选的，不得再委托代理商参与竞选。

（六）竞选产品必须符合国家标准、行业标准和专业标准等相关标准要求。

（七）截至遴选活动正式开始前，采购人所作出的一切书面或官网等发布的更正、修改、补充说明、答疑等内容，都是采购文件不可分割的组成部分。

（八）竞选人须按要求报名，并符合上述规定，才具备遴选资格。

（九）竞选人如对遴选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，且该书面质疑文件必须在公告时间结束前送达江苏省人民医院重庆医院（重庆市綦江区人民医院）招标采购办公室，否则，即视为完全放弃对遴选文件的质疑权利。

（十）超过报名截止时间递交的竞选文件、不按本遴选文件规定制作和密封的竞选文件，恕不接收。

（十一）遴选费用：无论遴选结果如何，竞选人参与本项目遴选的所有费用均应由竞选人自行承担。

（十二）本项目不接受联合体参与遴选，本项目不接受合同分包。

（十三）采购文件中涉及的“采购人”系指本次组织竞选的江苏省人民医院重庆医院（重庆市綦江区人民医院）。

（十四）“供应商”“竞选人”“中选人”是指拟参加竞选和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

## 四、遴选公告及报名相关规定

（一）遴选公告期限：详见遴选公告。

（二）遴选报名

1.遴选报名截至时间：2025年7月2日北京时间：17：00。

2.竞选人将《遴选报名登记表》（详见公告附件）填写完整加盖公章后发送至指定邮箱（715163576@qq.com）。

（三）响应文件递交及要求

1.线下公开遴选开始时间2025年7月3日北京时间：09:00（以北京时间为准，逾期不予受理）。

2.线下遴选地点：重庆市綦江区古南街道沱湾支路54号9号楼1楼开标室（规培基地1楼开标室）。

注：响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，提供签字盖章完整的扫描件PDF格式和报价明细表Excel，如不一致以纸质文件正本为准；推荐采用U盘为电子文档载体）；每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质响应文件正本不一致时，以纸质响应文件正本为准。

（四）竞选人须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1.按时将《遴选报名登记表》发送至指定邮箱的竞选人；

2.在规定时间内提交响应文件的竞选人。

## 五、联系方式

- 采购人：江苏省人民医院重庆医院

- 经办科室人联系人、电话：吴老师      023-48621047

- 招标采购办公室联系人、电话：尹老师  023-48670973

- 地址：重庆市綦江区古南街道沱湾支路54号

# 第二篇 技术（质量）服务需求

## 一、技术需求（含技术参数）

| 分包号 | 产品通用名称 | 单位 | 产品相关需求信息（参数） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 人工心脏瓣膜 | 个 | 1.功能用途：该产品用于替代病理的或假体的主动脉瓣膜 2.主要材质：机械瓣膜 3.必要的品类或规格要求： 主动脉瓣型号至少包含18.20.22.24.26 - 4.产品特殊性能要求： 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。由热解碳、钴镍铬钼合金和聚酯材料等构成。灭菌 |
|  | 人工心脏瓣膜 | 个 | - 1.功能用途：该产品用于替代病理的或假体的二尖瓣瓣膜 - 2.主要材质：机械瓣膜 - 3.必要的品类或规格要求： - 二尖瓣型号至少包含22.24.26.28 - 4.产品特殊性能要求： - 心脏瓣膜由瓣叶、瓣架、瓣座、缝合环组成。由热 解碳、钴镍铬钼合金和聚酯材料等构成。灭菌 |
| 包2 | 瓣膜成型带 | 个 | - 1.功能用途：一次性使用植入性医疗器械，主要用于病理性二尖瓣瓣膜重建和/或重塑。C型结构，有利于主动脉与二尖瓣的联动 - 2.主要材质：机械瓣膜成型带 - 3.必要的品类或规格要求： - 二尖瓣膜成型带型号至少包含26.28.30.32.34.36 - 4.产品特殊性能要求： - 瓣膜成型带由MP35N刚性丝、含硫酸钡硅橡胶、聚酯织物和彩色缝线构成，经环氧乙烷灭菌。 |
|  | 瓣膜成型环 | 个 | - 1.功能用途：一次性使用植入性医疗器械，主要用于病理性二尖瓣瓣膜重建和/或重塑。环型结构，前环软质与后环半硬质材料无缝连接，重塑瓣环的同时保证二尖瓣在心脏各周期的生理活动。 - 2.主要材质：机械瓣膜成型环 - 3.必要的品类或规格要求： - 二尖瓣膜成型环型号至少包含26.28.30.32.34.36 - 4.产品特殊性能要求： - 瓣膜成型带由MP35N刚性丝、含硫酸钡硅橡胶、聚酯织物和彩色缝线构成，经环氧乙烷灭菌。 |
|  | 瓣膜成型环 | 个 | - 1.功能用途：该产品用于病理性三尖瓣瓣膜重塑和/或再造 - 2.主要材质：机械瓣膜成型环 - 3.必要的品类或规格要求 - 三尖瓣膜成型环型号至少包含26.28.30.32.34.36 - 4.产品特殊性能要求： - 瓣膜成型环和持环器组成。成型环由聚酯织物(PET)、硅胶、钛6铝4钒ELI钛合金环和医用涤纶编织缝线制成，持环器由聚碳酸酯和聚丙烯单纤维丝缝线制成。经蒸汽-湿热灭菌。 |
| 包3 | 生物心脏瓣膜 | 个 | - 1.功能用途：适用于替代病理的或假体的主动脉瓣膜 - 2.主要材质：瓣叶为猪心包组织 - 3.必要的品类或规格要求 - 主动脉瓣型号至少包含19.21.23.25.27 - 4.产品特殊性能要求： - 原材料取自猪的主动脉，成品浸泡于0.2%的戊二醛溶液中，支架是乙缩醛聚合物制成，支架上覆以聚酯纤维，缝线为PTFE，瓣膜有HaynesAlloyNo.25合金制成的射线可探测性标记。 |
|  | 生物心脏瓣膜 | 个 | - 1.功能用途：适用于替代病理的或假体二尖瓣瓣膜 - 2.主要材质：瓣叶为猪心包组织 - 3.必要的品类或规格要求： - 二尖瓣型号至少包含23.25.27.29 - 4.产品特殊性能要求： - 原材料取自猪的主动脉，成品浸泡于0.2%的戊二醛溶液中，支架是乙缩醛聚合物制成，支架上覆以聚酯纤维，缝线为PTFE，瓣膜有HaynesAlloyNo.25合金制成的射线可探测性标记 |
| 包4 | 动静脉插管 | 根 | - 1.功能用途：插管用于插入血管、灌注血管或器官和/或与体外循环设备的配件相连。插管导引器用于在心肺分流术中辅助适当尺寸的插管正确插入并放置到血管内。成人动脉插管可在股骨位置用作动脉输送插管或在颈静脉位置用作静脉回流插管 - 2.必要的品类或规格要求 - （15.17.19.21.23.25） - 3.主要材质：聚氨酯 - 4.特殊要求： - 插管(包括止血帽、可调节缝合环、鲁尔接头(成人))和导引器组成。无菌提供，一次性使用 |
| 包5 | 切口皮肤组织牵开扩张器 | 套 | 1、功能用途：供内窥镜手术及小切口手术时对开创切口牵开进行保护并显露手术视野用。 2、规格要求：适用于2.5-9cm切口 3、材质：薄膜型。 4、特殊要求：无 |
|  | 切口皮肤组织牵开扩张器 | 套 | 1、功能用途：供内窥镜手术及小切口手术时对开创切口牵开进行保护并显露手术视野用。 2、规格要求：适用于1-4cm切口 3、材质：硅胶型。 4、特殊要求：无 |

- 特别说明：

- 1.遴选产品若为平台挂网产品，必须在重庆药品交易所上采购，若为非挂网产品，也必须执行药交所线上备案采购，竞选人成交后不得以任何理由要求非“药交所”采购或不供货，且成交价不得高于现行“药交所”显示最低价（如有特殊情况请提供相应支撑材料），另“药交所”挂网价和现成交价根据“就低不就高”原则执行；若采购人核实遴选产品没有按该要求执行，视为恶意竞标，我院有权将该竞选人纳入黑名单，三年内不能参与我院所有招标项目。

- 2.如成交产品在临床使用过程中发现有质量问题或投诉等情况，医院有权要求竞选人更换为我院遴选前使用的产品且价格与此次遴选成交价一致或者取消该成交候选人资格，同时承担由此造成的一切损失。

- 3.在本次采购合同有效期内，如果以上品规被纳入政府集采范围或上级部门集中采购范围，则按照上级相关要求执行，成交竞选人应无条件执行。

## 二、样品要求

- （一）本项目采购的产品，遴选现场必须提供样品。

- （二）涉及一个产品多个型号的，如上表中功能用途及技术需求栏无特殊说明，竞选人可以提供任意一个型号均可。

# 第三篇 项目商务要求

## 一、服务期及服务地点等

（一）服务期：线下采购货物合同期限为三年，线上采购产品签订准入合同后根据重庆市药交平台电子合同规定要求执行，采购人每年对竞选人配送服务评价考核，考核不合格的，采购人有权终止合同重新开展遴选活动。中选后原则上耗材试用期3个月，特殊情况根据临床使用反馈为准，试用期内医院按实际用量付款。中选供应商提供的耗材在试用期内无法满足医院临床需求的，经办职能科室在报请医院医用耗材管理委员会同意后，采购人有权顺延至第二候选人或者终止合同重新开展遴选活动。

- （二）服务地点：采购人指定地点。

- （三）送货时间：中选人在接到采购人订货申请后，1-3天送货到达采购人指定地点。

（四）验收

1.货物到达现场后，竞选人应库管人员或其指定验收部门根据随货同行单据清点品名、规格、厂家、数量、检查外观等信息后，在送货单据上签字确认。

2.竞选人应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由竞选人负责调换、补齐或赔偿。

3.竞选人应提供完备的一式两份随货同行单据和合格证等。

4.耗材品种、规格、数量、以及商品品牌、生产厂家等与遴选合同一致。

5.在验收过程中发现近效期耗材（原则上库房拒收有效期6个月内耗材，专科耗材以使用科室反馈意见选择性接收），库管人员有权要求配送方在3个工作日内退换货，配送方应无条件配合。凡在3个工作日内未能完成退换货的，医院有权取消中选人该品种的配送权，终止采购合同（协议）。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费、第三方单位设备检测费验收费、与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费、端口连接费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用，进口产品填报含税价。因成交竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、付款方式

原则上线上交易发票确认满300天后滚动付款，线下交易发票确认满180天后滚动付款。

## 四、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用竞选人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交竞选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 五、售后服务要求

如若产品出现不良事件，或者临近失效期，竞选人应按照库房要求配合完成退、换货处理，不得以任何理由拒绝。特殊情况下提供6小时内急配送，提供无条件货物退换货售后服务支持。

## 六、其他

其他未尽事宜，双方在合同中约定。

# 第四篇  资格审查、评审方法、评审程序、无效遴选条款和废标条款

## 一、资格审查和符合性审查

依据本院的内控制度相关规定组建评审小组对竞选文件进行资格审查和符合性审查，未通过资格审查和符合性审查的竞选人不得继续参与后续采购活动，竞选文件不得进入评审环节。

- （一）资格审查

- 评审小组对竞选人的提供的竞选文件进行资格审查。

- 资格审查表资料如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.竞选人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.竞选人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 竞选人提供诚信声明（见格式文件） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“二、资格要求（二）特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 遴选保证金 |  | 无 |

- （二）符合性审查

评审小组对符合资格的竞选人的竞选文件进行符合性审查，以确定其是否满足遴选文件的实质性要求。

符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 遴选文件签署或盖章 | 遴选文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（竞选人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 遴选方案 | 每个包只能有一个方案遴选。 |
| 2 | 完整性审查 | 遴选文件份数 | 按遴选文件要求制作 |
| 3 | 技术部分 | 遴选文件内容 | 本招标文件第二篇项目采购服务范围、内容、质量 |
| 4 | 商务部分 | 遴选文件内容 | 本招标文件第三篇项目商务要求。 |

## 二、评审方法

本项目采用最低价法进行评审。

最低价法：是指竞选文件满足遴选文件全部实质性要求、符合临床使用要求且竞选报价最低的竞选人为成交候选人的评审方法。

二次报价：本次项目有二次报价。竞选人提供的耗材规格不一的情况下，采购人根据临床需求可以要求各竞选人就临床需要的规格型号进行二次报价。

（一）推荐候选人名单

竞选文件满足遴选文件第二篇、第三篇全部实质性要求，按报价由低到高的顺序排名前三的竞选人为候选人，其中排名第一的竞选人为第一候选人。

（二）确定中选人

根据排名先后直接确定中选人。

说明：院内评审小组认为某竞选人的报价明显低于其他通过符合性审查竞选人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在遴选现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞选人不能证明其报价合理性的，院内评审小组应当将其作为无效竞选处理。

## 三、无效竞选条款

竞选人或其竞选文件出现下列情况之一者，经评审专家组讨论后，可做出无效竞选：

（一）未按照遴选文件制作竞选文件，在技术与服务需求中提供的支撑材料不符的；

（二）竞选文件未按遴选文件要求签署、盖章的；

（三）不具备遴选文件中规定的资格要求的；

（四）竞选文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）竞选人串通竞选的；

（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

## 四、废标条款

在遴选中，出现下列情形之一的，具体分包项目应予作废处理：

（一）符合条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）因情况变化，不再符合规定的公开遴选方式适用情形的；

（三）出现影响公平公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，遴选任务取消的。

# 第五篇  中选通知及合同签订

## 一、中选通知

（一）采购人通过行采家（https://www.gec123.com/）发布中选公告，公告时间为一个工作日，且不对未中选人作任何解释。

（二）中选人应在中选公告结束后，五个工作日内领取成交通知书。

（三）采购人有拒绝任何或所有竞选人的权力

在成交通知书发出前，采购人有权对竞选人资格、竞选文件、应答支撑材料等真实性进行现场复核，对竞选产品提出性能验证等要求，若竞选人拒绝，视作放弃本次中选资格。

## 二、合同（协议）签订

（一）按照遴选文件和中选人的竞选文件签订采购合同，中选人未在15个自然日内递交合同或放弃中选人资格的，则采购人将有充分的理由废除该中选人资格，并将该中选人纳入医院失信竞选人名单，两年之内不得参与医院任何级别的采购项目。采购人可顺延选候选人为本项目的中选人或重新组织遴选。

（二）如采购人因中选人未按时递交合同或放弃中选资格而造成损失，中选人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（三）中选人应当按照合同约定履行义务，完成中选项目，不得将中选项目转让(转包)给他人。

## 三、其它

（一）竞选时，所有解释均依据本采购文件及有关文件规定。

（二）本遴选文件最终解释权归采购人。

（三）竞选后，无论中选与否，所有竞选文件采购人不予退还。参与遴选的竞选人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论遴选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（四）本采购文件未尽事宜可按现行的有关法律法规和规定参照执行。

# 第六篇  竞选文件格式

一、封面格式

二、经济文件格式

（一）耗材专用报价表

（二）专用设备报价表(如有)

（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

三、技术（质量）文件格式

（一）技术（质量）条款差异表

（二）其他技术（质量）资料

四、商务文件格式

（一）竞选函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

五、资格文件格式

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

六、商业活动廉洁经营承诺书

遴选文件封面

XXXX采购项目

竞

选

文

件

竞选项目：胸心外科瓣膜及相关耗材一批（包X）

竞选人：XXXX

法定代表人或其委托代理人签字：XXXX

联系方式：XXXX

_____年  月  日

## 一、经济文件

（一）耗材专用报价表

注：“耗材专用报价表”须与第一篇“一、项目基本情况 采购需求” 各包中的信息序号保持一致。

耗材专用报价表

竞选项目名称：XX项目包X

| 序号 | 国家医保编码 | 医疗器械注册证名称 | 医疗器械注册证号/有效期 | 规格型号 | 产品注册人/ 代理人 | 重庆药交所挂网编码 | 药交所平台挂网价 | 计价单位 | 限价 （元） | 线上采购报价（元） | 备案采购报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人（公章）                       法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

（二）专用设备报价表(如有)

| 耗材配套医用设备报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 厂家 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价 （万元） | 合计 （万元） |  |
|  | 供货周期（天）： 保修期（年） ：（整机/主机） 5年 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价（万元）： |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人（公章）：                 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

说明：

1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

（三）耗材专用设备零配件报价表(如有)

耗材专用设备零配件报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 报价 | 成交价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

竞选人（公章）：                 法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

说明：

1.报价一览表按格式填列；务必填写清楚，准确无误。

2.保修期应注明整机还是主机，若为主机，还须在易损件报价表中明确报出易损件的价格。

## 二、技术（质量）文件

（一）技术（质量）条款差异表

| 序号 | 参数需求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明自身技术参数或具体内容，不得照搬参数需求 |  |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 技术（质量）服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展，相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（二）其他技术（质量）资料

## 三、商务文件

（一）竞选函（格式）

采购项目名称：

致：       （采购人）     ：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次采购有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目遴选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照遴选文件要求，提供采购项目的技术（质量）服务。

四、我方按遴选文件要求提交的竞选文件为：竞选文件正本1份，副本2份，U盘一份。

五、我方竞选报价为闭口价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

八、本竞选人郑重承诺，在参与                        项目中，不存在与其他竞选人进行串标、围标等不法的行为，以及与其他竞选人之间不存在负责人为同一人或任何控股、管理及其他形式的关联关系。

（竞选人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

| 序号 | 商务需求 | 竞选应答 | 偏离情况 | 佐证材料对应竞选文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请根据自身商务能力，注明具体内容以及竞选文件中具体内容的位置（页码） |  |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。相关技术支撑材料应附本表后。（格式自定）

3.竞选应答栏中应当注明技术参数或具体内容。表中必须标注技术参数或具体内容在竞选文件中的位置（页码）。

4.偏离情况请填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

（三）其他商务资料

## 四、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：     （采购人）                ：

（法定代表人姓名）在                       （竞选人名称）任    （职务名称）职务，是（竞选人名称）              的法定代表人。

特此证明。

竞选人（竞选人公章）：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：                     ：

（竞选人法定代表人名称）是                    （竞选人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 竞选人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署竞选文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致    （采购人）               ：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、商业活动廉洁经营承诺书

江苏省人民医院重庆医院：

根据中央《关于深入推进治理商业贿赂专项工作的意见》精神，按照贵院廉政建设相关规定要求，为保证在与贵院进行医疗器械、医用耗材等购销服务活动、产品宣传、竞选过程中诚实守信、廉洁经营，与医院一起共同营造“质量为本、诚实守信、依法经营、互利共赢”的商业文化氛围，我司特作如下承诺：

一、坚持经营质量第一，建立健全质量保证体系；规范销售服务行为，强化售后服务，严格执行质量追溯制度，不断提高员工综合素质，努力为客户提供优质的售前、售中和售后服务。

二、不以任何理由向贵院及工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、礼品及土特产等。

三、不以任何名义为贵院及工作人员报销应由贵院或个人支付的任何费用。

四、不以任何理由邀请贵院及工作人员外出参加未经审批同意的学习考察，旅游，宴请及娱乐活动。

五、不为贵院单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和办公用品等。

六、如果发现贵院工作人员有违反廉政规定的行为，承诺向贵院纪检部门或有关单位报告。

七、若我司工作人员违反本廉政承诺书内容规定，我司依据情节轻重，接受移送工商行政主管部门给予行政处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给贵院造成经济损失的，承诺予以赔偿。接受贵院做出的取消合作资格、对有损商业信誉行为进行通报、作不良记录档案管理、延期付款、列入黑名单、长期取消合作资格等处理方式。

八、本廉政承诺由贵院纪检部门和我司业务内控部门负责监督执行。

竞选人法定代表人：

联系人及手机号码：

年   月   日（加盖公司印章）

（结束）