重庆市沙坪坝区陈家桥医院

医疗耗材、器械、试剂采购项目询价文件

| 要求事项 | 内 容 |
| --- | --- |
| 主要资格要求 | 参与竞标医疗器械的企业,应提供以下资格证明文件： 1．所投产品生产厂家有效的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）。 2．投标供应商具有有效的《医疗器械经营企业许可证》。 3．所投产品有效的《医疗器械注册证》，若注册证附件为《医疗器械产品注册登记表》的，还须提供《医疗器械产品注册登记表》。 4．所投产品有效的法定医疗器械产品质量监督部门的准产注册检验报告。 5. 符合《政府采购法》第二十二条第一款规定外，采购项目有特殊要求，采购文件规定的供应商特定资格条件。 |
| 项目名称 及参数要求 | 项目名称：手术室医用耗材一批 限价22300元。 |
|  | - 一次性导尿包 50个 - 2、一次性使用中心静脉导管套件 50个 3、一次性使用负压引流袋 100个 参数要求详见附件 |
| 竞标文件 （竞标文件每一页须加盖公司鲜章) | A、营业执照复印件 |
|  | B、税务登记证复印件 |
|  | C、法定代表人授权书 |
|  | D、主要资格要求中要求的资质证书复印件 |
|  | E、服务承诺（包含售后服务、工期、质保等及其它优惠条件）。 医疗器械销售的投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。 |
|  | F、诚信声明书 |
|  | ★G、技术参数响应对照表及器械、耗材图片材料，药交平台耗材提供药交所价格截图。商品说明书。 |
|  | H、商务要求响应对照表 |
|  | I、报价表 |
| 注：竞标人必须严格按照本篇提供的文件格式制作竞标文件，未按本篇提供的格式制作文件的作无效竞标处理，本篇没有提供格式的文件由竞标人自拟格式。 |  |
| 质量标准 | 按国家相关标准执行 |
| 质 保 期 | 药交所采购项目，按器械、耗材约定质保期质保。 |
| 验 收 | 由业主组织验收： 1、按照本项目的技术参数及要求进行验收，买卖双方认可后签字。供货方交付所投器械、耗材时，生产日期为近期新生产的日期。 2、验收中出现无法满足招标文件的，采购人将不予签订合同。此次中标将自动作废。 |
| 工 期 | 成交后5个工作日内交货。 |
| 售后服务 | 质量保证期服务要求： 电话咨询：中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标供应商应在2小时做出响应，24小时之内上门服务。 |
| 联系方式 | 业主方：重庆市沙坪坝区陈家桥医院 联系人：朱老师 电话：023-61500030 |
| 踏勘现场 | 自行与业主联系 |
| 无效竞标条款 | A、提交资料内容模糊不清的 |
|  | B、报价超过最高限价的 |
|  | C、未按询价文件要求提供相应资料的 |
|  | D、未按照询价文件提供的格式制作竞标文件的 |
| 付款方式 | 1、药交所采购项目，成交供应商按药交所合同约定按期付款。 |
| 其他要求 | - 本项目报价包含：货物费、运输费、安装调试费等验收合格前的所有费用。 - 不另计费不接受联合体投标。 - 本项目不拆包。 |

附件：耗材参数要求

一次性导尿包  50个     限价18元/个    合计900元

1、产品配置可根据医院要求进行个性化定制，应能够满足临床使用。

2、方巾、操作台布、洞巾等配件经过过敏测试，确保无过敏反应。

3、方巾、操作台布、洞巾采用35g亲水淋膜无纺布

4、导尿包小托盘尺寸160*100mm，导尿包中托盘尺寸190*130mm，导尿包大托盘尺寸224*192mm。

5、塑料镊子主要采用ABS材质，夹持力度可以满足临床使用。

6、洞巾采用多层复合材料，原材料阻隔性好，单位面积克重≥60g/㎡，应兼顾吸水、阻水、柔软、下垂度好等特性。

7、洞巾吸水倍率＞300％。

8、方巾、洞巾性能应符合YY/T 0506.1-2023的规定，采用科学折叠方式，满足无菌操作要求。

9、包装采用透析纸袋阻菌包装，方便产品灭菌和解析，产品包装设计应便于无菌打开，标签为可剥离标签，便于手术记录。

| 物料名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| ABS镊子 |  | 2 |
| 圆头镊子 |  | 1 |
| 导尿包小托盘 | 160*100 | 2 |
| 导尿包中托盘 | 190*130 | 1 |
| 导尿包大托盘(新) | 224*192 | 1 |
| 纱布 | 60*70-8P | 3 |
| 洞巾 | 500*520-150*80 | 1 |
| 碘伏 | 小8块1袋 | 1 |
| 硅油 | 小1袋 | 1 |
| 注射器 | 20ml加盐水 | 1 |
| 操作台布 | 500*700 | 1 |
| 碘伏 | 小4块1袋 | 1 |
| 橡胶外科手套(组装) | 高档7.5# | 1 |
| 方巾（淋膜） | 47*38.5 | 1 |
| 引流袋 | 1000ml | 1 |
| 无粉橡胶检查手套 | 中号 | 1 |

一次性使用中心静脉导管套件 50个   限价390元/个    合计19500元

1、导管，要求：静脉导管尖端圆滑，导管侧孔开口规整、孔璧光洁，，需要聚氨酯材质，体温下导管柔软，减少血管损伤。

2、导丝，要求：需要镍钛材质，操作顺应性好、不易打折，头部采用J型软头，要求表面光滑。

3、穿刺针，要求：Y 型针有防溢阀，针尖锋利，针管光滑，导丝通过顺滑。

4、扩张器，要求：医用级聚乙烯材料，底座颜色区分规格。

5、导管夹，要求：导管夹内层为硅胶材质，不同颜色区分导管夹规格。

6、包装要求：主要配件（导管、导丝、穿刺针、扩张器、导管夹、肝素帽）与选配配件（洞巾、透明贴膜、注射器、注射针、纱布、方巾、消毒刷、手术刀、带线缝合针等）分层独立包装。

| 产品名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 注射器 | 5ml | 1 |
| 非吸收性外科缝线 | 2-0带针 | 1 |
| 一次性使用注射针 | 0.7# | 1 |
| 麻醉包配药碗 |  | 1 |
| 消毒刷直刷 |  | 3 |
| 麻醉包方巾(高档) | 700*800(无纺布 SMS) | 1 |
| 中心静脉导管消毒巾 | (无纺布 SMS) | 1 |
| 橡胶外科手套(组装) | 7.5# | 1 |
| 纱布 | 100*100mm | 2 |
| 中心静脉导管扩张器 | 8FR | 1 |
| 中心静脉导管托盘 |  | 1 |
| 洞巾(组装) | 1500*2000mm | 1 |
| 导丝植入套组装 |  | 1 |
| Y型针组装 |  | 1 |
| 中心静脉导管肝素帽 |  | 1 |
| 中心静脉导管止水夹 |  | 1 |
| 中心静脉导管蝴蝶夹 | 7FR | 1 |
| 中心静脉导管固定夹 | 14.5mm | 1 |
| 中心静脉导管短柄手术刀 | 11# | 1 |
| 中心静脉导管 | 双腔（静脉导管管径7Fr，长度20cm） | 1 |
| 中心静脉导管透明贴膜 | 8.5*10.5cm | 1 |

一次性使用负压引流袋 100个    限价19元/个    合计1900元

1、用途要求：该产品要与插入体内的引流导管相连接，通过负压引流，用于向体外引出并收集液体。

2、规格要求：规格齐全、配件多样，符合临床单桶，双桶，四桶的各种情况下使用，满足个性化定制。

3、袋体表面要求：磨砂处理，不影响刻度观察与测量。

4、袋体承受力要求：2000ml废液内袋在满容量的情况下≥1m高坠落，无破损和漏液现象。

5、配置要求：具有多种型号匹配使用时能够防止液体倒流的装置、保护真空设备，短时间让液体胶状固化，避免二次感染，方便焚烧。

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 负压引流装置 | 2000ml（含固化剂和止逆阀） | 50个 |
| 负压引流装置 | 2000ml（含固化剂不含止逆阀） | 50个 |

项目商务要求

1．报价要求

1.1．本项目为人民币报价，响应供应商须一次报出不得更改的价格。

1.2．本项目为交钥匙项目，响应供应商的报价须包含：货物采购费、运输费（含装卸费）、仓储费、人工费、保险费、税费等完成本项目所需的全部费用。

1.3成交供应商与医院在重庆市药品交易所按规定流程进行采购及供应。如确认下单时药交所价格下调，则按药交所低价格成交。

2．交货时间

成交后5个工作日内交货。

- 付款方式

药交所采购项目，成交供应商按药交所合同约定按期付款。

4．知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5．质保期

药交所采购项目，按器械、耗材约定质保期质保。

6. 售后服务要求

接到客户报修后应在2小时内给予响应，并在24小时内到达现场以保障医院器械等正常使用。

- 验收方法：按照本项目的技术参数及要求进行验收。

- 本项目本次临时采购，如后期再有需求，纳入医院耗材管理库，并依照医院耗材管理相关规定执行。

9. 中标供应商在与采购人签定合同时，需提供生产厂家的合法经销证明。

10. 本项目不接受联合体投标。

11.本项目不拆包。

技术参数响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目技术参数中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

商务响应对照表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目商务要求中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

重庆市沙坪坝区陈家桥医院医用耗材《报价表》

| 沙坪坝区陈家桥医院拟对本《报价须知》项目进行询价采购，根据《中华人民共和国政府采购法》第26条第5款、第32条之规定，结合本次所采购商品的特点，请各有关竞标人（单位）按收到《询价采购文件》及《报价表》后按以下要求提供资料并进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 耗材、 试剂名称 | 规格 型号 |  | 生产 厂家 | 注册证号 | 挂网编号 | 国家项目代码 | 医保代码 | 数量 | 包装单位 | 单价（元） | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备 注 |  |  | - 1.报价不得超过限价，否则为无效报价。 - 2.所投设备有配套耗材的请单独注明价格（单独附表）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标单位 |  | 单位名称： 公章（鲜章） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |