- 单一来源

- 协 商 文 件

- 项      目    号：CZB2025-034

- 单一来源项目名称：医用耗材采购二十六（爱威全自动粪便分析仪等配套试剂采购）

- 采购人：重庆市渝北区中医院

- 二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  单一来源采购邀请书	- 3 -

一、单一来源协商项目内容	- 3 -

二、单一来源协商时间、地点	- 3 -

三、联系方式	- 3 -

第二篇  单一来源采购须知	4

一、采购相关费用	4

二、供应商资质	4

三、单一来源协商文件	4

四、响应文件要求	5

五、单一来源协商程序	5

六、成交原则	6

七、采购项目需落实的政府采购政策	6

八、成交通知	6

九、签订合同	7

第三篇  项目采购需求	- 8 -

一、项目一览表及技术需求（医学检验科专机专用耗材）	- 8 -

第四篇   商务需求	- 33 -

一、服务期、交货期、交货地点、运输及验收方式	- 33 -

二、报价要求	- 34 -

三、质量保证及售后服务	- 34 -

四、付款方式	- 35 -

五、履约保证金	- 35 -

五、知识产权	- 36 -

六、违约责任	- 36 -

七、其他	- 36 -

第五篇  采购合同（样本）	- 37 -

第六篇   响应文件格式要求	- 44 -

一、报价函	- 45 -

二、明细报价表	- 46 -

三、响应产品药交平台最低成交价截图	- 47 -

四、采购技术需求应答	- 47 -

五、 采购商务需求应答	- 48 -

六、单一来源供应商概况	- 49 -

七、同类项目合同复印件（如果有）	- 49 -

八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）	- 49 -

九、其它优惠承诺（如果有）	- 49 -

十、相关资格条件证明材料	- 50 -

十一、其他与项目有关的资料	- 55 -

# 第一篇  单一来源采购邀请书

重庆同益医疗设备有限公司：

经重庆市渝北区中医院党委会研究，对爱威全自动粪便分析仪所涉及的专机专用耗材进行单一来源采购。请贵单位按本文件要求携带响应文件前来参加本采购项目的单一来源采购活动，就项目技术、商务等相关问题进行协商。

## 一、单一来源协商项目内容

| - 项目名称 | - 配套设备 |
| --- | --- |
| 医用耗材采购二十六（爱威全自动粪便分析仪等配套试剂采购） | - 详见第三篇项目采购需求 |

## 二、单一来源协商时间、地点

（一）发出采购文件时间：2025年8月12日

（二）获取采购文件方式：到渝北区中医院新院区（双凤桥街道桃源大道康荣路6号）行政负一楼采招办办公室领取或者电子文档传送。

（三）协商内容：详见本项目单一来源采购文件。

（四）协商开始时间：2025年8月20日北京时间8:30时。

（五）协商地点：渝北区中医院新院区（双凤桥街道桃源大道康荣路6号）

## 三、联系方式

- 技术联系人：龙老师    电  话：（023）61399147

- 询价联系人：肖老师    电  话：（023）61399148

- 纪委投诉联系人：李老师 电  话：（023）61399186

- 地址：重庆市渝北区桃源大道康荣路6

# 第二篇  单一来源采购须知

# 一、采购相关费用

参与采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、供应商资质

合格响应人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(提供信用中国查询的信用记录)

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（响应单位为响应公司代表人缴纳的社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年3月至今任意一个月均可））

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件（投标产品属于二类或三类医疗器械的需提供以下资质）

1.销售商应具有有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》，且本采购项目属于其经营范围。

2.响应产品生产厂家有效期内的《营业执照》、《医疗器械生产许可证》或《医疗器械生产备案凭证》。

3.产品有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或《医疗器械备案凭证》。

4.提供所投产品唯一供应商证明材料。

5.响应产品若属于进口的，需提供制造商或中国境内授权代理授权书。国产产品比选时厂家授权不作为资格要求，但是合同签订时，必须提供厂家授权。

## 三、单一来源协商文件

（一）单一来源协商文件由采购邀请书、单一来源采购须知、项目采购需求、商务需求、采购合同和响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是单一来源协商文件不可分割的部分。

（三）单一来源协商文件的解释

供应商如对本协商文件有疑问，必须以书面形式在协商开始时间两个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本协商文件。一经进入协商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解本协商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

## 四、响应文件要求

（一）供应商提交的响应文件由以下部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括以下内容：

1.报价函

2.明细报价表

3.提供重庆市药交所对应产品的交易价截图

4.采购技术需求应答

5.采购商务需求应答

6.单一来源供应商概况

## 7.同类项目合同复印件（如果有）

8.相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

9.其它优惠承诺（如果有）

10.相关资格条件证明材料

11.其他与项目有关的资料

以上条款基本格式见本文件第六篇“响应文件格式要求”，供应商也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由供应商自定格式。

采购人将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，将拒绝该联合体参与政府采购活动。

（二）单一来源采购有效期：响应文件有效期为协商开始时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

响应文件正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）供应商参与人员

供应商可派1-2名代表参与单一来源协商，至少1人应为供应商法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

## 五、单一来源协商程序

（一）采购人组织的单一来源协商按协商文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或法定代表人授权代表参加并签到。

（二）由采购小组与供应商进行协商。

（三）单一来源协商过程中，如协商文件有实质性变动的，采购小组须以书面形式（补充文件）通知供应商。

（四）供应商在单一来源协商时作出的所有书面承诺须由供应商法定代表人或授权代表签字。

（五）单一来源协商结束后，采购小组要求供应商在规定的时间内书面提出最优惠的报价及有关承诺，并据此确定是否成交。采购小组视情况要求供应商在规定时间进行报价，以供应商的最后报价为准。

## 六、成交原则

（一）采购小组应通过协商保证采购项目质量，并商定合理的采购价格。

采购人与供应商应当遵循《中华人民共和国政府采购法》规定的原则，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上进行采购。

（二）评审依据：

评审的依据为协商文件（含有效的补充文件）和响应文件，采购小组判断响应文件对协商文件的响应仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（三）出现下列情形之一的，应当终止采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

## 七、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 八、成交通知

（一）协商结束7日内，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。如果《成交通知书》不能在7日内发出，则发出时间不应超过协商有效期。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（二）《成交通知书》将作为签订采购合同的依据。

（三）签订合同时，根据需要采购人有权提出对技术条件发生变化的货物作局部调整或变更数量，但需经协商成交双方共同认定。

## 九、签订合同

（一）成交供应商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

（二）单一来源协商文件、澄清文件（如果有）、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

# 第三篇  项目采购需求

## 一、项目一览表及技术需求（医学检验科专机专用耗材）

| 序号 | 产品名称 | 在用产品厂家 | 功能用途及技术需求 | 规格型号 | 单位 | 预计年使用量 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人三碘甲状腺原氨酸的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 13 | 药交平台最低成交价 |
| 2 | 甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人甲状腺素的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 15 | 药交平台最低成交价 |
| 3 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人游离三碘甲状腺原氨酸的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 24 | 药交平台最低成交价 |
| 4 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人游离甲状腺素的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 27 | 药交平台最低成交价 |
| 5 | 促甲状腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人促甲状腺激素的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 27 | 药交平台最低成交价 |
| 6 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的抗甲状腺过氧化物酶的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 8 | 药交平台最低成交价 |
| 7 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的甲状腺球蛋白抗体的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 4 | 药交平台最低成交价 |
| 8 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的甲状腺球蛋白的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 4 | 药交平台最低成交价 |
| 9 | 降钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人降钙素 (甲状腺降钙素)。 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 10 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 用于体外定量测定人体血清中的促甲状腺素受体抗体 (Anti-TSHR)。 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 11 | S100检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 用于体外定量检测人血清中的S100(S100 A1B和S100 BB) | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 12 | 人附睾蛋白4检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的人人附睾蛋白4的含量 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 13 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的绒毛膜促性腺激素及β亚单位的含量。 | 300测试/盒 | 盒 | 18 | 药交平台最低成交价 |
| 14 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品适用于体外定量测定人血浆和血清中的绒毛膜促性腺激素及β亚单位的含量。 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 15 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品用于体外定量测定人血浆和血清中的人黄体生成激素含量 | 300测试/盒 | 盒 | 6 | 药交平台最低成交价 |
| 16 | 卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品用于体外定量测定人血浆和血清中的卵泡刺激素（FSH）含量 | 300测试/盒 | 盒 | 8 | 药交平台最低成交价 |
| 17 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中催乳素 | 300测试/盒 | 盒 | 6 | 药交平台最低成交价 |
| 18 | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中睾酮 | 300测试/盒 | 盒 | 6 | 药交平台最低成交价 |
| 19 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中雌二醇 | 300测试/盒 | 盒 | 8 | 药交平台最低成交价 |
| 20 | 孕酮检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中孕酮 | 300测试/盒 | 盒 | 12 | 药交平台最低成交价 |
| 21 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中促肾上腺皮质激素 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 22 | 人生长激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中人生长激素 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 23 | 皮质醇检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中皮质醇 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 24 | 抗缪勒管激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中抗缪勒管激素 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 25 | 肌红蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中肌红蛋白的含量 | 100测试/盒 | 盒 | 120 | 药交平台最低成交价 |
| 26 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒(电化学发光法） | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中高敏肌钙蛋白T | 300测试/盒 | 盒 | 40 | 药交平台最低成交价 |
| 27 | 脑利钠肽前体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中脑利钠肽前体 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 28 | 降钙素原检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中降钙素原 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 29 | 白介素6检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中白介素6 | 100测试/盒 | 盒 | 11 | 药交平台最低成交价 |
| 30 | 甲型肝炎病毒抗体(IgM)检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 用于定性测定人血清和血浆 中甲型肝炎病毒抗体(IgM) | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 31 | 甲型肝炎病毒抗体测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 用于定性测定人血清和血浆中甲型肝炎病毒的IgM抗 体 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 32 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中乙型肝炎病毒表面抗原 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 33 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品用于体外定量检测乙型肝炎表面抗原 （ HBsAg） 为阳性的人血清和血浆中的乙型肝炎表面抗 原（ HBsAg） | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 34 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品用于体外定量检测乙型肝炎病毒e抗原 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 35 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 该产品用于体外定量检测乙型肝炎病毒e抗体 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 36 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 用于定性测定人血清和血浆中乙肝核心抗原的IgM抗 体 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 37 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中丙型肝炎病毒（hcv）抗体 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 38 | 人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24)检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量检测人血清和血浆中人类免疫缺陷病毒抗体和抗原(P24) | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 39 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中梅毒螺旋体抗体 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 40 | 骨钙素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中骨钙素 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 41 | 甲状旁腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中甲状旁腺素 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 42 | β-胶原特殊序列检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中β-胶原特殊序列 | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 43 | 甲状旁腺素(1-84)检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中甲状旁腺素(1-84) | 100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 44 | 铁蛋白检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中铁蛋白 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 45 | 促甲状腺激素检测试剂盒(服务专用） | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定性检测人血清和血浆中促甲状腺激素 | 300测试/盒 | 盒 | 27 | 药交平台最低成交价 |
| 46 | 促甲状腺素定标液(服务专用) | 罗氏诊断 | 该产品用于促甲状腺素定量检测项目的定标。 | 4x1.3mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 47 | 三碘甲状腺原氨酸定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于三碘甲状腺原氨酸定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 48 | 甲状腺素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于甲状腺素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 49 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于游离三碘甲状腺原氨酸定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 50 | 游离甲状腺素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于游离甲状腺素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 51 | 促甲状腺素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于促甲状腺素定量检测项目的定标。 | 4x1.3mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 52 | 促甲状腺素受体抗体定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于促甲状腺素受体抗体定量检测项目的定标。 | 4x2.0ml | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 53 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于抗甲状腺过氧化物酶抗体定量检测项目的定标。 | 4x1.5mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 54 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于甲状腺球蛋白抗体定量检测项目的定标。 | 4x1.5mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 55 | 甲状腺球蛋白定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于甲状腺球蛋白定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 56 | 降钙素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于降钙素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 57 | S100定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于S100定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 58 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于人绒毛膜促性腺激素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 59 | 绒毛膜促性腺激素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于绒毛膜促性腺激素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 60 | 黄体生成素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于黄体生成素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 61 | 卵泡刺激素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于卵泡刺激素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 62 | 催乳素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于催乳素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 63 | 睾酮定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于睾酮定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 64 | 雌二醇定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于雌二醇定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 65 | 孕酮定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于孕酮定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 66 | 促肾上腺皮质激素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于促肾上腺皮质激素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 67 | 人生长激素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于人生长激素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 68 | 皮质醇定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于皮质醇定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 69 | 抗缪勒管激素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于抗缪勒管激素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 70 | 肌红蛋白定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于肌红蛋白定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 71 | 高敏肌钙蛋白T定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于高敏肌钙蛋白T定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 72 | 肌酸激酶-MB同工酶定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于肌酸激酶-MB同工酶定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 73 | 脑利钠肽前体定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于脑利钠肽前体定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 74 | 白介素6定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于白介素6定量检测项目的定标。 | 4x2.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 75 | 骨钙素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于骨钙素定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 76 | 25-羟基维生素D定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于25-羟基维生素D定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 77 | β-胶原特殊序列定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于β-胶原特殊序列定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 78 | 总I型胶原氨基端延长肽定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于总I型胶原氨基端延长肽定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 79 | 甲状旁腺素定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于甲状旁腺素定量检测项目的定标。 | 4x1.0 mL(冻干品, 复溶体积) | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 80 | 铁蛋白定标液 | 罗氏诊断 | 该产品用于铁蛋白定量检测项目的定标。 | 4x1.0mL | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 81 | 人类免疫缺陷病毒质控品 | 罗氏诊断 | 该产品用于人类免疫缺陷病毒免疫测定项目的质量控制 | 6×2.0ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 82 | 丙型肝炎病毒抗体质控品 | 罗氏诊断 | 该产品用于丙型肝炎病毒抗体免疫测定项目的质量控制 | 16x1.3ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 83 | 甲型肝炎病毒抗体质控液 | 罗氏诊断 | 该产品用于甲型肝炎病毒抗体免疫测定项目的质量控制 | 4x4.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 84 | 乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 罗氏诊断 | 该产品用于乙型肝炎病毒核心抗体免疫测定项目的质量控制 | 16x1.3 mL | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 85 | 肌钙蛋白质控品 | 罗氏诊断 | 用于高敏肌钙蛋白T(Troponin T hs)、高敏肌钙蛋白T急 诊(Troponin T hs STAT)、肌钙蛋白I(Troponin I)定量检测 项目的质量控制 | 4x2.0ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 86 | 免疫通用质控品 | 罗氏诊断 |  | 4x3.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 87 | 甲型肝炎病毒抗体(IgM)质控液 | 罗氏诊断 | 该产品用于甲型肝炎病毒抗体(IgM)免疫测定项目的质量控制 | 16x0.67mL | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 88 | 母体标志物质控品 | 罗氏诊断 | 用于游离β-绒毛膜促性腺激素(free β hCG)和妊娠相关血浆蛋白A(PAPP-A)定量检测项目的质量控制 | 6x2.0ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 89 | 多标记物质控品 | 罗氏诊断 | 用于促肾上腺皮质激素(ACTH)、C肽(C-预期用途Peptide)、人生长激素(hGH)、胰岛素(Insulin)、白介素6(L-6)、胎盘生长因子(PIGF)和可溶性fms样酪氨酸激酶(sFlt)免疫测定项目的质量控制 | 6x2.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 90 | 人附睾蛋白4质控品 | 罗氏诊断 | 该产品用于人附睾蛋白4项目的质量控制 | 4x1.0mL（冻干品，复溶体积） | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 91 | 免疫多项质控品 | 罗氏诊断 | 该产品用于维生素B12，铁蛋白，叶酸，β-胶原特殊序列(血 清)，骨钙素，甲状旁腺素，甲状旁腺素(1-84)，总I型胶原氨 基端延长肽，25-羟基维生素D，降钙素检测项目的质量控 制 | 4x3.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 92 | 肿瘤标志物质控品 | 罗氏诊断 | 用于鳞状上皮细胞癌抗原(SCC)、胃泌素释放肽前体(PrOGRP)、非小细胞肺癌相关抗原21-1(CYFRA21-1)和神经元特异性烯醇化酶(NSE)免疫检测项目的质量控制。 | 4x3.0mL/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 93 | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 罗氏诊断 | 该产品用于梅毒螺旋体抗体项目的质量控制 | 4x2.0 mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 94 | 心肌质控品 | 罗氏诊断 | 用于肌酸激酶同工酶、地高辛、肌红蛋白、脑利钠肽前体和生长分化因子-15免疫检测项目的质量控制。 | 4x2.0mL(冻干品，复溶体积) | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 95 | 抗缪勒管激素质控品 | 罗氏诊断 | 该产品用于抗缪勒管激素项目的质量控制 | 4x2.0 mL(冻干品复溶体积) | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 96 | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 罗氏诊断 | 用于乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg II)和乙预期用途型肝炎病毒表面抗原定量(HBsAg II quant)免疫检测项目的质控。 | 16x1.3ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 97 | 乙型肝炎病毒e抗原质控液 | 罗氏诊断 | 该产品用于乙型肝炎病毒e抗原免疫测定项目的质量控制 | 16x1.3ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 98 | 乙型肝炎病毒e抗体质控液 | 罗氏诊断 | 该产品用于乙型肝炎病毒e抗体免疫测定项目的质量控制 | 16x1.3ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 99 | 乙型肝炎病毒表面抗体质控液 | 罗氏诊断 | 该产品用于乙型肝炎病毒表面抗体免疫测定项目的质量控制 | 16x1.3ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 100 | 甲状腺相关自身抗体质控品 | 罗氏诊断 | 用于促甲状腺素受体抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体和甲状腺球蛋白抗体免疫测定的质控。 | 4x2.0mL | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 101 | 缓冲液 | 罗氏诊断 | 用于提供/维持反应环境 | 2×2L | 盒 | 110 | 药交平台最低成交价 |
| 102 | 三丙胺缓冲液 | 罗氏诊断 | 用于在罗氏免疫分析系统(cobas e)中产生电化学信号。 | 2×2L | 盒 | 35 | 药交平台最低成交价 |
| 103 | 清洗液Pro clean | 罗氏诊断 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 2×2L | 盒 | 65 | 药交平台最低成交价 |
| 104 | 样本稀释液 | 罗氏诊断 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 | 2×2L | 盒 | 10 | 药交平台最低成交价 |
| 105 | 样本稀释液 | 罗氏诊断 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 36ml | 盒 | 14 | 药交平台最低成交价 |
| 106 | e 801分析吸头/分析杯 | 罗氏诊断 | 用于配套罗氏免疫设备项目检测使用 | 36*105个 | 盒 | 22 | 药交平台最低成交价 |
| 107 | 清洁杯_e 801 | 罗氏诊断 | 用于配套罗氏免疫设备项目检测使用 | 个 | 个 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 108 | 样本稀释液 | 罗氏诊断 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 119ml/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 109 | 检测池检查液 cobas e 801 | 罗氏诊断 | 罗氏免疫设备维保使用 | 6×21ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 110 | SAP检测试剂盒 cobas e 801 | 罗氏诊断 | 罗氏免疫设备维保使用 | 2250测试 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 111 | 空白校正液 cobas e 801 | 罗氏诊断 | 罗氏免疫设备维保使用 | 6×21ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 112 | 碱性磷酸酶检测试剂盒（比色法） | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中碱性磷酸酶的浓度。 | 1050测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 113 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂盒（酶比色法） | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中γ-谷氨酰转肽酶的浓度。 | 1200测试/盒 | 盒 | 33 | 药交平台最低成交价 |
| 114 | 脂肪酶检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中脂肪酶的浓度。 | 580测试/盒 | 盒 | 9 | 药交平台最低成交价 |
| 115 | 胰淀粉酶检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中胰淀粉酶的浓度。 | 600测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 116 | α-淀粉酶检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中α-淀粉酶的浓度。 | 750测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 117 | 总蛋白检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中总蛋白的浓度。 | 700测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 118 | 葡萄糖检测试剂盒(己糖激酶法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中葡萄糖的浓度。 | 2200测试/盒 | 盒 | 19 | 药交平台最低成交价 |
| 119 | 乳酸检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中乳酸的浓度。 | 225测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 120 | 血氨检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中血氨的浓度。 | 150测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 121 | 不饱和铁结合力检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆不饱和铁结合力 | 300测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 122 | 钙检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中钙的浓度。 | 2250测试/盒 | 盒 | 23 | 药交平台最低成交价 |
| 123 | 镁检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中镁的浓度。 | 200测试/盒 | 盒 | 100 | 药交平台最低成交价 |
| 124 | 磷检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中磷的浓度。 | 600测试/盒 | 盒 | 30 | 药交平台最低成交价 |
| 125 | 钾电极 | 罗氏诊断 | 用于罗氏的配套分析仪上进行钠离子的定量检测 | Sodium electrode | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 126 | 钠电极 | 罗氏诊断 | 用于罗氏的配套分析仪上进行钠离子的定量检测 | Potassium electrode | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 127 | 氯电极 | 罗氏诊断 | 用于罗氏的配套分析仪上进行氯离子的定量检测 | Chloride electrode | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 128 | 丙氨酸转氨酶检测试剂盒(IFCC法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中丙氨酸转氨酶的浓度。 | 1100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 129 | 天门冬氨酸转氨酶检测试剂盒(IFCC法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中天门冬氨酸转氨酶的浓度。 | 1100测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 130 | 脂蛋白(a)检测试剂盒(乳胶增强免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中脂蛋白(a)的浓度。 | 200测试 | 盒 | 6 | 药交平台最低成交价 |
| 131 | 前白蛋白检测试剂盒（PA） | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中前白蛋白的浓度。 | 150测试/盒 | 盒 | 30 | 药交平台最低成交价 |
| 132 | 免疫球蛋白A检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中免疫球蛋白A的浓度。 | 500测试/盒 | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 133 | 免疫球蛋白G检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中免疫球蛋白G的浓度。 | 500测试/盒 | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 134 | 免疫球蛋白M检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中免疫球蛋白M的浓度。 | 500测试/盒 | 盒 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 135 | 补体C3c检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中补体C3c的浓度。 | 150测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 136 | 补体C4检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中补体C4的浓度。 | 150测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 137 | 转铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中转铁蛋白的浓度。 | 500测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 138 | 总蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中总蛋白的浓度。 | 600测试/盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 139 | 白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法） | 罗氏诊断 | 本产品用于体外定量测定人血清和血浆中白蛋白的浓度。 | 750测试 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 140 | 微量白蛋白抗原过剩检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断 | 该产品用于与白蛋白检测试剂盒一同使用检测尿液样 本的抗原过剩情况。 | 11ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 141 | 电解质定标液 | 罗氏诊断 | 本产品用于离子选择性电极的定标 | 电解质低值定标液:10×3mL | 盒 | 4 | 药交平台最低成交价 |
| 142 | 电解质定标液 | 罗氏诊断 | 本产品用于离子选择性电极的定标 | 电解质高值定标液:10×3mL | 盒 | 12 | 药交平台最低成交价 |
| 143 | 多项生化校准品 | 罗氏诊断 | 该校准品用于对多个生化项目检测的校准 | 12x3mL(冻干粉复溶后体积) | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 144 | 脂类多项检测用校准品 | 罗氏诊断 | 本产品用于载脂蛋白A1、载脂蛋白B、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇检测的校准。 | 3x1ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 145 | 蛋白质多项校准品 | 罗氏诊断 | 该产品用于对a1-酸性糖蛋白、a1-抗胰蛋白酶、补体C3c 补体C4、C反应蛋白、铁蛋白、触珠蛋白、免疫球蛋白A、免 疫球蛋白G、免疫球蛋白M、轻链x、轻链入、转铁蛋白检测 进行校准。 | 5x1ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 146 | 蛋白质校准品(尿液/脑脊液) | 罗氏诊断 | 本产品用于微量白蛋白、免疫球蛋白G(IgG)、总蛋白( 液/脑脊液)检测的校准。 | 5x1ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 147 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用校准品 | 罗氏诊断 | 本产品用于氨水/乙醇/二氧化碳检测的校准。 | 2x4ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 148 | 脂蛋白(a)检测用校准品 | 罗氏诊断 | 本产品用于脂蛋白(a)检测的校准。 | 5x1 mL(冻干粉，复溶后体积) | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 149 | 铁检测用校准品 | 罗氏诊断 | 本产品用于铁检测的校准。 | 1x75ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 150 | 多项生化低值质控品 | 罗氏诊断 | 该质控品用于对低值水平的多项生化项目的检测进行质量控 制 | 4 × 5 mL(冻干粉，复溶后体积) | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 151 | 多项生化高值质控品 | 罗氏诊断 | 该质控品用于对高值水平的多项生化项目的检测进行质量控 制 | 4 × 5 mL(冻干粉，复溶后体积) | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 152 | 多项生化低值质控品 | 罗氏诊断 | 该质控品用于对低值水平的多项生化项目的检测进行质量控 制 | 20 × 5 mL(冻干粉，复溶后体积) | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 153 | 多项生化高值质控品 | 罗氏诊断 | 该质控品用于对高值水平的多项生化项目的检测进行质量控 制 | 20 × 5 mL(冻干粉，复溶后体积) | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 154 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用正常值质控品 | 罗氏诊断 | 该质控品用于氨水/乙醇/二氧化碳检测质量控 制 | 5x4ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 155 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用病理值质控品 | 罗氏诊断 | 该质控品用于氨水/乙醇/二氧化碳检测质量控 制 | 5x4ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 156 | 蛋白质病理值质控品(尿液/脑脊液) | 罗氏诊断 | 该产品用于尿液或脑脊液标本中微量白蛋白、肌酐、免疫球 蛋白A(IgA)、免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白M(IgM) 及总蛋白检测的质量控制。 | 4x3ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 157 | 脂蛋白(a)检测用质控品 | 罗氏诊断 | 本产品用于脂蛋白(a)检测进行质量控制 | 低水平:2×1mL, 高水平:2×1mL(冻干粉，复溶后体积) | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 158 | 蛋白质正常值质控品(尿液/脑脊液) | 罗氏诊断 | 该产品用于进行微量白蛋白、肌酐、免疫球蛋白G (IgG) 、总蛋白(尿液/脑脊液)检测的质量控制。 | 4x3ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 159 | 电解质内标液 | 罗氏诊断 | 本产品用于电解质模块每个电解质循环后的基准校准， | 浓缩型：供配成2x2000ml | 盒 | 30 | 药交平台最低成交价 |
| 160 | 清洗液 | 罗氏诊断 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | 5x100ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 161 | 参比电极 | 罗氏诊断 | 用于罗氏的配套的分析仪上辅助进行钾离子,钠离子,钙离子,氯离子和氧分压、二氧化碳分压、pH值的定量检测 | Reference electrode | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 162 | 氢氧化钠基础洗液 | 罗氏诊断 | 罗氏生化用消耗品 | 2x1.8L | 盒 | 20 | 药交平台最低成交价 |
| 163 | 酸性洗液 | 罗氏诊断 | 罗氏生化特殊清洗用 | 119ml | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 164 | 酸性洗液 | 罗氏诊断 | 罗氏生化反应杯清洗用 | 2x1.8L | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 165 | 清洗液 | 罗氏诊断 | 用于罗氏生化设备样本针清洗 | 12x20ml | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 166 | 清洗液 | 罗氏诊断 | 罗氏生化用消耗品 | 96ml | 盒 | 40 | 药交平台最低成交价 |
| 167 | 碱性洗液 | 罗氏诊断 | 罗氏生化特殊清洗用 | 102ml | 盒 | 80 | 药交平台最低成交价 |
| 168 | cobas c pack试剂空盒 | 罗氏诊断 | 罗氏生化设备开放项目使用 | 个 | 个 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 169 | 电解质参比液 | 罗氏诊断 | 本产品用于钾、钠、氯离子检测的参比液 | 500ml | 盒 | 25 | 药交平台最低成交价 |
| 170 | cobas 8000 cobas c 比色杯 | 罗氏诊断 | 罗氏生化设备使用耗材 | 56 PCS | 个 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 171 | 卤钨灯 | 罗氏诊断 | 罗氏生化设备使用耗材 | 12V 50W | 个 | 1 | 药交平台最低成交价 |
| 172 | 样本稀释液 | 爱威科技 | 用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 | 500ML /盒 | 盒 | 20 | 药交平台最低成交价 |
| 173 | 粪便标本采集处理器 | 爱威科技 | 用于样本的采集，运输 | 200人 份/盒 | 盒 | 50 | 药交平台最低成交价 |
| 174 | 计数板 | 爱威科技 | 用于临床对于体液，血液有形成分进行计数 | 200人 份/盒 | 盒 | 54 | 药交平台最低成交价 |
| 175 | 大便隐血检测试剂盒 | 爱威科技 | 用于人体粪便样本中血红蛋白的检测，临床上用于评估消化道出血。 | 100人 份/盒 | 盒 | 110 | 药交平台最低成交价 |
| 176 | 转铁蛋白检测试剂盒 | 爱威科技 | 本试剂盒用于人体粪便样本中转铁蛋白的检测，临床上用于评估消化道出血 | 25人份 /盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 177 | 钙卫蛋白检测试剂盒 | 爱威科技 | 本试剂盒用于体外定性检测人体粪便样本中的钙卫蛋白 | 25人份 /盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 178 | 乳蛋白检测试剂盒 | 爱威科技 | 本试剂盒用于体外定性检测人体粪便样本中的乳蛋白 | 25人份 /盒 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 179 | 粪便分析质控物 | 爱威科技 | 用于粪便分析的室内质量控制或室间质量评价。 | 12瓶/ 盒 | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 180 | 大便隐血质控品 | 爱威科技 | 用于人粪便隐血（FOB）定性检测试纸（胶体金法、化学法、双联法）的室内质量控制或室间质量评价 | 3ml/盒 | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 181 | 转铁蛋白质控品 | 爱威科技 | 用于人粪便转铁蛋白定性检测试纸(胶体金法)的室内质量控制或室间质量评价。 | 3ml/盒 | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |
| 182 | 需氧微生物培养基 | 赛默飞 | 该产品与VersaTREK仪器配合使用，可对来源于人体的 血液和其他正常无菌体液样本中的细菌和酵母菌进行培 养。 | 80ml/瓶 50瓶/箱 | 箱 | 60 | 药交平台最低成交价 |
| 183 | 厌氧微生物培养基 | 赛默飞 | 用于血液或其他正常无菌人体体液（胸水、腹水、脑脊 液、穿刺液）中的厌氧菌、兼性厌氧菌和酵母菌的培 养。 | 80ml/瓶 50瓶/箱 | 箱 | 60 | 药交平台最低成交价 |
| 184 | 尿液有形成分分析仪试剂包 | 爱威科技 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检预期用途测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 | A液10升，B液400ML,维护液400ML | 盒 | 10 | 药交平台最低成交价 |
| 185 | 尿液分析试纸条 | 爱威科技 | 用于人体尿液中抗坏血酸(又名维生素C缩写VC)、胆红素(BIL)、潜血(BL6) 、葡萄糖(CU〉·百细胞(IEU)、亚硝酸盐(NID)、H值(p)、蛋日质(PRO)、尿比重(SG)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、肌酐(CR)、白(MALB)、钙离子(Ca)十四项化学指标的半定量分析 | 100条/筒 AVE-12CH | 盒 | 540 | 药交平台最低成交价 |
| 186 | 清洗液 | 爱威科技 | 用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测 | 500ML /盒 | 盒 | 40 | 药交平台最低成交价 |
| 187 | 尿有形成分分析仪质控物 | 爱威科技 | 用于检测尿液有形成分分析仪计数的准确性和灵敏度。 | 28支/ 盒 | 盒 | 10 | 药交平台最低成交价 |
| 188 | 尿干化学分析质控物 | 爱威科技 | 尿液于化学分析质控物适用于尿液分析试纸条及配套仪器的质量控制 | 12瓶/盒包装方式3：阴性质控物：10ml×4；阳性质控物复溶液：10ml×4；阳性质控物干粉：4瓶 12瓶/盒包装方式2：阳性质控物复溶液10ml×6；阳性质控物干粉：6瓶 | 盒 | 5 | 药交平台最低成交价 |
| 189 | 尿液有形成分析校准品 | 爱威科技 | 用于尿液有形成分析仪校准 | 10ML* 6支 | 盒 | 2 | 药交平台最低成交价 |

- 二、特殊情况说明

- 1.本采购项目中属于医疗器械类的产品均要求通过我市药品和医用耗材招采管理系统（以下简称招采系统）进行交易采购，即药交所挂网采购或招采系统备案采购；非医疗器械类的优先招采系统备案采购。医用耗材（试剂）报价不得高于招采系统的最低成交价（若无成交记录的，不得高于挂网价），并提供投标产品药交平台最低成交价（挂网价）截图，未挂网的可不提供。

- 2.在本次采购合同有效期内，执行过程中上级部门有新规定，如纳入集采范围或是变更采购方式等，则按照上级相关要求执行，成交供应商应无条件执行。

- 3.若中标产品在使用中出现不符合临床科室需求的情况，成交供应商按照本次中标价，就低不就高的原则，无条件更换为医院上一轮采购合同中的产品，直至其中标产品生产工艺符合临床使用。医院有权要求成交供应商对未使用产品进行更换或退货，对无法退换的耗材扣除该批次耗材货款；同时因医用耗材质量问题造成医院或第三方（患者等）的损失，由成交供应商承担相关法律责任并赔偿全部经济损失。                                                                                                                                                                                                                                                          4.表格中的数量为我院该耗材预计年使用量，作为供应商报价参考和评审时价格比对，不作为实际采购数量。

# 第四篇   商务需求

### 一、服务期、交货期、交货地点、运输及验收方式

（一）服务期  送货服务有效期两年。服务期内，根据医院的供应商考评制度进行考核，考核不合格的供应商医院有权终止合同。如遇国家政策调整合同无法继续执行，例如集中带量采购等政策性措施等，医院有权终止或更正合同，中选成交供应商须无条件接受。

（二）交货期  成交供应商应在收到计划通知书后7日内到货（如另有约定，按合同执行），紧急情况须2小时内到货。

（三）交货地点  重庆市渝北区中医院（采购人指定地点）。

（四）运输和保险  将货物运送至采购人指定交货地点并交付给采购人指定收货人之前的货物运输由成交供应商负责，相关的运输费用、保险、保管、货物灭失及毁损的风险由成交供应商承担。

（五）验收方式

1.货到后成交供应商和采购人应根据合同约定及成交供应商提供的货物装箱单对货物进行验货。成交供应商配合采购人做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单及检验报告或合格证，送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库。如果货物有短缺或者损坏的情况，采购人指定收货人有权拒收货物。成交供应商应在接到采购人通知的1天内免费更换或者补足以上货物，因此产生的一切费用，包括额外的运输费用等，拒收的货物之毁损、灭失风险仍由成交供应商承担。如在采购人通知的期限内，成交供应商未能进行更换或补足，则成交供应商应承担逾期交货的违约责任。

2.成交供应商必须提供产品为有效期内的最新产品，且效期不得低于该产品额定使用效期的4/5（例如生产使用效期100天的，入库时效期不得少于80天，特殊进口试剂、耗材可适当放宽效期限制）。若有效期不符合要求，采购方可提出退货或换货，成交供应商必须按采购方要求给予退货或换货，换货物或退货所产生的一切费用均由成交供应商承担。

3.采购人有权自行或委托第三方对货物进行检测，如货物经检测不合格，则采购人有权要求成交供应商退货或更换货物，由成交供应商承担相应的检测费用，同时因退货或换货产生的仓储、运输等费用以及给采购人带来的损失均由成交供应商承担。

4.成交供应商不能以“已通过验收”作为产品不存在安全、质量瑕疵得抗辩理由。成交供应商产品在交付采购人后，采购人在使用维护过程中如发现产品质量存在问题，采购人有权要求成交供应商对未安装、未使用产品进行更换或退货，过程中出现懈怠，整改不及时的，或该事件给采购人造成损失严重且情节恶劣的，采购人有权解除合同，同时因医用耗材质量问题造成采购人或第三方（患者等）的损失，由成交供应商承担全部责任并赔偿经济损失。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费、第三方单位设备检测费验收费、与货物有关的供方应纳的税费、售后服务费、端口连接费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用，进口产品填报含税价。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 三、质量保证及售后服务

（一）质量要求、技术标准

1.产品的制造标准、质量标准、技术规范要求必须符合国家标准或采购人认可的有关国际标准。

2.产品包装必须符合国家相关要求、产品特性和远距离运输的要求，行业标准有特殊要求的，必须符合行业标准之特殊要求。特殊商品，采购人明确肯定对包装有特定要求的，按采购人要求标准进行包装。包装不当，采购人有权扣除相应的包装费；因包装原因引起的损失，由成交供应商承担相应损失（含但不限于因此导致采购人缺货所造成的所有损失）。

3.产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。产品的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按成交供应商实际承诺执行。产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，根据投标文件，附制造商售后服务承诺。

4.成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品，若采购人库存出现效期临近产品，成交供应商有义务无条件更换，保证产品在采购人使用时安全有效。

5.成交供应商提供的医用试剂、耗材符合国家医用试剂、耗材质量标准，且资质齐全，并具有医用试剂、耗材生产企业质检部门医用试剂、耗材检验报告书。进口医用试剂、耗材有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。

6.产品的有效性：成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

（二）售后服务要求

1.供货要求：成交供应商严格根据采购人需求供货，保证及时提供充足的货源。在得到院方的送货计划通知后12小时响应，7日内配送货物送到医院指定地点，货物发票同行，紧急情况须2小时内到货。除不可抗原因外（地震、疫情等自然灾害）逾期交货的，按院内供应商考评制度进行考评，若考评不合格的，采购人有权单方面解除合同，其造成的损失由成交供应商承担。

2.成交供应商向采购人提供的合同期内产品，采购人每季度根据药交平台最低成交交、其他医院供货价格等方式进行审核，经采购人调查发现其他地区其他医疗机构同品规产品供应价格远低于采购人现行中选价格时，成交供应商必须于七个工作日内报采购人办理调价手续。否则，采购人有权拒付成交供应商相关货款并停止或取消成交供应商供货资格。成交供应商同时也应根据市场价格积极主动进行自主降价。成交供应商必须按采购人要求执行耗材收费相关的规定。

3.成交供应商向采购人提供的合同期内产品，采购人定期对合同内产品和供应商资质授权等进行审核，供应商在以上资质到期时必须及时更换有效的新的资质授权。否则，采购人有权拒付成交供应商相关货款并停止或取消成交供应商供货资格。

4.针对专机专用耗材试剂，如因成交供应商原因导致医院取消成交供应商供货资格，且该设备由采购人通过成交供应商采购，成交供应商除了赔偿规定的相应损失外，还须赔偿该设备折旧后（按5年折旧率计算）的剩余价值。

### 四、付款方式

合同签订后，分批次到货，货物到货并经买卖双方验货合格后，根据实际送货数量按实结算，成交供应商按月向采购人开具符合国家法律法规和标准的专用发票，采购人在30日内支付货款。如成交供应商未按约定应承担违约责任或赔偿责任，则采购人有权在应支付成交供应商的货款中直接扣除。

### 五、履约保证金

（一）履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

（二）金额：投标总价的5%（若不足2000元按2000元计算）。

（三）提交方式：成交供应商应在合同签订之前向采购人提交履约保证金

（四）履约保证金账户

1.户名：重庆市渝北区中医院

2.账号：1301020120010004185

3.开户行：重庆农村商业银行渝北支行

4.地址：渝北区双凤桥街道康荣路6号

5.电话：61399147

6.统一社会信用代码：12500112450529905K

（五）履约保证金的退还：配送服务期满，经采购人与成交供应商双方共同确认，成交供应商完善退还履约保证金相关手续后，15个工作日内采购人无息退还；若成交供应商未履行配送、售后服务承诺及违反合同约定事项，履约保证金不予退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

### 六、违约责任

1.在合同有效期内，如成交供应商逾期交货3次以上（含3次）的则采购人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，其造成的损失由成交供应商承担。

2.成交供应商未按合同约定的质量、数量、商标、单位、地点提供货物以及不满足技术规范要求的（包括已投入使用的成交供应商所供货物），采购人有权暂缓支付相应的价款，成交供应商应在采购人规定的时间内根据采购人要求免费补足、更换货物直至满足本合同的要求，因此发生的全部费用由成交供应商承担。如仍无法满足采购人的要求，则采购人有权解除合同，并且履约保证金不予退还。

3.如成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售货物或提供虚假资质、虚假收费项目或资质到期后未取得新的资质或销售假冒伪劣货物或货物质量出现问题，则采购人有权解除合同，并且履约保证金不予退还，因此给采购人或第三人（患者等）造成的损失的，或导致采购人被相关部门处罚的，则成交供应商须无条件承担相关责任及造成的所有经济损失。

4.如成交供应商单方解除合同，成交供应商应按已产生的货款总金额的20%向采购人支付违约金，并且履约保证金不予退还。

5.成交供应商违反国家法律、法规、规章、政策，成交供应商已经提交履约保证金的，采购人将不予退还。

### 七、其他

（一）投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

重庆市渝北区中医院采购合同

（采购项目编号：YZYBX2021-0XX 分包 X（需填写项目号、分包号））

甲方：重庆市渝北区中医院

乙方：

采购方式为：□药交所采购 □线下采购；

经甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资共同遵守。

- 货物清单及成交价

- 单位：元

| 分包号 | 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 线上 单价 | 成交 单价 | 挂网编码 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

所供货物（包括其包装）应符合国家或有关部门最新颁布的标准。

- 合同实施期限

### 合同有效期自      年      月      日起至      年      月      日止。合同期内，甲方有权根据重庆市渝北区中医院物资供应商管理制度（试行）对乙方按年度进行考核，若考核不合格，则甲方有权单方解除本合同，且不承担任何违约责任或赔偿责任。如遇国家政策调整合同无法继续履行，例如第二轮集中带量采购未中选或未授权等，则甲方有权单方解除本合同，且不承担任何违约责任或赔偿责任。

### 第三条　交货方式

1.交货时间：乙方应在收到甲方计划通知书后7日内到货，紧急情况须2小时内到货。

2.交货地点：甲方指定地点。

第四条  运输、保险以及风险负担

1.乙方将货物交付给甲方指定收货人之前，货物的毁损、灭失的风险由乙方承担；

2.货物的运输、搬运、保险、安全等费用及责任均由乙方负责。

### 第五条  验货方式

1.甲、乙双方应按合同约定和乙方提供的货物装箱单对货物进行验货。乙方配合甲方做好验收入库手续，乙方交付货物时必须提供送货清单和检验报告以及合格证，送货清单应项目齐全，货单一致，并随货同行，否则甲方有权拒绝接收。如货物数量不足或者货物有损坏的，则甲方指定收货人有权拒绝接收，乙方应在收到甲方通知的1天内免费更换或者补足以上货物，如乙方未按约定更换或补足的，则乙方应承担逾期交货的违约责任，并且因补足或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担。甲方拒收货物的毁损、灭失风险由乙方承担。

2.乙方向甲方交付的货物有效期不得低于该货物额定有效期的4/5，如有效期不符合约定，则甲方有权拒绝接收，并且乙方应在收到甲方通知的1天内无条件换货或退货，因退货或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担，换货或退货的毁损、灭失风险由乙方承担。

3.甲方随时有权自行或委托第三方对货物进行检测，如货物经检测不合格，则甲方有权要求乙方退货或更换货物，检测费用由乙方承担，对更换的货物，甲方有权自行或委托第三方进行复检，复检费用由乙方承担。因退货或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担，换货或退货的毁损、灭失风险由乙方承担，如给甲方造成损失，则乙方应承担赔偿责任。

4.乙方不能以“货物已通过验收”作为货物不存在安全、质量瑕疵的抗辩理由。乙方在货物交付甲方后，甲方在使用或维护过程中如发现货物存在质量问题，甲方有权要求乙方对未安装或未使用的货物进行更换或退货，因退货或换货产生的仓储、运输、搬运、安全等费用以及责任均由乙方承担，换货或退货的毁损、灭失风险由乙方承担。如乙方懈怠或未按甲方的要求及时处理、或给甲方造成严重损失且情节恶劣的，则甲方有权解除合同，同时因质量问题给甲方或第三方（患者等）造成损失的，由乙方承担全部责任并赔偿损失。

### 第六条  质量保证

1.货物需标识清楚，制造标准、质量标准、技术规范要求必须符合国家标准或甲方认可的有关国际标准。

2.货物包装必须符合国家相关要求、货物特性和远距离运输的要求，采取足以保护货物安全的包装方式，行业标准有特殊要求的，必须符合行业标准的特殊要求。特殊商品，甲方对包装有特定要求的，乙方应按甲方要求标准进行包装。如包装不当，则甲方有权扣除相应的包装费，因包装原因引起的损失，由乙方自行承担（含但不限于因此导致甲方缺货所造成的所有损失）。

3.货物属于国家规定“三包”范围的，其货物质量保证期不得低于“三包”规定。乙方对货物的质量保证期承诺长于国家“三包”规定的，则按乙方实际承诺执行。货物由制造商（指货物生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责售后服务的，根据投标文件、响应文件、制造商售后服务承诺执行。

4.乙方向甲方提供的货物为有效期内的最新货物，如甲方库存出现有效期临近或过期（效期≤6个月）货物，则乙方有义务无条件免费更换，保证货物在甲方使用时安全有效。

5.乙方提供的医用试剂、耗材应符合国家医用试剂、耗材质量标准，且资质齐全，并具有医用试剂、耗材生产企业质检部门医用试剂、耗材检验报告书。进口医用试剂、耗材有进口医用耗材注册证和口岸药检所的检验报告书。

6.货物的有效性：乙方须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律、法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输。

### 第七条  售后服务

1.供货要求：除不可抗力外（地震、疫情等自然灾害），乙方严格根据甲方需求供货，保证及时提供充足的货源，乙方在收到甲方的送货计划通知后12小时响应，7日内将货物送到甲方指定地点，货物发票同行，紧急情况须2小时内到货。如乙方未按约定时间交货的，则甲方有权按供应商考评制度进行考评，若考评不合格的，甲方有权单方解除合同，其造成的损失由乙方承担。

2.甲方有权定期对甲方提供的货物和乙方资质授权等进行审核，乙方在资质或授权到期前必须及时更换资质或取得新的授权。否则甲方有权拒付乙方货款，并且甲方有权解除合同，且不承担任何违约责任或赔偿责任。

3.针对专机专用耗材试剂，如因乙方原因导致甲方解除合同或取消乙方供货资格，且该设备由甲方通过乙方采购，乙方除了赔偿损失外，还须赔偿该设备折旧后（按5年折旧率计算）的剩余价值。

第八条  货款的结算、支付时间

1.经协商一致，甲方有权每季度根据药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格等方式对价格进行审核，如药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格低于合同约定价格时（如药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格不一致时，以最低价格为准），如甲方货款已支付，则乙方必须无条件退还高于药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低交价格的货款差价，如未支付，则甲方有权按药交平台同类货物最低成交价或其他机构采购同类货物最低成交价格为标准与乙方结算货款。并且乙方应当在七个工作日内向甲方申请办理调价手续，否则甲方有权拒付乙方相应货款，并且有权解除合同。同时乙方也应根据市场价格积极主动进行自主降价。且乙方必须按甲方要求执行耗材收费相关的规定。

2.如乙方分批送货，且货物经甲方验收合格后，甲方根据实际收货数量按实结算，乙方按月向甲方开具符合国家法律、法规规定且与付款金额一致的发票，甲方在收到发票后30日内支付货款，如乙方未按约定提供发票，则甲方有权拒付相应的货款，且甲方不承担逾期付款的违约责任或赔偿责任。

3.如乙方应向甲方承担违约责任或赔偿责任，则甲方有权在应支付给乙方的货款中直接扣除。

4.合同约定的价格为包干价，包括但不限于搬运、运输、仓储、安装、调试、验收、检测等费用，甲方不在额外支付任何费用。

### 第九条  履约保证金

- （一）履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- （二）金额：投标总价的5%（若不足2000元按2000元计算），根据投标文件该包总价为             元。

- （三）提交方式：乙方应在合同签订之前向甲方提交履约保证金。

（四）履约保证金账户：

1.户名：重庆市渝北区中医院

2.账号：1301020120010004185

3.开户行：重庆农村商业银行渝北支行。

4.地址：渝北区双凤桥街道康荣路6号。

5.电话：61399147

6.统一社会信用代码：12500112450529905K

（五）履约保证金的退还：合同期限届满，经甲、乙方双方共同确认，乙方完善退还履约保证金相关手续后15个工作日内甲方无息退还；如乙方未履行配送、售后服务承诺及违反合同约定事项，则履约保证金不予退还。

第十条   知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

注：（若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归甲方所有）。

- 第十一条  违约责任

1.在合同有效期内，如乙方逾期交货3次以上（含3次）的，则甲方有权解除合同，并且履约保证金不予退还，其造成的损失由乙方承担。

2.如乙方未按合同约定的质量、数量、商标、单位、地点提供货物以及不满足技术规范要求的（包括已投入使用的乙方所供货物），甲方有权暂缓支付相应的货款，乙方应在甲方确定的时间内根据甲方要求免费补足、更换货物直至满足本合同的要求，因此发生的全部费用由乙方承担。如仍无法满足甲方的要求，则甲方有权解除合同，并且履约保证金不予退还。

3.如乙方超出医疗器械经营企业许可经营范围销售货物或提供虚假资质或资质到期后未取得新的资质或销售假冒伪劣货物或货物质量出现问题，则甲方有权解除合同，并且履约保证金不予退还，因此给甲方或第三人（患者等）造成的损失的，或导致甲方被相关部门处罚的，则乙方须无条件承担相关责任及造成的所有损失。

4.如乙方单方解除合同，乙方应按已产生的货款总金额的20%向甲方支付违约金，并且履约保证金不予退还。

5.乙方违反国家法律、法规、规章、政策的，履约保证金不予退还。

### 第十二条  争议解决

如因履行本合同发生争议，甲、乙双方同意由重庆市渝北区人民法院管辖，并且违约方应承担守约方主张权利所产生的律师费、保全担保费等一切费用。

### 第十三条  附则

1.乙方确认以下联系人、联系电话或联系电话对应的微信作为履行本合同的负责人或联系方式，有权代表乙方处理与合同相关的一切事宜。

联系人：              ，联系电话:                。

2.乙方确认合同尾部载明的地址、联系电话作为法律文书、司法文书（包括但不限于起诉状、传票、判决书。裁定书等）、通知函件的送达地址和联系方式。

3.签订合同时，乙方已知晓和领取重庆市渝北区中医院物资供应商管理制度（试行）[文号为：渝北中医（2021）81号]，自愿遵守该制度，同意甲方按该制度对其考核，自愿接受考核结果。重庆市渝北区中医院物资供应商管理制度（试行）作为本合同的附件。

4.询价文件载明的“功能用途及技术需求”作为本合同的附件。

5.本合同一式肆份，甲方持叁份,乙方持壹份，经甲、乙双方盖章之日起生效，具有同等法律效力。

| 甲 方：重庆市渝北区中医院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 地 址：重庆市渝北区双凤桥街道康荣路6号 | 地 址： |
| 开户行：重庆农村商业银行渝北支行渝航分理处 | 开户行： |
| 统一社会信用代码：12500112450529905K | 账 号： |
| 医学装备科： | 经办人： |
| 法定授权代表人： | 法定代表人： |
| 电 话：023-61399147 | 电 话： |
| 传 真：023-61399147 | 传 真： |
| 签约时间： 年 月 日 | 签约时间： 年 月 日 |

# 第六篇   响应文件格式要求

一、报价函

二、明细报价表（成本说明）

三、响应产品药交平台最低成交价截图

四、采购技术需求应答

五、采购商务需求应答

六、单一来源供应商概况

七、同类项目合同复印件（如果有）

八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

九、其它优惠承诺（如果有）

十、相关资格条件证明材料

- 1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

说明：响应人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以响应人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.信用中国的信用记录

5.诚信响应承诺函（格式）

6.响应单位为响应公司代表人缴纳的社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年3月至今任意一个月均可）

7.特定资格要求（如有）

十一、其他与项目有关的资料

## 一、报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到                （采购项目名称）的协商文件，经详细研究，决定参加该采购项目的单一来源协商。

1.愿意按照协商文件中的一切要求，提供爱威全自动粪便分析仪、爱威全自动尿液分析仪、罗氏全自动生化分析仪等设备所涉及的原厂专用试剂及耗材，报价以我公司提交的第二次明细报价表为准，同时我公司承诺给贵院的报价均低于该产品同期药交所最低成交价，在合同有效期若遇药交所价格调整，我公司愿意同步进行只调低不调高的价格调整。

2.我们现提交的响应文件为：响应文件正本壹份，副本 壹 份

3.我们完全理解和接受贵方协商文件的一切规定和要求，完全答应协商文件中规定的所有条件和协商评审办法。

4.在整个单一来源协商过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《协商文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终协商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、明细报价表

明  细  报  价  表

项目号：                                                                       单一来源项目名称：

| 序号 | 耗材名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 挂网编码（药交所） | 药交最低成交价 | 第一次报价（元） | 第二次报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表格内容可扩展）

供应商名称（公章）：

## 三、响应产品药交平台最低成交价截图

## 四、采购技术需求应答

技术差异偏离表

对于协商文件的技术需求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 协商技术需求 | - 协商应答 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

## 采购商务需求应答

商务差异偏离表

对于协商文件的商务需求，如有任何偏离请如实填写下表：

| - 序号 | - 协商商务需求 | - 协商应答 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 六、单一来源供应商概况

## 七、同类项目合同复印件（如果有）

## 八、相关专利、专有技术等情况说明（如果有）

## 九、其它优惠承诺（如果有）

## 十、相关资格条件证明材料

- 1.营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（三证合一的提供营业执照）

2.法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码），在             （响应人名称）任    （职务名称）职务，是（响应人名称）              的法定代表人。

特此证明。

供应商：

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      （附：法定代表人身份证正反面复印件）

3.法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （响应人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（响应人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

- 4.信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）的信用记录

5.诚信响应承诺函（格式）

致：             医院

1.在认真审阅了询价文件后，我方决定按照相关规定，自愿参加此次询价活动。我方保证所提供的全部资质证明文件的真实性、合法性，我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，若有虚假我方愿承担一切法律责任。

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

3.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

4.如果我方中选，我方将按照需求方的要求提供中选产品/服务，并保证产品货源的合法性、可靠性及质量的稳定性/服务能力能完全满足询价文件及我方响应文件的条款，确保采购合同的履行。

5.我方承诺，在此次询价活动中与本分包的其它参与供应商无任何关联关系及围标串标等违规违法行为，若有违反我方愿承担一切法律责任。

我方对以上承诺负全部法律责任。

响应供应商（盖章）：

法定代表人或被授权代表（签字）：

出 具 日 期：        年       月       日

6.响应单位为响应公司代表人缴纳的社会保障金的个人明细证明材料（提供2025年3月至今任意一个月均可）

7.特定资格要求（如果有）

## 十一、其他与项目有关的资料

（结束）