重庆市政府采购行采家

网上询价文件

项 目 号：GD-HCJ2025013

项目名称：重庆市合川区公安局2025年毒品检测试剂卡采购

采   购   人：重庆市合川区公安局

采购代理机构：重庆市国都工程项目管理有限公司

二〇二五年十月

# 目   录

第一篇 询价采购邀请书	- 2 -

一、询价内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、询价有关说明	- 3 -

五、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇 询价项目技术（质量）需求	- 6 -

一、 采购项目一览表	- 6 -

第三篇 询价项目服务需求	- 8 -

一、交货期、地点和验收方式	- 8 -

（六）培训	- 9 -

第四篇 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 10 -

一、采购程序	- 10 -

二、评定成交的标准	- 11 -

三、无效报价	- 11 -

四、采购终止	- 12 -

第五篇 供应商须知	- 13 -

一、询价费用	- 13 -

二、询价通知书	- 13 -

三、报价要求	- 13 -

四、成交供应商的确定和变更	- 14 -

五、成交通知	- 14 -

六、签订合同	- 14 -

七、项目验收	- 15 -

八、采购代理服务费	- 15 -

第六篇 合同格式	- 16 -

第七篇 响应文件格式要求	- 18 -

一、经济部分	- 19 -

二、技术（质量）部分	- 21 -

三、服务部分	- 24 -

四、资格条件及其他	27

五、其他资料	32

- 询价采购邀请书

重庆市国都工程项目管理有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市合川区公安局（以下简称：采购人）的委托现对重庆市合川区公安局2025年毒品检测试剂卡采购进行询价采购，欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价内容

| 项目名称 |  | 采购数量（份） | 单价最高限价（元） | 总价最高限价（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市合川区公安局2025年毒品检测试剂卡采购 | 尿液检测试剂卡 | 10000 | 9.00 | 499800.00 | 1 |
|  | 毛发检测试剂卡 | 22000 | 15.00 |  |  |
|  | 唾液检测试剂卡 | 3800 | 21.00 |  |  |

二、资金来源

财政预算资金，采购预算为499800.00元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求:

1.供应商或供应商提供产品的厂家需通过国家禁毒委员会组织的《关于开展2023年毛发现场快筛器材检测能力比对活动》名单，检测范围为冰毒、氯胺酮、吗啡、摇头丸、可卡因、甲卡西酮、四氢大麻酚7种物质全部通过，且不少于2种设备。

注：需提供国家禁毒委员会《关于开展2023年毛发现场快筛器材检测能力比对活动》通过名单加盖供应商公章，原件现场备查。

2.供应商或供应商提供产品的厂家需通过国家禁毒委员会组织的《关于开展2023年毛发和污水实验室检测能力比对活动》名单中《毛发实验室检测能力比对通过名单》。

注：需提供国家禁毒委员会《毛发实验室检测能力比对通过名单》名单并加盖供应商公章。

3.试剂板检测吗啡、冰毒、氯胺酮时的检出限必须满足《涉毒人员毛发样本检测规范》（公禁毒〔2018〕938号）中第九条阈值要求。试剂板检测依托咪酯时的检出限必须满足0.4ng/mg。供应商或生产厂家需提供医疗器械经营许可证。

四、询价有关说明

（一）供应商应通过“行采家”（https://www.gec123.com）登记加入“供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com）下载所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）询价通知书提供期限：

1.询价通知书提供期限：2025年10月 11  日--2025年10月  14 日17时00分（工作时间）。

（五）报名及询价文件发售

1.报名方式：供应商在2025年10月  14  日17时00分之前将《网上询价文件发售登记表》按要求发送到指定邮箱（369492205@qq.com）。未按要求发送报名表的供应商将视为无效投标。

2. 招标文件发售地点：在行采家（https://www.gec123.com）下载。

（六）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时发送了《网上询价文件发售登记表》到指定邮箱并上传了响应文件电子档；

2.按时递交了纸质版响应文件。

（七）提交响应文件开始时间：2025年10月  15 日北京时间9时00分

（八）提交响应文件截止时间：2025年10月  15日北京时间10时30分

（九）响应文件递交地点：重庆市合川南津街永辉超市楼上3楼3-40

（十）响应文件递交截止时间：2025年10月  15   日北京时间10:30。（供应商可快递方式送达，但需自行妥善安排响应文件送达时间，逾期送达将视为无效响应）

（十一）报价程序

1.报价地点：“行采家”平台（https://www.gec123.com）。

2.报价开始及截止时间：以公告首页指定时间为准；

3.本项目采用线上报价的方式，供应商按询价文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（建议以pdf格式的文档上传），文件内容应清晰、无涂改，若因文件内容模糊导致无法进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。

4.线上报价要求：按本项目规定的时间在重庆市政府采购网“行采家”进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

注：纸质响应文件与上传的电子响应文件报价不一致时将失去成交供应商资格。

五、采购项目需落实的政府采购政策

（一）参照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）参照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）参照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）参照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效询价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号，供应商列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将拒绝其参与此次采购活动。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市合川区公安局

联系人：夏老师

电  话：023-42875092

地  址：重庆市合川区义乌大道936号

（二）采购代理机构：重庆市国都工程项目管理有限公司

联系人：罗老师

电  话：13667655922

地  址：重庆市合川区南津街街道华地街1号

- 询价项目技术（质量）需求

- 采购项目一览表

- （一）试剂盒技术参数

| 序号 | 产品名称 | 技术参数、性能（配置）及其它要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿液检测试剂卡（四合一：吗啡、冰毒、氯胺酮、依托咪酯） | 1.规格：插卡型，铝箔袋单人份包装，即开即用。 2.检测原理：胶体金法。 3.检测时间：5分钟读取结果。 4.储存条件：常温保存，有效期≥24个月。 5.检测样本：尿液。 6.检测试剂条的膜条宽度应不小于 3.5mm。当把冰毒/吗啡/氯胺酮/依托咪酯毒品尿液检测试剂条插入至240mL的人工尿液中时，试剂条上的液体移动速度应不低于 15mm/min。 7.可检测毒品种类：在检出率为100%前提下，将冰毒毒品尿液检测试剂条插入至浓度为1500ng/m，进样量为240μL，进样质量为360ng的甲基安非他明人工尿液溶液中，检测结果应显示为冰毒阳性。在检出率为100%前提下，将吗啡毒品尿液检测试剂条插入至浓度为450ng/mL，进样量为240μL，进样质量为108ng的吗啡人工尿液溶液中，检测结果应显示为吗啡阳性。在检出率为100%前提下，将氯胺酮毒品尿液检测试剂条插入至浓度为1500ng/mL，进样量为240μL，进样质量为360ng的氯胺酮人工尿液溶液中，检测结果应显示为氯胺酮阳性。在检出率为100%前提下，将依托咪酯毒品尿液检测试剂条插入至浓度为30ng/mL，进样量为240μL，进样质量为7.2ng的依托咪酯人工尿液溶液中，检测结果应显示为依托咪酯阳性。 8.检出限：在检出率不小于90%的前提下，将冰毒毒品尿液检测试剂条插入至浓度为1000ng/m，进样量为240μL，进样质量为240ng的甲基安非他明人工尿液溶液中，检测结果应显示为冰毒阳性。在检出率不小于90%的前提下，将吗啡毒品尿液检测试剂条插入至浓度为300ng/m，进样量为240μL，进样质量为72ng 的吗啡人工尿液溶液中，检测结果应显示为吗啡阳性。在检出率不小于 90%的前提下，将氯胺酮毒品尿液检测试剂条插入至浓度为1000ng/mL，进样量为240μL，进样质量为240ng 的氯胺酮人工尿液溶液中，检测结果应显示为氯胺酮阳性。在检出率不小于 90%的前提下，将依托咪酯毒品尿液检测试剂条插入至浓度为20ng/mL，进样量为240μL，进样质量为4.8ng 的依托咪酯人工尿液溶液中，检测结果应显示为依托咪酯阳性。 |  |
| 2 | 毛发检测试剂卡（四合一：吗啡、冰毒、氯胺酮、依托咪酯）（胶体金） | 1.检测样本：毛发。 2.规格：板型，铝箔袋单人份包装，即开即用，5分钟内显示结果；毒品毛发检测试剂条的膜条宽度应不小于 3.5mm。 3.常温保存，阴凉避光干燥处，有效期≥24个月。 4.采用胶体金法，对毛发样本中的毒品进行快速检测。 5.可检测项目：吗啡、冰毒、氯胺酮、依托咪酯。 6.检测卡可直接肉眼判定、拍照取证，方便现场使用。 7.检测结果稳定性：检测结果读数的有效时间不低于10分钟。 8.毛发裂解液通用性：检测多种不同毒品时，只需对毛发样品进行一次裂解，无需重复取样，不需冷链运输存储；当在冰毒/吗啡/氯胺酮/依托咪酯毒品毛发检测试剂条上滴加120μL的毛发裂解液时,试剂条上的液体移动速度应不低于15mm/min。 9.检出限： 在检出率不小于90%的前提下，在进样量为100μL时，仪器对浓度为1ng/ml的冰毒/吗啡/氯胺酮样品进行采样分析，应显示阳性。在检出率不小于90%的前提下，在进样量为120μL时，依托咪酯毒品毛发检测试剂条对浓度为20ng/mL、进样质量为2.4ng的依托咪酯毛发裂解液溶液进行采样分析，检测结果应显示为阳性。 10.重复性试验：使用同一批次的10份冰毒/吗啡/氯胺酮/依托咪酯毒品毛发检测试剂条，短时间内对同一份150%检出限浓度的甲基安非他明/吗啡/氯胺酮/依托咪酯毛发裂解液溶液进行重复检测操作，检测结果应均显示为阳性。 11.批间差试验：使用三批不同批次的5份冰毒/吗啡/氯胺酮/依托咪酯毒品毛发检测试剂条，短时间内对同一份150%检出限浓度的甲基安非他明/吗啡/氯胺酮/依托咪酯毛发裂解液溶液进行重复检测操作，检测结果应均显示为阳性。 12.生产厂家具有有效期内的ISO9001管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康与安全管理体系认证证书。 13.提供参与招标的所有类型毛发检测试剂盒由提供公安部检测机构出具的产品检测报告扫描件。 14.生产企业需通过国家禁毒委员会禁毒办【2023】16号关于“开展2023年度毛发现场快筛器材检测能力比对活动有关情况的通报”的比对通过名单，且检测范围为冰毒、氯胺酮、吗啡、摇头丸、可卡因、甲卡西酮、四氢大麻酚7种物质全部通过。 |  |
| 3 | 唾液检测试剂卡（四合一：吗啡、冰毒、氯胺酮、依托咪酯） | 1.规格：插卡型，铝箔袋单人份包装，即开即用。 2.检测原理：胶体金法。 3.检测时间：滴入唾液检测部分后,完全浸透测试膜片并显色的时间不应大于 120s。显色后的唾液检测单元,其显色结果保留时间不应小于10min。 4.储存条件：常温保存，有效期≥24个月。 5.检测样本：唾液。 6.判定阈值和准确性：毒品的50%阈值浓度添加唾液样品检测结果应为阴性，毒品的 150%值浓度添加唾液样品检测结果应为阳性。 7.抗干扰性：下列药品在溶液中的浓度为100μg/mL时不引起交叉反应：头孢氨苄添、青霉系、诺氟沙星、阿司匹林、扑热息痛、布洛芬、哌替啶、美沙酮、氯丙嗪、阿立哌唑、利多卡因、普鲁卡因、阿普唑仑、三唑仑添、地西泮添、苯巴比妥。 |  |

注：根据采购人需求，相关证明资料原件备查，如原件与招标要求不相符或者涉嫌资料作假，则取消中标人资挌。

- 询价项目服务需求

一、交货期、地点和验收方式

（一）交货时间、地点、验收方式

1.交货时间

合同签订后，根据实际需求采购，要求供应商接到采购人指令后，完成指定的配送数量至指定地点开展工作。

2.交货地点

重庆市合川区公安局（重庆市合川区义乌大道936号）。

3.验收方式

(1)货物到达现场后，供应商应经采购方或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

(2)供应商应保证货物到达采购方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

(3)供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员到现场协助采购方进行验收。验收合格条件如下：

a货物品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

b货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

c在规定时间内完成交货并验收，并经采购方确认。

(4)供应商提供的货物未达到网上询价规定要求，且对采购方造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

(5)采购方需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

(6)产品包装材料归采购方所有。

5.报价方式

本项目报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的货物费、包装费、运输费、安装调试费、装卸费、税费、转运费、劳务费、保险费、管理费等验收合格之前应发生的一切与本项目相关的所有费用，以及免费质保期内可能发生的服务费用等货到采购人指定地点的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）付款方式

验收合格出具项目验收报告后支付合同款项的97%，质保期限满36个月后无质量问题付至合同价款的100%。

（三）其他

中标方需根据采购方要求，免费提供检测所需的全套设备不少于35套（包含且不限于前处理研磨与手持多联毒品快速分析仪等）。其设备型号应与其提供的公安部检测机构出具的产品检测报告扫描件设备型号一致。并在采购方提出要求后5个工作日内安装到指定地点。中标方需对所提供的设备承担免费的讲解、系统升级、日常维护与维修等服务。设备损坏无法使用的，中标方应在5个工作日内免费更换到位，质保期限36月。

（四）其他

1.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号，供应商列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信人名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人将拒绝其参与此次采购活动。

2.未经采购人及采购机构的同意，项目成交人不得将中标项目分包、转让给其他单位。否则，采购人可随时取消其成交人资格，其投标保证金不予退还。由此给采购人和成交人造成的经济损失均由成交人自行全部承担。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（本项目无） |

注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇和第三篇规定的全部询价内容进行实质性响应或承诺。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

- 同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

通用要求： 1.本项目结果公告发布之前资格和符合性完全满足本项目采购文件要求且报价最低的供应商在收到采购代理机构通知后应在2个工作日内将所有递交资质证明材料、样品、产品相应的认证等原件提交给采购人或采购人委托的代理机构进行审查验收合格后由采购代理机构发布采购结果公告成为本项目成交供应商，供应商提供的资质证明材料、样品、产品相应的认证与招标文件要求不相符的，按虚假应标处理，采购人有权将排在后一位的中标候选人做为中标供应商，以此类推。 2.响应文件内提供的所有材料将作为合同内容，一旦中标，不得改变响应文件实质性内容，如发生变更，采购人有权取消其中标资格，由此造成的一切损失均由成交供应商承担并按中标价的双倍金额追究经济责任。供应商须在响应文件中提供书面承诺函。

- 供应商须知

一、询价费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价采购邀请书、询价项目技术（质量）需求、询价项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

三、报价要求

### （一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应或承诺，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体（本项目不允许）

3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

### （二）保证金（本项目无）

### （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询价小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

### （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

### （五）响应文件的递交

1.线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（建议以pdf格式的文档的上传）

2.响应文件的正本、副本均应密封送达至重庆市合川南津街永辉超市楼上3楼3-40（可邮寄）应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

### （六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。如出现最低价报价相同的两家及以上供应商，采用抽选方式确定一家供应商成交。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人可将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起20日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

七、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

八、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费2256.60元。

（二）服务费以转账或者现金形式支付。

（三）采购代理服务费缴纳账户信息：

开户银行：中国建设银行重庆合川支行

银行账号：5005 0115 3600 0000 2787

开户名：重庆市国都工程项目管理有限公司

- 合同格式

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同：

| 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.质保要求： 3.服务措施： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

- 响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）对“第二篇 询价项目技术（质量）需求”内容的承诺

（三）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）对“第三篇  询价项目服务需求”内容的承诺

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到           （询价项目名称），           （项目号）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的货物，项目报价（总价）为人民币大写：             元整；人民币小写：              元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本     份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受参照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| # 序号 | # 采购需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                           法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                                   （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询价项目技术（质量）需求”中所列全部条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）对“第二篇 询价项目技术（质量）需求”内容的承诺（格式自定）

我单位参与“                  （项目名称）”（项目号：          ）项目的响应，对本询价通知书第二篇中所有内容，我公司承诺全部         （填写：满足或不满足）。

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：格式自定，以上为参考格式

- 其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列全部条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）对“第三篇  询价项目服务需求”内容的承诺（格式自定）

我单位参与“                  （项目名称）”（项目号：          ）项目的响应，对本询价通知书第三篇中所有内容，我公司承诺全部         （填写：满足或不满足）。

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：格式自定，以上为参考格式

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

# 网上询价文件发售登记表

| 项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 本项目联系人 |  | 联系电话 （手机） |  |
| 电子邮箱 |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |
| 开户行账号 |  |  |  |
| 请供应商在网上询价文件提供（发售）期限内，将《网上询价文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描件发送至369492205@qq.com。 供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受： 1.按时发送了《网上询价文件发售登记表》到指定邮箱并上传了响应文件电子档； 2.按时递交了纸质版响应文件。 |  |  |  |

（结束）