**询价通知书**

（编号：CQIP-2025071101）

**项目名称：**篮球场照明灯安装工程

**采 购 人：**重庆理工职业学院

二〇二五年八月

**一、 工程概况**

1.1、工程名称：重庆理工职业学院篮球场照明灯安装工程

1.2、工程地点：重庆市巴南区东城大道588号

1.3、工程施工承包范围：校园内青教公寓外篮球场增加3盏照明灯，制作照明灯基础及检修井。埋设2孔PVC（口径25）红泥管约200米，施放BV-4mm²电线300米，增加室内专用照明配电箱1个。

**二、资质要求**

企业营业执照营业范围包含：工程建筑施工类。

**三、工程承包方式及合同价款**

工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全文明施工(交钥匙工程)、包竣工资料。

**四、工程款支付**

4.1、本工程无预付款。工程付款方式：工程竣工验收合格之后，乙方开具有效的增值税普票。甲方一次性支付结算总价的97％，3％质保金，质保期为两年（质保期从竣工验收合格之日起计算）。

4.2、质保期满且无任何质量问题，乙方向甲方提交质保金退还申请，甲方在收到申请之后15个工作日之内，质保金无息退还乙方。

**五、 工期**

本工程工期从合同签订至完工工期为15天。

**六、**若需踏勘现场，请联系甲方代表：张恩豪 电话：15086858271

**七、**请有意向的潜在供应商在重庆理工职业学院官网校企合作一体化招标采购平台（http://www.cqip.com.cn/html/15/Index.shtml）“下载中心”下载询价单电子文件，并于2025年8月18日下午15:00前将①已盖章的报价表②营业执照密封并快递至采购人处，密封文件封面注明：篮球场照明灯安装工程。

地址：重庆市巴南区东城大道588号重庆理工职业学院行政楼527，联系人:张老师，电话:16623604445。

采购人：重庆理工职业学院

2025年8月12日

**重庆理工职业学院**

**篮球场照明灯安装工程询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 暂估工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价组成 | | | | | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| 人工 | 机具费 | 主材费 | 辅材费 | 措施费、安全文明施工费、管理费、税金等其他费用 |
| 1 | 球场灯 | [项目特征] 1.名称：LED球场专用防眩目照明灯； 2.功率：400瓦； 3.规格：6米杆，单杆单灯； 4.根据灯杆尺寸制作设备基础，满足城市道路照明设计标准及相关规范； 5.防水等级：IP67及以上。 [工作内容] 1.设备采购、吊装、安装； 2.C25混凝土设备基础制作； 3.弃土处理； 4.安全文明施工措施（含不得夜间施工、校园道路清洁、交通疏导等） | 盏 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管网 | [项目特征] 1.宽\*高：300\*500mm； 2.直埋两根PVC管（Φ25mm）。 [工作内容] 1.素土开挖宽\*高：300mm\*500mm至设计标高； 2.开挖至标准高度后底层夯实，铺软土细沙后直埋两根PVC管（Φ25mm），素土回填后夯实； 3.原状土恢复； 4.成品保护、材料转运； 5.安全文明施工措施（含不得夜间施工、校园道路清洁、交通疏导等） | m | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室内配电箱 | [项目特征] 1.规格：300\*400\*160mm； 2.品牌：德力西、正泰、公牛； 3.带漏电保护、带时控开关。 [工作内容] 1.配电箱设计、材料采购、设备安装、成品保护； 2.安全文明施工措施。 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电线 | [项目特征] 1.规格：国标BV-4mm²； 2.品牌：南方、鸽牌、渝丰。 [工作内容] 1.材料采购、敷设、终端头制作； 2.安全文明施工措施。 | m | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 检修井 | [项目特征] 1.规格：长\*宽\*高=500\*500\*500mm； 2.材质：C25混凝土制作； 3.复合型盖板； 4.不做底板。 [工作内容] 1.材料采购、制作； 2.安全文明施工措施。 | 个 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |  |  |

注：投标单位需熟悉现场，充分考虑施工方案。此项目为总价包干，现场增加清单外材料，视为已综合考虑在此项目清单报价之中。

报价单位：（盖章）

联系人、电话：