## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 25,583.69
|  | (大写): | 贰万伍仟伍佰捌拾叁元陆角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 717.01
(大写): |  |  |  | 柒佰壹拾柒元零壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 21087.11
1.1 | 拆除 | 1000
1.2 | 配电箱 | 3774.15
1.3 | 配管 | 5424.83
1.4 | 配线 | 6079.86
1.5 | 灯具开关插座 | 4808.27
2 | 措施项目费 | 1532
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 717.01
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 621.89 |  | －
5 | 税金 | 2342.69 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 25,583.69
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 181.7
2 | 施工组织措施项目 | 1350.3
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 717.01
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 67.03
措施项目费合计=1+2 |  | 1532

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除
1 | 011613001002 | 拆除及恢复 | [项目特征] 1.拆除灯具高度:综合考虑 2.拆除、恢复内容1:包含强弱电配电箱、线管、电线、电缆、灯具、风扇、插座、桥架等整个配电系统中涉及到的拆除 3.拆除、恢复内容2:因管线安装对地面、墙面、天棚进行的拆除和恢复 4.拆除、恢复内容3:因管线安装对墙体进行剔槽、打孔、修补等恢复 5.拆除、恢复内容3:其他因管线安装进行的拆除和恢复工作 6.场内外运距:投标人踏勘现场自行综合考虑 7.渣场处置费:投标人踏勘现场自行综合考虑 8.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1 |  | 1000 | 1000
配电箱
本页小计 | [7 empty] | 1000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404019001 | 空气开关 | [项目特征] 1.名称:空气开关 2.型号:iC65N-C20A/2P+VE 3.额定电流(A):30mA 4.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 15 |  | 251.61 | 3774.15
配管
1 | 030411001001 | JDG20配管 | [项目特征] 1.材质:JDG 2.规格:φ20 3.敷设方式:ACC/WC 4.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 354.39 |  | 12 | 4252.68
本页小计 | [7 empty] | 8026.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030411001002 | JDG25配管 | [项目特征] 1.材质:JDG 2.规格:φ25 3.敷设方式:ACC/WC 4.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 75.72 |  | 15.48 | 1172.15
配线
1 | 030411004001 | WDUZB-BYJ-2.5mm² | [项目特征] 1.名称:WDUZB-BY-J2.5mm² 2.配线形式:天棚内/穿管 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1063.17 |  | 4.49 | 4773.63
本页小计 | [7 empty] | 5945.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030411004002 | WDUZB-BYJ-4mm² | [项目特征] 1.名称:WDUZB-BYJ-4mm² 2.配线形式:天棚内/穿管 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 227.17 |  | 5.75 | 1306.23
灯具开关插座
1 | 030404034001 | 暗装单极开关 | [项目特征] 1.名称:单极开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 26.51 | 106.04
本页小计 | [7 empty] | 1412.27
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404034002 | 暗装双极开关 | [项目特征] 1.名称:双极开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 33.17 | 265.36
3 | 030404034003 | 暗装三极开关 | [项目特征] 1.名称:三极开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 41.01 | 164.04
本页小计 | [7 empty] | 429.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030404034004 | 吊扇调速开关 | [项目特征] 1.名称:吊扇调速开关 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 36.27 | 290.16
5 | 030404035001 | 10A 五孔暗装安全型插座 | [项目特征] 1.名称:10A 五孔暗装安全型插座 2.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 3.材质:满足设计及规范要求 4.规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 23.39 | 116.95
本页小计 | [7 empty] | 407.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030404035002 | 热水器插座 | [项目特征] 1.名称:热水器插座 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 29.92 | 89.76
7 | 030404031001 | 拆除、安装排风扇（利旧） | [项目特征] 1.名称:拆除、安装排风扇（利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体拆除、安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 套 | 1 |  | 93.57 | 93.57
本页小计 | [7 empty] | 183.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030404033001 | 拆除、安装吊扇（利旧） | [项目特征] 1.名称:拆除、安装吊扇（利旧） 2.安装方式:综合考虑 3.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体拆除、安装 2.调速开关安装 | 台 | 2 |  | 85.62 | 171.24
9 | 030412004001 | LED嵌入式射灯 | [项目特征] 1.名称:LED嵌入式射灯 2.型号:Φ75/4000K 3.规格:10W 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 29 |  | 104.52 | 3031.08
本页小计 | [7 empty] | 3202.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装形式:满足设计及规范要求 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、国家产品标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、绿色建筑要求、达到使用功能等相关规定 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 61 |  | 7.87 | 480.07
本页小计 | [7 empty] | 480.07
合 计 | [7 empty] | 21087.11

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 181.7
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 181.7 | 181.7
本页小计 | [7 empty] | 181.7
合 计 | [7 empty] | 181.7

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 566.26
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 717.01
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 67.03
合 计 |  |  |  |  | 1350.3
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 621.89
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2342.69
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2091.69
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 251
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 2964.58

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.249 | 115 | 130 |  | 15 | 3.74
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 14.8423 | 125 | 135 |  | 10 | 148.42
3 | 000500040@1 | 电工综合工 |  | 工日 | 12.1565 | 125 | 135 |  | 10 | 121.57
4 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 0.3786 | 3.08 | 4.96 |  | 1.88 | 0.71
5 | 010302300@1 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 2.1263 | 3.08 | 4.96 |  | 1.88 | 4
6 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 19.7856 | 2.09 | 2.93 |  | 0.84 | 16.62
7 | 280303800@1 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 78.7455 | 2.09 | 2.93 |  | 0.84 | 66.15
8 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 14.102 | 1.2 | 1.74 |  | 0.54 | 7.62
9 | 280304800@2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 13.432 | 1.2 | 1.74 |  | 0.54 | 7.25
| 合 计 | [8 empty] | 376.08

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | JDG20 | 365.0217 | m | 5.35 | 1952.87
2 | JDG25 | 77.9916 | m | 6.26 | 488.23
3 | LED嵌入式射灯/10W/Φ75/4000K | 29.29 | 套 | 79.65 | 2332.95
4 | 单极开关 | 4.08 | 套 | 14.14 | 57.69
5 | 三极开关 | 4.08 | 套 | 28.35 | 115.67
6 | 双极开关 | 8.16 | 套 | 20.67 | 168.67
7 | 吊扇调速开关 | 8.16 | 套 | 23.71 | 193.47
8 | 10A 五孔暗装安全型插座 | 5.1 | 套 | 11.33 | 57.78
9 | 热水器插座 | 3.06 | 套 | 17.73 | 54.25
10 | WDUZB-BYJ-2.5mm² | 1233.2772 | m | 2.87 | 3539.51
11 | WDUZB-BYJ-4mm² | 249.887 | m | 4.47 | 1116.99
12 | 接线盒 | 62.22 | 个 | 1.94 | 120.71
13 | 自动空气断路器iC65N-C20A/2P+VE 30mA | 15 | 个 | 230 | 3450
| 合 计 |  |  |  | 13648.79