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第一篇  询比采购邀请书
中通服供应链股份有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心（以下简称：采购人）的委托，对门诊信息化自助系统及智慧医疗系统项目进行询比采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询比内容
	包号及名称
	最高限价（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）



	1
	42.8
	/
	1


二、资金来源

财政预算资金，采购预算42.8万元。
三、供应商资格条件

（一）基础资格条件
1.法人/负责人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

7.供应商若为分支机构（分公司）的，需提供其总公司出具的授权书复印件（格式自拟），总公司和授权分支机构（分公司）不能在本项目同时参与且总公司仅能授权一家分支机构（分公司）参与本项目。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
四、询比有关说明

（一）供应商应通过“行采家（https://www.gec123.com）”登记加入“供应商库”。

（二）凡有意参加询比的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载或到采购代理机构处领取本项目询比通知书以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询比公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询比通知书期限：

1.询比通知书提供期限：2026年03月30日至2026年04月2日。

2.报名方式：
（1）潜在供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至945342120@qq.com（邮箱）。

（2）收款账户：

 帐户名称：中通服供应链股份有限公司重庆分公司 
      开户银行：交通银行北京市分行营业部
      银行帐号：990204012101018601
      联行号：301100000023

（3）在询比通知书提供期限内购买了文件的供应商，其报名才被接收。

（4）潜在供应商未报名不得参与询比。
3.询比通知书售价：人民币300元/包。

（五）递交响应文件地点：中通服供应链股份有限公司重庆分公司开标室（重庆市两江新区洪湖西路26号a座2-1。）
（六）提交响应文件开始时间：2026年4月3日北京时间9:00
提交响应文件截止时间：2026年4月3日北京时间14:00

（七）评审开始时间：2026年4月3日北京时间14:00

五、保证金

不涉及。
六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号），落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。
（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

（一）采购人：

联系人：重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心
联系人：郑老师

电  话：023-63259979

地  址：重庆市渝中区中山一路6号附45号3-4#、3-5#

（二）采购代理机构：

联系人：中通服供应链股份有限公司 

联系人：袁老师
电  话：13696005530
地  址：重庆市两江新区洪湖西路26号a座2-1

第二篇  询比项目技术（质量）需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效应答处理。

一、信息化自助设备清单

	序号
	产品名称
	数量

	1
	多功能自助机
	6台

	2
	自助报告打印机
	1台

	3
	住院费用清单查询打印机
	1台

	4
	自助胶片打印机
	1台

	5
	多媒体叫号签到网络液晶一体机
	23台

	6
	多媒体网络液晶一体机
	6台

	7
	签到取号机
	3台

	8
	液晶呼叫器
	2台

	9
	集成服务
	1项


自助系统及智慧医疗系统清单

分诊叫号系统。

自助服务系统技术服务
三、详细参数

（一）多功能自助机

工控主机模块

1.1工控低功耗主板，支持全天24小时不间断运行；

1.2处理器: Intel酷睿i5；

1.3主频≥3.3GHz；

1.4内存：≥8G；

1.5硬盘：≥256G固态；

1.6 USB：≥8个；

1.7 COM：≥6个；

1.8 网卡2个100/1000M自适应以太网卡；

1.9具备定时自动开/关机功能。

触摸显示屏模块 

※2.1≥43寸电容触摸显示一体屏；

2.2偏转角178度；

2.3分辨率≥1920*1080；

2.4对比度2000:1；

2.5亮度：≥350cd/㎡；

3.银行卡模块

3.1半插式多合一读卡器带插卡指示灯；

3.2支持IC卡/RFID读写；

3.3支持ISO/IBM磁条标准；

3.4兼容多种通讯协议，通过银联PBOC2.0&EMV认证；

3.5磁头寿命≥50万次；

3.6 IC卡触点使用寿命≥30万次。

4.金属密码键盘

4.1 EPP硬件加密键盘，符合国家和国际的相关认证规定，符合GM/T 0028-2014《密码模块安全技术要求》；

4.2支持3DES、DES、MAC算法及最新Triple DES算法；

4.3支持ANSI X 9.8PIN Block 格式；

4.4符合ANSI  X9.24、ECB等安全标准；

4.5支持双通道模式在非加密模式下可做系统数字键盘使用；

4.6 16键金属键盘，10个数字键，6个功能键；支持按键音；

4.7密钥管理：可存储16组64位的密钥，只能写入不能读出，带密钥拆封自毁功能；

4.8防窥设计：有密码防窥安全措施；

4.9保护功能： 防水、防尘、防暴；

4.10键盘寿命≥2000000次。

5.社保读卡器

5.1嵌入式重庆（或指定）地区专用医保读卡器；

5.2支持半插式接触式卡、ISO7816标准的IC卡；

5.3支持蜂鸣器读卡提示音；

5.4支持医保控件直接调读卡器。

6.二维码、条码阅读器

6.1嵌入式固定扫描器，全面读取所有主流一维、二维码，快速读取手机屏幕条码及纸质条码；

6.2支持RS232、USB接口通讯方式。

7.身份证阅读器

7.1符合国标二代居民身份证、外国人居住证验证机具通用技术要求；

7.2平均无故障工作时间(MTBF)≥5000小时；

7.3读卡距离≤5cm，符合ISO/IEC 14443 TYPEA/B；

7.4通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检测。

8.凭条打印机

8.1采用前装纸、易装纸面板，热敏打印；

8.2可选择纸卷规格80*80mm、80*60mm；

8.3打印速度≥150 mm/秒；

8.4切刀寿命≥60万次；

8.5有黑标检测；

8.6切纸功能：自动切纸（半切/全切），可自定义长度切纸，带防卡纸嘴；

8.7缺纸检测：预缺纸检测，缺纸检测，可准确报送打印数据状态。

9.激光打印机

9.1支持双面、单面打印；

9.2装纸容量：标配250张；

9.3双面打印速度≥15ipm；

9.4打印介质

9.4.1标准纸盒:普通纸,薄纸,再生纸；

9.4.2手动进纸槽:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸,标签纸,信封；

9.5 装纸类型:A4,A5；

9.6耗材类型：鼓粉分离。

10.人脸识别模块：支持人脸识别、人证比对；

11.语音喇叭

11.1采用5W双声道立位身输出；

11.2音量大小可调；

11.3提供真人TTS语音操作提示语音包。

12.UPS电源

12.1开机自检，有自动稳压、自动充电功能；

12.2额定容量：500VA；

12.3输入额定电压：AC 220V；

12.4输入相数：单相三线；

12.5输出相数：单相三线；

12.6输入电压可变范围：162V～295V；

12.7输出额定电压：AC 220V。

13.I/O控制板模块：I/O控制板，插卡口、取票口、打印报告口有灯光提示；
14.机柜：柜体钢质材料厚度>1.5mm，前后均可开门维护，防水、防锈、防腐。 

▲15.基于医疗环境的特殊性和感染控制的刚性需求，需提供自助机外壳材料具有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌不低于99%的抗菌检测报告。
（二）自助报告打印机

1.处理器：不低于Intel酷睿i3，主频≥1.8GHz

2.内存容量≥4G DDR3

3.储存容量≥120G固态

4.激光打印机

4.1支持双面、单面打印；

4.2装纸容量：标配250张；

4.3双面打印速度≥15ipm；

4.4打印介质

4.4.1标准纸盒:普通纸,薄纸,再生纸；

4.4.2手动进纸槽:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸,标签纸,信封；

4.5装纸类型:A4、A5；

4.6耗材类型：鼓粉分离。

5.条码扫描器

5.1固定嵌入式条码扫描器，能快速识读纸张及手机屏幕的一维/二维条码；

5.2有红外、光感双重触发模式，自动曝光控制，低功耗，IP54防护等级，1.5米抗跌落。

6.顶部LED字幕屏

6.1机柜内嵌LED屏，显示尺寸≥宽520mm*高135mm；

6.2支持USB+COM接口修改显示内容；

6.3支持字幕特效：固定显示、走动显示、字体大小任意调节；

7.触摸显示屏

※7.1 ≥19英寸电容式触摸显示屏；

7.2分辨率≥1280*1024；

7.3显示亮度≥350cd/m²；

7.4触摸屏寿命≥5000万次，防尘、防爆、防刮擦；

8.预留选配模块：二代身份证接口、80mm凭条打印机、医保读卡器

9.接口：USB*4、VGA*1、HDMI*1、COM口*2、2.5音频输出*1、1000M网络接口。

10.定制丝印LOGO

11.有功放，喇叭，麦克风接口

12.有网络接口、电源接口、开关。

13.具备自动开/关机功能/定时按星期或天开关机。

14.加纸、换硒鼓能从机器前端操作

15.机柜质材：全冷轧板钢制机柜，烤漆工艺,支持LOGO丝印定制。

▲基于医疗环境的特殊性和感染控制的刚性需求，需提供自助机外壳材料具有大肠杆菌、金黄色葡萄球菌不低于99%的抗菌检测报告。
（三）住院费用清单查询打印机

1.处理器：不低于Intel酷睿i3，主频≥1.8GHz

2.内存容量≥4G DDR3

3.储存容量≥120G固态

4.激光打印机

4.1支持双面、单面打印；

4.2装纸容量：标配250张；

4.3双面打印速度≥15ipm；

4.4打印介质

4.4.1标准纸盒:普通纸,薄纸,再生纸；

4.4.2手动进纸槽:普通纸,薄纸,厚纸,再生纸,标签纸,信封；

4.5装纸类型:A4、A5；

4.6耗材类型：鼓粉分离。

5.条码扫描器

5.1固定嵌入式条码扫描器，能快速识读纸张及手机屏幕的一维/二维条码；

5.2有红外、光感双重触发模式，自动曝光控制，低功耗，IP54防护等级，1.5米抗跌落。

6.顶部LED字幕屏

6.1机柜内嵌LED屏，显示尺寸≥宽520mm*高135mm；

6.2支持USB+COM接口修改显示内容；

6.3支持字幕特效：固定显示、走动显示、字体大小任意调节；

7.触摸显示屏

※7.1 ≥19英寸电容式触摸显示屏；

7.2分辨率≥1280*1024；

7.3显示亮度≥350cd/m²；

7.4触摸屏寿命≥5000万次，防尘、防爆、防刮擦；

8.预留选配模块：二代身份证接口、80mm凭条打印机、医保读卡器

9.接口：USB*4、VGA*1、HDMI*1、COM口*2、2.5音频输出*1、1000M网络接口。

10.定制丝印LOGO

11.有功放，喇叭，麦克风接口

12.有网络接口、电源接口、开关。

13.具备自动开/关机功能/定时按星期或天开关机。

14.加纸、换硒鼓能从机器前端操作

15.机柜质材：全冷轧板钢制机柜，烤漆工艺,支持LOGO丝印定制。

（四）自助胶片打印机

1.处理器：Intel Core i5处理器，双核4线程，主频2.0GHZ；

2.内存容量≥4G DDR3；

3.储存容量≥120G固态；

4.条码扫描器

4.1固定嵌入式条码扫描器，能快速识读纸张及手机屏幕的一维/二维条码；

4.2有红外、光感双重触发模式，自动曝光控制，低功耗，IP54防护等级，1.5米抗跌落；

5.LED字幕屏

5.1机柜内嵌LED屏，显示尺寸≥宽520mm*高135mm；

5.2支持USB+COM接口修改显示内容；

5.3支持字幕特效：固定显示、走动显示、字体大小任意调节；

6.触摸显示屏 

※6.1 ≥21.5英寸电容式触摸显示屏；
6.2分辨率≥1920*1080；

显示亮度≥350cd/m²；；

8.触摸屏寿命≥5000万次，防尘、防爆、防刮擦；

9.嵌入模块：二代身份证读卡器；

10.接口：USB*4、VGA*1、HDMI*1、COM口*2、2.5音频输出*1、1000M网络接口；

11.打印技术

11.1直接热敏成像(干式打印，明室操作)；

11.2分辨率≥320dpi(12.6像素/毫米)；

11.3打印速度：14"x17">70张/小时；8"x10"≥ 90张/小时；

11.4打印灰度：14 比特；

11.5送片方式：搓片式；

11.6胶片输入≥2 个装片盒，合计可容纳≥ 200 张胶片，可分开装≥两种不同胶片尺寸，打印时识别；

11.7胶片尺寸：8“x10”、10“x12”、11"x14”、14"x17"；

11.8胶片类型：医用干式热敏胶片(蓝色和透明)；

11.9接口：10/100/1000Base-T以太网(RJ-45)；

11.10网络协议：DICOM3.0 标准；

12.图像控制：根据连接设备自动完成图像处理；

13.控制面板：触摸显示屏操作，显示警报、故障和状态；

14.电 源：220V± 22V AC/ 50Hz/ 600W；

15.工作环境温度：5℃-35℃；

16.存放湿度：30%～85%；

17.存放温度：-22℃～50℃；

18.机柜：全冷轧板钢制机柜，外观样式由乙方设计效果图由甲方最终确认；

19.软件功能：与医院HIS及发票系统对接，可通过患者门诊ID扫描、住院ID扫描、身份证刷卡信息查询，获取患者信息实现自助打印。

（五）多媒体叫号签到网络液晶一体机

※1.LED背光≥22寸（16：9）液晶显示屏；
2.物理分辨率：≥1920*1080刷新率，≥60Hz亮度，≥350cd/m2对比度；

3.5000：1显示屏防护，≥4mm全钢化高防爆玻璃；

4.背光灯寿命≥50000小时； 

5.主控板模块：CPU：≥四核 ARM-A7，1.3GHzGPU：≥Mali-400MP2内存：≥DDR 1GB内置存储器：≥EMMC 8G；

6.操作系统：Android 解码分辨率：最高支持 1080P；

7.视频格式：支持 RM/RMVB，MKV，TS，FLV，AVI，VOB，MOV，WMV，MP4 等图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等；

8.网络支持：支持以太网、WiFi定时开关机，支持系统升级、网络升级、USB/TF 卡升级、电脑升级；

9.接口支持：HDMI：HDMI1.4 最高支持 1080P@60HZ 输出USB：6 个/ 5 个 HOST USB ， 1 个 OTG USB存储卡：TF 存储卡串口：3 个/ 2 个 TTL 电平串口 ，1 个调试串口以太网：10M/100M 自适应以太网无线网络：支持 WIFI-2.4G；

10.喇叭输出≥两个8Ω3W，TTS语音播报叫号患者就诊信息；  

11.支持挂号单、处方单扫码签到；

12.整机功耗≤25W，待机功耗≤0.5W；

13.材质：表面钢化防撞玻璃，金属材质外壳，金属静电喷漆工艺；

14.安装方式：壁挂支架。

（六）多媒体网络液晶一体机

1.可用于窗口屏、综合等候屏、信息发布屏，可显示文字，图片，视频，叫号信息，支持远程发布管理；

※2.显示屏≥43寸；
3.分辨率≥1920*1080；可视角度：89/89/89/89(上/下/左/右）IPS全视角屏；

4.对比度≥1000：1；

5.亮度≥350cdm2；

6.CPU：RK3128四核处理器，主频1.3GHz；

7.RAM≥1GB；

8.内存≥8GB；

9.操作系统：嵌入式Android系统； 

10.WiFi：802.11b/g/n；

11.以太网：100M/1000M网口；

12.USB Hostx2：USB Host 2.0；

13.耳机：3.5mm立体声耳机输出；

14.喇叭：2*5W；

15.其它功能：支持循环定时插播等播放模式、支持定时开关机；

16.安装方式 ：壁挂支架，可选配吊装支架。

（七）签到取号机

1.处理器：Intel Core i3处理器，主频2.1GHZ； 

2.内存容量≥4G DDR3； 

3.储存容量≥120G固态； 

4.凭条打印：热敏打印≥80mm，USB+LPT+COM接口可选；  

5.条码扫描器：支持纸质及手机屏幕条码及二维码识别 

6.触摸显示屏 

※6.1 ≥21.5英寸电容式触摸显示屏；

6.2显示分辨率≥1920×1080；

6.3显示亮度≥350cd/m²；

6.4触摸屏寿命≥5000万次，防尘、防爆、防刮擦； 

7.系统 windows 7或以上 

8.机柜质材：全冷轧板钢制，汽车烤漆工艺；

9.功能要求
9.1支持患者通过自助报到机上报到，报到机采用条形码扫描识别患者信息；

9.2支持手工输入门诊号或住院号进行报到；

9.3患者在报到时，能够显示患者的挂号信息以及当前等候的总人数；

9.4复诊患者报到后，系统将其自动分配到原看诊医生的队列中；

9.5系统可自定义设置初诊、复诊、过号患者之间的优先级；

9.6支持复诊、过号患者再次报到，进入排队队列；

9.7患者可自主选择到当前出诊医生排队序列报到；

9.8可自定义更换软件界面中的背景图。
液晶呼叫器

1.CPU：RK3128 四核,Cortex A7；
2.内存≥16GB，RAM≥1GB；
3.操作系统：Android 6.0；
※4.触摸屏≥8寸高清多点电容式触摸屏，尺寸≥宽204mm*高139mm；
5.分辨率≥1280*800；
6.可视角度：85/85/85/85；
7.对比度：800:1；
8.亮度≥300cd/m2；
9.WiFi：802.11b/g/n；
10.蓝牙：蓝牙4.0；
11.以太网：10M/100M； 

12.电源插孔：DC 5V电源输入；
13.喇叭≥2*2W立体声输出；
（九）分诊叫号系统

排队叫号系统采用B/S架构，能够实时接收HIS/LIS/PACS系统传来的患者挂号信息、预约信息，并生成排队队列。具体功能要求：

▲1.管理人员可通过浏览器登录系统后台，对系统信息管理及维护实现终端远程监控（终端工作状态、播放信息、下载监控），终端远程管理：远程升级、重启、关机、调节音量等（需提供CNAS或者CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告中需体现条款描述的功能点，并附软件功能界面截图）。

▲2、系统能集成设备的接入及管理、用户权限管理、统计报表、系统配置等基础服务，为扩展模块提供支撑，如提供安全审核、操作日志服务（需提供CNAS或者CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告中需体现条款描述的功能点，并附软件功能界面截图）。

3.门诊排队叫号系统：在医院各门诊候诊区域所使用的智能化分诊和排队叫号管理系统，具有一级、二级分诊排队模式，在候诊区进行首次分诊，在诊室门口进行第二次分诊。

4.药房排队叫号系统：能够实时接收HIS系统传来的患者缴费信息，并生成排队队列；呼叫器呼叫患者时窗口屏幕同步呼叫；取药窗口屏显示全部已呼叫患者信息；病人取药完成后姓名自动从显示屏幕上清除。 

5.医技检查排队叫号系统：在医院的B超、彩超、心电图、脑电图、放射科等区域所使用的智能化排队叫号和呼叫系统。系统基于医技检查科室特殊的排队流程，能够将住院病人、门诊病人、预约病人、急诊病人同时参与排队叫号，可以设定呼叫的优先级，支持患者签到、挂起、滞后、预约等操作。

6.检验化验排队叫号系统：用于医院的抽血窗口，通过与HIS或LIS系统进行无缝对接，获取患者的基本信息，自动进入抽血排队队列，抽血窗口按照患者报到的顺序进行叫号，窗口屏幕语音响应并显示患者信息。

7.护士分诊台：

7.1根据要求按不同患者身份进行二次排队，如预约患者、现场患者、老年患者、复诊患者等不同类型，根据患者类型依次排序；

▲7.2可对各分诊区域内患者的就诊状态进行查询、修改、调号等操作，可根据需要调整患者排队队列顺序（需提供CNAS或者CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告中需体现条款描述的功能点，并附软件功能界面截图）。

7.3可以转移患者到其他科室、本科室或者某个医生队列进行就诊，过号召回，如果患者过多，可在召回界面进行搜索，可以对某个患者进行锁定操作，使得该患者不能被叫号，进行特殊处理。

8.医生工作站虚拟叫号器：

8.1医生登陆时，可以将自己的工号、姓名、科室、医生简介信息等自动同步显示到诊间液晶屏；

▲8.2医生可以通过虚拟叫号器软件实现叫号、完成就诊、选呼、重呼、过号、呼叫暂停等操作（需提供CNAS或者CMA标识的第三方检测机构出具的检测报告，检测报告中需体现条款描述的功能点，并附软件功能界面截图）。

（十）自助服务系统技术服务
1.门诊业务功能

1.1电子健康卡注册建档 使用二代身份证在自助机上进行电子健康卡的注册建档。

1.2持非本院建档的电子健康卡在本院自助机上无障碍全业务流程应用，无需窗口重新注册。

1.3智慧导医：引导病人选择不适的部位系统智能推荐挂号科室进行挂号。

1.4当日挂号：医保电子凭证/电子健康卡/身份证/门诊号等方式在自助机上进行当日挂号，并通过微信/支付宝扫码、银联卡、电子医保凭证/社保卡等方式支付。

1.5预约挂号：医保电子凭证/电子健康卡/身份证/门诊号等方式在自助机上对规定时段内进行预约挂号，并通过微信/支付宝扫码、银联卡等方式支付。

1.6预约取号：通过公众号、网站、微信、APP等方式挂号后，通过自助机取号，打印挂号单。

1.7门诊签到：配合分诊叫号系统进行二次签到。

1.8门诊查询：支持查询门诊挂号、缴费信息.

1.9可查看科室排班情况和医生排班情况。

1.10检验报告单打印：支持在医院自助终端上自助打印检验报告单。

1.11支持门诊电子发票自助打印（A4/A5纸张）。

1.12物价公示：在医院自助终端上查询药品、治疗费用。

1.13凭条补打 缴费凭条、报告单等补打功能。

2.住院业务功能

2.1住院预交金充值：通过自助机对相应在院病人进行住院预交金的充值操作。
2.2住院费用查询：通过自助机在线查看住院消费明细清单。

2.3住院每日清单查询：支持选择日期查看当日的住院明细清单。

2.4住院金充值查询：支持查看在院期间的住院金预交充值记录。

3.其他功能

3.1满意度评价：支持病人对就诊过程（门诊、住院）进行满意度评价，并支持与线上公众号统一内容，后台统一统计，并可导出报表。

3.2支付方式：微信/支付宝扫码、银联卡、医保电子凭证/社保卡等。

3.3医保电子凭证：支持医保电子凭证全业务流程应用，并返回医保使用场景编码。

3.4医院宣教：支持通过自助机宣教屏对医院特定信息进行动态视频或者静态图片的显示宣传。

3.5定时开关机：按照医院要求设置定时自动开关机。

3.6原路退费：正常交易退费，支持窗口原路退费。

4.系统功能

4.1自助系统监控平台：自助系统运行状态和配置管理。

4.2自助系统可视化看板：自助机交易数据和报警信息等数据可视化展示。

4.3 APP运维软件：自助机报警信息实时推送到指定手机端，变被动维护为主动运维方式。

4.4系统管理平台：信息发布管理；系统配置管理；支付配置管理；功能模块管理等。

※5.HIS接口：设备及配套系统需与医院现有信息系统（HIS）进行无缝对接。为保证系统的兼容性、连续性、稳定性和数据一致性，投标人须保证所投产品可与医院现有信息系统（HIS）的兼容，提供承诺函，并承担第三方HIS接口开发费用。
第三篇  询比项目服务需求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

一、交货期、地点及验收方式

（一）交货期：采购人场地准备完毕，从通知供应商之日起，30个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点：重庆市渝中区七星岗街道社区卫生服务中心。

（三）验收方式：

1、设备安装后，采购方将按照合同约定的技术要求和质量标准进行验收。验收内容包括设备的外观、性能、功能、配件等方面。供应商应提供设备的相关技术资料和操作手册，并配合采购方完成验收工作。如设备不符合验收标准，供应商应在规定时间内进行整改，直至验收合格为止。

2、设备验收时，若成交供应商为制造商，需提供具备有效的产品性能检测合格报告或产品质量检测报告；若成交供应商为代理商，需提供投标货物制造商授权书。
3、产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

※二、报价要求

本项目为总价包干，报价为人民币报价，包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材及配件费、运输费（含装卸费）、检测费、安装调试费、与HIS接口费、设计费、培训费、保险费，人工费用、工区防护改造费用、各种应纳的税费以及完成本项目所需的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

※三、付款方式

设备安装调试完毕，经验收合格后，采购人在7个工作日内支付合同金额的100% 。

※四、质量保证及售后服务要求

1.供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。 

2.所采购相关产品必须符合国家相关标准和行业规范，具备质量检验合格证书和产品认证标志。

3.质保期：供应商应提供不少于3年的免费质保服务，质保期内免费提供设备维修、保养、零部件更换等服务。
质量保证金：供应商成交后本项目后，须在合同签订前，提交成交合同金额5%的质量保证金，质量保证金可以以现金或履约保函或现金+履约保函的组合的形式递交，履约保函包括银行保函、保证保险和担保保函。

质保期到期后，供应商可向采购人申请返还质量保证金。若供应商已妥善尽职完整履行完所有合同义务、无任何质量问题、无质量事故的赔偿、无遗留问题及无其他违约行为，则采购人在质保期满后30日内将剩余质保金无息退还给供应商。
4.维修响应时间：在接到设备故障通知后，供应商应在24小时内做出响应，并在3个工作日内到达现场进行维修（特殊情况除外）。如无法及时到达现场，应提供备用设备，确保检测工作不受影响。

5.培训服务：供应商应免费为采购方提供设备操作、维护保养等方面的培训服务，确保执法人员能够熟练掌握设备的使用方法和日常维护技能。培训方式采用现场培训、辅以线上培训或提供培训资料等多种形式。

6.软件升级：供应商应承诺在质保期内免费提供设备软件的升级服务，及时优化设备性能，增加新的检测功能和特性。

※五、知识产权

    采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
第四篇  询比程序、评标办法、无效报价及采购终止
一、电子竞采（网上询比）程序及方法

（一）电子竞采（网上询比）按电子竞采（网上询比）文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人/负责人或其授权代表参加并签到。

（二）评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式电子竞采（网上询比）。

1.资格审查。依据法律法规和电子竞采（网上询比）文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备电子竞采（网上询比）资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	基本条件
	1.法人/负责人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
	1.供应商法人/负责人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人/负责人身份证明和法定代表人/负责人授权代表委托书。

3、供应商若为分支机构（分公司）的，需提供其总公司出具的授权书复印件（格式自拟），总公司和授权分支机构（分公司）不能在本项目同时参与且总公司仅能授权一家分支机构（分公司）参与本项目。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件。
	/

	
	
	7.供应商若为分支机构（分公司）的，需提供其总公司出具的授权书复印件（格式自拟），总公司和授权分支机构（分公司）不能在本项目同时参与且总公司仅能授权一家分支机构（分公司）参与本项目。
	

	（二）
	本项目的特定资格要求
	无


注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照财政部财库〔2023〕3号《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》执行。

2.符合性检查：

对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足电子竞采（网上询比）文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人/负责人或其授权代表人的签字齐全｡

	
	
	法定代表人/负责人身份证明及授权委托书
	法定代表人/负责人身份证明及授权委托书有效,符合电子竞采（网上询比）文件规定的格式,签字或盖章齐全｡

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案｡

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价,不得提交选择性报价｡

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量符合竞采文件要求。

	3
	响应程度审查
	响应文件内容
	对竞采文件第二篇、第三篇规定的竞采内容作出响应｡

	
	
	竞采有效期
	满足竞采文件规定｡


（1）评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人/负责人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人/负责人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（3）在采购过程中采购的任何一方不得向他人透露与采购有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）本项目采用综合评分法进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足电子竞采文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（5）评审小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。
二、评审标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	经济部分（30%）
	30分
	满足竞采文件要求的所有有效投标报价的算术平均值为基准值。投标报价等于基准值的，得30分。投标报价高于基准值的，每高于1%扣1分。投标报价低于基准值的，每低于1% 扣0.5分。

	高于预算价为无效报价。

	2
	技术部分（70%）
	40分
	参数响应（40分）

1.起评分：

有效供应商的起评分为40分。

2.扣分条款：

在第二章“技术需求”对招标文件中带▲号要求不满足的，每一项不满足扣10分；扣完为止。
	供应商应在响应文件技术部分《技术响应偏离表》中对招标文件列明的各项条款进行响应。明确要求提供相关证明材料的必须提供，未提供证明材料的，视为未响应。

	
	
	30分
	实施方案10分
供应商针对本项目制定实施方案，方案内容应包括但不限于：实施进度计划，组织架构等。
内容不存在瑕疵，得10分；

内容存在1处瑕疵，得7分；
内容存在2处瑕疵，得4分；
内容存在3处瑕疵，得1分；
内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。

培训方案（10分）

供应商针对本项目制定培训方案，方案内容应包括但不限于：培训内容；师资力量等。

内容不存在瑕疵，得10分；

内容存在1处瑕疵，得7分；
内容存在2处瑕疵，得4分；
内容存在3处瑕疵，得1分；
内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。售后服务方案（10分）

售后服务方案（10分）
供应商针对本项目制定售后服务方案，方案内容应包括但不限于：人员配置；服务措施；应急处理方案等。

内容不存在瑕疵，得10分；

内容存在1处瑕疵，得7分；
内容存在2处瑕疵，得4分；
内容存在3处瑕疵，得1分；
内容存在4处及以上瑕疵或未提供方案不得分。
	1.提供对应方案，格式自拟

2.本项内容中所称的“瑕疵”指以下任意一种情形：

1）方案出现内容缺项、内容表述不完整、内容空泛、无具体实施方法或缺少关键分析点；

2）方案内容表述前后矛盾、无连贯性或内容存在逻辑漏洞、常识错误；

3）方案安排并不适用本项目特性或不利于本项目的目的实现或出现与本项目不相关的其他内容或非专门针对本项目制定；

4）方案中提出的措施举措现有条件下不可能实现的。

说明:方案由评审小组成员结合自身专业知识根据以上标准独立评审。


说明：评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报价供应商不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人/负责人或其授权代表未参加竞采采购；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的报价超过采购预算的；

（五）法定代表人/负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与竞采采购；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及竞采采购有效期不满足竞采文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律法规和电子竞采（网上询比）文件规定的其他无效响应情形；

（十一）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞采采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
第五篇  供应商须知

一、询比费用

参与报价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询比结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询比通知书

（一）询比通知书由询比采购邀请书、询比项目技术（质量）需求、询比项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比通知书不可分割的部分。

三、报价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询比通知书的要求编制响应文件，并对询比通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

2.1两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参与报价。

2.2以联合体形式参加报价的，联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

2.3联合体各方之间应当签订共同联合协议，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。共同联合协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同联合协议连同响应文件一并提交采购代理机构。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.5联合体业绩计算，按照共同联合协议分工认定。

2.6两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.7以联合体报价的，共同联合协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行报价和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足供应商资格要求（详见“第一篇”）。
3.报价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或询比通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在报价有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

询比小组或采购人按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效报价。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式五份，其中正本一份，副本二份，网上递交一份（网上递交资料应为正本的扫描件，与正本响应文件不一致的地方以线下提交的正本响应文件为准），电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询比通知书第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达报价地点，应在封套上注明询比项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询比小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自合同签订之日起7个工作日内，在“政府采购业务管理系统”进行合同登记备案；2个工作日内按相关管理要求在重庆市政府采购网上公告政府采购合同，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。未按要求公告及备案的，应当及时进行补充公告及备案。
（三）询比通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询比通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:以成交金额为计费基数，按货物采购的计费方式以差额定率累进法计算采购代理服务费。按计算标准的 100% 收取。

采购代理服务费交纳账户及账号：

帐户名称：中通服供应链股份有限公司重庆分公司 
     开户银行：交通银行北京市分行营业部
     银行帐号：990204012101018601
     联行号：301100000023
第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同
（询比）
（项目号：     ）
甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________
乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________
经双方协商一致，达成以下购销合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1.质保期限：
2.保修范围：
3.服务措施：
4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：
（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：
按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：
1.询比通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。
2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。
3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。
4.其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：



签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）联合体协议或分包意向协议（格式自定）

（三）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询比项目名称）的询比通知书，经详细研究，决定参加该询比项目的报价。

1.愿意按照询比通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询比通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询比通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询比通知书规定，交纳询比通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和交易中心缴纳询比通知书规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

项目号：                           

询比项目名称：

	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.供应商应完整填写本表。

        2.该表可扩展。

                                          供应商名称（公章）或自然人签署：
年     月    日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：                               

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：                               

询比项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  询比项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询比项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）
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