## Sheet1
序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元）
1 | 干式变压器 | SCB12-630/10 | 12
2 | 户外电缆分支箱 | DFW-12/630-20 | 15
3 | 箱式开闭所 | HWG-12 | 15
4 | 湿式报警阀 | ZSFZ200 | 42
5 | 箱式变电站 | YBW-12/0.4 630KVA | 11
6 |  | YBW-12/0.4 1000KVA | 12
7 | 配电箱 | XM | 48
8 | 电控箱 | kxm | 26
9 | 蒸汽锅炉 | WNS2-1.25-YQ | 2
10 | 光伏并网柜 | GGD | 20
11 | 三相异步电动机 | YE4-132S2-2 | 8
12 | 水冷冷凝器 | JG-40HP-S | 9
13 | 高效率三相异步电动机 | YE3-160M2-2 | 2
14 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置 | GQQ150/2.5-JYA | 35
15 | 低压抽出式开关柜 | GCS | 36
16 | 消防水箱 | 定制 | 3
17 | 低压无功功率补偿装置 | GCS | 12
18 | 低压成套开关柜 | GCS | 8
19 | 风机 | 定制 | 12
20 | 树脂绝缘干式变压器 | B13-1000/10 | 1
21 | 低压成套开关设备 | GCS | 7
22 | 交流金属封闭环网开关设备 | HXGN-12 | 12
23 | 交流低压配电柜 | GGD | 9
24 | 固定型交流金属封闭开关柜 | HXGN-12 | 2
25 | 控制箱 | JKT1-01/3F | 31
26 | 特来电快充桩 | TZD-DC1000/250-VGX | 8
27 |  | TZD-H-L-600 | 2
28 | 特来电箱变 | 600kW/800kVA | 2
29 | 柴油发电机组 | HC280Z | 4
30 | 消防泵系统 | XBD12.0/55G-L | 1
31 | 喷淋泵系统 | XBD12.0/55G-L.300 | 1
32 | 动力柜 | XL-21 | 45
合计 |  |  |  |  | 0