## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 130828.63
1.1 | 拆除部分 | 4130.19
1.2 | 地面部分 | 32760.34
1.3 | 墙面部分 | 32636.8
1.4 | 天棚 | 25166.22
1.5 | 门窗部分 | 11360.48
1.6 | 室外 | 18338.83
1.7 | 其他 | 6435.77
2 | 措施项目费 | 8408.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4888.08
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5537.33 |  | －
5 | 税金 | 14593.23 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 159,367.36
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 8408.17
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4888.08
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 435.78
措施项目费合计=1+2 |  | 8408.17

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除部分
1 | 011612002001 | 外立面空调外机拆除 | [项目特征] 1.种类:空调外机 2.型号:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | 台 | 1 |  | 215.63 | 215.63
2 | 01B001 | 室内原始线路断电、拆除、整理 | [项目特征] 1.名称:室内原始线路断电、拆除、整理 2.用途:各原始隔间室内搭接线缆断电拆除，为拆除隔墙做准备 [工作内容] 1.线路断电 2.拆除 3.整理 | m2 | 234.49 |  | 6 | 1406.94
3 | 011601001001 | 墙体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:墙体拆除 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m3 | 19.45 |  | 47.97 | 933.02
4 | 011609002002 | 原厕所隔断拆除后移位安装 | [项目特征] 1.名称:原厕所隔断拆除后移位安装 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.安装 | m2 | 13.22 |  | 36.91 | 487.95
5 | 011606003001 | 原厕所吊顶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 21 |  | 8.99 | 188.79
6 | 011605001001 | 厕所破损地砖剔除 | [项目特征] 1.名称:厕所破损地砖剔除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 21 |  | 6.06 | 127.26
7 | 011605002001 | 厕所破损墙砖剔除 | [项目特征] 1.名称:厕所破损墙砖剔除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 47.48 |  | 6.06 | 287.73
8 | 011608002001 | 原始破损墙面乳胶漆铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:墙面 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | m2 | 205 |  | 1.26 | 258.3
9 | 011612002002 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 | 套 | 3 |  | 12.17 | 36.51
10 | 011610002001 | 铝合金门窗拆除 | [项目特征] 1.门窗型材和玻璃种类:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:详设计图纸 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 10.5 |  | 17.91 | 188.06
地面部分
1 | 010401012001 | 卫生间地面抬高零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:卫生间地面 2.砖品种、规格、强度等级:红砖 3.砂浆强度等级、配合比:现拌砂浆M5 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.35 |  | 627.73 | 219.71
2 | 011102003001 | 防滑地砖400*400mm | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆粘合层 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖400*400 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 21 |  | 82.77 | 1738.17
3 | 011102003002 | 800*800钢化地砖 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:20厚1;2水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800钢化地砖 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 163.29 |  | 101.63 | 16595.16
4 | 011101006001 | 70mm厚水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.找平层厚度:70mm厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输 | m2 | 184.29 |  | 57.79 | 10650.12
5 | 011105003001 | 75mm高拉丝黑钛不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:75mm高 2.基层:木工板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:拉丝黑钛不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.底层抹灰 3.面层铺贴、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料 7.材料运输 | m | 122.42 |  | 22 | 2693.24
6 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | [项目特征] 1.涂膜厚度、遍数:2mm厚聚氨酯防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 21 |  | 41.14 | 863.94
墙面部分
1 | 011615001004 | 新开门窗洞 | [项目特征] 1.部位:墙面 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 11.6 |  | 61.56 | 714.1
2 | 011204003001 | 墙砖800*400 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:水泥砂浆粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:墙砖800*400 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 47.48 |  | 116.17 | 5515.75
3 | 011210006001 | 1.5cmPVC仿木纹隔断 | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:1.5cmPVC仿木纹隔断 2.嵌缝、塞口材料品种:满足设计相关规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框安装 2.隔板安装 3.嵌缝、塞口 | m2 | 5.59 |  | 205.83 | 1150.59
4 | 011207001001 | 新建轻钢龙骨石膏板隔墙 | [项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:两面均双面12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:两面均双面12mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 45.42 |  | 253.09 | 11495.35
5 | 011302002001 | 格栅饰面板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:格栅饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 3.54 |  | 134.23 | 475.17
6 | 011302002002 | 仿木纹饰面板 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格:仿木纹饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.安装龙骨 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.刷防护材料 | m2 | 2.36 |  | 149.98 | 353.95
7 | 011207001002 | 镶嵌式电视墙 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm石膏板 [工作内容] 1.基层清理 2.制作、运输、安装 | m2 | 5 |  | 94.57 | 472.85
8 | 010401003001 | 新建砖墙 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 2.墙体类型:实心砖墙 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.砖压顶砌筑 5.材料运输 | m3 | 1.52 |  | 610.27 | 927.61
9 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 7.6 |  | 25.08 | 190.61
10 | 010903002001 | 墙面2.0厚聚氨酯防水材料 | [项目特征] 1.防水膜品种:涂料防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm厚聚聚氨酯防水 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 31.32 |  | 41.14 | 1288.5
11 | 011208001001 | 大厅左侧墙面包柱处理（弧形） | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm厚石膏板 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 40.63 |  | 70.66 | 2870.92
12 | 011407001001 | 墙面乳胶漆 | [项目特征] 1.刮腻子要求:2遍腻子 2.涂料品种、喷刷遍数:2遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 346.76 |  | 20.71 | 7181.4
天棚
1 | 011302001001 | 300*300mm铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:铝扣板300*300mm [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 21 |  | 108.15 | 2271.15
2 | 011302001002 | 9.5mm石膏板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:9.5mm厚石膏板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 234.49 |  | 70.02 | 16418.99
3 | 011407002001 | 天棚乳胶漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.刮腻子要求:腻子2遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 234.49 |  | 25.98 | 6092.05
4 | 010810002001 | 投影仪幕布卷轴及电机隐藏盒子 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:12mm厚阻燃板 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 2.6 |  | 38.27 | 99.5
5 | 011615001005 | 开筒灯孔 | [项目特征] 1.名称:筒灯开孔 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 55 |  | 4.59 | 252.45
6 | 011615001006 | 开矩形灯孔 | [项目特征] 1.名称:开矩形灯孔 2.打洞部位材质:综合考虑 3.洞尺寸:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 4 |  | 8.02 | 32.08
门窗部分
1 | 010802001001 | 地弹簧推拉门 | [项目特征] 1.名称:地弹簧推拉门 2.材质:1.2mm100*45铝型材边框+（6+12+6钢化玻璃地弹簧双开门） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 4.5 |  | 556 | 2502
2 | 010807001001 | 铝合金窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C2030 2.框、扇材质:1.2mm100*45铝型材边框 3.玻璃品种、厚度:6+12+6钢化玻璃 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 6 |  | 369.19 | 2215.14
3 | 01B002 | 原始玻璃贴银色玻璃膜 | [项目特征] 1.名称:银色玻璃膜2mm [工作内容] 1.贴膜 | m2 | 16.2 |  | 50 | 810
4 | 010802001002 | 铝合金玻璃吊滑门 | [项目特征] 1.名称:铝合金玻璃吊滑门 2.材质:1.2mm100*45铝型材边框+（6+12+6钢化玻璃） [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 6.6 |  | 586 | 3867.6
5 | 010807004001 | 铝合推拉窗+金刚网窗纱 | [项目特征] 1.名称:铝合推拉窗+金刚网窗纱 2.框材质:1.2mm100*45铝型材边框+（6+12+6钢化玻璃） 3.窗纱材料品种、规格:金刚网窗纱 [工作内容] 1.窗及纱窗安装 2.五金安装 | m2 | 2.8 |  | 450 | 1260
6 | 010801001001 | FM乙1022 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1022 2.门材质:钢框木质 3.配件:综合考虑 4.塞缝:综合考虑 5.其他:综合考虑在内 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 2.2 |  | 320.79 | 705.74
室外
1 | 011601001002 | 原始转角阶梯拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:原始转角阶梯拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 3.24 |  | 112.04 | 363.01
2 | 011609001001 | 原始转角阶梯处栏杆拆除 | [项目特征] 1.名称:原始转角阶梯处栏杆拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 9 |  | 12.19 | 109.71
3 | 010401012002 | 新砌台阶 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:新砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m2 | 10.5 |  | 144.91 | 1521.56
4 | 011108001001 | 20mm厚防滑芝麻灰糙面石材台阶地面 | [项目特征] 1.工程部位:室外台阶 2.贴结合层厚度、材料种类:1:2.5水泥砂浆(特细砂) 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚防滑芝麻灰糙面石材台阶地面 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 15.9 |  | 321.01 | 5104.06
5 | 010401009001 | 走廊栏杆立柱 | [项目特征] 1.名称:走廊栏杆立柱 2.砖品种、规格、强度等级:页岩砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.19 |  | 596.52 | 113.34
6 | 011202001001 | 柱面一般抹灰 | [项目特征] 1.柱(梁)体类型:砖砌柱 2.底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆(特细砂) 3.面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆(特细砂) [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.勾分格缝 | m2 | 1.92 |  | 29.8 | 57.22
7 | 011407001003 | 外墙处理（腻子找平） | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.做法:外墙处理（腻子找平） [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 73.06 |  | 8.16 | 596.17
8 | 011407001002 | 喷真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.涂料品种、喷刷遍数:喷真石漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 74.98 |  | 85 | 6373.3
9 | 01B003 | 垃圾分类轮胎造型转移安装 | [项目特征] 1.名称:垃圾分类轮胎造型转移安装 [工作内容] 1.拆除 2.安装 | 项 | 1 |  | 600 | 600
10 | 011401001001 | 消防钢木门翻新刷5mm厚木纹漆 | [项目特征] 1.门类型:消防钢木门 2.油漆品种、刷漆遍数:刷5mm厚木纹漆 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料，油漆 | 樘 | 2 |  | 70.82 | 141.64
11 | 010801001003 | 木栅栏门 | [项目特征] 1.名称:木栅栏门 2.材质:防腐木制作安装两扇推拉木格栅门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 | m2 | 1.56 |  | 550 | 858
12 | 040204004001 | 芝麻白花坛路沿石 | [项目特征] 1.材料品种、规格:芝麻白花坛路沿石 [工作内容] 1.开槽 2.基础、垫层铺筑 3.侧(平、缘)石安砌 | m | 22.5 |  | 97.31 | 2189.48
13 | 050101009001 | 花坛培土 | [项目特征] 1.名称:花坛培土 [工作内容] 1.土方挖、运 2.回填 3.找平、找坡 4.废弃物运输 | m3 | 7.45 |  | 41.79 | 311.34
其他
1 | 011505001001 | 洗漱台 | [项目特征] 1.材料品种、规格、颜色:满足设计及规范要求 2.支架、配件品种、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.台面及支架运输、安装 2.杆、环、盒、配件安装 3.刷油漆 | m2 | 0.66 |  | 700.6 | 462.4
2 | 011707004001 | 拆除的建渣运至上车点人工 | [项目特征] 1.名称:拆除的建渣运至上车点人工 2.运距:150米 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | m3 | 35.02 |  | 113.46 | 3973.37
3 | 011707004002 | 新建内容的材料二次搬运费 | [项目特征] 1.名称:新建内容的材料二次搬运费 2.运距:150米 [工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用 | 项 | 1 |  | 2000 | 2000
合 计 | [7 empty] | 130828.63

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 3084.31
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 4888.08
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 435.78
合 计 |  |  |  |  | 8408.17
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 5537.33
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 14593.23
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 13029.67
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1563.56
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 20130.56

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 26.23 | 135 |  | 3541.05
2 | 建筑综合工 | 工日 | 4.06 | 135 |  | 548.1
3 | 木工综合工 | 工日 | 51.41 | 143 |  | 7351.47
4 | 木工综合工 | 工日 | 37.7 | 143 |  | 5391.33
5 | 砌筑综合工 | 工日 | 9.63 | 132 |  | 1270.91
6 | 抹灰综合工 | 工日 | 30.42 | 142 |  | 4319.09
7 | 镶贴综合工 | 工日 | 61.95 | 149 |  | 9230.94
8 | 防水综合工 | 工日 | 3.14 | 133 |  | 417.02
9 | 油漆综合工 | 工日 | 62.21 | 143 |  | 8896.22
10 | 金属制安综合工 | 工日 | 1.01 | 138 |  | 139.1
11 | 维修综合工 | 工日 | 16.99 | 133 |  | 2260.08
12 | 通风综合工 | 工日 | 0.92 | 138 |  | 126.34
13 | 绿化综合工 | 工日 | 0.56 | 131 |  | 73.49
14 | 人工费调整 | 元 | 0.37 | 1 |  | 0.37
| 小计 |  |  |  |  | 43565.51
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 1587.17 | 1 |  | 1587.17
2 | 其他材料费 | 元 | 29.21 | 1 |  | 29.21
3 | 型钢综合 | kg | 16.05 | 3.06 |  | 49.11
4 | 不锈钢螺丝 | 个 | 111.75 | 0.14 |  | 15.64
5 | 钢板网 | m2 | 0.88 | 5.98 |  | 5.27
6 | 预埋铁件 | kg | 102.2 | 3.62 |  | 369.95
7 | 水泥32.5R | kg | 314.17 | 0.29 |  | 91.11
8 | 水泥32.5R | kg | 9601.43 | 0.29 |  | 2784.42
9 | 普通硅酸盐水泥P.O 32.5 | kg | 366.55 | 0.29 |  | 106.3
10 | 白色硅酸盐水泥 | kg | 26.34 | 0.29 |  | 7.64
11 | 特细砂 | t | 1.33 | 150 |  | 200.18
12 | 特细砂 | t | 23.23 | 150 |  | 3484.88
13 | 标准砖240×115×53 | 千块 | 1.55 | 461.83 |  | 715.88
14 | 标准砖200×95×53 | 千块 | 1.17 | 311 |  | 363.06
15 | 木材 | kg | 0 | 726.5 |  | 1.53
16 | 墙砖800*400 | m2 | 49.85 | 45 |  | 2243.43
17 | 防滑地砖400*400 | m2 | 21.53 | 36 |  | 774.9
18 | 800*800钢化地砖 | m2 | 169.82 | 52 |  | 8830.72
19 | 防滑芝麻灰糙面石材 | m2 | 24.95 | 155 |  | 3866.8
20 | 洗漱台装饰石材 | m2 | 0.7 | 220 |  | 153.91
21 | 9.5mm石膏板 | m2 | 246.21 | 10.35 |  | 2548.32
22 | 12mm石膏板 | m2 | 242.9 | 12.12 |  | 2943.9
23 | 铝扣板300*300 | m2 | 22.05 | 47.68 |  | 1051.34
24 | 1.5cmPVC仿木纹隔断 | m2 | 5.6 | 185 |  | 1036
25 | 轻钢龙骨75×50 | m | 90.59 | 9.56 |  | 866.09
26 | 轻钢龙骨75×40×0.63 | m | 48.32 | 8.97 |  | 433.41
27 | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | 268.26 | 15.38 |  | 4125.91
28 | 木质防火门(成品)乙级 | m2 | 2.16 | 282.05 |  | 609.65
29 | 铝合金固定窗 | m2 | 5.82 | 300 |  | 1746
30 | 格栅饰面板 | m2 | 3.72 | 50 |  | 185.85
31 | 仿木纹饰面板 | m2 | 2.48 | 65 |  | 161.07
32 | 75mm高拉丝黑钛不锈钢踢脚线综合 | m | 124.87 | 12 |  | 1498.42
33 | 调和漆综合 | kg | 2.24 | 12.58 |  | 28.19
34 | 腻子粉成品(一般型) | kg | 1383.44 | 0.88 |  | 1217.43
35 | 乳胶漆 | kg | 238.86 | 7.31 |  | 1746.04
36 | 聚氨酯防水涂料 | kg | 155.98 | 10.09 |  | 1573.85
37 | 硅酮耐候密封胶 | kg | 0.91 | 29.91 |  | 27.08
38 | 胶粘剂 | kg | 44.75 | 12.82 |  | 573.72
39 | 聚氨酯发泡密封胶750mL/支 | 支 | 13.38 | 19.91 |  | 266.37
40 | 12mm阻燃板 | m2 | 235.9 | 24.25 |  | 5720.66
41 | 12mm阻燃板 | m2 | 11.05 | 24.25 |  | 268.07
42 | 12mm阻燃板 | m2 | 2.08 | 24.25 |  | 50.5
43 | 水 | m3 | 9.01 | 4.42 |  | 39.81
44 | 电 | kW·h | 0.69 | 0.7 |  | 0.48
45 | 芝麻白花坛路沿石900*150*150 | m | 22.73 | 75.6 |  | 1718.01
46 | 室内原始线路断电、拆除、整理 | m2 | 234.49 | 6 |  | 1406.94
47 | 铝合推拉窗+金刚网窗纱 | m2 | 2.8 | 450 |  | 1260
48 | 垃圾分类轮胎造型转移安装 | 项 | 1 | 600 |  | 600
49 | 燃气监测房路口木栅栏门 | m2 | 1.56 | 550 |  | 858
50 | 新建内容的材料二次搬运费 | 项 | 1 | 2000 |  | 2000
51 | 原始玻璃贴银色玻璃膜 | m2 | 16.2 | 50 |  | 810
52 | 喷真石漆 | m2 | 74.98 | 85 |  | 6373.3
53 | 地弹簧推拉门 | m2 | 4.5 | 556 |  | 2502
54 | 玻璃滑门（大会议室） | m2 | 6.6 | 586 |  | 3867.6
55 | 材料费调整 | 元 | -0.04 | 1 |  | -0.04
| 小计 |  |  |  |  | 75795.08
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 304 | 1 |  | 304
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 23.19 | 1 |  | 23.19
3 | 柴油 | kg | 1.75 | 7.04 |  | 12.3
4 | 电 | kW·h | 18.94 | 0.7 |  | 13.26
5 | 机上人工 | 工日 | 0.08 | 138 |  | 11.15
6 | 机上人工 | 工日 | 3.03 | 138 |  | 417.81
7 | 检修费 | 元 | 1.58 | 1 |  | 1.58
8 | 机械费调整 | 元 | -0.04 | 1 |  | -0.04
9 | 其他费用 | 元 | 0.9 | 1 |  | 0.9
10 | 维护费 | 元 | 5.97 | 1 |  | 5.97
11 | 折旧费 | 元 | 8.07 | 1 |  | 8.07
12 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.01 | 790.13 |  | 8.3
13 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.05 | 468.52 |  | 21.08
14 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力(kN)10小 | 台班 | 0.01 | 201.68 |  | 1.31
15 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 2.18 | 212.58 |  | 463.02
| 小计 |  |  |  |  | 798.19
四 | 主材
1 | 种植土 | m3 | 7.82 | 29.5 |  | 230.76
| 小计 |  |  |  |  | 230.76
| 合计 |  |  |  |  | 120389.54
第 1 页 共 1 页