重庆市万盛经济技术开发区人民医院

医疗废物一体化智能称重系统采购文件

### 一、询价采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（万元）** | **资金来源** | **备注** |
| 医疗废物一体化智能称重系统 | 4.96 | 自筹资金 |  |

### 二、询价资格

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人在投标文件中提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书或中华人民共和国国家知识产权局颁发的专利证书：

（1）证书获得时间要求在生态环境颁布新国标GB 18597—2023《危险废物贮存污染控制标准》、HJ 1276—2022《危险废物识别标志设置技术规范 》和 HJ 1259—2022《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则 》之后，即2023年1月20日之后。

（2）证书认证范围必须覆盖产废管理、产废仓储管理、危废收集管理、收集仓储管理、危废处置管理、处置仓储管理。

（3）投标人提供相关证明材料复印件，需加盖投标人公章。

2.投标人必须熟悉国家对于危险废物管理的各项法律法规和地方规范，具备丰富的项目服务经验，包括对企业的服务经验和对生态环境监管部门的服务经验，因此投标人需提供：

（1）2023年1月20日(以合同签订时间为准)至今，为医疗机构提供危险废物物联网建设服务业绩不少于3个（具体服务项）

（2）同类业绩证明文件包含合同关键页复印件（包含首页、金额页、付款计划页、签字盖章页、采购清单或采购内容页等）、验收报告(含合同甲方的签字或盖章页)、发票任意一联复印件，所有证明资料均需加盖投标人公章。

**三、采购服务内容**

**（一）配件及耗材明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数配置** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 物联网系统 | （1）产废企业管理（2）入场过磅（3）标签打印（4）扫码入库（5）仓储管理（6）扫码出库（7）外运计划（8）台账管理（9）支持PC端、PDA端双线操作（10）对接“巴渝治废” | 1 | 套 | 含接口费 |
| 2 | 便携式PDA | 6000mAh 可拆卸更换电池可通过蓝牙协议与标签打印机和蓝牙和磅秤蓝牙连接。6 寸 FHD+高清屏幕，2160\*1080 分辨率，支持手套操作模式IP 防护要求：IP65支持 RFID/条码/二维码，满足试点要求。可以适配流程调整功能 | 3 | 台 | 配备6G/月物联网卡3张 |
| 3 | 标签打印机 | 蓝牙+USB双连接高输出热敏打印机，可批量打印二维码，120张/分钟，标签规格100mm\*100mm。 | 3 | 台 | 赠送危废专用防水标签打印纸10800张 |
| 4 | 电子磅秤 | 量程：0-300KG，精度：0.1KG，台面尺寸：45cm\*60cm秤体材质：不锈钢；含蓝牙数据传输，含第三方设备检定报告。 | 3 | 项 |  |
| 5 | 现场实施 | 提供现场实施、耗材、实施人员等服务。同时协助对接市固废视频监控平台。 | 1 | 项 |  |
| 6 | 运维服务 | 提供软硬件的安装、调试、初始化配置、培训、数据库维护、系统升级、更新、新接口对接、技术指导、故障排除等服务。 | 1 | 项 | 首年免费，次年起每年不超过3000元。  |

**（二）产品质量及技术标准**

**1．质量保证**

卖家所供硬件系统产品应为全新产品，并完全符合相关规定的质量和性能的要求。

**2.技术标准**

卖家提供必要的技术培训，让用户了解硬件的结构及日常的基本维护内容，提供硬件维修与更换的技术支撑。

**3. 质保服务及质保服务期限**

卖家为买家提供1年质保服务，质保范围包含硬件系统和软件服务。

**3.1 硬件系统质保范围及期限**

**3.1.1硬件质保范围**

质保期内，因硬件系统本身质量原因造成硬件损坏，卖家免费提供质保服务。质保内容为硬件系统配件及易损件的维修或更换，配件（含打印头）质保期为1年，耗材（专用标签纸）不在质保范围内，但卖家必须提供36卷原厂危废专用防水标签打印纸。

**3.1.2软件质保范围**

质保期内，卖家免费提供软件服务，保证软件符合精细化使用需求。

**（三）运维服务要求**

卖家免费为买家提供1年运维服务，包括技术服务和维护服务。双方签订合同，卖家提供运维服务，服务范围如下。

1.硬件系统：卖家免费提供首次上门服务，提供硬件系统的安装、调试、测试服务，以及使用和保养的培训。

2.软件系统：卖家免费提供首次上门服务，提供软件系统的安装、调试、测试和使用培训服务，培训内容包含一体化智能秤重系统和固废系统的危废精细化系统板块操作培训；运维期内，卖家免费提供软件升级服务。

3.技术热线服务：运维期内，卖家免费提供关于一体化智能秤重系统和固废信息化精细化系统板块线上咨询服务。

**四、送货期**

自合同签订之日起 15 天内安装调试到位。如交货方未按时交货，采购方有权解除合同。

**五、付款方式**

产品安装调试正常运行30个工作日后付款中标价70%，3个月后付款25%，1年后付款5%。

### 六、联系方式

 采购人：重庆市万盛经济技术开发区人民医院

联系人：刘老师

电 话：18084071496

地 址：重庆市万盛经开区万东北路43号

### 七、其它有关规定

1、凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家的网上询价板块下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

2、供应商须在平台上报名并按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

3、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。

**八、评选方法**

最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。

### 九、其他

1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

**十、供应商提交响应文件**

1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份。

2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行废标处理。

**供应商编制响应文件要求**

1. **报价**

（一）报价函

**报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写： 元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。

3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

 供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

 **明细报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **相关信息** | **数量** | **单价** | **合计** |
| 2111 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 各种税费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

 供应商名称（公章）：

年 月 日

1. **服务方案**

*服务方案（格式自定）*

### 资格条件及其他

*按照采购文件要求提供扫描件*

### 四、其他应提供的资料

（一）其他资料

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

**五、法定代表人授权委托书（格式）**

法定代表人授权委托书

致： （采购人名称）：

 （法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

**六、一般资格要求承诺函（格式）**

**一般资格要求承诺函**

**致**重庆市万盛经济技术开发区人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合竞采文件规定的一般资格要求。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

**七、购销诚信及不参与围标串标承诺书（格式）**

**购销诚信及不参与围标串标承诺书**

重庆市万盛经济技术开发区人民医院:

我单位参加贵单位医疗废物一体化智能称重系统(项目名称)的竞标，为保证采购活动公开、公平、公正，防止发生侵占、欺诈、不正当竞争、行贿受贿等违法违纪违规行为，现我单位法定代表人/授权委托人对以下事项作出承诺:

1.在任何采购环节，不以任何理由向医院或委托采购代理机构人员行贿，包括但不限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务等其他各种变相行贿行为或提供不正当利益。

2.在本项目招投标活动中与招标人、与其它投标人均不存在关联关系。我单位和我本人在本项目招投标活动中，未参与围标、串标。

3.诚信交易，所提供资料和所承诺事项真实可靠。不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。

4.如发现医院或委托采购代理机构人员提出拿、卡、要等违背本承诺书要求时,我方及时主动向医院纪检部门举报。我方知悉举报电话:48299322。

5.我方将严格遵守本承诺，如有违反，我单位和我本人承担相应法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。医院可单方面取消本次合作项目(如已中标，则中标无效；已签订合同的，中止或终止执行)，同时两年内不参医院组织的所有采购活动。

 承诺人（签章）:

 承诺日期: 年 月 日

（结束）