荣昌区人民医院神经血管导丝等耗材采购

更正公告

| 项目编号 | YJ-25A00012 |
| --- | --- |
| 首次公示日期 | 2025年6月13日 |
| 更正日期 | 2025年6月16日 |
| 采购人名称 | 重庆市荣昌区人民医院 |
| 采购人地址 | 重庆市荣昌区后西街169号 |
| 联系人 | 谢女士 |
| 联系电话 | 023-46331363 |
| 采购代理机构名称 | 重庆优佳工程招标代理有限公司 |
| 采购代理机构地址 | 重庆市荣昌区昌州街道向阳路178号附25号 |
| 经办人名称 | 秦女士 |
| 联系电话 | 023-46338677 17383113489 |
| 更正事项 | 各供应商请注意：荣昌区人民医院神经血管导丝等耗材采购更改遴选文件： - 1、更改遴选文件“采购项目技术（质量）需求”第一项技术要求及单价限价 中的序号1产品名称“神经血管导丝”，具体详见“附件”。 2、开标时间变更为： 响应文件递交开始时间：2025年6月23日北京时间14时30分。 响应文件递交截止时间：2025年6月23日北京时间15时00分。 遴选开始时间：2025年6月23日北京时间15时00分。 保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。 |

附件:

- 遴选文件 第二篇采购项目技术（质量）需求第一项技术要求及单价限价 中的序号1产品名称“神经血管导丝”

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 单位 | 单价限价（元） | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 神经血管导丝 | - 1、适用于神经血管，具有脑血管内操作的适应症。 - 2、国产神经血管导丝，产品由芯丝、海波管、涂层及显影弹簧圈组成，附导丝导引器、扭控器配件。 - 3、导丝长度至少包含 200cm 及315cm。 - 4、版本:柔软版/标准版，满足手术中不同需求。 - 5、头端2cm锥状扁丝结构，头端显影段长度:≥10cm。 - 6、远端结构:微槽海波管，长度:≥35cm。 - 7、外径:0.014inch。 - 8、芯丝材质:不锈钢磨削芯丝;导丝亲水涂层长度:≥48cm。 | - 根 | - 7100 | - 药交网 |

更改为：

| 序号 | 产品名称 | 要求 | 单位 | 单价限价（元） | 采购方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 神经血管导丝 | - 1、神经血管导丝，产品由芯丝、海波管、涂层及显影弹簧圈组成，附导丝导引器、扭控器配件。 - 2、导丝长度至少包含200cm及300cm。 - 3、导丝头端需要有直头、预塑形，满足手术操作需求。 - 4、导丝有0.010in系统和0.014in系统且有标准型和柔软型，可满足不同手术选择。 - 5、远端刻槽海波管，能满足1:1的扭控性能，满足手术操作的需求。 | - 根 | - 7100 | - 药交网 |