## 荣昌区荣隆镇初级中学空气源热泵热水系统改造项目

## 更正公告

- 一、项目基本情况

- 原公告的采购项目编号：CQCM2025055

- 原公告的采购项目名称：荣昌区荣隆镇初级中学空气源热泵热水系统改造项目

- 首次公告日期： 2025年7月23日

- 更正信息

- 更正内容：采购公告、采购文件

- （一）

| 位置 |  | 更正前 | 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购文件P7页 | - 一、项目需求一览表 - 产品名称(设备名称) - 常温型循环加热空气源热泵热水机12匹 | - 一、项目需求一览表 - 产品名称(设备名称) 低温循环加热空气源热泵热水机12匹 |
| 2 | 采购文件P8页 | 二、技术规格及质量要求（相当或不低于） 常温型循环加热空气源热泵热水机12匹 1、机身参数机身尺寸(W*D*H)mm ≥1500×690×1100 2、工作温度-15到43℃ 3、冷媒R410A 4、电源380V/50Hz 5、蒸发器(翅片)2-L-2/中9/25U管 6、干球温度20℃，湿球温度15℃，初始水温15℃，终止水温55℃，制热量(kw)≥40，制热输入功率(kw)≥9.75，制热额定电流(A)≥19，COP(机组能效)≥4.10，产水量(L/h)≥860 7、干球温度7℃，湿球温度6℃，初始水温9℃，终止水温55℃，制热量(kw)≥34.2，制热输入功率(kw)≥9.75，制热额定电流(A)≥19，COP(机组能效)≥3.51，产水量(L/h)≥735 8、干球温度-12℃，湿球温度 -13.5℃，初始水温6℃，终止水温55℃，制热量(kw)≥20，制热输入功率(kw)≥9.8，制热额定电流(A)≥19，COP(机组能效)≥2.04，产水量(L/h)≥430 9、防水等级≥IPX4，噪音(dB(A))≤66，净重(kg)≥340。 10、含运输费及卸货人工费 | 二、技术规格及质量要求（相当或不低于） 低温循环加热空气源热泵热水机12匹 1、机身参数机身尺寸(W*D*H)mm ≥1500×690×1100 2、工作温度-15到43℃ 3、冷媒R410A 4、电源380V/50Hz 5、蒸发器(翅片)2-L-2/中9/25U管 6、干球温度20℃，湿球温度15℃，初始水温15℃，终止水温55℃，制热量(kw)≥40，制热输入功率(kw)≥9.75，制热额定电流(A)≥19，COP(机组能效)≥4.10，产水量(L/h)≥860 7、干球温度7℃，湿球温度6℃，初始水温9℃，终止水温55℃，制热量(kw)≥34.2，制热输入功率(kw)≥9.75，制热额定电流(A)≥19，COP(机组能效)≥3.51，产水量(L/h)≥735 8、防水等级≥IPX4，噪音(dB(A))≤66，净重(kg)≥340。 9、含运输费及卸货人工费 |

- （二）采购文件发布后已成功报名和缴纳保证金的供应商其报名和保证金有效，延期时间具体情况如下：

- 1.采购文件提供期限：2025年7月24日至2025年7月28日18:00时。

- 2响应文件现场递交开始时间： 2025年7月30日9:00时

- 3.响应文件现场递交截止时间：2025年7月30日9:30时

- 4.开标时间： 2025年7月30日9:30时

- 5.保证金到账截止时间同响应文件递交截止时间一致。

更正日期： 2025年7月24日

- 其他补充事宜

无。

#### 凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人：重庆市荣昌区荣隆镇初级中学

联系人：刘老师

电  话：13452187118

地  址：重庆市荣昌区荣隆镇新民街116号

（二）采购代理机构：重庆昌茂工程管理咨询有限公司

联系人：廖老师

电  话：023-46277186

传  真：023-46277186

地  址：重庆市荣昌区昌州街道昌龙大道37号瑞尔国际2号楼13-13

2025年7月24日