沙坪坝区疾病预防控制中心

需求描述文件
项目编号：SJKHCJ202520
一、询价采购内容

	序号
	名称
	批
	采购预算（元）

	1
	微生物基于国家致病菌识别网开展2025年实验室能力测试试剂
	1
	47400


二、询价资格条件
（一）一般资质条件
合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定基本条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6、法律、行政法规规定的其他条件。

7、营业执照，所投项目在经营范围内。

采购服务内容

	序号
	物品名称
	规格
	数量
	单位
	用途
	备注

	
	霍乱弧菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	收货时剩余效期不少于总效期的三分之二。为保证质控质量，质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：（1）每种病原菌的质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。（2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。（3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。（6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。（7）生产质控品定值用数字PCR仪器，需提供校准有效期内的证书。

	
	志贺菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	大肠杆菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	沙门菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	副溶血性弧菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	肺炎链球菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	流感嗜血杆菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	百日咳鲍特菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	A族链球菌液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	肺炎支原体液体质控品
	6管/盒，灭活病原和病原核酸各3管，每管≥0.5mL
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	霍乱弧菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	志贺菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	1.适用机型：开放型平台，可适用于各种多通道校正的全自动荧光PCR检测仪。

2.适用范围：适用于定性检测从粪便、肛拭子、呕吐物及培养物中提取的诺如病毒、轮状病毒、札如病毒、肠道腺病毒、星状病毒、阪崎克罗诺杆菌、志贺氏菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌、河弧菌、空肠弯曲菌、结肠弯曲菌、霍乱弧菌、副溶血性弧菌、嗜水气单胞菌、沙门菌、类志贺邻单胞菌、艰难梭菌、五种致泻大肠埃希氏菌等腹泻病原体核酸。

3.检测性能：灵敏度最低500copies/mL，与其他病原菌均无交叉反应。

4.检测时间：预变性≤30sec，PCR扩增循环数≤45cycles，反应理论时间≤38min，反应全流程时长≤70min。 （提供说明书和反应截图证明）

5.反应体系：可提供除酶以外1管预混液体系，也可提供可拆卸的96孔板全混0.1ml或0.2ml，每个反应孔核酸体积≤5μL，终体积≤25μL，核酸上样孔数≤8孔。（提供说明书证明）

6.有效期≥12个月，到货后质保期不少于10个月。

7.预混检测量≥25人份,预分装检测量≥10人份。

8.可提供实时荧光PCR试剂同品牌的多病原共提取试剂盒：提供腹泻样本的共提取试剂，试剂采用磁珠吸附联合机械破壁方式，利用不同粒径研磨珠进行病原体的细胞膜或细胞壁破碎研磨珠：研磨珠粒径≤0.6mm ，以保证病毒、细菌、真菌、非典型病原体提取效果。

9.评价/检测报告：腹泻病毒可提供省级以上相关部门出具的性能评价报告，报告中的性能评价至少包含检出限、特异性、稳定性。

10.检测技术：可提供≥2种技术平台的多病原核酸检测产品，至少包含多重荧光PCR技术平台和超多重实时荧光PCR熔解曲线技术平台。其中，熔解曲线技术平台可实现熔解阶段升温速率≥0.16℃/s，阳性对照覆盖所有病原体，一次性完成16种基因型的定性检测。（提供说明书为证）

11.qPCR分析软件：可提供试剂盒同品牌的多病原核酸检测结果判读软件，无需人工根据荧光通道判读结果，一键即可完成多种病原体的结果判读，判读的试剂盒种类应覆盖≥500种常见病原微生物的核酸检测试剂盒，获得著作权登记证书。（须提供多病原核酸判读结果软件截图和著作权登记证书证明）

12.资质证明：生产企业具有医疗器械生产企业许可证，属于国家高新技术企业，通过ISO14001、ISO 45001、ISO13485及ISO9001体系认证，拥有二级病原微生物实验室备案。

	
	大肠杆菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	收货时剩余效期不少于总效期的三分之二。为保证质控质量，质控标准品的技术参数需同时满足以下要求：（1）每种病原菌的质控标准品包括灭活病原和病原核酸两种类型，主要用于测试灵敏度和特异性，测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是1000 Copies/mL、2000 Copies/mL、10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL、5000 Copies/mL）。（2）质控标准品是液体状态（直接使用状态），避免使用前再配置导致的计量误差。（3）采用数字PCR方法进行量值确定。定值引入不确定度≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%，扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试报告。（4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品，应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。（5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。（6）质控标准品应具备国家级权威机构认证编号。（7）生产质控品定值用数字PCR仪器，需提供校准有效期内的证书。

	
	沙门菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	副溶血性弧菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	肺炎链球菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	流感嗜血杆菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	百日咳鲍特菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	A族链球菌核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	肺炎支原体核酸检测试剂（荧光PCR法）
	25T/盒
	1
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。

	
	致病菌腹泻症候群核酸检测试剂盒（荧光PCR法）13种细菌+5种病毒
	12T/盒
	6
	盒
	识别网实验室质量评估
	适用仪器：宏石、伯乐（BIO-RAD）CFX96、ABI 7500、ABI Q5。收货时剩余效期不少于总效期的三分之二且不少于9个月，提供报告、运输温度记录。试剂盒内带有阳性、阴性对照对试剂盒的每一个检测目标进行质量控制。


四、交货期、交货地点及验收方式

按照采购服务内容相关要求执行。

（一）交货期

中标后2天内签订合同，自合同签订之日3个工作日内完成供货及验收。
交货地点

送货到重庆市沙坪坝疾病预防控制中心指定实验室。

验收方式

由采购人组织验收，成交供应商予以协助。

1、货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收部门清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。

4、设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

5、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，成交供应商应确保厂家予以配合，并协助出具书面意见。

7、产品包装材料归采购人所有。按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

8、在验收过程中发现近效期试剂，采购方验收人有权要求配送方在2个工作日内退换货，配送方应无条件配合。凡在2个工作日内未能完成退换货的，采购人有权取消成交供应商该品种的配送权。

（四）质量及服务保证

1、供货要求：成交供应商严格根据采购方需求供货，保证及时提供充足的货源。配合采购方做好验收入库手续，所供每批产品必须出具送货清单、发票（发票类型：增值税普通发票）、检验报告或冷链记录及该批次产品的调价函（如有），送货清单要求项目齐全，货单一致，并随货同行，否则不予以验收入库；承担配送所产生的一切费用。

2、产品的有效性：成交供应商须具备良好的储存及运输条件，并根据国家法律法规的规定以及行业标准等要求进行储存与运输；成交供应商所提供产品为有效期内的最新产品（产品送达时间至效期结束应在该产品效期时间2/3以上），若出现效期临近产品，成交供应商有义务无条件更换，保证产品在采购方使用时安全有效。

3、产品质量保证：为了保证产品质量安全可靠，所有产品须在“重庆药品和医用耗材招采管理系统”上有挂网的产品（除“重庆药品和医用耗材招采管理系统”未挂网,一旦挂网，成交供应商立即通知采购方改平台下单采购）。若成交供应商超出医疗器械经营企业许可经营范围销售产品、提供虚假或过期资质材料、销售假冒伪劣产品或产品质量出现问题，引起医疗纠纷或导致采购方受到相关行政主管部门处罚，成交供应商务必积极配合采购人解决问题，同时承担相应的经济和法律责任。
（五）其他要求：

1.投标试剂属于第三类医疗器械，应提供《医疗器械生产(经营)企业许可证》和三类试剂注册证。
（六）报价要求：

本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。报价超过采购预算的，报价无效。
五、付款方式
1、项目完成验收合格的产品，采购人收到发票后60日内付合同金额全款。
六、联系方式
采购人：重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心
联系人：徐老师

电  话：65052979

地  址：重庆市沙坪坝区天星桥街道都市花园西路121号
七、其它有关规定
1、当采购公告在行采家平台发布时，供应商应当先报名再报价。报名时间以公告为准，由采购方对供应商上传至系统的报名资料（即附件中除报价函与报价明细表的部分）进行线上审查，不符合要求的，报名不通过，无法参与下一步报价环节；报价时间以公告为准，报价阶段需要在系统输入报价金额，同时上传报价函，报价结束后按照最低价原则中标。

2、无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担。
八、评选方法
（一）中标（成交）原则：

在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，最低价评审法。已入围评审的报价供应商，选择报价最低的成为成交供应商；未入围的报名供应商不参与评审。若供应商的报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按平台推荐顺序第一成交。

（二）采购异议处理：

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应及时向采购人或代理机构提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起三个日历日内以书面形式向采购人（采购代理机构）提出，并附相关证明材料。

3、采购人、采购代理机构在收到供应商书面异议后两个工作日内，通过补遗方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后不履行服务承诺等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“违法失信行为名单”公开曝光。
九、其他
1、供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。
2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
十、供应商提交响应文件
1、供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份，所有资料制作成一份电子文档上传，上传多份文件视为无效，按弃标处理。响应文件中包含报价函、报价明细表（包含品牌、货号、有效期、厂家）、供应商营业执照。
2、采购人将以平台的线上资料作为评判依据。
3、供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行弃标处理。

    4、 中标供应商需保证所投产品为正品，并提供相关证明，如中标后无法提供正品证明，采购人有权更改中标结果。
投标报名表

重庆市沙坪坝区疾病预防控制中心：

我公司已从行采家获取招标文件电子稿，并将按照招标文件规定的有效时间内参与投标。

	招标编号
	

	项目名称
	

	投标单位全称
	

	联系人
	

	联系电话
	

	传真
	

	手机
	


请如实填写本表，并在获取报名表截止时间前上传至行采家，联系电话：023-65052979 ，联系人：徐老师
投标人（盖章）：

   年   月   日
供应商编制响应文件要求
报价
（一）报价函
报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价。
1、愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档壹份。
3、我方承诺：本次询价的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购·云平台规定给予惩罚。
6、我方若中选，将按照询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                          供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日
（二）明细报价表


明细报价表
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	2111
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	人工费
	
	/
	
	

	9
	各种税费
	
	/
	
	

	10
	其他费用
	
	/
	
	

	11
	……
	
	/
	
	

	12
	总计
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。
                                                   供应商名称（公章）：
年     月    日
（三）服务方案
服务方案（格式自定）
资格条件及其他
按照采购文件要求提供扫描件
三、其他应提供的资料
（一）其他资料
1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。
四、法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）
法定代表人授权委托书
致：（采购人名称）：
（法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）电话代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人：                                 法定代表人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）
供应商名称（公章）
年   月   日
---------------------------------------------------------------------------   
法定代表人证明
致：（采购人名称）：
（法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。
法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）
年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
五、承诺函

基本资格条件承诺函

致
（采购代理机构名称）：


（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日

（结束）


