
重庆市大渡口区幸福华庭公租房小区消防物联感知设备接入服务项目

竞争性磋商文件

采购人：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会
      二〇二六年四月
目   录

2第一篇  采购邀请书


4第二篇  项目服务需求


第三篇  项目商务需求
9
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
12
第五篇  供应商须知
18
第六篇  政府采购合同
22
第七篇  响应文件编制要求
28


第一篇  采购邀请书
重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（以下简称：采购人）对重庆市大渡口区幸福华庭公租房小区消防物联感知设备接入服务进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。
一、竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价（万元）
	成交供应商数量（名）

	幸福华庭公租房小区消防物联感知设备接入服务项目
	13.59
	1


二、资金来源

财政预算资金13.59万元
三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：（无）
四、磋商有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）、“重庆市大渡口区人民政府官网”（https://www.ddk.gov.cn）直接下载本项目竞争性磋商文件以及澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起五个工作日。
（四）竞争性磋商文件报名领取期限： 

1.竞争性磋商文件报名领取期：2026年4月17日至2026年4月24日17时00分（北京时间）。 

2.领取方式：凡有意参加磋商的供应商，在竞争性磋商文件领取期内将《报名登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至747990303@qq.com（邮箱）。
3.按磋商文件要求，在规定期限内报名的供应商,其响应文件才被接收。
（五）递交响应文件地点：大渡口区住房和城乡建设委员会临时办公区204会议室（重庆市大渡口区春晖路81号）
（六）响应文件递交开始时间：2026年4月28日北京时间9:00

（七）响应文件递交截止时间：2026年4 月28日北京时间9:30

（八）磋商开始时间：2026年4月28日北京时间9:30

（九）磋商地点：大渡口区住房和城乡建设委员会临时办公区204会议室（重庆市大渡口区春晖路81号）
五、磋商保证金

本项目无保证金
六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）、“重庆市大渡口区人民政府官网”（https://www.ddk.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效响应处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、联系方式

采购人： 重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 
联系人： 高老师 
电  话： 023-68083727 
地  址： 重庆市大渡口区春晖路81号
第二篇  项目服务需求
“★”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。
一、项目概况

1.项目名称：重庆市大渡口区幸福华庭公租房小区消防物联感知设备接入服务项目。

2.项目地点：重庆市大渡口区幸福华庭公租房小区。

3.预算金额：13.59万元。

服务内容
	序号
	名称
	服务内容
	单位
	数量

	1
	消防主机数据读取服务
	调试
	项
	10

	2
	用传设备现场安装调试编目服务
	现场对原有利旧设备1.重新刷机;2.录入市消防源地址码;3.调整接口及IP指向高楼消防分配地址，4.新平台规则重新编目约1.8万个感知设备；
	项
	1

	3
	消防液压监测传输服务
	提供不少于33项的消防液压监测传输服务，全面监管幸福华庭每栋楼宇的末端喷淋装置实时液压，并配备不低于每月30M/月的4G物理网卡（含3年网络费），智能压力采集终端需满足如下需求：
1.工作电源 3.6V，38Ah/19Ah，或外接电源。

2.功耗 待机电流≤200uA，数据平均发送电流≤150mA。

3.采样频率、数据传输频率应支持自定义设置，采样精度不低于16bit，待机时间不少于5年。

4.量程 0MPa~1.6MPa；工作温度 -30℃~70℃；工作环境相对湿度为 5%～95%。

★5.测量精度应不低于0.25%FS级； 温度影响 0.015%F.S/℃。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

6.支持按钮，实现设备唤醒，信号采集、上传功能，支持基于物联网的无线通信模式（4G(Cat1)全网通）。

★7.设备具有远程在线升级功能，包含远程配置源地址、IP地址、软件升级等。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）
	项
	33

	4
	消防液位监测传输服务
	提供不少于7项的消防液位监测传输服务，全面监管幸福华庭5个高位消防水箱与2个消防水池实时液位，并配备不低于每月30M/月的4G物理网卡（含3年网络费），智能压力采集终端需满足如下需求：
1.工作电源3.6V，38Ah/19Ah，
2.支持蓝牙配置，IP67。
3.量程0-5米，精度不低于0.5%F.S级;
4.采样频率不低于1次/s，数据传输频率1次/h，可设置，
5.工作温度-10C~80C;工作环境相对湿度为5%~95%；支持双通道，数据双发。

★6.设备具有远程在线升级功能，包含远程配置源地址、IP地址、软件升级等。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

★7.设备应具有双通道、双协议、地址双发功能，并设定主副通道，副通道数据传输、指令下发时不影响主通道数据传输。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）
	项
	7

	5
	人员离岗监测警示服务
	提供不少于2项的人员离岗监测警示服务，实时监管幸福华庭2个消控室人员到岗情况，人员监管监控需满足如下需求：

1、分辨率不低于2880×1620@25fps，水平分辨力≥1500TVL，靶面尺寸不低于1/2.8英寸CMOS传感器半球摄像机

2、设备应配置定焦镜头，镜头焦距：2mm/2.8mm可选

3、应具有2颗红外灯和2颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；

★4、在警戒功能界面支持设置4个场景画面；警戒类型应包含周界警戒、绊线警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光+单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光。自定义警戒模板应能设置三级警戒， 一级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动输出、联动录像、联动抓拍；二级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动输出；三级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动输出。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

5、具有1个RJ45网口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器(支持音频对讲)、内置TF存储接口、支持2路报警输入、1路报警输出、1路485接口，具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质。

6、应具有双向语音对讲和单向语音广播功能；应能通过MIC拾取距离设备6米处的正常交流谈话声；支持声音警戒，应能设置默认语音警戒（8种）及自定义语音警戒（2种）

7、支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片（JPG/BMP,默认JPG）存储至TF卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔；支持设置本地抓拍（JPG/BMP）、本地录像、FTP存储、SD/USB存储、NFS存储、SMB/CIFS存储、SFTP存储、HTTP/HTTPS推图

8、支持移动侦测报警，在设定的区域内有目标移动时，应能联动录像/抓拍/开关量报警输出/警戒音/开启白光；支持遮挡侦测报警，监控视频异常遮挡后，可联动录像/抓拍/报警输出/警戒音/PTZ/具有隐私区域遮挡功能，区域大小、位置可以设置

9、支持走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。

10、支持物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测，并在WEB浏览器给出报警提示；支持设置报警时间，联动声音/联动输出/联动抓拍，可显示报警统计、显示报警规则、显示目标；

11、支持值岗检测；支持设置值岗人员数量和离岗报警时间，联动声音/联动输出/联动抓拍，可显示报警统计和报警规则

12、支持热度图统计：报表类型支持日/周/月/年报表，统计类型支持空间热度图或时间热度图，按照时间统计

13、回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大、下载录像功能。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

14、支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议

15、最低照度彩色：0.02Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F2.0，AGC ON)；支持主副三码流、主码流默认分辨率2880x1620@25fps，默认码率4Mbps；支持手机app；支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）；GAT1400-2017（与APP互斥）、CGI、RTMP；支持智能监控、人脸抓拍；支持电动车检测；支持遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、网线断（日志）异常报警；支持白光警戒，声音警戒；支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍；支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485；电源供电：DC12V±25%,最大功率6W、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7W、支持反向供电,0.6W；防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IK10；工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)
	项
	2

	6
	通道占用监测警示服务
	提供不少于5项的通道占用监测警示服务，实时监管幸福华庭5条消控通道是否被占用情况情况，人员监管监控需满足如下需求：

1、分辨率不低于2880x1620@25fps，彩色分辨力≥1400TVL，靶面尺寸不小于1/2.7英寸筒型摄像机

2、最低照度：彩色：≤0.002lx（F=1.6）；黑白：≤0.001lx（F=1.6）

3、镜头焦距4mm/6mm/8mm可选

4、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 

★5、支持本机存储，能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔；支持本地抓拍（存储图像格式JPG/BMP）、本地录像、FTP存储、SFTP存储、NAS存储等（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

★6、具有不少于4颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨不少于距离80米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节 （投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

7、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上 

8、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 

9、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测

10、应具有智能分析抗干扰功能，检测区域内出现球体滚动、动物行走、树枝摇晃时，应不触发报警

11、信噪比>39dB，宽动态≥120dB，亮度≥11级 

12、应能通过WEB浏览器设置白平衡模式为自动、半自动、晴天、日光灯、暖光灯、白炽灯、自然光、锁定白平衡及手动 

13、应支持报警联动抓拍、录像、声音、PTZ、输出和上传中心

14、应支持电压异常报警、IP地址冲突报警、MAC冲突报警、磁盘满、无磁盘/读写错误报警、录像异常报警、FTP服务器异常报警、网线异常报警、视频丢失报警、端口输入报警功能；应支持WEB界面手动消警设置 

15、在WEB浏览器下，应具有AES方式的码流加密设置选项 

16、开启走廊模式后，监控画面应可90°旋转并自动调整宽高比

17、支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议

18、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR；支持主副三码流、主码流默认分辨率2880x1620@25fps，默认码率4Mbps；支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持)；支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议；支持智能监控、人脸抓拍；支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测；支持移动报警、遮挡报警、电压报警、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警；支持1个内置mic、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应1路485；电源供电：DC12V±25%,最大功率8W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率9W、支持反向供电,0.6W；防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP67；工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)
	项
	5

	7
	网络服务
	带宽不低于100M（含3年网络费用）
	条
	7

	备注：以上报价均包括物料、设备、服务、人工、运输、税费以及3年无线网络和有线宽带费用


*三、服务要求

（一）服务时间

自合同签订之日起30个工作日内按照竞争行磋商文件质量要求提交所有物品，配送到指定位置并安装调试，完成所以设备安装及编目，达到数据成功接入区消防消防支队平台；如供应商无法按时按质完成服务，采购方有权终止合同。
（二）其他要求

投标人须书面承诺满足以上服务及在服务期间所发生安全责任由中标人自行负责，与采购人无关，未提供承诺的为无效投标，成交后辖区内如需增加，供应商应按成交价格保质保量出售。
*四、人员要求

1.项目负责人1人，提供身份证复印件。

（注：成交供应商需在签订合同前提供供应商单位为以上人员缴纳的2025年8月至2026年2月连续6个月养老保险证明，提供的养老保险参保证明须体现上述人员的姓名、身份证号（或社保号）、单位名称、本单位参保时间（或起始参保时间），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章。）

*五、服务标准

按照国家和行业标准提供优质服务。

第三篇  项目商务需求
“★”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

★一、服务时间、地点及验收方式
（一）服务时间：1.建设周期，采购合同签订之日起30日内完成项目建设，并进入系统试运行；试运行完成10个日历日，并达到最终验收标准；2.服务期：三年
（二）服务地点：重庆市大渡口区幸福华庭公租房小区。

（三）验收方式：

1.1验收单位：由采购人方负责组织验收（必须接入高楼消防感知系统平台）。

1.2验收标准：按照国家及行业相关标准、磋商文件规定、合同约定标准进行验收，如验收达不到规定要求，对采购人方造成一定的损失，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
★二、报价要求                                                            
（一）磋商报价方式为人民币报价，总价包干。报价应为完成磋商文件所确定设备编目，达到数据成功接入区消防支队物联汇聚平台的效果并预留2路接口等服务所需的全部费用投标人应根据自身的实力和对招标文件、技术条件和国家技术规范和标准的理解，自行考虑本项目在实施期间可能产生的费用，结合市场行情进行自主报价。

（二）投标人所报的投标价格包括但不限于：完成本项目所需的系统平台及产品费用、定制化开发及相关服务费用、人工费、差旅费、住宿交通费、运输费、企业管理费、提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、风险费、办公费、技术培训费、安装调试费、利润、各种应缴税费以及文件中虽未载明但需完成本项目所产生的全部费用。

（三）投标人必须在投标文件中将可能涉及的各类软件、硬件使用授权许可报价包含到投标总价中，如未进行报价，视同于投标人免费提供相应授权许可。因投标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

★三、质量保证及售后服务

（一）质量保证

自项目竣工验收合格之日起，定制开发系统提供一年的免费产品质量保证期（运维服务期），硬件产品（若有）属于国家“三包”范围的，其产品质量保证不得低于“三包”规定。

（二）售后服务内容

1.投标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在12小时内内提供备用产品或应急方案，使采购人能够正常使用。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。

★四、付款方式

经甲方验收合格后，乙方向甲方提供结算相关资料，并报第三方审核单位出具审核报告，甲方向市公租房管理局申请拨付费用到账后，30个工作日内付款至合同金额的97%，剩余3%作为质保金，到期后支付。付款前，成交供应商向采购人提供等额正规发票。（注：该项目为财政预算资金，因财政资金未到账采购人无法及时支付款项不算违约。）
五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）本项目所涉及的定制开发软件（包括但不限于所有权、软件著作权和专利申请权）和实施路径、建设方式、工作模式等知识产权全部归采购人所有，未经采购人书面许可，中标人不得擅自使用或以其他方式给任何第三方提供相关信息、销售该软件的全部或部分内容。

（三）本项目成果知识产权归采购人所有。

六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他商务要求

（一）管理要求

1.中标人应接受采购人委派的监理机构、审计机构的监督，提供包括技术架构、数据接口等项目资料信息并配合系统对接、联调等相关工作，不得以任何理由拒绝。

2.中标人应依法依规安全建设、安全施工，对项目实施过程中所有安全生产、施工人员人身安全等事项负责。

3.中标人在项目建设和运维期应严格落实重庆市政务数字化应用相关管理要求，按照《重庆市政务数字化应用开发操作指南（2024年版）》（如有最新要求按最新要求执行）配合采购人完成必要的相关工作。

（二）信息安全要求

1.中标人须遵守国家网络安全、数据安全相关的法律法规和采购人的各项规章制度，规范组织建设工作，还应积极配合采购人完成信息安全主管部门对本项目信息安全所涉及的监督检查。

2.未经采购人的事先许可，中标人不得在用于提供服务的软硬件中插入（植入）任何会禁用、关闭服务或影响其正常运行的代码。

3.中标人应严格落实网络安全保障措施，做好网络安全防护，确保建设期间软硬件设备、网络等的网络安全和数据安全。

4.中标人应根据采购人需要，全面配合采购人开展所采购产品的网络安全审查工作。若中标人所提供的产品不能通过网络安全审查，采购人有权要求中标人立即更换能满足采购需求的同类产品，直至产品符合网络安全审查要求。中标人拒绝更换或经2次更换后仍不满足要求的，采购人有权终止合同并要求中标人按违约责任赔偿。

（三）违约责任

1.中标人在验收中，任意阶段的初验或终验不合格情况下，中标人应在10个日历日内提出采购人可接受的解决方案并完成整改提交复验申请后，如中标人无法整改或拒不整改或复验2次不合格的，采购人可视情解除合同，且中标人须退还采购人关于本项目已支付的所有费用。

2.运行保障期内，如中标人未按要求提供服务的，每次按本合同总金额的千分之一向采购人支付违约金；上述情形出现超过5次的，采购人有权解除合同。
八、其他

（一）供应商必须在电子响应文件中对本篇以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性比选其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止
一、磋商程序及方法
（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。
（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。
1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	无

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。


注：
 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。
2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。
（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。
（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。
（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。
（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。
（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。
二、评审标准
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	响应报价

（30%）
	30分
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	服务部分

（55%）
	服务需求

20分
	供应商的方案应包含但不限于以下内容，含分项打分要求：
1.项目整体技术方案。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。

2.设备兼容性与平台对接方案。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。

3.项目实施与进度保障方案。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。

4.运维服务与售后保障方案。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	整体技术服务方案

（20分）
	供应商应按照磋商文件中服务需求的清单，提供整体技术服务方案：

1.项目概况和大渡口区市级公租房现状分析（仅引用磋商文件原文不加分）。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。

2.根据投标产品的基本功能、技术指标与需求的吻合程度和偏差，所有指标是否满足招标要求。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。

3.为实现数据物联接入，竞争性磋商文件第二篇“★”标注部分，满足该项功能接入。
方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。

4.投标人针对本项目的系统技术方案、组织方案的合理性、科学性、可行性，质量、工期的保障措施的符合性、可行性与合理性评价。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。
	提供服务方案，格式自定。

注：本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学合理；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	人员配置实施方案（5分）


	供应商编制本项目的人员配置实施方案，根据方案中思路的清晰度、技术的先进性、具体措施的可行性及保障措施的完整性进行评分。

方案内容不存在瑕疵，得5分；

方案内容存在1处瑕疵，得4分；

方案内容存在2处瑕疵，得3分；

方案内容存在3处瑕疵，得2分；

方案内容存在4处以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	
	售后服务方案

（10分）
	供应商根据项目服务需求制定详细的定期维保计划和售后服务体系。根据方案的完善度、科学性、合理性、针对性进行评分。

1.在本次新建设备质保服务期内，设备出现故障，投标方在24小时内到场进行设备调试恢复，并给出故障原因；

方案内容不存在瑕疵，得3分；

方案内容存在1处瑕疵，得2分；

方案内容存在2处瑕疵，得1分；

方案内容存在3处瑕疵，得0分；

2.增加设备与现有的设备品牌兼容，数据要达到推送的效果，提供产品的基本功能参数文件及合格证书。

方案内容不存在瑕疵，得3分；

方案内容存在1处瑕疵，得2分；

方案内容存在2处瑕疵，得1分；

方案内容存在3处瑕疵，得0分；

3.设备需要满足2路接口，把现有数据推送至区消防支队后，预留接口满足服务需求；

方案内容不存在瑕疵，得4分；

方案内容存在1处瑕疵，得3分；

方案内容存在2处瑕疵，得2分；

方案内容存在3处瑕疵，得1分；
	

	供应商的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务需求”，有一条不满足的（第三篇中“★”号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	3
	商务部分（15%）
	服务保障能力5分


	供应商具备以下类别的保障能力：
1.物联消防相关类；

2.消防应急联动可视化调度相关类；
3.消防辅助业务相关类；
每提供1个得2分，未提供不得分，本项最高分5分。
	投标人提供国家行政机构颁发的有效证明资料并加盖投标人公章

	
	
	团队实力

6分
	（一）项目负责人：为保证项目管理规范、安全稳定、质量达标、售后可靠，项目负责人应具有以下认证：

1、注册信息安全工程师；

2、IT服务项目经理（ITSS项目经理）；

3、高级工程师（大数据智能化）；

提供所有证书得5分，提供2个得2分，提供1个或不提供不得分。

（二）技术负责人：为保证软件开发质量，技术负责人应具有以下认证：

1.数据治理工程师；

2.信息安全工程师；

每具有其中的1个得0.5分，最多得2分。
	投标人提供以上对应人员近1年内连续6个月的社保缴纳证明，有效、清晰的证书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	企业案例4分
	自2022年1月1日至今（以签约时间为准），投标人具有同类项目案例的，每提供一个得1分，最多得4分。
	投标人提供验收报告或者上线稳定报告


说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的资格条件的；
（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；
（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；
（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；
（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；
（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。
第五篇  供应商须知
一、磋商费用
参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
二、竞争性磋商文件
（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。
（三）竞争性磋商文件的解释
供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。
（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
三、磋商要求
（一）响应文件
1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的目录。
2.响应文件组成
响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。
（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
（五）提交响应文件的份数和签署
1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。
（六）响应文件的递交
响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。
（七）供应商参与人员
各个供应商应当派1名代表参与磋商，应为法定代表人或其授权代表。
四、成交供应商的确认和变更
（一）成交供应商的确认
采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
五、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购人将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
六、关于质疑和投诉
（一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在第一篇采购邀请书中载明的竞争性磋商文件报名领取期内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、交易服务费
无。
八、交易服务费
无。
九、签订合同
（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。
（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。
（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
十、项目验收
合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
十一、政府采购信用融资
供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。
第六篇  政府采购合同
甲方：大渡口区住房和城乡建设委员会                   






乙方：                   






乙双方经友好协商，本着平等互利的原则，签订如下合同：

一、合作内容：
	序号
	名称
	服务内容
	单位
	数量

	1
	消防主机数据读取服务
	调试
	项
	10

	2
	用传设备现场安装调试编目服务
	现场对原有利旧设备1.重新刷机;2.录入市消防源地址码;3.调整接口及IP指向高楼消防分配地址，4.新平台规则重新编目约1.8万个感知设备；
	项
	1

	3
	消防液压监测传输服务
	提供不少于33项的消防液压监测传输服务，全面监管幸福华庭每栋楼宇的末端喷淋装置实时液压，并配备不低于每月30M/月的4G物理网卡（含3年网络费），智能压力采集终端需满足如下需求：
1.工作电源 3.6V，38Ah/19Ah，或外接电源。

2.功耗 待机电流≤200uA，数据平均发送电流≤150mA。

3.采样频率、数据传输频率应支持自定义设置，采样精度不低于16bit，待机时间不少于5年。

4.量程 0MPa~1.6MPa；工作温度 -30℃~70℃；工作环境相对湿度为 5%～95%。

★5.测量精度应不低于0.25%FS级； 温度影响 0.015%F.S/℃。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

6.支持按钮，实现设备唤醒，信号采集、上传功能，支持基于物联网的无线通信模式（4G(Cat1)全网通）。

★7.设备具有远程在线升级功能，包含远程配置源地址、IP地址、软件升级等。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）
	项
	33

	4
	消防液位监测传输服务
	提供不少于7项的消防液位监测传输服务，全面监管幸福华庭5个高位消防水箱与2个消防水池实时液位，并配备不低于每月30M/月的4G物理网卡（含3年网络费），智能压力采集终端需满足如下需求：
1.工作电源3.6V，38Ah/19Ah，
2.支持蓝牙配置，IP67。
3.量程0-5米，精度不低于0.5%F.S级;
4.采样频率不低于1次/s，数据传输频率1次/h，可设置，
5.工作温度-10C~80C;工作环境相对湿度为5%~95%；支持双通道，数据双发。

★6.设备具有远程在线升级功能，包含远程配置源地址、IP地址、软件升级等。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

★7.设备应具有双通道、双协议、地址双发功能，并设定主副通道，副通道数据传输、指令下发时不影响主通道数据传输。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）
	项
	7

	5
	人员离岗监测警示服务
	提供不少于2项的人员离岗监测警示服务，实时监管幸福华庭2个消控室人员到岗情况，人员监管监控需满足如下需求：

1、分辨率不低于2880×1620@25fps，水平分辨力≥1500TVL，靶面尺寸不低于1/2.8英寸CMOS传感器半球摄像机

2、设备应配置定焦镜头，镜头焦距：2mm/2.8mm可选

3、应具有2颗红外灯和2颗白光灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；当环境照度低于一定值时，通过白光灯照射，可基本分辨距离30米处所摄车辆或人体目标的轮廓；

★4、在警戒功能界面支持设置4个场景画面；警戒类型应包含周界警戒、绊线警戒；警戒模板应包含警戒预案模板、自定义警戒模板；警戒预案模板包含：抓拍并联动白光、抓拍并联动白光+单次警音、抓拍并联动炸裂式多级声光、抓拍并联动渐进式多级声光。自定义警戒模板应能设置三级警戒， 一级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动输出、联动录像、联动抓拍；二级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动输出；三级警戒可联动白光(闪光1次/闪光2次/闪光3次/频闪/常亮)、联动声音、联动输出。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

5、具有1个RJ45网口、1对音频输入/输出接口、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器(支持音频对讲)、内置TF存储接口、支持2路报警输入、1路报警输出、1路485接口，具备USB接口或者存储卡接口连接外部存储介质。

6、应具有双向语音对讲和单向语音广播功能；应能通过MIC拾取距离设备6米处的正常交流谈话声；支持声音警戒，应能设置默认语音警戒（8种）及自定义语音警戒（2种）

7、支持本机存储，应能将视频图像及抓拍图片（JPG/BMP,默认JPG）存储至TF卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔；支持设置本地抓拍（JPG/BMP）、本地录像、FTP存储、SD/USB存储、NFS存储、SMB/CIFS存储、SFTP存储、HTTP/HTTPS推图

8、支持移动侦测报警，在设定的区域内有目标移动时，应能联动录像/抓拍/开关量报警输出/警戒音/开启白光；支持遮挡侦测报警，监控视频异常遮挡后，可联动录像/抓拍/报警输出/警戒音/PTZ/具有隐私区域遮挡功能，区域大小、位置可以设置

9、支持走廊模式，开启走廊模式后，监控画面可90°旋转并自动调整宽高比。

10、支持物品遗留、物品丢失、徘徊、奔跑、停车检测，并在WEB浏览器给出报警提示；支持设置报警时间，联动声音/联动输出/联动抓拍，可显示报警统计、显示报警规则、显示目标；

11、支持值岗检测；支持设置值岗人员数量和离岗报警时间，联动声音/联动输出/联动抓拍，可显示报警统计和报警规则

12、支持热度图统计：报表类型支持日/周/月/年报表，统计类型支持空间热度图或时间热度图，按照时间统计

13、回放录像时可设置播放时间，并可实现抓图、剪辑、电子放大、下载录像功能。（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

14、支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、ARP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议

15、最低照度彩色：0.02Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.01Lux @(F2.0，AGC ON)；支持主副三码流、主码流默认分辨率2880x1620@25fps，默认码率4Mbps；支持手机app；支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）；GAT1400-2017（与APP互斥）、CGI、RTMP；支持智能监控、人脸抓拍；支持电动车检测；支持遮挡报警、电压报警、磁盘满、磁盘读写错误、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、网线断（日志）异常报警；支持白光警戒，声音警戒；支持报警联动声音警示、白光警示、录像、抓拍；支持1个内置mic、1个内置扬声器、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应、1个TF卡接口，最大512GB、1路485；电源供电：DC12V±25%,最大功率6W、PoE:IEEE 802.3af,最大功率7W、支持反向供电,0.6W；防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IK10；工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)
	项
	2

	6
	通道占用监测警示服务
	提供不少于5项的通道占用监测警示服务，实时监管幸福华庭5条消控通道是否被占用情况情况，人员监管监控需满足如下需求：

1、分辨率不低于2880x1620@25fps，彩色分辨力≥1400TVL，靶面尺寸不小于1/2.7英寸筒型摄像机

2、最低照度：彩色：≤0.002lx（F=1.6）；黑白：≤0.001lx（F=1.6）

3、镜头焦距4mm/6mm/8mm可选

4、具有不少于1个RJ45网口、1路RS485、1对音频输入/输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、2路报警输入/1路报警输出接口，内置MIC 

★5、支持本机存储，能将视频图像及抓拍图片(JPG/BMP,默认JPG)存储至TF卡、本地客户端；最大支持512GB TF卡；支持TF卡热插拔；支持本地抓拍（存储图像格式JPG/BMP）、本地录像、FTP存储、SFTP存储、NAS存储等（投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

★6、具有不少于4颗红外灯；当环境照度低于一定值时，通过红外灯照射，可基本分辨不少于距离80米处所摄车辆或人体目标的轮廓；补光亮度支持自动和手动调节 （投标人自行提供符合本条要求的检测文件并经认证其具备服务要求）

7、同一静止场景相同图像质量下，在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率应能节约95%以上 

8、设备支持人脸抓拍，人脸抓拍捕获率应≥99%，奔跑时人脸抓拍捕获率应＞99% 

9、应支持绊线检测、双绊线检测、周界检测、视频诊断检测、音频异常检测、物品遗留检测、物品丢失检测、徘徊检测、奔跑检测、 停车检测、人群聚集检测、人数统计检测、值岗检测、安全帽检测

10、应具有智能分析抗干扰功能，检测区域内出现球体滚动、动物行走、树枝摇晃时，应不触发报警

11、信噪比>39dB，宽动态≥120dB，亮度≥11级 

12、应能通过WEB浏览器设置白平衡模式为自动、半自动、晴天、日光灯、暖光灯、白炽灯、自然光、锁定白平衡及手动 

13、应支持报警联动抓拍、录像、声音、PTZ、输出和上传中心

14、应支持电压异常报警、IP地址冲突报警、MAC冲突报警、磁盘满、无磁盘/读写错误报警、录像异常报警、FTP服务器异常报警、网线异常报警、视频丢失报警、端口输入报警功能；应支持WEB界面手动消警设置 

15、在WEB浏览器下，应具有AES方式的码流加密设置选项 

16、开启走廊模式后，监控画面应可90°旋转并自动调整宽高比

17、支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议

18、最低照度彩色：0.002Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)，0Lux with IR；支持主副三码流、主码流默认分辨率2880x1620@25fps，默认码率4Mbps；支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心（主动模式）、GB28181-2022、GAT1400-2017、CGI、RTMP(人脸模式不支持)；支持HTTP、HTTPS、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、802.1X、QoS、IPv4、IPv6、PPPoE、SSH、Unicast、Multicast、RTCP、RTP、SRTP、RTSP、FTP、SFTP、NAS网络协议；支持智能监控、人脸抓拍；支持人车分离、绊线、双绊线、周界、物品遗留、物品丢失、热度图、徘徊、奔跑、停车、人数统计（垂直/画线/区域/队列）（走廊模式下不支持）、人群聚集（走廊模式下不支持）、安全帽检测、值岗检测、视频诊断、音频异常侦测；支持移动报警、遮挡报警、电压报警、IP冲突、MAC冲突、FTP服务器异常、端口输入报警、网线断（日志）异常报警；支持1个内置mic、1路音频输入、1路音频输出、2路报警输入（电平量）、1路报警输出（开关量）、1个RJ45,10M/100M自适应1路485；电源供电：DC12V±25%,最大功率8W，支持防反接保护、PoE:IEEE 802.3af,最大功率9W、支持反向供电,0.6W；防护等级：浪涌4000V、静电6000V、IP67；工作温度-35℃~65℃(不开补光灯)，工作湿度0~90%RH(无凝结)
	项
	5

	7
	网络服务
	带宽不低于100M（含3年网络费用）
	条
	7

	备注：以上价格均包括物料、设备、服务、人工、运输、税费以及3年无线网络和有线宽带费用

	总金额：
	小写：13.59万
	大写：拾叁万伍仟玖佰圆


二、合同期限

本合同期限      年    月     日起至      年     月      日止。
三、付款期限







经甲方、区消防支队以及相关单位共同验收合格后，乙方向甲方提供结算相关资料，并报第三方审核单位出具审核报告，甲方向市公租房管理局申请拨付费用到账后，30个工作日内付款至合同金额的97%，剩余3%作为质保金，质保期3年到期后再支付。付款前，成交供应商向采购人提供等额正规发票。

四、服务要求

（一）、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：设备质保期三年

2、保修范围：全部设备

3、服务措施：提供7×24小时免费服务电话，出现故障后我公司响应时间不大于4小时，工程师上门服务时间不超过8小时，承诺在工程师到位后24小时内解决问题。

4、乙方须完成设备编目，并调试好需要接入的参数，完成设备调试，成功接入高楼消防感知系统平台。
5、乙方提供本项目的系统设备技术方案、组织方案的合理性、科学性、可行性，质量、工期的保障措施，确保项目顺利完成。
6、乙方需增加设备与现有的设备品牌兼容，视频画面清晰度达到接入的效果，提供产品的基本功能参数文件及合格证书。

7、乙方提供设备需要满足接口，把安装的设备数据接入高楼消防感知系统平台，预留接口满足服务需求；

8、乙方提供设备操作、维护及故障排除的培训，形式包括现场或远程指导，紧急情况下优先处理。
9、保修期内设备免费服务，保修期外服务按实际维修成本收费，需要提前告知费用明。

10、设备确保图像清晰度、数据传输稳定性。

（二）服务期：采购合同签订之日起30日内完成项目建设，并进入系统试运行；试运行完成10个日历日，并达到最终验收标准。

（三）服务地点：大渡口区幸福华庭公租房小区 

（四）验收方式：完成设备编目，达到数据成功接入高楼消防感知系统平台的效果。

五、保修







    1、乙方承担三年保修责任，保修期验收完成之日起起算。




    2、货到30日之内经测试发现有产品质量问题，乙方负责更换。



    3、保修期内，对非人为因素引起的故障，乙方负责免费维修。




六、双方保证事项







    1、甲方保证按合同规定及时付款。







2、乙方保证按时将产品运抵交货地点并完成所有服务内容。


3、在验收中，任意阶段的初验或终验不合格情况下，乙方应在10个日历日内提出甲方可接受的解决方案并完成整改提交复验申请后，如乙方无法整改或拒不整改或复验2次不合格的，甲方可视情解除合同，且乙方须退还采购人关于本项目已支付的所有费用。

4、运行保障期内，如乙方未按要求提供服务的，每次按本合同总金额的千分之一向甲方支付违约金；上述情形出现超过5次的，甲方有权解除合同
。

七、其他







    1、地震、台风、火灾、暴雨、水灾等不可抗力发生后，受阻方应尽最大努力减少损失并在不可抗力终止后及时告知对方，可根据不可抗力的影响部分或者全部免除责任。


    2、本合同产品只限于在中国大陆（重庆）销售使用。由于不同国家、地区对于产品的技术标准、环保要求等不同，甲方如要将产品在适用区域之外使用或转售必须事先获得乙方的书面同意，如甲方违反本条约定导致的一切后果由甲方承担，由此造成乙方损失的甲方应赔偿。







    3、本合同一式陆份，双方各保存叁份为凭。 







    4、本合同一经双方签字、盖章即生效，传真件有效。合同执行期间，甲、乙双方均不得随意变更或者解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出书面补充规定。如果双方发生争议，则协商解决；协商解决不成，提交甲方所在的人民法院进行诉讼。







甲方：                              乙方：





日期：                              日期：







开户行：                            开户行：       






银行账号：                          银行账号：

第七篇  响应文件编制要求
一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）报价明细表
二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）业绩及人员配备（格式自自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料
一、经济部分
（一）竞争性磋商报价函
竞争性磋商报价函
（采购人名称）：
我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。
1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为大写：       ；小写：    。以我公司最后报价为准。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子档   份。
3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。
4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。
6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：
地址：  
电话：                                             传真：
网址：                                             邮编：
联系人：
                                                  年   月   

（二）报价明细表
项目名称：
	报价明细表由供应商根据“第二篇、项目服务需求”自行编制，格式自拟。




注：1、请供应商按本采购文件采购内容自拟本表，本表须详细完整罗列所有费用。

供应商名称：                              法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

二、服务部分

（一）服务响应偏离表
项目号：                                

磋商项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请列出具体内容，或注明响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                              年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列要求进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自拟）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：                                

磋商项目名称： 

	序号
	磋商项目商务需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	提醒：请列出具体内容，或注明响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：
（供应商公章）                                 （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列要求进行比较和响应；“响应情况”中必须列出具体内容，或注明响应文件中具体内容的位置（页码）。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述且未注明响应文件中具体内容的位置（页码），视为不满足响应条款；
2.本表可扩展。

（二）业绩及人员配备（格式自拟）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证明文件（如有）
五、其他资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）


- 5 -

