## 封-2 招标控制价
封-2 | 重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 746,447.35
|  | (大写): | 柒拾肆万陆仟肆佰肆拾柒元叁角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 30821.45
(大写): |  |  |  | 叁万零捌佰贰拾壹元肆角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标价汇总表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 469007.06
1.1 | A改造工程 | 469007.06
2 | 措施项目费 | 172736.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 30821.45
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 36351.83 |  | －
5 | 税金 | 68352.01 |  | －
投标报价价合计=1+2+3+4+5 |  | 746,447.35
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 118225.04
2 | 施工组织措施项目 | 54511.41
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 30821.45
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2955.24
措施项目费合计=1+2 |  | 172736.45

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 改造工程
1 | 011605002001 | 原有外立面墙砖及基层剔除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:原有外墙面抹灰层及饰面层 2.铲除部位的截面尺寸:综合考虑 3.场内运距:垂直、水平运输综合考虑 4.其他:满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 3395.99 |  | 9.76 | 33144.86
2 | 011201004001 | 墙面20厚1:3水泥砂浆找平层 | [项目特征] 1.基层类型:建筑墙身 2.找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 3.砂浆种类:干混商品砂浆 4.其他:满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.抹灰找平 | m2 | 3395.99 |  | 34.27 | 116380.58
3 | 011001003001 | 2mm厚抗裂砂浆+玻纤网 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.增强网及抗裂防水砂浆种类:挂玻纤网+2mm厚抗裂砂浆找平层（加5%防水剂） 3.其他:满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1.基层清理 2.铺设增强格网、抹抗裂砂浆 | m2 | 3395.99 |  | 13.88 | 47136.34
本页小计 | [7 empty] | 196661.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011406001001 | 外墙面真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:建筑墙身 2.罩面漆:喷涂真石漆透明罩面漆一遍 3.面漆:喷涂2.5mm真石漆面漆一遍 4.底漆:喷涂真石漆底漆一遍 5.腻子:防潮腻子底一遍 6.说明:颜色由业主现场选定 7.其他:满足设计、规范及业主要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.喷（刷）真石漆 | m2 | 3395.99 |  | 65.95 | 223965.54
5 | 010103002001 | 建筑垃圾外运（起运1km） | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除后的建筑垃圾等综合考虑 2.运距:起运1km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费、装卸车、车辆清洁、回车、车辆保养、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 5.工程量计算方式:清单工程量为拆除构件的实体工程量，松散系数在定额组价中考虑 [工作内容] 1.现场集中堆放点运输至弃置点 | m3 | 135.84 |  | 104.79 | 14234.67
本页小计 | [7 empty] | 238200.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010103002002 | 建筑垃圾外运（增运39km） | [项目特征] 1.废弃料品种:拆除后的建筑垃圾等综合考虑 2.运距:增运39km 3.运输方式:根据现场实际情况，各种运输方式综合 4.其他费用:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、环卫出渣、密闭费、装卸车、车辆清洁、回车、车辆保养、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 5.工程量计算方式:清单工程量为拆除构件的实体工程量，松散系数在定额组价中考虑 6.说明:投标人在报价时按外运增运39km考虑，如实际外运距离有所增、减少，结算时按招标人、监理单位等各方（如有全过程造价控制单位，则必须有全过程造价控制单位签字）核定的弃渣线路的运距进行等比例调整（例：若实际增运运距为10km，则该清单子项结算价为:综合单价投标报价/39×实际方量×实际增运运距10km）。 [工作内容] 1.现场集中堆放点运输至弃置点 | m3 | 135.84 |  | 123.3 | 16749.07
7 | 01B001 | 渣场费 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合 2.弃渣场:正规弃渣场 3.类别:建筑垃圾消纳费 4.工程量计算规则:清单工程量为拆除构件的实体工程量，松散系数在定额组价中考虑 5.说明:需要提供渣场协议、渣票、转账记录、发票等相关资料 [工作内容] 1.渣场处置 | m3 | 135.84 |  | 25 | 3396
本页小计 | [7 empty] | 20145.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 01B002 | 空调外机拆除更换支架后安装 | [项目特征] 1.空调型号:根据现场综合考虑 2.支架规格、型号:角钢支架，具体满足使用要求，由业主选定 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.说明:费用包含：空调外机及支架拆除，空调外机及支架安装，包括空调外机移位增加的铜管、水管等费用。拆除的支架由施工单位自行处理。空调支架全部换新。 [工作内容] 1.空调外机拆除 2.支架拆除 3.支架安装 4.空调外机安装 | 台 | 50 |  | 280 | 14000
本页小计 | [7 empty] | 14000
合 计 | [7 empty] | 469007.06

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 118225.04
1 | 011701002001 | 现场脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:根据现场实际情况综合考虑 2.搭设高度:满足设计及规范要求 3.脚手架材质:钢管脚手架 4.说明1:包含但不限于斜道、上料平台、防护栏杆、安全网、安全过道、水平防护架等 5.说明2:满足现行设计、验收规范及设计要求 6.说明3:还包括设计图纸以及满足国家、重庆市现行规范要求的全部内容 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 91429.77 | 91429.77
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:根据现场实际情况综合考虑 2.地下室建筑面积:根据现场实际情况综合考虑 3.建筑物檐口高度、层数:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 21606.38 | 21606.38
本页小计 | [7 empty] | 113036.15
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011704001001 | 超高施工增加 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:根据现场实际情况综合考虑 2.建筑物檐口高度、层数:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班 3.通讯联络设备的使用及摊销 | 项 | 1 |  | 5188.89 | 5188.89
本页小计 | [7 empty] | 5188.89
合 计 | [7 empty] | 118225.04

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 20734.72
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 30821.45
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 2955.24
合 计 |  |  |  |  | 54511.41
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 36351.83
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 68352.01
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 61028.58
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7323.43
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 104703.84

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 61.8249 | 115 | 135 |  | 20 | 1236.5
2 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 117.2211 | 125 | 144 |  | 19 | 2227.2
3 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 363.3648 | 120 | 138 |  | 18 | 6540.57
4 | 000300110 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 185.0815 | 125 | 142 |  | 17 | 3146.39
5 | 000300110@1 | 抹灰综合工 |  | 工日 | 419.1331 | 125 | 142 |  | 17 | 7125.26
6 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 587.1667 | 125 | 143 |  | 18 | 10569
7 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 85.5789 | 115 | 133 |  | 18 | 1540.42
8 | 000300180@2 | 维修综合工 |  | 工日 | 140.2544 | 115 | 133 |  | 18 | 2524.58
9 | 023100700 | 玻璃纤维网格布 |  | m2 | 3973.3083 | 2.09 | 1.42 |  | -0.67 | -2662.12
10 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 5749.0884 | 0.31 | 0.27 |  | -0.04 | -229.96
11 | 130304710 | 真石漆 |  | kg | 12904.762 | 9.82 | 7.99 |  | -1.83 | -23615.71
12 | 130304900@1 | 防潮腻子 | 成品(防水型) | kg | 3395.99 | 1.37 | 1.19 |  | -0.18 | -611.28
13 | 130306700 | 透明底漆 |  | kg | 407.5188 | 10.47 | 15.28 |  | 4.81 | 1960.17
14 | 130500501 | 罩面漆 |  | kg | 339.599 | 8.86 | 12.39 |  | 3.53 | 1198.78
15 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 184.2109 | 12.82 | 9 |  | -3.82 | -703.69
16 | 341100100 | 水 |  | m3 | 5.7732 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -3.12
17 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 1.9425 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -1.05
18 | 350300100 | 脚手架钢管 |  | kg | 1808.7528 | 3.09 | 2.68 |  | -0.41 | -741.59
19 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 150.7043 | 19.66 | 21.56 |  | 1.9 | 286.34
20 | 350301110 | 扣件 |  | 套 | 765.7284 | 5 | 7.32 |  | 2.32 | 1776.49
21 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 805.7656 | 8.97 | 2.52 |  | -6.45 | -5197.19
22 | 850401040 | 抗裂砂浆 |  | kg | 8829.574 | 1.26 | 0.68 |  | -0.58 | -5121.15
23 | 850301030@2 | 干混商品抹灰砂浆 M15 |  | t | 133.4624 | 271.84 | 225 |  | -46.84 | -6251.38
24 | CY | 柴油 |  | kg | 1369.4515 | 5.64 | 7.24 |  | 1.6 | 2191.12
25 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.4161 | 120 | 138 |  | 18 | 25.49
26 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 42.8469 | 120 | 138 |  | 18 | 771.24
人材机价差表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | JSRG@2 | 机上人工 |  | 工日 | 18.4097 | 120 | 138 |  | 18 | 331.37
| 合 计 | [8 empty] | -1687.32

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
合 计

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 建筑综合工 | 工日 | 61.82 | 135 |  | 8346.36
2 | 装饰综合工 | 工日 | 117.22 | 144 |  | 16879.84
3 | 架子综合工 | 工日 | 363.36 | 138 |  | 50144.34
4 | 抹灰综合工 | 工日 | 185.08 | 142 |  | 26281.57
5 | 抹灰综合工 | 工日 | 419.13 | 142 |  | 59516.9
6 | 油漆综合工 | 工日 | 587.17 | 143 |  | 83964.84
7 | 维修综合工 | 工日 | 85.58 | 133 |  | 11381.99
8 | 维修综合工 | 工日 | 140.25 | 133 |  | 18653.84
| 小计 |  |  |  |  | 275169.68
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 5502.52 | 1 |  | 5502.52
2 | 玻璃纤维网格布 | m2 | 3973.31 | 1.42 |  | 5642.1
3 | 水泥32.5R | kg | 5749.09 | 0.27 |  | 1552.25
4 | 真石漆 | kg | 12904.76 | 7.99 |  | 103109.05
5 | 防潮腻子成品(防水型) | kg | 3395.99 | 1.19 |  | 4041.23
6 | 透明底漆 | kg | 407.52 | 15.28 |  | 6226.89
7 | 罩面漆 | kg | 339.6 | 12.39 |  | 4207.63
8 | 防锈漆 | kg | 184.21 | 9 |  | 1657.9
9 | 水 | m3 | 5.77 | 3.88 |  | 22.4
10 | 水 | m3 | 1.94 | 3.88 |  | 7.54
11 | 脚手架钢管 | kg | 1808.75 | 2.68 |  | 4847.46
12 | 竹脚手板 | m2 | 150.7 | 21.56 |  | 3249.18
13 | 扣件 | 套 | 765.73 | 7.32 |  | 5605.13
14 | 安全网 | m2 | 805.77 | 2.52 |  | 2030.53
15 | 抗裂砂浆 | kg | 8829.57 | 0.68 |  | 6004.11
16 | 渣场费 | m3 | 135.84 | 25 |  | 3396
17 | 空调外机拆除更换支架后安装 | 台 | 50 | 280 |  | 14000
18 | 材料费调整 | 元 | -0.34 | 1 |  | -0.34
19 | 干混商品抹灰砂浆 M15 | t | 133.46 | 225 |  | 30029.04
| 小计 |  |  |  |  | 201130.62
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 6427.78 | 1 |  | 6427.78
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 151.48 | 1 |  | 151.48
3 | 柴油 | kg | 1369.45 | 7.24 |  | 9914.83
4 | 电 | kW·h | 377.6 | 0.7 |  | 264.32
5 | 电 | kW·h | 8.77 | 0.7 |  | 6.14
6 | 机上人工 | 工日 | 1.42 | 138 |  | 195.42
7 | 机上人工 | 工日 | 42.85 | 138 |  | 5912.87
第 1 页 共 2 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：重庆市工业学校第一教学楼外立面排危改造项目 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
8 | 机上人工 | 工日 | 18.41 | 138 |  | 2540.54
9 | 检修费 | 元 | 400.43 | 1 |  | 400.43
10 | 机械费调整 | 元 | 3.36 | 1 |  | 3.36
11 | 其他费用 | 元 | 688.43 | 1 |  | 688.43
12 | 维护费 | 元 | 2043.84 | 1 |  | 2043.84
13 | 折旧费 | 元 | 1859.89 | 1 |  | 1859.89
14 | 载重汽车装载质量(t)6中 | 台班 | 41.2 | 494.04 |  | 20353.9
15 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 1.02 | 212.58 |  | 216.58
16 | 干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L)20000中 | 台班 | 13.24 | 257.42 |  | 3409.37
| 小计 |  |  |  |  | 30409.33
| 合计 |  |  |  |  | 506709.63
第 2 页 共 2 页