重庆市渝北区统景中心卫生院                                                    询价文件
重庆市渝北区统景中心卫生院                                                        询价文件

询价采购文件
项目名称：重庆市渝北区统景中心卫生院全自动五分类血液细胞分析仪采购
采购人：重庆市渝北区统景中心卫生院

二〇二五年十一月



目  录

- 3 -第一篇  询价邀请书


- 3 -一、询价项目内容


- 3 -二、资格要求


- 3 -三、询价有关说明


- 4 -四、询价有关规定


- 4 -五、联系方式


- 6 -第二篇  供应商须知


- 6 -一、询价费用


- 6 -二、询价通知书


- 6 -三、询价要求


- 8 -四、询价程序及成交标准


- 10 -五、评审标准


- 11 -六、成交供应商的确定和变更


- 11 -七、成交通知


- 11 -八、关于质疑


- 11 -九、签订合同


13第三篇  项目技术（质量）需求


13一、项目一览表


13二、技术规格及质量要求


14第四篇  商务需求


一、交货时间、地点及验收方式
14
二、报价要求
14
三、质量保证及售后服务
14
四、付款方式
15
五、知识产权
16
六、培训
16
七、其他
16
        八、其他商务要求内容.............................16
第五篇 格式合同（样本）
17
第六篇  响应文件格式要求
19
一、经济部分.....................................20
二、技术部分
22
三、商务部分
23
四、资格条件及其他
26
五、 其他应提供的资料
31



第一篇  询价邀请书

经渝北区卫健委同意，我院组织对重庆市渝北区统景中心卫生院全自动五分类血液细胞分析仪采购项目进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加报价。

一、询价项目内容

	序号
	项目名称
	最高限价

（万元）
	竞标保证金

（元）
	成交供应商

数量（名）

	1
	全自动五分类血液细胞分析仪
	18
	无
	1


二、供应商资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格条件：

1.供应商为所投货物的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》；供应商非所投货物的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》(适用第三类医疗器械)或者《第二类医疗器械经营备案凭证》(适用第二类医疗器械)(提供许可证扫描件)。

2.所投产品若属第二类或第三类医疗器械的提供有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》。（提供注册证扫描件，若注册证有附件的还须提供注册证附件扫描件）。

（以上证明材料的扫描件需加盖供应商公章）。

三、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”上下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价采购公告期限：以系统公告为准。

（三）获取询价文件期限：以系统公告为准。
1.询价文件提供期限：以系统公告为准。

2.询价文件售价：0元/包。

（四）投标文件递交开始时间：2025年11月13日09：00

（五）投标文件递交截止时间：2025年11月13日09：30

（六）投标文件递交地点：重庆市渝北区统景镇景同路80号统景中心卫生院四楼小会议室。

（七）开标时间：2025年11月13日10：00

（八）开标地点：同投标文件递交地点

四、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到重庆大家智方科技有限公司领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与政府采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

五、联系方式

（一）采购人：重庆市渝北区统景中心卫生院

联系人：刘老师 

电  话：023-67281035

地  址：重庆市渝北区统景镇景同路80号
第二篇  供应商须知
一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价通知书

（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、项目技术（质量）需求、询价项目商务需求、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

（三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、询价要求

（一）响应文件

供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体竞标。

3.询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
　　2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
　  2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
　　2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
　　2.5询价通知书规定的其他情形。
（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达询价地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.响应文件投递截止时间：见询价通知书第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

1.供应商不符合资格要求的；供应商未通过实质性响应审查的；

2.供应商符合性应响应出现负偏离的；
3.供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4.供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5.供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

6.供应商串通投标的；

7.供应商组成联合体投标的；

8.同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

9.法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

（九）废标条款

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　1.因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
　　2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3.在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

四、询价程序及成交标准

（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供书面声明（见格式文件“基本资格条件承诺函”）；

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“资格要求（二）特定资格条件”的要求提交证明文件扫描件并加盖供应商公章（如果有）。

	3
	询价保证金
	无。


注：

(根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	按询价文件“第六篇 响应文件格式”要求签署、盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。

	3
	询价通知书的响应程度审查
	响应文件内容
	对询价通知书第三篇、第四篇规定的询价内容进行实质性响应。

	
	
	询价有效期
	满足询价通知书规定。


（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。

五、评审标准

1.询价小组将依照本询价通知书相关规定对询价项目技术（质量）需求和商务需求均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

2.若供应商的报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；同时技术参数（条款）相同的，按商务服务条款的优劣顺序排列，以上都相同的按递交文件先后顺序排列。

3.成交价格=成交供应商的报价
4.询价小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效投标处理。

六、成交供应商的确定和变更

（一）采购人应当在评审结束后2个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公示。
（二）结果公告发出同时，采购人将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

八、关于质疑

供应商认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目询价活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为询价文件、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
九、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起十个工作日内，按照询价文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照询价通知书确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

（六）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第三篇  项目技术（质量）需求
注：本篇服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

一、项目一览表

	序号
	产品名称（设备名称）
	数量/单位
	备注

	1
	全自动五分类血液细胞分析仪
	1台
	


技术规格及质量要求

1.检测项目：血液细胞分析五分类（不含网织红细胞）。

2.检测方法及原理：采用激光散射法对白细胞进行准确的五分类检测。

3.血常规报告检测参数：≥26项可报告参数（不含散点图和直方图）；研究参数：≥5项.
4.单机检测速度：全血及预稀释模式CBC＋DIFF≥ 60个样本/小时。

5.测试模式：全血模式 CBC+DIFF、CBC ；预稀释模式 CBC+DIFF、CBC。

6.样本用量：五分类模式用血量≤20uL。
7.进样模式：封闭穿刺进样和自动进样，进样容量≥40个，配备常规样本架≥4个（每个样本架可放10个样本）。
8.内置预稀释装置，可自动定量打出稀释液。

9.线性范围：WBC：0～400×109/L，PLT：0～5000×109/L，HGB：0-250g/L

10.扫码方式：可选配自动扫码或手持式条码扫描仪。

11.配置1台匹配血液分析仪使用的计算机主机、电脑显示器、鼠标、键盘及彩色喷墨打印机1台。

12.提供有溯源性的有证血液校准物，并有配套有证的血液质控物。

13.操作语言：中文操作软件。
14.负责免费接入医院现有LIS和HIS系统，开放所有端口，软件免费升级。

15.设备使用效期≥7年，且质保5年。

16.工作电压: 220V～，允差±10%。
17.设备满足科室安装面积0.65m（宽）*1m（长）。

18.原机自带耗材数量：100人份。

19.设备使用试剂为通用试剂。
第四篇  商务需求

注：本篇商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。

一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

成交供应商应在采购合同签订后20个日历日内交货并完成安装调试。

交货地点：重庆市渝北区统景镇景同路80号，采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备品规、数量，技术参数配置及维保与采购合同、标书一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（5）中标金额10万及以上设备供应商需请国家认可的质量检测机构参加验收并出具验收报告。

4.中标金额10万及以上设备设备在安装调试并试运行符合要求后且收到第三方机构验收报告后才作为最终验收。

5.供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数、注册证等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7.产品包装材料归采购人所有（如采购人表明不需要，则成交供应商必须无条件自行处理）。
二、报价要求
本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费、第三方检测机构设备验收费、与货物有关的供应商应纳的税费、售后维保服务费、端口连接费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用。

三、质量保证及售后服务

（一）质保期内质量保证

1.系统整机原厂质保五年，系统整机包括配置清单内所有内容，均要求在本合同质保期内与主机同时享受原厂整机质保。质保期自双方代表在安装验收合格报告上签字之日起计算。如成交供应商在质保期间不履行质保服务，采购人有权要求成交供应商赔偿因此造成的一切损失。
2.供应商产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证不得低于“三包”的规定。

3.所涉及的所有软件（包含操作系统）无条件免费升级为最新版本。

4.为保证设备正常运行，供应商或生产厂家在中华人民共和国境内有所有必需的备件,并保证10年以上的供应期。

5.供应商提供售后服务承诺 (供应商质量保证书及售后服务承诺函）。

6.成交供应商在设备装机后应出具原厂校验报告。

7.质保期内，免费提供原厂维修及定期保养服务，原厂维修、保养需提供证明材料，并免费更换一切在正常情况下损坏的零配件。

8.质保期内，成交供应商在售后服务中所使用的维修零配件应为原厂全新配件。未经需方同意，不得使用非原厂配件。

9.质保期内，以上设备维修为立即响应，4小时内成交供应商应到达现场，24小时内解决问题，若在24小时内无法解决的，应在48小时内提供不低于设备档次的同品牌备用产品，并保证采购人正常使用。保证采购人所购设备年平均开机率≥95%(即设备年停机时间不得超过18天),且单次停机时间不超过48小时。设备年停机时间的计算方式:自中标人接到招标人通知(电话、传真等方式)之时起（不分节假日），在工作时间内（8：00－17：30）停机达8 h以上的，停机时间按1天计算。如中标人原因导致的损失，采购人有权要求中标人赔偿因此造成的一切损失。

10.成交供应商在质保期内每年定期免费提供原厂预防性维护保养服务四次以上，定期回访半年一次。成交供应商预防性维护保养、校验记录或报告必须交采购人使用科室科存 档备查。

11.本项目设备必须由成交供应商出具保修证明。

12.保质期内，如果成交供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

（二）质保期外服务要求

1.质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供原厂售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

3.质保期后，成交供应商承诺对本合同产品终身维修和终身免费升级，零配件只按成本价收费。并采取“先修理后付款、先交货后付款”的方式。成交供应商为采购人提供免费咨询电话（提供免费电话咨询清单），解答在使用中遇到的问题，并提出解决问题的建议。

（三）备品备件及易损件

成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂全新配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。如果采购人需要储备备品备件，供应商必须提供备品备件的名称，价格及其有效期，保证供应期等。

四、付款方式

（一）成交供应商应在合同签订后五个工作日内向采购人缴纳成交金额5%的履约保证金。若成交供应商未按时缴纳履约保证金，视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人将按相关规定重新确定成交供应商。

履约保证金汇入户名：重庆市渝北区统景中心卫生院

账号：1326020120010002095
开户银行：重庆农村商业银行渝北支行统景分理处
备注里面务必备注（全自动血细胞分析仪）履约保证金

履约保证金缴纳方式：成交供应商基本账户以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交至采购人账户。

（二）履约保证金无息退还时间：所供产品综合验收合格90个工作日后，成交供应商按采购人要求提交相关资料，采购人在收到相关资料后30个工作日内无息退还履约保证金。

（三）货款支付：货物在最终验收后，收到供应商出具有效票据之日起30个工作日内支付全部货款。
五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

1.操作应用培训：成交供应商负责在医院现场提供累计不少于2个工作日的操作和临床应用培训，使操作人员熟练掌握设备的操作规程及临床应用，并提供操作教学视频、操作规程、培训记录。操作教学视频应涵盖设备的所有操作及应用，且通俗易懂。所有培训费用含入总价中。

2.维修保养培训：成交供应商负责提供维修人员的培训，使医院维修工程人员掌握设备参数设置、日常保养、常见故障排除等技能。供应商须提供涵盖上述内容的培训资料。所有培训费用含入总价中。

七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照以制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。如涉及商品包装和快递包装的，需符合财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》的通知(财办库(2020)123号)。

八、其他商务要求内容

1.货物生产日期：货物有使用期限限制的，货物到达采购人机房之日前6个月内（以产品标签、标识为准）；货物无使用期限限制的，货物到达采购人机房之日前12个月内。

2.供应商须向采购人提供中文操作手册。

3.供应商须向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求、施工图纸及参数。

4.随机可赠：列出价格品种清单。

5.主要零部件及易损品报价，后续采购人如有需求能够以最低价格供货。

6.货物使用期限：≥7年，提供铭牌标识、照片或说明书相关页面扫描件；货物无使用期限的，提供说明材料。

7.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  格式合同（样本）

重庆市政府采购购销合同

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：



	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	八、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇  响应文件格式要求
一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自拟）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书扫描件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：       元整；人民币小写：        元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳询价通知书规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：       传真：

网址：       邮编：

联系人：

                               年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

	序号
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价

（   ）
	合计

（   ）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	/
	
	

	9
	
	
	
	
	/
	
	

	10
	
	
	
	
	/
	
	

	11
	……
	
	
	
	/
	
	

	12
	总计
	


供应商：               法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                         （签署或盖章）

     年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展。

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

（二）其他资料（格式自拟）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

	序号
	询价项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


项目名称：

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书扫描件
（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购机构名称）：

（法定代表人姓名）  （性别）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

（结束）


