# 竞争性比选

# 采购文件

（综合评分法）

采购执行编号：HH-2510902

项目名称：重庆市南川中心血站细胞处理仪采购（第二次）

采购人：重庆市南川中心血站

采购代理机构：重庆市汇昊招标代理有限公司

二〇二五年十月

目  录

竞争性比选	- 1 -

采购文件	- 1 -

第一篇  比选邀请书	- 3 -

一、竞争性比选项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、资格要求	- 3 -

四、比选有关说明	- 3 -

五、比选保证金	- 4 -

六、比选有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  供应商须知	- 6 -

一、竞争性比选费用	- 6 -

二、竞争性比选文件	- 6 -

三、竞争性比选要求	- 6 -

四、竞争性比选程序及成交标准	- 8 -

五、评审标准	- 11 -

六、评审依据	- 13 -

七、成交通知	- 13 -

八、签订合同	- 13 -

第三篇 竞争性比选采购服务需求	- 15 -

※一、项目情况介绍	- 15 -

二、产品技术规格	- 15 -

※三、质量要求	- 16 -

※四、踏勘现场	- 16 -

※五、其它要求	- 16 -

第四篇  商务要求	- 17 -

※一、交货时间、地点及验收方式	- 17 -

※二、质量保证及售后服务	- 18 -

※三、报价要求	- 19 -

※四、付款方式	- 19 -

※五、违约责任	- 19 -

※六、知识产权	- 20 -

※七、培训	- 20 -

※八、其他	- 20 -

第五篇  合同草案	- 21 -

第六篇  响应文件格式要求	- 22 -

一、经济部分	- 23 -

二、技术部分	- 25 -

三、商务部分	- 27 -

四、资格条件及其他	- 30 -

五、其他应提供的资料	- 34 -

（结束）	- 34 -

附件1：	- 35 -

第一篇  比选邀请书

受重庆市南川中心血站的委托，我公司组织对重庆市南川中心血站细胞处理仪采购（第二次）项目进行采购。欢迎具备相关资质的供应商参加竞争性比选活动。

一、竞争性比选项目内容

| 项目名称 | 最高限价（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| 重庆市南川中心血站细胞处理仪采购（第二次） | 490000.00 | 1 |

二、资金来源

财政资金。

三、资格要求

竞争性比选供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。

合格的供应商应符合下列条件：

（一）基本条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 v

（二）特定资格条件

供应商应提供第三类医疗器械经营许可/经营备案证明材料。

四、比选有关说明

（一）凡有意参加竞争性比选的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家（https://www.gec123.com/）”上下载或到采购代理机构领取本项目竞争性比选文件以及图纸、补遗等竞争性比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有竞争性比选实质性要求内容。

（二）竞争性比选文件公告期限：2025年10月20日-2025年10月24日

（三）文件购买费：300元/分包

（四）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到；

3.登记递交《采购文件发售登记表》加盖供应商公章（《采购文件发售登记表》见文件最后页附件）。

（五）投标地点：重庆市南川区金川路168号2楼接件台

（六）投标开始时间：2025年 10月24日北京时间14:00

（七）投标截止时间：2025年10月24日北京时间14:30

（八）开标时间：2025年10月24日北京时间14:30

（九）开标地点：重庆市南川区金川路168号2楼开标厅

（十）特别说明：供应商应按规定的时间在“行采家”（https://www.gec123.com/）进行网上报价，并上传签字盖章后的投标文件电子文档PDF格式一份。（注：电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准）并在规定时间内进行线下投标；未在规定时间内进行线上报价和线下投标的供应商其投标无效。

（十一）网上报价时间段：比选公告发布之日起至2025年10月24日北京时间11:00止

五、比选保证金

本次采购不设置。

六、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与竞争性比选的，不得再委托代理商参与竞争性比选，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家（https://www.gec123.com/）”上发布，请各供应商注意下载或到代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）竞争性比选费用：无论竞争性比选结果如何，供应商参与本项目竞争性比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，将拒绝其参与采购活动：在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

七、联系方式

（一）采购人：重庆市南川中心血站

联系人：蒋老师

联系方式：18696928885

地  址：重庆市南川中心血站

（二）采购代理机构：重庆市汇昊招标代理有限公司

联系人：李老师

电  话：13896574396

地  址：重庆市南川区金川路168号

第二篇  供应商须知

一、竞争性比选费用

参与竞争性比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论竞争性比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由竞争性比选邀请书、供应商须知、竞争性比选采购服务需求、商务需求、合同草案、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入竞争性比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、竞争性比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性比选文件的要求编制响应文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、联合体

本项目不接受联合体竞标。

3、竞争性比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为竞争性比选开始时间起90天。

（二）保证金

本项目不设置投标保证金。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

竞争性比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署和递交

线下（投标现场）响应文件提交规则：

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本两份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性比选采购文件第六篇“响应文件格式要求”中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达竞争性比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4.如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

5.响应文件投递截止时间：见竞争性比选采购文件第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

行采家平台响应文件提交规则：

供应商需在规定的时间内在行采家平台上传签字盖章后的投标文件电子文档PDF格式一份（如投标文件电子档内容与纸质投标文件不一致时，则以线下文件为准）。

（五）响应文件语言：简体中文

（六）供应商参与人员

供应商法定代表人或法人授权代表需出席开标活动，并完成响应文件的递交。

（七）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1、供应商不符合资格要求的；

2、供应商未按照竞争性比选采购文件的要求缴纳保证金的；

3、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的；

4、供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的；

5、供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的；

6、供应商串通投标的；

7、供应商组成联合体投标的；

8、供应商网上报价和纸质投标文件报价不一致的；

9、法律、法规和竞争性比选采购文件规定的其他无效情形。

（八）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1、因情况变化，不再符合规定的竞争性比选采购方式适用情形的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（九）采购代理服务费

1、采购代理服务收费标准

| 中标金额（万元） 采购类型 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

2、代理服务费以转帐或者现金形式支付。

3、费用缴纳账号：

户  名：重庆市汇昊招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南川支行

账  号：3100010109100027510

四、竞争性比选程序及成交标准

（一）本项目按照竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备竞争性比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。 |

注：

供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

③根据重庆市财政局文件 渝财规〔2022〕4号重庆市财政局关于实施政府采购供应商基本资格条件承诺制的通知：供应商只需以书面形式提供规定格式的《基本资格条件承诺函》，即可替代以下材料：

1、财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明材料；

2、依法缴纳税收的证明材料；

3、缴纳社会保障金的证明材料；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

6、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

符合性检查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合投标文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选通知书第三篇、第四篇规定的带“※”的竞争性比选内容作出响应。 |
|  |  | 竞争性比选有效期 | 满足竞争性比选文件规定。 |

（1）竞争性比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）竞争性比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（3）在竞争性比选过程中竞争性比选的任何一方不得向他人透露与竞争性比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（4）竞争性比选小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（5）竞争性比选小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

五、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） |  | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分；其它投标人报价得分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 技术参数 （30%） | 技术参数 （30分） | 1.起评分： 有效投标人的起评分为30分。 2.扣分条款： 2.1技术参数达不到比选文件“第三篇 竞争性比选采购服务需求”一般条款要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分,起评分扣完为止。 2.2技术参数达不到比选文件“第三篇 竞争性比选采购服务需求”带▲条款的，每负偏离一条从起评分中扣除5分,起评分扣完为止。 |  |
|  |  | 技术方案 （20%） | 质量保障方案 （20分） | 供应商根据本项目指定质量保障方案，方案内容包括但不限于：①质量管理体系②应急预案等内容等。 上述内容每一项要点满分得5分，存在不足得2分，存在明显缺陷不得分，本方案满分10分。 注：不足是指方案要点内容与实践有较小偏差、仅可保证基本服务能力、实际执行过程中易存在漏洞。 缺陷是指存在与服务项目实际情况不相符、内容前后不一致、项目了解不充分、前后逻辑错误、地点区域错误、内容严重缺失、不符合采购需求，与本项目无实际关联等。 未提供方案不得分。 | 评审小组对供应商方案进行打分。 |
| 3 | 商务部分（20%） | 5% | 业绩 （5分） | 2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订日期为准），所投产品有类似销售业绩的，每提供一份业绩得2.5分，本项最多得5分。未提供或不满足不得分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 15% | 售后服务方案 （15分） | 供应商结合本项目产品特点及要求编制供应商提供的整体售后服务方案①售后服务流程②故障响应等进行综合评分。 上述内容每一项要点满分得7.5分，存在不足得1分，存在明显缺陷不得分，本方案满分15分。 注：不足是指方案要点内容与实践有较小偏差、仅可保证基本服务能力、实际执行过程中易存在漏洞。 缺陷是指存在与服务项目实际情况不相符、内容前后不一致、项目了解不充分、前后逻辑错误、地点区域错误、内容严重缺失、不符合采购需求，与本项目无实际关联等。 未提供方案不得分。 | 售后服务方案格式自拟并加盖供应商公章。 |

1、竞争性比选小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，竞争性比选小组应当将其作为无效投标处理。

2、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性比选文件实质性响应要求且得分最高的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的得分最高的供应商为成交供应商。采购人也可以授权竞争性比选小组直接确定成交供应商。

六、评审依据

评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的补充文件）。竞争性比选小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

七、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家（https://www.gec123.com/）”上发布成交结果公示。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起20日内，按照竞争性比选文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

（二）竞争性比选文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）成交供应商未按照竞争性比选文件确定的事项签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的，将承担相关法律责任。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出竞争性比选以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性比选确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商无正当理由拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

- 第三篇 竞争性比选采购服务需求

- “※”标注的项目服务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、项目情况介绍

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市南川中心血站细胞处理仪采购（第二次） | 490000.00 | 1 | / |

- 二、产品技术规格（需提供厂家彩页、技术白皮书等相关证明资料）

1．全自动红细胞处理系统具有以下功能程序：红细胞加甘油程序、冰冻加甘油红细胞去甘油洗涤程序、普通红细胞洗涤程序。

2．全自动红细胞处理系统除主机外，应配备同步自动摇床、数据打印接口。

▲3.提供275ML和325ML两种容量的洗涤耗材，根据洗涤红细胞的容量可以选择不同的离心杯。确保2单位红细胞洗涤时，大量的红细胞在离心杯中不会溢出，提高红细胞的回收率。

4．洗涤效果

（1）配套必须为密闭系统管路，液体连接管路应具备专用的细菌滤器。

▲（2）所有洗涤盐水均可采购成品，无需手工配置，确保无菌。

（3）洗涤后红细胞可以在添加红细胞保存液及4度条件下保存14天以上。

（4）甘油化红细胞时间≤20分钟/两个单位。

（5）去甘油化洗涤红细胞时间≤60分钟/两个单位。

（6）洗涤红细胞≤20分钟/两个单位。

▲（7）去甘油化洗涤红细胞回收率≥85%。

（8）操作模式：人机对话功能，全自动操作模式。

▲（9）可监测洗涤后游离血红蛋白的数据，判断洗涤效果。

▲5、设备配有自动水平摇床，摇摆频率3HZ（180次/分钟），振幅1.5英寸。

6、阀门设计合理，阀门上具有红、黄、白等不同颜色标识，便于耗材对应管路的安装。

▲7、具有两个压力监测器，可实时监测离心杯及外部管路内压力变化，以确保洗涤工作安全顺利的进行。

▲8、投标产品应该具有相当的市场成熟度和认可度，在中国大陆血站系统装机数量超过300台。

9、长宽高：67.5cm×55cm×55cm，重量≤25Kg。

※三、质量要求

1、保证所供货物是全新的、未使用的，完全符合国家、行业及地区现行相关规范和标准的正品；保证货物的正确安装，在寿命期内正常使用和保养条件下，具有满意的性能。

2、提供的产品设备是经国家权威机构认定的、有合格出厂证明的、可以在市场经销流通的优质产品。

※四、踏勘现场

不组织。各供应商自行现场踏勘，以便获取本工程编制响应文件和签署合同所需的所有数据。踏勘现场所发生的所有费用（包含因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失和产生的其他费用）均由供应商自行承担。供应商一旦中标，供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出额外赔偿，或延长工期等要求。

※五、其它要求

1.中标供应商的工作人员在为采购人的供货或安装期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由中标供应商自行负责。

2.在履约服务期限内，中标供应商自行组织人员完成合同约定事务，并按国家法律法规的要求完善用工制度，中标供应商为完成合同约定事务自行聘请的人员工资、福利、社保等用工责任由中标供应商自行承担，因中标供应商未完善而引起的劳动争议由中标供应商自行负责。

第四篇  商务要求

“※”标注的项目商务需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

※一、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间

采购合同签订后 30 个工作日交货并安装调试完成。（不可抗拒因素除外，每逾期一天按1000元/天扣除签订合同价款金额，逾期5日后采购人有权利取消合同，供应商需赔偿给采购人带来的损失。）

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

4.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

4.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

4.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

5、供应商提供的货物未达到竞争性比选通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

8、产品包装材料归采购人所有。

※二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格之日起，提供不低于2年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

4、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

贬值处理：由甲乙双方合议定价。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6、如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第四篇 商务要求”中的要求处理。

7、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在4小时内采取相应响应措施；无法在4小时内解决的，设备需带走维修的，必须提供原厂正品设备代用。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

※三、报价要求

本次报价须为人民币报价，供应商报价应包括企业运行、人员、保险、税金、技术服务等所涉及的一切费用。报价表中的报价，是指供应商中标后按照本采购文件规定的条件，履行本次采购内容所发生的全部费用（包括各种直接费、间接费、税金、保险、运杂费、耗材费、人工费、安装费等）和利润等一切费用的综合报价，因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。供应商在投标报价时应充分考虑其中的风险因素，如因供应商自身原因造成不能按时履约或给采购人造成损失的，应承担相关法律责任，并赔偿给采购人带来的损失。

※四、付款方式

货物安装调试完成并经采购人验收合格，运行无误后支付合同金额的90%，质保期（一年）满后支付剩余10%。

※五、违约责任

成交供应商按采购合同送达并安装调试后，采购人组织验收。

（一）逾期送达。成交供应商未取得采购人同意且逾期送达的，每天扣除合同项下未送达产品金额的0.2%，超过30个日历日未送达的，采购人可视情解除整个合同或单独解除未送达产品合同，同时可视情追究成交供应商的违约责任。

在履行合同过程中，如受到不可抗力等影响，成交供应商不能按时送达货物，应至少提前30个日历日以书面形式将不能按时送达货物的理由及证明材料、预期延误时间通知采购人。采购人收到成交供应商通知后，认为其理由正当的，可酌情同意延长货物送达时间，采购人同意延长的，以采购人同意的货物送达时间为准。

（二）验收不合格。货物验收不合格的，成交供应商应在30个日历日内提出采购人可接受的解决方案并完成整改提交复验申请，采购人同意后可适当延长整改期限，成交供应商无法整改或拒不整改或复验2次以上不合格的，采购人可选择解除合同、降低货物价款、退货并要求赔偿损失等方式进行处理。

※六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

※八、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容应达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第五篇  合同草案

注：本篇为合同草案，最终以双方协商一致，实际签订的合同为准。

采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：   年   月   日             签约地点：

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）技术响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠承诺（如有，格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（竞争性比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争性比选。

1.愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，完成本项目的交货和技术服务，报价为人民币大写：      元；人民币小写：      元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次竞争性比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及竞争性比选评审办法。

5.在整个竞争性比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终竞争性比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性比选文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：               传真：

网址：               邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 规格等相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

2、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年    月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  竞争性比选采购服务需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

三、商务部分

（一）按照商务要求进行响应，包括：交货时间、交货地点、付款方式等。

（二）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于竞争性比选文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 竞争性比选项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第四篇 商务要求”中所列服务要求进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

（三）其它优惠承诺（如有，格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞争性比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致

（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。

（供应商公章）

年     月      日

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）

附件1：

采购文件发售登记表

（重庆市汇昊招标代理有限公司）

| 项目号 | HH-2510902 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 重庆市南川中心血站细胞处理仪采购（第二次） |  |  |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

发售人：                财务：                    日期：

说明：

1.现金购买招标文件的投标人，在招标文件发售期内到重庆市汇昊招标代理有限公司递交发售登记表（加盖投标人公章），由发售人签字后购买招标文件，联系人：李老师

2.报名和招标文件发售期：开标前，工作时间。