重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBX2025003》

| 事项名称 |  | 铅衣/铅帽/围脖 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 铅衣/铅帽/围脖 | 无 | 台 | 9 |  |
| 二、参数要求： （一）铅衣（成人尺码2件，儿童尺码1件）： 1.双面防护衣提供前身和后身的全面防护。 2.提供不低于0.5mmpb铅当量（指前身）。 3.配备宽腰带，最大程度减轻上身的压力。 4.肩部带有柔软衬垫。 5.背面和袖子不低于0.25mmpb。 （二）铅帽（成人尺码2件，儿童尺码1件）： 1.提供头部防护，可以调节大小。 2.提供不低于0.5mmpb铅当量。 （三）铅围脖（成人尺码2件，儿童尺码1件）： 1.提供甲状腺防护，可以调节大小。 2.提供不低于0.5mmpb铅当量。 铅衣/铅帽/铅围脖材料描述：内部射线防护材料铅当量分布均匀，折叠不易断裂， 轻薄柔软韧性好；外部材料为抗菌牛津布面料（抗葡萄球菌、黑曲霉），防水耐磨易于清洁，柔软、耐磨、防水、防污、抗静电。 检测报告：具有有效期内国家认可的第三方检测中心出具的检测报告 质保：≥1年 衣架：配3个落地式铅衣架，能挂好上述铅防护物品。 - 三、供应商资质： - 1.营业执照。 - 2.须具有所提供产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》或者《一类医疗器械备案凭证》，若注册证或备案凭证有附件的，还须提供附件（提供注册证复印件，注册证有附件的还须提供注册证附件复印件）。 - 3.如果所提供产品属三类医疗器械，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》；所提供产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。 - 四、报价要求 - 1.报价包含运输、安装、培训、税费等一切费用，验收合格后付款。 - 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBX2025XXX》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年6月5日至2025年6月9日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 最低评标价法。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师 88132377;（采购）张老师88860199。 |  |  |  |  |  |