重庆科技检测中心询价文件

我单位就采购项目进行询价，欢迎有资格的供应商前来参与报价。

一、采购内容

	采购内容
	最高限价
	单位/数量

	标准气体一批
	47,600.00
	1批


二、供应商资格条件

合格供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。提供营业执照并加盖供应商公章。

三、询价采购有关说明

（一）报价截止时间：2026年 4 月 13 日北京时间12:00。

（二）报价函递交方式：供应商在截止时间内将《报价表》（见附件）、营业执照（加盖公章）等报价文件提交行采家系统。

四、采购内容

（一）服务内容及要求

	序 号
	名称
	型 号
	单 位
	数 量
	备注

	1
	空气中氨气：
20ppm 50ppm 80ppm
	4L
	瓶
	3
	U=2%,k=2

	2
	空气中甲烷：
  0.5%2%3%
	4L
	瓶
	3
	U=2%,k=2

	3
	氮中硫化氢：
20ppm 50ppm 80ppm
	4L
	瓶
	3
	U=2%,k=2

	4
	氮中一氧化

150ppm 300ppm 700ppm
	4L
	瓶
	3
	U=2%,k=2

	5
	氮中二氧化硫：
20ppm 50ppm 80ppm
	4L
	瓶
	3
	U=2%,k=2

	6
	氮中苯：
20ppm 50ppm 80ppm
	4L
	瓶
	3
	U=3%,k=2

	7
	氮中氧：

6% 15% 24%
	4L
	瓶
	3
	U=1%,k=3

	8
	氮中氯化氢：
20ppm 50ppm 80ppm
	4L
	瓶
	3
	U=3%,k=2

	9
	合成空气
	4L
	瓶
	2
	U=0%,k=0

	10
	纯氮气
	4L
	瓶
	2
	99.999%

	合计：（含瓶、税、运费）47,600.00元


五、交货期

合同签订后 15个日历日内交货。

六、交货地点

重庆科技检测中心（ 重庆市两江新区杨柳路2号B塔楼2楼）

验收方式

    （一）所有标气均带省部级及以上机构出具的有效证书。
（二）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（三）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（四）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单、合格证及首次合格计量检测报告等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1.设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

2.货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

3.在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

4.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（五）产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

（六）成交供应商提供的货物未达到竞争性磋商文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（七）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（八）产品包装材料归采购人所有。

八、报价要求及定标原则

（一）本项目采用人民币报价，供应商的报价不得超过最高限价，否则按无效报价处理。报价最多保留小数点后两位。
（二）满足本询价函相关要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序确定成交供应商。

九、付款方式

成交供应商按合同交货并通过验收后，向采购人提交验收报告、足额发票等材料申请付款，采购人收到付款申请后按程序办理支付手续，支付审批完成后付合同金额的100%。

十、联系方式

联系人： 陈老师

电  话：（023）-63115657

地  址： 重庆市两江新区杨柳路2号B塔楼2楼 重庆科技检测中心

附件

重庆科技检测中心采购报价表

（适用询价采购）

	报价单位名称
	                                                 （盖章）

	货物或服务名称
	规格型号
	数量
	总价（元）
	质保期
	交货时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	

	最终报价

（大写）
	


采购经办人：                      部门负责人：

报价人授权代表签字（盖章）：      报价人联系电话：

日期：   年   月   日

附营业执照（复印件）并加盖公章。

3

