## 封-2 招标控制价
封-2 | 土建部分 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 131,340.89
|  | (大写): | 壹拾叁万壹仟叁佰肆拾元捌角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4434.36
(大写): |  |  |  | 肆仟肆佰叁拾肆元叁角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 100857.9
1.1 | A建筑工程 | 100857.9
2 | 措施项目费 | 5781.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4434.36
3 | 其他项目费 | 10000 |  | 10000
4 | 规费 | 2674.9 |  | －
5 | 税金 | 12026.85 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 131,340.89 |  | 10000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 5781.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4434.36
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 84.1
措施项目费合计=1+2 |  | 5781.24

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 010101003001 | 挖沟槽（坑）土（石）方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 120 |  | 100.41 | 12049.2
2 | 041001002001 | 拆除人行道砖 | [项目特征] 1.材质:透水砖、盲道砖 2.厚度:结合现场实际 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 72.5 |  | 3.66 | 265.35
3 | 040204002001 | 人行道透水砖200*100*50 | [项目特征] 1.块料品种、规格:透水砖200*100*50 2.基础、垫层：材料品种、厚度:1:2.5水泥砂浆粘贴 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 52.5 |  | 58.19 | 3054.98
4 | 040204002002 | 人行道盲道砖400*400*50 | [项目特征] 1.块料品种、规格:盲道砖400*400*50 2.基础、垫层：材料品种、厚度:水泥砂浆粘贴 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 20 |  | 58.19 | 1163.8
5 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:沥青路面 2.厚度:结合现场实际 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 140 |  | 9.64 | 1349.6
本页小计 | [7 empty] | 17882.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 041001003001 | 拆除25cm厚混凝土基层 | [项目特征] 1.材质:混凝土 2.厚度:25cm 3.拆除方式:由投标人根据现场实际情况自行考虑 4.场内运输距离:由投标人根据现场实际情况自行考虑 5.切缝缝宽、要求:由投标人根据现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.切缝 2.拆除、清理 3.运输 | m2 | 140 |  | 75.11 | 10515.4
7 | 040203002001 | B级沥青路面5cm | [项目特征] 1.沥青品种:B级沥青路面 2.厚度:5cm [工作内容] 1.摊铺碎石 2.喷油、布料 3.碾压 | m2 | 140 |  | 37.1 | 5194
8 | 040203007001 | 25cm厚C30混凝土垫层恢复 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:25cm [工作内容] 1.混凝土拌和、运输、浇筑 | m2 | 140 |  | 93.41 | 13077.4
9 | 040305001001 | 砂垫层 | [项目特征] 1.材料品种、规格:机制砂 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.垫层、基础铺筑 | m3 | 7 |  | 249.35 | 1745.45
10 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:满足设计相关要求 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:原土回填 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 111 |  | 40.57 | 4503.27
本页小计 | [7 empty] | 35035.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 010103002001 | 余方弃置（起运29km） | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑（包含不限于土、石、弃渣、建筑垃圾、淤泥、清表植物、不可利用方等） 2.运距:起运1km 3.其他:含渣场处置费 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.含渣场处置费 | m3 | 54.63 |  | 113.82 | 6217.99
12 | 010103002002 | 余方弃置(每增减1km) | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑（包含不限于土、石、弃渣、建筑垃圾、淤泥、清表植物、不可利用方等） 2.运距:每增运1km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 54.63 |  | 3.34 | 182.46
13 | 031001006001 | PVC75排水管拆装 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC75 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件拆除 2.管道安装 3.管件安装 4.塑料卡固定 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.场内运输 | m | 50 |  | 19.36 | 968
14 | 031001006002 | PVC110排水管拆装 | [项目特征] 1.安装部位:综合考虑 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC110 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件拆除 2.管道安装 3.管件安装 4.塑料卡固定 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.场内运输 | m | 100 |  | 28.41 | 2841
本页小计 | [7 empty] | 10209.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 011302002001 | 格栅吊顶拆除及恢复 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格:不锈钢格栅吊顶 2.防护材料种类:综合考虑 [工作内容] 1.原吊顶拆除 2.面层铺贴 3.刷防护材料 4.场内运输 | m2 | 200 |  | 188.65 | 37730
本页小计 | [7 empty] | 37730
合 计 | [7 empty] | 100857.9

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 6.2 | 1262.78
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 税前合计 | 3.86 | 4434.36
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆 | 0.42 | 84.1
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率
合 计 |  |  |  |  | 5781.24

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 10000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 10000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 10000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 门市墙面装饰板拆除及恢复 | 门市墙面装饰板拆除及恢复相关内容 | 10000
合 计 |  |  | 10000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 2674.9
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 12026.85
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 10738.26
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1288.59
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 14701.75

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 土石方综合工 | 工日 | 127.32 | 114 |  | 14513.94
2 | 木工综合工 | 工日 | 17.6 | 138 |  | 2428.8
3 | 管工综合工 | 工日 | 7.2 | 138 |  | 993.6
4 | 维修综合工 | 工日 | 2.76 | 128 |  | 353.28
5 | 市政综合工 | 工日 | 11.57 | 123 |  | 1423.64
6 | 市政综合工 | 工日 | 10.33 | 123 |  | 1270.15
7 | 市政综合工 | 工日 | 2.34 | 123 |  | 288.26
8 | 筑路综合工 | 工日 | 18.85 | 123 |  | 2318.38
9 | 筑路综合工 | 工日 | 30 | 123 |  | 3690
| 小计 |  |  |  |  | 27280.05
二 | 材料
1 | 其他材料费 | 元 | 24.6 | 1 |  | 24.6
2 | 其他材料费 | 元 | 106.79 | 1 |  | 106.79
3 | 六角空心钢综合 | kg | 0.72 | 3.93 |  | 2.82
4 | 铁砂布 | 张 | 2.25 | 0.83 |  | 1.86
5 | 合金钢钻头一字型 | 个 | 0.45 | 25.56 |  | 11.45
6 | 钢锯条 | 条 | 10.46 | 0.43 |  | 4.5
7 | 水泥32.5R | kg | 922.36 | 0.3 |  | 276.71
8 | 机制砂 | m3 | 8.85 | 139.5 |  | 1234.3
9 | 特细砂 | t | 3.12 | 170 |  | 530.49
10 | 碎石20~60 | t | 11.78 | 83 |  | 977.82
11 | 碎石5~40 | t | 5.57 | 83 |  | 461.9
12 | 石屑 | t | 1.74 | 73 |  | 127.03
13 | 石油沥青60~100# | t | 0.81 | 2564.1 |  | 2082.05
14 | 丙酮 | kg | 1.55 | 5.13 |  | 7.93
15 | 胶粘剂 | kg | 1.01 | 12.82 |  | 13.01
16 | 高压胶皮风管φ25-6P-20m | m | 0.09 | 7.69 |  | 0.69
17 | 水 | m3 | 23.94 | 3.88 |  | 92.87
18 | 电 | kW·h | 24.62 | 0.48 |  | 11.82
19 | 不锈钢格栅 | m2 | 210 | 164.89 |  | 34626.9
20 | 透水砖200*100*50 | m2 | 54.08 | 28 |  | 1514.1
21 | 盲道砖400*400*50 | m2 | 20.6 | 28 |  | 576.8
22 | 商品砼C30 | m3 | 35.7 | 311 |  | 11102.7
| 小计 |  |  |  |  | 53789.14
三 | 机械
1 | 其他机械费 | 元 | 44 | 1 |  | 44
2 | 安拆费及场外运费 | 元 | 192.73 | 1 |  | 192.73
3 | 柴油 | kg | 123.65 | 7.6 |  | 939.76
第 1 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
4 | 电 | kW·h | 678.1 | 0.48 |  | 325.49
5 | 电 | kW·h | 272.74 | 0.48 |  | 130.92
6 | 电 | kW·h | 8.33 | 0.48 |  | 4
7 | 机上人工 | 工日 | 18.95 | 133 |  | 2520.63
8 | 检修费 | 元 | 176.46 | 1 |  | 176.46
9 | 机械费调整 | 元 | 0 | 1
10 | 其他费用 | 元 | 131.84 | 1 |  | 131.84
11 | 汽油 | kg | 140.11 | 8.85 |  | 1239.98
12 | 维护费 | 元 | 637.88 | 1 |  | 637.88
13 | 折旧费 | 元 | 909.85 | 1 |  | 909.85
14 | 履带式推土机功率(kW)105大 | 台班 | 0.01 | 1097.62 |  | 11.09
15 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1大 | 台班 | 0.01 | 1231.59 |  | 8.99
16 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.25大 | 台班 | 0.02 | 1436.19 |  | 23.12
17 | 履带式单斗液压挖掘机斗容量(m3)1.6大 | 台班 | 0.01 | 1520.8 |  | 13.08
18 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)8大 | 台班 | 0.12 | 428.82 |  | 53.43
19 | 钢轮内燃压路机工作质量(t)15大 | 台班 | 0.45 | 667.39 |  | 300.86
20 | 电动夯实机夯击能力(N·m)250小 | 台班 | 0.5 | 22.96 |  | 11.52
21 | 电动夯实机夯击能力(N·m)200-620小 | 台班 | 7.87 | 23.93 |  | 188.33
22 | 风动凿岩机手持式小 | 台班 | 12.91 | 12.25 |  | 158.13
23 | 汽车式沥青喷洒机箱容量(L)4000大 | 台班 | 0.12 | 876.94 |  | 101.9
24 | 锯缝机小 | 台班 | 8.94 | 169.11 |  | 1511.84
25 | 自卸汽车装载质量(t)5大 | 台班 | 4.33 | 565.58 |  | 2446.25
26 | 自卸汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 1.37 | 678.33 |  | 932.57
27 | 自卸汽车装载质量(t)12大 | 台班 | 0.79 | 937.57 |  | 738.71
28 | 自卸汽车装载质量(t)15大 | 台班 | 0.08 | 1046.42 |  | 78.8
29 | 自卸汽车装载质量(t)18大 | 台班 | 0.03 | 1096.54 |  | 34.98
30 | 洒水车罐容量(L)4000大 | 台班 | 0.03 | 526.15 |  | 16.21
31 | 灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小 | 台班 | 0.25 | 203.73 |  | 50.22
32 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)3小 | 台班 | 1.46 | 96.69 |  | 140.78
33 | 电动空气压缩机排气量(m3/min)9中 | 台班 | 1.56 | 247.86 |  | 386.19
| 小计 |  |  |  |  | 7253.54
四 | 主材
1 | PVC110排水管 | m | 99.3 | 14.46 |  | 1435.88
2 | PVC75排水管 | m | 49.65 | 7.35 |  | 364.93
3 | PVC75排水管件(综合)粘接 | 个 | 3.25 | 7.91 |  | 25.71
4 | PVC110排水管件(综合)粘接 | 个 | 5.8 | 10.67 |  | 61.89
5 | 渣场处置费 | m3 | 54.63 | 10 |  | 546.3
第 2 页 共 3 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：土建部分 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
| 小计 |  |  |  |  | 2434.71
| 合计 |  |  |  |  | 90757.44
第 3 页 共 3 页