## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 722,830.22
|  | (大写): | 柒拾贰万贰仟捌佰叁拾元贰角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 25592.85
(大写): |  |  |  | 贰万伍仟伍佰玖拾贰元捌角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 586571.36
1.1 | C消防水部分 | 558621.77
1.2 | 水泵房 | 27949.59
2 | 措施项目费 | 48217.07
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 25592.85
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 21852.4 |  | －
5 | 税金 | 66189.39 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 722,830.22
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 6890.5
2 | 施工组织措施项目 | 41326.57
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 25592.85
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2330.92
措施项目费合计=1+2 |  | 48217.07

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 消防水部分
1 | 030901001001 | 内外壁镀锌钢管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN150 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 500 |  | 144.43 | 72215
2 | 030901001002 | 内外壁镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热浸镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽式卡箍连接 4.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 1200 |  | 92.06 | 110472
3 | 030901001003 | 内外壁镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.压力试验 3.冲洗 4.管道标识 | m | 600 |  | 72.49 | 43494
4 | 011612001002 | 钢管DN100拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:钢管DN100 2.管道上的附着物种类:结合现场实际，综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:拆除残值归业主所有 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 200 |  | 7.86 | 1572
本页小计 | [7 empty] | 227753
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001007002 | 钢丝网骨架复合管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN100 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 400 |  | 95.97 | 38388
6 | 031001007001 | 钢丝网骨架复合管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室外埋地 2.介质:消防水 3.材质、规格:钢丝骨架复合管DN150 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设 | m | 150 |  | 163.19 | 24478.5
7 | 030901010001 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.安装方式:明装 2.型号、规格:800×650×200mm DN65 3.附件材质、规格:箱内配置DN65旋转型室内消火栓一个,d19mm水枪一支,L=25m衬胶,麻质水龙带1条 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 95 |  | 656.39 | 62357.05
8 | 03B001 | 消防水带 DN65(25米) | [项目特征] 1.名称:消防水带 DN65(25米) 2.材质、类型:满足要求 3.规格、压力等级:综合 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.材料运输 | 套 | 90 |  | 150 | 13500
本页小计 | [7 empty] | 138723.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031003002001 | 检修阀DN100 | [项目特征] 1.名称:检修阀DN100 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:沟槽 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 80 |  | 265.16 | 21212.8
10 | 031003002002 | 检修阀DN150 | [项目特征] 1.名称:检修阀DN150 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150 4.连接形式:沟槽 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5 |  | 390.69 | 1953.45
11 | 030901012001 | 消防水泵接合器DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 2.附件安装 | 套 | 10 |  | 1168.91 | 11689.1
12 | 030901011001 | 地上式消防栓SSF100/65-1.0 | [项目特征] 1.安装方式:地上式消火栓 2.型号、规格:SSF100/65-1.0 3.附件材质、规格:铸铁 [工作内容] 1.安装 2.配件安装 | 套 | 15 |  | 1091.56 | 16373.4
13 | 031001002001 | 埋地保护钢套管DN200 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:穿马路焊接套管DN200 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫 | m | 200 |  | 129.78 | 25956
本页小计 | [7 empty] | 77184.75
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031001002002 | 埋地保护钢套管DN250 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.规格、压力等级:穿马路焊接套管DN250 3.连接形式:焊接 4.压力试验及吹扫设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件制作、安装 3.压力试验 4.吹扫 | m | 150 |  | 174.79 | 26218.5
15 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 1500 |  | 16.5 | 24750
16 | 031201001001 | 消防管道刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:明敷管道刷油 2.油漆品种:红色调和漆，防锈漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:2遍红色调和漆，2遍防锈漆 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 2120.44 |  | 17.89 | 37934.67
17 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:管道支吊架刷油 2.油漆品种:防锈漆、银粉漆 3.结构类型:管道支吊架 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两道 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 1500 |  | 2.08 | 3120
18 | 030906004001 | 机械钻孔DN150 | [项目特征] 1.名称:机械钻孔DN150 [工作内容] 1.钻孔 | 个 | 95 |  | 69.6 | 6612
19 | 030906004002 | 机械钻孔DN80 | [项目特征] 1.名称:机械钻孔DN80 [工作内容] 1.钻孔 | 个 | 30 |  | 28.4 | 852
本页小计 | [7 empty] | 99487.17
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 031002003001 | 刚性防水套管DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 DN150 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN150 4.填料材质:防火泥 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 95 |  | 136.82 | 12997.9
21 | 031002003002 | 一般钢套管DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管DN80 2.材质:焊接钢管 3.规格:DN80 4.填料材质:阻燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 30 |  | 63.98 | 1919.4
22 | 030901008001 | 末端试水装置 | [项目特征] 1.名称:末端试水装置 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 组 | 5 |  | 111.2 | 556
水泵房
1 | 030404017001 | 喷淋泵控制柜更换 | [项目特征] 1.名称:喷淋泵控制柜 2.规格:80KW，包含所有元器件，具体详见系统图 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.原设备拆除 2.本体安装 3.基础型钢制作、安装 4.焊、压接线端子 5.补刷(喷)油漆 6.接地 7.场内运输 | 台 | 1 |  | 10486.47 | 10486.47
本页小计 | [7 empty] | 25959.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017002 | 消火栓泵控制柜更换 | [项目特征] 1.名称:消火栓泵控制柜 2.规格:15KW，包含所有元器件，具体详见系统图 3.安装方式:详设计 [工作内容] 1.原设备拆除 2.本体安装 3.基础型钢制作、安装 4.焊、压接线端子 5.补刷(喷)油漆 6.接地 7.场内运输 | 台 | 1 |  | 8286.47 | 8286.47
3 | 030404017003 | 污水泵控制柜更换 | [项目特征] 1.名称:污水泵控制柜 2.规格:4KW，包含所有元器件，具体详见系统图 3.基础形式、材质、规格: 4.安装方式:详设计 [工作内容] 1.原设备拆除 2.本体安装 3.基础型钢制作、安装 4.焊、压接线端子 5.补刷(喷)油漆 6.接地 7.场内运输 | 台 | 1 |  | 3286.47 | 3286.47
4 | 030109001001 | 污水泵拆装 | [项目特征] 1.名称:污水泵 2.规格:流量20m3/h，扬程15米，4KW 3.单机试运转要求:满足施工、规范、验收等要求 4.泵拆装检查要求:满足施工、规范、验收等要求 [工作内容] 1.旧设备拆除 2.本体安装 3.泵拆装检查 4.电动机安装 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |  | 3196.12 | 3196.12
5 | 031003003001 | 信号蝶阀DN150 | [项目特征] 1.名称:信号蝶阀 2.材质:铸铁 3.规格、压力等级:DN150（含法兰） 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 625.97 | 1251.94
本页小计 | [7 empty] | 16021
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030904004001 | 消防警铃 | [项目特征] 1.名称:消防警铃 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 298.32 | 298.32
7 | 030601002001 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.取源部件配合安装 4.单体校验调整 | 台 | 10 |  | 114.38 | 1143.8
本页小计 | [7 empty] | 1442.12
合 计 | [7 empty] | 586571.36

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 6890.5
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 6890.5 | 6890.5
本页小计 | [7 empty] | 6890.5
合 计 | [7 empty] | 6890.5

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 13402.8
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 25592.85
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 2330.92
合 计 |  |  |  |  | 41326.57
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 21852.4
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 66189.39
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 59097.67
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 7091.72
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 88041.79

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 安装综合工 | 工日 | 36.91 | 138 |  | 5093.44
2 | 电工综合工 | 工日 | 3.44 | 133 |  | 457.25
3 | 工业管道综合工 | 工日 | 52.19 | 130 |  | 6784.05
4 | 管工综合工 | 工日 | 701.01 | 138 |  | 96739.7
5 | 人工费调整 | 元 | 2053.77 | 1 |  | 2053.77
6 | 设备综合工 | 工日 | 5.27 | 138 |  | 727.12
7 | 维修综合工 | 工日 | 11.41 | 128 |  | 1461.12
8 | 仪器仪表综合工 | 工日 | 1.91 | 144 |  | 275.04
9 | 油漆综合工 | 工日 | 140.91 | 138 |  | 19445.93
10 | 智能化综合工 | 工日 | 0.35 | 144 |  | 50.69
| 小计 |  |  |  |  | 133088.11
二 | 材料
1 | 半圆头镀锌螺栓M2~5×15~50 | 套 | 20 | 0.17 |  | 3.4
2 | 扁钢59以内 | kg | 58.62 | 3.26 |  | 191.08
3 | 标志牌 | 个 | 1 | 0.85 |  | 0.85
4 | 材料费调整 | 元 | 3810.2 | 1 |  | 3810.2
5 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 16.22 | 14.44 |  | 234.14
6 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 1.82 | 21.37 |  | 38.85
7 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 98.19 | 4.19 |  | 411.42
8 | 低碳钢焊条J422 综合 | kg | 0.1 | 4.58 |  | 0.46
9 | 低碳钢焊条J427 φ3.2 | kg | 49.74 | 4.7 |  | 233.78
10 | 电 | kW·h | 121.43 | 0.48 |  | 58.29
11 | 电力复合酯 | kg | 1.23 | 15.94 |  | 19.61
12 | 镀锌钢管DN25 | m | 2 | 5.22 |  | 10.44
13 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫M16×100以内 | 10套 | 41.2 | 12.1 |  | 498.52
14 | 酚醛防锈漆 | kg | 5.9 | 10.85 |  | 63.96
15 | 钢锯条 | 条 | 28 | 0.43 |  | 12.04
16 | 钢丝φ4.0 | kg | 2.78 | 2.56 |  | 7.12
17 | 钢丝刷子 | 把 | 3.19 | 2.97 |  | 9.47
18 | 固定卡子1.5×32 | 套 | 10 | 1.28 |  | 12.8
19 | 管接头DN25 | 个 | 5.05 | 1.08 |  | 5.45
20 | 焊接钢管DN20 | m | 1.19 | 2.85 |  | 3.38
21 | 合金钢钻头 | 个 | 34.9 | 17.09 |  | 596.44
22 | 黑玛钢堵头DN15 | 个 | 15.15 | 0.85 |  | 12.88
23 | 厚漆 | kg | 14.4 | 8.55 |  | 123.12
24 | 黄油钙基脂 | kg | 0.35 | 9.57 |  | 3.35
25 | 机油综合 | kg | 2.87 | 4.7 |  | 13.49
26 | 检验材料费 | 元 | 2.6 | 1 |  | 2.6
第 1 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
27 | 角钢综合 | kg | 4.8 | 2.78 |  | 13.33
28 | 金属滤网 | m2 | 0.06 | 12.56 |  | 0.79
29 | 精制六角带帽螺栓带垫 M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.74 |  | 45.16
30 | 精制六角螺栓 | kg | 100.47 | 6.79 |  | 682.16
31 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 169.02 | 0.29 |  | 49.02
32 | 六角螺栓带螺母、垫圈M20×85~100 | 套 | 16.48 | 2.21 |  | 36.42
33 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 1.65 | 16.23 |  | 26.83
34 | 螺纹截止阀J11T-16 DN20 | 个 | 0.33 | 21.17 |  | 6.99
35 | 螺纹截止阀J11T-16 DN25 | 个 | 10.1 | 31.04 |  | 313.5
36 | 煤油 | kg | 1.76 | 3.76 |  | 6.62
37 | 密封油膏 | kg | 65.76 | 3.28 |  | 215.69
38 | 棉纱 | kg | 0.3 | 9.64 |  | 2.89
39 | 棉纱头 | kg | 1.78 | 8.19 |  | 14.58
40 | 末端试水装置 | 套 | 5 | 65 |  | 325
41 | 木板 | m3 | 0 | 1111.11 |  | 3.33
42 | 木螺钉M4.5~6×15~100 | 10个 | 0.2 | 1.05 |  | 0.21
43 | 尼龙砂轮片φ100 | 片 | 1.4 | 1.93 |  | 2.7
44 | 尼龙砂轮片φ100×16×3 | 片 | 39.27 | 1.93 |  | 75.79
45 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 52.68 | 8.72 |  | 459.35
46 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 52.42 | 10.81 |  | 566.66
47 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 39.14 | 0.35 |  | 13.7
48 | 膨胀螺栓M12 | kg | 42.35 | 4.27 |  | 180.81
49 | 平垫铁综合 | kg | 4.5 | 4.06 |  | 18.27
50 | 平焊法兰1.6mpa DN100 | 片 | 50 | 31.04 |  | 1552
51 | 破布一级 | kg | 2.25 | 4.4 |  | 9.9
52 | 热轧薄钢板1.6~1.9 | kg | 0.2 | 3.29 |  | 0.66
53 | 热轧厚钢板Q195~Q235 8~20 | kg | 26.46 | 3.08 |  | 81.5
54 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 35.12 | 3.08 |  | 108.16
55 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 119.32 | 3.08 |  | 367.51
56 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.87 | 4.63 |  | 4.03
57 | 溶剂汽油200# | kg | 67.91 | 3.64 |  | 247.19
58 | 润滑剂 | kg | 9.93 | 2.8 |  | 27.81
59 | 砂纸 | 张 | 2.03 | 0.26 |  | 0.53
60 | 砂子 | kg | 262.17 | 0.17 |  | 44.57
61 | 石棉板衬垫 | kg | 0.13 | 4.5 |  | 0.56
62 | 石棉橡胶板低中压 0.8~6 | kg | 9.4 | 13.25 |  | 124.48
63 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 3.76 | 13.25 |  | 49.85
64 | 石棉橡胶板高压 1~6 | kg | 0.5 | 16.38 |  | 8.19
65 | 输水软管φ25 | m | 1.65 | 5.13 |  | 8.48
第 2 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
66 | 水 | m3 | 312.62 | 3.88 |  | 1212.98
67 | 水泥32.5R | kg | 700.73 | 0.3 |  | 210.22
68 | 水泥42.5 | kg | 87.43 | 0.32 |  | 27.98
69 | 松香焊锡丝综合 | m | 0.24 | 0.85 |  | 0.2
70 | 塑料胀管φ6 | 个 | 2.1 | 0.08 |  | 0.17
71 | 碎石5~20 | t | 1.28 | 83 |  | 106.36
72 | 特细砂 | t | 1.51 | 170 |  | 256.38
73 | 铁砂布 | 张 | 20.61 | 0.83 |  | 17.1
74 | 铁砂布0~2# | 张 | 1 | 0.85 |  | 0.85
75 | 铜接线端子DT-6 | 个 | 6.09 | 1.37 |  | 8.34
76 | 铜接线卡1.0-2.5 | 个 | 2.03 | 0.62 |  | 1.26
77 | 位号牌 | 个 | 10 | 0.43 |  | 4.3
78 | 线麻 | kg | 1.44 | 19.47 |  | 28.04
79 | 橡胶板1~3 | kg | 0.72 | 5.81 |  | 4.18
80 | 橡胶软管DN20 | m | 0.51 | 2.13 |  | 1.09
81 | 斜垫铁综合 | kg | 4.46 | 4.06 |  | 18.12
82 | 压力表0~1.6MPA | 块 | 10.1 | 29.91 |  | 302.09
83 | 压力表弯管DN15 | 个 | 1.82 | 5.3 |  | 9.64
84 | 研磨膏 | 盒 | 0.2 | 0.68 |  | 0.14
85 | 氧气 | m3 | 122.74 | 3.26 |  | 400.13
86 | 乙炔气 | kg | 41 | 12.01 |  | 492.4
87 | 异型塑料管φ5 | m | 0.05 | 0.93 |  | 0.05
88 | 硬铜绞线TJ-2.5~4mm2 | m | 19.38 | 1.44 |  | 27.91
89 | 油麻 | kg | 362.89 | 8 |  | 2903.12
90 | 圆钢φ10~14 | kg | 19.75 | 2.44 |  | 48.19
91 | 紫铜板综合 | kg | 0.05 | 42.05 |  | 2.1
92 | 紫铜板0.25~0.5 | kg | 0.05 | 42.05 |  | 2.1
93 | 自粘性塑料带20mm×20m | 卷 | 0.45 | 10.2 |  | 4.59
94 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 0.15 | 3.42 |  | 0.52
| 小计 |  |  |  |  | 18162.91
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 1214.68 | 1 |  | 1214.68
2 | 标准压力发生器量程:0~200kPa | 台班 | 0.04 | 75.88 |  | 3.04
3 | 叉式起重机提升质量(t)5大 | 台班 | 0.15 | 526.61 |  | 78.99
4 | 柴油 | kg | 126.03 | 7.6 |  | 957.79
5 | 电 | kW·h | 6801.06 | 0.48 |  | 3264.51
6 | 电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小 | 台班 | 0.16 | 27.55 |  | 4.27
7 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 73.4 | 57.94 |  | 4252.51
第 3 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
8 | 电焊条恒温箱小 | 台班 | 0.05 | 44.7 |  | 2.06
9 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 1.74 | 23.68 |  | 41.11
10 | 电熔焊接机DRH-160A小 | 台班 | 6.96 | 34.42 |  | 239.39
11 | 吊装机械(综合)大 | 台班 | 5.24 | 457.63 |  | 2399.81
12 | 动力费 | 元 | 0.01 | 1 |  | 0.01
13 | 管子切断机管径(mm)150小 | 台班 | 0.8 | 30.74 |  | 24.44
14 | 管子切断机管径(mm)250小 | 台班 | 0.17 | 38.08 |  | 6.28
15 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 17.44 | 18.64 |  | 324.99
16 | 滚槽机小 | 台班 | 22.54 | 25 |  | 563.57
17 | 机上人工 | 工日 | 50.66 | 133 |  | 6737.97
18 | 检修费 | 元 | 339.6 | 1 |  | 339.6
19 | 交流弧焊机容量(kV·A)21小 | 台班 | 0.15 | 45.3 |  | 6.8
20 | 开孔机开孔直径(mm)200小 | 台班 | 18.89 | 287.14 |  | 5424.33
21 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 14.37 | 5.77 |  | 82.91
22 | 其他费用 | 元 | 53.7 | 1 |  | 53.7
23 | 汽车式起重机提升质量(t)8大 | 台班 | 0.68 | 793.55 |  | 535.65
24 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.3 | 1000.79 |  | 300.24
25 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 8.13 | 15.36 |  | 124.83
26 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 0.01 | 4.06 |  | 0.04
27 | 台式钻床钻孔直径(mm)16小 | 台班 | 3.38 | 3.27 |  | 11.04
28 | 维护费 | 元 | 756.71 | 1 |  | 756.71
29 | 校验费 | 元 | 0.56 | 1 |  | 0.56
30 | 载重汽车装载质量(t)5中 | 台班 | 0.1 | 481.34 |  | 47.17
31 | 载重汽车装载质量(t)8大 | 台班 | 0.68 | 557.33 |  | 376.2
32 | 折旧费 | 元 | 1524.09 | 1 |  | 1524.09
| 小计 |  |  |  |  | 14849.62
四 | 主材
1 | 地上式消防栓SSF100/65-1.0 | 套 | 15 | 810 |  | 12150
2 | 镀锌钢管接头零件DN65 | 个 | 453.6 | 7.4 |  | 3356.64
3 | 法兰DN150 | 个 | 4 | 39.83 |  | 159.32
4 | 酚醛调和漆 | kg | 419.85 | 12.68 |  | 5323.66
5 | 酚醛防锈漆 | kg | 540.77 | 14.48 |  | 7830.3
6 | 钢丝网骨架复合管DN100 | m | 406 | 74.24 |  | 30141.44
7 | 钢丝网骨架复合管DN150 | m | 152.25 | 135.58 |  | 20642.06
8 | 钢丝网骨架复合管管件DN100 | 个 | 109.2 | 20 |  | 2184
9 | 钢丝网骨架复合管管件DN150 | 个 | 26.1 | 30 |  | 783
10 | 沟槽管件DN100 | 个 | 548.18 | 20 |  | 10963.65
11 | 沟槽管件DN150 | 个 | 228.41 | 30 |  | 6852.28
12 | 焊接钢管综合 | m | 9.54 | 31.47 |  | 300.22
13 | 检修阀DN100 | 个 | 80 | 140.91 |  | 11272.8
第 4 页 共 5 页
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
四 | 主材
14 | 检修阀DN150 | 个 | 5 | 201.06 |  | 1005.3
15 | 卡箍(含螺栓)DN100 | 个 | 160 | 15 |  | 2400
16 | 卡箍(含螺栓)DN150 | 个 | 10 | 22 |  | 220
17 | 埋地保护钢管DN200 | m | 176.9 | 105.19 |  | 18608.11
18 | 埋地保护钢管DN250 | m | 131.97 | 143.61 |  | 18952.21
19 | 内外壁镀锌钢管DN100 | m | 1218 | 43.52 |  | 53007.36
20 | 内外壁镀锌钢管DN150 | m | 505 | 74.91 |  | 37829.55
21 | 内外壁镀锌钢管DN65 | m | 597 | 28.45 |  | 16984.65
22 | 喷淋泵控制柜 | 台 | 1 | 10200 |  | 10200
23 | 取源部件 | 套 | 10 | 19.65 |  | 196.5
24 | 室内消火栓（箱内配置DN65旋转型室内消火栓一个,d19mm水枪一支,L=25m衬胶,麻质水龙带1条） | 套 | 95 | 543.1 |  | 51594.5
25 | 污水泵4KW | 台 | 1 | 2000 |  | 2000
26 | 污水泵控制柜 | 台 | 1 | 3000 |  | 3000
27 | 消防警铃 | 个 | 1 | 220 |  | 220
28 | 消防水泵接合器DN100 | 套 | 10 | 752.21 |  | 7522.1
29 | 消防水带 DN65(25米) | 条 | 90 | 150 |  | 13500
30 | 消火栓泵控制柜 | 台 | 1 | 8000 |  | 8000
31 | 消火栓三通 | 个 | 15 | 25 |  | 375
32 | 信号蝶阀DN150 | 个 | 2 | 230 |  | 460
33 | 型钢综合 | kg | 1575 | 3.21 |  | 5055.75
34 | 压力表 | 套 | 10 | 48.67 |  | 486.7
35 | 一般防水套管DN150综合 | m | 30.21 | 85.64 |  | 2587.18
36 | 银粉漆 | kg | 9.3 | 21.44 |  | 199.39
37 | 主材费调整 | 元 | -1.97 | 1 |  | -1.97
| 小计 |  |  |  |  | 366361.7
| 合计 |  |  |  |  | 532462.34
第 5 页 共 5 页