竞争性比选文件

项目编号：CQYB-ZB-【2025】第 48 号

项目名称：重庆市大足区希望小学扩建工程（一标段）电梯

采   购   人：重庆大足实业发展集团有限公司

采购代理机构：重庆翊博项目管理有限公司

2025年12月

目  录

第一篇  比选邀请书	- 3 -

一、比选项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、资格要求	- 3 -

四、比选有关说明	- 4 -

五、比选保证金	- 5 -

六、比选有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术需求	- 8 -

一、项目基本概况介绍	- 8 -

二、技术要求	- 8 -

第三篇  项目商务需求	- 11 -

一、供货期、供货地点及验收方式	- 11 -

二、比选报价要求	- 12 -

三、质量保证及售后服务	- 12 -

四、付款方式	- 13 -

五、知识产权	- 13 -

六、培训	- 13 -

七、附件、图纸及包装要求	- 13 -

第四篇  比选程序、评审标准、无效响应及比选终止	- 14 -

一、比选程序及方法	- 14 -

二、评审标准	- 16 -

三、无效响应	- 17 -

四、比选终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、比选费用	- 19 -

二、竞争性比选文件	- 19 -

三、比选要求	- 19 -

第六篇  技术图纸	- 23 -

第七篇  合同草案条款	- 24 -

第八篇  响应文件格式要求	- 26 -

一、经济部分	- 29 -

二、技术服务部分	- 31 -

三、商务部分	- 33 -

四、资格条件及其他	- 35 -

五、其他应提供的资料	- 39 -

附件：	- 40 -

采购文件发售登记表	- 40 -

# 第一篇  比选邀请书

受重庆大足实业发展集团有限公司的委托，重庆翊博项目管理有限公司组织对 重庆市大足区希望小学扩建工程（一标段）电梯 进行比选采购。欢迎具备相关资质的供应商参加。

## 一、比选项目内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 投标保证金（元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区希望小学扩建工程（一标段）电梯 | 249923.41 | 5000.00 | 1 |

## 二、资金来源

资金来源为业主自筹资。

## 三、资格要求

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力。

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5. 参加本次比选活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

（二）特定资格条件

1.本次竞争性比选实行资格后审。制造商或授权的代理商均可参加本次竞选，竞选人应满足下列资格条件：

1.1 制造商参加竞选的必须具备以下资格：

1.1.1 制造商须为在中华人民共和国境内工商登记注册的电梯制造企业法人，具备合法有效的营业执照。

1.1.2 应满足以下A、B两项要求中的任意一项：

A.制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》【具备曳引驱动乘客电梯A级资质】。

B.制造商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，型式试验证书产品范围应覆盖本次比选内容电梯，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可证项目 | 许可参数 |
| --- | --- | --- |
| 电梯制造（含安装、修理、改造） | 曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯） | ≤6m/s |

1.1.3 制造商可以委托其它单位进行设备安装，若委托其他单位进行设备安装，该单位应具有中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人，具备合法有效的营业执照，竞选文件中必须提供授权安装书（或委托安装协议）；并且被委托单位具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》资质【乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装类资质为A级资质】。

1.2 代理商参加竞选的应具备以下资格：

1.2.1 代理商须为在中华人民共和国境内工商登记注册的企业法人，具备合法有效的营业执照。

1.2.2 应满足以下A、B两项要求中的任意一项：

A.代理商具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》或《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯的安装、改造、维修（修理）资质均为A级资质。

B.代理商具有有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，型式试验证书产品范围应覆盖本次比选内容电梯，具体许可项目如下：

| 许可项目 | 许可证项目 | 许可参数 |
| --- | --- | --- |
| 电梯安装（含修理） | 曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯） | ≤6m/s |

1.2.3 代理商必须取得电梯制造商对本项目的唯一销售授权书。

## 四、比选有关说明

（一）凡有意参加比选的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在“行采家(https://www.gec123.com）”上下载或到采购代理机构领取本项目比选文件以及图纸、补遗等比选前公布的所有项目资料。无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

（二）比选文件公告期限：自比选公告发布之日起三个工作日。

（三）比选文件发售期限及报名方式

1. 比选文件发售期：2025年12月23日至2025年12月26日17时00分。

2. 报名方式：

（1）在竞争性比选文件发售期内，参选供应商将《竞争性比选文件发售登记表》（填写完整并加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱（1287383615@qq.com）进行报名。

（2）在竞争性比选文件发售期内报名并购买了竞争性比选文件的供应商，其响应文件方被接收。

3. 竞争性比选文件售价：人民币300元/套，售后不退。报名时缴纳。

4. 文件费收款码

（四）响应文件递交

本项目采用线下比选的方式，请各供应商按如下要求参与：

1. 线下递交纸质响应文件时间及地点

递交开始时间：2025年12月30日9时00分。

递交截止时间：2025年12月30日9时30分。

递交地点：重庆翊博项目管理有限公司（重庆市大足区棠香街道棠凤路409号2-12）。

逾期送达或未送达指定地点的响应文件，采购人或采购代理机构不予受理。

2. 比选（开启）会议时间：2025年12月30日9时30分。

3. 比选（开启）会议地点：重庆翊博项目管理有限公司（重庆市大足区棠香街道棠凤路409号2-12）。

4. 供应商须同时满足以下条件，其响应文件方被接受：

（1）按比选文件要求按时报名成功。

（2）按时线下递交密封完好的纸质响应文件。

（3）已按比选文件要求足额缴纳比选保证金。

## 五、比选保证金

（一）保证金递交

投标保证金金额：5000.00元（大写：伍仟元整），投标人从企业的基本账户（开户行）在投标保证金到账截止前通过转账支票直接划付或以电汇方式直接划付至下面指定的投标保证金账户。不满足上述要求的投标保证金视为无效。投标人自行考虑汇入时间风险，如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求。投标人必须在付款凭证备注栏中注明是“重庆市大足区希望小学扩建工程（一标段）电梯”。项目名称可简写成：希望小学电梯。

投标保证金账户: 重庆翊博项目管理有限公司

银行名称:中国建设银行大足支行

银行账号:5005 0100 4341 0000 0924

投标保证金到账截止时间：同投标报价截止时间。各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，比选代理机构在结果公示期结束后五个工作日内退还。

2.中标人的保证金，在中标人与比选人签订合同后退还。

## 六、比选有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）同一项目的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参与比选，否则均为无效响应。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家(https://www.gec123.com）”上发布，请各供应商注意下载。无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓相关内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）比选费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）供应商有下列情况之一的，其响应将被拒绝：在本项目响应文件递交截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆大足实业发展集团有限公司

联系人：胡老师

联系电话：43778966

地  址：重庆市大足区广电大厦18楼。

（二）采购代理机构：重庆翊博项目管理有限公司

联系人：雷老师

电  话：19946872240

地  址：重庆市大足区棠香街道棠凤路409号2-12。

# 第二篇  项目技术需求

## 一、项目基本概况介绍

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯 | 1台 | 电梯安装 |

## 二、技术要求

（一）项目概况

1．项目规模：1台电梯。

2．比选范围：1台电梯设备采购、安装工程以及其中涉及的所有工程内容相关工作。包括但不限于设备供货（含备品、备件、装配、出厂前测试和检测、检验、包装、运输、保险费）；设备安装（安装开工申报、设备起吊、调试、试运行、质监检验费、安装完毕检测申报、人员安全技术培训、技术资料提交）、安全文明施工专项费用、增值税、5方通话安装；电梯外附属项目包括但不限于电梯主机到电梯控制柜的电缆等。

（二）技术参数

★1、电梯参数

| 楼栋 | 有无机房 | 产品名称 | 规格 |  |  | 数量 (台) | 顶层高度(mm) | 底坑深度(mm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 载重 (kg) | 速度 (m/s) | 层/站/门 |  |  |  |  |
| 综合楼 | 无 | 乘客电梯 | 1050 | 1.5 | 5/5/5 | 1 | ＞ 4400 | 1800 |  |
| 井道尺寸 |  |  |  |  | 轿厢尺寸 |  |  |  |  |
| （净宽）2200mm（净深） 2200mm |  |  |  |  | （净宽）1300mm（净深）1800 mm（净高）2400 mm |  |  |  |  |
| 开门尺寸 |  |  |  |  | 开门方式 |  |  |  |  |
| （净宽）≥900mm（净高）2100mm |  |  |  |  | 中分/单通 |  |  |  |  |

2、停站顺序号：  -1-4F

3、运行  方式：单控

4、召唤盒形式：单体

★5、召  唤  盒：壁挂式，发纹不锈钢面板，带数字显示器和方向指示器

★6、操  纵  箱：不锈钢面板，带彩色数字显示器和方向指示器

★7、厅门装饰材质：层层发纹不锈钢，颜色：皱纹灰

8、厅门 踏板：铝合金

★9、轿壁装饰材质：发纹不锈钢

10、轿厢通风系统：低噪音轴流风机

★11、轿门装饰材质：发纹不锈钢

12、轿门  踏板：铝合金

★13、轿底装饰材质：石材

★14、轿厢天花板：不锈钢面板+亚克力透光板+LED

★15、轿厢 照明：LED节能型照明

★16、控制系统：交流变压变频控制（VVVF）

★17、曳引系统：永磁同步无齿轮曳引机

18、操作系统：32位全电脑控制；

19、电源：动力A.C 3-380V 50Hz三相五线制  容量≥15KW   电缆≥RVV3×10+2×6mm²

★（三）电梯功能

| 1.有/无司机控制 | 2.行驶方向与到达楼层显示 |
| --- | --- |
| 3.轿厢自动平层 | 4.自动开关门 |
| 5.消防功能 | 6.并联运行 |
| 7.防捣乱功能 | 8.自动关门的起始时间控制 |
| 9.停泊基站可选择 | 10.无召唤自动关门，照明自动控制功能 |
| 11.重复关门 | 12.磁角度自学习功能 |
| 13.独立运行 | 14.应急照明 |
| 15.防冲顶/蹲底保护功能 | 16.逆向运行显示 |
| 17.全集选控制 | 18.检修运行方式 |
| 19.召唤功能 | 20.故障显示 |
| 21.五方对讲通讯 | 22.关门按钮提前关门 |
| 23.开门按钮开门 | 24.故障重开门 |
| 25.起动补偿 | 26.满载直驶 |
| 27.错误指令取消 | 28.故障历史记录 |
| 29.井道层数数据自学习 | 30.层楼位置信号的自动修正 |
| 31.泊梯 | 32.反向时自动消指令 |
| 33.门区外不能开门保护措施 | 34.光幕保护 |
| 35.开关门受阻保护装置 | 36.超载保护 |
| 37.超速保护 | 38.运行超时保护 |
| 39.防遛车保护 | 40.防终端越程保护 |
| 41.安全接触器触点检测保护 | 42.变频器多重保护 |
| 43.电梯运行次数显示 | 44.欠压保护 |
| 45.欠相保护 | 46.停电照明功能 |
| 47.防门锁短接 | 48.开门故障时换站停靠 |
| 49.轿厢意外移动保护 | 50.提前开门功能 |
| 51.抱闸开关检测 | 52.制动力矩周期性检测 |
| 53.电子到站钟 | 54.厅门轿门锁安全保护 |
| 55.电梯上下限位安全保护 | 56.旁路功能声光报警提示 |
| 57.轿厢内摄像功能 | 58、停电应急平层 |
| 备注： |  |

★（四）配置电梯专用无水空调

（五）施工标准

参选供应商所提供电梯设备的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验、产品的测试等，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术标准执行。技术标准为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术标准。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、供货期、供货地点及验收方式

（一）供货期要求

合同签订后，待现场土建部分完成后30个工作日内安装调试完成、通过验收合格（由相关部门验收合格，并出具检验合格报告）交付采购人使用。安装应对施工井道和机房进行有效的物理隔离，分阶段、分系统按施工方案进行。

（二）供货地点

交货地点：重庆市大足区希望小学

（三）验收方式

1．电梯设备验收

（1）电梯质量检验标准和验收规范依据为执行国家最新规定，包括但不限于《电梯安全技术规范》《电梯监督检验和定期检验规则》等。

（2）产品的验收应以采购人认可的产品品牌、数量、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准为依据。

（3）成交中选人在采购人要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会采购人，由采购人对照订货单与有关设计文件对产品的品牌、数量、型号、规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，成交供应商应提供产品出厂合格证、装箱单、型试验合格证、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交采购人确认。整机为进口产品的，还应出具、海关报关证明，保证达到双方确认的设计方案中的功能。进口产品的外文资料成交中标人应提供原生产厂家所附的或经公证处公证的中文翻译资料。

（4）如果在验收中产生纠纷，由相关质量监督部门检测，检验费等相关费用由责任方承担。

2．安装验收

（1）电梯安装、调试工作完成后，采购人应按成交供应商通知，派代表会同成交中选人根据买卖合同书规定的条款、技术数据、施工图纸以及国家最新的《电梯监督检验和定期检验规则》规定的相关规定标准进行验收。

（2）成交中选人应负责按《中华人民共和国特种设备安全法》及设备安装地特种设备安全监督管理部门的规定，完成电梯的监督检验工作，并取得《特种设备使用登记证》。监督检验费用、办理登记所产生的一切费用均已包含在合同总价中，采购人提供必要的配合与文件盖章支持。

## 二、比选报价要求

（一）所有比选报价均以人民币报价。比选总价应为完成本工程所需的全部费用，包括但不限于：新电梯设备供货、运输、安装、调试、报检、验收直至取得《特种设备使用登记证》、中标服务费等。除非另有说明，报价应被视为已包含为完成本项目所发生的一切费用、风险和责任。

（二）参选供应商应根据采购人提供的竞争性比选文件、比选要求、工程环境因素和工程特点及风险，结合企业自身经济实力自主报价。

（三）采购人不接受任何选择报价，对每一种比选申请方案只允许有一个报价。

（四）本项目的报价及结算均按照国家现行的增值税相关政策法规执行。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1．质保期自电梯监督检验合格之日起计算，质量保证期：12个月,免费维保期：12个月。

2．比选申请产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3．供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4．比选申请产品由制造商负责标准售后服务的，应当在比选响应文件中予以明确说明，并附参选供应商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1．供应商在质保期和免保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。成交中选人应当为采购人提供24小时技术援助电话和应急值班电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交中选人应在30分钟内到达现场进行处理，确保产品正常工作。无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）成交中选人应当按电梯特种设备管理相关规定，提供不低于其要求标准的专业维保服务。

2．质保期外服务要求

（1）质保期过后，成交中选人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护维修服务。

（2）质保期过后，采购人需要继续由原成交中选人提供售后服务的，该成交中选人应以优惠价格提供售后服务。

（3）质保期过后，成交中选人应当以优惠价格提供终身零配件供给。

## 四、付款方式

合同签订后10个工作日内支付合同总金额30%，电梯发货前10个工作日内支付合同总金额的50%作为排产款，电梯安装调试完成、经采购人验收合格后电梯及资料移交前支付合同总金额的17%作为验收款，剩余总金额的3%作为质保金，质保期满后一次性支付。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交中选人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

成交中选人对其提供产品的使用和操作以及安全技术，应尽免费培训义务。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

# 第四篇  比选程序、评审标准、无效响应及比选终止

## 一、比选程序及方法

（一）比选按竞争性比选文件规定的时间和地点进行。

（二）比选评审小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

1．资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参选供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1. 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2. 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（见格式文件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | （7）本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、资格要求（二）特定资格条件”的要求提交。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指参选供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于参选截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2．符合性审查。依据竞争性比选文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性比选文件要求。 |
| 3 | 竞争性比选文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性比选文件第二篇、第三篇中的内容进行实质响应。 |
|  |  | 竞选有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。竞争性比选评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）竞争性比选评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）竞争性比选评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件和报价进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）竞争性比选评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个参选供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，排名第一的为第一成交候选供应商。评审得分且报价相同的，按照技术部分得分优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 |  | 本次评标采用综合评估法。 |
| 2 |  | 分值构成 （总分100分） |  | 1.技术部分：55分； 2.商务部分：15分； 3.竞选总报价：30分。 |
| 3 |  | 评标基准价计算方法 |  | 所有通过初步评审合格的竞选人的竞选总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值，即为本项目的竞选总报价的评标基准价。 评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。 |
| 3.1 |  | 竞选总报价偏差率计算 |  | 偏差率=100％×（竞选人报价一评标基准价）／评标基准价 偏差率计算的最终结果取小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 3.2（1） |  | 技术部分评分标准（55分） |  | 技术参数部分（55分） - 满足“技术标准及要求”的得16分，技术参数达不到比选文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分，大于6条的技术部分得分为0分。 【提供技术响应偏离表并加盖竞选人单位公章】 2、电梯部件要求：曳引机、控制柜、限速器、安全钳、门机、缓冲器、光幕、编码器、上行超速保护装置、轿厢意外移动装置、电动车禁入电梯系统报告均为原厂配件得15分；在此基础上，若有一项不满足的扣5分，三项以上不满足的本项得0分。 【提供原厂型号电梯型式试验报告复印件并加盖竞选人单位公章】 3、认证证书 所投品牌制造商具有职业健康安全管理体系认证证书得1分、具有质量管理体系认证证书得1分、具有环境管理体系认证证书得1分。最多得3分。 【提供相关证书复印件并加盖竞选人单位公章】 - 荣获国家高新技术企业证书的得3分，没有计0分。 【提供相关证书复印件并加盖竞选人单位公章】 - 电梯能量效率 竞选产品达到A级能量效率得3分，达到B级能量效率得1分，达到C级能量效率得0分，本项不重叠加分，最多得3分。 【提供能量效率证书告复印件并加盖竞选人单位公章】 6、施工方案（15分） 方案内容包含：安装施工方案；施工进度计划及措施；质量保证措施；施工安全保障措施；文明施工安全措施；环境保护措施；售后维修服务保障等，加盖供应商公章。按方案优劣进行评比得分。 |
| 3.2（2） |  | 商务部分评分标准（15分） |  | 1、制造商营业执照注册时间至今≥15年得1分，≥20年得2分,≥25年得4分； 【提供相关证书复印件并加盖竞选人单位公章】 2、制造商在重庆设有生产基地的得5分，没有计0分。 【提供相关证书复印件并加盖竞选人单位公章】 - 3、提供电梯业绩合同，每提供一个项目合同的得2分，以此类推，最多的6分。 【提供相关合同关键页复印件并加盖竞选人单位公章】 |
| 4 （1） | 技术部分得分（A） |  | 技术部分评分 | 按本附表各评审因素设定的分值评分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 4 （2） | 商务部分得分（B） |  | 商务部分评分 | 按本附表各评审因素设定的分值评分。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 4 （3） | 竞选报价得分（C） |  | 竞选总报价 | 所有通过初步评审的竞选人，竞选报价得本附表第2项规定分值的满分30分。在此基础上，竞选总报价与评标基准价相比，每增加1%扣1分，每减少1%扣0.5分，扣完为止。 按插入法计算得分。 未参与评标基准价计算的竞选报价，仍应参加计算相应分值。 竞选总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 4.1 |  |  | 竞选人得分 | 竞选人得分=A+B+C |

## 三、无效响应

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件。

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加竞选；

（三）供应商所提交的响应文件不按第八篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章。

（四）供应商的比选报价超过采购预算或最高限价。

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一项目采购中同时参与比选。

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动。

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动。

（八）供应商的服务时间、质量保证期及比选有效期不满足竞争性比选文件要求。

（九）响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商以联合体形式参与比选。

（十一）供应商进行合同分包。

## 四、比选终止

出现下列情形之一的，采购人或者比选代理机构应当终止竞争性比选活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性比选方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

# 第五篇  供应商须知

## 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性比选文件

（一）竞争性比选文件由竞争性比选邀请书，项目技术需求，项目商务需求，比选程序、评审标准及无效响应，供应商须知，技术图纸，合同草案条款和格式合同，电子响应文件编制要求八部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性比选文件不可分割的部分。

（三）竞争性比选文件的解释

参选供应商如对竞争性比选文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性比选文件。一经进入比选程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性比选文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）评审的依据为竞争性比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。评审小组判断响应文件对竞争性比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、比选要求

（一）响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1．响应文件组成

响应文件由第八篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第八篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2．联合体

本项目不接受联合体参与比选。

3．比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为比选开始时间起90天。

（二）保证金

1．供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”。

2．发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的。

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的。

（3）除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的。

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）比选文件规定的其他情形。

（三）报价要求

供应商需综合考虑完成本项目所需的服务费、人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、风险费、组织措施费、档案编制费、安全文明施工费及提供服务所需的设备等所有费用进行综合报价。因中选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1．响应文件中报价函的内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价函为准。

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价函总价为准，并修改单价。

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

- 提交响应文件的份数和签署和递交

响应文件提交规则：

1．响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份（电子档文件一份（光盘或U盘均可）注：电子档文件须提供完整的投标资料电子版，应与正本一致，若不一致以正本为准）；上传的投标资料电子版必须与电子版文件一致。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2．在响应文件正本中，比选文件第八篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3．响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

4．如果未按上述规定进行密封的，采购人、采购代理机构将拒收其响应文件。

5．响应文件投递截止时间：见比选文件第一篇。供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各参选供应商可派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（八）无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

1．供应商不符合资格要求的。

2．供应商未按照比选文件的要求缴纳保证金的。

3．供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章的。

4．供应商的报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）的。

5．供应商响应文件附有采购人无法接受的条件的。

6．供应商串通投标的。

7．供应商组成联合体参与比选的。

8．法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

（九）废标条款

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1．因情况变化，不再符合规定的比选采购方式适用情形的。

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3．在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足2家的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

（十）采购代理服务费

采购代理服务费金额：5000.00元，项目比选完成后，由中选单位在领取中选通知书时一次性支付。

# 第六篇  技术图纸

详：附件

# 第七篇  合同草案条款

注：（合同格式的最终版以签订合同时采购人提供的版本为准）

采购合同（参考样本）

（项目号：     ）

甲方（需方）： 重庆大足实业发展集团有限公司        计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。乙方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准及本比选文件规定的所有技术要求，乙方的质量保证及售后服务承诺如下： 1．质保期限： 2．免费专业维保期： 3．服务措施： 4．质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法 按制造商标准配置及比选文件要求提供。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式 乙方负责运输至甲方指定地点：重庆市大足区希望小学。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法 按本比选文件第三篇第一条第（三）款执行。如有异议，请于7日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式 按本比选文件第三篇第四条执行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任 按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项 1．比选文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2．本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权将争议提交重庆仲裁委员会，按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。 3．本合同一式陆份， 甲方执叁份，乙方执贰份，采购代理机构执壹份，具备同等法律效力。 4．其他：无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方：重庆大足实业发展集团有限公司 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 乙方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：2025年  月  日    签约地点：重庆市大足区

# 第八篇  响应文件格式要求

（项目名称）

投标文件

### 投标人：　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　（签字或盖章）

年　 月　 日

目    录

一、经济部分

二、技术部分

三、商务部分

四、资格条件及其他

五、其他应提供的资料

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（比选项目名称）的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

1．愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：

元整；人民币小写：     元，工期为：   日历天，拟投电梯品牌为：       ，工程质量：达到竞争性比选文件的要求。

2．我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3．我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4．我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及比选评审办法。

5．在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性比选文件》之规定给予惩罚。

6．我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7．我方同意按竞争性比选文件规定，交纳竞争性比选文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳比选文件规定的采购代理服务费。

8．我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                   传真：

网址：                   邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：                                           单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 生产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1．请参选人完整填写本表。

2．该表可扩展。

## 二、技术服务部分

（一）技术方案（格式自拟）

（二）技术响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．该表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应。

2．该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3．该表可扩展，并逐页签字或盖章。

4．可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

| 序号 | 项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1．该表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列服务要求进行比较和响应。

2．该表必须按照比选要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3．该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）其它优惠承诺（如有）

## 四、资格条件及其他

（一）详比选文件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                   供应商法定代表人：

（签字或盖章）                              （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致

（采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录；参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。我方对以上承诺负全部法律责任。特此承诺。

（供应商公章）

年     月      日

## 五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

其他与项目有关的资料（自附）：其他与本项目有关的资料等。

（结束）

## 附件：

## 采购文件发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

代理机构：重庆翊博项目管理有限公司