重庆迪赛因建设工程设计有限公司 Chongqing Disaiyin Consrtuction Engineering Co,.LTD 补 充（变 更） 设 计 通 知 书

建设单位： 重庆市荣昌初级中学校 变 更 编 号： 01 项目名称：重庆市荣昌初级中学空调进校项目线路改造 项目设计编号：DSY-2025-71 本工程第 1 次变更(补充)设计通知，共 1 页，第 1 页

一、补充设计依据 应建设单位要求。 - 补充设计内容： 应业主要求在空调安装位置将原建筑物墙体用机械钻孔一个，孔径为Ø75，所对应的预埋管型材为镀锌钢管Ø65，壁厚为2mm，长度为240mm。 三、本变更图应结合原设计图进行施工。 四、其它与原设计不符的地方和部分零星工程，工程量统计以业主和监理按现场实际签证认可的为准。 五、未尽事宜按相关规范执行。 ……………………………………………以下无内容……………………………………………

本通知书原件资料，一式 7 份，注意保存，签字盖章后方可生效；执行情况回馈给我公司。 本通知附件：图纸 页，文本 页。 设计： 专业负责人: 项目负责人： 审定： 签发日期：2025 年 05月 12 日