## 封-2 招标控制价
封-2 | 2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 438,352.24
|  | (大写): | 肆拾叁万捌仟叁佰伍拾贰元贰角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 12771.46
(大写): |  |  |  | 壹万贰仟柒佰柒拾壹元肆角陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 329623.46
1.1 | A建筑工程 | 329623.46
2 | 措施项目费 | 53518
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12771.46
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 15070.97 |  | －
5 | 税金 | 40139.81 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 438,352.24
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 29490.63
2 | 施工组织措施项目 | 24027.37
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 12771.46
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1504.11
措施项目费合计=1+2 |  | 53518

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011209001001 | 钢化玻璃幕墙 | [项目特征] 1.骨架材料种类、规格、中距:6063-T6铝合金型材龙骨（含踢脚线条、装饰条、型材插芯、压板、托板、护边、扣盖、可开启部分铝合金开启扇框料等），铝合金型材采用国产优质铝型材，幕墙主受力型材壁厚不低于2.5mm，窗主受力型材壁厚不低于1.4mm，室内主要铝合金型材不可见表面进行阳极氧化处理；室外外露部分表面采用氟碳喷涂处理，平均膜厚大等于30μm(二涂)或大等于40μm(三涂)；室内外露部分表面采用粉末喷涂处理,平均膜厚大等于30μm(二涂)或大等于40μm(三涂)；规格、间距详设计平面图、立面图、大样图。 2.面层材料品种、规格、颜色:6mm厚钢化玻璃 3.钢连接件要求:镀锌连接件 4.面层固定方式:铝合金压板、铝合金扣盖、不锈钢螺栓、结构密封胶等 5.楼层梁处、楼梯梯段处玻璃背衬板要求:2.0mm厚铝单板（氟碳喷涂）。表面采用氟碳喷涂处理，最小平均膜厚大于40um，保证装饰表面的耐候性能、质量满足要求，单层铝合金板表面采用PVDF三涂二烤处理 6.幕墙层间防火和竖向防火封修要求:1.5mm厚镀锌钢板、200mm厚防火岩棉等 7.封边收口:楼地面、幕墙顶部等所有封边收口，封边收口材料为2.5mm厚铝单板（氟碳喷涂）等，具体详设计 | m2 | 594.56 |  | 538.8 | 320348.93
本页小计 | [7 empty] | 320348.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8.嵌缝、塞口材料种类:胶类：本工程所应采用同一品牌的单组或双组分的硅酮结构密封胶，其它：橡胶制品采用三元乙丙橡胶，密封胶条为挤出成型，橡胶块为压膜成型；低发泡间隔双面胶带选用中等硬度的聚胺基甲酸乙脂低发泡间隔双面胶带，填充材料采用聚乙烯发泡材料，密度不大于0.037g/cm3。具体详设计说明及设计大样图 9.防雷要求:见防雷节点图JD-FL-01 10.其他具体要求:详见设计图 11.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.骨架制作、运输、安装 2.玻璃背衬板安装 3.层间和竖向防火封修安装 4.防雷接地制作、安装 5.面层安装 6.隔离带、框边封闭 7.封边收口 8.嵌缝、塞口 9.清洗 10.设计图示及设计说明、设计图示其他工作内容
本页小计 | [7 empty] | 320348.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.做法:见防雷节点图JD-FL-01 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.利用立柱焊接 3.补刷(喷)油漆 | m | 135 |  | 2.17 | 292.95
3 | 030409B01001 | 接地跨接线 | [项目特征] 1.名称:接地跨接线 2.做法:见防雷节点图JD-FL-01 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 处 | 172 |  | 37.98 | 6532.56
本页小计 | [7 empty] | 6825.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:详设计 3.做法:见防雷节点图JD-FL-01 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 166.6 |  | 14.7 | 2449.02
本页小计 | [7 empty] | 2449.02
合 计 | [7 empty] | 329623.46

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 29490.63
1 | 011701002001 | 外脚手架 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详施工图 3.脚手架材质:综合考虑 4.建筑物垂直封闭:安全网 5.其它:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 3.安全网的铺设 4.选择附墙点与主体连接 5.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 594.29 |  | 33.85 | 20116.72
2 | 011703001001 | 垂直运输 | [项目特征] 1.建筑物建筑类型及结构形式:详设计 2.建筑物檐口高度、层数:详设计 [工作内容] 1.在施工工期内完成全部工程项目所需要的垂直运输机械台班 2.合同工期期间垂直运输机械的修理与保养 | 项 | 1 |  | 9373.91 | 9373.91
本页小计 | [7 empty] | 29490.63
合 计 | [7 empty] | 29490.63

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 9.79 | 9751.8
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 12771.46
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.51 | 1504.11
合 计 |  |  |  |  | 24027.37
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 15070.97
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 40139.81
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 35839.12
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4300.69
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 55210.78

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300020 | 装饰综合工 |  | 工日 | 44.5484 | 125 | 144 |  | 19 | 846.42
2 | 000300090 | 架子综合工 |  | 工日 | 74.2081 | 120 | 138 |  | 18 | 1335.75
3 | 000300170 | 幕墙综合工 |  | 工日 | 636.294 | 125 | 143 |  | 18 | 11453.29
4 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 44.7966 | 125 | 138 |  | 13 | 582.36
5 | 010000010 | 型钢 | 综合 | kg | 196.5512 | 3.09 | 3.15 |  | 0.06 | 11.79
6 | 010100010 | 钢筋 | 综合 | kg | 37.1721 | 3.07 | 3.2 |  | 0.13 | 4.83
7 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 77.4 | 2.44 | 3.14 |  | 0.7 | 54.18
8 | 012903065@1 | 镀锌钢板 | 1.5mm | m2 | 78.0479 | 4.12 | 70 |  | 65.88 | 5141.8
9 | 015100010 | 铝合金型材 |  | kg | 5718.8963 | 16.2 | 21.95 |  | 5.75 | 32883.65
10 | 030112420@1 | 化学锚栓 | M12×160 | 套 | 669.1059 | 2.65 | 3.36 |  | 0.71 | 475.07
11 | 030112810@1 | 不锈钢六角螺栓 | M12×120 | 套 | 334.553 | 2.88 | 5.56 |  | 2.68 | 896.6
12 | 030112810@2 | 不锈钢六角螺栓 | M6×30 | 套 | 677.9054 | 2.88 | 0.67 |  | -2.21 | -1498.17
13 | 030112810@3 | 不锈钢六角螺栓 | M6×90 | 套 | 1426.2484 | 2.88 | 2 |  | -0.88 | -1255.1
14 | 032131210 | 镀锌铁件 |  | kg | 2367.6687 | 4.06 | 4.5 |  | 0.44 | 1041.77
15 | 061100030@1 | 6mm钢化玻璃 |  | m2 | 566.7346 | 149 | 36 |  | -113 | -64041.01
16 | 090501560@1 | 2.5mm铝单板 | 含氟碳漆 | m2 | 8.9645 | 145.3 | 209.73 |  | 64.43 | 577.58
17 | 090501560@3 | 2.0mm铝单板 | 含氟碳漆 | m2 | 179.9971 | 145.3 | 175.22 |  | 29.92 | 5385.51
18 | 130500700 | 防锈漆 |  | kg | 70.4865 | 12.82 | 13.45 |  | 0.63 | 44.41
19 | 144104500 | 耐候胶 |  | L | 139.4593 | 38.97 | 33.45 |  | -5.52 | -769.82
20 | 150300300@2 | 200mm岩棉 |  | m2 | 55.0206 | 12.82 | 88.5 |  | 75.68 | 4163.96
21 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 190.5484 | 0.7 | 0.99 |  | 0.29 | 55.26
22 | 350300710 | 竹脚手板 |  | m2 | 53.6104 | 19.66 | 21.56 |  | 1.9 | 101.86
23 | 350500100 | 安全网 |  | m2 | 476.4458 | 8.97 | 2.52 |  | -6.45 | -3073.08
24 | 补充材料001@1 | 金属面氟碳漆喷涂 |  | m2 | 82.4655 |  | 70 |  | 70 | 5772.59
25 | 补充材料001@2 | 金属面粉末喷涂 |  | m2 | 656.3467 |  | 12.5 |  | 12.5 | 8204.33
26 | CY | 柴油 |  | kg | 35.1114 | 5.64 | 7.31 |  | 1.67 | 58.64
人材机价差表
工程名称：2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
27 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1090.3446 | 0.7 | 0.99 |  | 0.29 | 316.2
28 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 1.0986 | 120 | 138 |  | 18 | 19.77
| 合 计 | [8 empty] | 8790.44

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:2号教学楼外立面及安全防护设施改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | φ12圆钢 | 174.93 | m | 2.79 | 488.05
| 合 计 |  |  |  | 488.05