
采购文件
（综合评分法）
项


目


编



号：YZGG20251118
      项目名称：珠溪镇信息化集成服务项目

采 购 人：重庆市大足区珠溪镇人民政府

代理机构：永卓国际工程技术有限公司

编制时间：二〇二五年十一月

一、项目内容
	项目名称
	采购预算

（元）
	资金来源
	备注

	珠溪镇信息化集成服务项目
	497811
	财政资金
	本项目不接受联合体投标


二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商具有有效的营业执照（复印件加盖供应商公章，原件备查）。根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，竞争性比选文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构（分公司）负责人”，本项目允许法人的分支机构参加投标。

三、项目技术要求

	技术参数详表

	

	序号
	工程项目及名称
	参数及规格
	单位
	数量

	一
	基层智治“指挥中心”集成服务
	
	
	

	（一）
	LED大屏
	
	
	

	1
	室内LED显示屏
	
1、像素组成：2mm，SMD表贴三合一封装、塑料底壳、塑钢底壳、铝底壳
2、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内
3、可视角度：水平≥179°，垂直≥179°
4、整屏平整度：≤0.08mm/㎡
5、亮度≥600cd/m²
6、亮度与视角关系（中央亮度=100cd/㎡白场），水平视角80°时亮度衰减率≤10%，垂直视角60°时亮度衰减率≤10
7、采用8层电路板结构设计，电流分布均匀，功耗小，散热快，实现消影节能功能，30μ镀金接插件
8、显示屏在白屏最大亮度下，运行5000H时<1/2000000（0.5PPM）且无连续失控点，出厂时均为0
9、采用先进的γ校正技术，可通过调整γ曲线提升图像清晰度、对比度、饱和度、色度和流畅度等视觉效果
10、显示屏具体视频降噪、运动补偿、色彩变换等图像处理功能
11、亮度均匀性≥99%，色度均匀性±0.001 Cx,Cy之内
12、对比度≥10000:1，屏体色温≥8500K，刷新率≥3840Hz
13、显示屏具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能80%以上
14、LED白屏最大亮度下使用2小时达到热平衡后，屏体结构金属部分温升不超过45K，绝缘材料温升不超过70K，表面不超过10℃
15、LED显示屏在35℃/5%浓度环境下连续96H表面无锈蚀，符合盐雾10级要求。
16、具有防潮，完全防尘，防腐蚀，防虫，防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、 分布上电措施， 具有实时监控温度、 故障报警功能
17、正常工作时支持消除毛毛虫（列消影）功能，支持消除摩尔纹功能，支持消除开路十字架功能，支持模组间亮暗线修复功能
18、支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调
19、平均无故障工作时间≥120000小时，故障平均修复时间MTTR不超过2分钟，使用寿命≥150000小时，支持7X24小时无间断工作
20、PCB 板（主板、模组等）、单元塑料面板料（面罩等）及单元整体采用特殊材质，满足V-0级
22、NTSC、DCI-P3色域覆盖率均达到120%
23、BS 6853燃烧烟气毒性测试的毒性指数R值≤1
24、显示屏能效通过GB21520-2015测试标准，达到能效一级
25、显示屏通过低蓝光测试，符合蓝光辐射无危害级别的限值要求，即LB≤1W/m²/sr
26、显示屏色彩还原性△E≤0.9
27、显示屏防霉等级达到0级

	平米
	14

	2
	视频处理器
	1、输入接口包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP），最大支持4096*2160@60HZ信号输入；
2、视频输出支持6个千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载高达390万像素，最宽支持10240,最高8192。
3、最大可支持6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
4、集成发送卡和视频处理器功能，连线更少，设备集成度更高，稳定性兼容性大大提升。
5、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效；
6、支持微信小程序快捷控制，平板快捷控制；
	台
	1

	3
	接收卡系统
	1.单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 32 组RGB 并行数据；
2.采用 16 个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建；
3.支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质
4.支持快速亮暗线调节
5.支持 3D 功能
6.支持Mapping功能，能直观的看到显示屏连接状况
7.可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面
8.可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压，检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患
9.支持5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间
10.支持误码率监测接收卡间通讯时传输链路上的数据丢包情况
11.支持可以回读接收卡的固件程序并保存到本地，软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地
12.通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作
13.通过软件在接收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数
14.通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件
15.可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全
	套
	1

	4
	屏体结构
	
	平米
	14

	5
	配电柜
	时空+中控+干接点+遥控+天线，零线温度，茶盒大小 ，1.2KG，（220*130*70）
	个
	1

	6
	屏体外放线
	100-120米
	项
	1

	7
	安装调试
	
	平米
	14

	8
	音箱设备
	两支音柱+1 台功放;音柱：100V输入灵敏度为92db，30W功率输出，频响范围为100-15KHz，采用3个4寸喇叭，铝质箱体，金属网面，白色，外部尺寸为493*152*100mm，重量为2.8kg.；功放：1.高对比度128X64中文点阵屏,内置音源信息一目了然,自动屏保功能
2.内置高品质蓝牙解码芯片,音质完美,传输距离远,连接速度快
3.内置高品质MP3解码芯片USB接口,音质完美,兼容MP3/WAV等多种音频格式
4.内置高灵敏度收音解码芯片,收台清晰,抗干扰强，频段宽
5.MP3可实现多种播放模式,随机/单曲循环/全曲循环
6.3路RCA莲花线路输入
7.2路话筒输入，话筒1有强切入优先
8.各输入通道音量独立调节
9.高低音总音量独立调节
10.2路RCA莲花混合输出
11.100V、70V定压输出&4Ω-8Ω定阻输出
12.输出具备短路、过流、过载保护及LED警示
13.内置自激、过热、开关机防冲击保护及LED警示
14.饱和失真及LED警示
15.信号电平指示LED
16.内置智能温度检测驱动风冷，采用低噪声风扇
17.内置红外对频接收头，一键遥控功能
技 术 参 数
电源 AC220V/50Hz
噪声比 话筒：>68dB   线路：>82dB
总谐波失真<0.1% at 1KHz
频率响应 75Hz-16KHz（±2dB）
音调 低音：±10dB at 100Hz，高音：±10dBB at 10KHz
收音频段：76MHz-108MHz
话筒输入灵敏度&阻抗：20mV/600Ω不平衡
线路输入灵敏度&阻抗：330mV/10KΩ不平衡
线路输出灵敏度&阻抗：1V/600Ω不平衡
默音调节 0-38dB
输出功率 120W
电源功耗 10-180W
机器尺寸 482 X 352 X 90mm
机器重量 9.5KG
	套
	1

	9
	控制电脑
	
	台
	1

	10
	运输费用
	大屏、音频及材料运输
	项
	1

	（二）
	会议音频系统
	
	
	

	1
	阵列式音箱
	1.系统组成 System Type：二路两分频。全频设计、高效能单元配置，中频穿透力强、人声突出，低失真、高清晰度、大声压级。为达到低失真和高声压级，采用4只4.5"全频低音单元，声音更加清晰、细腻、柔和，外观更具现代感、内凹曲线面网更显档次，整体效果优美、大方、精致，耐磨秀气外观；   

1.系统类型：4.5寸全频音箱。

2.单元组成： LF:4×4.5”，HF：1×1”钕磁高音单元。

3.频率响应：80Hz - 19 kHz。

4.额定功率：250W。

5.阻抗：8Ω。

6.灵敏度：97dB。

7.最大声压级：126dB。

8.吊挂点：8个M8螺丝吊挂点。

9.箱体材质：15mm桦木夹板。

10.表面处理：水性点漆。

11.箱体尺寸：690x 135 x 145mm。
	只
	6

	2
	专业功放
	1.立体双声道模式: 8Ω 350Wx2 4Ω 550Wx2。

2.桥接单声道模式：8Ω 750W。  

3.THD＜0.1%(10%of full power)。

4.IMD ＜0.05%(60Hz/7KHz, 10%of full power)。

5.信噪比:＞106dB。

6.转换速度:＞60V/us。

7.阻尼系数:＞600;1（8Ω100Hz)。

8.频率响应:20HZ+20KHz。

9.输入灵敏度:0.775V,1V,32dB。

10.输入阻抗:10KΩ/20KΩ(不平衡/平衡)。

11.体积：483W×280D×44H(mm)。
	台
	3

	3
	反馈抑制器
	1.2.4寸TFT彩屏，中英文可选。

2.反馈加移频设计方案，移频4档可选。

3.每通道设8个陷波器,工作频率20-20KHZ，自动扫描啸叫点并抑制。

4.独特的噪声门功能可抑制系统微弱噪声干扰。

5.输入压缩功能，消除反馈同时更可扩展人声动态。

6.响应时间快中慢3速可定，更具人性化。

7.配有专业的PC调试软件，USB免驱动即插即用，方便快捷。

8.模拟输入 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输入，电子平衡/不平衡。

9.输入阻抗 平衡47Ω，不平衡20KΩ。

10.最大线路电平输入 +18dBμ。

11.模拟输出 2CH-XLR和1/4“TRS(母)输出，电子平衡/不平衡。

12.输出阻抗 平衡>120Ω，不平衡>60Ω。

13.最大输出电平 +20dBμ。

14.频率响应 20Hz-20KHz，±0.3dB。

15.信噪比 >105dB(A)。

16.动态范围 103dB。

17.总谐波失真+噪声 0.005％,1KHz；20Hz-10KHz，<0.01％；10KHz-20KHz，<0.025％。

18.工作电压 110V/220V/AC 50Hz/60Hz。

19.毛重 2.7千克。

20.包装尺寸 560×260×90mm。
	台
	1

	4
	专业调音台
	耗10路XLR平衡单声道输入+2路立体声输入

每通道3段均衡调节，MUTE静音开关，PFL耳机开关，平滑60MM行程推子器，

2编组输出 +2组AUX输出（包括FX),

1组返回，1组监听耳机输出

内置48V幻象电源供电；

24种DSP数字效果器,

内置USB音频播放MP3；

USB录音、也可连电脑播放音乐

内置蓝牙接收模块

LED大显示屏清淅显示播放状态;

十段三色电平灯显示信号状态

XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，动态余量大

产品尺寸：460X400X135MM，净重：5.4KG

外箱尺寸： 520x175x490MM ，毛重：6.5KG

	台
	1

	5
	无线手持话筒
	真分级接收，双通道无线手持话筒。

2.接收机具有电池显示功能，射频音频信号显示功能，一键扫频，锁频功能。
频率范围： 640-690MHz
调制方式： Fm调频可用带宽： 每通道30MHz
通道数目： 红外线自动对频200~300通道 频率稳定度： ±0.005%
动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz
音频回应： 60Hz-18KHz(±3dB)
综合信噪比：＞105dB
综合失真： ＜0.5% 接收机指标： 接收机方式： 二次变频超外差 中频频率：  第一中频： 110MHZ    第二中频：10.7MHz
天线界面：BNC座
灵敏度： 12dB(80dBS/N)
静噪门限： 0-40dB
杂散抑制：＞80dB
音频输出： 非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ
平衡： +10dB(2.5V)/600Ω
供电电压： DC11-16V(rated12V)
电流： 单接收，小于200mA，双接收，小于350mA
	套
	1

	6
	手拉手会议系统主机
	1.有线无线一体机设计，4.3寸TFT触摸屏，可设置有线无线单元参数和查看系统信息
2.具有1路USB接口,支持插入U盘设备进行录音 功能,
3.四路有线话筒连接，每路支持30个单元，可接120个单元，主席数量不受限制，支持8芯和RJ45网线连接
4.八路RJ45连接，每路支持20个单元，可接120个单元，主席数量不受限制
5.无线单元最大支持255个，自适应躲避干扰技术，实现更强抗干扰能力
6.有线单元发言人数可设置为1-12个,无线单元可支持1-4个同时开启，主席不受数量限制,自由讨论模式不受 限制可全部打开。
  会议模式支持先进先出、后进先出、限制模式、主席模式、申请模式等会议模式其中有线模式还支持全开模式
7.音频信号采用32bit高速浮点DSP进行处理， 带宽20Hz~20KHz完美清晰音质
8.有线单元支持发言计时功能,显示屏可动态显示时间,
9.真正一体机设计，有线主席单元优先健可以关掉无线代表单元，无线主席单元优先健也可以关掉有线代表单元
10.采用ID寻址方式,可自定义单元编号,保证唯 一ID编号,能有效避免ID重复冲突。
11.带摄像跟踪功能：支持PELCO-D、PELCO-P、 SONY等协议,具备调 节、保存、调用预置位。
12.支持扩展外置视频切换矩阵，内置4进2出无缝HDMI矩阵切换器（选配）
13.具备RS-232、RS-422与RS-485三种控制接口与控制方 式,摄像机之间可串联或并联连接。  
14.支持扩展Dante协议音频输出,可与其它Dante 音频设备进行语音通讯（选配）。
15.有线单元随意设置与修改单元身份,主席单元、 代表单元身份可根据需求重新分配 与设置。
16.无线系统预设20组不同的无线频段通道，可设置多套系统在同一会场使用，满足大型的会议需求，也可避免与其他无线产品的相互干扰.
17.雷达选频自动同步工作，话筒单元在同一地址码时，主控机更换通讯频道，所有列席单元自动跟随同步，免除需专业人员的调试安装。
18.主控机具有一键关闭所有无线会议单元的功能，省去人工手动关闭单元电源的操作.
会议系统主机
主机供电 AC110V-220V/50Hz
频率响应 20Hz-20kHz
信噪比 >96dB
总谐波失真 <0.05%
录音接口 USB
发言单元接口 DIN-8x4.RJ45x3(group)
中控接口 BS-232(9P connector)x1
视频切换通讯接口 RS-232(9P connector)x1
视频接口(选配) HDMI4x2(选配)
摄像头控制连接口 5P凤凰插
电脑接口 USBxl
音频输入 莲花(非平衡)x1
音频输出 卡农(平衡)x1,6 . 35mm(非平衡)x1,莲花(非平衡)x2
载波频段 UHF600-69OMHz
调制方式 FM
工作有效距离 60米
振荡方式 PLL相位锁定频率合成
灵敏度 在偏移度等于25KHz,输入6dBv时，S/N>6ODb
频带宽度 30MHz
最大偏移度 ±45KHz
综合S/N比 >105dB
综合T.H.D <0.7%  @IKHz
综合频率响应 45HZ-18KHZ  ±1dB
供电 AC11OV-220V
输出插座 XLR平行式及6.3不平行式插座
	台
	1

	7
	无线会议主席单元
	1.台面式设计，鹅颈话筒，符合人体工程学，高档大气。
2.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
3.话筒带2.4寸TFT彩色显示屏，独特设计界面可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。
4.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰强；有效通信距离为：室内80米 室外100米。
5.彻底摆脱有线的束缚，安装更加方便轻松。
6.超低功耗电路设计，内置专用充电锂电池，连续发言时间不少于9小时，待机时间不少于19小时。
7.主席单元具有优先控制功能，有线主席可以切掉有线或者无线代表，无线主席也可以切掉有线或者无线代表
8.自带有超大2.4寸TFT彩色显示器显示会议模式
载波频段：UHF640MKz-690MHz
振荡方式：PLL相位锁定频率合成
谐波辐射：<-65dBm
频带宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz
传感器：电容式、心形指向
RF功率输出：15mW
电池：内置充电锂电池
电流消耗：<200mA
连续工作时间：约8小时
	支
	1

	8
	无线会议代表单元
	1.台面式设计，鹅颈话筒，符合人体工程学，高档大气。
2.全新概念的抗电磁干扰电路设计，杜绝手机等电子产品的电磁干扰。
3.话筒带2.4寸TFT彩色显示屏，独特设计界面可显示话筒状态、讯号强度、电池电量。
4.单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，640M-690M频段，抗干扰强；有效通信距离为：室内80米 室外100米。
5.彻底摆脱有线的束缚，安装更加方便轻松。
6.超低功耗电路设计，内置专用充电锂电池，连续发言时间不少于9小时，待机时间不少于19小时。
7.主席单元具有优先控制功能，有线主席可以切掉有线或者无线代表，无线主席也可以切掉有线或者无线代表
8.自带有超大2.4寸TFT彩色显示器显示会议模式
载波频段：UHF640MKz-690MHz
振荡方式：PLL相位锁定频率合成
谐波辐射：<-65dBm
频带宽度：30MHz
最大偏移度：±45KHz
传感器：电容式、心形指向
RF功率输出：15mW
电池：内置充电锂电池
电流消耗：<200mA
连续工作时间：约8小时
	支
	11

	9
	充电器
	20充充电器，可为麦谷系列充电话筒充电
1、单口单控，确保每接口互不干扰，过流保护
2、粗铜线，大电流，充电快，温度低
3、智能芯片，多重智能保护，每个接口加装智能芯片，确保在充电过程中发生数据线短路等意外故障，自动切换电源输出，同时不影响其他端口使用。
4、输出USB口：20
5、输出电压：5V
6、输出电流0.1A~2.4A
7、接口输入：AC220V 50/60hz
	台
	1

	10
	天线放大器
	1.天线分配器是全频道的UHF天线分配器，它可以在多频道系统中导引天线讯号从一对天线到多台接收机。
2.分配器会放大射频讯号以弥补在分配过程中的衰减。
3.外置3安开关电源，可提供四组12v直流电给无线接收机。
4.单一台天线分配器主机可支援最多8个天线通道端口。
天线主机频率响应500～950MHZ
阻抗：50欧母
输入交流电电压：100-240v
输出直流电电压：12v  偏压输出：8V DC ( 100 mA )
天线接口：BNC
有源指向性天线技术参数：
工作频率范围:500-950MHz
供电方式：BNC,8VDC
天线类型：对数周期
输入阻抗：50欧姆
增益：10dB±2db
指向性：水平90°
接头类型：BNC  
	套
	1

	11
	电源时序器
	8路带电压显示的时序电源，能够按照由前级设备到后级设备逐个顺序启动电源，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭各类用电设备，这样就能有效的统一管理和控制各类用电设备，避免了人为的失误操作，同时又可减低用电设备在开关瞬间对供电电网的冲击，也避免了感生电流对设备的冲击，确保了整个用电系统的稳定。技术参数:额定输出电压:交流220V.50Hz,可控制电源:8路,每路动作延时时间:1秒,供电电源:VAC 50/60Hz 25A,每路输出带指示灯,单路额定输出电流：30A。
	台
	1

	12
	网络机柜
	600*600*2000
	个
	1

	13
	音箱线
	100M/圈，无氧铜 200 芯
	圈
	2

	14
	音箱壁架
	定制壁架
	个
	6.00

	15
	天线延长线
	定制
	米
	2

	16
	欧式头子
	音箱专用接头
	个
	12

	17
	一分二音频线
	采用铝箔+无氧铜丝编织/缠绕，双层屏蔽，有效降低电磁噪声，提高音质的清晰度。
	条
	2

	18
	音频系统调试
	音箱设备、会议系统安装调试
	项
	1

	19
	安装辅材
	线材，管材，隔离器等
	批
	1

	二
	综合场景搭建服务
	
	
	

	1
	综合场景搭建服务
	需求分析、驾驶舱搭建、功能联调等
	项
	1

	三
	无人机接入服务
	
	
	

	1
	无人机接入服务
	2台无人机接入141平台,按1年计
	项
	1

	四
	公共区域无线上网服务
	
	
	

	1
	1200MWi-Fi5吸顶AP
	1200M双频吸顶AP，100Mbps网口上联，内置天线，支持2.4 GHz/5 GHz双频通信，支持IEEE 802.11ac wave2、wave1、802.11a/b/g/n 协议，整机最大接入速率1167Mbps。支持AP与路由两种工作模式，支持睿易一体化组网，支持“睿易”APP管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购）。
	台
	3

	2
	4口POE千兆交换机
	网管型交换机，4个10/100/1000Mbps自适应电口+1个10/100/1000Mbps自适应上联电口+1个1000Mbps上联Combo口，其中4个口支持PoE/PoE+供电，整机最大PoE输出功率54W。交换容量96Gbps，包转发率9Mpps，金属外壳，6kV防雷，桌面式交换机。支持VLAN划分、环路检测、防私接、线缆检测、端口隔离等功能，支持EWEB/APP/MACC远程管理。
	台
	4

	3
	8口POE千兆交换机
	具备2个千兆电口上行，2个千兆SFP上行，8个千兆POE供电输出口，单口输出最大功率30W，可同时为8个AP产品供电和数据传输，配合无线接入器AP和无线控制器AC进行组网使用，适用于商铺、楼宇
	台
	6

	4
	100终端千兆AC路由器
	10口全千兆PoE路由器。终端带机量100台，最大支持1000Mbps带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，3个LAN/WAN可切换口，6个固化LAN口，最大支持4个WAN口。整机最大PoE输出72W，单端口最大输出30W。集成统一网络控制器功能，最大可管理32台支持智能组网特性的EAP、RAP或网管交换机，以及128台以内的ES2xx系列智能交换机。支持应用识别、流量控制、VPN、PPPoE、认证、行为管理等丰富功能
	台
	1

	5
	壁挂机柜
	1、颜色：黑色 
2、板材厚度：0.4 
3、门材质：前玻璃门
	个
	6

	6
	数通网线
	超五类
	米
	2000

	7
	电源插排
	多孔插座
	个
	6

	8
	电源线
	2*1.5mm2
	米
	60

	9
	pvc线管
	20mm2
	米
	60

	10
	AP安装调试
	/
	台
	30

	11
	壁挂机柜安装
	/
	个
	6

	12
	网线敷设
	/
	米
	2000

	13
	电源线敷设
	/
	米
	60

	14
	线管敷设
	/
	米
	60

	15
	辅材
	包含扎带、卡钉、水晶头、膨胀螺丝等
	批
	1

	16
	互联网专线
	200M
	年
	2

	17
	专线卫士
	200M专线卫士，带防火墙。日志审计等功能
	年
	2

	五
	AI场景应用服务
	
	
	

	1
	AI场景应用服务
	原设备接入114平台，防溺水预警接入15路，违规垂钓接入15路，接入违规游泳接入15路，按1年计
	年
	1


四、项目商务要求

（一）服务期限、地点及验收方式

1.安装及服务期限

合同签订之日起一个月内安装完成，售后服务一年。

2.安装及服务地点

重庆市大足区珠溪镇人民政府。

3.验收方式：

★1、中标供应商负责准备竣工验收相关资料，由采购方组织相关人员根据预算清单进行项目验收。

★2、如验收未达到合格标准，由中标供应商自行进行整改直至合格，整改发生的一切费用由中标供应商承担。

4.报价要求

★本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（二）付款方式

1.服务完成且验收通过后10日内，采购人向成交供应商支付合同金额的100%服务费；

2.成交供应商需向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付服务费。
（三）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

（1）缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费7467.00元由中标人支付，即中标人在领取中标通知书之后以转账形式一次性支付给代理机构，并在  银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—YZGG20251118”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：永卓国际工程技术有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆奉节刘家包支行   

账  号：50001243700050212337
五、响应文件的递交

1、线上报价及上传响应文件时间：2025年11月25日9:00至2025年11月28日10:30。

2、线上报价及上传响应文件要求：

在采购公告规定的报价时间（2025年11月25日9:00至2025年11月28日10:30。）内，将签字盖章完毕的响应文件电子档上传至“行采家”平台（https://www.gec123.com）完成报价，未在规定时间内报价并上传响应文件的供应商将失去成交供应商资格。

3、线下递交响应文件的要求：

线下递交密封完整的纸质响应文件，正本1份，副本1份（线上和线下递交的响应文件不一致的，以线下递交的响应文件为准。）递交时间：2025年11月28日10:00-2025年11月28日10:30止（逾期递交的不予接收）

递交地址：永卓国际工程技术有限公司大足办事处。

评审委员会将以线下资料作为评判依据。

注：供应商须满足以下要求，其响应文件才被接受：

1、按时递交了纸质响应文件；

2、按时在“行采家”平台（https://www.gec123.com）报价并上传响应文件。

3、按时报名并现场签到。

4、现场报名时缴纳文件购买费用500元；
六、联系方式

采购人：重庆市大足区珠溪镇人民政府
联系人：刘老师
电  话：15023121583
地  址：重庆市大足区珠溪镇文昌街91号
采购代理机构：永卓国际工程技术有限公司
联系人：王老师

电  话：15923967678
地  址：重庆市大足区
七、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在重庆市政府采购网行采家分网（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论比选结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

八、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

九、评选方法及标准

综合评分法。满分100分，采购人对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。
	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	投标报价（30%）
	30
	满足资格要求且最后报价最低的供应商的价格为比选基准价，按照下列公式计算每个供应商的比选报价得分。

比选报价得分=（比选基准价/最后比选报价）×价格权值×100

注：对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审
	

	2
	技术部分

（60%）
	20
	A起评分：

有效投标人的起评分为20分。
	

	
	
	
	B扣分条款：

重点技术参数【带“★”号标注的部分】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除2分；起评分扣完为止。一般性技术参数【非“★”号标注的部分】达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除1分；起评分扣完为止。
	

	
	
	10
	根据投标人提供的质量管理体系与措施进行打分，包括但不限于等管理机构、职责分工、管理制度、实施与监控措施。

方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得5分；

方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	（1）投标人自行提供方案，格式自拟。

（2）以下任意一种情形属于1处瑕疵：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；②方案不科学或不合理；③内容表述前后矛盾、无连贯性④内容存在逻辑漏洞；⑤内容存在常识性错误；⑥方案并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；⑦方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；⑧现有技术条件下不可能实现采购目标。

	
	
	10
	根据投标人提供的安全管理体系与措施进行打分，包括但不限于安全目标、安全管理机构、职责分工明确、管理制度、实施与监控措施等。

方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得5分；

方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	

	
	
	10
	根据投标人提供的售后保障方案进行打分，包括但不限于售后服务思路、售后服务计划、售后服务流程、售后应急方案等。

方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；

方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	

	
	
	10
	根据投标人提供的培训方案进行打分，包括但不限于包括但不限于对各系统的安装、维护及操作培训等，确保各种岗位人员达到技术使用要求等。

方案内容不存在瑕疵得10分；

方案内容存在1处瑕疵得7分；

方案内容存在2处瑕疵得4分；

方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	

	招标文件“第三篇 项目商务要求”中其他商务条款（非“※”号标注的部分）投标人有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。

	
	商务部分

（10%）
	10
	投标人自2020年1月1日以来（以签订合同时间为准）提供信息化类似有效业绩，每提供1份合同得5分，最高得10分。

1）证明文件：供应商必须提供项目合同关键页（关键页包括但不限于：合同主体页、标的页、签章页）扫描件。
	


十、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十一、供应商提交响应文件

（一）投标文件的签署与份数

（1）投标文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若供应商对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。

（三）投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）投标文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、供应商名称、“投标文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

供应商编制响应文件要求
一、报价

（一）报价函

报价函

_________________（采购人名称）：
我方收到____________________________（项目名称）的比选采购文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。
愿意按照比选采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：   元整；人民币小写：         元。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份。
3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方比选采购文件的一切规定和要求及评审办法。
5、在整个比选采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。
6、我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
供应商名称（公章）：
年   月

明细报价表

	序号
	工程项目及名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	一
	基层智治“指挥中心”集成服务
	
	
	
	
	

	（一）
	LED大屏
	
	
	
	
	

	1
	室内LED显示屏
	平米
	14.00 
	
	
	

	2
	视频处理器
	台
	1.00 
	
	
	

	3
	接收卡系统
	套
	1.00 
	
	
	

	4
	屏体结构
	平米
	14.00 
	
	
	

	5
	配电柜
	个
	1.00 
	
	
	

	6
	屏体外放线
	项
	1.00 
	
	
	

	7
	安装调试
	平米
	14.00 
	
	
	

	8
	音箱设备
	套
	1.00 
	
	
	

	9
	控制电脑
	台
	1.00 
	
	
	

	10
	运输费用
	项
	1.00 
	
	
	

	（二）
	会议音频系统
	
	
	
	
	

	1
	阵列式音箱
	只
	6.00 
	
	
	

	2
	专业功放
	台
	3.00 
	
	
	

	3
	反馈抑制器
	台
	1.00 
	
	
	

	4
	专业调音台
	台
	1.00 
	
	
	

	5
	无线手持话筒
	套
	1.00 
	
	
	

	6
	手拉手会议系统主机
	台
	1.00 
	
	
	

	7
	无线会议主席单元
	支
	1.00 
	
	
	

	8
	无线会议代表单元
	支
	11.00 
	
	
	

	9
	充电器
	台
	1.00 
	
	
	

	10
	天线放大器
	套
	1.00 
	
	
	

	11
	电源时序器
	台
	1.00 
	
	
	

	12
	网络机柜
	个
	1.00 
	
	
	

	13
	音箱线
	圈
	2.00 
	
	
	

	14
	音箱壁架
	个
	6.00 
	
	
	

	15
	天线延长线
	米
	20.00 
	
	
	

	16
	欧式头子
	个
	12.00 
	
	
	

	17
	一分二音频线
	条
	2.00 
	
	
	

	18
	音频系统调试
	项
	1.00 
	
	
	

	19
	安装辅材
	批
	1.00 
	
	
	

	二
	综合场景搭建服务
	
	
	
	
	

	1
	综合场景搭建服务
	项
	1.00 
	
	
	

	三
	无人机接入服务
	
	
	
	
	

	1
	无人机接入服务
	项
	1.00 
	
	
	

	四
	公共区域无线上网服务
	
	
	
	
	

	1
	1200MWi-Fi5吸顶AP
	台
	30.00 
	
	
	

	2
	4口POE千兆交换机
	台
	4.00 
	
	
	

	3
	8口POE千兆交换机
	台
	6.00 
	
	
	

	4
	100终端千兆AC路由器
	台
	1.00 
	
	
	

	5
	壁挂机柜
	个
	6.00 
	
	
	

	6
	数通网线
	米
	2000.00 
	
	
	

	7
	电源插排
	个
	6.00 
	
	
	

	8
	电源线
	米
	60.00 
	
	
	

	9
	pvc线管
	米
	60.00 
	
	
	

	10
	AP安装调试
	台
	30.00 
	
	
	

	11
	壁挂机柜安装
	个
	6.00 
	
	
	

	12
	网线敷设
	米
	2000.00 
	
	
	

	13
	电源线敷设
	米
	60.00 
	
	
	

	14
	线管敷设
	米
	60.00 
	
	
	

	15
	辅材
	批
	1.00 
	
	
	

	16
	互联网专线
	年
	2.00 
	
	
	

	17
	专线卫士
	年
	2.00 
	
	
	

	五
	AI场景应用服务
	
	
	
	
	

	1
	AI场景应用服务
	年
	1.00 
	
	
	

	合计
	497811.00 
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

                                               供应商名称（公章）：
                                                年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖供应商公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书
项目名称：                                         

致：_________________（采购人名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                               年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

项目名称：                                         

致：_________________（采购人名称）：

         （供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

     （签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

                                                年   月   日
五、书面声明

项目名称：                                                

致：_________________（采购人名称）：

                      （供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

                                             （供应商公章）

                                              年   月   日

六、技术条款差异表

技术条款差异表

项目名称：

	序号
	采购技术要求
	响应技术应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                            法定代表人或授权代表：

（供应商公章）                             （签字或盖章）

                                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

七、商务条款差异表

商务条款差异表

采购项目名称：

	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

                                                年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

八、服务方案
服务方案（格式自定）
九、其他应提供的资料
附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）： 

项


目


编



号：
供应商名称：
法定代表人：
联




系


电


话：
授


权




代


表：
联



系



电



话：

                                             投标单位(公章): 
                                            日期：年  月  日

注：该“供应商信息卡”由供应商在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。

附件二：永卓国际工程技术有限公司采购文件

发售登记表

	项目号
	

	项目名称
	珠溪镇信息化集成服务项目

	供应商名称
	（供应商公章）

	联系人
	
	手机
	

	办公电话
	
	传真
	

	E-mail
	

	单位地址
	


采购文件售价：500元/份         发售人：永卓国际工程技术有限公司
[image: image1.png]





