重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025012》

| 事项名称 |  | 采购真空干燥箱 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、需求内容 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| 1 | 真空干燥箱 | 满足参数均可 | 台 | 1 | 详见参数 |
| - 参数要求： 1.电源电压：AC220V 50Hz 2.输入功率：≥450W 3.控温范围：RT+10~250℃ 4.温度分辨率：0.1℃ 5.恒温波动度：±1℃ 6.标配真空泵1台，达到真空度：≤133Pa 7.外形尺寸(mm)W×D×H：≤650×550×550 8.工作室材料：不锈钢（1Gr18Ni9Ti） 9.定时范围：1-9999 minutes 10.质保：≥1年（常用耗材单独报价） - 三、供应商资质： 1.提供营业执照 - 四、报价要求 1.报价需包含设备、耗材、材料、人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后按要求付款。 2.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。 |  |  |  |  |  |
| 五、挂网时间：2025年9月10日至2025年9月15日止 |  |  |  |  |  |
| 六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。 |  |  |  |  |  |
| 七、联 系 人：（技术）杨老师：88860156（采购）段老师88860001。 |  |  |  |  |  |