# 询价采购文件

# 采购项目名称：西永安置房二期CD区（民康苑BCD区）小区电梯更新项目

# 采购人：重庆锐康物业管理有限责任公司

# 采购代理机构：方宇工程咨询有限公司

二○二六年六月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	3

一、询价采购内容	3

二、资金来源	3

三、供应商资格条件	3

四、采购有关说明	4

五、其它有关规定	5

六、联系方式	6

第二篇  采购项目技术需求	7

二、 核心部件及其它要求	9

（一）核心部件要求	9

第三篇  采购项目商务需求	12

※一、交货时间、地点、验收方式及报价方式	12

※二、质量保证及售后服务	13

※三、付款方式	14

四、属约保证金	14

五、知识产权	14

六、其他	14

第四篇  询价采购程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止	15

一、询价采购程序及方法	15

二、评审标准	18

三、响应无效	20

四、采购终止	21

第五篇  供应商须知	22

一、询价采购费用	22

二、询价采购文件	22

三、询价采购要求	22

四、成交供应商的确认和变更	23

五、成交通知	24

六、关于质疑和投诉	24

七、签订合同	26

第六篇  合同草案条款及格式合同（样本）	27

一、合同主要条款	27

第七篇  响应文件编制要求	32

一、经济部分	33

二、技术部分	35

三、商务部分	38

四、资格条件及其他	40

五、其他应提供的资料	46

第一篇  采购邀请书

方宇工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆锐康物业管理有限责任公司（以下简称：采购人）的委托，对  西永安置房二期CD区（民康苑BCD区）小区电梯更换项目 进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与询价采购。

一、询价采购内容

| 序号 | 项目名称 | 楼层 | 数量/单位 | 单价限价/元 | 总价限价/元 | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西永安置房二期CD区（民康苑BCD区）小区电梯更新项目 | 18层18站18门台 | 10台 | 183227.93 | 1832279.3 | 1 | 含电梯机房内外、各楼层电梯前室门框部分整改土建部分（按国家相关标准执行） |
|  |  | 19层19站19门 | 1台 | 185,979.93 | 185979.93 |  |  |
| 2 | 合计 | 大写：贰佰零壹万捌仟贰佰伍拾玖元贰角叁分 |  |  | 2018259.23 |  |  |

- 资金来源

政府超长期特别国债资金，每台电梯政府补贴15万元，不足部分由物业专项维修资金（大修基金）支付或业主自筹。

最高限价金额2018259.23元。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件（如果有）。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.投标人为制造企业投标的：

1.1制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引式客梯A级及以上资质,或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，曳引式客梯制造能力大于6.0米/秒；

1.2具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（所有梯型安装改造维修A及以上资质），或《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装含（修理）曳引式乘客电梯，额定速度≤6.0米/秒。

2.投标人为代理商的：

2.1、具有国家质量监督检验疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》《中华人民共和国特种设备生产许可证》电梯安装含（修理）曳引式乘客电梯，额定速度≤6.0米/秒。

2.2取得制造厂商针对本项目招标产品整机的唯一合法授权，对其授权的制造厂商必须满足制造厂商独立投标资格条件。（即上述对制造商的要求1.1-1.2）。

若投标人为外地企业，须在重庆市内有稳定售后服务机构：①投标人在渝设立售后服务机构的，须提供在渝工商注册证明；②投标人授权在重庆市的服务机构的，须提供授权书或服务协议，并提供被授权机构的在渝工商注册证明且被授权机构的营业范围能承接本项目的售后服务要求。

施工资质：具备《中华人民共和国特种设备生产许可证》。

（二）、联合体投标

本次招标接受不接受联合体投标不允许分包转包。

四、采购有关说明

（一）凡有意参加采购的供应商须是在“行采家”注册的供应商，请在“行采家”（https://www.gec123.com/）网上下载本项目询价采购文件以及补遗等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（二）报名截止时间及方式

1.报名截止时间：从2026年 06 月15日至2026 年06月19日。

2.询价采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式：在采购文件发售期内，将《方宇工程咨询有限公司采购文件发售登记表》（格式详见附件）填写完整加盖投标人公章扫描后发送至指定邮箱（514217622@qq.com）。

备注：在采购文件发售期内，按时间要求及备注要求将采购文件发售登记表发送至指定邮箱的供应商，其报名和响应文件才能被接收。

（三）询价地址：重庆市两江新区鲁能星城11街区9-18-3

（四）报价方式：本项目通过网上报价，按照行采家规定的报价程序，由供应商通过网上进行报价、提交电子响应文件。供应商可采取邮寄或者现场递交方式递交纸质的响应文件（备注：正副本各一份）。

1.询价文件递交开始时间：2026年 06月22日14：00（北京时间）

2.询价文件递交截止时间：2026年 06月22日14：30（北京时间）

3.评审时间：2026 年06月22日14：30（北京时间）

（三）成交供应商领取中标通知书

1、缴纳代理服务费

本项目采购代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》执行，代理服务费和工程师监理费用及其它服务费由中标人支付，询价采购文件售价不予退还，中标人领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理人。

- 代理服务费缴纳账号：

- ①代理人账号：

户  名：方宇工程咨询有限公司重庆分公司

开户行：交通银行股份有限公司重庆爱都会支行

账  号：500500194013000865224

- ②采购人账号：

户  名：重庆锐康物业管理有限责任公司

开户行：重庆银行冉家坝支行

账  号：250101040017603

3、中标通知书领取：公示期满后在代理机构领取。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，同一品牌有多家供应商参加询价采购，只能按照一家供应商计算，最终评审得分最高的供应商获得成交供应商推荐资格。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价采购费用：无论询价采购结果如何，供应商参与本项目询价采购的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不允许联合体参与询价采购。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：重庆锐康物业管理有限责任公司

联系人：潘老师

电  话：13883587931

地  址：/

- 采购代理机构：方宇工程咨询有限公司

联系人： 黄老师

电  话： 18083005370

地  址：重庆市两江新区鲁能星城11街区9-18-3

第二篇  采购项目技术需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按响应无效处理。

- 电梯规格、参数与要求

| 序号 | 类别 | 技术规格 |  | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基 本 参 数 要 求 | ▲垂直电梯 |  | 800KG乘客电梯 |
|  |  | ▲层/站/门 |  | 18/18/18、19/19/19 |
|  |  | ▲额定速度 |  | 1.75米/秒 |
|  |  | 基层 |  | 1F |
|  |  | 轿厢材质 |  | 304发纹不锈钢+风幕机 |
|  |  | 轿门 |  | 304发纹不锈钢材质 |
|  |  | 轿顶 |  | 不锈钢轿顶+LED筒灯 |
|  |  | 首层厅门 |  | 304发纹不锈钢材质 |
|  |  | 其余楼层厅门 |  | 碳钢喷涂 |
|  |  | 呼梯面板 |  | 不锈钢喷砂面板 |
|  |  | 操作盘面板 |  | 不锈钢喷砂面板 |
|  |  | 楼层显示 |  | 单色液晶 |
|  | 土 建 主 要 尺 寸 | 井道尺寸 |  | 2000*2100 |
|  |  | 顶层高度 |  | 4400 |
|  |  | 底坑深度 |  | 1500 |
|  |  | 机房高度 |  | 3000 |
|  | 轿厢及候梯厅配置及装饰 | ▲轿厢尺寸 |  | 1400*1350m×2400mm |
|  |  | ▲开门尺寸 |  | 800mm(宽) ×2100mm |
|  |  | 轿厢整体装饰标准 |  | 轿厢左、右、后壁为发纹不锈钢 |
|  |  | 轿厢壁和轿厢门 |  | 轿厢前壁及轿门为发纹不锈钢 |
|  |  | 轿顶式样 |  | 采用节能LED照明。（装饰效果采用中高端轿顶、提供样式图片） |
|  |  | 厅门、门套 |  | 首层发纹不锈钢/其余层钢板喷塑 |
|  |  | 轿厢显示 |  | 液晶显示 |
|  |  | 轿厢地面 |  | 大理石拼花地面，应质量上乘，并协调美观大方。 |
|  |  | 厅门及小门套 |  | 标配 |
|  |  | 厅门地坎 |  | 硬质铝合金 |
|  |  | 外呼装置 |  | 点阵标配 |
| - 27 |  | 开关门时间 |  | ≤3.5S |
| - 28 |  | 噪音指标 |  | 轿厢（运行中）：≤50DB 开关门≤55DB |
| - 29 |  | 振动加速度 |  | 水平最大峰值≤9.6 cm\s垂直方最大峰值≤10.0cm\s |
| - 30 |  | 消防开关 |  | 1层 |
| - 31 |  | 机房空调 |  | 大1.5P(格力、美的) |
| - 32 |  | 地面地坪漆 |  | （按国家相关要求） |
| - 33 |  | 双开防盗门 |  | 知名品牌（按国家相关要求） |
| - 34 |  | 轿厢通风 |  | 风幕机 |
| - 35 |  | 机房翻新 |  | 墙面刷白、天棚刷白，挡鼠板，漏水部分防水处理 |
| - 36 |  | 工业排风扇 |  | （按国家相关要求） |
| - 37 |  | 各楼层电梯前室门框部分土建整改 |  |  |
| - 38 |  | 各轿厢安装阻车器 |  |  |
| - 39 | 旧电梯有材料利旧 |  | 18层18站18门：冲抵旧电梯拆除费用后7000元； 19层19站19门：冲抵旧电梯拆除费用后7500元； |  |
| 40 | 机房尺寸 |  | 机房：7.6*3.92*2.68，机房窗（1个）：1.46*1.23，机房门（1个）：1.5*2.3 |  |
| - 41 | 电梯档次 |  | 国产二线品牌 |  |

- 核心部件及其它要求

（一）核心部件要求

| 序号 | 主要配置 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引机 | 永磁同步无齿轮曳引驱动原厂原品牌生产 | 提供整机型式试验报告；国家相关部门有效证明文件。 |
| 2 | 控制柜（含调速装置和控制装置） | 交流变频变压（VVVF）调速 原厂原品牌生产 |  |
| 3 | 层门/轿门门锁 | 原厂原品牌生产 |  |
| 4 | 牵引绳 | 电梯专用钢丝绳 |  |
| 5 | 安全钳 | 原厂原品牌生产 |  |
| 6 | 限速器 | 原厂原品牌生产 |  |
| 7 | 安全电路 | 原厂原品牌生产 |  |
| 8 | 轿厢意外移动系统 | 原厂原品牌生产 |  |
| 9 | 上行超速保护装置 | 原厂原品牌生产 |  |
| 10 | 缓冲器 | 原厂原品牌生产 |  |
| 11 | 导轨 | 轿厢侧T89导轨 |  |

（二）其它要求

1.安全要求

（1）电梯的设计、制造及调试均应符合中华人民共和国国家标准GB/T7025.1-2008、GB/T10058-2023、GB10060-2023、GB7588-2023《电梯制造与安装》第1号修改单等相关现行标准的全部要求。电梯的设计、制造及调试均应符合国家电梯制造标准。

（2）比选申请所提供的电梯必须是成熟定型产品。比选人不接受任何的委托贴牌的产品，且满足2025年6月11日市场监管总局办公厅关于进一步做好住宅老旧电梯更新有关工作规定，市监特设发(2025)52号文件。为本项目提供的产品质量保证期为：电梯设备自安装调试完毕，通过特种设备监督管理部门验收合格并取得合格的检验监督报告，提供至少整机5年的质保，其中含5年的免费维保；所投产品核心部件控制柜、曳引机、门机、限速器、安全钳、缓冲器、钢丝绳等质保期限至少10年。

注：自行承诺，提供承诺函（格式自拟），附型式试验报告复印件并加盖比选申请人单位公章。

纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求

1.层门、轿门和轿厢

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

（2）金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；

2.导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量大于630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。

3.悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次；

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的标识；

（3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）；

（4）反绳轮应当采用金属材质。

4.对重块和轿厢配重

对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

5.缓冲器

不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

2. “※”质量要求：

投标制造商具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（曳引式客梯A级及以上资质,或《中华人民共和国特种设备生产许可证》，曳引式客梯制造能力大于6.0米/秒，提供相关证明资料，已办理二证合一特种设备生产许可证的可以提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》及相应的型式试验的报告扫描件并加盖投标人公章。施工中必须及时清理安装工程期间产生的垃圾。

3. 项目土建工程

（1）投标人须提供电梯井道结构施工专项方案；

（2）电梯安装专项方案；

（3）电梯安装安全施工专项方案；

（4）每层楼的门框同步进行改造。

（5）旧电梯材料利旧：18层18站18门：冲抵旧电梯拆除费用后7000元；19层19站19门：冲抵旧电梯拆除费用后7500元；

（6）施工现场：中标商应安排专职安全员负责施工安全，施工期间的安全由中标商自行负责。

三、功能要求

| 序号 | 功能描述或配置名称 |
| --- | --- |
| 1 | 全集选 |
| 2 | 轿厢内、轿顶与机房检修功能 |
| 3 | 轿内紧急照明 |
| 4 | 防捣乱操作 |
| 5 | 设置独立的轿门开门保持时间 |
| 6 | 检修操作 |
| 7 | 照明及风扇开关自动控制 |
| 8 | 满载直驶功能 |
| 9 | 关门力矩保护 |
| 10 | 超载保护 |
| 11 | 启动计数器 |
| 12 | 开关门按钮 |
| 13 | 厅及轿厢呼梯/登记 |
| 14 | 厅/轿厢液晶数字式位置指示器 |
| 15 | 轿厢警铃 |
| 16 | 随行电缆预留视频电缆 |
| 17 | 随行电缆预留音频电缆 |
| 18 | 独立服务 |
| 19 | 五方对讲通话 |
| 20 | 无司机操作 |
| 21 | 重复关门 |
| 22 | 马达过热保护 |
| 23 | 消防火灾运行管理及消防迫降 |
| 24 | 轿厢内语音报站功能 |
| 25 | 基站锁梯 |
| 26 | 启动补偿功能 |
| 27 | 本层再开门 |
| 28 | 双击消除误操作 |
| 29 | 光幕 |
| 30 | 消防功能 |
| 31 | 轿厢照明 |
| 32 | 轿厢风机 |
| 33 | 超速电气保护功能 |
| 34 | 开关门时间超长保护功能 |
| 35 | 调速器故障保护 |
| 36 | 逆向运行保护 |
| 37 | 门锁、安全信号高压检测功能 |
| 38 | 电磁干扰滤波器 |
| 39 | 开门异常自动选层功能 |
| 40 | 防打滑保护 |
| 41 | 继电器、接触器触点检测保护 |
| 42 | 待机定期自检功能 |
| 43 | 提前开门功能 |
| 44 | 微动平层功能 |
| 45 | 轿厢意外移动保护装置 |
| 46 | 轿厢运行过程中方向显示功能 |
| 47 | 目的层按钮闪亮功能 |
| 48 | 消防功能 |
| 49 | 无障碍功能 |

第三篇  采购项目商务需求

“※”标注的要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按响应无效处理。

※一、交货时间、地点、验收方式及报价方式

（一）交货时间

中标供应商应在采购合同签订后80个日历日内交货并完成安装调试，特殊情况不超过90个日历日。

（二）交货地点

交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中标供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.中标供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

3.4在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4.产品在安装调试完成并经过相关政府部门验收合格后，才作为最终验收。

5.大型或者复杂的招标产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

6.中标供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

7.采购人需要制造商对中标供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.安装调试结果以重庆市特种设备检测机构出具的验收合格报告为准。

（四）报价方式

本项目采取总价包干（为交钥匙工程）。本次项目采用人民币报价，包括但不限于完成本项目所需的产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点及第三方验收的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

※二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，整机质保5年，免保5年，核心6大部件10年。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在1小时内到达现场，普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；若主机出现重大质量问题，如电机、减速机等不能超过48小时。若因时间延误导致出现重大责任事故，中标供应商承担全责，并赔偿给采购人造成的一切损失。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

※三、付款方式

（一）付款分三次支付，第一次支付预付款，第二次支付部份货款，第三次支付尾款：

（二）预付款：合同签订后甲方报建设局审批，审批合格后支付合同金额的50%预付款（乙方为中小企业，签订合同后由乙方出具金融机构或担保机构的等额保函后进行预付款支付）

（三）货款：主机到货后甲方报建设局审批，审批合格后支付合同金额的30%贷款。

（四）尾款：验收合格并取得监督检验报告后甲方报建设局审批，审批合格后支付合同金额的20%尾款。

（五）乙方知晓并同意本合同项下价款由物业专项维修资金及政府补助支付，甲方无付款义务。

四、履约保证金

（一）本项目履约保证金为人民币5%。

（二）缴纳履约保证金方式：乙方在签订合同后5个工作日内向甲方提供合同金额的5%银行保函原件作为履约保证金，在验收合格甲方确认后无息退还履约保证金。

（三）缴纳质保金的方式及退还：乙方在收到全额合同款后5个工作日内向甲方提供合同金额的10%银行保函原件作为质保金，在第一年免费维保期满且经甲方确认无质量及售后服务质量问题后无息退还质保金。

（四）成交供应商提供的货物及服务未达到采购文件规定要求响应文件的响应及承诺，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任的同时，扣除履约保证金，并赔偿所造成的损失。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  询价采购程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

一、询价采购程序及方法

（一）询价采购按询价采购文件规定的询价时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。现场询价以抽签的形式确定询价顺序，由询价小组分别与各供应商进行询价采购。

（二）询价小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式询价采购。

1.资格性检查。依据法律法规和询价采购文件的规定，对响应文件中的资格证明、进行审查，以确定供应商是否具备询价采购资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.提供2023年.2024年、2025年财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按竞争性询价文件要求提供。 |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据询价采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 网上电子文档及响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价采购文件要求。 |
| 3 | 询价采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询价采购文件第二篇、第三篇“※”规定的询价采购内容作出响应。 |
|  |  | 询价采购有效期 | 满足询价采购文件规定。 |

（三）澄清有关问题。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）询价采购小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在询价采购过程中询价采购的任何一方不得向他人透露与询价采购有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）询价采购文件能够详细列明采购标的的技术、商务要求的，询价采购结束后，询价采购小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。或询价采购文件不能详细列明采购标的的技术、商务要求，需经询价采购由供应商提供最终设计方案或解决方案的，询价采购结束后，询价采购小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

（七）在询价采购过程中，询价采购小组可以根据询价采购文件和询价采购情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动询价采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对询价采购文件作出的实质性变动是询价采购文件的有效组成部分，询价采购小组应当及时以书面形式同时通知所有参加询价采购的供应商。

（八）供应商在询价采购时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（九）经询价采购确定最终采购需求且询价采购结束后，供应商应当按照询价采购文件的变动情况和询价采购小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（十）询价采购小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足询价采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十一）询价采购小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分得分高低顺序排列推荐。以上都相同的，按商务部分得分高低顺序排列推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询价报价 （30%） | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足询价采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为询价基准价，其价格分为30分。 询价报价得分＝（询价基准价/询价报价）×30（按四舍五入法保留两位小数） | 无 |
| 2 | 技术部分（50%） | 20分 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为20分。 2.扣分条款 2.1主要技术参数【本询价采购文件第二篇中带（▲）号标注的部分】达不到询价采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；扣完为止。 2.2一般性技术参数【本询价采购文件第二篇中非（▲）号标注的部分】达不到询价采购文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分；扣完为止。 | 无 |
|  |  | 30分 | 1、光幕（5分）： 光幕采用原长原品牌≥230束，外壳防护IP等级≥65，耐久性≥500万次。缺少一项不得分。 - 曳引机（5分）： - 曳引机制动器获得依据CABRCCTD-PV-049：2025认证的三星级证书 - 制动器（5分） - 制动器寿命次数≥2100万次。 4、门机（5分） 外壳防护等级IP≥68,高低温范围-20-+70℃。缺少一项不得分。 5、地坎（5分） 弹性变形≤2mm，永久变形≤0.1mm.缺少一项不得分。 6、安装施工方案（5分） 提供对本项目安装方案文件比较，方案优得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般或不提供得0-1分，。 | 1.需提供型试试验报告复印件或国家电梯质量检验检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章)。 2. 提供有效期内的认证证书复印件加盖投标人公章。 3. 需提供型试试验报告复印件或国家电梯质量检验检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 4. 需提供国家认可的第三方检测机构出具的带CNAS或CMA的检测报告或国家电梯质量检验检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 5. 需提供国家认可的第三方检测机构或国家电梯质量检验检测中心出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) 6.提供安装施工方案，格式自拟 |
| 3 | 商务部分 （20%） | 5分 | 所投品牌制造商近三年获得全球电梯制造商十强得5分 | 提供以上相关证书复印件加盖制造商公章佐证 |
|  |  | 4分 | 所投品牌制造商具备博士后科研工作中站要求得4分。 | 提供以上相关证书复印件加盖制造商公章佐证 |
|  |  | 6分 | 所投品牌制造商具备ISO9001系列质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、 ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO50001能源管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书、信息安全管理体系认证。提供1项得1分。 | 提供以上相关证书复印件加盖公章为准 |
|  |  | 5分 | 根据对本项目售后服务文件比较，方案优得4-5分，方案较好得2-3分，方案一般或不提供得0-1分， | 提供售后服务方案，格式自拟 |

三、供应商响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价采购；

（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与询价采购；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商的服务期、质量保证期及询价采购有效期不满足询价采购文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

采购人、采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性审查的供应商不足3家的，终止本次采购活动，并发布终止采购活动公告。

第五篇  供应商须知

一、询价采购费用

参与询价采购的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价采购结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、询价采购文件

（一）询价采购文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购项目商务需求、询价采购程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）询价采购文件的解释

供应商如对询价采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价采购文件。一经进入询价采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本询价采购文件中，询价采购小组根据与供应商进行询价采购可能实质性变动的内容为询价采购文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为询价采购文件和响应文件（含有效的书面承诺）。询价采购小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、询价采购要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不允许联合体竞标。

（三）询价采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询价采购小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.供应商须在平台报名并上传盖章后的响应文件电子文档一份。

2.在网上电子文档及响应文件正本中，询价采购文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

（一）供应商须在平台上传盖章后的响应文件电子文档一份，需递交纸质版响应文件，采购单位及采购代理机构不接受未报名或未在平台上传响应文件的供应商。

（二）供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按无效响应处理。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与询价采购，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价采购小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对成交结果提出质疑的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及询价采购项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向采购人监督部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向监督部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、签订合同

（一）中标公示期满第二天签订合同，按照询价采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）询价采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案条款及格式合同（样本）

一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即招标人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标供应商，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 项目商务要求”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请招标人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

二、采购合同（参考格式）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方须根据需方要求及本招标文件规定的国家相关标准进行服务，服务承诺如下： （一）质量要求 （二）服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、执行标准： |  |  |  |  |  |  |
| 三、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、违约责任： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）询价采购报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术响应偏离表

（三）工作方案

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2023年、2024年、2025年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

# （一）询价采购报价函

# 询价采购报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询价采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询价采购。

1.愿意按照询价采购文件中的一切要求，提供本项目采购内容及相关服务，初始报价为人民币大写：      元整，人民币小写：    元整。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本     份。

3.我方承诺：本次询价采购的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价采购文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| # 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| # 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

单位：元

供应商：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请供应商完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

二、技术部分

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）技术响应偏离表

技术响应偏离表

对于询价采购文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 采购项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第二篇 采购项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）工作方案（格式自定，建议按照评审标准技术部分内容编写）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表

对于询价采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| # 序号 | # 采购项目需求 | # 响应情况 | # 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 采购项目商务需求”中所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照询价采购要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）2023年、2024年、2025年财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，

（六）书面声明

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他应提供的资料

其他与项目有关的资料（自附）

附件：方宇工程咨询有限公司采购文件

发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

报名方式：在采购文件发售期内，供应商将采购文件购买费用通过下方微信支付二维码进行购买。转款时须注明单位名称及文件费（均可简写）。

须将文件费缴纳凭证、采购文件发售登记表（加盖供应商公章）发送至514217622@qq.com（邮箱）。

（结束）