## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 3,851.45
|  | (大写): | 叁仟捌佰伍拾壹元肆角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 85.27
(大写): |  |  |  | 捌拾伍元贰角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 3258.43
1.1 | C安装工程 | 3258.43
2 | 措施项目费 | 164.75
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 85.27
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 75.59 |  | －
5 | 税金 | 352.68 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 3,851.45
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 2.5
2 | 施工组织措施项目 | 162.25
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 85.27
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 8.15
措施项目费合计=1+2 |  | 164.75

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030412004001 | 筒灯 | [项目特征] 1.名称:筒灯 2.型号:Φ80mm 3.安装形式:嵌入式 4.其他:满足业主使用需求及相关规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 12 |  | 41.93 | 503.16
2 | 011304001001 | LED灯带 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:LED灯带,综合考虑 2.其它:满足业主使用需求及相关规范要求 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 17.24 |  | 43.49 | 749.77
3 | 030412001001 | 装饰灯 | [项目特征] 1.名称:主灯 2.型号:嵌入式AC220V 3.规格:600X600X150mm 4.安装方式:吸顶 5.其它:功率40W,显色指数80，色温6500K，光通量4080lm [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 159.75 | 479.25
4 | 030701003001 | 空调移机及风口安装 | [项目特征] 1.名称:空调利旧安装 2.型号、规格:以现场实际为准 3.其它:安装调试后满足业主使用需求 [工作内容] 1.本体安装或组装、调试 2.设备支架制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 3 |  | 508.75 | 1526.25
本页小计 | [7 empty] | 3258.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 | [7 empty] | 3258.43

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 2.5
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 2.5 | 2.5
本页小计 | [7 empty] | 2.5
合 计 | [7 empty] | 2.5

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 68.83
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 85.27
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 8.15
合 计 |  |  |  |  | 162.25
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 75.59
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 352.68
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 314.89
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 37.79
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 428.27

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 1.5783 | 125 | 132 |  | 7 | 11.05
2 | 000500040@4 | 电工综合工 |  | 工日 | 1.7757 | 125 | 132 |  | 7 | 12.43
3 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 8.703 | 1.2 | 1.72 |  | 0.52 | 4.53
4 | 280304800@3 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 58.9608 | 1.2 | 1.72 |  | 0.52 | 30.66
| 合 计 | [8 empty] | 58.67