重庆道一招标代理有限公司                                               竞争性磋商文件


竞争性磋商

文件

项目编号：DY-20250175
项目名称：重庆市人民检察院融媒体中心升级改造

采购人：重庆市人民检察院

采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

二〇二五年十二月

目   录

- 4 -第一篇  采购邀请书


- 4 -一、竞争性磋商内容


- 4 -二、资金来源


- 4 -三、供应商资格条件


- 4 -四、磋商有关说明


- 5 -五、磋商保证金


- 5 -六、其它有关规定


- 6 -七、现场踏勘


- 6 -八、联系方式


- 7 -第二篇 采购服务要求


- 7 -一、项目概况


- 7 -二、项目服务需求


- 8 -三、项目服务技术要求及内容


- 15 -第三篇  采购商务需求


- 15 -一、实施时间


- 15 -二、实施地点


- 15 -三、验收方式


- 15 -四、报价要求


- 15 -五、付款方式


- 16 -六、其他商务要求内容


- 17 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止


- 17 -一、磋商程序及方法


- 19 -二、评审标准


- 21 -三、无效响应


- 21 -四、采购终止


- 22 -第五篇  供应商须知


- 22 -一、磋商费用


- 22 -二、竞争性磋商文件


- 22 -三、磋商要求


- 23 -四、成交供应商的确认和变更


- 24 -五、成交通知


- 24 -六、关于质疑和投诉


- 25 -七、采购代理服务费


- 25 -八、签订合同


- 26 -第六篇  响应文件编制要求


- 27 -一、经济部分


- 29 -二、服务部分


- 31 -三、商务部分


- 33 -四、资格条件及其他


- 38 -五、其他资料


- 39 -六、设计方案部分





第一篇  采购邀请书

重庆道一招标代理有限公司受 重庆市人民检察院 的委托，对 重庆市人民检察院融媒体中心升级改造 项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目名称
	最高限价

（万元）
	磋商保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）
	备注

	重庆市人民检察院融媒体中心升级改造
	30
	0.6
	1
	


二、资金来源

财政预算资金，预算金额为300000.00元。

三、供应商资格条件

供应商是指向采购人提供服务或者货物的法人、其他组织或者自然人。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本资格条件，同时符合本项目特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格要求：具备建设行业主管部门颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质并具备有效的安全生产许可证（提供证书复印件加盖供应商公章）。

四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目磋商文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）报名及磋商文件发售

1.报名及磋商文件发售期：2025年12月19日-2025年12月26日17:30（工作时间）

2.磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退），磋商文件购买费由各供应商在磋商当日递交响应文件时一并缴纳。

3.报名方式：在报名及磋商文件发售期内，供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至76482711@qq.com。

4.各供应商须在报名及磋商文件发售期内按要求发送《采购文件发售登记表》进行报名，且于响应文件递交截止时间前缴纳了磋商文件购买费用才具备磋商资格，其响应文件才被接收。

（三）磋商地点：重庆市渝北区同茂大道396号重庆市人民检察院2045室。

（四）提交响应文件开始时间：2025年12月30日北京时间14:00。

（五）提交响应文件截止时间：2025年12月30日北京时间14:30。

（六）磋商开始时间：2025年12月30日北京时间14:30。

五、磋商保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商从其基本账户将磋商保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间当天上午09:00。

磋商保证金账户：

账户名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行新南路分理处

账  号：5104010120010004413

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交磋商保证金时，到款账户为上述指定的磋商保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

3.汇款的供应商在付款凭证备注栏中注明项目编号；

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

磋商保证金退还联系人：陈老师。联系电话：（023）63296219

（三）报价供应商有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

1.供应商在投标截止时间后，修改或撤回响应文件的；

2.供应商取得成交资格后，放弃成交资格或不按采购文件要求签订合同的；

3.有围标、串标等违法违规行为的；

4.提供虚假资料或弄虚作假参与磋商的；

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效响应。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受进口产品、不接受联合体参与磋商、不接受转包或分包，否则为无效响应。

七、现场踏勘

本项目不单独组织踏勘，如需踏勘请潜在供应商在2025年12月27日之前自行与采购人联系踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被视为在磋商截止时间之前已踏勘过现场，且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

现场踏勘联系人： 谭老师    电话：023-67319583

八、联系方式

（一）采购人：重庆市人民检察院

联系人：谭老师

电  话：023-67319583

地  址：重庆市渝北区同茂大道396号 

（二）采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

联系人：陈老师

电  话：023-63296219 17830409097

地  址：重庆市渝北区龙溪街道金山路18号2幢15-04

第2篇  采购服务要求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足将按无效响应处理。

“★”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

※一、项目概况

重庆市人民检察院融媒体中心升级改造。

※二、项目服务需求

（一）项目概况

1.规模及内容：“重庆市人民检察院融媒体中心”由重庆市人民检察院主办，拟于2026年1月底在市检察院综合楼（南楼）五楼建设，面积约122平方米。

融媒体中心要按照布局科学、功能实用、建材环保、建设合规的总要求，合理进行设计施工，比照当前融媒体中心建设标准，将虚拟、实景演播区，操控间，编辑间，录音房，机柜间等区域科学融合，使中心达到“实用、专业、美观、环保”的总体效果。

2.工期

2.1设计周期6日历天；其中：采购人与供应商签订合同后2天内完成深化设计并且保证通过业主审查合格，2天内提交施工图设计文件，在提出施工图审查意见后2天内提交施工图设计正式成果；协助采购人及时完成各项审批手续的办理。

2.2施工工期：50日历天（不含设计周期）。

（二）服务范围

服务范围包含融媒体中心设计及施工制作服务、协助采购人及时完成各项审批手续的办理。

本次投标阶段的设计成果包括但不限于以下内容：

1.功能区设计：包括虚拟、实景演播区，操控间，编辑间，录音房，机柜间；

2.整体形式设计包含各功能区空间及整体氛围营造区域的创意设计，包含实景演播区形式设计、墙面氛围、灯光、安装工程的设计；

3.设计及制作（施工）：

供应商根据本次投标创意设计方案，有针对性地提出施工的工作思路。

包括但不限于：造型、文字、标识、灯光、各功能区等设计的实施方案。

（三）投标阶段设计成果递交要求

设计方案部分（彩色单独装订成册、胶装）包括但不限于：设计说明书、设计方案、设计理念、展示风格、视觉效果以及其他资料。

三、项目服务技术要求及内容

（一）设计要求

	设计

	序号
	项目
	特征描述
	数量
	单位

	1
	基地整体布局
	★1.主设计根据招标文件“第二篇采购服务需求”进行整体策划设计基地平面布局图；                                                                                                                                                                2.布局图既要考虑功能的完整；                                                                                                3.同时要保证整体效果美观、大气
	1
	项

	2
	具体创意
	★1.主设计根据招标文件“第二篇采购服务需求”进行功能区效果图设计，效果图包含：虚拟、实景演播区，操控间，编辑间，录音房，机柜间功能区效果图以及整体功能区俯视图；                                                                                                                  ★2.主设计根据以上功能区规划进行专业灯光系统部署设计图；                                                                                       ★3. 为以后专业设备入驻融媒体中心，主设计根据以上功能区规划强电点位和弱电点位部署设计图；                                                                                                                                                                4.以及后期根据客户修改意见进行深化、完善等工作
	1
	项

	3
	施工图设计
	★施工图绘制，平面、立面、详细节点大样图等；                                                                                   
	1
	项


（二）装饰及拆除工程

	1 、演播室
 （长11.81米，宽6.1米，顶高预估3.5米，门高预估2.1米，窗高预估2.1米，面积71.7平方，周长35.8米）

	序号
	产品名称
	产品参数
	单位
	数量

	1
	材料运费以及垃圾清运
	现场施工
	平方
	71.7

	2
	顶部声学处理
	聚酯纤维板吊顶黑色
	米
	71.7

	3
	基础照明
	≥600*600mm基础照明
	个
	13

	4
	实景造型
	框架，面层环保阻燃处理，细木工基础框架，石膏板面层，乳胶漆饰面。预估：长≥6.5+4.15米，高≥3米
	平方
	30.9

	5
	绿箱面积
	现场施工：长≥5.7米，宽≥3.2米，高≥3米
	平方
	36.3

	6
	抠像地胶
	结合用户需求，现场定制
	平方
	18.2

	7
	墙面吸声处理
	≥9mm聚酯纤维吸音板,5.0KG正负0.2 +B1级阻燃
使用规格为≥9mm厚度的聚酯纤维吸音板；料大小≥2.4*1.2米，质量≥5KG。2*3方木打底， 填充玻璃纤维吸音棉，株距行距50公分，颜色搭配根据选择根据效果图，高强度A级防火板材2,4米高，底部离地1米高度采用环保吸音板，主要对四周墙壁做隔声、吸声处理，具体施工工艺及美观性根据各供应商按照方案进行投标。声学指标必须严格符合国家广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范“GY/T5086-2012”的技术要求。表面采用专业定制吸音模块，应选用环保、耐火性高的材质。其中定制低频模块尺寸为：吸收中低频，防火等级B1级。墙面纤维吸音板造型 填充吸音棉，木龙骨,1.8米石膏板
	平方
	49

	8
	单开隔音门
	单开门2100*1100mm，门框：采用冷轧钢板、镀锌钢板制造，钢板厚度1.2-1.5毫米，设有4-6个螺栓安装孔。门扇：采用国产冷轧钢板、镀锌钢板，钢板厚度0.8-1.0毫米，内填耐温1200℃以上的硅酸铝纤维 饰面：采用静电喷塑处理，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面
	平方
	2.3

	9
	地台
	1、木作框架。
2、铺设阻燃板、水泥板
3、制作侧光灯槽。
4、安装亚克力面层
	平方
	21

	10
	不锈钢踢脚线
	不锈钢采用201，厚度≥0.8MM
	米
	9.8

	11
	地面片材
	1厚度：≥2.0MM，耐磨层厚度：≥0.05MM
	平方
	53.5

	12
	电源线材开关包含线管
	基础照明线材、带屏蔽电线教室电源线、空开、插座、电闸、隐形线槽一批
	项
	1

	13
	辅材
	切割片，结构胶，五金辅料
	项
	1

	2 、控制室
（长4.4米，宽2.9米，顶高预估3米，门高预估2.1米，窗高预估2.1米，面积12.8平方，周长14.6米）

	1
	材料运费以及垃圾清运
	现场施工
	平方
	12.8

	2
	顶面石膏板吊顶
	材料参数：

1.≥φ8mm全螺纹带膨胀螺丝吊杆
2.≥φ10mm螺母、垫片
3.≥50mm主轻钢龙骨、≥38mm副骨
卡式主龙规格：≥38*20*1，38主龙骨≥1.0厚，≥50副龙骨：≥50*35*0.6， 单层石膏板厚度：≥12mm
	平方
	12.8

	3
	顶面乳胶漆拼色
	净味全能底漆，底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。
	平方
	12.8

	4
	顶面基础照明
	顶面≥300*1200mm基础照明
	个
	3

	5
	墙面乳胶漆拼色
	净味全能底漆，底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。
	平方
	32

	6
	观察窗
	≥3000mm*1200mm观察窗
	平方
	3.6

	7
	单开隔音门
	单开门2100*900mm，门框：冷轧钢板、镀锌钢板制造，钢板厚度1.2-1.5毫米，设有4-6个螺栓安装孔。门扇：采用冷轧钢板、镀锌钢板，钢板厚度0.8-1.0毫米，内填耐温1200℃以上的硅酸铝纤维 饰面：采用静电喷塑处理，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面
	平方
	1.9

	8
	不锈钢踢脚线
	不锈钢采用201，厚度≥0.8MM
	米
	12.8

	9
	地面片材
	1厚度：≥2.0MM，耐磨层厚度：≥0.05MM
	平方
	12.8

	10
	电源线材开关包含线管
	基础照明线材、带屏蔽电线教室电源线、空开、插座、电闸、隐形线槽一批
	项
	1

	11
	辅材
	切割片，结构胶，五金辅料
	项
	1

	3 、录音间
（长2.5米，宽2米，顶高预估3米，门高预估2.1米，窗高预估2.1米，面积5平方，周长9米）

	1
	材料运费以及垃圾清运
	现场施工
	平方
	5

	2
	顶面石膏板吊顶
	1. ≥φ8mm全螺纹带膨胀螺丝吊杆
2.≥φ10mm螺母、垫片
3.≥50mm主轻钢龙骨、≥38mm副骨
卡式主龙规格：≥38*20*1，38主龙骨1.0厚，50副龙骨：50*35*0.6， 单层石膏板厚度：≥12mm
4、测量放线、使用直径8MM吊杆与膨胀螺栓与水泥楼板可靠链接，吊杆间距小于1.2MM。

5、主龙骨间距900—1000MM，一般平行房间长向布置，次龙骨间距不大于400MM，用镀锌自攻钉固定石膏板到轻钢龙骨上，钉间≥150-170MM，螺钉应与板面垂直。石膏板板缝用嵌缝石膏抹平，石膏干透后，再用牛皮纸带贴平，做防裂处理。
	平方
	5

	3
	顶面乳胶漆拼色
	净味全能底漆，底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。
	平方
	5

	4
	顶面基础照明
	顶面≥300*1200mm基础照明
	个
	1

	5
	墙面吸声处理
	≥9mm聚酯纤维吸音板,5.0KG正负0.2 +B1级阻燃
使用规格为≥9mm厚度的聚酯纤维吸音板；料大小2.4*1.2米，质量≥5KG。2*3方木打底， 填充玻璃纤维吸音棉，株距行距≥50公分，颜色搭配根据选择根据效果图，高强度A级防火板材2,4米高，底部离地1米高度采用环保吸音板，主要对四周墙壁做隔声、吸声处理，具体施工工艺及美观性根据各供应商按照方案进行投标。声学指标必须严格符合国家广播电视录（播）音室、演播室声学设计规范“GY/T5086-2012”的技术要求。表面采用专业定制吸音模块，应选用环保、耐火性高的材质。其中定制低频模块尺寸为：吸收中低频，防火等级B1级。墙面纤维吸音板造型 填充吸音棉，木龙骨,1.8米石膏板
	平方
	22.6

	6
	窗帘卷帘
	窗帘卷帘
	米
	1.2

	7
	单开木门
	单开木门：≥0.9米长*2.1米高
	平方
	1.9

	8
	不锈钢踢脚线
	不锈钢采用201，厚度≥0.8MM
	米
	8.1

	9
	地面片材
	厚度：≥2.0MM，耐磨层厚度：≥0.05MM
	平方
	5

	10
	电源线材开关包含线管
	基础照明线材、带屏蔽电线教室电源线、空开、插座、电闸、隐形线槽一批
	项
	1

	11
	辅材
	切割片，结构胶，五金辅料
	项
	1

	4 、机柜间
（长2.5米，宽2米，顶高预估3米，门高预估2.1米，窗高预估2.1米，面积5平方，周长9米）

	1
	材料运费以及垃圾清运
	现场施工
	平方
	5

	2
	顶面石膏板吊顶
	1.≥φ8mm全螺纹带膨胀螺丝吊杆
2.≥φ10mm螺母、垫片
3.≥50mm主轻钢龙骨、≥38mm副骨
卡式主龙规格：≥38*20*1，38主龙骨≥1.0厚，50副龙骨：50*35*0.6， 单层石膏板厚度：≥12mm
	平方
	5

	3
	顶面乳胶漆拼色
	净味全能底漆，底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。
	平方
	5

	4
	顶面300*1200mm基础照明
	顶面≥300*1200mm基础照明
	个
	1

	5
	墙面乳胶漆拼色
	净味全能底漆，底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。
	平方
	22.6

	6
	窗帘卷帘
	窗帘卷帘
	米
	1.2

	7
	单开木门
	单开木门：≥0.9米长*2.1米高
	平方
	1.9

	8
	不锈钢踢脚线
	不锈钢采用201，厚度≥0.8MM
	米
	8.1

	9
	地面片材
	厚度：2.0MM，耐磨层厚度：0.05MM
	平方
	5

	10
	电源线材开关包含线管
	基础照明线材、带屏蔽电线教室电源线、空开、插座、电闸、隐形线槽一批
	项
	1

	11
	辅材
	切割片，结构胶，五金辅料
	项
	1

	 5、编辑间
（长7.81米，宽3.5米，顶高预估3米，门高预估2.1米，窗高预估2.1米，面积27.3平方，周长22.6米）

	1
	材料运费以及垃圾清运
	现场施工
	平方
	27.3

	2
	顶面石膏板吊顶
	1.≥φ8mm全螺纹带膨胀螺丝吊杆
2.≥φ10mm螺母、垫片
3.≥50mm主轻钢龙骨、≥38mm副骨
卡式主龙规格：≥38*20*1，38主龙骨≥1.0厚，50副龙骨：≥50*35*0.6， 单层石膏板厚度：≥12mm
	平方
	8.4

	3
	顶面乳胶漆拼色
	净味全能底漆，底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。
	平方
	27.3

	4
	顶面基础照明
	顶面≥300*1200mm基础照明
	个
	6

	5
	墙面乳胶漆拼色
	净味全能底漆，底漆：底漆一遍，确保墙面每个地方都刷到，如果墙面吃漆量较大，底漆最好适量的多加一点水，以确保能够涂刷均匀。
	平方
	50.6

	6
	窗帘卷帘
	窗帘卷帘
	米
	6.2

	7
	单开木门
	单开木门：≥1.1米长*2.1米高
	平方
	2.3

	8
	单开隔音门
	1.单开门2100*900mm，门框：采用冷轧钢板、镀锌钢板制造，钢板厚度1.2-1.5毫米，设有4-6个螺栓安装孔。2.门扇：冷轧钢板、镀锌钢板，钢板厚度0.8-1.0毫米，内填耐温1200℃以上的硅酸铝纤维 饰面：采用静电喷塑处理，可根据色卡选择不同颜色，或者仿木纹面
	平方
	1.9

	9
	不锈钢踢脚线
	不锈钢采用201，厚度≥0.8MM
	米
	20.6

	10
	地面片材
	厚度：≥2.0MM，耐磨层厚度：≥0.05MM
	平方
	27.3

	11
	电源线材开关包含线管
	基础照明线材、带屏蔽电线教室电源线、空开、插座、电闸、隐形线槽一批
	项
	1

	12
	辅材
	切割片，结构胶，五金辅料
	项
	1

	6 、其他改造

	1
	新建墙体
	新建墙体预估：≥（3.1+11.01+2.5+2.5）*3.5-门洞≥3*0.9*2.1-观察窗3=58.2
	平方
	58.2

	2
	封门洞
	封门洞预估：≥1.1*2.1=2.3
	平方
	2.3

	3
	中央空调出风口改道
	根据需求对中央空调出风口改道，要求各功能区域温度适宜，尤其是演播区、控制室、机柜间等热量较高区域
	项
	1


（三）相关家具配置

	家具配置

	1
	演播桌以及凳子
	烤漆演播桌以及凳子，结合用户需求，现场测量定制
	项
	1

	2
	单人位沙发
	实景区单人位沙发，结合用户需求，现场测量定制
	个
	5

	3
	实景区茶几
	实景区茶几，结合用户需求，现场测量定制
	个
	1

	4
	导播桌
	烤漆导播桌：≥3400*800*750mm
	个
	1

	5
	椅子
	人工学椅子，结合用户需求，现场测量定制
	个
	8

	6
	工作台
	≥1600*700*750mm，4立柱双电机可升降工作台
	个
	5

	7
	机柜
	≥1800*600*600mm，黑色机柜
	个
	1


（四）灯光及音响系统

	8 、演播室灯光及音响系统

	1
	LED高清数字平板柔光灯
	1、≥功率100W,电压：≤220V,
高显指，95以上,512控制，色温3200K 5600K 可选
2、寿命长：使用寿命长达≥50000小时，是现有传统三基色灯具的5倍以上。
3、温度低。灯珠表面温度低，使被照射物体几乎无温升。
4、功率小。比现有三基色灯具节电30%以上。
5、色温准、色彩还原率高。
6、光线柔。LED数字化平板柔光灯，对主持人员无强烈刺眼的现象，使被光照人员舒适，放松。
7、灯体采用全铝制型材结构, 灯珠采用显色指数最好的普瑞LED半导体 灯珠  显色指数达到85以上
8、色温：≥5600K；
9、额定功率：≥100W；
10、控制信号：DMX512信号；
11、调光精度：≥10K级；
12、调光范围：0%-100%；
	盏
	22

	2
	LED影视聚光灯
	5600K可选化透镜聚光灯具有照度高、光线渐变均匀、聚散分明、结构紧凑、造型美观等特点。当需要节能环保，重量轻及发光效率高的数字化菲涅尔透镜聚光灯时，此款紧凑型数字化菲涅尔透镜聚光灯是最理想的选择。特别适用于面积和高度受限的中小演播厅及影棚。灯体采用耐腐铝合金结构，光源采用符合国际标准，各另部件实现完美互换，除了节能外，短焦广角透镜提供了更大的光输出和光分布。采用显色指数最好的普瑞系列LED半导体灯珠显色指数达到90以上.
1、色温：≥5600K；
2、额定功率：≥80W；
3、控制信号：DMX512信号；
4、调光精度：≥10K级；
5、调光范围：0%-100%；
	盏
	8

	3
	调光台
	调光台又称调光控制台，其功能是向调光器发送控制信号，以控制调光器中晶闸管的工作状态（导通、截止或改变导通角大小），从而达到对灯具进行编组和控制灯光亮度变化的目的。近代灯光控制台兼有对灯光进行开关控制、调光控制、
	套
	1

	4
	信号放大器
	1. 信号放大，电压输入≤AC220V，输出≤AC220V。
2. 为换色器提供和分配电源
3. DMX512国际标准信号输出，放大信号驱动
	个
	2

	5
	灯光阻燃电线系统集成
	国家消防认证达到B类资格，同芯阻燃热塑性弹性体绝缘及护套摄影光源软电缆，柔软性好，耐磨高，容量大，阻燃性能好，特别适用于演播厅，硅箱电源，灯光照明电源等。影视专用电缆
	个
	30

	6
	灯钩
	承重：≤200kg
卡管：20-55mm（口径）.   
尺寸：≤18.5×10.5×3cm    
基于现场环境尺寸可调整
	个
	30

	7
	号码牌
	亚克力圆形用于识别灯位，方便使用灯光调试
	个
	30

	8
	保险绳
	规格：带胶钢丝绳4MM+5MM扣件，承重30KG，长度800MM，防锈。
	个
	30

	9
	伸缩脚链
	拉伸长度≤1.5米，进口弹簧，铝型材链接片，全黑喷塑
	个
	12

	10
	调音台
	≥8路带混响功能、效果器功能专业调音台
	个
	1

	11
	监听音响
	专业有源监听音响
	对
	3

	12
	麦克风
	播报访谈有线专业桌面麦克风
	个
	4

	13
	监视器
	提供实时拍摄视频画面
	个
	1

	14
	葡萄架
	箱体上方做葡萄架，≥40*40mm镀锌方管现场制作
	平方
	71.7


第三篇  采购商务需求

一、实施时间

供应商在采购合同签订后6日历天内提供设计成果，50日历天内完成展览制作，并配合展览调整，本项目工期共56日历天【包含设计工期6日历天，施工工期50日历天】。

二、实施地点

服务地点：重庆市人民检察院综合办公楼五楼。

三、验收方式

（一）设计验收：深化设计需经采购人审核通过，成交供应商应在签订合同后6日历天内完成形式设计深化设计方案，并经采购人审核通过。

（二）施工验收标准：对本项目制作施工的验收将依据中标后签订的合同及国家及重庆市现行有关标准、规范等执行。

四、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，本项目的总承包费用由设计费、建筑安装工程费及其他费用组成，响应报价应为完成磋商范围内所有工作以及按合同约定交付采购人项目成果所需的全部费用（包括施工图设计阶段、施工阶段、缺陷责任期全过程），本项目设置总价最高限价，供应商的报价不得超过总价最高限价，否则视为无效报价。

（二）供应商报价时应在设计费总报价中综合考虑完成设计所有工作量和提供全套设计文件及实施期间的设计变更以及后续服务的全部费用以及其它为完成本工程设计所需的全部费用。

（三）在实际执行过程中，深化设计后的清单与现有清单项不符的情况下，按照以下顺序进行定价处理：

1.清单内有相同项，按本次报价清单处理。

2.报价内无相同项，按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、2018《重庆市建筑工程计价定额》、2018《重庆市安装计价定额》、2018《重庆建设工程单位费用定额》。

3.定额报价中无相同项再进行市场询价处理。

采购人除此以外不支付其它费用，除非合同中另有规定。项目结算时根据最后设计形成的文件、材料和工程量清单进行结算。

（四）本项目为竞争性磋商项目，存在二次报价情况，实际执行过程中清单计价进行同比例下浮，下浮比率=最终报价/第一次报价。

五、付款方式

（一）合同签订后，设计人员全部就位并开始设计，设计成果达到施工条件，施工场地达到进场标准，采购人支付成交合同价的30%；

（二）基础改造完毕，声光电设备进场验收合格后支付至合同价款的50%；

（三）项目验收合格，支付至合同价款的97%，剩余的3%作为质保金，待质保期满两年后，若无质量问题一次性付清。

六、其他商务要求内容

（一）设计成果的内容必须符合国家、行业的相关法律、法规和规范，以及本任务书中相关部分的规定。

（二）所有成果的文字说明和文字标注均需采用中文版本，中文须使用标注的简体字；

（三）设计图纸和文件必须做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一。计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（四）成交供应商必须配合采购人完成设计方案的修改。

（五）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及磋商文件其他条款的要求。

（六）供应商需为本项目配备项目服务团队，包括但不限于项目经理、技术负责人、安装负责人及其他管理人员（提供人员名单）。

（七）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定，若无实质内容修改，合同主张以采购人意见为主。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加磋商。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“（二）特定资格条件”的要求提交

	3
	磋商保证金
	保证金到账截止时间前提交足额磋商保证金，按照文件的规定提交磋商保证金


注：

①供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	按竞争性磋商文件“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量，符合竞争性磋商文件要求。

	3
	竞争性磋商文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对竞争性磋商文件第二篇“※”标注内容和第三篇内容作出响应。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价

（20%）
	20
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。
注：1.评标基准价指实质性响应磋商文件且磋商价格最低的报价；

2.经评审被废标的磋商报价，不进入价格分计算。
	/

	
	技术部分

（50%）
	项目理解及需求分析评审评分
（8分）
	针对本项目提供完整的现场方案，应包括：供应商根据采购需求及采购人实际情况作出项目需求分析，体现出供应商对本项目的理解深切透彻，重点突出、条理清楚、思路清晰，能对采购需求予以全面的响应及补充，提出科学合理的解决方案，可行性高，完全符合采购人实际需求情况，可以完全采纳。

磋商小组根据项目所投标方案的优劣进行评分，其中：
方案内容无瑕疵的得8分；

方案内容存在1处瑕疵的得7分；

方案内容存在2处瑕疵的得5分；

方案内容存在3处瑕疵的得4分；

方案内容存在4处瑕疵的得2分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

瑕疵说法参考说明中内容
	提供相关方案，格式自定。

注：本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学合理方案；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	技术参数响应程度（20分）
	供应商所投产品完全满足“第二篇 采购服务要求 第三、项目服务技术要求及内容”中的技术参数的得20分；其中标注“★”符号的技术参数有一条不满足扣4分，扣完为止；未标注“※”及“★”符号的技术参数有一条不满足扣2分，扣完为止。
	以响应文件相关内容为准

	
	
	实施方案（8分)
	针对本项目提供完整的现场方案，方案需合理且能指导施工，施工措施具体且有针对性，施工部署全面，施工主要工序阐述明细、全面、合理，主要工种施工方法得当，且对本项目的关键技术、工艺有明确、深入的表述，对施工重点、难点有合理、经济、安全的解决方案和可行保证措施的。

磋商小组根据项目所投标方案的优劣进行评分：

方案内容无瑕疵的得8分；

方案内容存在1处瑕疵的得7分；

方案内容存在2处瑕疵的得5分；

方案内容存在3处瑕疵的得4分；

方案内容存在4处瑕疵的得2分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

瑕疵说法参考说明中内容。
	提供相关方案，格式自定。

注：本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学合理方案；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有技术条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	安全文明施工保证措施方案（满分8分）
	针对本项目提供完整的现场方案，包括安全文明施工保证措施内容完整、规范，对噪音管理、防火、防滑、安全用电、材料堆放、垃圾清运、场容场貌，现场围挡、安全警示等有具体描述，可行性强，针对性好。
磋商小组根据项目所投标方案的优劣进行评分：

方案内容无瑕疵的得8分；

方案内容存在1处瑕疵的得7分；

方案内容存在2处瑕疵的得5分；

方案内容存在3处瑕疵的得4分；

方案内容存在4处瑕疵的得2分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

瑕疵说法参考说明中内容。
	

	
	
	售后服务方案（6分）
	供应商根据本项目实际需求，提供售后服务方案，包含应急方案、响应时间、人员安排等内容，根据内容进行评分。

方案内容无瑕疵的得6分；

方案内容存在1处瑕疵的得5分；

方案内容存在2处瑕疵的得4分；

方案内容存在3处瑕疵的得3分

方案内容存在4处瑕疵的得2分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。
	

	
	商务部分
（30%）
	综合实力（10分）
	针对本项目提供完整的方案，方案中人员配备完全满足项目实际需求，相关人员都具有丰富的经验，人员职责划分清晰、明确，需要提供证书扫描件或复印件并加盖公章。
磋商小组根据项目所投标方案的优劣进行评分：
方案内容无瑕疵的得10分；

方案内容存在1处瑕疵的得7分；

方案内容存在2处瑕疵的得5分；

方案内容存在3处瑕疵的得4分；

方案内容存在4处瑕疵的得2分；

方案内容存在5处及以上瑕疵或未提供方案得0分。

瑕疵说法参考说明中内容。
	注：本项内容中所称的“瑕疵”：

①内容表述不完整或缺少关键分析点；

②计划及措施不科学合理方案；

③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞；

④常识性错误；

⑤人员措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定；

⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现；

⑦现有条件下不可能实现采购目标；

上述任意一种情形为1处瑕疵。

	
	
	业绩（20分）
	供应商自投标截止时间前进三年内服务过相关行政以及企事业单位类似融媒体中心项目，每提供1份类似业绩得4分，满分20分。


	注：时间以合同签署时间为准，提供合同关键页、对应发票（发票至少提供一张）扫描件（或复印件）作为证明材料备查。


说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。

三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第六篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形,以及财政部财库[2015]124号文件规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、供应商须知、采购服务要求、采购商务需求、合同草案条款、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第三、四、五篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受以联合体形式参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）磋商保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、磋商保证金”；

2.发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的。）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第六篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（七）响应文件的递交

1. 响应文件的密封

1.1响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果未按上述规定进行密封，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费（由成交供应商在领取成交通知书之前一次性支付给采购代理机构），采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

	招标类型

中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务采购代理业务成交金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×0.8%=3.2万元

合计收费=1.5+3.2=4.7（万元）

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行新南路分理处

账  号：5104010120010004413

八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同按照采购人单位要求适用的合同格式版本。

第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料
六、设计方案部分（彩色单独装订成册、胶装）

其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

8.我方同意按竞争性磋商文件规定，交纳竞争性磋商文件要求的磋商保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

9.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

                                                供应商（公章）：

                                                  年   月   日

（二）明细报价表

（根据维修改造预算清单进行报价, 本项目设置总价最高限价，供应商的报价不得超过总价最高限价，否则视为无效报价。）

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表
项目编号：

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

                                              年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  采购服务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

商务响应偏离表
项目编号：

项目名称

	序号
	磋商项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 采购商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.该表必须按照竞争性磋商要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日


（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料

六、设计方案部分
（彩色单独装订成册、胶装）包括但不限于：设计说明书、设计方案、设计理念、展示风格、视觉效果以及其他资料。

（结束）


- 6 -

