**项目名称：渝北区民政局厨房设施设备采购**

**项目编号：HXCQCG25082**

**询比采购文件**

**采购人：重庆市渝北区民政局**

**采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司**

**二〇二五年六月**

目 录

第一篇 采购邀请书 - 3 -

第二篇 项目服务需求 -6-

第三篇 项目商务需求 -6-

第四篇 开标程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止 -8-

第五篇 供应商须知 - 15 -

第六篇 合同草案条款 - 15 -

第七篇 响应文件格式要求 - 16 -

## **第一篇 采购邀请书**

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市渝北区民政局（以下简称：采购人）的委托，对渝北区民政局厨房设施设备采购进行询比采购。欢迎有资格的供应商前来参加询比。

### 采购内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **最高限价****（万元）** | **成交供应商数量（名）** |
| 渝北区民政局厨房设施设备采购 | 17 | 1 |

### 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为17万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

### 四、询比有关说明

（一）供应商需通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加本次采购的供应商，请在行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上下载或到采购代理机构处领取本项目询比文件以及澄清等询比前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

（三）获取采购文件期限：

1.采购文件提供期限：同采购公告期限（发布之日起三个工作日）。

2.报名时间：2025年6月16日至2025年6月19日。

3.报名方式：在规定的报名时间内，供应商将《重庆鸿兴招标代理有限公司项目报名表》（加盖供应商公章）扫描后发送至3900147494@qq.com（邮件标题请备注报名单位全称），未在规定时间内报名的供应商，响应文件恕不接收。

说明：在询比采购文件提供期限内按以上要求依法获取了询比采购文件的供应商，其响应文件才被接收。

1. **线上报价截止时间**：2025年6月20日10:00

**注：供应商线上报价时需上传签字盖章后的电子文档（PDF）格式一份。上传电子文档必须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的按无效响应处理。**

**（五）线下需提交纸质响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准），纸质响应文件密封后需邮寄至：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室，收件人：王老师，联系电话：18983366667，收件截止时间同线上报价截止时间。（纸质响应文件具体装订要求详见“第五篇 供应商须知”）**

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的询比活动，否则均为无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的询比活动。

（三）本项目在响应文件提交截止时间前发布的询比文件及补遗文件（如果有）一律在行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）上发布，请各供应商无论下载与否，均视同供应商已知晓本项目询比文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询比费用：无论询比结果如何，供应商参与本项目询比的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市渝北区民政局

联系人：刘老师

电 话：18717066166

地 址：重庆市渝北区龙平街10号

（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：于老师

电 话：19112060623

地 址：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室

## **第二篇 项目技术（质量）需求**

**注：本篇服务需求均为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效处理。**

## 一、项目一览表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | 数量/单位 | **备注** |
| 渝北区民政局厨房设施设备采购 | 1项 |  |

## 二、技术规格及质量要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **尺寸(WxDxH)** | **技术参数** | **数量** | **单位** | **参考图片** |
| **A烹饪区** |  |  |  |  |  |
| A01 | 双通工作台 | 1800\*800\*800 | 1.面板采用304#1.5mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。2.侧板、吊滑门、底板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板。3.台脚采用φ51mm可拆卸加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_256 |
| A02 | 双层平板工作台 | 1500\*800\*800 | 1.面板采用304#1.5mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。2.底板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。3.工作台的支撑脚管采用38mm\*38mm\*1.2mm不锈钢方管，配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016； GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_257 |
| A03 | 不锈钢封墙钢 | L\*10\*2000 | 采用1.2mm厚不锈钢磨砂板。 | 6.9 | 米 | IMG_258 |
| A04 | 烟罩式油烟一体机 | L\*1200\*1000 | 1.箱体全不锈钢材质，集油烟收集、抽排、净化、除味、自清洁、火情预警六大功能于一体。2.采用圆筒蜂巢线型结构电场，利用蜂巢双驱油烟净化技术，深层净化效率更高。3.采用智能数字高频高压电源功率强劲，能量利用率高具有软启动，恒流输出控制，灭弧，多次放电，开路，短路，过载，过温等保护功能。4.搭载绝缘F等级离心式风机噪音低，风量大，耐高温达155度。4.智能控制面板：人性化设计触摸和感应控制，操作简单，智能数码显示屏运行状态一目了然，随时掌控设备运行状况。5.设备自带火灾探测预警装置，烟气温度过高时设备净化和风机自动开启停止工作模式同时发出报警声，在遇到火情的条件下预警。6.数字电源具有数据采集，分析和存储功能可通过云服务系统，用户可随时通过平台或手机对设备运行实时状态，对设备出现的问题进行提示，并远程对设备进行调试和关停。▲7.设备依据GB 30122-2013标准，在高温条件下对火灾探测报警器响应状况进行测试，须提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商公章。▲8.设备依据GB/T16157-1996标准，在额定风量条件下设备的除味效率≥90%，须提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商公章。▲9.设备依据GB 18483-2001标准，在额定风量条件下设备的油烟净化效率≥99%，须提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商公章。 ▲10.设备依据GB 29539-2013《吸油烟机能效限定值及能效等级》标准，测试达到一级能效，须提供带CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖供应商公章。▲11.设备满足《HI/T62-2001》标准要求，具备中国环保产品认证证书或环境保护产品认证证书，须提供证书复印件加盖供应商公章。 | 6.9 | 米 | IMG_259 |
| **B面点及加工区** |  |  |  |  |  |
| B01 | 四层栅格层架 | 1200\*500\*1700 | 1.顶部采用加固密封盖及装饰板，搁板采用304#1.2mm厚不锈钢磨砂板。2.立柱采用1.0mm厚不锈钢磨砂板成型圆孔条形柱，货架各层高度可调控。3.产品抛光后表面纹理应均匀一致，焊纹均匀一致，底部配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_260 |
| B02 | 粘捕式灭蝇灯 | 370\*195\*135 | 1.材质:ABS材质。2.配置灯管:H型18W诱蚊灯管。3.采用诱、捕结合的方式：365nm光波的诱虫光源、以及无毒的粘虫板来引诱和捕捉飞虫。4.机器全程静音工作，覆盖面积：≥60㎡。 | 2 | 台 | IMG_261 |
| B03 | 电热水器 | 870\*415\*400 | 1.操控方式：机械式；2.外型设计：圆筒型；3.加热功率：≧3KW；4.类型：储水式电热水器；5.能效等级：≧2级能效；6.专用搪瓷内胆，防腐抗垢。一体发泡保温层，安全速热，减少热量损耗；7.防水等级：IPX4/8、加热方式：双管加热；8.电压/频率：220V/50Hz；9.加热功率：3000W。 | 1 | 台 | IMG_262 |
| B04 | 双层平板工作台 | 820\*700\*800 | 1.面板采用304#1.5mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。2.底板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。3.工作台的支撑脚管采用38mm\*38mm\*1.2mm不锈钢方管，配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_263 |
|  | 平板推车 | 850\*600\*800 | 1.车面板采用304#1.5mm不锈钢板。2.推手采用Ф38\*1.2mm不锈钢管。3.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。▲4.产品符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_264 |
|  | 四层平板货架 | 1200\*500\*1700 | 1.顶部采用加固密封盖及装饰板，搁板采用304#1.2mm厚不锈钢磨砂板。2.立柱采用1.0mm厚不锈钢磨砂板成型圆孔条形柱，货架各层高度可调控。3.产品抛光后表面纹理应均匀一致，焊纹均匀一致，底部配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016；GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_265 |
| **C就餐区** |  |  |  |  |  |
| C01 | 活动双层平板工作台 | 1800\*800\*800 | 1.面板采用304#1.5mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。2.底板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。3.工作台的支撑脚管采用38mm\*38mm\*1.2mm不锈钢方管，配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016； GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_266 |
| C02 | 双层平板工作台 | 1200\*680\*800 | 1.面板采用304#1.5mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。2.底板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。3.工作台的支撑脚管采用38mm\*38mm\*1.2mm不锈钢方管，配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016； GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_267 |
| C03 | 双孔收餐工作柜（带靠背） | 1500\*600\*800+150 | 1.收餐柜的面板采用304#1.5mm厚优质不锈钢磨砂板,底部带加强筋。2.收餐柜的支撑脚管采用38mm\*1.2mm厚不锈钢管。3.收餐柜的支撑脚底部装，配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016； GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_268 |
| C04 | 双层平板工作台 | 1200\*600\*500 | 1.面板采用304#1.5mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。2.底板采用1.2mm厚不锈钢磨砂板,底部带加强筋。3.工作台的支撑脚管采用38mm\*38mm\*1.2mm不锈钢方管，配加固型不锈钢可调脚。▲4.产品符合GB 4806.1-2016； GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 台 | IMG_269 |
| **D排烟系统** |  |  |  |  |  |
| D01 | 排风扇 | 定制 | 现场定制，符合国家标准。 | 1 | 台 |  |
| D02 | 利旧设备搬运、安装及调试 | 现场 | 利旧设备搬运、安装及调试。 | 1 | 项 |  |
| D03 | 静电式饮食业油烟净化器（除油） | 风量≥18000m³/h | 1.外壳采用1.2mm厚优质磨砂不锈钢制作而成。2.内部机芯电场主体为不锈钢阴极与不锈钢阳极，翅片式模块结构，同时满足可单独拆卸方便清洗维护。3.电源为智能高频高压电源，主要部件包括高压变压器及控制电路，具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电极油垢清洗提示等重要保护功能，使设备保持长期高效、稳定的运行，以及保护净化系统安全。4.满足《川渝地区2024-2025年秋冬季大气污染联防联控工作方案》及市下达的《2025年各区治气攻坚重点工作任务减排清单》相关要求，学校等公共机构食堂开展深度治理(油烟最高允许排放浓度不高于0.3毫克每立方米)。 | 1 | 台 | IMG_270 |
| D04 | 静电式饮食业油烟净化器（除烟） | 风量≥18000m³/h | 1.外壳采用1.2mm厚优质磨砂不锈钢制作而成。2.内部机芯电场主体为不锈钢阴极与不锈钢阳极，翅片式模块结构，同时满足可单独拆卸方便清洗维护。3.满足《川渝地区2024-2025年秋冬季大气污染联防联控工作方案》及市下达的《2025年各区治气攻坚重点工作任务减排清单》相关要求，学校等公共机构食堂开展深度治理(非甲烷总烃最高允许排放浓度10.0毫克/立方米相关标准要求)。 | 1 | 台 | IMG_271 |
| D05 | 静电式饮食业油烟净化器（除味） | 风量≥18000m³/h | 外壳采用1.2mm厚优质磨砂不锈钢制作而成，利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。 | 1 | 台 | IMG_272 |
| D06 | 不锈钢风柜 | 2.2kW/380V | 1.柜体采用1.2mm厚磨砂不锈钢。 2.柜体设有大尺寸检修门，便于对内部件的维护及检修工作，检修门采用手柄螺丝紧固，拆装十分方便。  | 3 | 台 | IMG_273 |
| D07 | 过载保护器（控制箱） | 300\*200\*400 | 含空开、含电机过载保护，缺相保护、含指示按钮、含控制箱。  | 1 | 台 | IMG_274 |
| D08 | 消声器 | 定制 | 1.外壳采用不锈钢材质，通过吸声材料(如玻璃棉、岩棉）吸收中高频噪声。2.压力损失≤200Pa，气流速度5-20m/s | 1 | 台 | IMG_275 |
| D09 | 油烟管道 | 与风量匹配 | 材料采用1.0mm镀锌板连法兰，丝干吊装直径10mm，要求橫平竖直，所有结构件应均匀刷涂防锈漆。安装过程中内部及接头打胶必须保证不漏油。 | 60 | 平方米 | IMG_276 |
| D10 | 防火阀 | 与管道配套 | 遇火险自动关闭，熔断温度280º，钢板材料喷漆。 | 1 | 台 | IMG_277 |
| D11 | 止回阀 | 与管道配套 | 1.功能：油烟经过公用管道时，防止油烟倒灌。 2.外壳采用1.5mm厚镀锌板制作。 3.叶片导向为180º。 | 1 | 个 | IMG_278 |
| D12 | 弯头 | 与风机配套 | 采用1.0mm厚镀锌板制作。 | 3 | 个 | IMG_279 |
| D13 | 送餐车 | 1200\*700\*800 | 1.车面板采用304#1.5mm不锈钢板。2.推手采用Ф38mm\*1.2mm不锈钢管。3.底部装有2个万向承重轮和2个定向承重轮。▲4.产品符合GB 4806.1-2016； GB 4806.9-2023标准。 | 1 | 个 | IMG_280 |

**备注：供应商须承诺对竞釆文件中以 “▲” 标注的技术需求，在合同签订前向采购人提供产品检验（测）报告或证书等原件用于查验核实。若无法提供、存在弄虚作假行为，或所提供资料与响应文件中技术参数要求的证明材料不一致、不符合的，将被认定为 “提供虚假材料谋取成交（中标）”。采购人有权拒绝签署合同，并提交监督单位按相关规定处理。**

## 第三篇 项目商务需求

## 一、交货时间、地点及供货方式

（一）交货时间：合同签订之日起15个日历天完成交货。

（二）交货地点：重庆市渝北区民政局（采购人指定地点）。

（三）验收要求：

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到竞采文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

**二、质量保证及售后服务**

（一）产品质量保证期：自验收合格之日起，提供1年的免费质保期。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在2小时内采取相应响应措施，4小时内必须有专业技术人员到场处理解决问题；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件
供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不

得使用非原厂配件。

## 三、报价要求

本次报价包括完成本项目所需的货物费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费（含辅材）、税费、培训费用等完成本项目的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、付款方式

1、成交供应商安装调试完成并经采购人验收合格后，向采购人开具合同全额发票。

2、采购人收到发票后20日内向成交供应商支付合同结算总金额的100%。

## **五、**知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用成交服务商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交服务商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）成果及知识产权归采购人所有。

## 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞采文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## **第四篇 开标程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止**

### 一、询比程序及成交标准

（一）本项目询比按照询比文件规定的时间和地点进行。

（二）资格性符合性检查

1.资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备询比资格。资格性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **检查因素** | **检查内容** |
| 1 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注①） |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |

注：

➀供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

➁根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询比文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
| 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
| 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询比文件要求。 |
| 3 | 询比文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询比文件第二篇、第三篇规定的内容作出响应。 |
| 询比有效期 | 满足询比文件规定。 |

（三）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）评审小组采用综合评分法对供应商的响应文件进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足网上询比文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（六）评审小组各成员独立对每个有效响应（通过资格审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后由评审小组对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。复核后，评审小组汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照询比报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且询比报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

**二、评审标准**

| **序号** | **评分因素及权值** | **分值** | **评分标准** | **说明** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（50%） | 50分 | 满足资格性、符合性要求的所有供应商的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标报价得分。投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 服务部分（45%） | 45分 | 1.起评分：有效供应商的起评分为10分。2.扣分条款：投标产品技术参数不满足竞采文件重要技术需求的【本竞采文件第二篇中“▲”号标注部分】，每负偏离1条从起评分中扣除2.5分，扣完为止。 |  |
| **项目施工方案（15分）**针对本项目实际情况，制定项目施工方案。从方案合理性、针对性、可靠性等方面进行评审。方案内容不存在瑕疵得15分；方案内容存在1处瑕疵得10分；方案内容存在2处瑕疵得5分；方案内容存在3处瑕疵得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 | 评审小组根据供应商提供的方案进行综合评分。提供方案，格式自拟。注：本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、服务措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| **质量保障方案（10分）**针对本项目实际情况，制定质量保障方案。从方案合理性、针对性、可靠性等方面进行评审。方案内容不存在瑕疵得10分；方案内容存在1处瑕疵得7分；方案内容存在2处瑕疵得4分；方案内容存在3处瑕疵得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |
| **售后服务方案（10分）**针对本项目实际情况，制定售后服务方案。从方案合理性、针对性、可靠性等方面进行评审。方案内容不存在瑕疵得10分；方案内容存在1处瑕疵得7分；方案内容存在2处瑕疵得4分；方案内容存在3处瑕疵得1分；方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。 |
| 3 | 商务部分（5%） | 3分 | 拟派项目售后安装人员具有特种作业管理部门颁发有效的电工作业证、焊接与热切割作业证、高处作业证的，每提供一个类别得1分，共3分。 | 提供人员证书、劳动合同和社保证明复印件加盖供应商公章。 |
| 2分 | 2022年1月1日至开标截止时间前，供应商具有类似业绩的，提供一个得1分，共2分。 | 提供合同复印件加盖供应商公章。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询比小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（九）法律、法规和询比文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询比活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询比方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

**第五篇 供应商须知**

### 一、询比费用

参与询比的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询比结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、询比文件

（一）询比文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、开标程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、格式合同、响应文件格式要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询比文件不可分割的部分。

（三）询比文件的解释

供应商如对询比文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询比文件。一经进入询比程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询比文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

### 三、询比要求

（一）响应文件

供应商应当按照询比文件的要求编制响应文件，并对询比文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1、响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2、询比有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询比开始时间起90天。

（二）修正错误

大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）提交响应文件的份数和签署和递交

**1.线下响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份，响应文件副本可为正本的完整复印件。**

**2.线上响应文件上传盖章后的电子文档（PDF）格式一份，在规定时间内上传至**行采家·电子竞采（https://www.gec123.com/xe/）**。**

3.响应文件按询比文件“第七篇 响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（四）响应文件语言：简体中文

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询比小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布询比结果公告。

（二）询比结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询比文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询比文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询比文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 七、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 八、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为4500.00元（大写：肆仟伍佰）。

（四）代理服务费由供应商成交后向采购代理机构缴纳。

（五）缴纳账号：

户 名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行重庆大足支行

账 号：3100096019200111969

## 九、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇 合同草案条款

注：（以下合同格式为通用版本，合同格式的最终版以签订合同时采购人提供的版本为准）

**采购合同（样本）**

采购人（需方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计价单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 计量单位：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经双方协商一致，达成以下购销合同：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **数量** | **综合单价** | **总价** | **交付时间** | **交付地点** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、供货要求 |
| 二、验收方式 |
| 三、付款方式： |
| 四、违约责任：按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 五、其他约定事项：1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。3.本合同一式\_\_份，需方\_\_份，供方\_\_份，具同等法律效力。4.其他： |
| 需方：地址：联系电话：授权代表： | 供方：地址：电话：传真：开户银行：账号：授权代表：（本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间： 年 月 日 签约地点：

## 第七篇 响应文件格式要求

**一、经济部分**

（一）报价函

（二）明细报价表

**二、技术部分**

（一）技术响应偏离表

（二）其他项目资料

**三、商务部分**

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务资料

**四、资格条件及其他**

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

**五、其他资料**

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（如有）

### 一、经济部分

（一）询比采购报价函

**询比采购报价函**

（采购人名称）：

我方收到\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比采购。

1、愿意按照询比文件中的一切要求，提供本项目的技术要求，询比总报价为 元 ；大写： 元整。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本 1 份，副本 1 份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方询比文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《重庆市政府采购云平台网上询比文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终询比结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳询比文件规定的采购代理服务费和场地服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话： 传真：

网址： 邮编：

联系人：

 年 月 日

（二）明细报价表

项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 合计 | 实物图片 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

供应商 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

 （供应商公章） （签字或盖章）

### 二、服务部分

**服务响应偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目技术（质量）需求”中所列全部条款进行比较和响应；该表必须按照询比文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”及原因，完全符合的填写“无差异”。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章，可附相关技术支撑材料（格式自定）。

3.若“响应情况”栏仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。

（二）其他项目资料（自附）

（可参照服务需求部分评分内容提供相关资料，为方便评审专家评审，可编制目录）

### 三、商务部分

**商务响应偏离表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购需求** | **响应情况** | **差异说明** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

供应商： 法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章） （签字或盖章）

 年 月 日

**注：**

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列全部条款进行比较和响应；该表必须按照询比文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“正偏离”或“负偏离”及原因，完全符合的填写“无差异”。若“响应情况”栏仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.该表可扩展。

（二）其他商务资料（自附）

（可参照商务部分评分需要的资料提供，为方便专家评审，可自行编制目录）

**四、资格条件**

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书

**法定代表人身份证明书**

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （法定代表人姓名）在 （供应商名称）任 （职务名称）职务，是（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

 （供应商公章）

 年 月 日

法定代表人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书

**法定代表人授权委托书**

项目名称：

致： （采购代理机构名称）：

 （供应商法定代表人名称）是 （供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人： 供应商法定代表人：

（签署或盖章） （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年 月 日

被授权人电话：XXXXXXX 电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

**基本资格条件承诺函**

致 （采购代理机构名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年 月 日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

**五、其他资料**

（结束）

附件二：采购文件发售登记表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目号 |  |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |
| 单位地址 |  |

代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司