# 国企采购

# 询价通知书

询价项目名称：重庆江城水务有限公司2024年度供水材料及设备采购

采  购  人：重庆江城水务有限公司

采购代理机构：重庆帝座工程咨询有限公司

二〇二四年四月

目   录

第一篇  询价采购邀请书	- 2 -

一、 询价内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、询价有关说明	- 4 -

五、询价保证金	- 5 -

六、其它有关规定	- 6 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇 询价项目技术（质量）需求	8

第三篇  询价项目服务需求	- 11 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止	- 14 -

一、采购程序	- 14 -

二、评定成交的标准	- 15 -

三、无效报价	- 15 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、询价费用	- 17 -

二、询价通知书	- 17 -

三、询价要求	- 17 -

四、成交供应商的确认和变更	- 18 -

五、成交通知	- 18 -

六、关于质疑	- 18 -

七、采购代理服务费	- 19 -

八、签订合同	- 19 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 20 -

第七篇  响应文件格式要求	- 25 -

一、经济部分	- 26 -

二、技术（质量）部分	- 28 -

三、服务部分	- 30 -

四、资格条件及其他	- 32 -

五、其他资料	- 37 -

## 第一篇  询价采购邀请书

重庆帝座工程咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆江城水务有限公司（以下简称：采购人）的委托，对重庆江城水务有限公司2024年度供水材料及设备进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与报价。

## 询价内容

| 分包号 | 分包项目内容 | 最高限价 （元） | 投标保证金 （元） | 履约保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 塑料管及附件类 | 570968.71 | 10000.00 | 成交金额的10% |
| 包二 | 闸阀类 | 946925.78 | 18000.00 |  |
| 包三 | 钢管及附件类 | 467395.29 | 8000.00 |  |

注：以上采购货物为暂定数量，结算时根据实际使用量据实结算。

## 二、资金来源

自筹资金

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：供应商若为经销商参与本次投标，需满足经合格厂家授权的片区唯一代理商或片区总代理商。

分包一：塑料管及附件类

1.具有本项目采购管材生产能力的生产厂家、必须保证投标产品管材和管件是同一生产厂家生产、且具有管材检测能力（提供承诺，格式自拟）；

2.生产企业获得ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证（提供相关证书复印件加盖供应商公章）。

3.供应商提供产品的《商标注册证》；（提供证明材料复印件加盖公章）

4.提供生产厂家经会计师事务所审计的2023年度财务报告，且无亏损；（提供证明材料复印件加盖公章）

5.供应商具有国家级实验室认可证书；（提供证明材料复印件加盖公章）

6.	供应商的投标产品具有有效的省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和产品卫生检测报告，质量监督检定部门的检验报告；（提供证明材料复印件加盖公章）

7. 供应商提供的材料符合GB/T13663《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则》、《给水用聚乙烯（PE）管道系统  第2部分：管材》、《给水用聚乙烯（PE）管道系统  第3部分：管件》相关在用标准、GB/T18742《冷热水用聚丙烯管道系统  第1部分：总则》《冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材》《冷热水用聚丙烯管道系统  第3部分：管件》标准”。（提供承诺，格式自拟）

8.2021年1月1日至投标截止之日内有合同金额在40万元以上的PE管或PPR管材及管件销售业绩一个及以上。（提供合同复印件并加盖生产厂家公章，原件备查）

9.近5年（2019年1月1日至今）未在合川区发生过安全生产责任事故（提供承诺，格式自拟）

分包二：闸阀类

1.具有本项目采购闸阀、止回阀、表前阀等阀门类生产能力的生产厂家；（提供承诺，格式自拟）

2.具有省级及以上质量监督部门颁发的《特种设备制造许可证》；（提供证明材料复印件加盖公章）

2.生产企业获得ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证（提供相关证书复印件加盖供应商公章）。

4.供应商提供产品的《商标注册证》；（提供证明材料复印件加盖公章）

5.提供生产厂家经会计师事务所审计的2023年度财务报告，且无亏损；（提供证明材料复印件加盖公章）

6.闸阀应取得A2级（含）以上的认证；（提供证明材料复印件加盖公章）

7.根据卫生部关于印发《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2011年版）》的通知（卫监督发〔2011〕80号），《涉及饮用水卫生安全产品分类目录（2011年版）》内的产品需提供卫生许可批件，如密封圈等。同时还需提供省级及以上卫生部门出具的产品卫生检测报告；（提供证明材料复印件加盖公章）

8. 2021年1月1日至投标截止之日内有合同金额在70万元以上阀门销售业绩一个及以上。（提供合同复印件并加盖生产厂家公章，原件备查）

9.近5年（2019年1月1日至今）未在合川区发生过安全生产责任事故（提供承诺，格式自拟）

分包三：钢管及附件类

1.供应商具有本项目采购内外涂塑复合钢管及管件生产能力的生产厂家，产品符合CJ/T120-2016、GB/T28997、GB8923等相关标准要求。（提供承诺，格式自拟）

2.具有省级及以上质量监督部门颁发的《特种设备制造许可证》；（提供证明材料复印件加盖公章）

3.生产企业获得ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、ISO45001：2018职业健康安全管理体系认证（提供相关证书复印件加盖供应商公章）。

4.提供生产厂家经会计师事务所审计的2023年度财务报告，且无亏损；（提供证明材料复印件加盖公章）

5.供应商提供产品的《商标注册证》；（提供证明材料复印件加盖公章）

6.供应商的投标产品具有有效的省级及以上卫生部门颁发的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件和产品卫生检测报告，质量监督检定部门的检验报告；（提供证明材料复印件加盖公章）

7.生产厂家具备生产产品出厂检验设备（提供承诺，格式自拟）

8. 2021年1月1日至投标截止之日内有合同金额在30万元以上复合钢管及管件销售业绩一个及以上。（提供合同复印件并加盖生产厂家公章，原件备查）

9.近5年（2019年1月1日至今）未在合川区发生过安全生产责任事故（提供承诺，格式自拟）

## 四、询价有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）或“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加投标的供应商，请在“行采家（https://www.gec123.com/）”网上下载本项目询价通知书以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有招标要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日（2024年4月24日）起三个工作日。

## （四）询价通知书提供期限及询价通知书发售

1.询价通知书提供期限：2024年4月24日-2024年4月26 日。

## 2.询价文件获取方式：行采家（https://www.gec123.com/）上下载。

## （五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1．按时递交了响应文件；

2．按时报名签到；

（六）递交响应文件地点：重庆江城水务有限公司5楼会议室（合川区钓鱼城街道苏家街69号5楼）。

（七）递交响应文件开始时间：2024年4月28日北京时间14:00

（八）提交响应文件截止时间：2024年4月28日北京时间14:30

## （九）询价开始时间：2024年4月28日北京时间14:30

（十）询价地点：重庆江城水务有限公司5楼会议室（合川区钓鱼城街道苏家街69号5楼）。

## (十一）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖供应商公章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，投标时与响应文件同时递交。

## （十二）为确认供应商身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖供应商公章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖供应商公章），投标时与响应文件同时递交。

注：（十一）、（十二）要求的资料须在开标现场单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的供应商将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。

## 五、询价保证金

## （一）询价保证金递交

1.询价保证金应以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。为保障资金的安全性和简化手续，建议采用银行转账或者保函形式递交投标保证金。

2.供应商须按本项目规定的询价保证金金额和递交方式进行缴纳。

## （二）银行转账保证金递交账户

供应商银行转账递交询价保证金须从其基本账户将投标保证金汇至以下账户，询价保证金的到账截止时间为开标当天下午14:30。

开户名：重庆江城水务有限公司

开户行：中国银行重庆合川支行

账  号：114406783986

注：供应商可在付款凭证备注栏中注明是“重庆江城水务有限公司2024年度供水材料及设备采购包    ”，也可简写成：“2024年度供水材料及设备包    投标保证金” 。

1）各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2）各供应商在递交询价保证金时，到款账户为上述指定的询价保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

注：投标保证金未按招标文件要求缴纳、未在规定时间内到账，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。

## （三）询价保证金证明材料

A.银行转账方式递交询价保证金的，开标前各供应商现场递交手持件【手持件包括询价保证金付款单和银行基本账户开户许可证的复印件（或基本存款账户信息）（原件备查），且付款单位必须与供应商一致】。

B.保函方式递交询价保证金的，开标前各供应商现场递交手持件【手持件包括保函复印件并加盖供应商单位鲜章（原件备查）】，投标保函应至少体现如下内容：①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人；③保函担保金额必须满足本项目要求；④保函生效时间必须在投标截止时间前，有效期限必须至少包含整个投标有效期；⑤保函须不可撤销且见索即付。

C.支票、汇票、本票方式递交询价保证金的，开标前各供应商现场递交手持件【手持件包括支票、汇票、本票复印件并加盖供应商单位鲜章（原件备查）】。

## （四）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后五个工作日内退还。

2.成交供应商的投标保证金，在供应商与采购人签订合同后五个工作日内退还。

注：投标保证金未按招标文件要求缴纳、未在规定时间内到账，视为未缴纳该项目的投标保证金，投标无效。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家（https://www.gec123.com/）”上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

## （六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与询价。

（九）本项目不接受合同分包。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆江城水务有限公司

联系人：严老师

电  话：023-42750463

地  址：合川区钓鱼城街道苏家街69号4楼经营部

采购代理机构：重庆帝座工程咨询有限公司

联系人：王老师

联系方式：15213374683

地  址：重庆市合川区锦天文峰东城

## 第二篇 询价项目技术（质量）需求

一、采购项目相关要求

详见《重庆江城水务有限公司2024年度供水材料及设备采购清单》,以附件形式发出。

以下材料需要提供样品，开标现场查验：

①PE给水管：Φ110*1.25MPa；②铸钢闸阀：DN50 PN16 ；③内外涂塑复合钢管：DN100*4.0mm。提供的样品均要求能显示生产企业名称及相关信息；

二、具体标准：

分包一：

1、管材管件耐腐蚀性强，不受腐蚀性土壤和各种水质的影响。无味、无臭、无毒，可耐广泛的化学物品(包括强酸和强碱)，不受真菌和细菌的侵蚀，抗白蚁、耐风化。内壁光滑，材料摩擦阻力小，过水能力强。

2、内部不能发生侵蚀，管道内流体不受影响，建筑物外墙永不会因管道生锈而受污染，保证建筑物价值不致受损。

3、方便施工，可采用热熔连接、法兰连接、螺纹连接等多种连接方式，安装后无须定期保养维修。

4、机械强度大、耐外压强度、耐水压强度、耐冲击强度等均优良。在正常使用条件下寿命满足50年。

5、外观：产品内外表面光滑、平整、清洁，无划伤、裂纹、气泡、起层，无凹陷和可见杂质，无严重的冷斑及色泽不均，分解变色等缺陷。管材端头切割平整，并与管材轴线垂直。

6、几何尺寸：管材平均外径及偏差、壁厚及偏差、同一截面壁厚偏差、不圆度、弯曲度、以及管件承口深度及平均直径符合其标准要求。

7、不透光性：所有管材管件应不透光。

8、物理力学及化学性能应符合其相应标准要求。

9、产品不得使水质产生气味、味道和颜色。

10、管材浸泡水的感官指标和一般化学指标、毒理学指标、蒸发残渣和耗氧量等指标均应符合《GB／T17219一1998生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》的要求。

11、供应商提供的材料符合GB/T13663-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统》、GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统  第2部分：管材》、GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统  第2部分：管材》标准”规定的关于饮用水管材卫生指标的要求；符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》要求。

12.供应商提供的材料还应符合以下标准：

12.1.12. 1. PE管断裂伸长率≥550%;氧化诱导时间(210摄氏度) ≥20min;纵向回缩率(110 摄氏度)≤3%。管材壁厚要求为正偏差，其他标准应符合GB/T13663- -2018 《给水用聚乙烯(PE) 管材》、GB/T13663. 2-2018《给水用聚乙烯(PE) 管件》的标准，并提供相关证明报告复印件并加盖公章。

13. 塑料管道的灰分检测满足国家规范要求，供应商应承诺塑料管道生产过程未掺废料（提供承诺书，格式自订）

14.供货管件的承压等级不低于询价管材的最低承压等级，并提供相关证明报告复印件并加盖公章。

分包二：

1、符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051。

2、符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。

3、符合现行标准《给排水多功能水泵控制阀应用技术规程》CECS132。

4、符合现行标准《水利控制阀应用设计规程》CECS144。

5、符合现行标准《阀门的标志和涂漆》JB/T106。

6、符合阀门的包装及贮运符合标准GB/T12252《通用阀门供货要求》的规定。

7、阀门上面不锈钢钢号和化学成分应符合GB1220。

8、阀门及配件应由专业厂商生产，此类产品应由至少有5年以上的生产历史经验并在其他5个以上类似项目已正常使用的厂商供货。

9、供应商必须提供所有阀门及配件的详细资料和标准。

10、供应商必须提供产品合格证。

11、阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐，使其浸泡在水中不会锈蚀，在两种金属之间不产生电化学腐蚀；并要求其表面光滑是过水阻力减少。

12、铸钢闸阀闸板必须为实心铸钢，并提供相关证明材料。

13、响应文件所要求的所有产品应是专业制造厂技术常熟的最终产品，卖方应对所提供的产品运行的安全和可靠性以及产品的质量和性能在质保期内负全部责任。

分包三：

- 内外涂塑复合钢管，表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

- 管道外壁应明显标注材料制造标准及生产厂家。

- 用于制造钢管及管配件的钢材应符合GB/T709-2006之Q235-B标准或其它同类标准。其他材料应符合参考标准的技术规范的规定，并提供相关证明材料。

- 焊缝检验应由供货商完成，且相关技术人员应具备射线检测NDT全国特种设备无损检测人员中级及以上资格，并提供相关证明材料。

- 除非另有说明,最小管壁厚度应符合GB/T 28897-2021的规定,但管道必须能承受任何操作条件下的最大应力。

- 钢管焊接所用的焊接材料应符合国家标准的规定,并应具有出厂合格证书,焊接材料使用前,应按厂家规定的方法存放。

- 钢管焊接工艺应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50683-2011）的有关规定（并提供相关证明材料）。现场手工焊接的钢管管端应按GBJ23-82标准表4.2.1-1作V型坡口,双面焊接。

- 管子的物理试验应按照GB1049-90标准进行。

- 供货商应将5%焊缝的X射线检查报告呈送业主代表,在进行焊接时,每天作X射线检查应按照GB3323-87的要求来验收。

- 若X射线检查出管子的焊接缺陷,业主可拒收该段管子。

- 须提供内防腐材料的地市级及以上卫生部门的卫生生产（许可）批件（证）复印件（复印件上须加盖防腐材料生产厂家公章 ）。

- 内外涂塑必须采用加温、喷涂、固化的模式进行生产，不能采用冷喷。

- 涂塑钢管内、外涂层材料应采用环氧树脂涂层。涂层所用环氧树脂粉末应符合GB/T 28897-（2021）要求，具有粉末生产厂出具的检验报告，其卫生安全性能应有国家指定检验机构按粉末牌号进行检验的报告。

- 两端带沟槽的涂塑钢管应在涂塑前对基管沟槽进行加工，钢管涂塑后不得再进行沟槽加工，沟槽加工应符合 CJ/T 156标准的要求

- 管道采用抛丸喷砂工艺除锈，达到Sa2.5级及以上，同时满足《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）的相关规定。（供应商提供承诺书并提供厂家喷砂除锈设备照片）

- 提供喷砂等设施设备照片，并能清楚反应设备型号、名称等信息。

17、所提供管材基管实际厚度不低于招标清单中厚度要求，涂层厚度不低于国家标准要求；

## 第三篇  询价项目服务需求

一、交货期（或为：实施时间）、交货地点（或为：实施地点）及验收方式

（一）交货期（或为：实施时间）：合同签订后，接到采购人要货计划，在15日内送到采购人指定地点。

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1、货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场的情况下，共同清点、检查外观，作出记录，双方签字确认。产品运抵现场后，采购人应对产品的质量、规格、数量进行检验，并出具收到产品证明。如果在采购人发现供应商所提供的产品或其组成部分与合同要求不符，或被证实有缺陷，包括潜在的缺陷，采购人应及时通知供应商，并向供应商进行索赔。

2、供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应提供完备的技术资料等，并派遣专业技术人员进行现场指导，验收合格条件如下：

（1）货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

（2）货物技术资料、合格证明等资料齐全并与报价时所提供的技术资料一致；

（3）在规定时间内完成中标货物的交付并验收，并经采购人确认。

4、供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、产品包装材料归采购人所有。

二、质量保证及售后服务

（一）质量保证期

供应商所提供的货物，生产日期不得早于送货日期前6个月（以送货日期当日为准）。

质量保证期为2年。

(二）售后服务内容

（1）接到售后服务通知2小时内必须到现场。

（2）提供1年售后服务，接到发货通知后2日内货物到达现场。

（3）供应商自觉接受采购人咨询，根据采购人需求，免费为其提供样品，提供水质处理工艺最佳方案的建议。售中陪同采购人完成对产品的验收，并免费派技术人员对采购人工作人员进行培训。售后免费为采购人解决相关技术上的问题，如产品质量或包装有任何问题无条件退换，并定期回访采购人、征询反馈意见。

（4）供应商所提供的产品出现质量问题的，采购人将视情节随时终止合同；如水质出现处理困难供方需24小时内到现场协助处理并给予参考处理方案。

三、报价要求：本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、验收费及采购代理费等所有费用。货物需卸载到采购人指定地点，费用包含在货物单价内。供应商不得以任何理由增加货物单价。

四、履约担保

（一）履约担保金的形式:转帐、支票、电汇、见索即付不可撤销的银行保函；

（二）履约担保金的金额:中标金额的10%.

（三）履约担保期限：自合同生效之日起至采购人验收合格之日止。

（四）履约担保金提交时间：中标供应商应在中标通知书发出后10日内汇入采购人指定帐户或提交银行保函（签订合同之前）。未按约定时间到帐或提交的，经采购人报有关部门研究同意后有权取消其中标资格并没收投标保证金。

（五）履约担保金返还方式：

经采购人验收合格后15日内一次性退还（不计利息）。

五、付款方式

合同签订前，成交供应商领取中标通知书后10个日内提交向采购人支付履约保证金； 履约保证金汇到采购人指定账户。

供货期间，采购人收到供应商提供的货物及货物发票后一年内付清当前批次货款（转账方式），履约保证金转为质保金，质保证金一年质保期满后退还，期间不计息。

六、发票

提供符合财务制度的正规发票。

七、安全责任

供应商负责人员安全教育、培训和管理，一切安全责任由供应商承担经济损失和相关法律责任，因产品质量问题给采购人造成的一切后果由供应商承担。

八、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

九、其它

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价通知书其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效报价及采购终止

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）询价小组将依照本询价通知书相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商所提交的报价进行排序，并按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（四）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（五）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（六）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（九）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十一）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《重庆市招标投标条例》第二十条规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价通知书

（一）询价通知书由采购邀请书、项目技术需求、供应商须知、项目商务需求、询价程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。

## （三）询价通知书的解释

供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本询价通知书中，询价小组根据与供应商进行询价可能实质性变动的内容为询价通知书第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的书面承诺）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、询价要求

## （一）响应文件

1.供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

## （二）联合体

本项目不接受联合体参与。

（三）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

## （四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

## （五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式叁份，其中正本一份，副本二份；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按询价通知书“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

## （六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达询价地点，应在封套上注明询价项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

## （七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

## （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

## （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家（https://www.gec123.com/）”上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

## （三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式

（二）质疑

1.质疑内容、时限

1.1询价文件公告期限为采购公告发出之日起五个工作日，供应商对询价文件提出质疑的，应在询价文件公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.2 供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

1.3中标结果公告期限为中标结果公告发出之日起一个工作日，供应商对中标结果如有异议的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

1.4供应商对询价文件中的供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

1.5质疑所需质疑书格式请在重庆市公共资源交易网下载。质疑时提供质疑书一正本，二副本，并提供质疑书电子件。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

## 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费为包一：捌仟伍佰元整 ；包二：壹万肆仟贰佰元整 ；包三：柒仟元整；代理费用包含在投标报价中，由成交供应商领取中标通知书时一次性支付，若成交供应商未在规定的时间里领取中标通知书，视成交供应商自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还。

## 八、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照询价通知书和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、低价风险担保（当报价低于最高限价的85%时采用）

1、成交供应商提供低价风险担保的形式、金额及期限：

（1）低价风险担保的形式：现金。

（2）低价风险担保的金额：        （最高限价×85%-中标价）×3；且最高不超过最高限价的85%，

（3）低价风险担保送达采购人的时间：从采购人中标通知书送达中标候选人之日起 5个工作日内。

（4）成交供应商因自身原因未按中标通知书规定的时限与采购人签订合同的，采购人有权扣除其低价风险担保并取消中标资格。

（5）低价风险担保的期限：自低价风险金生效之日起至竣工验收合格之日止。

2、低价风险担保的退还时间：完工验收合格后15个工日内无息退还。

3、采用经评审最低投标价法的项目，拟成交供应商或者成交供应商放弃中标项目，无正当理由不与采购人签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容，或者拒不按照询价文件规定提交低价风险担保或履约担保的，取消其中标资格，投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，拟成交供应商或成交供应商应对超过部分予以赔偿。

备注：当成交供应商或拟成交供应商未按时提交低价风险担保，且属于可以延长低价风险担保提交期限的特殊情形时，经采购人同意，可适当延长低价风险担保的提交期限。

## 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆江城水务有限公司2024年度供水材料及设备采购合同

需方：重庆江城水务有限公司                       （简称甲方）

供方：                                           （简称乙方）

签订时间：2024年   月     日

第一条、设备货物名称、规格型号、数量及金额：

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体参数配置详见合同附件清单 | 合计 |  |  |
| 合计金额（大写）： |

第二条、验收标准：

设备验收严格按招标文件要求的质量、技术进行逐项验收。

第三条、乙方对质量负责的条件及期限：

1、质保期 1年；质保期自设备安装运行验收合格之日起计算。

2、质保期内属质量问题由乙方负责维修或更换，由此产生的一切费用由乙方负责承担，因此给甲方造成损失的，乙方承担全部赔偿责任，属违规操作使用问题由甲方负责。

第四条、包装物的供应与回收：乙方负责供应与回收。

第五条、交货约定：

1、交货时间：根据甲方通知的时间，在15日内运到甲方指定的供货现场并完成设备安装及调试工作。

2、运输、装卸及二次搬运费等安装调试期间发生的一切费用由乙方承担。

3、货到现场，甲方协调货物存放和配合安装相关事宜，乙方自行保管到场货物。

4、如甲方因客观原因需延迟交货时间，应提前15天书面通知乙方。

5、甲方负责提供安装施工用的水源、电源的接入点。

6、乙方必须按中标的设备型号、技术、质量要求提供产品，如经验收或使用中发现规格型号不符，或是不合格产品、冒牌产品，乙方应承担给甲方造成的全部损失并按该设备货款两倍的违约金进行赔付。

7、乙方设备到达施工现场后，必须2-3天内完成设备的安装和调试工作。

第六条、交货方式：由乙方送到甲方指定地点。

第七条、验收、方法、及期限：货物送到现场后必须在甲方人员在场的情况下，方能开箱；设备安装调试完毕，正常运行后，乙方向甲方提交书面验收申请，甲方应当在收到验收申请后10个工作日内，对设备的数量和质量组织验收:对验收不合格的应书面通知乙方，乙方接到通知后应在七日内完成整改，如乙方在规定的整改时间内未完成整改或仍达不整改要求的，甲方有权终止合同另行采购。甲方逾期未验收，视为验收合格。（现场收货负责人：    ；联系方式：              ）

第八条、付款方式及结算方式:

1、合同签订后，采购人收到中标单位提供的货物及货物发票后1年内付清当前批次货款（转账方式），履约保证金转为质保金，质保证金一年质保期满后退还，期间不计息。

2、在质量保证期内若发生材料、设备及配件自身质量问题，由乙方负责维修或更换，若在甲方通知的时间内乙方未到场维修或更换的，甲方有权另请他人维修和购买材料、设备及配件，其所需费用从质量保证金中扣出。

3.结算：本项目各分包最终结算金额按照：中标产品单价*实际供货数量-违约金（如有），据实结算。

第九条、履约担保

1、履约担保金的形式:转帐、支票、电汇、见索即付不可撤销的银行保函；

2、履约担保金的金额:成交金额的10%；

3、履约担保期限：自合同生效之日起至采购人验收合格之日止。

4、履约担保金提交时间：成交供应商应在成交通知书发出后10个工作日内汇入采购人指定帐户或提交银行保函（签订合同之前）。未按约定时间到帐或提交的，经采购人报有关部门研究同意后有权取消其中标资格并没收投标保证金。

5、履约担保金返还方式：

经采购人验收合格后15日内一次性退还（不计利息）。

第十条、结算方式：乙方提供正规有效的票据后，货款结算必须按照此合同所签订的乙方单位全称、开户银行、账号，以转账方式结算。

第十一条：违约责任：

1、因乙方未按约定时间交货，应向甲方按延迟交货每日承担合同费用千分之二违约金。

2、甲方应按本合同第八条约定向乙方支付合同费用，甲方每延期支付一天，应向乙方承担逾期支付项目合同费用千分之二的违约金。

第十二条、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商，协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十三条、其它约定事项：

1、乙方负责免费安装调试。

2、乙方所报价产品均必须满足甲方采购要求，若因乙方设备选型错误导致所供应的产品不能满足项目正常使用，乙方需无条件更换设备并赔偿由此造成的一切损失和承担由此造成的社会影响。

第十四条、乙方需对甲方管理、操作人员提供设备操作手册、设备操作规程等，并应对管理、操作人员进行免费培训，乙方还应在在现场将注意事项，警示标志安装到位。

第十五条、设备出现故障后，乙方接到甲方通知后应2小时内到达现场处理，4-8小时内恢复正常运行。否则由此引起的社会影响、经济及法律责任概由乙方负责。

第十六条、本合同一式陆份,甲方肆份，乙方贰份,自双方签字盖章之日起生效，至双方合同权利义务全部履行完毕时自动失效。

附：参数配置清单

采购人：  (公章)                            供应商：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                   （签字）

地  址：                      地  址：  

邮政编码：                      邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：      

委托代理人：                            委托代理人：

电  话：                    电  话：

传  真：                    传  真：

电子信箱：                  电子信箱：

开户银行：                    开户银行：

账  号：                        账  号：

附件：具体参数配置（成交供应商提供）

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目包     的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》、《重庆市招标投标条例》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

根据重庆江城水务有限公司2024年度供水材料及设备采购清单编制

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇   询价项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

询价项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）