重庆医科大学采购双温四门冰柜网上询价公告

## 一、项目说明

（一）本项目为非政府采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定。

（二）本项目根据《重庆医科大学采购管理办法》，参照政府采购的网上询价方式进行采购，在遵守公开、公平、公正、高效廉洁的原则下，以保障本单位科研及教学高质量为前提，合理设置采购需求，自行组织实施采购，并做好预算、合同、资产、收支等内控管理工作。

（三）本项目要求供应商提供货物必须满足所有参数及要求,欢迎有符合要求的供应商参与投标。

（四）投标供应商一旦参与报价，则视为完全响应询价文件所有要求。

## 二、技术要求

## （一）项目一览表

| 序 号 | 标的名称 | 数量 | 总限价（元） | 成交供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双温四门冰柜 | 7台 | 50000 | 1 |

## （二）具体技术参数要求

| 标的 名称 | 规格（W*D*H） | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 双温四门冰柜 | 1220*730*1940（mm） | 1.制冷方式:风冷。 2.控温类型:电子数字控温。 3.环保制冷剂,内置铜管蒸发器,科学有效盘管,不易泄露,使用寿命长。 4.内外箱采用优质加厚不锈钢正材制作,防腐能力优秀,坚园耐用钢。 5.易拆卸磁性门铰链条便于清洗,卫生健康,有效避免冷量流失,暗藏式拉手设计,美观大方。 6.电子式温控数显器,自动回归门,透明外膜。 7.中梁、边桎带除露装置,有效避免产生凝露滴水。 8.温度范围:'-6℃~-18℃/'-5℃~+10℃。 9.环境温度:38℃。 10.采用绿色环保环戊烷发泡剂整体发泡,密度佳保温性能好,加厚发泡层,保温隔热性能好,能耗低。 |

## 三、资格条件

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次网上询价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，为包干价，本项目报价时无需评审响应文件，报价时只需在系统报总报价。

（二）报价包含但不限于所有设备费、材料费、人工费、机械费、搬运费、安全措施费、道路及建筑物保护措施费用、运输费、管理费、安装费、调试费、培训费及税费等以及清单外甲方未考虑到的其他各种费用，因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。请投标人在投标时充分考虑所有费用。

（三）中标结果公示结束后3个工作日内，需向需求部门提供报价明细表（详见文后附件），明细表总报价与行采家系统总报价不一致，视为无效投标。
五、供货期及供货地点

（一）供货期：合同签订后7个工作日完成供货及安装调试。

（二）供货、服务要求：采购计划由采购人提前（具体时间以合同约定为准）通知供应商，供应商应严格按照采购计划中确定的货物规格型号、货物数量、交货时间和地点等向采购人及时送达。

注：中标人应按本条规定的时间供货及完成安装调试。若未在规定时间内完成供货和服务，将视为中标人违反询价项目要求，采购人有权取消其中标资格，终止项目，不支付任何款项，并没收履约保证金。

（三）供货地点（服务地点）：重庆医科大学采购人指定地点。

## 六、付款方式

（一）合同签订时，中标人向采购人缴纳合同金额  5  % 的履约保证金（可以现金形式（银行转账方式），或以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。若中标人未在规定时间内缴纳履约保证金，采购人有权拒绝支付本合同款项。

（二）中标供应商按合同要求提供货物，最终验收合格后，采购人按合同金额一次性支付。

（三）履约保证金无息退还时间：合同履约最终验收完成后，中标人提供的服务或货物无质量问题且没有其他违约行为，经需求部门同意，无息退还。

（四）因服务不善造成采购人财产和经济损失的，采购人在书面通知中标供应商后，有权从履约保证金或合同款中扣除相关损失的费用。

## 七、项目实施和验收

（一）项目实施要求

1、中标结果公示后采购人有权对中标人响应文件进行核查，投标人在中标后，如不按时提供查验资料或查验资料不齐全或查实中标人存在弄虚作假、恶意中标等不良情况，将列入我校失信惩戒对象名单。

2、中标供应商提供的货物须为原厂制造并检验合格，全新、未被使用过。设备到货时，须确保产品包装完好、所有标识清晰、封条完整。

3、中标单位按合同要求供货，提供服务，并安装调试完成，采购人按技术要求组织验收，如供货时实际产品技术参数达不到询价文件的技术参数要求或所提供的参选产品存在假冒、侵权、不达标准等情形之一的，采购人将终止本项目，不支付任何货款，同时列入我校失信惩戒对象名单。

4、列入我校失信惩戒对象名单的供应商将视情节严重程度，给予其中标无效、没收其投标保证金、履约保证金，扣减合同价款、单方面解除合同、要求其赔偿损失等，禁止供应商及关联关系方（指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商）3个月至3年内参与学校自主采购项目投标。情节特别严重的，向财政行政部门或其他有关部门上报。

5、中标人在供货期间安全责任自行承担。

（二）验收方式

1、交付货物时，供应商应在采购人用户单位在场情况下当面交付，共同清点、检查，作出交付记录，双方签字确认。

2、供应商应当保证货物/服务到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3、供应商应随货物/服务提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场支持。按履约验收方案，验收合格条件如下：

（1）货物/服务商务参数、技术参数与本合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物/服务技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行三个月内所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交付并验收，并经采购人确认。

4、货物/服务在试运行符合要求后，才作为最终验收。采购人对供应商交付货物的验收仅为表面验收，验收合格不视为供应商对质量问题免责；采购人验收时未提出异议不视为对供应商货物/服务质量合格之认定。若供应商货物存在任何质量问题，采购人有权要求供应商承担相应责任。

5、供应商所交货物的质量指标不得低于采购人招标文件要求、供应商提供的试用货物指标、供应商承诺的质量指标或有关国家标准（标准不一致的，以高标准计）。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

售后服务质量要求，按招标文件和投标文件的内容执行。供应商交付时，采购人可根据需要随机抽取一部分货物/服务送有关权威检测部门检测（费用由供应商承担）；如检测不合格，供应商应承担采购人所支出的检测费用并向采购人赔偿一切损失。供应商所交货物/服务若未达到招标文件要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

如验收不合格，采购人有权单方终止项目并没收履约保证金，不支付任何款项；供应商应当赔偿采购人一切损失，并返还采购人已支付的全部合同款，并据实接受行政主管部门的相关处罚结果。

6、采购人需要对供应商交付的货物/服务（包括质量、技术参数等）进行确认的，供应商应予以配合，并出具书面意见。

7、货物/服务包装材料归采购人所有。供应商负责及时将货物/服务包装材料清运离开采购人所在地，由此产生的费用由供应商自行承担。

## 八、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收合格且通过安装调试之日起，其投标产品质量保证期达到 6 年。

（二）售后服务内容

供应商所报产品提供原厂质保，在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询：供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应：用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商或厂家的服务人员应在1小时内响应并采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。

（3）技术升级：在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人；如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

（4）故障响应时间要求：在质保期内，属质量问题者无条件保修。要求具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售设备的备件、专用设备，拥有属其公司的可随时上门做维修及检测服务的专业技术人员。售后响应时间：1小时内响应；4小时内上门；8小时内修好。

（5）维修配件：供应商售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

2、质量保证期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）维修配件

质保期内非人为故障均为免费维修，质保期后的维保采用先维修后付款的方式，终身免费维修，只收取配件或耗材成本费。

## 九、其他说明

（一）供货及安装、服务期间，所有安全责任全部由中标人承担。

（二）供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

（三）采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 十、联系方式

采购执行方：重庆医科大学招标采购中心

联系人：李老师

电  话：023-68485118

地  址：重庆医科大学袁家岗校区南楼B129招标采购中心

采购需求方：重庆医科大学后勤管理处

联系人：吴老师

电  话：13996239374

## 十一、成交及废标原则

（一）成交原则：

在符合项目要求的供应商数量不少于“3家”的前提下，按报价最低的原则推荐成交供应商，如出现两个以上相同最低报价的，由采购人自行选择成交供应商。

（二）采购异议处理：

1、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应以书面形式在询价公告发布之日起2个日历日内及时向采购人提出。

2、供应商对成交结果或中标结果有异议的，应当在成交预公示发布之日起1个日历日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料。

3、采购人在收到供应商书面异议后3个工作日内，通过书面方式对异议进行答复。

4、对于供应商弄虚作假、恶意中标或中标后无正当理由放弃中标资格，不履行服务承诺、拒绝签订经济合同等不良行为，采购人有权取消其中标资格或扣除全部保证金。情节严重者，直接列入“重庆医科大学失信惩戒对象名单”。

（三）废标条款

出现下列情形之一的，采购人有权终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，根据采购人需求视情进行重新采购：

1、因采购人需求做了变更，又无法补遗的情况下；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

4、开标后，采购人需求做出改变，与询价需求严重不符时，采购人有权取消本次询价采购，并说明原因。

（四）成交供应商的变更情况

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新组织挂网招标。

## 十二、响应要求提交要求

本项目不评审，无需提交响应文件。

注：中标结果公示后采购人有权对中标人的资质要求和需求、服务响应情况进行核查。若需求部门有要求的，拟成交供应商应在规定时间内提供相关材料供需求部门审核。若拟成交供应商未在规定时间内提供或提供的资料不能证明其所提供的货物、服务满足询价文件要求的，将视其为虚假应标，或中标后无正当理由放弃项目中标资格、拒绝与学校签订经济合同或拒绝履行合同义务的，采购人有权取消其中标资格或不予退还其缴纳的全部保证金，禁止其再次参与本项目相关内容投标。情节严重者，直接列入我校信惩戒对象名单。

附件：

报价明细表

竞采编号：

询价项目名称：                                           单位：元

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                   法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展。

（结束）