                                                                       竞争性谈判文件


竞争性谈判文件

采购编号：WLZC-F-2025-258

项目名称：重庆文理学院安防、标准化考场等系统设备搬迁采购  
采购人：重庆文理学院

采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

二〇二五年十一月

目   录

- 3 -第一篇  竞争性谈判邀请书


- 7 -第二篇  谈判项目技术（质量）需求


- 19 -第三篇  谈判项目服务需求


- 22 -第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止


- 26 -第五篇  供应商须知


- 26 -第六篇  合同草案条款


- 35 -第七篇  响应文件格式要求





第一篇  竞争性谈判邀请书

鼎信项目管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆文理学院（以下简称：采购人）的委托，对重庆文理学院安防、标准化考场等系统设备搬迁采购 进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。 

一、竞争性谈判内容

	包号及名称
	预算金额（万元）
	保证金

（万元）
	成交供应商数量（名）

	重庆文理学院安防、标准化考场等系统设备搬迁采购  
	43.2025
	0.5
	1


二、资金来源

财政资金，采购预算43.2025万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无
（三）本项目的特定资格要求：无
四、谈判有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在行采家上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取竞争性谈判文件期限：

1.报名和竞争性谈判文件发售期：2025年11月24日-2025年11月27日17：00。

2.谈判文件售价：人民币300元/份（售后不退）。

3谈判文件获取方式： 

3.1线上方式（汇款）

在谈判文件发售期内，供应商将谈判文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买谈判文件的，将购买谈判文件的汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描件发送至 1501294423@qq.com（邮箱）。

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100007024622

（注意：本账号为代理公司系统虚拟子账号，每个项目均不一样，请各位供应商高度重视。）
4.在报名和谈判文件发售期内购买了谈判文件的供应商，其报名才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆文理学院恪勤楼203室（重庆市永川区红河大道319号）。

（五）谈判响应文件递交开始时间：2025年11月28日北京时间10：00

（六）谈判响应文件递交截止时间：2025年11月28日北京时间10：30

（七）谈判开始时间：2025年11月28日北京时间10：30

五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的谈判保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其公司账户将谈判保证金汇至以下账户，谈判保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

	户名
	鼎信项目管理咨询有限公司

	开户银行
	工行袁家岗支行

	账号
	9558833100007024622


1.谈判保证金的递交方式：银行电汇/转账，谈判保证金需从供应商银行账户转出。

2.谈判保证金有效期：应不低于谈判有效期

3.谈判保证金的递交时间：同谈判截止时间，即谈判截止时间前谈判保证金须全额到账。各谈判人应当充分考虑银行转(汇)款的时间风险，因迟延缴款而造成的后果由谈判人自行承担。

4.供应商请在保证金打款时备注栏中注明“谈判保证金”。
（二）保证金退还方式

谈判保证金的退还：采购代理机构最迟应当在书面合同签订后5日内向成交供应商和未成交的供应商退还谈判保证金及银行同期存款利息。

六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）本项目不接受合同分包。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

八、联系方式

1.采购人信息

采购人：重庆文理学院

联系人：杨老师  

电  话：023-49580237

地  址：重庆市永川区红河大道319号-重庆文理学院

2.采购代理机构：鼎信项目管理咨询有限公司

联系人：胡洁、舒爽

电  话：16623190348、15923275821

地  址：重庆市两江新区黄山大道中段麒麟座A座2楼

第二篇  谈判项目技术（质量）需求

一、项目一览表

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	核心交换机
	1
	台
	本项目投标所涉及产品必须为中国大陆境内生产

	2
	巡考客户端
	2
	台
	

	3
	巡考中心摄像机
	2
	台
	

	4
	800万智能摄像机
	5
	台
	

	5
	LCD拼接屏控制终端
	1
	台
	

	6
	控制系统
	1
	套
	

	7
	信号线
	6650
	米
	

	8
	电源线
	9510
	米
	

	9
	电源线
	8650
	米
	

	10
	视频监控应用支持授权
	500
	路
	

	11
	96芯单模光纤
	450
	米
	

	12
	48芯单模光纤
	450
	米
	

	13
	六类网线
	5
	箱
	

	14
	千兆单模光纤跳线
	40
	条
	

	15
	电气配管
	100
	米
	

	16
	桥架
	50
	米
	

	17
	建筑防雷
	1
	项
	

	18
	开挖回填
	1
	项
	

	19
	安防设备搬迁
	1
	项
	

	20
	LCD拼接屏搬迁
	1
	项
	

	21
	标准化考场搬迁
	1
	项
	

	22
	人脸门禁识别设备
	4
	套
	


二、项目建设需求
本项目旨在将知津楼一楼应急指挥中心所有相关系统（安防系统、标准化考场系统等）及综合布线设施，安全、高效、完整地迁移至恪勤楼1层校园指挥中心。通过系统性搬迁与集成，实现新旧环境的无缝衔接，达成"统一管理、统一指挥"的核心目标，同时优化系统性能，提升整体运行效率。
（一）安防系统设备搬迁建设内容
1.1 视频安防系统迁移
专业拆卸视频监控系统、停车场管理系统、人行门禁系统、交通测速系统相关设备，包括平台服务器、解码设备、编码设备、管理PC等；采用专业防护包装，确保7个42U网络机柜及所有设备在运输过程中安全无损；在新场地完成设备安装与系统调试，确保各类安防系统正常运行、数据实时反馈；搬迁完成后进行全面功能测试，确保系统稳定性和完整性。
1.2 拼接大屏系统迁移
有序拆卸1套3×5拼接大屏（15块55寸显示屏）及配套钢结构、高清线等；采用定制防护包装，确保显示屏及配件运输安全；在新场地完成钢结构焊接、显示屏组装与固定；
精细调试显示效果，确保画面清晰、信号稳定；新增一张拼接输入板卡，实现电脑画面无缝上墙显示功能。
（二）标准化考场设备搬迁建设内容
2.1 核心设备迁移：
专业拆除三合一服务器、标考网络流媒体存储平台、标考高清电视墙管理平台、巡考客户端等核心设备；采用防震防潮专业包装，确保设备运输安全；在恪勤楼指定位置完成设备安装与定位。
2.2 系统集成与调试
完成知津楼模拟信号接入恪勤楼1层校园指挥中心的调试，确保信号传输质量；新增巡考中心监控系统，增强考试监管能力；保障与考试院系统的正常对接，确保巡考功能稳定可靠；全面测试与考试院连接状态。
（三）综合布线建设内容
3.1 原有线缆拆除和熔接
对知津楼原址的所有关联线缆（包括电源线、传输线缆及光纤）进行系统性专业拆除。拆除过程中，将对所有线缆进行归类与标识，记录其原有连接关系，为恪勤楼新址的安装提供参考。随后，依据新指挥中心的设备布局与功能需求，重新规划并铺设全新的安防专网、标准化考场专用线缆，包括六类非屏蔽网线与48/96芯单模光纤，以构建高性能底层网络。最后，同步完成光纤熔接、配线架安装、电气配管及桥架铺设等配套工作，确保所有线路连接规范、信号传输稳定、供电安全可靠。
3.2 新场地布线施工
根据新场地设备布局及使用需求，设计最优布线方案；铺设配套电源线、信号传输线缆及光纤；完成线槽安装、线路整理、接口接驳等工作；确保设备间信号传输稳定、供电可靠。
（四）系统平台搬迁需求
本次搬迁的所有系统，确保迁移后性能与原系统一致，无功能缺陷；并提供原平台制造商对原系统的漏洞和功能安全性进行排查。（在签订合同前提供原平台供应商的平台检测承诺函[视频监控平台制造商：浙江宇视科技有限公司、杭州海康威视数字技术股份有限公司][门禁系统平台制造商：浙江宇视科技有限公司][标准化考场平台制造商：成都佳发安泰教育科技股份有限公司]）
（五）技术需求
	序号
	设备名称
	技术需求

	1
	核心交换机
	1、交换容量≥38.4Tbps/168Tbps，包转发率≥7200Mpps/36000Mpps；
2、整机独立插槽≥3个，系统电源槽位≥2个；
3、配备千兆光口≥24个、千兆电口≥24个，万兆光口≥2个；
4、为提高机房空间利用率，节约空间成本，要求采用紧凑型机框设计，设备高度<=4U；
5、支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果。
6、设备防雷不低于6kV；
7、支持对交换机、无线AP进行统一管理，管理的交换机、无线AP设备数量≥300台。

	2
	巡考客户端
	1、处理器：I7 14700；内存：≥32G，硬盘：512GB SSD+2TB HDD； 8GB 显存独立显卡，电源≥500W,必须提供 ≥2 个 HDMI 输出接口；

2、显示器：27英寸 IPS 技术 4K超高清显示器，分辨率 3840×2160；
3、外设：原装USB商务键鼠套装。

	3
	巡考中心摄像机
	1、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》相关技术规范；
2、采用不低于400万像素；
3、支持内置拾音功能；
4、支持三码流，ACF（活动帧率控制）；
5、支持ROI，支持至少20路连接；
6、主码流MAX(1920*1080@25fps)，辅码流MAX(704*576@25fps)，第三码流MAX（1920*1080@25fps)；
7、支持DC12V/POE(802.3af)供电；
8、采用三轴旋转结构；
9、支持人脸侦测，侦测视频中是否有人脸出现，并根据判断结果联动；
10、支持音频侦测，检测出无音源输入、环境噪声过滤、突发尖叫事件提醒等功能；
11、智能侦测：支持区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，虚焦侦测，场景变更的侦测，并且可以与报警联动；
12、支持宽动态，3D降噪；
13、具备红外补光功能，满足光线较暗的环境下使用；
14、为保证考试期间设备稳定且能与学校已建标准化考场系统、重庆市教育考试院巡查指挥系统互联互通，响应文件应提供该产品与重庆市教育考试院巡查指挥系统互联互通接入承诺书加盖供应商公章；
15、响应文件应提供“巡考中心摄像机”产品第三方检测报告并加盖供应商公章。

	4
	800万智能摄像机
	1、支持分辨率不小于3840×2160@25fps，分辨力不小于2000TVL；
2、具有不小于1/1.8"靶面尺寸，内置GPU芯片；
3、最低照度彩色：0.0002lx，黑白:0.0001lx；
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式；
5、当入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音，警戒音类型不低于10种可选，报警音量和重复次数可设置；
6、报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内如出现如下情况时，不触发报警：光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃；
7、支持戴口罩人脸抓拍功能，可检测、框选、抓拍戴口罩人员的人脸图片；
8、内置≥4颗补光灯，灯杯为半弧形网格鳞片状，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（响应文件应提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）；
9、内置≥2个麦克风、≥1个扬声器；
10、需支持DC12V供电；
11、不低于IP67防尘防水等级；
12、具有≥1个RS485接口、≥1个报警输入接口、≥1个报警输出接口、≥1个音频输入接口、≥1个音频输出接口。

	5
	控制终端
	1、千兆电口≥4，2.5G光口≥1；HDMI OUT≥2，HDMI IN≥1，3.5mm音频输入/输出各≥1；USB 3.0≥4，RS232≥2，RJ11红外发射器接口≥1，响应文件应提供产品彩页或官网截图证明；
2、支持WiFi 7（802.11be），兼容802.11a/b/g/n/ac/ax；
3、整机最大速率≥4.7Gbps，支持增强型MUMIMO；支持Wi-Fi 7（802.11be），向下兼容802.11a/b/g/n/ac/ax；射频数≥2，空间流数≥8；为提升会议协同效率，设备需支持≥8路画面投放，支持4K 60fps高清画面投；响应文件应提供产品彩页或官网截图证明；
4、为提升多屏会议效果，设备需支持两路画面输出，支持双屏同显、双屏异显，支持投屏画面跨屏显示，要求响应文件应提供产品彩页或官网截图证明；
5、为保障投屏速度，设备需支持Wi-Fi 6、Wi-Fi5双路Wi-Fi方案；
6、为提升会议协同效率，要求支持漫游联动，实现网络主动适配会议业务需求，当发起投屏时，自动将WI-FI信号切换到主机AP；
7、支持Web投屏，可满足不提供终端快速投屏需求；
8、设备支持Wi-Fi Direct投屏、局域网投屏、直连Wi-Fi链路投屏，支持三种链路灵活选择，选择最优链路投屏；
9、为更好地提升远程会议质量，设备需支持将高品质视频和拾音联动，调用高清摄像和高清音质资源，提升远程会议质量；
10、为更好地提升远程会议体验，设备需支持批注、本地演示（放大、聚光、激光）等本地操作与远程实时同步，实现远程会议与本地会议体验一致；
11、为更好地提升会议兼容性，设备不与会议软件绑定，支持与主流视频会议软件兼容，包括但不限于腾讯会议、钉钉会议、飞书会议等，响应文件应提供官网截图证明或者平台功能截图（至少三种主流软件）证明；
12、会议室支持云 OPS 可以动态按需扩容，支持拓展物理 PC 可以共用、虚拟机、VDI 云桌面，通过安装一个软件即可发布到会议室按需使用。

	6
	LCD拼接屏控制系统
	1、管理平台支持可接入暖通系统、智慧安防系统、音视频系统、智慧消防系统、网络系统、能耗系统等弱电子系统设备；
2、应具备协议解析能力：Modbus、OPC、BacNet/IP、MQTT、TCP、UDP、Http(s)、SSH、TELNET、CoAP、LwM2M等协议；
3、平台应具备所需的用户IP软件应用、SaaS服务应用、IOT设备连接应用和API数据的物模型资产套件，可与上层应用平台无缝对接；
4、支持可视化服务：具备可视化监控服务，并提供风险告警能力；
5、物模型支持接入设备属性数据采集、数据传输、数据转换、数据过滤、数据存储、安全接入认证、数据告警、事件管理、能力定义及需求定义；
6、支持物模型属性设置，支持第三方设备驱动属性设置能力，支持ADDR值、IP地址、Address值、USER、Password设置功能，用于设备安全认证、数据连接、设备数据调试、设备数据管控；
7、支持智能日程管理，能够根据设定的时间自动执行系统场景和设备操作，具备智能跳过节假日的功能，并具备多种数据备份方式：本地数据备份和云端数据备份；应具备AI语音智能交互能力，允许用户定义唤醒词，并支持自定义语音词条（响应文件应提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）；
8、平台应具备双机及多机热备份功能，可实时检测主机和单台备份机或多台备份机的工作状态，实现主备切换；
9、平台应具备设备间自动化联动功能，能够实时自动采集设备运行状态,用户可为接入系统的所有设备自定义联动规则，具备无人值守的自动化运行能力，同时，支持对联动规则的零代码增、删、改、查操作，简化管理和维护；
10、平台应具有设备零代码免编程接入能力，支持构建物模型库，实现零代码接入管理，图形化配置；平台支持免编程场景构建，无需编程，通过操作设备，构建复杂应用场景（响应文件应提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）；
11、支持免编程用户应用，响应文件应提供优化的图形用户界面（GUI），无需编程即可完成界面布局和功能配置；
12、USB端口：具备≥1路USB端口，用作数据备份及数据恢复使用及固件升级功能，并且支持USB上传或下载程序；
13、平台支持以下播控功能：播放界面回显预览功能，支持远程文件目录回显功能，支持控制PPT翻页功能、文件打开功能、文件播放功能、支持控制网页播放、支持音视频格式快进快退暂停播放、支持语音控制打开各类文件，支持包括pad、电脑、网页、手机等多终端同步控制。

	7
	信号线
	1、产品型号：WDZB-RYY2×2.5（低烟无卤阻燃B级、交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套软电缆，2芯×2.5mm²导体截面）；
2、导体材质：采用99.9%高纯度无氧铜；
3、绝缘与护套：绝缘层为交联聚乙烯（XLPE），护套为低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH），燃烧时发烟量低、无有毒气体释放；
4、阻燃等级：符合相关级阻燃要求，成束燃烧试验能有效阻止火焰蔓延，满足建筑消防安全需求；
5、外观与标识：电缆表面平整光滑、无裂纹，印字清晰持久，包含型号、规格、生产厂家、执行标准等信息。

	8
	电源线
	1、产品型号：WDZB-RYY2×1.5（低烟无卤阻燃B级、交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套软电缆，2芯×1.5mm²导体截面）；
2、导体材质：采用99.9%高纯度无氧铜；
3、绝缘与护套：绝缘层为交联聚乙烯（XLPE），护套为低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH），燃烧时发烟量低、无有毒气体释放；
4、阻燃等级：符合相关级阻燃要求，成束燃烧试验能有效阻止火焰蔓延，满足建筑消防安全需求；
5、外观与标识：电缆表面平整光滑、无裂纹，印字清晰持久，包含型号、规格、生产厂家、执行标准等信息。

	9
	电源线
	1、产品型号：WDZB-RYY2×2.5（低烟无卤阻燃B级、交联聚乙烯绝缘、聚乙烯护套软电缆，2芯×2.5mm²导体截面）；
2、导体材质：采用99.9%高纯度无氧铜；
3、绝缘与护套：绝缘层为交联聚乙烯（XLPE），护套为低烟无卤阻燃聚乙烯（LSZH），燃烧时发烟量低、无有毒气体释放；
4、阻燃等级：符合相关级阻燃要求，成束燃烧试验能有效阻止火焰蔓延，满足建筑消防安全需求；
5、外观与标识：电缆表面平整光滑、无裂纹，印字清晰持久，包含型号、规格、生产厂家、执行标准等信息。

	10
	视频监控应用支持授权
	一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监控
1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
注：成交后，签订合同前提供制造商出具的原平台技术接入承诺函，承诺可接入原有安防管理平台内。

	11
	96芯单模光纤
	产品型号：室外层绞式96芯单模光缆；
2、光学性能：1310nm波长最大衰减≤0.36dB/km，1550nm波长最大衰减≤0.22dB/km，1550nm色散≤18ps/(nm・km)，截止波长≤1260nm；
3、结构材质：中心加强件为磷化钢丝，松套管内填充防水油膏，外层采用钢带铠装+PE双护套，内置阻水材料实现纵向阻水；
4、机械与环境：长期允许拉力≥1200N，短期允许拉力≥3000N，长期允许侧压力≥800N/100mm；
5、执行标准：表面印字清晰包含型号、芯数、厂家、米标等信息。
6、含金属96芯ODF配线架、配套的耦合器、尾纤等全套辅材，接口多种可选，包含：SC、FC、LC等。
7、含现场熔接及配套材料，熔接完成后需对光纤进行通断测试与光衰测试。

	12
	48芯单模光纤
	1、产品型号：室外层绞式48芯单模光缆；
2、光学性能：1310nm波长最大衰减≤0.36dB/km，1550nm波长最大衰减≤0.22dB/km，1550nm色散≤18ps/(nm・km)，截止波长≤1260nm；
3、结构材质：中心加强件为磷化钢丝，松套管内填充防水油膏，外层采用钢带铠装+PE双护套，内置阻水材料实现纵向阻水；
4、机械与环境：长期允许拉力≥1200N，短期允许拉力≥3000N，长期允许侧压力≥800N/100mm；
5、执行标准：表面印字清晰包含型号、芯数、厂家、米标等信息。
6、含金属48芯ODF配线架、配套的耦合器、尾纤等全套辅材，接口多种可选，包含：SC、FC、LC等。
7、含现场熔接及配套材料，熔接完成后需对光纤进行通断测试与光衰测试。

	13
	六类网线
	1、导体：≥23AWG实心无氧铜；
2、绝缘层：高密度聚乙烯（HDPE），厚度≥0.2mm；
3、外护套：聚氯乙烯（PVC）厚度≥0.55mm；
4、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，置有撕裂绳；
5、内置导光光纤，可通过任意的可见光照明装置快速定位线缆两端的关系；
6、最大承受拉力≥11.34Kg；
7、最大电容：≤5.6nF/100m。

	14
	千兆单模光纤跳线
	1、成品跳线，带护套；长度3米~5米可选；
2、接口多种可选，包含：SC、FC、LC等。

	15
	电气配管
	1、KBG20（套接扣压式钢导管，公称直径20mm，薄壁电线管）；
2、材质与壁厚：采用Q235热镀锌钢带，镀锌层厚度≥12μm，管壁厚1.0mm（允许公差±0.08mm），内外壁光滑无毛刺；
3、尺寸规格：公称外径≥20mm，内径≥18mm。

	16
	桥架
	1、尺寸不低于300*200*1.5mm,冷轧钢板表面喷塑,壁厚≥1.5mm,每米桥架配置不低于2个65mm*22mm的七字扣；
2、含盖板、盖扣、桥架连接片、螺丝螺母、垫片五件套。每根桥架配置2个连接片;每个连接片配置≥6个螺丝螺母。需符合桥架国标标准。

	17
	建筑防雷
	1、对新建的指挥中心进行建筑防雷建设，需符合国家相关规范。
2、接地系统：采用联合接地方式，接地极选用不低于L50×5×2500mm热镀锌角钢，间距不小于5m，埋深≥0.8m；接地干线为Φ16mm热镀锌圆钢，接地网敷设深度≥0.6m，接地电阻≤1Ω（土壤电阻率高时需增设降阻剂）；​
3、等电位连接：监控中心室内设置等电位联结端子板（MEB），金属门窗、设备金属外壳、金属桥架、管线等金属构件均通过4mm²铜芯导线与MEB可靠连接，连接点电阻≤0.03Ω；​
4、电源线路防雷：采用三级防雷保护，一级（总配电箱）安装B级电源防雷器，最大通流容量≥80kA（8/20μs）；二级（分配电箱）安装C级防雷器，最大通流容量≥40kA（8/20μs）；三级（设备端）安装D级防雷器，响应时间≤25ns，限制电压≤1.5kV；​
5、信号线路防雷：监控信号、网络信号、控制信号线路两端安装对应接口型信号防雷器，插入损耗≤0.5dB，响应时间≤1ns，最大通流容量≥10kA（8/20μs），适配信号传输速率（网络信号≥1000Mbps）；​
6、防雷器件要求：所有防雷器具备劣化指示功能，防护级别符合IEC61643标准，耐温范围-40℃~+85℃，外壳防护等级≥IP20，金属外壳接地可靠。

	18
	开挖回填
	1、硬化路面：根据现场实际情况开挖，偏差≤±50mm、深≥0.5m（未明确时），机械开挖+人工修整，渣土分类清运防尘；回填用级配砂石（5-30mm，含泥≤5%）或素土（压实≥0.93），分层填（≤300mm）压实，面层用M10砂浆找平，恢复沥青（AC-13，≥50mm）或C30混凝土（≥100mm），养护7天（沥青24小时）。
2、绿化路面：根据现场实际情况开挖，偏差≤±100mm、深≥0.6m（未明确时），人工为主+小挖机，留150-200mm种植土；回填底层素土（压实≥0.9）或砂石，表层用种植土（有机质≥3%），恢复绿植，养护不低于1个月，成活率≥95%；
3、包含开挖后的管材预埋及相关围挡等。

	19
	安防设备搬迁
	1、搬迁范围要求：需完成知津楼一楼应急指挥中心视频安防系统全模块迁移，包括但不限于视频监控系统（平台服务器、解码设备、编码设备、管理PC）、停车场管理系统、人行门禁系统、交通测速系统相关设备，以及7个42U网络机柜的整体拆卸与转运，确保所有关联设备无遗漏；
2、设备保护要求：针对不同类型设备采用适配的专业防护包装，服务器、解码/编码设备等精密电子设备需使用防震防潮包装材料，网络机柜需进行整体加固防护，避免运输过程中设备磕碰、受潮或部件松动，保障设备外观及功能完好；
3、拆卸工艺要求：拆卸前需对所有设备的连接关系、线缆标识、安装位置进行详细记录（含文字、图片或视频存档），拆卸操作需遵循设备原厂技术规范，禁止暴力拆解；拆卸后及时对设备端口、接口进行防尘封堵处理，线缆分类整理并标注原连接信息，便于新场地安装对接；
4、安装调试要求：在恪勤楼1层校园指挥中心指定区域，按学校规划的设备布局完成安装，确保网络机柜固定牢固、设备摆放规整；完成线缆接驳后，逐一对视频监控、停车场管理、门禁、测速系统进行调试，保证各系统正常运行，数据实时上传反馈，满足校园安防监控需求，安装完成后需对所有连接线缆进行打标；
5、场地管理要求：严格遵守学校管理制度，提前与学校沟通确定施工时段，避开教学、考试、办公高峰（如工作日上课时间、重大校园活动期间）；施工区域需设置警示标识，保持场地卫生整洁，施工产生的包装废料、垃圾及时清理，不得干扰学校正常教学秩序与师生通行；
6、功能测试要求：搬迁调试完成后，需组织专项功能测试，包括但不限于设备通电测试、系统连通性测试、监控画面实时性测试、门禁与停车场系统联动测试、测速数据准确性测试等，出具书面测试报告，确保迁移后安防系统性能与原系统一致，无功能缺陷；（承诺搬迁完成后，由原制造商对本次搬迁系统进行漏洞和功能缺陷性排查，并出具相关报告；响应文件应提供以上内容的承诺函并加盖供应商公章）
7、安全规范要求：施工团队成员需具备安防设备安装、拆卸相关经验，施工前进行安全培训；作业过程中严格遵守用电安全、设备操作安全规范，涉及高空作业需采取防护措施；若因施工操作导致设备损坏、校园设施破损，需承担维修或赔偿责任。

	20
	LCD拼接屏搬迁
	1、搬迁范围要求：需完成知津楼一楼应急指挥中心1套3×5规格LCD拼接屏（含15块55寸显示屏）及配套钢结构框架、高清传输线缆（如HDMI线、DVI线）、电源适配器等所有关联附件的整体拆卸与迁移，并新增一张拼接处理器输入板卡。
2、设备保护要求：显示屏需采用定制防碰撞防护包装（如带缓冲层的专用纸箱+木质框架），避免屏幕划伤、碎裂；钢结构部件需进行防锈包裹处理，高清线缆需分类收纳于防潮密封袋并标注用途，确保所有设备及附件运输过程中无物理损伤、性能异常。
3、拆卸工艺要求：拆卸前需对拼接屏的拼接顺序、线缆连接点位、钢结构固定方式进行详细拍照+文字记录，留存原始安装数据；拆卸时需使用专业工具，先断开电源并拆除线缆，再按“从边缘到中心”的顺序逐块拆卸显示屏，禁止直接拉扯屏幕或钢结构；拆卸后的显示屏需正面朝上放置，避免挤压屏幕面板，安装完成后需对所有连接线缆进行打标。
4、安装调试要求：在恪勤楼1层校园指挥中心指定位置，按原始记录还原钢结构框架焊接与固定（焊接点需牢固、无变形），再按原拼接顺序安装显示屏，确保屏幕拼接缝隙均匀（误差不超过1mm）；完成高清线缆、电源接驳及新增拼接输入板卡安装后，调试屏幕亮度、对比度、色彩一致性，确保画面无残影、无闪烁，输入板卡可实现电脑画面无缝上墙显示。
5、场地管理要求：严格遵循学校时间安排，优先选择周末、寒暑假或非教学时段施工，避免影响正常教学；施工区域需用警戒线隔离，设置“小心磕碰”“禁止通行”等警示标识，施工产生的包装垃圾、焊渣等及时清理，保持场地整洁，不得污染校园环境。
6、功能测试要求：安装调试完成后，需进行不少于24小时的连续运行测试，测试内容包括屏幕显示稳定性、信号切换流畅性、拼接输入板卡功能完整性等；同时需模拟不同分辨率信号输入（如1080P、4K），确保画面清晰无失真，最终出具书面测试报告，确认拼接屏功能完全恢复且性能达标。
7、安全规范要求：施工人员需具备LCD拼接屏安装拆卸专业经验，施工前需检查工具绝缘性、焊接设备安全性；安装显示屏时需2人及以上协同作业，避免单人搬运导致屏幕脱落；若施工过程中造成屏幕损坏、校园设施破坏，需承担全额维修或更换责任，并赔偿由此产生的相关损失。

	21
	标准化考场搬迁
	1、搬迁范围要求：需完成知津楼一楼应急指挥中心标准化考场系统核心设备整体迁移，包括三合一服务器、标考网络流媒体存储平台、标考高清电视墙管理平台、巡考客户端，以及保障系统运行的配套连接线缆（如数据传输线、电源线）、信号转换器等所有关联设备，同时需完成新增巡考中心监控系统的采购与集成安装。
2、设备保护要求：服务器、存储平台等精密电子设备需采用防震防潮专用包装（内置缓冲泡沫+防静电袋），避免运输过程中震动导致硬件故障；所有线缆需分类整理并标注连接端口信息，收纳于密封盒中，确保设备外观完好、功能无损伤。
3、拆卸工艺要求：拆卸前需对设备IP地址、端口连接关系、系统配置参数进行截图+文字记录，留存原始数据；拆卸时先断开设备电源，再按“先外设后主机、先线缆后设备”的顺序操作，禁止暴力拔插线缆；对服务器等带硬盘设备，需单独检查硬盘固定状态，避免拆卸过程中硬盘松动导致数据丢失，拆卸后及时对设备接口进行防尘封堵，安装完成后需对所有连接线缆进行打标。
4、安装调试要求：在恪勤楼1层校园指挥中心指定位置完成设备固定安装，按原始记录恢复线缆接驳；完知津楼模拟信号接入恪勤楼1层校园指挥中心的调试，确保信号传输无延迟、无失真；集成新增巡考中心监控系统，实现与原有标考系统联动；重点调试与考试院系统的对接功能，确保巡考画面实时上传、指令正常交互。（承诺搬迁完成后，由原制造商对本次搬迁系统进行漏洞和功能缺陷性排查，测试与考试院联通情况，并出具相关报告；响应文件应提供以上内容的承诺函并加盖供应商公章）
5、场地管理要求：严格遵守学校教学与考试安排，施工时段避开正常教学、考试及重大校园活动，优先选择周末或假期作业；施工区域设置隔离警示标识，避免非施工人员进入；作业过程中保持场地整洁，拆卸的包装材料、废弃线缆等及时清理，不得影响校园正常通行与环境秩序。
6、功能测试要求：搬迁调试完成后，进行全流程功能测试，包括服务器运行稳定性测试、流媒体存储容量与读写速度测试、高清电视墙显示效果测试、知津楼模拟信号接入恪勤楼1层校园指挥中心的模拟信号接入完整性测试、巡考中心监控系统实时性测试，以及与考试院系统对接的连通性、数据传输准确性测试，确保系统满足标准化考试监管要求，无功能缺失或故障。
7、安全规范要求：施工人员需具备电子设备安装、网络调试相关经验，施工前接受安全培训；操作服务器等设备时需佩戴防静电手环，避免静电损坏硬件；保障施工用电安全，严禁私拉乱接电线；若因施工操作导致设备损坏、数据丢失或影响考试工作，需承担维修、数据恢复责任及相应赔偿。

	22
	人脸门禁识别设备
	1、屏幕尺寸≥7英寸触摸屏；触摸屏:支持；屏幕比例:10:16；面板:玻璃；使用环境:室内、室外
2、内置麦克风:内置麦克风，拾音距离≦1米；内置扬声器:内置扬声器；内置读卡器:内置IC卡读卡器；
3、≥200万宽动态摄像头，搭配智能测光，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像；
4、支持双目活体检测功能，有效避免照片、视频等欺骗方式；
5、设备具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片。

6、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；设备支持web界面自定义广告播放，支持统计广告播放时长（响应文件应提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）；
7、支持单个人员导入最多不低于6张底库照片；设备应采用双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头；支持不低于0.3m~1.9m水平方向上进行人脸识别，并支持瞳距参数配置识别距离（响应文件应提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，并加盖供应商公章）；
8、IO:输入≥2路(IN1/IN2/GND)；输出≥1路（NC[NO]/COM）；
串口:串口≥1路（1路RS485）；韦根口≥1路韦根入(W0/W1)；
9、包含单门/双门磁力锁、磁力锁支架、开门按钮等。


三、踏勘现场

本项目不集中组织现场踏勘，供应商可自行前往，相关费用与风险自理。不管供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件等。
第三篇  谈判项目服务需求

一、交货时间、地点、验收方式

（一）交货时间

在合同签订后20个日历日内交货、安装并交付使用。
（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.到货前，供应商向采购人使用单位告知并提供必要的安装前准备材料。到货后，供应商将派工程师到采购人使用单位进行系统安装调试和人员培训，保证2-3名使用人员能正常使用，具体时间由双方事先商定，在此期间，供应商的一切费用自理。货物到达现场后，供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观、抽验，作出开箱记录，双方签字确认。

2.供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2技术资料、装箱单、合格证等资料齐全并与投标时所提供的技术资料一致。技术资料包括完整的成果文档。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.供应商提供的软件未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人可当邀请国家认可的质量检测机构或相关专家参加验收工作。

7.采购人需要制造商对供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.自验收之日起，提供不少于3年的免费质保期（第二篇有备注说明的除外）。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人进行免费升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，8小时内到达现场进行处理。

（四）维修配件

成交供应商或制造商应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

四、付款方式

（一）验收申请

乙方须按合同约定，完成全部服务与货物的交付、安装、调试及培训，确保系统试运行稳定。试运行期满（30天）且系统稳定后，乙方应按甲方要求的格式提交书面验收申请。

（二）付款条款

1.发票开具：乙方应在项目施工完成后，向甲方开具合法有效的全额发票。

2.验收与付款：项目经甲方最终验收合格并出具验收报告后，甲方支付至合同总金额的95%。

3.质保金：剩余5%的合同款项作为质保金。质保期届满，且乙方已履行全部质保义务、不存在任何质量或遗留问题的，甲方在收到乙方书面支付申请后7个工作日内，向乙方无息支付。若存在质量问题，甲方有权直接扣除相应款项，不足部分有权向乙方追偿。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、违约责任

（一）如成交供应商不能按时按量完成服务的，采购人有权单方面解除合同，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

（二）若成交供应商所供服务不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（三）如因实际需要，但清单内未列入的品名，优先在成交企业购买，如成交企业没有的，参照学校采购规定购买。

（四）合同期间产生的非双方自身原因导致的其他事项，由双方协调解决。
第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。 

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇）

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。

	（三）
	保证金
	按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。


注：

 eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：
	序号
	审查因素
	审查标准

	1
	响应文件签署或盖章
	按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章

	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	响应方案
	只能有一个响应方案。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性谈判文件要求。

	3
	响应文件内容
	竞争性谈判文件第二篇、第三篇所列内容进行实质性响应，不允许负偏离。

	
	谈判有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性谈判文件


（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。
（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。
（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

 （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、采购编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。
七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

八、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。
九、采购代理服务费

供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行:招标代理费按按国家计委计价格【2002】1980号文件规定的收费标准7折收取。若计算后的代理费不足3000元，则按3000元收取。

	招标类型成交金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000-100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为100万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

采购代理服务费70%计算=1.5*70%=1.05万元

注：成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：鼎信项目管理咨询有限公司

开户行：工行袁家岗支行

账  号：9558833100007024622

十、交易服务费

无

十一、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

第六篇  合同草案条款

采购购销合同

（竞争性谈判）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1.质保期限：

2.保修范围：

3.服务措施：

4.质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、履约保证金：

	六、付款方式：

（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	七、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

	八、其他约定事项：

1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点

第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如有）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价为大写：     元；小写：      元 。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

采购编号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）
三、服务部分

（一）服务响应偏离表

采购编号：                               

谈判项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码）
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                  （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日
（五）特定资格条件证书或证明文件(如有）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

- 5 -

