- 竞争性磋商文件

- 招标编号：CZ（A）25850

- 采购项目名称：重庆第二师范学院学术交流中心电梯更换

- 采   购   人：重庆第二师范学院

- 采购代理机构：重庆信通工程造价咨询有限公司

- 2025年8月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、其它有关规定	- 4 -

六、联系方式	- 5 -

第二篇  项目技术需求	- 6 -

一、采购项目一览表	- 6 -

※二、电梯更换要求	- 6 -

※三、采购项目技术需求	- 6 -

第三篇  项目商务需求	- 10 -

一、交货期、地点及验收方式	- 10 -

※二、报价要求	- 10 -

三、质量保证及售后服务	- 11 -

四、履约保证金	- 12 -

五、付款方式	- 12 -

六、知识产权	- 12 -

七、培训	- 12 -

※八、现场踏勘	- 13 -

九、其他	- 13 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止	- 14 -

一、磋商程序及方法	- 14 -

二、评审标准	- 16 -

三、无效响应	- 19 -

四、采购终止	- 19 -

第五篇  供应商须知	- 20 -

一、磋商费用	- 20 -

二、竞争性磋商文件	- 20 -

三、磋商要求	- 20 -

四、成交供应商的确认和变更	- 21 -

五、成交通知	- 21 -

六、关于质疑和投诉	- 21 -

七、采购代理服务费	- 22 -

八、签订合同	- 23 -

第六篇  采购合同格式	- 24 -

一、经济部分	- 27 -

二、技术部分	- 29 -

三、商务部分	- 31 -

四、资格条件及其他	- 33 -

五、其他应提供的材料	- 38 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆信通工程造价咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆第二师范学院的委托，对重庆第二师范学院学术交流中心电梯更换进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 最高限价 （万元） | 成交供应商 数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆第二师范学院学术交流中心电梯更换 | 35.00 | 35.00 | 1 |

### 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为35.00万元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1.供应商为电梯制造商的须具备下列资格：

应满足以下①、②两项要求中的任意一项：

①具有行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯制造（含安装、修理、改造）]；

②具有行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）[曳引驱动乘客电梯]B级及以上资质和《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）[乘客电梯或曳引驱动乘客电梯]B级及以上资质。

2.供应商为非所投产品制造商的须具备以下资格：

（1）所代理的电梯制造商必须满足上述“1.供应商为电梯制造商的须具备下列资格”的要求。

（2）供应商具有行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备安装改造维修（修理）许可证》（电梯）[（电梯）安装、改造、维修（修理）]B级及以上资质或行政主管部门颁发的且在有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》[许可项目为电梯安装（含修理）]。

### 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）或重庆第二师范学院（https://www.cque.edu.cn/）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限

1.竞争性磋商文件发售期：2025年8月6日-2025年8月13日17:00时。

2.竞争性磋商文件获取方式：在竞争性磋商文件发售期内，供应商将磋商文件工本费汇至以下账户内。并将汇款凭证（注明项目名称）、《采购文件获取表》（加盖供应商公章）扫描后发送至5239774@qq.com（邮箱，邮件标题请备注报名单位全称）。

户  名：重庆信通工程造价咨询有限公司

开户行：重庆银行江北支行（行号：313653000388）

账  号：260101040015936

3.工本费：人民币300元/份（售后不退），各供应商获取竞争性磋商文件时向采购代理机构缴纳。

说明：在竞争性磋商文件发售期内按以上要求依法获取了竞争性磋商文件的供应商，其响应文件才被接收。

（四）递交响应文件地点：重庆第二师范学院学府大道校区综合楼512室（重庆市南岸区四公里学府大道9号）

备注：各供应商须在开标前一天向采购人提交访问申请，申请流程如下：微信关注平安二师公众号-信息栏输入“访客”-点击链接-访客申请输入相关信息-到访单位：资产管理处-访问人员：张孝丽。

（五）响应文件递交开始时间：2025年8月18日北京时间14:00时；

响应文件递交截止时间：2025年8月18日北京时间14:30时。

（六）磋商开始时间：2025年8月18日北京时间14:30时。

### 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）和重庆第二师范学院（https://www.cque.edu.cn/）上发布，请各供应商注意下载，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 六、联系方式

（一）采购人：重庆第二师范学院

地  址：重庆市南岸区南山街道崇教路1号

联系人：张老师

电  话：023-61361774

（二）采购代理机构：重庆信通工程造价咨询有限公司

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段55号双鱼座B座4楼

联系人：邓老师

电  话：023-67711151 13628308839

## 第二篇  项目技术需求

“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、采购项目一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 学术交流中心电梯 | 1台 | 所提供产品必须为中国关境内生产，若为进口产品按无效响应处理。 |

注：本表可不在《技术响应偏离表》中进行填报，且不作为技术需求响应情况的评审内容。

### ※二、电梯更换要求

1、所有电梯部件全部换新，旧电梯拆除后，残值抵扣旧梯拆除费用和部分新梯安装费，由供应商实地踏勘评估后在投标报价时综合考虑，不单独报价。

2、整机质保：由供应商或投标品牌制造商提供整机质保不低于5年，免费保养不低于2年。

3、电梯轿厢整体更换，轿厢壁使用厚度1.5mm的304不锈钢，轿厢空间高度具体情况根据现场井道尺寸确定，轿厢照明采用多组LED节能照明，轿厢底部为双层厚，地板装饰采用大理石材，达到美观与舒适的效果。

4、电梯额定参数不得低于更换前的电梯额定参数，如有最新参数标准按最新标准执行。

5、所有门套为厚度1.5mm的304不锈钢（不保留原大门套，需拆除）

6、采用无线五方应急通话系统和应急照明系统，增加电梯物联网远程监控功能等。

7、本次电梯更新工程为交钥匙工程，由有资质电梯单位提供方案制定、设计、生产、采购、运输、吊装搬运、安装施工调试、土建改造修复、检测验收领取报告等。

8、原厂质保维保承诺：供应商须有电梯生产企业的质保维保承诺书或者承诺函（在响应文件中提供承诺书或承诺函复印件并加盖供应商公章，格式自拟）。

9、推荐品牌：日立（中国）、奥的斯（中国）、通力或不低于同类档次品牌。

### ※三、采购项目技术需求

1、电梯井道土建信息

| 项目名称 | 类型、型号、尺寸或要求 |
| --- | --- |
| 井道结构 | 混凝土砖墙加钢梁 |
| 电梯类型 | 客梯电梯 |
| 有无机房 | 有机房 |
| 圈梁间距m | 自行勘测 |
| 井道尺寸mm | 宽*深（实地勘测为准） |
| 顶层高度mm | （实地勘测为准） |
| 提升高度mm | （实地勘测为准） |
| 底坑深度mm | （实地勘测为准） |
| 层站门数 | 依据每栋楼实际情况为准 |
| 门洞尺寸mm | （实地勘测为准） |
| 基层站 | （实地勘测为准） |

2、技术规格参数

2.1、电梯编号：

2.2、电梯类型：客梯；

2.3、主机形式：永磁同步无齿轮曳引机，曳引式龙门架构；

2.4、电源电压：三相380V 50Hz；单相220V 50Hz；

2.5、操作方式：无司机；

2.6、控制方式：32位全电脑集选控制；

2.7、驱动方式：VVVF变频变压调速；

2.8、门机控制：VVVF变频门机，开关门时间可设置；

2.9、平层精度：±3（起制动加、减速度≤0.9m/s²）；

2.10、噪音指标：开关门≤60 dB，轿厢内≤55 dB，机房平均噪音≤75 dB；

2.11、振动加速度：水平方向及垂直方向均≤25cm/S²；

2.12、额定载重：≥1000KG；

2.13、额定速度：≥2.0M/S；

2.14、停层站数：22层/22站/22门1台.

2.15、停层站序：0F-22F，每层停靠；

2.16、主服务层/消防返回层：1F；

2.17、开门方式及开门宽高：中分自动开门900mm×2100mm；

3、轿厢轿门设计

3.1、轿厢净尺寸：具体情况根据现场井道尺寸确定；

3.2、轿厢天花：与原电梯保持一致

3.3、轿厢照明：LED照明；

3.4、轿厢壁：厚度1.5mm的304不锈钢

3.5、轿厢门：厚度1.5mm的钛金花纹板；（或者1.5mm的304不锈钢外贴0.8mm的钛金花纹板花纹样式与原电梯保持一致）

3.6、操纵面板：304不锈钢，按钮304不锈钢；

3.7、轿内显示器：液晶或者LED显示；

3.8、轿厢对讲、监控系统：要求轿厢、机房、消防中心、值班控制室及轿底能实现五方通话.

3.9、通风设施：两组轴流通风系统；

3.10、轿厢地面：大理石地板（实施时提供三种方案供业主选）；

3.11、轿厢地坎：硬质铝合金地坎；

3.12、轿门为自动双开门；

4、梯厅入口设计

4.1、厅门入口净尺寸：宽900mm×高2100mm（根据现场实际情况）；

4.2、门套：为厚度1.5mm的304不锈钢（不保留原大门套，需拆除），

4.3、梯厅门：1层-4层为1.5mm钛金花纹板或者1.5厚304不锈钢外包0.8mm厚度的钛金花纹板花纹与原电梯保持一致.其他楼层为度1.5mm的304不锈钢

4.4、呼梯面板：304不锈钢.

4.5、梯厅地坎：硬质铝合金地坎；

4.6、梯厅位置召唤显示器：高亮度断码或液晶显示；

5、安全保护措施要求（电梯应包括但不仅限于下列保护措施）：

5.1、断相和错相保护措施；

5.2、上、下终点开关和上、下极限开关保护措施；

5.3、缓冲器保护措施；

5.4、限速器保护；

5.5、紧急停止按钮保护；

5.6、层门安全保护措施；

5.7、轿门安全保护措施；

5.8、上限轿厢配重冲顶保护；

5.9、就近停靠。

6、电梯功能要求：（供应商可作必要的补充）

| 序号 | 功能名称 | 序号 | 功能名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防捣乱保护 | 23 | 数字式大厅、轿内显示 |
| 2 | 厅门等待 | 24 | 五方通话 |
| 3 | 关门等待取消 | 25 | 报警 |
| 4 | 反向指令自动取消 | 26 | 轿内LCD显示 |
| 5 | 轿厢关门延时保护 | 27 | 提前开门 |
| 6 | 轿厢开门保护 | 28 | 再平层 |
| 7 | 轿厢关门保护 | 29 | 错误指令取消 |
| 8 | 满载直驶 | 30 | 大厅呼梯指令取消 |
| 9 | 停梯开关 | 31 | 重新初始化运行 |
| 10 | 自动泊梯 | 32 | 就近平层 |
| 11 | 全集选 | 33 | 终端楼层保护 |
| 12 | 自动返回基站 | 34 | 关门力矩保护 |
| 13 | 光幕门保护 | 35 | 启动力矩补偿 |
| 14 | 轿顶检修 | 36 | 轿厢内紧急照明 |
| 15 | 机房紧急电动运行 | 37 | 手动应急疏散装置 |
| 16 | 轿内风扇照明系统 | 38 | 紧急消防操作 |
| 17 | 超载保护 | 39 | 紧急消防员服务 |
| 18 | 开关门按钮 | 40 | 消防状态提醒显示 |
| 19 | 轿内风扇自动控制 | 41 | 具备物联网功能 |
| 20 | 内置视频线缆 | 42 | 电梯司机模式 |
| 21 | 厅、轿门分别控制 |  |  |
| 22 | 厅外、轿内显示 |  |  |

7、电梯装修

7.1：与原电梯装修保持一致

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、交货期、地点及验收方式

※（一）交货时间

合同签订后  70 日历天内交货、安装、调试完成并取得《电梯监督检验报告》，全部投入使用。

（二）交货地点

采购人指定地点。

（三）验收方式

1.电梯设备验收：

（1）质量检验标准和验收规范依据为：电梯执行国家最新《电梯制造与安装安全规范》、《电梯安装验收规范》。

（2）产品的验收必须以采购人认可的产品品牌、数量、规格、型号及施工图纸、设备说明书、有关变更的书面文件、国家颁布的验收规范和质量检验标准为依据。

（3）成交供应商在采购人要求时间内将产品运到指定地点后应立即知会采购人，由采购人对照订货单与有关设计文件对产品的品牌、数量、型号、规格、外观等进行开箱验收，核对无误后设备方可进场安装。在开箱验收时，成交供应商应提供产品出厂合格证、装箱单、型试验合格证、操作维护手册、技术说明书、“三包”保修卡、产品及相关材料的国际、国内安全产品认定书和质量保证书等交甲方确认。

（4）如果在验收中产生纠纷，由项目所在地技术质量监督部门检测，检验费等相关费用由责任方承担。

2.安装验收：

（1）电梯安装、调试工作完成后，采购人应按成交供应商通知，派代表会同成交供应商根据采购合同规定的条款、技术数据、施工图纸以及国家最新的《电梯安装验收规范》规定的相关规定标准进行验收。

（2）成交供应商应按设备安装地质检部门的有关规定，对安装调试完毕的电梯设备完成通过专门检验、登记并承担费用，采购人积极配合。

### ※二、报价要求

1、本项目为交钥匙工程，所有电梯部件全部换新，旧电梯拆除后，残值抵扣旧梯拆除费用和部分新梯安装费，由供应商实地踏勘评估后在投标报价时综合考虑，不单独报价。

2、本项目报价为含税包干价，包括旧梯拆除及拆除件堆放、旧电梯残值回收、清运费、设备或货物购买（制造）费（包括内部装修、易损件及维修备品备件费）、辅材费、运输费、装卸费、二次转运费、现场保管仓储费（包括设备运至施工现场，由供应商自行保管产生的费用）、安装调试费（包括所有施工措施费用）、验收前的管理及维护费、培训费和试运行、技监检验、验收、技术资料提交，质量保证期内的维修费、维护费、保养费、年检费、配合改造费、加固费、支架费、开孔费等全部内容及各种应纳的税费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2、安装费用应包含但不限于轨道安装和加固、预留预埋、开孔、井道测量、井道照明、开关、电源插座、电梯配电、线缆、五方通话、监控、钢制底坑爬梯制作安装、井道搭架、井道、满足国家级地方现行规范要求的安全设施、配合消防验收（联动）、以及向主管部门报验、备案等，直至取得使用手续并交付给采购人使用的费用。安装调试整改费用皆由供应商自行承担。且供应商对电梯井道的现场现状条件应充分了解、研究，土建若有设计缺陷、缺漏的预埋件、材料、人工等全部由供应商统筹考虑完善，所有费用计入投标报价。

### 三、质量保证及售后服务

※1.产品质量保证期

（1）自验收合格，取得电梯使用许可（使用证）之日起，提供不低于5年的整机质保，并按电梯特种设备管理规定，提供不低于2年的免费专业维保服务。

（2）投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（3）供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

（4）投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

2.售后服务内容

（1）供应商和制造商在质保期和免保期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供7*24小时技术援助电话和应急值班电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在30分钟内到达现场进行处理，确保产品正常工作。普通故障的修复时间不能超过1小时；如有损坏，则提供并更换零件的时间不能超过8小时；更换笨重部件如电机、减速机等不能超过48小时，若主机出现重大质量问题，必须更换主机。如果成交供应商和制造商未满足此条规定的任意内容，每发生一次应立即向采购人支付违约金500-2000元，并立即免费整改直至合格，并赔偿采购人的损失。如果成交供应商和制造商未满足此条规定的任意内容，采购人也可以委托第三方进行实施，产生的任何费用由成交供应商全部负责，并在完工后立即支付；成交供应商还应当赔偿采购人的损失。如果成交供应商和制造商不立即满足此条规定的任意内容，采购人有权向相关部门提起投诉，并要求记录成交供应商和制造商的违法失信行为；成交供应商为代理商的，采购人还可以向制造商投诉，制造商应当回复，并对代理商做出处罚。如果成交供应商和制造商不立即满足此条规定的任意内容，由成交供应商承担全部违约责任、赔偿采购人损失。

③免费保养期内成交供应商每15天1次定期上门进行例行检查，并作好记录，以保证设备正常运行；若出现重大质量问题应包换并承担相应的损失。成交供应商应当按电梯特种设备管理相关规定，提供不低于其要求标准的专业维保服务。

（2）质保期外服务要求

①质保期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品终身上门维护维修服务。

②质保期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

③质保期过后，成交供应商应当以优惠价格提供终身零配件供给。

3.备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂原品牌配件，未经采购人同意不得使用非原厂原品牌配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

### 四、履约保证金

1.担保形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。

2.担保金额：成交金额的10%。

3.提交时间：成交供应商在收到成交通知书后 10 日内且在签订采购合同前提交到采购人处，否则视为自动放弃成交资格。

4.退还方式：项目完成并验收合格后无息退还履约保证金。

### 五、付款方式

1.合同签订后，采购人向成交供应商支付合同金额30%的预付款，采购人向供应商支付预付款时，供应商须提供与预付款同等额度的担保函, 其提交的保函须为不可撤销、不可转让且见索即付的独立保函，须由合法经营的金融机构、担保机构出具。如供应商收到预付款后不履行相关义务，通过担保函收回已支付的预付款。若成交供应商明确表示无需预付款，可不适用本条规定。

2．供货及安装调试完成由重庆市特种设备检测机构进行检验，取得验收报告后支付至合同金额的100%。

注：每次付款前须提供经采购人认可的相应增值税发票，采购人收到成交供应商提供的发票后完成支付。

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### ※八、现场踏勘

因本项目电梯井道具体参数以实地勘测数据为准，各供应商须踏勘现场以完善技术参数并了解现场实际情况，踏勘完毕后，采购人向踏勘供应商出具踏勘证明。供应商在其响应文件中应充分考虑本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况及采购人需求为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

踏勘时间：2025年8月11日（上午9:00时-11:00时，下午14:00时-16:00时）

踏勘地点：重庆市南岸区海棠溪街道学府大道11号第二师范学院学术交流中心

踏勘联系人：杨老师    联系电话：13996037487

备注：各供应商须在踏勘前一天向采购人提交访问申请，申请流程如下：微信关注平安二师公众号-信息栏输入“访客”-点击链接-访客申请输入相关信息-到访单位：资产管理处-访问人员：张孝丽。

（供应商须在响应文件中提供踏勘证明原件）

### 九、其他

（一）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函。（格式详见第七篇） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
|  |  | （7）本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、供应商资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签名或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签名或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签名或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分 （50%） | 45 | 1、关健安全部件要求 投标电梯配置的曳引机、控制柜（包括控制柜内的控制装置、调速装置）、限速器、安全钳、轿厢缓冲器、对重缓冲器、轿门门锁、层门门锁、安全电路、上行超速保护装置、轿厢意外移动装置、门机、光幕与整梯均为同一制造商的原厂原品牌产品的得12分；在此基础上，每有一项不满足原厂原品牌的扣2分，本项最多扣12分。 （提供同型号电梯整机型式试验报告复印件或部件第三方检测报告复印件并加盖供应商公章） 2、投标产品曳引机制动器有效动作次数寿命：≥2000万次得10分，≥1600万次得8分，≥1200万次得6分，≥800万次得5分，≥600万次得4分，≥500万次得3分，≥300万次得2分。其他不得分，本项最多得10分。 （提供具有CMA认证、ILAC-MRA认证和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 3、所投产品制动器按轿厢载重≥190%设计得8分，≥180%设计得6分，≥170%设计得4分，≥160%设计得2分，≥150%设计得1分，其他不得分，本项最多得8分。 （提供国家电梯质量检验检测中心出具试验报告复印件并加盖供应商公章） 4、投标产品电梯门机电动机IP防护等级：≥IP66得8分，≥IP65得6分，≥IP54得2分，其他不得分，本项最多得8分。 （提供具有CMA认证、ILAC-MRA认证和CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商公章） 5、启动加速度和制动减速度值：≤0.9m/s2得7分，≤1m/s2得3分，本项最多得7分。 （提供国家电梯质量检验检测中心出具试验报告复印件并加盖供应商公章） |  |
|  |  | 5 | 电梯安装施工方案 提供针对本项目的电梯施工方案，内容包含： 1.产品生产、运输、保管计划及措施 2.电梯拟定交货计划、安装施工进度计划 3.工程质量保证措施 4.施工工期保证措施 5.安全文明施工措施 6.应急预案及措施 7.电梯安装施工方案（包含施工方法、施工顺序、施工技术、人器具、工程进度图等） 8.电梯调试验收方案（包含施工方法、施工顺序、施工器具、施工技术、对施工现场周围环境污染的保护措施相关内容） （1）对方案进行了详细阐述，阐述内容包括全部内容，分层级进行了具体阐述，内容详实，思路清晰，能保证项目顺利实施的为优，得5分； （2）对方案进行了详细阐述，阐述内容包括全部内容，内容较为详实，思维较为清晰，能保证项目顺利实施的为良，得4分； （3）对方案进行了详细阐述的，阐述内容包括全部内容，但内容存在瑕疵的为中，得3分； （4）对方案进行了阐述的，但是内容不全，无法保证项目实施的为差，得1分； （5）未提供方案或方案内容与本项目无关的得0分。 | 提供相关方案，格式自拟 |
| 供应商的商务响应需满足竞争性磋商文件“第三篇 项目商务需求”的要求，有一条不满足的（第三篇中“※”号标注的部分除外）商务部分得分为0分。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 10 | 企业业绩 2022年1月1日至投标截止之日止（以合同签订时间为准），供应商具有所投品牌电梯销售业绩，每提供一个得 1分，最高得10分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章，并提供特检院验收报告，验收报告内安装单位须为供应，否则不得分。 |
|  |  | 5 | 企业实力 投标产品制造商2022年、2023年、2024年营业收入连续3年均在150亿人民币及以上得5分，在100（含）-150（不含）亿元人民币得4分，在90（含）-100（不含）亿元人民币得3分，在70（含）-100（不含）亿元人民币得2分，在50（含）-70（不含）亿元人民币得1分。其他不得分，本项最多得5分。 | 提供制造商经会计师事务所或审计机构审计的有效财务审计报告，包括现金流量表、利润表、资产负债表的复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | 5 | 售后服务方案 提供针对本项目的售后服务方案，内容包含： 1.售后维修人员配备、培训计划 2.维护保养质量保障、备品备件保障管理 3.维护保养方法、维护保养环境保护、维护保养的安全措施 （1）对方案进行了详细阐述，阐述内容包括全部内容，分层级进行了具体阐述，内容详实，思路清晰，能保证项目顺利实施的为优，得5分； （2）对方案进行了详细阐述，阐述内容包括全部内容，内容较为详实，思维较为清晰，能保证项目顺利实施的为良，得4分； （3）对方案进行了详细阐述的，阐述内容包括全部内容，但内容存在瑕疵的为中，得3分； （4）对方案进行了阐述的，但是内容不全，无法保证项目实施的为差，得1分； （5）未提供方案或方案内容与本项目无关的得0分。 | 提供相关方案，格式自拟 |

### 三、无效响应

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签名或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；项目技术需求；项目商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；采购合同格式；响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）保证金：

本项目免收投标保证金

（四）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体，建议在电子文档载体上备注供应商名称）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）和重庆第二师范学院（https://www.cque.edu.cn/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向相关部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳相关费用，本项目采购代理服务费为：人民币伍仟元整（￥5000.00元）。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆信通工程造价咨询有限公司

开户行：重庆银行江北支行

账  号：260101040015936

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  采购合同格式

采购合同

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）分项报价明细表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其它技术资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的货物，项目初始报价（总价）为人民币大写：        ；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）分项报价明细表

招标编号：

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：请供应商完整填写本表。

### 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

招标编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容 |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他技术资料

（可参照技术部分评分需要的资料提供，为方便专家评审，可自行编制目录）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

招标编号：

项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容 |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它商务资料（格式自定）

（可参照商务部分评分需要的资料提供，为方便专家评审，可自行编制目录）

### 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：         电子邮箱：        @        （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：         电子邮箱：        @        （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他应提供的材料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）