## 请根据情况选择货物类或服务类

## 项目需求（货物类）

## 以下内容可根据项目情况自行修改

## 一、项目概况

1、项目简介：

LIS系统微生物检验模块

项目联系人：李炯岑　联系电话：18723866628

2、项目金额:

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- |
| LIS系统微生物检验模块 | 8 | 1 |

3.供应商特定资格要求:

无

## 二、采购项目参数要求（针对清单中的每个项目写出参数。）

- 便捷样本登记

智能分配平皿标签、按条码追溯全流程。

- 自动标本登记、转种、分配平皿及默认阴性结果。可按需支持卫星血培养。

- 自动划分号段、打印条码、转种分纯。可按需支持分类显示不同标签。

- 自动处理不合格标本。可按需支持对不同病区、患者类型应的拒收方式。

- 样本登记时可拍照记录标本状态，并可加文字描述。

- 支持连接自动接种仪器，根据系统预设置参数实现标本信息识别、培养皿分配、自动接种。

- 便捷分级报告

血培养危急值报告、耐药菌上报。按需可支持分级报告、预报告。

- 一级报告：血培养报阳经涂片以一级报告通知临床：革兰阴阳性及形态。

- 二级鉴定报告：血培养阳性经鉴定以二级预报告通知临床：菌种/群名称。

- 三级最终报告：经终审发送临床。可按需支持部分仪器药敏预报告临床。

- 预报告阴性结果：可按需支持血培养阴性提前预通知临床（3~5天）。

- 特殊耐药报告：可根据实验室需求，动态设置规则，自动标识，一键上报并向HIS端发送弹窗提示。

- 支持连接荧光显微镜（图文报告软件），实现图文报告传输。

- 高效过程跟踪

当日待处理TAT分类筛选、便捷标本过程记录、智能守护报告结果填写。

- 自动TAT提醒。筛选当日待处理项，按部位细分。防超时提醒、防漏报比对。

- 便捷辅助过程记录。按条码追溯容器平皿、转种分纯、上机回传及药敏加做。

- 智能守护结果记录。适配痰咽尿等半定量结果、革兰性状形态、规范化菌量科学计数、单位；酶型检测；可预报及消减冲突结果。

- 自动标识血培养瓶污染、导管相关血流感染等。可选监测血与脑脊液成对送检。

- 鉴定结果历史比对、痰咽等涂片培养比对、天然耐药、多重耐药标识。

- 药敏费用便捷提醒。追费、缺费提醒与报告单标记。

- 菌种库管理。按需可支持记录出入库架位、传代质控等、与临床标本结合互查。

- 室内质控记录。按需可支持平皿、药敏纸片质控。

- 智能匹配同一患者同时段送检的不同检测项目，将必要的信息整合到检验报告单上。如某患者同时送检了痰涂片和痰培养，可以将痰涂片的结果智能识别并备注到痰培养报告单上，以便实验室人员和临床医生准确掌握标本状态信息。再如：患者送检了真菌G试验和真菌培养，可以将真菌G试验结果和建议备注到真菌培养报告单上，以便实验室人员和临床医生做出进一步处理决策。

- 智能报告审核

辅助结果记录、报告审核。快速标准，便捷提效。

- 报告单上呈现标准、充分信息，满足实验室与临床要求。

- 辅助鉴定结果：

（1）自动添加药敏加做、天然耐药、多重耐药、罕见菌表型、结果解释等。

（2）自动校验报告。校正鉴定结果及备注；校验菌量及科学计数法；校验药敏方法学结果范围；监测按部位不报、必报、冲突消减、可预报药、酶型检测。可按需支持相同菌不同表型比对、支持药敏抄同及控制。

- 辅助报告审核：

（1）可按需支持血培养阴性结果自动发送。如自动到初审、或自动终审。

（2）可按需支持阴性结果批量添加、阴性报告批量发送。

（3）可支持追加报告。如同一个标本培养三天长出了A菌并向临床发送了报告，第四天又长出了B菌，可向临床追加报告。

- 智能统计报表

- 适配微生物日常统计要求。如查询分时段整体、各科室样本情况、耐药监测情况、支持Excel清单导出。

- 基本功能：

（1）工作量汇总、送检人数等。

（2）不合格标本统计及明细。如拒收类型、科室。

（3）TAT分类统计。如整体或检验前、中、后分各环节分位小时值。

（4）危急值统计及明细。

（5）耐药菌统计及明细。

（6）标本污染统计及明细。

（7）标本送检率及阳性率。

（8）样本情况总览。如：WORD图文，内容及模板可根据实验室要求自由设置。

（9）耐药检测报告。如：WORD图文，内容及模板可根据实验室要求自由设置。

（10）WHONET所需文件导出功能。

（11）可一键生成菌株保存信息表（实验室可提供模板），并打印菌株信息条码。

## 三、交货时间、地点及验收方式

（一）交货时间：中标公告发布后20个日历日完成合同签订，中标人应在合同签订后120个日历日内完成软件系统的交付工作并达到合同约定的标准。若因中标人原因导致不能按时交付，中标人应在合同约定验收时间之前以书面形式向采购人提出延期的理由和申请，延期时间以采购人批准的时间为准，经采购人批准后方可执行。延期时间不得超过合同约定验收时间的一倍。若采购人不同意中标人的延期申请，则验收时间不予延长。若因采购人未及时提供场地、数据等必要条件导致延误的，中标人有权要求延长工期，每延误1日，验收期顺延1日。若因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致交付延迟，中标人应及时通知采购人，并提供相应证明文件，双方协商确定新的验收时间。

（二）交货地点：丰都县人民医院（业主指定地点）。

（三）验收方式：

- 货物到达现场后，供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。

- 供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

- 供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、制造商等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

- 供应商提供的货物未达到询价通知书规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

- 采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 产品包装材料归采购人所有。

- 中标人按照招投标文件及其补遗文件、合同及其附件的要求，完成项目各项内容达到技术、性能和其他要求。

- 合同中的各种设备已加电使用，各种系统已在使用科室正常运行，且稳定试运行达到三个月并有实际三个月的业务真实数据，用户满意度达到90%以上（用户满意度调查对象为采购人使用该系统的主要科室，采用书面问卷形式，回收率≥80% 方为有效；若满意度未达标，中标人需在15日内整改并重新调查）。

- 按照《信息化测试管理制度》，中标人完成自查测试和医院运行测试，功能测试报告和性能测试报告通过医院和监理单位（若有，监理单位出具该项目的监理报告）审核。

- 中标人所提供软件系统为当前最新版本，能够在采购人指定的硬件及软件环境下稳定运行。

- 中标人整理相关项目技术文档和实施管理资料，文档和资料的纸质版和电子版交给采购人。

- 项目产品资料至少应包括：软件系统安装程序包（含版本号）、系统部署手册（服务器配置、中间件参数、SSL证书等）、用户使用手册（角色权限说明、软件的操作方法、功能使用指南、关键业务截图）、技术文档（软件架构、数据库设计、接口说明等技术细节）、系统管理员手册（日志清理、备份恢复、监控告警）、可由采购人自行修改并独立保存的数据库最高权限账号密码、可由采购人自行修改并独立保存的软件系统最高权限账号密码等相关资料。

- 项目过程文档至少应包括：知识产权声明（源码无侵权、采购人拥有永久使用权）、项目团队架构、项目实施计划书（里程碑、资源计划、风险清单）、经甲乙双方签字确认的会议纪要、安全测评通过报告、培训材料和记录（最终用户培训、运维人员培训）。

- 软件系统在采购人预计的使用规模及并发用户数下，软件运行流畅，无明显卡顿或错误。试运行期间，关键业务平均响应时间≤1秒，峰值响应时间≤2秒；错误率≤0.4%，系统可用性≥99.9%，并发用户数≥2000人。

- 软件界面应简洁友好，操作流程符合采购人业务习惯，易于采购人人员学习与使用。

- 软件兼容性应确保能够与采购人现有的硬件设备、操作系统、数据库等软件系统正常集成与协同工作。

- 中标人提供的软件系统所使用的默认数据库账号不应为数据库最高权限账号，其密码由中标人单独保管。中标人应向采购人单独交付软件系统涉及统方的数据库定义（包含但不限于视图、表、字段等），接受采购人数据库审计系统监管。

- 若中标人提供的软件系统为云服务，则中标人应提供其产品符合国家等保相关要求的证明，如定级备案证明、最近的等保测评报告。

### 四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

1.自验收合格之日起，提供2年的免费质保期。

2.投标产品属于国家“三包”规定范围的，其产品质量保证期及质保范围不得低于国家“三包”规定。

3.投标企业的质量保证承诺优于国家“三包”规定或质保期大于壹年的，按中标企业实际承诺执行。

4.投标人提供的商品必须是最新版本，在不变动系统功能结构前提下提供免费软件维护升级服务。

5．质保期内，若因国家政策调整需修改软件功能，中标人将负责免费对软件功能进行相应升级。

（二）售后服务内容

供应商在质量保证期内应当免费为采购人提供以下技术支持服务：

1．免费提供软件系统版本更新迭代、功能改造和接口服务。（“功能改造”限基于采购人业务的书面确认需求，且不涉及系统核心架构变更的调整，重大架构改造需另行协商费用）

2．对接采购人新增或更换的医疗设备，不限点位数或设备数。

3．软件系统使用终端数不限。

4．供应商应根据故障的影响程度进行响应：

（1）一级故障（致命）。系统全面瘫痪（如服务器宕机、较大范围内数据无法存储/调阅）。中标人应在15分钟内响应（电话/在线确认），2小时内恢复（如通过备用服务器切换、紧急修复）；远程无法解决时，中标人应根据实际交通情况在最短合理时间内抵达现场，最长不超过4小时（以采购人所在地为基准）。

（2）二级故障（严重）。部分科室功能异常，系统运行速度严重下降。中标人应在30分钟内响应（电话/在线确认），2小时内恢复；远程无法解决时，中标人应根据实际交通情况在最短合理时间内抵达现场，最长不超过4小时（以采购人所在地为基准）。

（3）三级故障（一般）。非核心功能异常，不影响患者诊疗核心流程。中标人应在1小时内响应（电话/在线确认），24小时内解决；远程无法解决时，中标人应在次日到达现场处理。

（4）四级故障（轻微）。如界面显示错位等。中标人应在2小时内响应（电话/在线确认），2个工作日内解决。

（5）中标人应当为采购人提供7*24小时电话响应（一般情况维护服务5*8小时响应，紧急情况无论周末或节假日均保证24小时随时响应）。

（6）中标人建立《故障恢复台账》，在每次一、二级故障恢复后及时复盘，内容至少应包含时间、现象、原因、处理过程、结果以及后续预防措施，在5个工作日内加盖印章后提交给采购人审核，作为服务质量评估依据。

5．日常运维服务

（1）每月至少1次远程巡检（检查服务器负载、数据库备份、存储容量等）；每年1次现场巡检，调研使用情况。每次巡检后提交《巡检报告》，明确潜在风险（如存储容量不足预警）及优化建议。

（2）每半年进行1次备份恢复测试，确保历史影像可完整还原。

6．软件升级与补丁

（1）定期对系统进行更新升级，修复漏洞、优化性能、增加新功能，定期对数据库进行备份与优化，确保数据安全与系统高效运行。

（2）每年定期对系统进行新版本的免费迭代，结合医院需求，升级需避开诊疗高峰（如周末或夜间）。

（二）维保期到期后，供应商应同样向医院提供7*24小时免费电话咨询服务，并以优惠的价格向采购人提供维保服务，每年维保费为本合同内容中软件系统总金额的8%（维保费计算基数为合同签订时约定的初始软件系统总金额，不含后续新增功能或服务的费用），服务内容与质保期服务内容相同。

（三）维保期到期前60日内，双方应协商续约事宜；若未达成新协议，中标人应继续提供30日过渡期服务，确保采购人系统正常运行。

（四）若本合同包含的货物需与采购人原有三方系统对接，所产生的接口费用由中标人自行与三方协商解决，相关费用包含在本项目金额内。

（五）采购人使用终端电脑（包括PC、移动电脑、平板电脑等）接入数量不受限制，不收取费用。

（六）中标人提供的所有货物，按国家“三包”范围规定执行。

（七）中标人提供的货物与服务应满足相关国家信创相关要求，如服务器和终端电脑支持国产操作系统。中标人提供的货物必须是最新版本，提供免费软件维护升级。

（八）若采购清单中包含服务器，应支持接入采购人原有超融合虚拟化平台。

（九）中标人提供的货物出现错误或故障时，中标人应在接到采购人通知后进行免费维修。

（十）双方各指定专人负责本合同相关的调研、实施、验收等管理活动，中标人人员入场时应向采购人提供中标人授权文件（注明权限范围）和最新社保证明。

（十一）中标人应在入场后7个日历日内完成需求分析书并制定实施计划。在实施计划执行过程中，中标人应定期组织讨论或总结并形成记录。

（十二）中标人提供货物的使用和操作应尽培训义务，对采购人使用人员进行免费培训，直到采购人使用人员能够正常操作。

（十三）系统安全性符合《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《医疗数据安全指南》以及三级等保测评2.0相关要求。

（十四）支持根据医院需求启用“最小权限原则”，如放射科医生仅能查看本科室患者影像，进修医生需申请临时权限并记录用途。

（十五）具备操作日志审计功能，能自动记录所有数据访问（影像调阅、报告修改、权限变更操作）行为，需记录“谁（用户ID）、何时（精确到秒）、何地（IP地址）、做了什么（操作内容）”，日志不可篡改，保存期限≥15年，硬件存储由采购人提供。

（十六）提供可行的数据备份方式，系统应定期对系统关键数据进行备份（每日增量、每周全量），硬件由采购人提供。支持接入采购人现有的蓝光存储设备，并能提供接口供蓝光存储查阅编目。

（十七）系统应具备双活、Rac等备份和负载均衡能力（是否使用由采购人确定，硬件由采购人提供），主服务器故障时1分钟内自动切换至备用服务器，数据丢失量≤1分钟内产生的数据。

（十八）漏洞修复及响应。医院可委托第三方机构进行渗透漏扫，供应商应在验收前修复全部已知系统漏洞。验收后，供应商在收到医院高风险漏洞后24小时内提供修复方案，72小时内完成修复；中风险漏洞24小时内提供修复方案，7天内完成修复；其他风险漏洞补丁每月汇总更新。

（十九）项目实施期间和维护期间，供应商应指定专人（A/B角）负责本项目并书面告知医院（含变更），负责运维协调、故障报送接收，并按医院要求签署信息安全保密责任书。

（二十）系统应符合最新版智慧医疗分级评价5级、互联互通5级乙等、智慧服务分级评价3级、智慧管理分级评价3级的相关要求。

（二十一）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

五、报价要求：报价须为人民币报价，包括完成本项目采购清单所列货物的费用、运输费（含多次转运费）、安装调试费、培训费、质保、税费、辅材等与项目有关的所有费用及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 六、付款方式

项目验收合格后支付到合同总金额80%，一年后支付到合同总金额10%，两年后无息付清合同总金额10%。