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中新创达咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市八中两江金溪中学校（以下简称：采购人）的委托，对两江八中2026年化学实验室设备采购项目进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加。
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	项目名称
	采购预算
（元）
	成交供应商
（名）
	备注

	[bookmark: _Hlk344477914]两江八中2026年化学实验室设备采购项目
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	该项目竞标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效响应处理。


[bookmark: _Toc7548][bookmark: _Toc29657][bookmark: _Toc32643][bookmark: _Toc6143][bookmark: _Toc26340][bookmark: _Toc32043][bookmark: _Toc20348][bookmark: _Toc22525][bookmark: _Toc5468][bookmark: _Toc10906][bookmark: _Toc32536][bookmark: _Toc7976][bookmark: _Toc26328][bookmark: _Toc2857][bookmark: _Toc12119][bookmark: _Toc26090][bookmark: _Toc15677][bookmark: _Toc9193][bookmark: _Toc26237][bookmark: _Toc7792][bookmark: _Toc5006][bookmark: _Toc131682638][bookmark: _Toc22107][bookmark: _Toc30059][bookmark: _Toc17210][bookmark: _Toc25733][bookmark: _Toc28197][bookmark: _Toc28081][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]二、资金来源
财政经费。
[bookmark: _Toc26712][bookmark: _Toc131682639][bookmark: _Toc1910][bookmark: _Toc29552][bookmark: _Toc2149][bookmark: _Toc6054][bookmark: _Toc7489][bookmark: _Toc7140][bookmark: _Toc3344][bookmark: _Toc10988][bookmark: _Toc8954][bookmark: _Toc28553][bookmark: _Toc24621][bookmark: _Toc25414][bookmark: _Toc31635][bookmark: _Toc5295][bookmark: _Toc8345][bookmark: _Toc9138][bookmark: _Toc30981][bookmark: _Toc30296][bookmark: _Toc15188][bookmark: _Toc29641][bookmark: _Toc10693][bookmark: _Toc266][bookmark: _Toc25931][bookmark: _Toc621][bookmark: _Toc29039][bookmark: _Toc9557]三、供应商资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
（二）本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc11574][bookmark: _Toc21040][bookmark: _Toc131682640][bookmark: _Toc21021][bookmark: _Toc7283][bookmark: _Toc27578][bookmark: _Toc26327][bookmark: _Toc11703][bookmark: _Toc18376][bookmark: _Toc32234][bookmark: _Toc15860][bookmark: _Toc6289][bookmark: _Toc6745][bookmark: _Toc15553][bookmark: _Toc13563][bookmark: _Toc7311][bookmark: _Toc105][bookmark: _Toc19713][bookmark: _Toc327][bookmark: _Toc25758][bookmark: _Toc24211][bookmark: _Toc12371][bookmark: _Toc28537][bookmark: _Toc12478][bookmark: _Toc583][bookmark: _Toc13286][bookmark: _Toc10991][bookmark: _Toc22114][bookmark: _Toc7435][bookmark: _Toc29445][bookmark: _Toc441065656][bookmark: _Toc28382][bookmark: _Toc12210][bookmark: _Toc10801][bookmark: _Toc102227313]四、响应、询价有关说明
（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。
（二）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至网上报价截止时间之前，在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载查看本项目采购文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。
（三）采购公告期限：自采购公告发布之日起二个工作日。
（四）询价方式(供应商不参加开标会议)
1.询价文件提供期限：同采购公告期限。
2.询价文件获取方式：在询价文件提供期限内，将《采购文件获取表》（加盖供应商公章）扫描后发送至 1129396085@qq.com（邮箱，邮件标题请备注报名单位全称）,并联系采购代理机构采购缴纳文件工本费人民币500元/份（售后不退）。
3.网上报价及上传响应文件电子档时间：详见“行采家”平台（http://www.gec123.com）公告页面规定报价时间。
4.供应商请自行下载询价文件并编制响应文件，在采购公告规定的截止时间前，将签字盖章完毕的响应文件电子档上传至“行采家”平台（http://www.gec123.com）完成报价。
（五）供应商须满足以下要求，其响应文件才被接受：
在询价文件提供期限内按以上要求获取了询价文件。
[bookmark: _Toc9526][bookmark: _Toc32554][bookmark: _Toc15018][bookmark: _Toc13591][bookmark: _Toc9353][bookmark: _Toc1155][bookmark: _Toc25312][bookmark: _Toc27507][bookmark: _Toc28274][bookmark: _Toc131682641][bookmark: _Toc16714][bookmark: _Toc18149][bookmark: _Toc9457][bookmark: _Toc30203][bookmark: _Toc441065658][bookmark: _Toc12282][bookmark: _Toc8384][bookmark: _Toc12394][bookmark: _Toc32349][bookmark: _Toc32223][bookmark: _Toc31749][bookmark: _Toc26857][bookmark: _Toc29175][bookmark: _Toc8812][bookmark: _Toc32134][bookmark: _Toc28598][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc8344][bookmark: _Toc6331][bookmark: _Toc12125][bookmark: _Toc23877][bookmark: _Toc17484][bookmark: _Toc3464][bookmark: _Toc7087]五、响应有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。
（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。
（六）本项目不接受联合体参与询价。
[bookmark: _Toc6625][bookmark: _Toc131682642][bookmark: _Toc14629][bookmark: _Toc8289][bookmark: _Toc29288][bookmark: _Toc7879][bookmark: _Toc1957][bookmark: _Toc441065659][bookmark: _Toc20874][bookmark: _Toc1732][bookmark: _Toc17206][bookmark: _Toc5128][bookmark: _Toc24829][bookmark: _Toc8482][bookmark: _Toc11325][bookmark: _Toc3124][bookmark: _Toc29545][bookmark: _Toc29012][bookmark: _Toc28982][bookmark: _Toc5660][bookmark: _Toc29956][bookmark: _Toc10898][bookmark: _Toc24019][bookmark: _Toc27836][bookmark: _Toc20413][bookmark: _Toc30332][bookmark: _Toc15969][bookmark: _Toc20530][bookmark: _Toc20022][bookmark: _Toc11133][bookmark: _Toc9416][bookmark: _Toc2886][bookmark: _Toc22948]六、联系方式
（一）采购人：重庆市八中两江金溪中学校
联系人：周老师
联系电话：02367211689 
地  址：重庆市渝北区湖影街1号
（二）采购代理机构：中新创达咨询有限公司
联系人：钟老师 
电  话：13500313471
地  址：重庆市渝北区泰山大道东段98号2幢10-12
[bookmark: _Toc25543][bookmark: _Toc29578][bookmark: _Toc2724][bookmark: _Toc19632][bookmark: _Toc8586][bookmark: _Toc29626][bookmark: _Toc26905][bookmark: _Toc8613][bookmark: _Toc3742][bookmark: _Toc3015][bookmark: _Toc14949][bookmark: _Toc20670][bookmark: _Toc3636][bookmark: _Toc22678][bookmark: _Toc13117][bookmark: _Toc3917][bookmark: _Toc8960][bookmark: _Toc19211][bookmark: _Toc71][bookmark: _Toc31864][bookmark: _Toc30978][bookmark: _Toc27538][bookmark: _Toc5612][bookmark: _Toc10534][bookmark: _Toc25588][bookmark: _Toc21139][bookmark: _Toc24676]
第二篇 项目服务需求
[bookmark: _Toc4698][bookmark: _Toc27962][bookmark: _Toc18372][bookmark: _Toc19824][bookmark: _Toc5376][bookmark: _Toc9157][bookmark: _Toc3728][bookmark: _Toc7033][bookmark: _Toc15976][bookmark: _Toc10423][bookmark: _Toc2064][bookmark: _Toc204][bookmark: _Toc12789058][bookmark: _Toc16585][bookmark: _Toc17109][bookmark: _Toc28140][bookmark: _Toc12789059][bookmark: _Toc11641055][bookmark: _Toc25112]一、采购货物清单及技术要求
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	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	参考图片

	1
	教师演示讲台
	1.规格：2400mm×700mm×900mm±50mm
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；整体结构设计合理，预留电脑主机、实物展台、教师电源安装位置，中间部分无底板设计便于地面线管进讲台，前后预留检修板。
4.拉手：采用不锈钢拉手。
5.储物柜门和抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
▲9.教师演示讲台须符合GB/T 24820-2024《 实验室家具通用技术条件》以下要求：【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】
（1）抽屉下垂度≤20mm；抽屉摆动度≤15mm；
（2）安全性能：实验台面接缝应平整、紧密，不应渗水、开缝。实验台的把手不应有可积聚物质的凹槽。
（3）实验台力学性能-实验台耐久性：1）符合水平耐久性试验标准；2）符合垂直耐久性试验标准。
（4）实验台力学性能-独立式实验台稳定性：1）符合水平冲击稳定性试验标准；2）符合垂直加载稳定性试验标准；3）符合具有推拉构件的稳定性试验标准。
	张
	1
	[image: ]

	2
	便携式实验柜
	（一）移动储能终端
1.规格：475mm×630mm×1015mm±20mm，整体水槽分段式设计，上半部分水槽下半部分为柜体；
▲2.水槽靠人面弧度设计，上口内径宽度≥395mm，上口内径最大长度≥400mm，水槽最低处深度≥210mm，最高处深度≥200mm，水槽底面坡度设计。[投标时提供有尺寸标注的实物照片并加盖投标人公章佐证]
▲3.水槽两侧有透明挡板，挡板的有效高度≥135mm。水槽底部有2级过滤网，一层平面初滤不锈钢过滤网板，尺寸≥320mm×90mm，可拆卸清理维护，二层兜式细过滤网，可以过滤细小杂物；[投标时提供有尺寸标注的实物照片并加盖投标人公章佐证]
4.钣金壳体：材质为≥1.2mm优质高强度钢板，表面环氧喷涂。
5.前门：材质为≥1.0mm优质高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。后门：材质为≥1.0mm优质高强度钢板，表面环氧喷涂，并贴有装饰标识。
6.电路控制系统：PCBA板。
7.定向轮：底部前方安装2个1寸低重心定向轮，用于整机移动时推动，轮体材质是聚氨酯，具有静音效果。
8.万向轮：底部后方安装2个直径≥30mm的万向球轮，用于整机移动时推动，球体的材质是尼龙，具有静音效果。
9.净水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存净水。
10.废水箱：采用一体化集成水箱，容量≥8L，用于储存废水。
11.水路系统：由静音隔膜泵、排水泵、液位传感器、水管配件组成；
11.1静音隔膜泵：流量≥1L/分钟，工作电压DC24V，配压力开关可以和水龙头形成联动，打开水龙头隔膜泵自动启动自动出水，关闭水龙头会自动关闭隔膜泵。
11.2液位传感器：量程≥250mm，工作电压DC24V，2个液位传感器分别安装在净水箱和废水箱里面，液位信号输出到电路控制系统，可以实时监控每个水箱的水位。
（二）中控系统
1. 多源集成控制
三合一储能系统：集成储水、储电、空气净化于单机系统。
全链路智能调度：支持上水下水流协同控制算法，实时监测废水和净水的水量；充电和低电量保护功能，精准分配输出的交流直流电压；空气净化功能，三档式风量调节，实时监控滤芯使用状态。
2. 交互操作
通过触摸屏，可实现人机交互操作界面；有无线Wifi连接功能，可以主控器无线连接通讯。
（三）双联龙头【签订合同时需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件】
1.主体材质为加厚铜管，主管管径≥25mm铜管，表面经环氧树脂喷涂处理。
2.双龙头可以独立折叠式设计，使用时打开折叠双联龙头。
3.实验室龙头采用壁式安装，壁厚大于2.5mm，固定底座直径≥50mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。双联龙头可以分开折叠90度收纳，保证实验室的整洁美观。
4.开关旋钮：材质PP，符合人体工学设计，启闭方式为平面式，开关标识清晰醒目，装配好的开关旋钮应平稳轻便无卡阻，与阀杆连接后不易松动稳定性强。
（四）供应终端
由电源输出模块有外壳、底座、显示屏、操作面板、开关电源、控制电路板、吸风罩，五孔插座组成。
1.外壳：材质为≥1.0mm优质高强度钢板，表面环氧喷涂。
2.底座：材质为≥5mm优质高强度钢板，表面环氧喷涂,底部有防滑垫。
3.操作面板：屏幕视窗尺寸≥72mm×48mm；交流电源通过数字键盘直接选取1~36V电压，最小调节单元可达1V，额定电流1.5A;直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围1.5~36V电压，分辨率可达0.1V，额定电流1.5A；有1个USB和1个TYPE-C接口。
4.开关电源：输入AC100-250V，输出36V/1.45A/50W。 
5.控制电路板：尺寸120mm×120mm×20mm±5mm；
6.吸风罩：尺寸110mm×75mm×75mm±5mm，和电源输出模块为一体式设计，材质为ABS工程塑料注塑成型，吸风罩的吸风口设有均匀吸风孔，吸风罩可以90°旋转。
7.五孔插座：2个五孔插座左右布置，用于输出AC220V电源。
（五）空气过滤装置
由空气过滤器组件由风箱外壳、滤芯、盖板、拉线盒、风机、消音棉、伸缩管组成。
1.风箱外壳：采用≥3mmPP板材焊接而成；
2.滤芯：采用钣金封装，材质为≥1.0mm优质高强度钢板，表面环氧喷涂，滤芯滤料是含有化学试剂的活性炭粉料，可过滤吸风实验过程中产生的化学气体成分；
3.盖板:采用≥2.0mm厚的优质高强度钢板，表面环氧喷涂，盖板可以打开方便更换滤芯。
4.拉线盒：拉线盒用于收缩伸缩管。
5.风机：工作电压DC24V，风机的通风量≥300立方米/小时。
6.消音棉：用于降低风机的噪音，并可均匀排风出风。
7.伸缩管：尼龙材质。
（六）移动储能终端水电连接装置
▲规格：475mm×230mm×75mm±10mm，集成一体式模块设计，由地插、地插安装板、地插安装盒、90度万向弯头、快速接头组成；滑盖式设计，用于连接电源插座插头和水管接头，地插安装板上有定位槽，用于定位设备底部的万向轮。[投标时提供有尺寸标注的实物照片并加盖投标人公章佐证]
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	高中化学虚拟实验软件
	1.能够按照教材版本、知识点、章节、资源类型进行分类与筛选，提供模糊搜索功能，可通过关键词搜索到相关实验资源。【须提供软件功能截图并加盖投标人公章佐证】
2.支持电子白板、一体机、台式电脑、笔记本等设备全适配，客户端软件支持Windows、Mac OS操作系统。
3.反应容器和辅助器材≥160个，化学药品≥260种，能够任意搭配自由组合新的实验。为方便取用，能够通过关键词或首字母的方式搜索反应容器、辅助器材与化学药品。化学药品能够根据固体药品、液体药品、气体药品的分类进行查找，也能够按照金属元素、非金属元素、带电离子团的方式进行快速查询。
4.化学实验应根据教学需要提供方程式连接符号、音效、功能栏位置、科学计数法、背景颜色等功能设置，支持自主DIY实验，可任意搭建试验场景，允许教师利用所提供的器材和药品自由组装化学实验进行探究。
5.化学药品应呈现重力效果，真实呈现滚动、倾倒、震荡、混合、搅拌等现象。为精确把握实验药品用量，获得精准的实验数据，化学药品的用量应支持按需添加，固体药品能够设置具体取用数值，液体药品可选择倾倒体积。
6.为方便使用，提供实验简介功能，能够显示对应实验的实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验结论等内容，同时能够自定义编辑实验简介，实现个性化教学。
7.化学实验能够展示热力学现象，能量能够随化学反应变化而变化，压强能够随温度和气体量变化发生相应变化；支持数据追踪系统，能够实现反应数据可视化，包括反应方程式、温度、体积、物质的量、浓度、质量等，其中化学方程式可进行任意位置的移动及放大展示。
8.化学实验能够合理呈现化学反应中的烟、雾、扩散等动态效果，如沉淀、溶解扩散、烟雾、火焰、气泡、絮状、析出、爆炸以及颜色变化等，还原真实实验现象。
9.化学反应产物应具有相应的化学性质，反应随条件发生，现象随反应出现，实验产物可追溯，可继续进行相应的化学反应；
10.化学实验应具备错误操作演示功能，能够将错误操作导致的危险现象呈现，预防真实实验过程中发生不必要的危险，可以将涉及易燃易爆、有毒有害、高温高压、反应周期长等难以在课堂上进行演示的实验真实呈现。
11.化学实验应支持化学方程式功能，能够直接通过化学方程式跳转到对应的精品实验或开始DIY实验，能够查看氧化还原反应中的基本概念和电子转移，提高教学效率。
12.应提供不少于80种原子、分子、晶体模型，能够清晰展示原子的电子排布式，分子成键情况和晶体的状态、配位数、原子坐标等参数，化无形为有形，更好的讲解抽象概念。
13.为方便用户管理、使用，以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。
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	可移动实验演示仪
	一、硬件技术
1.像素：不小于800万（分辨率3264×2448）；
2.对焦方式：自动对焦；
3.帧数：无线720P和1080P不低于25帧/秒；
4.最大拍摄幅面：最大拍摄幅面A2，最短拍摄距离8cm；
5.万向软管式设计，任意方向可调。可以拍摄大场面实训场景，也可以微距显示（拍摄清楚线路板IC型号）；
6.插拔式底座双用，底座和机身可分离，分离后产品可以夹于桌边；
7.成像图片格式BMP,JPG,PNG,GIF,TIF，录制视频格式MP4；
8.连接方式：支持无线5G传输；
9.光源：触摸式三级补光灯。
二、演示软件功能
1.支持笔记本、台式机、平板电脑、智能手机、一体机、电子白板同时无线接入观看实物展示；同时连接设备数量不低于5个，无线传输距离不小于50米；
2.对比教学和实物展示，支持2、4、6、8画面同屏展示进行对比教学；
3.支持自动对焦，聚焦时间短，画面稳定、清晰；
4.支持一体机或电脑使用本软件时，不影响一体机或电脑与外部网络连接；
5.支持Windows、MACOS系统使用，其中MACOS运行的教学软件支持实时视频展示、图片任意角度旋转、图片缩放、图片拍照、实时音视频录制等教学功能；
6.支持与安卓、苹果手机和安卓平板相连，可同步拍摄教学资料、试卷和实物，可录制教学视频与微课；
7.支持电子白板讲解批注功能，可以画线、手写、黑板擦可鼠标滚动缩放。可以随时拍照、录像，对展示和批注内容保存；
8.支持电脑屏幕、实物展示的视频录制,支持一键切换桌面和实物展示画面录制成同一个MP4视频文件；
9.无线支持多场景微课录制，包括实物展示、分屏对比、电脑屏幕、PPT等内容一次录制成同一个MP4格式的视频文件，无须二次转换格式；
10.微课录制支持录制、暂停、继续录制、停止等操作；
11.双软件：含互动教学软件和微课录制软件；
12.支持微课编辑功能：可以对录制的微课添加片头、片尾、水印、字幕等；
13.可以对微课任意位置的视频剪切，且剪切后的画面可恢复。也可以对微课任意位置的音频配音，且配音后原音频可恢复。对编辑后微课一键生成视频文档；
14.支持微课录制完成后，可根据微课语音中的普通话转化成声音同步的字幕；
15.支持片头、片尾和水印模板自定义管理，支持片头、片尾、水印自定义文字大小、颜色、透明度，并可通过拖动鼠标来改变文字位置。自定义的模板可自动显示在视频编辑模块中；
16.支持内容分类管理，系统自动按照图片、微课、微课模板、文摘、视频等分类存档，视频按生成的日期自动归档，可以对图片、视频分类查看，视频可在类目下按日期查看，方便文件管理和查找。
	1
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	高清录播主机
	1.录播主机整体采用嵌入式设计，标准≤1U机架式设计；
2.录播主机功能高度集成化需同时具备录制、导播、存储、点播、互动多功能功于一体；
3.嵌入式架构的录播主机应具有环保特性，需采用不高于DC60V的电压供电，整机正常工作状态下功耗不超过50W；
4.主机支持≥4路数字视频RJ45输入、≥2路HDMI 输入；≥2路HDMI 输出，且输入输出分辨率均支持≥1080P@30fps；
5.主机算力集成≥6个Cortex-A55同等性能或以上配置的CPU核心、支持GPU+NPU模块集成，核心频率≥2.5GHZ。
6.主机支持≥2路3.5mm线性音频模拟信号输入接口；≥2路3.5mm线性音频输出接口；≥4路数字音频数字Mic输入接口；
7.主机支持≥2路Console或串口控制接口，支持RS232串行通信协议进行外接控制；≥2路USB 接口，可用于连接U盘等外设；
▲8.主机支持音频“一线通”功能，数字音频输入数字mic仅通过一条双绞线即可通过RJ45接口同时实现数字音频信号的采集以及数字麦克风的供电，实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
9.主机兼容标准H.264视频编解码能力，要求支持1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
10.主机具备标准RJ45网络接口，支持100/1000M网络自适应以及IPv4、IPv6双协议栈；
11.存储容量：主机储存容量1TB，用于录制视频文件的本地存储；
▲12.数字视频传输：支持对同品牌高清摄像机实现基于RJ45双绞线的视频裸数据传输技术，过程无需经过编解码无画质损耗，实现≤100ms的声画同步；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
13.系统架构：软件需采用B/S架构设计，支持通过浏览器即可进行管理配置与操作，而无需额外安装客户端或APP；
14.画面同步：要求录播主机配套同品牌摄像机支持在多机位接入的情况下所有画面高度同步。
▲15.支持主机内置基于计算机视觉CV技术的AI师生课堂行为分析、AI课堂语音分析识别能力等功能。【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
16.休眠唤醒：需支持定时休眠唤醒功能，提供精确到秒的自定义时间设置，可以单独设置是否定时休眠或者定时唤醒；
17.权限管理：需支持对主机后台设置管理员用户与普通用户两种使用权限，普通用户无法进行相关参数与配置修改；
18.系统状态：支持在导播界面实时查看主机当前CPU温度、磁盘空间占用情况、视频录制的参数配置和正在录制的视频时长与大小等信息；
▲19.音频处理：支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益、ANS噪声抑制、EQ均衡、AEC回声抑制等音频处理功能；
20.录制码流：支持主码流和子码流的高低双码流录制，且支持自定义清晰度、帧率、码率和I帧间隔，支持动态比特率或静态比特率两种模式；
21.存储管理：需支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况；
▲22.标签设置：需支持视频信号源标签设置，对摄像机实时拍摄信号、HDMI高清输入信号均可自定义名称标签，为导播控制与编辑灵活性提供便利；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
23.多场景音频：需支持录制模式和互动模式的独立音频场景设置，针对无线MIC和多媒体等不同设备类型，进行场景化的音频参数设置；
24.兼容拍摄：要求录播主机支持电子云镜和机械云台两种智能控制技术，对电子云镜生成的特写画面以及云台的拍摄画面进行控制，实现画面上下左右移动以及变焦切换，特写画面移动与切换支持鼠标定位实现，可以通过鼠标点击快速切换移动画面位置；
25.互动能力：要求内置互动模块，无需额外部署MCU类设备即可支持“1+3”的互动授课模式，实现专递课堂教学应用。同时也需支持会议互动模式，创建或加入大规模视音频实时互动。
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	录播流媒体处理软件
	1.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储。
2.录播主机支持电影模式与资源模式录制以满足不同场景的视频使用需要；
3.要求录播主机支持录制质量设置，提供1080P、720P等高清标清质量选择，并支持自定义录制分辨率、fps（帧率）、bps（比特率）、gop（画面组）。
4.要求录播主机支持码流512Kbps～40Mbps自定义可设，并支持动态比特率或静态比特率两种模式，可主子码流同步录制。
5.支持电子云镜技术搭配云镜摄像机使用可实现单镜头拍摄生成全景和特写两组镜头画面，两组画面同时满足1080P高清视频采集与播放。
6.内置AI算法辅助自动跟踪拍摄，依靠AI视觉分析技术完成拍摄画面检测，实现对教师、学生画面的智能分析切换以及全自动跟踪录制。
7.支持录制、暂停、结束等基本功能操作，并支持外部设备通过基于HTTP协议的API接口以及RS232通信协议对设备进行相关控制。
8.内置音频处理模块，支持EQ均衡、AEC回声抑制、AGC自动增益、ANS噪声抑制等音频处理功能。
9.支持录像文件循环覆盖功能，开启循环覆盖功能后，录播硬盘在已存储90%的空间时，再次启动录制将删除录播内现存时间最早的录像文件以应对录制频率比较高的情况。
10.支持全自动跟踪模式切换布局逻辑自定义，使用者可以按照自己的需求选择全自动跟踪所切换的画面内容与逻辑，且画面内容支持双分屏、画中画与自定义布局等。
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	教师高清云台摄像机
	▲1.摄像机性能指标：采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.5英寸，有效像素≥800万，采集分辨率≥3840*2160，≥22倍光学变焦+≥10倍数字变焦；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
2.云台转动：要求具备机械云台可进行转动跟踪。水平转动速度范围不少于1.0°~ 94.2°/s，垂直转动速度范围不少于1.0°~ 74.8°/s；
3.拍摄视场角：要求水平视场角度范围不少于72.0° ~ 6.1°，垂直视场角度范围不少于43.2° ~ 3.5°；
4.视频编码：要求支持H.265、H.264高清视频编码协议；
5.视频输出：要求具备数字视频输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
6.网络接入：RJ45网络接口≥1，并支持100M/1000M自适应以太网接入与RTSP协议网络视频输出；
7.控制协议：要求采用VISCA标准摄像机控制协议；
8.一线通：要求与搭配的录播主机连接，可实现摄像机供电、控制以及视频信号传输；
▲9.高效数据传输：支持基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现≤100ms的声画同步且无镜头呼吸效应；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
▲10.AI跟踪：支持AI人体与面部特征交叉识别，支持自动并锁定相关对象，再多人出现在画面中时不会出现误跟的情况；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
11.电源支持：支持录播主机供电和DC12V电源适配器等供电方式；
12.要求摄像机与录播主机为同一品牌。
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	智能跟踪拍摄管理软件
	1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.需支持曝光模式设置功能，包括自动、手动；
3.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
4.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；
5.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持背光补偿功能；
8.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
9.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255；
10.需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整。
	套
	1
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	学生高清全景摄像机
	1.传感器类型：CMOS尺寸≥1/2.5英寸
2.采用逐行扫描模式，有效像素≥800万。
3.采用了2D和基于运动估计的3D降噪算法
4.最大水平视场角不小于80°，最大垂直视场角不小于50°
5.网络接口：RJ45接口≥1，10/100/1000M自适应
6.视频接口：D-Video数字视频接口（RJ45）≥1
7.编码技术：视频H.264/H.265
8.支持DC12V电源适配器供电与RJ45双绞线供电
	台
	1
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	摄像机管理软件
	1.摄像机管理软件采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。
2.支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。
3.支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。
4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。
5.支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。
6.支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。
7.支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度
	套
	1
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	拾音话筒
	1.指向性：超心型
2.频率响应：40Hz—16kHz
3.灵敏度：-29dB±3dB（1dB=1V/Pa at 1kHz）
4.最大声压级：130dB（T.H.D≤1% at 1kHz）
5.信噪比：70dB（1KHz at 1Pa）
6.动态范围：106dB（1kHz at Max SPL）
7.使用电源：麦克风一线通供电
8.输出接口：RJ45，数字音频接口
	支
	2
	

	15
	交换机
	1.端口数量：5口
2.上下行端口速率：千兆
3.散热方式：自然散热
	台
	1
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	布线、安装及调试
	满足系统布线需求包含相关网线，音频线，电源线，安装、调试。
	批
	1
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	智能融合信息终端
	1.机柜式终端， 1U机架式设计，内置LINUX操作系统。
2.集成千兆交换机功能，具备4个RJ45网口，具备1路干接点接口，具备1路12V/2A输出接口，具备2路GPIO接口。
▲3.具备4路RS232通信端口，具备1路RS485通信端口，板载集成HDMI4*4全交叉无缝矩阵,具备4路HDMI输入接口，具备6路HDMI输出接口。输入和输出接口均支持4K高清分辨率。【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
4.集成2*80W(4Ω)数字功放，具备2路3.5mm音频线性输入接口，1路3.5mm无线麦克风音频输入接口，具备3路3.5mm音频线性输出。具备1路48V 幻象供电有线麦克风输入接口，支持配置幻象供电开启或关闭。使用状态下整机底噪≤1mVrms，失真度（THD）<0.1%，信噪比（SNR）>81dB，频率响应（70~16kHz）±1dB,（20~20kHz）±4dB。
▲5.有线麦克风通道具备DSP处理能力，支持远距离拾音、AFC自动反馈控制、AGC音量增益自动控制、6段EQ调制、 0~11.35dB增益调制。【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
▲6、具备1路USB通信接口, 具备一进四出USB KVM切换能力。【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
7.国标市电输入，支持本机能耗检测；支持通过IP网络、串口或Modbus协议绑定同品牌智能配电模块实现强电管理。
8.具备网络中控功能，支持电教设备的本地或远程控制。集成物联网关功能，支持能耗数据上报。支持 MQTT协议，支持扩展最大30路2.4G无线物联模块，配合系统平台及小程序可远程对终端设备及物联模块进行手动、定时、集控管理。
9.具备音频硬解码能力，具备平台推送的音频广播播放功能，可播放平台定时/手动广播任务，配合系统平台支持0-100级广播级别选择。
10.通过授权可支持高清视频广播播放功能，支持H.264、AAC等主流媒体格式，智能终端在待机状态下接收系统平台预设的高清流媒体内容或在线电视节目进行自动播放，自动开启显示设备，实现无人值守智能化视频广播功能，视频广播支持0-100级广播优先级选择。
11.支持通过控制面板或远程控制暂停广播输出和调节广播音量，强制广播模式（例如消防应急广播）下禁止控制面板操作广播暂停和调节音量。
12.支持web配置界面，支持本地系统参数、网络参数、串口参数、面板参数、音视频矩阵参数、IO接口参数、显示设备参数等配置。支持开关机场景及自定义场景配置。
13.通过配套触控面板可完成一键开关机设备、音量调节。支持IC卡刷卡或插卡、扫码、IP对讲等功能，支持离线状态下启用面板开机功能,支持同品牌无线麦克风接入及扩声。支持设备故障报修功能，待机状态下可显示设备联机网络信息、终端ID信息、运维电话等。
▲14.支持6路大屏/投影机同屏显示或4路大屏/投影机异屏显示及控制，支持输出画面冻结功能。【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】。
15.支持自有品牌麦克风的接入、控制和状态查询，包括麦克风电量、使用状态、充电状态及锁止状态等，支持在线升级功能，支持版本信息查看，网络配置等功能。
16.支持通过RS232串口控制协议，实现对第三方设备的接入控制，包括：智能交互平板、投影机、录播主机、音频处理器等设备，支持通过RS485串口控制协议，实现对RS485从设备的控制。
17.支持开关机（上下课）锁定功能，可自定义锁定时长，锁定期间禁用面板控制功能；支持自定义开机（上课）时长；支持关机（下课）延时提醒功能，用户可手动选择是否延时关机（下课）。
18.支持HDMI输出接口编组配置，同组HDMI输出接口的信号同源，支持≥4路HDMI输出接口编组，HDMI输出接口组名称可自定义。HDMI输出接口可配置是否输出音频。
19.内置主流第三方显示设备开关机、信号通道切换等控制指令，支持从系统平台同步第三方显示设备控制指令库，支持在线修改或新增第三方显示设备控制指令。
20.支持通过电脑IP、电脑MAC绑定第三方电脑，实现联动电脑开关机。支持第三方录播控制配置，可配置控制命令、自定义扩展命令、RTSP预览地址、电源管理。
	台
	1
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	智能触控面板
	1.一体化设计，工业ABS工程塑料注塑成型。
2.具备7英寸高分辨率工业触摸屏，支持触摸屏控制界面定制。支持画面切换，声音调整，设备控制。支持广播信号本地暂停收听及音量调节。
3.具备二维码扫码摄像头，支持通过云平台系统实现二维码反扫及扫码开机。集成IC卡读卡器，支持刷卡开机，支持安装底座实现插卡开机。
4.内置扬声器、拾音器，集成音频编解码功能，通过配套主机及系统平台实现远程IP对讲、语音监听等功能。
5.具备物联网关功能，可接入同品牌无线麦克风，可接入最大30路同品牌2.4G无线物联模块，可接入2路同品牌无线电子时钟，通过配套主机及系统平台实现对接入的物联模块进行策略管理。
6.支持充电桩麦克风未归位语音提醒，支持关机倒计时语音提示，支持外接传感器数据实时显示。
7.设备有IP 对讲功能，可以和管理员进行实时通话。可以对当前教室的音视频任务进行播放、暂停、调节音量等操作，操作仅对当前教室有效。
8.与同品牌智能融合终端配套使用。
	台
	1
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	六口智能配电模块
	1.工业ABS阻燃塑料注塑成型。
2.支持80~260V宽电压输入，具备6路独立电源输出接口，单路额定电流8A，总额定电流15A；支持5路独立电源加1路幕布/窗帘控制；具备1个RJ45百兆网口及1个RS485接口，具备2个GPIO接口、1个电源指示灯及1个复位按键。
3.支持通过标准Modbus协议与同品牌智能终端或其他第三方终端相连并对其所连接的电源设备进行管理和控制；支持IO输入状态查询、能耗统计及上报。
4.支持通过IP网络接入同品牌服务器对本设备进行独立管理和控制。
5.支持通过配置工具进行静态/动态IP地址、掩码、网关以及服务器查找方式等参数配置。
	台
	1
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	远程空调控制器
	1.工业ABS阻燃塑料注塑成型，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。
2.输入采用1路220V大功率防脱落插头，输出采用1路大功率咬合式接口，最大支持6000W负载。具备1路红外输出，可遥控所连接的空调设备。
3.内置温湿度传感器，配合系统平台可实时显示当前区域温湿度状态。内置能耗计量芯片，可实时检测所连接空调的能耗数据，通过系统平台可汇总空调能耗数据。
4.支持通过系统平台和小程序远程监控所连接空调的运行状态，对其进行手动/定时的点对点、点对组开关机及模式切换。可选配同品牌操作面板对空调进行本地控制。
5.当检测与控制终端失联、断网时，可自动启动通电应急模式。
6.远程空调模块可根据平台预先设定的控制模式自动运行，可选配操作面板对空调进行本地控制。
	台
	2
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	单火版86型电源盒
（灯光控制器）
	1.标准触摸86型开关面板，通过2.4G无线方式与同品牌网关连接。
2.220V AC电源火线输入，触控按键功能可自定义设置。具备3路220V AC电源火线独立输出，零线外接。
3.面板可匹配1键/2键/3键三种风格，最多可配置3个按键为本地线路控制按键，也可以设置最多2个按键为关联按键。
4.授权用户通过系统平台或小程序远程监控每路电源输出的状态，可手动或定时对接入的灯光、风扇、窗帘等用电设备进行智能策略通断电控制。
5.支持通过系统平台禁用本地按键模式，同时支持自主启用本地按键模式。
6.面板的按键有指示灯，可标识按键模式和控制状态，红色指示灯表示关闭（断电），蓝色指示灯表示打开（供电），无指示灯表示禁用本地按键模式。
	台
	2
	

	22
	化学学生实验桌
	1.规格：1200mm×600mm×780mm±20mm
2.台面：采用≥20mm厚一体实芯胚体实验室工业陶瓷台面台面表面为耐腐蚀专业釉面。
3.脚架：采用多材质组合结构，组合尺寸≥760mm×530mm×55mm，≥80mm×55mm×2mm椭圆管，下开口采用磨具成型改性工程塑料材料镶嵌，上端连接件采用铸铝一体成型。上框采用≥20mm×30mm×1.0mm矩形管焊接成型，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，外观流线形设计，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。
4.后档水板采用≥105mm×12mm×2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5.桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
▲6.化学学生实验桌须符合 GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》以下要求：【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】
（1）理化性能-通用要求 硬质覆面理化1）耐划痕：加载1.5N，表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；2）表面耐磨性 素色—磨350r后应无露底现象；
（2）实验台力学性能-实验台强度 1）水平静载荷试验，符合标准；2）主台面垂直静载荷试验，符合标准；3）台面挠度试验，符合标准；4）跌落试验，符合标准；
（3）实验台力学性能-独立式实验台稳定性1）水平冲击稳定性试验，符合标准；2）垂直加载稳定性试验，符合标准；
	张
	28
	[image: ]

	23
	实验凳
	1.规格：Φ310mm×（450mm～500mm）±10mm
2.凳脚材质：4个凳脚采用≥15mm×30mm×1.7mm钢管模具弯制一次成型，全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象 螺旋升降式，升降距离为50mm，最高离地距离≥500mm。
3.ABS凳面材质：采用ABS注塑。表面细纹咬花，防滑不发光，凳面底部镶嵌4枚螺纹，采用标准螺栓与圆型托盘固定。
4.脚垫材质：采用PP加耐磨纤维增强塑料，实心倒勾式一体射出成型。
5.凳托与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。
	张
	56
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	全新钢塑水槽柜
	1.规格：450mm×600mm×800mm±20mm
2.水槽柜：整体采用三段式结构，前部凸起，采用实验室专用一次成型的绿色环保材质，背板和侧板采用≥1.0mm高强度镀锌钢板后两侧圆弧角设计，前面门板两侧圆弧形设计，方便上下水检修，底座为专用一次成型绿色环保材质。要求无毒无味，防水防潮，不生锈，承重力强，可重复拆卸拼装。
	套
	14
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	三联高低位龙头
	上下水接头集于一体，上下水接口置于桌面以上便于和上方水源及排水装置连接，上下水接口均采用快速链接。鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。
【签订合同时需提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件】
	套
	14
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	PP一体化水槽
	1.规格：450mm×600mm×200mm±20mm
2.水槽为整体模具一体成型，并设有溢水口。
▲3.PP一体化水槽需符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》以下要求：耐老化性（室内≥500h），外观颜色≥4级；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】
	套
	14
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	准备台
	1.规格：7500mm×600mm×800mm±10mm
2.台面：采用≥12.7mm厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。
4.门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证单层钢板双面都喷涂处理，门板中间填充隔音材料，减少关门时产生的噪音。防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。
5.拉手：采用一字拉手。
6.不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。
7.防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。
8.固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。
	张
	2
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	28
	烘干箱
	电热鼓风型，最高工作温度为250℃,温度波动度限值为±1.0℃,箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm±20mm
	台
	1
	

	29
	总控电源
	1.可总漏电保护和分组保护，可分组控制学生的高低压电源；
2.总控采用225mm×127mm±10mm尺寸的面板，具备智能控制按键，并能显示电源电压；
3.可通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元可达1V,额定电流3A；
4.可通过智能控制按键直接选取，调节范围为1.5V～24V，分辨率可达0.1V,额定电流3A；
5.低压大电流值为10A，自动关断；
6.教学电源：220V交流输出为带安全门的插座，带有电源指示，学生低压交流电源可通过智能控制按键直接选取0V～24V电压，最小调节单元为1V，分组输送至学生桌；低压直流电压教师能准确控制，最小调节单元为0.1V。
	套
	1
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	30
	通风矢量控制系统
	风机矢量控制变频器：应用空间电压矢量控制原理，采用模块化设计、双CPU控制，是集数字技术、计算机技术、现代自控技术于一体的高科技产品，具有精度高、噪音低、转矩大、性能可靠等特点。主要参数指标为：1.频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由LED显示；2.输入额定电压：三相380V；输出功率：5.5kw  13A；3.输入额定频率：50/60Hz；4.控制方式：空间电压矢量控制；5.输出频率：0~600Hz；6.保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。
	套
	1
	

	31
	顶装智能控制平台
	集中控制系统。可执行各分项分页控制。
给排水控制：控制顶装给排水。
照明控制：控制顶装照明。
电源控制：控制学生AC220V电源和低压电源。
摇臂控制：控制摇臂升降。
	套
	1
	[image: ]

	32
	远程控制系统
	1.APP登入有网络注册功能，注册后登入系统操作，使用者忘记密码方便找回，同时方便升级系统，带来新的体验。
2.能使用APP能控制总电源关闭；
3.APP能显示当前温度、相对湿度及当前时间；
4.使用APP能控制学生低压电源的交流电压，且电压值为实测值。如APP给学生交流3V，学生电源电压实测电压为3V；
5.使用APP同时控制水电风光源开启与关闭，同时可以扩展功能（监控布防、空调控制等等）
	项
	1
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	33
	温湿度监视系统
	内置精密温湿度传感装置，实时监控房间内的温度和湿度，保障室内舒适的环境舒适性，能在智能控制平台中实时显示当前环境的温度和湿度。
	项
	1
	

	34
	铝合金万向罩
	1.关节：高密度PP材质表面磨砂，可360°旋转调节。
2.关节密封圈：高密度橡胶。在关节之间随着旋钮压力加大而产生阻尼效果。
3.关节连接杆：304不锈钢双头连接杆。
4.关节盖：高密度PP材质表面磨砂，组合式安装拆装方便。
5.关节松紧选钮：高密度PP材质，调节旋流可以调节关节旋转扭矩。
6.铝合金万向罩口：直径≥230mm，高密度铝合金制成，防止实验时的火焰使其燃烧。
7.导管：4节直径≥55mm的抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，表面做特氟龙表面处理，耐酸、耐碱、耐划痕。
8.旋转关节：采用抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金，和铝合金万向罩口连接的导管设计旋转功能。
9.扭簧：使用90度的≥4mm专用弹簧钢抗氧化处理，防止吸风罩自重导致导管下滑。
▲10.铝合金万向罩须符合GB/T 10125-2021《 人造气氛腐蚀试验；盐雾试验；GB/T 6461-2002  金属基体上金属和其他无机覆盖层；经腐蚀试验后的试样和试件的评级》下以要求：≥480h中性盐雾试验 评级为10级；【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】
	个
	29
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	35
	万向吸风罩底座
	钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。
	套
	29
	

	36
	室内通风系统
	1.室内管道，采用防腐蚀PP材质，具有整体结构性能好、严密性高等优点大小管道组成，各支管风速小于8m/s。
2.规格：600×250mm±10mm，φ200mm±10mm，φ160mm±10mm组合使用。
	套
	1
	

	37
	顶装主体框架
	1.规格：1500mm×560mm×290mm±30mm
2.整体采用≥1.5mm冷轧钢板，经激光雕刻机精细雕刻，数控折弯成型，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。
	套
	8
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	38
	主体防尘保护罩
	采用厚度≥ 1mm 的环氧树脂绝缘板，其中 2 块尺寸 420mm×320mm±20mm、1 块尺寸420mm×280mm±20mm，铺设于主框架上方，用于防尘并方便后期检修维护。
	套
	8
	

	39
	智能摇臂升降系统
	1.规格：990mm×115mm×185mm±20mm
2.接收智能控制系统信号实现远程遥控，动力为直流24V低压电机推送杆，固定于≥3mm厚专用铝合金模具一体成型，外部保护罩为ABS注塑成型，摇臂上装电源、选配网络及上下水模块。
	个
	14
	

	40
	上下水智能安装面板
	1.规格：195mm×185mm×80mm±5mm
2.接收智能化控制系统控制，内部铝质框架，外壳采用ABS注塑成型，预留多个供应系统安装位置，水电分离设计，模块设计防水功能。
	个
	14
	

	41
	多功能电源
	1.规格：65mm×65mm×8mm±5mm（2个/组）
2.接收智能化控制系统控制，内含多功能插座≥2个。
	个
	14
	

	42
	RJ45模块
	采用RJ45网络模块接口，含设备中网线，方便与教室网络对接，不含教室网络布线及网线。
	套
	14
	

	43
	急停装置
	铝合金材质，在水电系统出现故障时紧急制动，确保实验时安全。
	个
	14
	

	44
	电源供应配套线路系统
	1.本项目用于智能控制模块及关联设备终端电源回路布设、供电接驳及点位配电连接，全覆盖系统设备用电需求。
2.供电线缆采用2.5mm²国标优质铜芯电线，线缆总配置长度不低于450m，线缆须符合国家电气标准，绝缘、阻燃、导电性能满足现场长期稳定运行要求。
3.线路防护采用国标DN25阻燃绝缘穿线管，管材总配置长度不低于150m，管材阻燃、防腐蚀、抗老化，符合国家建筑电气布线规范要求。
4.工作内容包含线管敷设、线缆穿引、线路接驳、智能控制模块及终端设备接线压接、线缆挂牌标识、回路编号、线路绝缘及通断检测、系统通电调试、试运行验收等全部配套工作；本项为保障整套设备系统正常运行的一体化配套综合布线工程，按完整系统包干综合单价计价，不另行按线缆、线管长度单独计量结算。
	项
	1
	

	45
	智能照明
	1.规格：1170mm×85mm±5mm
2.接收智能化控制系统控制，功能面板采用1170mm×85m±5mm，配置≥1根DC24v，15W的LED日光灯，灯罩采用ABS一次成型，设计安装磨砂透明均光板，不仅能使光线扩散均匀更能起到安全防护作用。
	套
	16
	

	46
	自动给排水系统
	1.自动排水模块1组、水模拟量控制器1组、电源控制器1套、自动保护系统1组。
2.所有排水由智能化控制系统集中控制，水龙头处设置排水接口，接口与学生水槽柜采用优质硅胶软管（具有防酸、防碱、耐腐蚀功能）连接，接口均采用自动锁紧插拔式连接方式（拔掉时没有污水流出），用时接上，不用时可收起。当学生水槽柜量达到一定值时系统自动排水、污水经过连接管排至顶部排水管总管后流出，当水槽柜污水排净后排水系统自动关闭。控制系统设置一键排空功能，可一键将管道内所有的污水排空。
	套
	14
	

	47
	自动给排水接口
	接收智能化控制系统控制，功能面板采用钢制面板，每组功能板上预留防腐快速给排水接口1对。并配置配套给排水软管2根。带自动止水功能，表面抛光拉丝处理。快速给排水接口采用防腐材质专用接口。
	套
	14
	

	48
	给水末端管材
	1.给水主管采用国标PP-R给水管，公称外径De32mm，管材总配置长度不少于10m，材质环保、耐压耐腐蚀，符合国家给水管道相关标准。
2.给水支管采用国标PP-R给水管，公称外径De20mm，管材总配置长度不少于30m，满足系统分水供水使用要求。
3.管道三通配件采用同规格PP-R同质三通，规格De32mm，数量不少于12个，配置数量满足现场管路分流布设需求，材质与管材同质，热熔连接密封性优良。
4.管道直接接头采用同规格PP-R同质直接，规格De32mm，数量不少于12个配置数量满足现场管路对接接驳需求，热熔连接牢固、不渗漏。
5.整体管路采用模块化设计，各功能模块之间采用活接式可拆卸连接，结构规整，便于现场安装、后期检修维护及模块拆装更换。
	项
	1
	

	49
	排水末端管材
	1.排水主管采用国标UPVC排水管材，公称外径φ75mm，管材总配置长度不少于10m；管材须符合国家排水管道相关标准，具备耐腐蚀、抗老化、无异味、排水通畅等性能，壁厚符合规范要求，适配现场排水工况。
2.排水支管采用国标UPVC排水管材，公称外径φ50mm，管材总配置长度不少于30m；材质与主管一致，抗压抗冲击，内壁光滑不易结垢，确保排水无滞留、不渗漏。
3.管道三通配件采用同材质UPVC三通，规格φ75mm，配置数量不少于15个；配件与管材同质同规格，壁厚均匀，接口契合度高，密封性能优良，适配主管分流及管路转向需求。
4.管道直接接头采用同材质UPVC直接，规格φ50mm，配置数量不少于15个；接口光滑无毛刺，拼接牢固，密封严密，可有效防止管路衔接处渗漏，满足支管对接及延长需求。
5.配套辅材：同步提供与管材、配件同材质的UPVC弯头（φ50mm、φ75mm）、管卡、吊卡、密封圈、胶水等全套辅材，辅材规格与管材、配件匹配，质量符合国家标准，数量满足现场安装及后期维护需求，不额外单独计价。
6.整体管路采用模块化设计，各功能模块之间采用活接式可拆卸连接，结构规整、衔接紧密；安装便捷高效，后期可快速拆卸检修、更换模块，降低维护成本，确保排水系统长期稳定运行。
	项
	1
	

	50
	集成系统调试
	1.吊装系统的主体框架，给排水，强弱电，通风管道安装调试。
2.原吊顶因安装吊装系统而需破坏部分拆除及恢愎。
3.槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等辅材
	套
	1
	

	51
	PP仪器柜
	1.规格：W1000*D500*H2000mm±20mm。
2.材质：PP材质，分上、下对开门柜体，柜体中间有层板。
3.柜体：侧板、背板、顶板、底板采用增强型PP材质，一次注塑成型。
4.上柜门：PP材质一次注塑成型，外嵌厚度3.8mm钢化烤漆玻璃。
5.下柜门：PP材质一次注塑成型，外嵌厚度3.8mm钢化烤漆玻璃。
6.层板：上柜配两块活动层板，下柜配一块活动层板。层板为增强型PP材质一次注塑成型，层板下部有两条≥30*15*940mm镀锌钢管。层板可以抽取，自由组合各层空间。
7.门把手：采用增强型PP材质一次注塑成型。
8.门铰链：用增强型PP材质一次注塑成型，内嵌隐藏。
9.内部无可视金属材料。
10.柜顶预留通风系统。
▲11.依据GB/T 24820-2024 《实验室家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002 《金属基体上金属和其它无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 4371-2012 《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》、GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，塑料仪器柜技术性能需满足以下要求：【投标时提供国家认可的第三方检测机构出具的检测/测试报告扫描件加盖投标人公章佐证】
11.1.理化性能：硬度≥4H；冲击强度：应无剥落、裂纹、皱纹，检测结果符合要求；耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生，100h后，检查划道两侧3mm以外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，检测结果符合要求；附着力不低于 1 级。
11.2.力学性能：搁板弯曲试验（2.0kg/dm²，7d），检测结果符合要求；顶底板持续加载试验（2.0kg/dm²，7d），检测结果符合要求；开门耐久性试验（50000次），检测结果符合要求；搁板弯曲挠度变化值≤0.55%，检测结果符合要求；所有开门、推拉构件和翻门关闭，所有储存部件空载稳性（垂直350N的力和40N·m的瞬时力矩），检测结果符合要求。
11.3.耐腐蚀-中性盐雾：喷雾周期：50h，检测结果：镀（涂）层对基体的保护等级不小于 10 级；镀（涂）层本身的耐腐蚀等级不小于 10 级。
11.4.抗菌性能：大肠杆菌Escherichia coliform（ATCC 25922），抑菌率>99.9%；抗菌防霉性能：黑曲霉Aspergillus niger AS3.3928，防霉性能达到最高等级：0级。
11.5.阻燃性能等级：热释放速率峰值≤2.1KW；5min内总热释放量≤0.4MJ；最大烟密度≤28%。
	个
	30
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	52
	准备桌
	1.规格：2400mm×1200mm×780mm±20mm
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。
3.结构：新型钢塑结构，学生位镂空式，符合人体工程学设计.
4.后档水板采用105mm×12mm×2mm厚一体成型铝合金型材、左右堵头连接件采用铸铝件磨具一体成型，固定台面不易脱落，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸。
5.桌脚：采用一体注塑模具成型，采用防滑调整脚，后脚预留一寸定向轮安装位置。可以配置脚轮方便移动，同时可以与地面固定，防止桌移动。
	张
	1
	[image: ]


[bookmark: _Toc102657095][bookmark: _Toc16917]第三篇  项目商务需求
[bookmark: _Toc14245]一、交货时间、地点及验收方式
[bookmark: _Toc267320050]（一）交货时间：中标后在3个工作日内与采购人签订合同，在采购合同签订后，成交供应商须在接到采购人供货通知后15个日历日内交货并完成安装调试。
（二）交货地点：采购人指定地点。
（三）验收方式：
1、货物到达采购人指定地点后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格型号、数量，检查外观，作出交货记录，双方签字确认。
2、成交供应商应保证货物到达用户所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、货物进场后安装前，采购人有权在7个工作日内对送至现场的设施设备进行抽检，送至具有法定检验检测资质的第三方检验检测机构，按照合同、中标人的响应文件和相关标准进行检验检测。若检测合格，检测涉及的运输、检测费用由中标人负责，中标人需要将产品进行恢复或补齐；若检测结果没能达到合同和中标人投标应答的参数指标，检测涉及的运输、检测等费用由中标人负责，且采购人有权没收项目履约保证金，中标人应当按照采购人要求限期提供整改方案，逾期不能完成的，视为中标人违约，采购人有权终止合同，给采购人带来损失的由中标人赔偿所造成的一切损失。
4、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等（如是国外进口的货物还须提供入关证明），并派遣专业技术人员按国家有关规范标准进行安装，达到设计要求。安装调试中所需的仪器、仪表、安装设备等工具由成交供应商自行负责。
5、验收合格条件如下：
（1）在规定时间内完成交货。
（2）设备品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与询价文件、成交供应商电子响应文件及采购合同一致，性能指标达到规定的标准。采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。
（3）货物技术资料装箱单、合格证等资料齐全。
（4）产品完成安装调试并试运行符合要求。若需培训的，成交供应商应对采购人进行操作培训，直到采购人能够正常操作。
（5）采购人有权委托第三方检测机构进行质量（环保）检测，检测结果为合格的将作为验收合格的重要依据；检测结果为不合格的直接确定为验收不合格。
（6）达到上述要求后，采购人出具书面验收报告，验收各方人员签字并加盖单位公章后视为最后验收合格依据。
6、成交供应商提供的货物验收不合格的，采购人拒绝收货和付款，供应商无条件撤离所有货物，履约保证金（如有）不予退还并终止合同，由此造成的一切损失，由成交供应商自行承担。如对采购人造成的损失超过履约保证金的，成交供应商还应当依法赔偿超过部分的损失,同时按《政府采购法》等相关法律追究法律责任。
7.产品包装材料归采购人所有。
[bookmark: _Toc27796][bookmark: _Toc1178][bookmark: _Toc102657096]二、产品质量保证期及售后服务
（一）产品质量保证期：
1. 质量保证期年限：投标产品最低质量保证期为3年。
2.所投产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3.成交供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的按照其承诺执行。
4.所投产品由供应商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附供应商或制造商售后服务承诺。
（二）售后服务内容
1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：
（1）电话咨询
供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
（2）现场响应
采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，成交供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。
2、质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供电话咨询服务，并提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。
（三）备品备件及易损件
成交供应商和制造商售后服务商，维修使用的、常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
[bookmark: _Toc4167][bookmark: _Toc32603]三、报价要求
[bookmark: _Toc267320051]本项目报价为人民币报价，报价包括但不限于：产品制造费、安装费、设备调试费、设备运输费、服务费、人工费及提供服务所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、食宿费、保险费、税费等完成本项目的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
[bookmark: _Toc21201][bookmark: _Toc102657097][bookmark: _Toc4456]四、付款方式
1.合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，其中保函出具参见本篇“保函出具相关事宜”）未交纳履约保证金的，视为拒签合同，承担相应法律责任。
2.成交供应商安装调试完成且验收合格后支付至合同金额的100%。
3.成交供应商在验收合格后提交发票、付款申请、验收报告等材料，由采购人审核通过后10个工作日内付款。
[bookmark: _Toc7875][bookmark: _Toc28634][bookmark: _Toc19068][bookmark: _Toc7760][bookmark: _Toc16311][bookmark: _Toc5331][bookmark: _Toc29508][bookmark: _Toc30280]五、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc3295]六、保函出具相关事宜
1.保函出具至少体现以下内容:①担保项目必须为本项目；②受益人必须为本项目采购人;③保函担保金额必须与预付款或履约证金金额一致;④预付款保函有效时间为合同签订之日起至项目验收合格之日止，履约保证金保函有效时间为询价文件规定的缴纳之日起至履约保证金退还之日止;⑤保函须不可撤销见索即付，印章清晰可辩，采购人有权对其真实性进行核验。若提供虚假保函，采购人不予签订合同或预付款项，并报有关执法机关依法处理。
2.保函的退还事宜由双方在合同中约定。
[bookmark: _Toc748][bookmark: _Toc7665][bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc1601][bookmark: _Toc15042][bookmark: _Toc11288][bookmark: _Toc6955][bookmark: _Toc5638][bookmark: _Toc13669][bookmark: _Toc15281][bookmark: _Toc19329][bookmark: _Toc9269][bookmark: _Toc17976][bookmark: _Toc23091][bookmark: _Toc22140][bookmark: _Toc17213][bookmark: _Toc15921][bookmark: _Toc887][bookmark: _Toc9312][bookmark: _Toc3877][bookmark: _Toc19511]
第四篇  资格审查及评审办法
[bookmark: _Toc22468][bookmark: _Toc444][bookmark: _Toc6563][bookmark: _Toc11048][bookmark: _Toc13076][bookmark: _Toc23909][bookmark: _Toc23268][bookmark: _Toc16062][bookmark: _Toc16242][bookmark: _Toc19618][bookmark: _Toc29968][bookmark: _Toc16413][bookmark: _Toc14409][bookmark: _Toc6210][bookmark: _Toc17171][bookmark: _Toc31656][bookmark: _Toc15479][bookmark: _Toc28190][bookmark: _Toc16589][bookmark: _Toc14530][bookmark: _Toc26433]一、询价程序及方法
在正式询价前,对各供应商的资格条件､响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查,各供应商只有在完全符合询价要求的前提下,才能参与正式询价,审查的内容如下: 
1.资格性检查｡依据法律法规和询价文件的规定,对响应文件中的资格证明等进行审查,以确定供应商是否具备询价资格｡资格性检查资料表如下：
	序号
	检查因素
	检查内容

	（一）
	《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	1.具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 
2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）。

	
	
	3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	6.法律、行政法规规定的其他条件
	

	
	
	7.本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、供应商资格条件（二）特定资格”的要求提交。

	（二）
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	无。


注：参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准按照财政部财库〔2022〕3号《关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》执行。
2.符合性检查｡依据询价文件的规定,从响应文件的有效性､完整性和对询价文件的响应程度进行审查,以确定是否对询价文件的实质性要求作出响应｡符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全｡

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效,符合询价文件规定的格式,签字或盖章齐全｡

	
	
	响应方案
	只能有一个响应方案｡

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价,不得提交选择性报价｡

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件数量符合询价文件要求。

	3
	询价文件的响应程度审查
	响应文件内容
	对询价文件第二篇内容作出响应｡

	
	
	响应文件内容
	对询价文件第三篇内容作出响应｡

	
	
	询价有效期
	满足询价文件规定｡


3.询价小组在对响应文件的有效性､完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确､同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清､说明或者更正｡供应商的澄清､说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容｡
4.在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料､价格或其他信息｡
5.供应商在询价时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。
[bookmark: _Toc20548][bookmark: _Toc7583][bookmark: _Toc18946][bookmark: _Toc11641][bookmark: _Toc10123][bookmark: _Toc27712][bookmark: _Toc3810][bookmark: _Toc25445][bookmark: _Toc2154][bookmark: _Toc1224][bookmark: _Toc9509][bookmark: _Toc476][bookmark: _Toc28090][bookmark: _Toc28890][bookmark: _Toc9798][bookmark: _Toc21299][bookmark: _Toc15152][bookmark: _Toc31231][bookmark: _Toc5122][bookmark: _Toc17200][bookmark: _Toc8190][bookmark: _Toc7642][bookmark: _Toc19658][bookmark: _Toc10644][bookmark: _Toc9158][bookmark: _Toc24911][bookmark: _Toc6348][bookmark: _Toc20101][bookmark: _Toc17751][bookmark: _Toc15454]二、评审标准
（一）询价小组将依照本询价文件相关规定对资格性检查、符合性检查全部符合要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出3名及以上成交候选人，并编写评审报告。
（二）若供应商的报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；最低报价价格和技术参数（条款）的优都相同的，按商务条款的优劣顺序排列；以上都相同的，由采购小组随机抽选决定。
[bookmark: _Toc21494][bookmark: _Toc22330][bookmark: _Toc18346][bookmark: _Toc5846][bookmark: _Toc25220][bookmark: _Toc5041][bookmark: _Toc24178][bookmark: _Toc30520][bookmark: _Toc21745][bookmark: _Toc30341][bookmark: _Toc28136][bookmark: _Toc2826][bookmark: _Toc19541][bookmark: _Toc9049][bookmark: _Toc955][bookmark: _Toc45][bookmark: _Toc21146][bookmark: _Toc19819][bookmark: _Toc1821][bookmark: _Toc1509][bookmark: _Toc19854][bookmark: _Toc7806][bookmark: _Toc29955][bookmark: _Toc31644][bookmark: _Toc5884][bookmark: _Toc454][bookmark: _Toc27388][bookmark: _Toc17487][bookmark: _Toc21742][bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc342913394]三、无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为响应无效，其响应文件将被拒绝：
（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；
（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价采购；
（三）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件编制要求”规定签字、盖章；
（四）供应商的报价超过采购预算的；
（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与询价采购；
（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；
（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；
（八）供应商的服务期、质量保证期及询价采购有效期不满足询价文件要求的；
（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
[bookmark: _Toc14780][bookmark: _Toc22895][bookmark: _Toc28079][bookmark: _Toc27038][bookmark: _Toc30823][bookmark: _Toc5975][bookmark: _Toc9119][bookmark: _Toc29859][bookmark: _Toc16371][bookmark: _Toc6495][bookmark: _Toc24644][bookmark: _Toc3846][bookmark: _Toc14613][bookmark: _Toc6172][bookmark: _Toc26021][bookmark: _Toc9578][bookmark: _Toc23211][bookmark: _Toc26738][bookmark: _Toc26672][bookmark: _Toc32715][bookmark: _Toc20931][bookmark: _Toc20410][bookmark: _Toc24314][bookmark: _Toc31134][bookmark: _Toc20199][bookmark: _Toc13805][bookmark: _Toc27617][bookmark: _Toc27821][bookmark: _Toc30434]四、采购终止
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
[bookmark: _Toc22449][bookmark: _Toc23436][bookmark: _Toc24389][bookmark: _Toc19950][bookmark: _Toc2760][bookmark: _Toc8080][bookmark: _Toc15510][bookmark: _Toc20634][bookmark: _Toc16463][bookmark: _Toc32035][bookmark: _Toc30829][bookmark: _Toc16166][bookmark: _Toc21645][bookmark: _Toc7390][bookmark: _Toc14341][bookmark: _Toc22750][bookmark: _Toc92][bookmark: _Toc12870][bookmark: _Toc7128][bookmark: _Toc10100][bookmark: _Toc29788][bookmark: _Toc31673][bookmark: _Toc13341][bookmark: _Toc13102][bookmark: _Toc6383][bookmark: _Toc10232][bookmark: _Toc18120]
第五篇  供应商须知
[bookmark: _Toc11086][bookmark: _Toc9687][bookmark: _Toc11713][bookmark: _Toc10167][bookmark: _Toc342913389][bookmark: _Toc10945][bookmark: _Toc16221][bookmark: _Toc1768][bookmark: _Toc21726][bookmark: _Toc28417][bookmark: _Toc19946][bookmark: _Toc16317][bookmark: _Toc12805][bookmark: _Toc19955][bookmark: _Toc1248][bookmark: _Toc16846][bookmark: _Toc6564][bookmark: _Toc14732][bookmark: _Toc11416][bookmark: _Toc11941][bookmark: _Toc318166429][bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318159780][bookmark: _Toc318159160]一、询价费用
参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，包括平台费（0.3%）等，不论询价结果如何，采购人和代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc31681][bookmark: _Toc29590][bookmark: _Toc27227][bookmark: _Toc11120][bookmark: _Toc12167][bookmark: _Toc24734][bookmark: _Toc31168][bookmark: _Toc16111][bookmark: _Toc10993][bookmark: _Toc29391][bookmark: _Toc29223][bookmark: _Toc13747][bookmark: _Toc15241]二、询价文件
（一）询价文件由询价邀请书、项目服务需求、 项目商务需求、询价程序及方法、评审标准、无效响应条款、供应商须知、 询价合同、响应文件编制要求七部分组成。
（二）采购人（或代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。
（三）询价文件的解释
供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人（或代理机构）要求澄清，采购人（或代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
（四）本询价文件中，询价小组根据与供应商进行询价可能实质性变动的内容为询价文件第二、三、四篇全部内容。
（五）评审的依据为询价文件（含有效的书面承诺）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc102227318][bookmark: _Toc21897][bookmark: _Toc29898][bookmark: _Toc342913392][bookmark: _Toc179714297][bookmark: _Toc24753][bookmark: _Toc763][bookmark: _Toc13981][bookmark: _Toc20429][bookmark: _Toc30893][bookmark: _Toc17992][bookmark: _Toc18672][bookmark: _Toc2806][bookmark: _Toc30290][bookmark: _Toc11884][bookmark: _Toc29985][bookmark: _Toc11210][bookmark: _Toc3170][bookmark: _Toc2329][bookmark: _Toc5235][bookmark: _Toc16757][bookmark: _Toc6490]三、询价要求
（一）响应文件
1.供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，同时应编制完整的页码、目录。
2.响应文件组成
响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
（二）联合体
本项目不接受联合体询价。
（三）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。
（四）修正错误
1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
2.询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为供应商的资格。
（五）提交响应文件的份数和签署
1.供应商在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上传盖章后的响应文件扫描件一份（PDF格式）。
2.在响应文件中，询价文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（六）响应文件的递交
供应商在“行采家”平台（http://www.gec123.com））规定的时间进行线上报名。
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（一）成交供应商的确认
代理机构应当在评审结束之日起2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告之日起5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
（二）成交供应商的变更
成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展询价活动。
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（一）成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将在供应商在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
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1、本项目招标采购代理服务费按项目成交金额的1.5%计取,不足3000元时按3000元计取。由成交供应商在领取成交通知书时一次性支付。如有其他费用按相关规定执行。
2、服务费以转帐或现金等形式支付。
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（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三个工作日内，按照询价文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和供应商的响应文件作实质性修改。
（二）询价文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订询价合同的依据。
（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应于五日内无息退还其履约保证金。
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第六篇  采购合同
政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             





使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。


- 4 -

[bookmark: _Toc22209]
[bookmark: _Toc16107][bookmark: _Toc11001][bookmark: _Toc25562]第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

   



	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
[bookmark: _Toc3892][bookmark: _Toc27318]12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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	第二节
第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节
第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节
第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节
第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节
第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节
第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节
第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节
第7.3款
	保险要求
	

	第二节
第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节
第8.2（3）项
	货物质量缺陷
响应时间
	

	第二节
第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节
第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节
第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节
第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节
第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节
第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节
第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节
第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节
第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节
第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节
第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节
第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。

	第二节
第23.1款
	其他专用条款
	



合同附件：
反商业贿赂承诺书


	 (供应商名称)郑重承诺：
在                               (项目名称、项目号) 政府采购项目中，我公司保证做到：
1. 严格遵守国家法律法规，与采购人正常业务交往，杜绝任何形式的商业贿赂行为。
2. 不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、其他供应商、第三方专业机构、专家、服务对象提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
3. 若违反上述承诺，我公司及相关工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
特此承诺。

(供应商公章)
年    月    日
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[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc31304][bookmark: _Toc22876][bookmark: _Toc2894][bookmark: _Toc8084][bookmark: _Toc6300][bookmark: _Toc7849][bookmark: _Toc19099][bookmark: _Toc29974][bookmark: _Toc18452][bookmark: _Toc26120][bookmark: _Toc9141][bookmark: _Toc12789072][bookmark: _Toc26462][bookmark: _Toc7138][bookmark: _Toc22527][bookmark: _Toc10189][bookmark: _Toc10523][bookmark: _Toc25180][bookmark: _Toc4385][bookmark: _Toc28876][bookmark: _Toc1282][bookmark: _Toc29396][bookmark: _Toc7773][bookmark: _Toc10403][bookmark: _Toc8551][bookmark: _Toc9383][bookmark: _Toc23251][bookmark: _Toc30941]第七篇  响应文件格式要求
一、经济部分
（一）报价函
（二）明细报价表
二、技术部分
（一）技术响应偏离表
（二）其他技术部分资料（格式自定）
三、商务部分
（一）商务响应偏离表
（二）其他商务部分资料（格式自定）
四、资格条件
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）
（三）法定代表人授权委托书（格式）
（四）基本资格条件承诺函（格式） 
（五）特定资格条件证明材料（若有）
五、其他应提供的资料 
（一）其他与项目有关的资料（自附）

- 21 -

[bookmark: _Toc342913419][bookmark: _Toc313888360][bookmark: _Toc1612][bookmark: _Toc313008356][bookmark: _Toc283382454][bookmark: _Toc12789073]一、经济部分
（一）报价函
报价函
致：                     （采购代理机构）：

我方收到                             （询价项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目。愿意按照询价文件中的一切要求，提供本项目货品，报价为人民币大写：
             元整；人民币小写：                元。
2.我方提交的响应文件为：盖章后的响应文件扫描件一份（PDF格式）。
3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。
4.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。我方接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《询价文件》之规定给予惩罚。
6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方同意按询价文件规定，如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向代理机构交纳询价文件规定的相关竞彩费用。
8.我方未为询询价项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）：
地址：  
电话：                           传真：
网址：                           邮编：
联系人：
                               年   月   日
（二）明细报价表
明细报价表
项目名称：                                                            单位：元
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	[bookmark: _Toc6101][bookmark: _Toc21630]1
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	[bookmark: _Toc7711][bookmark: _Toc16840]7
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	[bookmark: _Toc13142][bookmark: _Toc9412]9
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc19560][bookmark: _Toc29673]10
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc14379][bookmark: _Toc12483]11
	……
	
	
	
	





注：1、请供应商完整填写本表。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]        2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

            


                                                   供应商名称（公章）：
年     月    日


[bookmark: _Toc23045][bookmark: _Toc342913420][bookmark: _Toc313008357][bookmark: _Toc313888361]二、技术部分
（一）技术响应偏离表
项目名称：
	序号
	询价需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：
    
（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列要求进行比较和响应；
2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足询价要求；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；
[bookmark: _Toc313888362][bookmark: _Toc342913421][bookmark: _Toc313008358]

（二）其他技术部分资料（格式自定）



























[bookmark: _Toc31148]三、商务部分
（一）商务响应偏离表
项目名称：
	序号
	询价需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：
    
（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列要求进行比较和响应；
2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足询价要求；根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；


（二）其他商务部分资料（格式自定）
1、备品备件及易损件的价格清单

2、 售后服务承诺

3、 其它

















[bookmark: _Toc14005][bookmark: _Toc313888363][bookmark: _Toc313008359][bookmark: _Toc342913422]四、资格条件
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件





（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构名称）：
            （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任         （职务名称）职务，是                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                             年   月   日


（附：法定代表人身份证正反面复印件）







（三）法定代表人授权委托书（格式）
    
项目名称：                                                

致：                     （采购代理机构）：
            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                 供应商法定代表人：
（签字或盖章）                                （签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）
                                          


（供应商公章）
年   月   日

（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构）：
                      （供应商名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（供应商公章）
                              年   月   日




（五）特定资格条件证明材料（若有）




[bookmark: _Toc9805]
五、其他应提供的资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）



















（结束）

附件
报名表
中新创达咨询有限公司：
我公司已收到采购文件，并将按照文件要求参与报价。
	项目编号
	

	项目名称
	

	供应商全称
	

	供应商地址
	

	法定代表人及电话
	

	联系人及手机电话
	

	联系人身份证号码
	

	传真
	


1、 请如实填写报名表，于采购文件规定的报名时间报名，逾期报名则不予受理。
2、 报名费500元，在递交报名表后联系采购代理机构缴纳。

供应商（盖章）：
2026年   月   日
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