## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 360,694.70
|  | (大写): | 叁拾陆万零陆佰玖拾肆元柒角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 13905.94
(大写): |  |  |  | 壹万叁仟玖佰零伍元玖角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 283435.52
1.1 | C消防水系统 | 104977.05
1.2 | 消防电系统 | 117034.33
1.3 | 应急照明系统 | 61424.14
2 | 措施项目费 | 26571.24
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13905.94
3 | 其他项目费 | 5000
4 | 规费 | 12659.21 |  | －
5 | 税金 | 33028.73 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 360,694.70
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 3763.34
2 | 施工组织措施项目 | 22807.9
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 13905.94
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 1308.64
措施项目费合计=1+2 |  | 26571.24

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 消防水系统
1 | 030901001003 | 内外壁热镀锌钢管DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详设计 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.管道标识设计要求:满足设计、规范、施工及技术要求 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 260.59 |  | 61.39 | 15997.62
本页小计 | [7 empty] | 15997.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030901001004 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详设计 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.管道标识设计要求:满足设计、规范、施工及技术要求 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 134.74 |  | 85.25 | 11486.59
本页小计 | [7 empty] | 11486.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030901001005 | 内外壁热镀锌钢管DN100（室外） | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:内外壁热镀锌钢管DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:详设计 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.管道标识设计要求:满足设计、规范、施工及技术要求 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.管道及管件安装 2.钢管镀锌 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 136.2 |  | 85.25 | 11611.05
本页小计 | [7 empty] | 11611.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030901010001 | 室内消火栓箱SG18E65Z-J型 | [项目特征] 1.安装方式:详设计 2.型号、规格:室内消火栓箱采用SG18E65Z-J型,消火栓箱尺寸:1800x700x180mm 3.附件材质、规格:箱内配SN65消火栓一个(当消火栓栓口动压大于0.50MPa时,采用减压稳压消火栓),Φ19的铝合金水 枪一支,DN65、长25米的衬胶水龙带一条,消火栓按钮一个,长30m消防软管卷盘一个(配Φ6直流喷雾水枪)。详见图集15S202/21 4.暗装打墙:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 21 |  | 819.96 | 17219.16
本页小计 | [7 empty] | 17219.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030901010003 | 室内消火栓箱SG18E65Z-J型（兼做试验消火栓） | [项目特征] 1.安装方式:详设计 2.型号、规格:室内消火栓箱采用SG18E65Z-J型,消火栓箱尺寸:1800x700x180mm 3.附件材质、规格:箱内配SN65消火栓一个(当消火栓栓口动压大于0.50MPa时,采用减压稳压消火栓),Φ19的铝合金水 枪一支,DN65、长25米的衬胶水龙带一条,消火栓按钮一个,长30m消防软管卷盘一个(配Φ6直流喷雾水枪)。详见图集15S202/21，含压力表及阀门 4.暗装打墙:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  | 901.09 | 901.09
6 | 030901010002 | 拆除室内消火栓箱 | [项目特征] 1.安装方式:详设计 2.型号、规格:拆除原有室内消火栓箱 3.附件材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 4.暗装打墙:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 3 |  | 14.31 | 42.93
本页小计 | [7 empty] | 944.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011612001008 | 消火栓管道拆除 | [项目特征] 1.管道种类、材质:综合考虑 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 12.6 |  | 6.37 | 80.26
8 | 031003003001 | 对夹式手柄蝶阀DN65 | [项目特征] 1.类型:对夹式手柄蝶阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 7 |  | 290.05 | 2030.35
9 | 031003003002 | 对夹式手柄蝶阀DN100 | [项目特征] 1.类型:对夹式手柄蝶阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 13 |  | 516.75 | 6717.75
本页小计 | [7 empty] | 8828.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030906004001 | 机械钻孔 | [项目特征] 1.名称:机械钻孔 2.孔径:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.定位、画线 2.钻孔 3.整理、清场 | 个 | 47 |  | 49.08 | 2306.76
11 | 031002003001 | 一般钢套管DN80 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN80 4.填料材质:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 31 |  | 64.81 | 2009.11
12 | 031002003003 | 一般钢套管DN125 | [项目特征] 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:钢制 3.规格:DN125 4.填料材质:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 16 |  | 108.59 | 1737.44
本页小计 | [7 empty] | 6053.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.管架形式:综合考虑 3.支吊架衬垫材质:满足设计、规范、施工及技术要求 4.减震器形式及做法:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 484.4 |  | 16.54 | 8011.98
14 | 031201003001 | 管道支架刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:人工除轻绣 2.油漆品种:樟丹、调和漆 3.结构类型:综合考虑 4.涂刷遍数、漆膜厚度:樟丹二道,灰色调和漆二道 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 484.4 |  | 2.19 | 1060.84
15 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度:红色调和漆一道 3.标志色方式、品种:详设计 4.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.调配、涂刷 | m2 | 110.07 |  | 4.35 | 478.8
本页小计 | [7 empty] | 9551.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031202002001 | 管道防腐蚀 | [项目特征] 1.参考图集:《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》SY/T0447-2014 2.涂刷(喷)品种:环氧煤沥青 3.分层内容:详设计 4.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:详设计 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.调配、涂刷(喷) | m2 | 42.77 |  | 35.62 | 1523.47
17 | 030901013002 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | [项目特征] 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.设置 | 组 | 24 |  | 343.2 | 8236.8
18 | 030905002002 | 消火栓灭火系统调试 | [项目特征] 1.点数:详设计 2.线制:详设计 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 22 |  | 38.98 | 857.56
本页小计 | [7 empty] | 10617.83
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 010101003001 | 挖沟槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:人工开挖 3.挖土深度:1m 4.场内运距:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | m3 | 68.1 |  | 77.22 | 5258.68
20 | 010103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:综合考虑 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 68.1 |  | 41.94 | 2856.11
本页小计 | [7 empty] | 8114.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 040504001001 | 砖砌圆形立式蝶阀井 | [项目特征] 1.参照图集:国标图集05S502《室外给水管道附属构筑物》P26页执行 2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 4.勾缝、抹面要求:详设计 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.混凝土强度等级:C25 7.盖板材质、规格:钢筋混凝土盖板φ1580 8.井盖、井圈材质及规格:铸铁井盖φ700 9.踏步材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 10.防渗、防水要求:满足设计、规范、施工及技术要求 11.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 | 座 | 2 |  | 2276.35 | 4552.7
消防电系统
本页小计 | [7 empty] | 4552.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904017001 | 报警主机 | [项目特征] 1.规格、线制:详设计 2.控制回路:详设计 3.安装方式:壁挂安装 4.基础型钢形式、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 3580.68 | 3580.68
2 | 030904008005 | 消防接线端子箱 | [项目特征] 1.名称:消防接线端子箱 2.规格:详设计 3.类型:端子箱 4.输出形式:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 4 |  | 188.78 | 755.12
本页小计 | [7 empty] | 4335.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017003 | 预留风机箱 | [项目特征] 1.名称:预留风机箱 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.接线端子材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 6.安装方式:壁挂安装 7.成套设备安装:包含箱体及电气元件 8.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1214.35 | 1214.35
4 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟火灾探测器 2.规格:详设计 3.线制:满足设计、规范、施工及技术要求 4.类型:感烟探测器 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 128 |  | 95.96 | 12282.88
本页小计 | [7 empty] | 13497.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904001002 | 感温火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:感温火灾探测器 2.规格:详设计 3.线制:满足设计、规范、施工及技术要求 4.类型:感温探测器 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 7 |  | 95.96 | 671.72
6 | 030904001003 | 可燃气体探测器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体探测器 2.规格:详设计 3.线制:满足设计、规范、施工及技术要求 4.类型:气体探测器 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 6 |  | 200.83 | 1204.98
本页小计 | [7 empty] | 1876.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器 | [项目特征] 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.规格:详设计 3.安装方式:吸顶安装/距地2.5米安装/阻燃材料或具有阻燃后罩结构 4.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 24 |  | 80.29 | 1926.96
8 | 030904005001 | 火灾声光警报器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光警报器 2.规格:详设计 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 15 |  | 157.07 | 2356.05
9 | 030904003001 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格:详设计 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 14 |  | 131.95 | 1847.3
本页小计 | [7 empty] | 6130.31
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030904003002 | 消火栓起泵按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 2.规格:详设计 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 22 |  | 153.83 | 3384.26
11 | 030904008001 | 输入/输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入/输出模块 2.规格:详设计 3.类型:输入/输出 4.输出形式:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3 |  | 320.77 | 962.31
本页小计 | [7 empty] | 4346.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030904008002 | 短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.规格:详设计 3.类型:隔离器 4.输出形式:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 9 |  | 264.54 | 2380.86
13 | 030904008003 | 总线广播模块 | [项目特征] 1.名称:总线广播模块 2.规格:详设计 3.类型:广播 4.输出形式:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 270.01 | 1080.04
本页小计 | [7 empty] | 3460.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030904009001 | 消防火灾显示盘 | [项目特征] 1.规格:详设计 2.安装方式:壁挂安装 3.控制点数量:满足设计、规范、施工及技术要求 4.显示器类型:火灾显示盘 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 4 |  | 871.6 | 3486.4
15 | 030904008006 | 控制、操作箱 | [项目特征] 1.名称:控制、操作箱 2.规格:详设计 3.类型:控制、操作箱 4.输出形式:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 1 |  | 459.14 | 459.14
本页小计 | [7 empty] | 3945.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030904008007 | 电梯迫降控制模块 | [项目特征] 1.名称:电梯迫降控制模块 2.规格:详设计 3.类型:控制模块 4.输出形式:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 1 |  | 124.77 | 124.77
17 | 030607001001 | 可燃气体报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.功能:报警控制器 5.调试要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.安装方式:壁挂安装 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.挠性管安装 3.系统调试 4.支架制作、安装 5.补刷(喷)油漆 | 套 | 1 |  | 3179.8 | 3179.8
本页小计 | [7 empty] | 3304.57
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 031003001001 | 电磁阀 | [项目特征] 1.类型:电磁阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:详设计 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1 |  | 372.59 | 372.59
19 | 030411001007 | 消防配管SC20 | [项目特征] 1.名称:消防配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 2903.19 |  | 15.07 | 43751.07
本页小计 | [7 empty] | 44123.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 030411001009 | 消防配管SC25 | [项目特征] 1.名称:消防配管 2.材质:金属 3.规格:SC25 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 46.67 |  | 19.48 | 909.13
21 | 030906003003 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.画线 2.剔槽 3.堵抹、调运砂浆 4.清理 | m | 382.9 |  | 15.72 | 6019.19
22 | 030411004012 | 消防配线WDZCN-RYSP-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1687.31 |  | 6.22 | 10495.07
本页小计 | [7 empty] | 17423.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030411004022 | 消防配线WDZCN-RYSP-2*1mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYSP 4.规格:2*1mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 466.92 |  | 4.95 | 2311.25
24 | 030411004023 | 消防配线WDZCN-RYSP-4*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYSP 4.规格:4*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 115.38 |  | 10.36 | 1195.34
25 | 030411004024 | 消防配线WDZBN-RYJSP-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-RYJSP 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 220.07 |  | 5.51 | 1212.59
本页小计 | [7 empty] | 4719.18
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030411004015 | 消防配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1199.63 |  | 3.27 | 3922.79
27 | 030411004025 | 消防配线WDZBN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 99.54 |  | 3.27 | 325.5
28 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 239 |  | 7.65 | 1828.35
本页小计 | [7 empty] | 6076.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 24 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:详设计 2.线制:详设计 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 3793.84 | 3793.84
应急照明系统
1 | 030404022001 | 应急照明控制器 | [项目特征] 1.名称:应急照明控制器 2.型号:自带蓄电池,备用时间3h 3.规格:详设计 4.接线端子材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 台 | 1 |  | 5399.98 | 5399.98
本页小计 | [7 empty] | 9193.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 25 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017001 | ALE1应急照明双电源箱 | [项目特征] 1.名称:ALE1应急照明双电源箱 2.型号:详设计 3.规格:详设计 4.接线端子材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 6.安装方式:壁挂安装 7.成套设备安装:包含箱体及电气元件 8.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2543.98 | 2543.98
本页小计 | [7 empty] | 2543.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 26 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030404017002 | A型应急照明分散式集中电源 | [项目特征] 1.名称:A型应急照明分散式集中电源 2.型号:1kW 3.规格:输入AC220V,输出DC36V,4路或8路输出 4.接线端子材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 5.端子板外部接线材质、规格:满足设计、规范、施工及技术要求 6.安装方式:壁挂安装 7.成套设备安装:包含箱体及电气元件 8.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1914.35 | 1914.35
4 | 030412002001 | 集中电源消防应急照明灯具-吸顶式5W | [项目特征] 1.名称:集中电源消防应急照明灯具-吸顶式 2.型号:5W，DC36V，防水等级IP34 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,800lm 4.安装形式:吸顶安装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 65 |  | 124.4 | 8086
本页小计 | [7 empty] | 10000.35
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 27 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412002002 | 集中电源消防应急照明灯具-壁挂式5W | [项目特征] 1.名称:集中电源消防应急照明灯具-壁挂式 2.型号:5W，DC36V，室外防护等级IP67 3.规格:平时不点亮,应急点亮时5W,400lm 4.安装形式:壁挂安装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 7 |  | 104.36 | 730.52
6 | 030412004001 | 集中电源消防应急标志灯-疏散/安全出口 | [项目特征] 1.名称:集中电源消防应急标志灯-疏散/安全出口 2.型号:1W，DC36V 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装形式:壁挂安装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 15 |  | 66.84 | 1002.6
本页小计 | [7 empty] | 1733.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 28 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030412004006 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | [项目特征] 1.名称:集中电源消防应急标志灯-楼层指示 2.型号:1W，DC36V 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装形式:壁挂安装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6 |  | 66.84 | 401.04
8 | 030412004002 | 集中电源消防应急标志灯-单面单向 | [项目特征] 1.名称:集中电源消防应急标志灯-单面单向 2.型号:1W，DC36V 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装形式:壁挂安装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 48 |  | 67.64 | 3246.72
9 | 030412004003 | 集中电源消防应急标志灯-双面单向/多信息复合标志 | [项目特征] 1.名称:集中电源消防应急标志灯-双面单向/多信息复合标志 2.型号:1W，DC36V 3.规格:不锈钢面板,金属后盖板,厚度不大于10mm 4.安装形式:吊装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 83.81 | 754.29
本页小计 | [7 empty] | 4402.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 29 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:详设计 3.规格:详设计 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 150 |  | 7.65 | 1147.5
11 | 030411001008 | 消防配管SC15 | [项目特征] 1.名称:消防配管 2.材质:金属 3.规格:SC15 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1088.43 |  | 13.43 | 14617.61
12 | 030411001010 | 消防配管SC20 | [项目特征] 1.名称:消防配管 2.材质:金属 3.规格:SC20 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 105.27 |  | 15.07 | 1586.42
本页小计 | [7 empty] | 17351.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 30 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411001011 | 消防配管SC32 | [项目特征] 1.名称:消防配管 2.材质:金属 3.规格:SC32 4.敷设方式:详设计 5.接地要求:满足设计、规范、施工及技术要求 6.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 150 |  | 23.46 | 3519
14 | 030906003004 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.画线 2.剔槽 3.堵抹、调运砂浆 4.清理 | m | 156.95 |  | 15.72 | 2467.25
15 | 030408001001 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*6mm2 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:综合考虑 6.电压等级(kV):详设计 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 152 |  | 34.97 | 5315.44
本页小计 | [7 empty] | 11301.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 31 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030408006001 | 电力电缆终端头WDZBN-YJY-5*6mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*6mm2 4.材质、类型:铜芯 5.安装部位:综合考虑 6.电压等级(kV):详设计 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 106.94 | 427.76
17 | 030411004026 | 消防配线WDZCN-RYS-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYS 4.规格:2*1.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 110 |  | 5.33 | 586.3
本页小计 | [7 empty] | 1014.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 32 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030411004031 | 消防配线WDZCN-RYJS-2*1mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-RYJS 4.规格:2*1mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 100 |  | 4.8 | 480
19 | 030411004027 | 消防配线WDZCN-BYJ-1mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:1mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 200 |  | 2.07 | 414
20 | 030411004030 | 消防配线WDZCN-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 2025.65 |  | 3.27 | 6623.88
本页小计 | [7 empty] | 7517.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 33 页 共 33 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030411004028 | 消防配线WDZCN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 22.41 |  | 4.79 | 107.34
22 | 030411004029 | 消防配线WDZC-BYJ-6mm2 | [项目特征] 1.名称:消防配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZC-BYJ 4.规格:6mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:综合考虑 7.其他:满足设计、规范、施工及技术要求 [工作内容] 1.配线 | m | 8 |  | 6.52 | 52.16
本页小计 | [7 empty] | 159.5
合 计 | [7 empty] | 283435.52

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 3763.34
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 3763.34 | 3763.34
本页小计 | [7 empty] | 3763.34
合 计 | [7 empty] | 3763.34

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 7593.32
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 13905.94
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 1308.64
合 计 |  |  |  |  | 22807.9
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 5000 |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 5000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 12659.21
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 33028.73
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 29489.94
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 3538.79
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 45687.94

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300010 | 建筑综合工 |  | 工日 | 16.687 | 115 | 130 |  | 15 | 250.31
2 | 000300040 | 土石方综合工 |  | 工日 | 60.8661 | 100 | 114 |  | 14 | 852.13
3 | 000300140 | 油漆综合工 |  | 工日 | 7.477 | 125 | 138 |  | 13 | 97.2
4 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 141.8553 | 125 | 138 |  | 13 | 1844.12
5 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.87 | 115 | 128 |  | 13 | 11.31
6 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 32.1896 | 125 | 138 |  | 13 | 418.46
7 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 219.4701 | 125 | 133 |  | 8 | 1755.76
8 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 97.888 | 135 | 144 |  | 9 | 880.99
9 | 000500070 | 仪器仪表综合工 |  | 工日 | 1.157 | 135 | 144 |  | 9 | 10.41
10 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 8.23 | 115 | 123 |  | 8 | 65.84
11 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 42.9356 | 3.08 | 5.15 |  | 2.07 | 88.88
12 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 7.426 | 2.44 | 4.54 |  | 2.1 | 15.59
13 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 0.67 | 4.23 | 3.87 |  | -0.36 | -0.24
14 | 012900045 | 钢板 | δ12~20 | kg | 0.19 | 3.08 | 3.51 |  | 0.43 | 0.08
15 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 5.873 | 3.08 | 3.97 |  | 0.89 | 5.23
16 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 23.4404 | 3.08 | 3.51 |  | 0.43 | 10.08
17 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.1 | 4.19 | 6.16 |  | 1.97 | 0.2
18 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 36.0876 | 4.19 | 6.16 |  | 1.97 | 71.09
19 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 1047.227 | 0.31 | 0.36 |  | 0.05 | 52.36
20 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 19.203 | 0.32 | 0.39 |  | 0.07 | 1.34
21 | 040300010 | 砂子 |  | kg | 57.594 | 0.07 | 0.18 |  | 0.11 | 6.34
22 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 3.2163 | 63.11 | 175 |  | 111.89 | 359.87
23 | 041300010 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 1.688 | 422.33 | 461.83 |  | 39.5 | 66.68
24 | 130500715 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 1.901 | 10.85 | 12.37 |  | 1.52 | 2.89
25 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.375 | 16.23 | 30.59 |  | 14.36 | 5.39
人材机价差表
工程名称：消防工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
26 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 711.4172 | 2.09 | 2.88 |  | 0.79 | 562.02
27 | 280304150 | 阻燃聚氯乙烯导线 | BV1.0mm2 | m | 48.864 | 0.65 | 0.82 |  | 0.17 | 8.31
28 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 35.724 | 1.2 | 1.71 |  | 0.51 | 18.22
29 | 280309900 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 44.638 | 3.42 | 2.36 |  | -1.06 | -47.32
30 | 334100463 | 塑钢爬梯 |  | kg | 20.504 | 5.38 | 4.75 |  | -0.63 | -12.92
31 | 341100100 | 水 |  | m3 | 52.6936 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -28.45
32 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 72.1856 | 0.7 | 0.94 |  | 0.24 | 17.32
33 | 360102300@1 | 铸铁井盖、井座 | φ700 | 套 | 2 | 444.44 | 261.95 |  | -182.49 | -364.98
34 | 840201030 | 预拌混凝土C15 |  | m3 | 1.158 | 247.57 | 301 |  | 53.43 | 61.87
35 | 840201050 | 预拌混凝土C25 |  | m3 | 1.576 | 257.28 | 311 |  | 53.72 | 84.66
36 | 850301090 | 干混商品砌筑砂浆M10 |  | t | 1.796 | 252 | 227.43 |  | -24.57 | -44.13
37 | CY | 柴油 |  | kg | 6.226 | 5.64 | 8.11 |  | 2.47 | 15.38
38 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1228.5941 | 0.7 | 0.94 |  | 0.24 | 294.86
39 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 4.0863 | 120 | 133 |  | 13 | 53.12
| 合 计 | [8 empty] | 7490.27

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 型钢 | 513.464 | kg | 3.49 | 1791.99
2 | 红色调和漆 | 11.5574 | kg | 12.68 | 146.55
3 | 灰色调和漆 | 7.266 | kg | 12.79 | 92.93
4 | 无溶剂环氧涂料 | 29.2547 | kg | 21.39 | 625.76
5 | 樟丹 | 10.2208 | kg | 13.94 | 142.48
6 | 焊接钢管DN80 | 9.858 | m | 31.33 | 308.85
7 | 焊接钢管DN125 | 5.088 | m | 56.55 | 287.73
8 | 内外壁热镀锌钢管DN65 | 264.4989 | m | 31.31 | 8281.46
9 | 内外壁热镀锌钢管DN100 | 275.0041 | m | 47.89 | 13169.95
10 | SC15 | 1121.0829 | m | 4.83 | 5414.83
11 | SC20 | 3098.7138 | m | 6.26 | 19397.95
12 | SC25 | 48.0701 | m | 8.96 | 430.71
13 | SC32 | 154.5 | m | 12.49 | 1929.71
14 | 内外壁热镀锌钢管DN65沟槽管件 | 65.4737 | 个 | 15 | 982.11
15 | 内外壁热镀锌钢管DN100沟槽管件 | 68.0737 | 个 | 18 | 1225.33
16 | 对夹式手柄蝶阀DN65 | 7 | 个 | 124.03 | 868.21
17 | 对夹式手柄蝶阀DN100 | 13 | 个 | 264.07 | 3432.91
18 | 电磁阀 | 1 | 个 | 350 | 350
19 | 法兰DN65 | 14 | 个 | 17.75 | 248.5
20 | 法兰DN100 | 26 | 个 | 21.28 | 553.28
21 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5 | 48 | 个 | 108.32 | 5199.36
22 | 室内消火栓箱SG18E65Z-J型 | 21 | 套 | 543.1 | 11405.1
23 | 室内消火栓箱SG18E65Z-J型（试验消火栓） | 1.01 | 套 | 704.51 | 711.56
24 | 灭火器放置箱 | 24 | 个 | 61.95 | 1486.8
25 | 集中电源消防应急照明灯具-吸顶式5W | 65.65 | 套 | 85.84 | 5635.4
26 | 集中电源消防应急标志灯-疏散/安全出口 | 15.15 | 套 | 34.5 | 522.68
27 | 集中电源消防应急标志灯-单面单向 | 48.48 | 套 | 35.3 | 1711.34
28 | 集中电源消防应急标志灯-双面单向/多信息复合标志 | 9.09 | 套 | 46 | 418.14
29 | 集中电源消防应急标志灯-楼层指示 | 6.06 | 套 | 34.5 | 209.07
30 | 集中电源消防应急照明灯具-壁挂式5W | 7.07 | 套 | 66 | 466.62
31 | WDZCN-BYJ-2.5mm2 | 3386.544 | m | 2.25 | 7619.72
32 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 104.517 | m | 2.25 | 235.16
33 | WDZCN-BYJ-4mm2 | 23.5305 | m | 3.52 | 82.83
34 | WDZC-BYJ-6mm2 | 8.4 | m | 5.11 | 42.92
35 | WDZCN-BYJ-1mm2 | 210 | m | 1.19 | 249.9
36 | WDZCN-RYSP-2*1.5mm2 | 1822.2948 | m | 4.74 | 8637.68
37 | WDZCN-RYSP-4*1.5mm2 | 124.6104 | m | 8.26 | 1029.28
38 | WDZBN-RYJSP-2*1.5mm2 | 237.6756 | m | 4.08 | 969.72
39 | WDZCN-RYS-2*1.5mm2 | 118.8 | m | 3.92 | 465.7
40 | WDZCN-RYJS-2*1mm2 | 108 | m | 3.55 | 383.4
41 | WDZCN-RYSP-2*1mm2 | 504.2736 | m | 3.69 | 1860.77
未计价材料表
工程名称:消防工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
42 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*6mm2 | 153.52 | m | 29.67 | 4554.94
43 | 电力电缆终端头WDZBN-YJY-5*6mm2 | 4.08 | 套 | 30.97 | 126.36
44 | 接线盒 | 396.78 | 个 | 1.77 | 702.3
45 | 应急照明控制器 | 1 | 个 | 5165.09 | 5165.09
46 | 感烟火灾探测器 | 128 | 只 | 58.41 | 7476.48
47 | 火灾应急广播扬声器 | 24 | 只 | 32 | 768
48 | 火灾声光警报器 | 15 | 个 | 78.76 | 1181.4
49 | 消火栓起泵按钮 | 22 | 只 | 53.98 | 1187.56
50 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 14 | 只 | 65.49 | 916.86
51 | 输入/输出模块 | 3 | 只 | 69.91 | 209.73
52 | 总线广播模块 | 4 | 只 | 58.65 | 234.6
53 | 短路隔离器 | 9 | 只 | 53.18 | 478.62
54 | 预留风机箱 | 1 | 台 | 1000 | 1000
55 | 感温火灾探测器 | 7 | 只 | 58.41 | 408.87
56 | 可燃气体探测器 | 6 | 只 | 160 | 960
57 | 消防火灾显示盘 | 4 | 台 | 486.73 | 1946.92
58 | 消防接线端子箱 | 4 | 只 | 129.2 | 516.8
59 | 控制、操作箱 | 1 | 只 | 404.28 | 404.28
60 | 电梯迫降控制模块 | 1 | 只 | 69.91 | 69.91
61 | 可燃气体报警控制器 | 1 | 套 | 2850 | 2850
62 | 报警主机 | 1 | 台 | 2233.51 | 2233.51
63 | ALE1应急照明双电源箱 | 1 | 台 | 2272.4 | 2272.4
64 | A型应急照明分散式集中电源 | 1 | 台 | 1700 | 1700
| 合 计 |  |  |  | 146389.02