# 采购文件

项目名称：商务办公楼二期一标段治理中心设施设备采购

采购单位：重庆仙桃数据谷投资管理有限公司

二〇二五年九月

一、采购内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务办公楼二期一标段治理中心设施设备采购项目 | 148979.27 | 1 | 项目包含部分施工，要求详见三、采购需求清单 |

二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。（二）本项目的特定资格要求：无。

三、采购需求清单

（一）技术规格及质量要求

| 序号 | 采购名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除坏旧地板 | 长宽：600MM*600MM PVC地胶 | 40 | 块 |  |
| 2 | 塑胶地板 | 长宽：600MM*600MM 1、防滑性：遇水阻涩、防止摔伤，应用于部分场所实用； 2、吸音性：防止噪音用于减少室内回音、声音的回传，让环境更加清晰； 3、防火性：防火阻燃性强，防火指标达B1级； 4、环保性：因塑胶地板的特殊材料其有一定耐磨蚀性、结实耐用等； 5、安装方便：铺装简单快速，清洁简便，用干净的拖把擦拭即可； 6、耐磨、防刮：表面经过特殊的工艺处理有耐磨层；防刮、增加了地板的硬度防止磨损；增长使用寿命； | 45 | 块 |  |
| 3 | 水泥地板砖 | 长宽高：600*1200*10MM 吸水率‌：≤0.5% | 18 | 块 |  |
| 4 | 会议桌 | 长宽高：1600*700*750MM 板材说明： 桌面≥25mm厚，每位1个固定话筒 桌脚≥25mm厚 背板≥16mm厚 材质说明： 1、基材：采用实木颗粒板，环保等级达到E1级及以上。符合GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》标准，甲醛释放量≤0.05mg/m³，含水率、握螺钉力、密度、总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率、抗菌性能(抑菌率、铜绿假单胞菌)、防霉菌性能（防霉菌等级、黄曲霉）均符合国家标准； 2、饰面材料：板材采用防火饰面纸，不低于70g，耐磨，不易变色 3、封边：优质2MM厚PVC全自动机械热压封边。符合QB/T 4463-2013《家具用封边条术要求》标准，甲醛释放量合格。 4、五金：优质五金配件，优质点胶耐落螺丝，符合GB/T 3325-2024、QB/T 3826-1999、QB/T 3832-1999检测标准，检测项目包含：经18h中性盐雾试验，耐腐蚀等级达到10级。 | 6 | 张 | 颜色及外观须和现场同规格尺寸会议桌保持一致 参考图如下： |
| 5 | 椅子 | 1、尺寸：W650*D730*H1150mm 2、面材：优质头层牛皮，厚度≥1.2mm，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富于弹性。符合GB/T 16799-2018、GB/T 22808-2008检测标准，撕裂力≥20N，禁用偶氮燃料均检验合格。 3、框架：优质含水率低9%以下的硬木木方及不低于5mm的多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 4、基材：采用优质成型绵或阻燃海绵，符合 QB/T 2280-2016、GB 17927.1-2011检测标准，阻燃性能：达到阻燃Ⅰ级。 5、脚架：采用优质实木制作，经烘干防虫处理，经久耐用。 | 12 | 把 | 颜色及外观须和现场同规格尺寸椅子保持一致 参考图如下： |
| 6 | 广角摄像头 | 1.具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章） 2.内置1个麦克风、1个扬声器，支持语音对讲；内置2个F1.0大光圈镜头。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章） 3.水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于48°。 4.最低照度彩色：0.0005 lx，最大亮度鉴别等级不小于11级。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章） 5.在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像；当白光灯开启时，可识别距样机60米处的人体轮廓。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章） 6.需支持双码流技术，主码流不小于5120x1400@20fps，子码流不小于2560x704@20fps。 7.在5120×1400@20fps下时，清晰度不小于1400线。 8.同一场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。 9.信噪比不小于62dB。 10.支持MD5、SHA256加密算法。 11.不低于IP66防尘防水等级。 12.需支持DC12V供电，且在DC12V±25%范围内变化时可以正常工作。 13.需支持本地SD卡存储，支持存储卡可使用时长显示，可对存储卡寿命不足发出报警。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章）14.支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章） 15.射频电磁场辐射抗扰度限值应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章） 16.传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（提供公安部检验报告证明，并加盖投标人鲜章） 17.800万像素臻彩大广角 | 1 | 个 |  |
| 7 | 显示屏 | 1、分辨率≥4K（3840*2160） 2、屏幕比例 16:9 3、面板类型 MiniLED 4、刷新率≥288Hz（向下兼容240Hz） 5、响应时间8ms 6、屏幕亮度≥4000cd/㎡ 7、背光分区≥2304分区 8、色彩数≥10.7亿色 9、广色域≥DCI-P3：96% 10、屏占比 ≥97% 11、MEMC运动补偿 支持 12、VRR 支持 13、屏幕技术 无频闪背光，光学防蓝光，护眼模式 14、输出功率≥50W 15、CPU 四核A73、RAM 4GB、ROM 64GB 16、产品功耗≤470W 17、待机功耗≤0.5W 18、屏幕尺寸≥75寸 | 3 | 台 |  |
| 8 | 显示屏支架 | 适配屏幕尺寸≥75寸 承重≥30Kg | 3 | 套 |  |
| 9 | 全数字经济型会议主机 | - 符合GB 8898-2011国家标准；(提供中国质量认证中心出具的产品认证证书)； 2、全数字音频传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达150米； 具备任意分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象； 3、配合视频跟踪摄像机，通过预设可实现视频跟踪功能； 4、通过会议主机前面板五维导航键盘可对所有会议功能进行集中控制，采用高速RISC嵌入式数字处理硬件架构 5、装备2.8英寸LCD显示屏，中、英文菜单显示，可按需订购任意语言， 系统开机具备系统检测功能，可自定义会议单元编号， 内置输入、输出数字音量调节,对系统输入、输出的信号进行人性化调节； 6、内置不小于8×8路视频矩阵切换，轻松管理多路视频信号（须提供产品的面板接口图片及功能标注予以佐证）； 7、内置8×4个全景视频切换，切换时间和顺序可设置； 8、视频跟踪具备球机参数、操作选选、视频矩阵及关MIC视频设置功能； 9、系统支持同时使用不少于150台主席单元，可指定其中一台为执行主席单元； 10、系统具备线路带电“热插拔”功能，让系统的安全性及稳定性得到有力的保障，具备两个RS-232串口，分别可连接PC电脑与可编程中央控制系统进行控制Ø 具备RS-422与RS-485视频控制方式，通过连接转换器也可进行RS-232控制， 内置平衡及非平衡音频输入、非平衡音频输出接口 11、 五种话筒管理模式： 11.1.数量限制模式:允许同时打开的单元数量1～6个； 11.2. 先进先出模式:达到限制数量后，最后打开的单元覆盖最早打开的单元； 11.3.申请发言模式:所有代表单元发言，都由执行主席单元否决或批准； 11.4.声控启动模式:以声音控制开启单元，可调节声控门限； 11.5.自由讨论模式: 允许所有会议单元同时打开； 12．会议主机后面板具备≥5路6芯单元输出口，具备≥3个USB功能扩展接口，可进行系统升级功能扩展（须提供产品的面板接口图片及功能标注予以佐证）； 13、系统支持一线式手拉手连接、Y型线连接、分线盒连接及环形手拉手连接； 14．技术参数：频率响应：20－20KHz；信 噪 比：≥102dB；动态范围：≥106dB；总谐波失真：≤ 0.05%；球机容量：≥8台(须提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章) ； | 1 | 台 |  |
| 10 | 会议延长线 | 用于6芯系列会议主机与第一台会议单元之间的连接；也可用于会议单元与会议单元之间的连接； 长度为25米 具备6DIN航空锁公头×2 | 1 | 条 |  |
| 11 | 会议延长线 | 用于6芯系列会议主机与第一台会议单元之间的连接；也可用于会议单元与会议单元之间的连接； 长度为20米； 带双层高密度屏蔽层； 具备 6DIN航空锁公头×2 | 1 | 条 |  |
| 12 | 会议延长线 | DIN公头+DIN母头（3米） | 2 | 条 |  |
| 13 | 桌面式会议单元 | - 1.采用全数字会议技术 2.全数字音频传输技术，点对点接入方式，远距离传输音质不会衰减，设备之间距离可达≥150米 - 3.具备任意分配ID地址,方便安装及避免ID地址重复现象 4.会议单元采用6芯线缆一线式手拉手连接方式 5.系统具备线路带电“热插拔”功能 6.具备USB端口，可升级单元功能（须提供产品的面板接口图片及功能标注予以佐证） 7.会议单元具备自动增益功能 | 12 | 套 |  |
| 14 | 电源线 | 规 格:2.5平方 电压:450V/750V长度:100米 导体材质:无氧铜 | 300 | 米 |  |
| 15 | 网线 | 类型：六类线 隔离 :十字骨架(圆线)网线接法:568B 理论传输速率≥5Gbps 传输频宽≥250MHZ | 300 | 米 |  |
| 16 | 光缆 | 外被性能：阻燃pvc，防水pvc，常规pvc 传输模式：单模9/125 类型：6B1.3 | 120 | 米 |  |
| 17 | 光缆熔接 | 36芯国标 | 36 | 芯 |  |
| 18 | PVC管 | 类型：聚氯乙烯 外径尺寸：20mm 壁厚：1.8mm | 100 | 米 |  |
| 19 | HDMI高清线 | 本产品具方向性，不支持反方向使用，预埋前请确定方向 产品参数： 长度：35米 品名：hdmI2.0光纤线 画质≥4K/60Hz 带宽≥18Gbps 色彩空间：4:4:4 芯片：光电转换芯 接头：镀金 外径：4.8mm 适用设备：电脑、智能盒子、播放器、投影仪 | 3 | 条 |  |
| 20 | 五孔地插 | 合盖尺寸：118mmX135mm 面板材质：不锈钢 额定电流：10A 安装开孔：100mm 额定电压：250V | 3 | 个 |  |
| 21 | HDMI地插 | 合盖尺寸：118mmX135mm 面板材质：不锈钢 额定电流：10A 安装开孔：100mm 额定电压：220V | 3 | 个 |  |

（二）施工要求

- 1.中标供应商需对原移除桌椅后地面留下的孔洞进行更换，因施工复杂，需更换水泥地砖后重新粘贴地面砖。此项施工对施工人员的技术要求较高，需确保施工质量，避免出现地面平整度问题或后续使用中的安全隐患。

- 2.在会议桌前（三方）新增75寸电视显示器各一台，并在电视下方增加HDMI地插及电源插座各一组。施工过程中需拆除地面砖以布放线缆，完成后重新恢复拆除的地砖，确保布线美观、整洁，避免干扰和安全隐患。

- 3.新增会议广角摄像头安装在讲台对面柱头上，高度为2.5米。摄像头安装需符合会议室设备布置要求，确保安装牢固且美观，同时满足视频会议系统的使用需求。

- 4.因拆除桌椅后光缆终端盒位置变化，且无法直接对接（接头盒厚度超过地面高度），需对原有光缆重新布放。布线需遵循规范，确保信号线、控制线、电源线等分离布线，避免干扰，并在交接处预留适当长度以满足设备连接需求。

- 以上施工内容涉及多项技术要求，包括地面修复、设备布线、设备安装及光缆布放，需严格按照施工规范进行操作，以确保施工质量和使用效果。

- （三）其他要求

- 1.供应商提供的货物未达到询价文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

- 2.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

- 3.供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

- 4.“采购需求清单”中要求提供相应材料的，供应商应当按照要求在投标文件中提供，否则按废标处理。

四、质量保证及售后服务要求

（一）供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

（二）自验收之日起，产品质量保证期不低于2年。

（三）产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

（四）成交供应商须免费提供现场技术培训与技术支持。

（五）用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

（六）备用机要求：

供应商应承诺，在质保期内提供及时有效的售后及备用机服务是本项目的核心义务之一，承诺格式自拟。

1.对于严重故障和紧急故障，如成交供应商判断无法在 4小时内修复，必须主动提出提供备用产品，采购人有权在任何维修时间超过 4小时 的情况下，要求成交供应商提供备用产品。

2.成交供应商必须在接到采购人通知或作出判断后12小时内，将符合原产品功能、规格的同品牌同型号或性能不低于原产品的备用产品运送至采购人指定地点并安装调试完毕，确保采购人可正常使用，备用产品的运输、安装、拆卸及所有费用均由成交供应商承担。在原产品修复完毕并经采购人验收合格后，成交供应商负责将备用产品拆卸运回。在采购人使用备用产品期间，成交供应商应继续负责原产品的维修工作，且提供备用产品并不免除成交供应商的维修责任和违约责任。

（七）违约责任

1.成交供应商如未按合同约定完成项目所有设施设备供应、安装及调试等工作，每延迟1天，成交供应商需自逾期之日起以合同总额为基数，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率四倍的标准计算支付违约金；逾期达30天的，采购人有权视情况解除合同并不再支付任何费用，且有权全额扣除履约保证金，供应商除需支付逾期违约金外，还应退回已收取的全部费用，且承担合同总金额30%的违约金。

2.若成交供应商未能在约定时间内提供符合要求的备用产品，需向采购人支付每天合同总价1.5%的违约金，直至提供为止。

3.若成交供应商超过48小时未能有效解决故障且未提供备用产品，采购人可自行委托第三方维修或购买/租赁替代产品。由此产生的全部费用，由成交供应商全部承担，并经采购人书面通知后15个工作日内向采购人全额支付。逾期未支付的，采购人有权追究供应商逾期偿付责任。

4.成交供应商未免费提供现场技术培训与技术支持的，扣减合同金额的1％。

5.成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意使用非原厂配件，每出现一次，扣减合同金额的1‰；如发生三次及以上，采购人有权终止付款并解除合同。

6.累计问题责任：在质保期内，同一产品同一质量问题累计维修3次仍无法正常使用，或同一批次产品有20%以上出现同类质量问题，采购人有权要求免费整体更换相关产品，且质保期自更换之日起重新计算。

五、交货期限及地点

（一）交货时间

自合同签订之日起 30 个工作日。

（二）交货地点

数据谷中路19号楼裙房，商务办公楼二期一标段治理中心1层办公室。

六、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1、产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）产品在用户掌握使用技术要领，使用符合要求后，才作为最终验收。

七、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

八、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖章的《营业执照》、《法定代表人身份证明书》各1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖章的基本资格条件承诺函、特定资格条件证书或证明文件（如有）。

4.盖章的技术响应偏离表、服务要求响应情况各1份

5.盖章的其他优惠承诺：自报优惠条件（如有）。

6.盖章的其他应提供的资料（商品图片及概况等）。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4. 供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

九、成交规则

1、采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。如投标总价最低的报价有两个或两个以上单位报价相同时，以质保期时长作为评审标准，以质保期长的单位作为中标人。如质保期时长仍有两个或两个以上单位时，则由采购小组抽签确定中标人。

2、价格修正：采购文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3、中标人因种种原因不能签订合同的，采购人有权将其列入不良行为记录名单，禁止其参与采购人的采购项目，另采购人有权根据报价金额确定第二低价单位作为中标人。

十、付款方式

1.中标人应自中标通知书发出之日起5个工作日内向采购人缴纳中标金额10%的履约保证金 。若中标人未按时缴纳履约保证金，视为中标人自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定中标人。

履约保证金汇入户名：重庆仙桃数据谷投资管理有限公司

账号:346160100100092287

开户银行:兴业银行空港支行

备注里面务必注备（商务办公楼二期一标段治理中心设施设备采购）履约保证金

2.合同签订后中标人开始备货，项目验收合格后，采购人收到中标人提供的增值税专用发票后十五个工作日内支付合同全部金额。质保期到期后无质量问题，甲方收到乙方正式退款申请函十五个工作日内退还履约保证金。

3.不予退还履约保证金的情形：

出现以下情形之一，采购人有权全额扣除履约保证金

（1）成交供应商无正当理由放弃中标，或在收到合同定稿后7日内拒绝签订合同的，视为成交供应商自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定成交供应商，且不退还已缴纳的履约保证金；

（2）履约过程中，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

（3）合同履行过程中成交供应商单方终止合作，且未取得采购方书面同意；

（4）供应商逾期交货/安装调试超过合同约定时限10个日历天的；

（5）交付的产品或工程质量严重不合格且拒绝整改；

（6）擅自转包、分包合同标的，或使用未经许可的替代材料；

（7）验收不合格且未在10个工作日内整改完成。

十一、联系方式

采购单位：重庆仙桃数据谷投资管理有限公司

联系人： 李老师

电话：67223058

地址：重庆市渝北区仙桃街道数据谷东路19号

十二、其它有关规定

（一）供应商应通过行采家平台（www.gec123.com）登记加入“行采家供应商库”。

（二）凡有意参加采购的供应商，请在行采家.竞采中心（https://www.gec123.com/xe/）网上下载本项目网上竞采文件以及变更等采购前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有采购实质性要求内容。

（三）供应商遇到操作问题请及时咨询行采家客服电话，如因操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）、法定代表人授权委托书（格式）

（三）基本资格条件承诺函（格式）

（四）特定资格条件证书或证明文件（如有）

三、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

四、商务部分

（一）服务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等。

（二）其它优惠承诺

五、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

响应文件

项目名称：

供应商： 　　　　 　　（公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

年   月  日

- 经济部分

（一）报价函

# 报价函

重庆仙桃数据谷投资管理有限公司：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的采购。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件壹份。

3、我方承诺：本次采购的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》胶其实施条例 等规定及行采家平台规定给予惩罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价（ ） | 合计（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：  重庆仙桃数据谷投资管理有限公司 ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致 重庆仙桃数据谷投资管理有限公司：

（供应商）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《渝北区属国有企业采购管理办法》第十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件(如有)

三、技术部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目名称：

| 序号 | 采购人需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 提醒：请按需求顺序注明响应产品的具体技术参数或具体内容,不得直接复制采购人需求参数 |  |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表必须按照 “技术参数”中所列内容逐条进行比较和响应，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。未按照规定要求填写的，视为无效响应。

2. 本表“响应情况”栏应针对所投产品的性能、质量等作实质性参数描述，表中未作实质性参数描述的，视为无效响应（不得直接复制采购人需求）。

3.供应商应按采购文件的要求（如有）提供相关技术支撑材料。（格式自定）

4.供应商在“差异说明”项填写为“正偏离”的，必须提供相关技术支撑材料予以证明，否则不予认可。

5. 供应商应完整填写本表，本表可扩展，并逐页签字或盖章，否则视为无效响应。

6.本表可扩展。

供应商名称（公章）：

年     月       日

（二）其他资料（格式自定）

四、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等（格式自拟）

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

五、其他应提供的资料（自附）

（结束）