重庆市北碚区妇幼保健院采购公告

| 项目名称 | POCT全自动发光测定仪（第二次） |  |  | 项目编号 |  |  | 25A0004 |  | 采购方式 |  | 询价采购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系地址 | 重庆市北碚区北温泉街道缙泉路290号 |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  | 肖老师 |
| 联系电话 | 17726686286 |  |  |  |  | 传真电话 |  |  | 023-86086230 |  |  |
| 采购文件发售时限 |  |  | 2025年9月30日至2025年10月13日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 谈判（询价）时间 |  |  | 2025年10月14日14:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购品名 |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
| POCT全自动发光测定仪（第二次） |  |  |  |  |  |  |  | 一台 |  | 具体内容见附件。若有质疑，于5个工作日内出面提出 |  |
| 供应商 资格要求 |  | 合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。 （一）基本资格条件 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6.法律、行政法规规定的其他条件。 （二）本项目的特定资格条件 1.提供所投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》以及与之配套的《医疗器械产品生产许可证》或《医疗器械注册登记表》或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证；（复印件加盖投标单位公章） 2.供应商为代理商的应提供有效的《医疗器械经营许可证》或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的医疗器械经营备案凭证；同时提供所投医疗器械产品生产商有效的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；（复印件加盖投标单位公章） 3.供应商为生产商的应提供有效的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）或经主管部门认定只须进行备案的应提供有效的备案凭证；（复印件加盖投标单位公章） 4.供应商为代理商的应具有所提供的产品的合法销售资格（提供证明文件加盖投标单位公章）。 （注：资质证明文件可为复印件，但必须清晰可辨且加盖投标单位鲜章，否则该资质无效） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求 |  | ## 一、实施（交货）时间、地点及验收方式 （一）实施（交货）时间：中标人应在采购合同签订后15日内交货并完成安装调试。供货方无法按期完成交货，逾期超过30日，采购人有权终止该合同，并追究违约责任。 （二）交货地点:重庆市北碚区妇幼保健计划生育服务中心指定地点。 （三）验收方式 1.货物到达现场后，中标人应在采购人工作人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2.中标人应保证货物到达采购人所指定地点时完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐。 3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下： （1）货物技术参数配置及维保与采购合同、标书一致，性能指标达到规定的标准。 （2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 （3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 （4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。 5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 6.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数、注册证等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。 7.产品包装材料归采购人所有。 8.若该设备属于计量器具，均由成交供应商在设备验收前提供国家法定计量检定机构出具的检定合格报告，否则医院不予验收。检定费用由成交供应商自行负责。 ## 二、报价要求 1.所投设备需报配置明细价格表：包括设备主机、辅助设备、易损配件、选配件。 2.本次报价须为人民币报价，包含：货物、技术资料、货物的税费、运输费、安装费、保险费、包装费、装卸费、辅材费、培训费与货物有关的中标人应纳的税费、售后服务费以及有关的其他费用等货到采购人指定地点的所有费用，进口产品填报含税价。 ## 三、质量保证及售后服务 （一）设备质量保证期 1、投标产品质量保证：整机原厂质保至少 5 年，自验收之日起算，并且设备的生产日期必须在交付之日起的180天内。 2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。仪器符合医用设备电磁兼容、电气环境、电气安全国家强制标准的要求，并通过医疗器械检验所检测。 3、中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按中标人实际承诺执行。 4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 5、如果投标人响应的设备涉及除检测试剂之外的消耗品（包括但不限于质控品、校准品及清洗液等相关用品），中标人应当在质保期内免费提供，保证设备正常运转。 （二）设备售后服务内容 1、中标人在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务： （1）电话咨询 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 （2）现场响应 采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在4小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。 2、质保期外服务要求 （1）质量保证期过后，中标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。 （2）质量保证期过后，采购人需要继续由中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务。 （三）设备备品备件及易损件 中标人在售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。 ## 四、付款方式 签订合同前，中标人向采购人以转账方式缴纳成交价的5%作为履约保证金；质保期满，不存在质量及违约问题无息退还履约保证金。安装调试完毕，验收合格无质量问题且开具发票后，采购人向成交供应商支付成交价全款。 ## 五、培训 中标人对其提供的所有投标货物的安装、调试、使用、常见故障的排除、日常的维修、维护及保养等应尽免费培训的义务；使采购人的使用人员能够正常操作使用。 ## 六、知识产权 中标人应保证招标人在中华人民共和国境内使用其提供的货物和服务时免受第三方因专利权或其它知识产权的侵权起诉。如果第三方提出侵权起诉，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 ## 七、其他 （一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。 （二）在合同签订之前，中标人提供专用医疗设备厂家对其授权的合法销售授权书原件查阅，并向采购人提交授权书复印件加盖公章。 （三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |