## 材料 (hidden)
消毒设备采购、维修、养护服务公司项目询价审核汇总表
序号 | 材料名称 | 型号或配套机型 | 质保期 | 预估数量 | 单位 | 含税单价1（元） | 含税合价1（元） | 含税单价2（元） | 含税合价2（元） | 含税单价3（元） | 含税合价3（元） | 询价含税单价（取最小单价） | 询价含税合价 | 备注
1 | 更换计量泵（整套） | （机械）JXM-A-50/1.0 | 1年 | 50 | 台 | 4560 | 228000 | 4550 | 227500 | 4320 | 216000 | 4320 | 216000
|  | （机械）JWM-AK-100/0.5 | 1年 | 50 | 台 | 4600 | 230000 | 4570 | 228500 | 4100 | 205000 | 4100 | 205000
|  | （机械）JXM-A-120/0.7 | 1年 | 50 | 台 | 5040 | 252000 | 4950 | 247500 | 4450 | 222500 | 4450 | 222500
|  | （机械）JXM-A-170/0.7 | 1年 | 50 | 台 | 5300 | 265000 | 5460 | 273000 | 5300 | 265000 | 5300 | 265000
|  | （机械）LI-GAO-50/1.0 | 1年 | 50 | 台 | 2880 | 144000 | 3030 | 151500 | 2900 | 145000 | 2880 | 144000
|  | （机械）LI-GAO-120/0.7 | 1年 | 50 | 台 | 3120 | 156000 | 3240 | 162000 | 3200 | 160000 | 3120 | 156000
|  | （机械）LI-GAO-170/0.7 | 1年 | 50 | 台 | 3360 | 168000 | 3200 | 160000 | 3430 | 171500 | 3200 | 160000
|  | (机械) MSAH070R31 | 1年 | 50 | 台 | 3000 | 150000 | 3110 | 155500 | 2900 | 145000 | 2900 | 145000
|  | (机械) MSAF070R31 | 1年 | 50 | 台 | 2650 | 132500 | 2700 | 135000 | 2500 | 125000 | 2500 | 125000
|  | (电磁)EMS800 | 1年 | 50 | 台 | 1800 | 90000 | 1820 | 91000 | 1820 | 91000 | 1800 | 90000
|  | （隔膜）WS-09-03-M | 1年 | 50 | 台 | 580 | 29000 | 610 | 30500 | 670 | 33500 | 580 | 29000
|  | （隔膜）WS-15-03-M | 1年 | 50 | 台 | 980 | 49000 | 1100 | 55000 | 1010 | 50500 | 980 | 49000
|  | （隔膜）AKS-803 | 1年 | 50 | 台 | 1440 | 72000 | 1660 | 83000 | 1580 | 79000 | 1440 | 72000
|  | （隔膜）WL-30-03-L | 1年 | 50 | 台 | 1560 | 78000 | 1700 | 85000 | 1640 | 82000 | 1560 | 78000
|  | （机械）WL-80-05-S | 1年 | 50 | 台 | 2200 | 110000 | 2100 | 105000 | 2290 | 114500 | 2100 | 105000
|  | （机械）WL-150-03-S | 1年 | 50 | 台 | 2800 | 140000 | 2700 | 135000 | 2910 | 145500 | 2700 | 135000
2 | 更换WL系列机械计量泵电机 | KY-500g | 180天 | 50 | 个 | 800 | 40000 | 700 | 35000 | 810 | 40500 | 700 | 35000
|  | KY-1000g | 180天 | 50 | 个 | 980 | 49000 | 900 | 45000 | 860 | 43000 | 860 | 43000
3 | 更换MSA系列机械计量泵电机 | 90-150L/H | 180天 | 50 | 个 | 800 | 40000 | 750 | 37500 | 820 | 41000 | 750 | 37500
4 | 更换WL系列机械计量泵膜片 | KY-500g | 无 | 50 | 块 | 240 | 12000 | 200 | 10000 | 230 | 11500 | 200 | 10000
|  | KY1000g | 无 | 50 | 块 | 280 | 14000 | 200 | 10000 | 240 | 12000 | 200 | 10000
5 | 更换MSA系列机械计量泵膜片 | 所有型号 | 无 | 50 | 块 | 360 | 18000 | 420 | 21000 | 500 | 25000 | 360 | 18000
| 更换JXM系列机械计量泵膜片 | 所有型号 | 无 | 50 | 块 | 180 | 9000 | 220 | 11000 | 220 | 11000 | 180 | 9000
6 | 更换WL系列隔膜计量泵泵头 | KY-200g | 1年 | 50 | 个 | 110 | 5500 | 100 | 5000 | 116 | 5800 | 100 | 5000
7 | 更换WL/MSA系列机械计量泵泵头 | 90-150L/H | 1年 | 50 | 台 | 540 | 27000 | 650 | 32500 | 500 | 25000 | 500 | 25000
| 更换WL/MSA系列机械计量泵传动轴承 | 90-150L/H | 180天 | 50 | 台 | 800 | 40000 | 750 | 37500 | 850 | 42500 | 750 | 37500
8 | 更换机械计量泵单向阀 | KY-200g | 1年 | 50 | 个 | 250 | 12500 | 270 | 13500 | 300 | 15000 | 250 | 12500
|  | KY1000g、KY-500g | 1年 | 50 | 个 | 260 | 13000 | 250 | 12500 | 280 | 14000 | 250 | 12500
9 | JXM系列机械计量泵封油嘴 | 50-170L/H | 无 | 50 | 个 | 150 | 7500 | 200 | 10000 | 170 | 8500 | 150 | 7500
10 | JXM系列机械计量泵电机风扇 | 50-170L/H | 无 | 50 | 个 | 220 | 11000 | 250 | 12500 | 240 | 12000 | 220 | 11000
11 | 更换计量泵注射阀 | 所有机型 | 1年 | 50 | 个 | 180 | 9000 | 150 | 7500 | 160 | 8000 | 150 | 7500
12 | 更换机械计量泵背压阀 | DN25 | 180天 | 50 | 个 | 220 | 11000 | 250 | 12500 | 240 | 12000 | 220 | 11000
13 | 更换电极片 | KY-200 | 1年 | 50 | 套 | 6300 | 315000 | 6820 | 341000 | 6900 | 345000 | 6300 | 315000
|  | KY-500、KY-1000 | 1年 | 50 | 片 | 500 | 25000 | 550 | 27500 | 620 | 31000 | 500 | 25000
14 | 电极片烤涂层 | KY-500、KY-1000 | 1年 | 50 | 片 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 120 | 6000 | 100 | 5000
15 | 更换电极端头 | KY-500、KY-1000 | 1年 | 50 | 个 | 1400 | 70000 | 1600 | 80000 | 1500 | 75000 | 1400 | 70000
16 | 更换高频开关电源 | KY-200g | 1年 | 50 | 台 | 3000 | 150000 | 3220 | 161000 | 3220 | 161000 | 3000 | 150000
|  | KY-500g | 1年 | 40 | 台 | 5400 | 216000 | 5700 | 228000 | 5700 | 228000 | 5400 | 216000
|  | KY-1000g | 1年 | 40 | 台 | 8300 | 332000 | 8500 | 340000 | 8850 | 354000 | 8300 | 332000
17 | 维修高频开关电源 | 主板 | 180天 | 50 | 块 | 900 | 45000 | 900 | 45000 | 940 | 47000 | 900 | 45000
|  | 空气开关 KY-200g | 180天 | 50 | 个 | 30 | 1500 | 30 | 1500 | 28 | 1400 | 28 | 1400
|  | 空气开关 KY-500g | 180天 | 50 | 个 | 40 | 2000 | 35 | 1750 | 40 | 2000 | 35 | 1750
|  | 空气开关 KY-1000g | 180天 | 50 | 个 | 50 | 2500 | 45 | 2250 | 52 | 2600 | 45 | 2250
|  | 整流板 | 180天 | 50 | 个 | 660 | 33000 | 620 | 31000 | 680 | 34000 | 620 | 31000
|  | 电源变压器 | 180天 | 50 | 个 | 220 | 11000 | 260 | 13000 | 250 | 12500 | 220 | 11000
|  | 驱动三极管 | 180天 | 50 | 根 | 50 | 2500 | 45 | 2250 | 50 | 2500 | 45 | 2250
|  | 散热风扇 | 180天 | 50 | 个 | 35 | 1750 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 35 | 1750
|  | 航插线 | 180天 | 50 | 条 | 45 | 2250 | 50 | 2500 | 50 | 2500 | 45 | 2250
18 | 更换变频器 | 1.5kw 3.5A | 1年 | 50 | 个 | 1400 | 70000 | 1530 | 76500 | 1470 | 73500 | 1400 | 70000
20 | 维修变频器 | 驱动板电源 | 180天 | 50 | 个 | 290 | 14500 | 280 | 14000 | 310 | 15500 | 280 | 14000
|  | 启动电阻 | 180天 | 50 | 个 | 120 | 6000 | 100 | 5000 | 120 | 6000 | 100 | 5000
21 | 更换成套搅拌器（电机、搅拌轴、搅拌叶） | 絮凝剂加药机所有机型 | 1年 | 50 | 套 | 1000 | 50000 | 1070 | 53500 | 1100 | 55000 | 1000 | 50000
22 | 更换搅拌电机 |  | 1年 | 50 | 个 | 600 | 30000 | 700 | 35000 | 670 | 33500 | 600 | 30000
23 | 维修搅拌电机线圈 |  | 180天 | 50 | 个 | 180 | 9000 | 170 | 8500 | 170 | 8500 | 170 | 8500
24 | 更换化工泵（含配件） | 原药剂储药罐 | 1年 | 50 | 台 | 1200 | 60000 | 1100 | 55000 | 1130 | 56500 | 1100 | 55000
25 | 更换超声波液位 | 原药剂储药罐 | 1年 | 50 | 个 | 2100 | 105000 | 2200 | 110000 | 2070 | 103500 | 2070 | 103500
26 | 更换电解槽液位开关 | YTSW-40S | 180天 | 50 | 个 | 300 | 15000 | 350 | 17500 | 360 | 18000 | 300 | 15000
27 | 更换电动阀 | KY-200 | 1年 | 50 | 个 | 1200 | 60000 | 1250 | 62500 | 1250 | 62500 | 1200 | 60000
|  | KY1000g、KY-500g | 1年 | 50 | 个 | 1360 | 68000 | 1320 | 66000 | 1380 | 69000 | 1320 | 66000
28 | 更换脉冲阻尼器 | DN15 | 1年 | 50 | 个 | 400 | 20000 | 410 | 20500 | 380 | 19000 | 380 | 19000
29 | 更换稀释水泵（清水） | 新次氯酸钠所有机型 | 1年 | 50 | 个 | 400 | 20000 | 420 | 21000 | 420 | 21000 | 400 | 20000
30 | 更换直流电源 | DC24V/DC12V | 180天 | 50 | 块 | 97 | 4850 | 100 | 5000 | 96 | 4800 | 96 | 4800
31 | 聚四氟螺丝、螺帽及垫片（M6*12*1.5） | KY-500g（256） | 无 | 50 | 套 | 90 | 4500 | 90 | 4500 | 80 | 4000 | 80 | 4000
|  | KY-1000g（512） | 无 | 50 | 套 | 180 | 9000 | 180 | 9000 | 150 | 7500 | 150 | 7500
32 | 温度传感器 | 所有机型 | 180天 | 50 | 条 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 35 | 1750 | 35 | 1750
33 | 温度变送器 | 钛PT100自带温度变送器 | 180天 | 50 | 个 | 270 | 13500 | 280 | 14000 | 290 | 14500 | 270 | 13500
34 | 更换单片机主板 | KY-200g | 1年 | 50 | 块 | 2900 | 145000 | 2700 | 135000 | 2960 | 148000 | 2700 | 135000
|  | KY-500g、KY-1000g | 1年 | 50 | 块 | 3100 | 155000 | 3000 | 150000 | 3140 | 157000 | 3000 | 150000
35 | 维修单片机主板 | 刷新系统 | 1年 | 50 | 个 | 210 | 10500 | 200 | 10000 | 240 | 12000 | 200 | 10000
|  | 更换对应故障元器件 | 180天 | 50 | 个 | 300 | 15000 | 280 | 14000 | 330 | 16500 | 280 | 14000
|  | 更换对应信号端子 | 180天 | 50 | 个 | 30 | 1500 | 28 | 1400 | 30 | 1500 | 28 | 1400
36 | 更换主机触摸屏 | KY-200g | 1年 | 50 | 块 | 750 | 37500 | 700 | 35000 | 780 | 39000 | 700 | 35000
|  | KY-500g、KY-1000g | 1年 | 50 | 块 | 800 | 40000 | 830 | 41500 | 830 | 41500 | 800 | 40000
37 | 更换软水器 | 更换树脂 | 1年 | 50 | 袋 | 270 | 13500 | 310 | 15500 | 310 | 15500 | 270 | 13500
|  | 软水器主机 | 1年 | 50 | 套 | 490 | 24500 | 400 | 20000 | 460 | 23000 | 400 | 20000
|  | 软水器主机插头 | 1年 | 50 | 个 | 87 | 4350 | 85 | 4250 | 90 | 4500 | 85 | 4250
38 | 更换连接三件 | 所有机型 | 无 | 50 | 套 | 25 | 1250 | 30 | 1500 | 25 | 1250 | 25 | 1250
39 | 更换电解电源线 | KY-200g | 半年 | 50 | 条 | 12 | 600 | 14.1 | 705 | 10 | 500 | 10 | 500
|  | KY1000g、KY-500g | 半年 | 50 | 条 | 16 | 800 | 18.8 | 940 | 20 | 1000 | 16 | 800
40 | 更换PVC活接球阀 | Φ20 | 无 | 50 | 个 | 12 | 600 | 15.99 | 799.5 | 15 | 750 | 12 | 600
|  | Φ25 | 无 | 50 | 个 | 15 | 750 | 20.19 | 1009.5 | 18 | 900 | 15 | 750
|  | Φ32 | 无 | 50 | 个 | 25 | 1250 | 27.944 | 1397.2 | 30 | 1500 | 25 | 1250
41 | 更换水夹板 | Φ32 | 无 | 50 | 个 | 14 | 700 | 15.64 | 782 | 20 | 1000 | 14 | 700
42 | 更换Y型过滤阀 | Φ20 | 无 | 50 | 个 | 28 | 1400 | 29.66 | 1483 | 30 | 1500 | 28 | 1400
43 | 更换盐水泵/制剂泵（泵和显示面板） | LY-5000 | 1年 | 50 | 套 | 700 | 35000 | 600 | 30000 | 700 | 35000 | 600 | 30000
44 | 更换盐水泵/显示面板 | 所有机型 | 1年 | 50 | 个 | 136 | 6800 | 160 | 8000 | 150 | 7500 | 136 | 6800
45 | 更换盐水泵/制剂泵磁力传动轴 | 所有机型 | 半年 | 50 | 个 | 90 | 4500 | 100 | 5000 | 90 | 4500 | 90 | 4500
46 | 更换鸭嘴液位开关 | 所有机型 | 无 | 50 | 个 | 13 | 650 | 14.6 | 730 | 10 | 500 | 10 | 500
47 | 更换浮球阀角阀 | 所有机型（新次氯酸钠） | 无 | 50 | 个 | 100 | 5000 | 115 | 5750 | 110 | 5500 | 100 | 5000
48 | 更换液位浮球阀 | 所有机型 | 无 | 50 | 个 | 76 | 3800 | 70 | 3500 | 75 | 3750 | 70 | 3500
49 | 更换电流调节器 | 所有机型 | 1年 | 50 | 个 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | 40 | 2000
50 | 工时费 |  |  | 50 | 人/天 | 300 | 15000 | 350 | 17500 | 280 | 14000 | 280 | 14000
51 | 交通费 |  |  | 50 | 次 | 80 | 4000 | 90 | 4500 | 90 | 4500 | 80 | 4000
合计 | [6 empty] | 4918800 | 0 | 5013496.2 |  | 5002500 |  | 4748400

## 材料 (2)
消毒加药设备采购、维修、养护服务公司项目清单汇总表
序号 | 材料名称 | 型号或配套机型 | 质保期 | 预估数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 备注
1 | 更换计量泵（整套） | 机械-50/1.0 | 1年 | 1 | 台 | 4320 | 4320
|  | 机械-100/0.5 | 1年 | 1 | 台 | 4100 | 4100
|  | 机械-120/0.7 | 1年 | 1 | 台 | 4450 | 4450
|  | 机械-50/1.0 | 1年 | 1 | 台 | 2880 | 2880
|  | 机械-120/0.7 | 1年 | 1 | 台 | 3120 | 3120
|  | 机械-170/0.7 | 1年 | 1 | 台 | 3200 | 3200
|  | 机械070R31 | 1年 | 1 | 台 | 2900 | 2900
|  | 机械070R31 | 1年 | 1 | 台 | 2500 | 2500
|  | 电磁-800 | 1年 | 1 | 台 | 1800 | 1800
|  | 隔膜-09-03-M | 1年 | 1 | 台 | 580 | 580
|  | 隔膜-15-03-M | 1年 | 1 | 台 | 980 | 980
|  | 隔膜-803 | 1年 | 1 | 台 | 1440 | 1440
|  | 隔膜-30-03-L | 1年 | 1 | 台 | 1560 | 1560
|  | 机械-80-05-S | 1年 | 1 | 台 | 2100 | 2100
|  | 机械-150-03-S | 1年 | 1 | 台 | 2700 | 2700
2 | 更换系列机械计量泵电机 | 500g | 180天 | 1 | 个 | 700 | 700
|  | 1000g | 180天 | 1 | 个 | 860 | 860
3 | 更换系列机械计量泵电机 | 90-150L/H | 180天 | 1 | 个 | 750 | 750
4 | 更换系列机械计量泵膜片 | -500g | 180天 | 1 | 块 | 200 | 200
|  | 1000g | 180天 | 1 | 块 | 200 | 200
5 | 更换机械计量泵膜片 | 所有型号 | 180天 | 1 | 块 | 360 | 360
| 更换机械计量泵膜片 | 所有型号 | 180天 | 1 | 块 | 180 | 180
6 | 更换隔膜计量泵泵头 | 200g | 1年 | 1 | 个 | 100 | 100
7 | 更换机械计量泵泵头 | 90-150L/H | 1年 | 1 | 台 | 500 | 500
| 更换机械计量泵传动轴承 | 90-150L/H | 180天 | 1 | 台 | 750 | 750
8 | 更换机械计量泵单向阀 | 200g | 1年 | 1 | 个 | 250 | 250
|  | 1000g、500g | 1年 | 1 | 个 | 250 | 250
9 | 机械计量泵封油嘴 | 50-170L/H | 180天 | 1 | 个 | 150 | 150
10 | 机械计量泵电机风扇 | 50-170L/H | 180天 | 1 | 个 | 220 | 220
11 | 更换计量泵注射阀 | 所有机型 | 1年 | 1 | 个 | 150 | 150
12 | 更换机械计量泵背压阀 | DN25 | 180天 | 1 | 个 | 220 | 220
13 | 更换电极片 | 200g | 1年 | 1 | 套 | 6300 | 6300
|  | 500g、1000g | 1年 | 1 | 片 | 500 | 500
14 | 电极片烤涂层 | 500g、1000g | 1年 | 1 | 片 | 100 | 100
15 | 更换电极端头 | 500g、1000g | 1年 | 1 | 个 | 1400 | 1400
16 | 更换高频开关电源 | 200g | 1年 | 1 | 台 | 3000 | 3000
|  | 500g | 1年 | 1 | 台 | 5400 | 5400
|  | 1000g | 1年 | 1 | 台 | 8300 | 8300
17 | 维修高频开关电源 | 主板 | 180天 | 1 | 块 | 900 | 900
|  | 空气开关 200g | 180天 | 1 | 个 | 28 | 28
|  | 空气开关 500g | 180天 | 1 | 个 | 35 | 35
|  | 空气开关 1000g | 180天 | 1 | 个 | 45 | 45
|  | 整流板 | 180天 | 1 | 个 | 620 | 620
|  | 电源变压器 | 180天 | 1 | 个 | 220 | 220
|  | 驱动三极管 | 180天 | 1 | 根 | 45 | 45
|  | 散热风扇 | 180天 | 1 | 个 | 35 | 35
|  | 航插线 | 180天 | 1 | 条 | 45 | 45
18 | 更换变频器 | 1.5kw 3.5A | 1年 | 1 | 个 | 1400 | 1400
19 | 维修变频器 | 驱动板电源 | 180天 | 1 | 个 | 280 | 280
|  | 启动电阻 | 180天 | 1 | 个 | 100 | 100
20 | 更换成套搅拌器（电机、搅拌轴、搅拌叶） | 絮凝剂加药机所有机型 | 1年 | 1 | 套 | 1000 | 1000
21 | 更换搅拌电机 |  | 1年 | 1 | 个 | 600 | 600
22 | 维修搅拌电机线圈 |  | 180天 | 1 | 个 | 170 | 170
23 | 更换化工泵（含配件） | 原药剂储药罐 | 1年 | 1 | 台 | 1100 | 1100
24 | 更换超声波液位 | 原药剂储药罐 | 1年 | 1 | 个 | 2070 | 2070
25 | 更换电解槽液位开关 | 40S | 180天 | 1 | 个 | 300 | 300
26 | 更换电动阀 | 200g | 1年 | 1 | 个 | 1200 | 1200
|  | 1000g、500g | 1年 | 1 | 个 | 1320 | 1320
27 | 更换脉冲阻尼器 | DN15 | 1年 | 1 | 个 | 380 | 380
28 | 更换稀释水泵（清水） | 新次氯酸钠所有机型 | 1年 | 1 | 个 | 400 | 400
29 | 更换直流电源 | DC24V/DC12V | 180天 | 1 | 块 | 96 | 96
30 | 聚四氟螺丝、螺帽及垫片（M6*12*1.5） | 500g（256） | 180天 | 1 | 套 | 80 | 80
|  | 1000g（512） | 180天 | 1 | 套 | 150 | 150
31 | 温度传感器 | 所有机型 | 180天 | 1 | 条 | 35 | 35
32 | 温度变送器 | 钛PT100自带温度变送器 | 180天 | 1 | 个 | 270 | 270
33 | 更换单片机主板 | 200g | 1年 | 1 | 块 | 2700 | 2700
|  | 500g、1000g | 1年 | 1 | 块 | 3000 | 3000
34 | 维修单片机主板 | 刷新系统 | 1年 | 1 | 个 | 200 | 200
|  | 更换对应故障元器件 | 180天 | 1 | 个 | 280 | 280
|  | 更换对应信号端子 | 180天 | 1 | 个 | 28 | 28
35 | 更换主机触摸屏 | 200g | 1年 | 1 | 块 | 700 | 700
|  | 500g、1000g | 1年 | 1 | 块 | 800 | 800
36 | 更换软水器 | 更换树脂 | 1年 | 1 | 袋 | 270 | 270
|  | 软水器主机 | 1年 | 1 | 套 | 400 | 400
|  | 软水器主机插头 | 1年 | 1 | 个 | 85 | 85
37 | 更换连接三件 | 所有机型 | 180天 | 1 | 套 | 25 | 25
38 | 更换电解电源线 | 200g | 180天 | 1 | 条 | 10 | 10
|  | 1000g、500g | 180天 | 1 | 条 | 16 | 16
39 | 更换PVC活接球阀 | Φ20 | 180天 | 1 | 个 | 12 | 12
|  | Φ25 | 180天 | 1 | 个 | 15 | 15
|  | Φ32 | 180天 | 1 | 个 | 25 | 25
40 | 更换水夹板 | Φ32 | 180天 | 1 | 个 | 14 | 14
41 | 更换Y型过滤阀 | Φ20 | 180天 | 1 | 个 | 28 | 28
42 | 更换盐水泵/制剂泵（泵和显示面板） | 5000型 | 1年 | 1 | 套 | 600 | 600
43 | 更换盐水泵/显示面板 | 所有机型 | 1年 | 1 | 个 | 136 | 136
44 | 更换盐水泵/制剂泵磁力传动轴 | 所有机型 | 180天 | 1 | 个 | 90 | 90
45 | 更换鸭嘴液位开关 | 所有机型 | 180天 | 1 | 个 | 10 | 10
46 | 更换浮球阀角阀 | 所有机型（新次氯酸钠） | 180天 | 1 | 个 | 100 | 100
47 | 更换液位浮球阀 | 所有机型 | 180天 | 1 | 个 | 70 | 70
48 | 更换电流调节器 | 所有机型 | 1年 | 1 | 个 | 40 | 40
49 | 工时费 |  |  | 1 | 人/天 | 280 | 280
50 | 交通费 |  |  | 1 | 次 | 80 | 80
51 | 全变频控制柜 | 国优 | 1年 | 1 | 套 | 17000 | 17000 | 45KW
52 | 全变频控制柜 | 国优 | 1年 | 1 | 套 | 20000 | 20000 | 55KW
53 | 全变频控制柜 | 国优 | 1年 | 1 | 套 | 29000 | 29000 | 75KW
54 | 变频器 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 7000 | 7000 | 55KW
55 | 变频器 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 8400 | 8400 | 75KW
56 | 不锈钢立式泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 18600 | 18600 | 30kw
57 | 不锈钢立式泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 22240 | 22240 | 37kw
58 | 不锈钢立式泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 45000 | 45000 | 45kw
59 | 卧式泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 12000 | 12000 | 30KW
60 | 卧式泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 18000 | 18000 | 45KW
61 | 卧式泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 20350 | 20350 | 55KW
62 | 卧式泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 28000 | 28000 | 75KW
63 | 转子泵 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 5596 | 5596 | 2KW
64 | 凸轮泵电机 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 1330 | 1330 | 1.5kw
65 | 减速机 | 国优 | 1年 | 1 | 台 | 817 | 817 | 1.5kw
66 | 脱泥机 | 国优 | 1年 | 1 | 套 | 53200 | 53200 | 301
67 | 脱泥机 | 国优 | 1年 | 1 | 套 | 94400 | 94400 | 401
68 | 消毒设备、加药设备保养 | 所有型号 | 1 | 1 | 项 | 5300 | 5300 | 包含每季度维保
注：国优品牌是指由国家权威机构认定，在品质、技术、服务等方面表现优秀，受到广泛认可和赞誉的品牌。