- 招 标 文 件

- 项目编号： DY-20250077

- 项目名称：重庆三峡学院沙龙校区学生公寓集中供热及直饮水服务

- 采购人：重庆三峡学院

- 采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

二○二五年六月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、投标有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

八、现场踏勘	- 5 -

第二篇 项目服务要求	- 6 -

一、招标项目一览表	- 6 -

二、项目核心设备技术要求	- 6 -

三、项目内容及要求	- 9 -

第三篇  项目商务要求	- 12 -

一、完成时间、实施地点及验收方式	- 12 -

二、服务与管理要求	- 12 -

三、热水及直饮水价格	- 13 -

四、充值金额及退费要求	- 13 -

五、付款方式	- 13 -

六、知识产权	- 14 -

七、其他	- 14 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 15 -

一、资格审查及符合性审查	- 15 -

二、评标方法	- 15 -

三、评标标准	- 16 -

四、无效投标条款	- 19 -

五、废标条款	- 19 -

第五篇  投标人须知	- 20 -

一、投标人	- 20 -

二、招标文件	- 20 -

三、投标文件	- 20 -

四、开标	- 22 -

五、评标	- 22 -

六、定标	- 22 -

七、中标	- 23 -

八、询问和质疑	- 23 -

九、采购代理服务费	- 24 -

十、签订合同	- 24 -

十一、项目验收	- 24 -

第六篇 合同主要条款和格式合同（样本）	- 25 -

一、合同主要条款	- 25 -

二、采购合同（格式）	- 26 -

第七篇  投标文件格式	- 28 -

一、经济文件	- 29 -

三、商务文件	- 32 -

四、其他	- 35 -

五、资格文件	- 36 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆道一招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）受 重庆三峡学院 （以下简称：采购人）的委托，对 重庆三峡学院沙龙校区学生公寓集中供热及直饮水服务 进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量 - （名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆三峡学院沙龙校区学生公寓集中供热及直饮水服务 | - 生活热水最高限价32元/吨；直饮水最高限价200元/吨。 | - 10 | - 1 | 服务期10年 |

## 二、资金来源

中标人自行承担本项目所有费用，预估投入350万元。

## 三、投标人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、投标、开标有关说明

（一）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上下载本项目招标文件、采购文件发售登记表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（二）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2025年 6月24日）起五个工作日。

（三）报名及招标文件发售

1.报名及招标文件发售期：2025年 6月24日-2025年7月1日17:30（工作时间）

2.招标文件售价：人民币300元/份（售后不退），招标文件购买费由各投标人在投标当日递交投标文件时一并缴纳。

3.报名方式：在报名及招标文件发售期内，投标人将《采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至76482711@qq.com。

4.各投标人须在报名及招标文件发售期内按要求发送《采购文件发售登记表》进行报名，且于投标截止时间前缴纳了招标文件购买费用才具备投标资格，其投标文件才被接收。

（四）投标地点：重庆市渝北区中渝都会首站2栋1301室

（五）投标截止时间：2025年7月15日北京时间10时00分

（六）开标时间：2025年7月15日北京时间10时00分

（七）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并将投标保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为提交投标文件截止时间当天上午09:00。

投标保证金账户：

账户名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账  号：5104010120010004413

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标人的保证金，在中标通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的保证金，在中标人与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。【中标人请将签订后合同扫描件发至报名邮箱76482711@qq.com备注退还保证金】。

投标保证金退还联系人：陈老师。联系电话：（023）63296219

（三）报价投标人有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

1.报价投标人在投标截止时间后，修改或撤回报价文件的；

2.报价投标人取得中标资格后，放弃中标资格或不按采购文件要求签订合同的；

3.有围标、串标等违法违规行为的；

4.提供虚假资料或弄虚作假参与投标的；

## 六、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆三峡学院

联系人：牟军

电  话：13896361138

联系人：李梦佳

电  话：023-58102240

地  址：重庆市万州区沙龙路二段780号

（二）采购代理机构：重庆道一招标代理有限公司

联系人：韦奇

电  话：（023）63296219 15823580987

地  址：重庆市渝北区中渝都会首站2栋1504室

## 八、现场踏勘

为保证本项目质量和工程进度，投标人应在投标前进行实地工勘和需求调研，采购人不组织踏勘现场。无论投标人是否踏勘过现场，均视为在递交投标文件之前已经踏勘现场并进行了需求调研，对本项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。请注意以下事项：

①投标人踏勘现场发生的费用自理。

②投标人自行负责在踏勘现场中的人员安全。

③踏勘地点：重庆市万州区沙龙路二段780号重庆三峡学院。

④系统布点位置图及设计说明详见附件

踏勘时间：公告发布之日起至开标前一日

# 第二篇 项目服务要求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“★”标注的服务需求为重要服务要求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 成交服务商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆三峡学院沙龙校区学生公寓集中供热及直饮水服务 | 1 | 因学校是根据办学规模逐步将沙龙校区相关楼栋作为学生宿舍投入使用，为便于后期管理，本次将学生公寓3#、学生公寓4#、职教楼、科创楼C-1、科创楼C-2等5栋楼的集中供热及直饮水服务纳入一次性招标，首批对学生公寓3#、学生公寓4#实施改造，后期根据楼栋投入使用实际情况分期实施，服务期限统一截至2035年7月15日终止。 |

## 二、项目核心设备技术要求

1、空气源热泵机组技术要求

★（1）所投产品具有有效的中国节能产品认证证书，热泵机组采用R410a环保冷媒。

※（2）热泵机组产品应符合最新的GB/T 21362-2023《商业或工业用途的热泵热水机》要求。

（3）投标人所选设备须为空气源热泵热水循环机组，且具备远程监控接口。

（4）额定出水温度：≥55℃，最高出水温度可达到60℃, 用户端出水温度：40℃～55℃任意可调。

★（5）热泵机组运行噪音：≤60dB(A)。

★（6）空气源热泵系统具有自动化霜功能以及融霜启停管理系统，在除霜过程中同时保证冷凝器中的水温不会下降。提供由国家认可的第三方机构出具的相关技术证明或认定证书复印件加盖投标人公章。

★（7）空气源热泵机组具有防冻功能，保证系统部件在低温环境温度下不被冻坏的同时降低能耗。提供由国家认可的第三方机构出具的相关技术证明或认定证书复印件加盖投标人公章。

（8）空气源热泵机组长时间运行时，具有集中排水功能，提供相关技术证明或认定证书复印件加盖投标人公章。

（9）空气源热泵热水机组工作环境温度范围：-10℃～45℃。

★（10）机组能效等级：一级能效（投标文件中提供中国能效网查询截图），能效比（COP值）：≥4.6。

（11）具有多重安全保护技术：安全接地保护；漏电保护；高压保护；低压保护；进水过滤保护；高温保护；电流保护；压缩机过流过载保护；自动泄压保护；防冻保护；启动延时；水流开关；水温超高温保护；水箱水位保护；溢流保护等多重安全保护。

（12）防触电等级：I类，防护等级：IPX4。单台机组额定制热量：≥38KW，制热功率≤9KW。单台机组名义产水量：≥800L/h，循环水流量：≥6.5m³/h。

（13）提供由国家认可的第三方机构出具的双工况检测报告，常温、低温工况输入功率、输出功率等数据。提供检测报告复印件加盖投标人公章。

（14）产品应工艺先进、做工考究、坚固耐用，零配件必须是经过质量、安全认证的产品。

（15）热泵采用相同规格，根据需求配置足量机组。

2、保温水箱技术要求

★（1）采用双水箱设计，区分保温水箱与加热水箱，确保终端热水温度稳定，避免出现忽冷忽热的现象

（2）保温水箱为矩形拼装式双层不锈钢保温水箱，带内外不锈钢爬梯，不锈钢材质符合国家标准要求，板材抗拉强度≥515MPa,提供国家认可的第三方检测报告（提供检测报告复印件并加盖公章）。

（3）内胆材质为SUS304标准的不锈钢，底板厚度≥2.0mm，下侧板厚度≥2.0mm，中侧板厚度≥1.5mm，上侧板厚度≥1.2mm，顶板厚度≥1.0mm。

（4）外胆材质为SUS201标准的不锈钢，内壁厚≥1.0mm，外壁厚≥0.8mm。

（5）中间保温层为聚氨酯发泡保温层，厚度≥50mm，24小时自然温降≤5℃。

（6）热水箱应配置液位计和液位控制器。

※（7）水箱根据系统分布点的人员需求量进行设计，总容积不低于186吨。

3、水泵技术要求

（1）水泵的两端均需要安装不锈钢软接或橡胶软接，进水口前加Y型过滤器。

（2）水泵运行时不得有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动。

（3）水泵的规格、型号、技术参数应符合设计要求和产品性能指标。

（4）热水供水泵需变频恒压成套（包含变频、稳压罐系统），选用低噪音水泵，定时加压，一用一备，自动起停，带缺水保护，多时段控制，高峰期和非高峰期流量可调节，流量和扬程满足要求。

（5）产品应工艺先进、做工考究、坚固耐用，零配件必须是经过质量、安全认证的产品。

4、热水管材及保温要求

（1）热水管承压力≥2.0Mpa，冷水管承压力≥1.6Mpa。

（2）热水管采用国标PRCR复合保温管，内管为PPR管，外管为PVC管，中间层为聚氨酯保温层，室内支管采用PP-R管。

（3）终端热水出水时间≤5S。

（4）用水终端水控机须具有过滤及止回、防串流功能。

（5）产品应工艺先进、做工考究、坚固耐用，零配件必须是经过质量、安全认证的产品。

5、淋浴设备技术要求

（1）卫生间冷热水控制类型：不锈钢或全铜材质的单把双控水阀。

（2）花洒类型：不锈钢材质，手持软管功能（实施前提供样品）。

（3）产品应工艺先进、做工考究、坚固耐用，零配件必须是经过质量、安全认证的产品，提供质量检验合格证。提供证书复印件并加盖投标人公章。

6、计量水控技术要求

（1）采取流量计费模式，在卫生间设置计量水控装置。

（2）具备网络支付和刷卡支付功能，能够实现微信或支付宝充值和支付功能。

（3）热水表水控机采用电磁阀、流量水表、控制器一体设计，直流12V电源供电；可24小时不间断长时间工作；放卡出水，取卡停水；防水、防尘、防潮技术；多层防水保护。

※（4）按流量计费方式，满足计量准确、消费透明、仪器耐用等要求，水表基表符合国家标准，材料为铜，精度为B级或以上，工作环境水温0℃—80℃，压力可达到1.0Mpa。

（5）电路部分全防水设计。具有防拆卸标记，非法拆卸有迹可寻。

（6）水控计量器具具有计量器具型式批准证书，提供证明材料，并加盖公章。

★（7）计费水控器具通过CQC认证。

（8）水控器具备独立的数据上传功能，数据传输方式为无线传输，通讯模块基于4G及以上网络。

★（9）水控计费管理系统的安全等级为3级及以上（需提供公安部监制的信息系统安全等级保护备案证明复印件予以佐证）。

7、直饮水机技术要求

※（1）出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一反渗透处理装置》(2001)的要求、建设部CJ/T94-2005《饮用净水水质标准》或者卫生部GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》等相关标准要求；

（2）直饮水机必须全新设备，获得国家3C认证和相关产品责任保险；

（3）出水要求：每台配置1个龙头出开水，1个龙头出常温水（出水口离托盘高度不超过40CM）；

（4）学生公寓3#、学生公寓4#、职教楼、科创楼C-2等楼栋每层安装1台水胆（开水）容量≥30升，供水量：开水≥60L/H、直饮水≥65L/H的直饮水机；科创楼C-1每层安装1台水胆（开水）容量≥10升，供水量：开水≥30L/H、直饮水≥45L/H的直饮水机。

（5）材质要求：直饮水机水胆采用不低于食品级304不锈钢标准的材质。

（6）直饮水机采用步进式加热，热胆具有防干烧技术、水电分离技术，水胆不承压，可防爆、防渗漏，安全可靠。

（7）进水电磁阀必须为DC12V低压安全电磁阀，进水状态或待机状态下无噪音。

★（8）选择智能水控系统，水不开，则无水流出，避免饮用生水，确保用水卫生和减少能源浪费；

（9）过滤要求：PP+颗粒活性炭+PP+RO膜+颗粒活性炭或更优的过滤方式，核心过滤必须为反渗透（RO），过滤后出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-一反渗透处理装置》(2001)的要求。

(10)智能液晶显示屏，全自动运行，全年无需人值守。程控预约定时开关机，可设定每周工作日和每天工作时间。

（11）液晶显示温度、日期、定时开关机、一键消毒、加热等多项功能信息显示。提供国家认可的第三方检测机构的检测报告加盖公章，原件于合同签订前按采购人要求提供核查。

★（12）采用智能防护系统，具备防漏电、防干烧、防超温、防蒸气烫伤等防护功能。提供国家认可的第三方检测机构的检测报告加盖公章，原件于合同签订前按采购人要求提供核查。

## 三、项目内容及要求

（一）项目基本概况介绍

本项目服务学生公寓3#、学生公寓4#、职教楼、科创楼C-1、科创楼C-2等5栋楼，房间数量约945个，入住学生约5076人，上述5栋楼建立生活集中供热及直饮水系统。因学校是根据办学规模逐步将沙龙校区相关楼栋作为学生宿舍投入使用，本项目采用统一规划、分步实施的方式建设，首批对学生公寓3#、学生公寓4#实施改造，后期根据楼栋投入使用实际情况分期实施，服务期限统一截至2035年7月15日终止。

本项目将热水及直饮水系统的建设及运营管理一并招标。

供热系统建设要求：热水系统采用空气能热泵机组制热方式，供水至每个学生宿舍指定位置（卫生间及生活阳台），空气源热泵供热系统集中建设在学生公寓3#与学生公寓4#之间的绿化空地。

直饮水机建设要求：学生公寓3#、学生公寓4#、职教楼、科创楼C-2等楼栋每层安装1台水胆（开水）容量≥30升，供水量：开水≥60L/H、直饮水≥65L/H的直饮水机，科创楼C-1每层安装1台水胆（开水）容量≥10升，供水量：开水≥30L/H、直饮水≥45L/H的直饮水机。

本项目由中标人全额投资，包括但不限于该项目的设计、设备采购、施工安装及运营维护等。中标人享有我校授予的特许经营权，在授权经营期间，项目所有权及有关资产产权归中标人所有，学校依法、依协议监管。

热水系统设计要求

1、人均用水量设计按照35升/人/天设计。

2、生活热水需要供应到卫生间和生活阳台洗漱台。

3、制（加）热水箱和保温水箱分开设置，制（加）热水箱和保温水箱都应安装温控装置。冷水先进入制（加）热水箱，加热到设定温度之后通过水泵转入到保温水箱，同时另外匹配机组对保温水箱进行恒温保护，当保温水箱的水温低于设定温度时，机组启动工作，确保保温水箱温度恒定，确保终端热水温度稳定，避免出现忽冷忽热的现象。

4、供水时间段：06：30-24：00。

5、刷卡出热水时间≤5秒，出水量8-12升/分钟

6、春季冬季终端出热水温度不低于45度，夏季秋季终端出热水温度不低于42度。

7、采用流量计费模式。

8、每套系统前端必须加装软水装置。

9、核心设备——机组、水箱、增压泵、循环泵必须提供详细的配置计算书，确保能够满足整体要求。提供配置计算书复印件并加盖投标人公章。

10、设计时需要考虑噪声因素，务必选用低噪声的空气源热泵机组，建设完成后进行噪声值检测，根据需要在靠近学生宿舍的地方加装隔音设备。

11、设计时要考虑防水要求，务必做好防水处理。

12、设计时要充分考虑系统设备防雷接地的安全保护措施。

※（三）服务及质量要求

1、中标人应提供符合国家安全、环保、节能、卫生等要求的热水及直饮水设备和系统。直饮水水质达到卫生许可要求，热水水温能满足学生淋浴要求。

2.中标人运营、维护服务必须保障学生宿舍楼热水设施设备正常运行。

3.热水系统的设计及建设需满足学校在校学生高峰期淋浴需求，必须保证在用水高峰时段的热水流量、温度。

4.投标人中标后，不得以任何理由中途停止、或中止合同或分包、转包。

（四）设备安装及热水管网等施工建设要求

1.质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求。

2.设备具有降噪减震处理系统，使用时噪音必须达到国家环保规定的标准。

3.利用学校现有可使用的场地进行安装改造，相关改造方案必须经过采购人主管部门同意后实施。采购人对安装方案有提出修改和最终决定的权利，在整个安装过程中要严格接受招标方的监管，确保场地设施及设备不漏水、不漏电，不影响学生日常使用。

4.设备安装等过程中的安全事故责任由中标人承担，投标人不得对采购人财物造成损失，否则按原价赔偿。

5.因投标人的原因出现项目不能如期实施、影响学校正常工作、生活秩序等行为给采购人造成损失的，按中标人违约处理，采购人有权扣除中标人缴纳的履约保证金，具体金额按双方协商结果执行。

6.中标人在整个经营活动期间，必须保证采购人所有资产的完好性，不得改变原设备及建筑物的使用性质或任意处置采购人资产。

7.投标人施工过程中对采购人的房屋、道路、绿化及其他设备损坏应按照原价赔偿或者自行按原标准恢复，由采购人代为恢复的，费用由中标人承担。

8.因施工需进入学生寝室，故施工过程中，中标人应派专人对施工人员进行施工交底并开展过程监督，做到安全文明施工，施工人员应注意行为、着装、语言、态度规范，不得损坏寝室内的公共设施或将室内的公共设施用作施工辅助工具。发现一次或有效投诉一次，应承担相应赔偿费用，并扣除违约金500元/次。

9.施工中若有扬尘，应做好室内物品、生活用品的保护工作，防止被污染。

10.施工后，应做好施工区域或被污染区域（含设施设备）的清洁卫生工作。

11.建设安装过程中产生的剩余土石方、建筑垃圾、包装物等，中标人应及时清运出校外合法规范处置，相关费用由中标人自行负责。

【注：本章标注“★”要求为本项目重要参数。】

# 第三篇  项目商务要求

## 一、完成时间、实施地点及验收方式

（一）完成时间：

建设工期：中标人在合同签订后，学生公寓3#、学生公寓4#必须在2025年8月25日前完成热水及直饮水设备的安装调试并投入使用。职教楼、科创楼C-1、科创楼C-2根据楼栋实际使用情况在投入使用15天前完成热水及直饮水设备的安装调试。

（二）实施地点：

重庆三峡学院沙龙校区。

（三）验收方式：

由采购人单位指定人员按合同内容进行竣工验收（分批）。中标人在完成所有项目后提供第三方审计机构出具的审计报告。

## 二、服务与管理要求

1．合同期内热水及直饮水系统的运营维护由中标人负责，投标人应配备管理、维修、维护、清洁等人员，确保设备完好运行。

2．学生用水价格严格按照中标价计取，投标人不得随意更改。消费价格、使用规程及维修电话上墙公示。如遇师生投诉，应及时与主管部门取得联系并协调处理。

3．投标人必须提供切实可行的服务承诺和管理制度。

4．合同期内，投标人必须接受校方对服务质量、卫生状况、收费价格等方面的监督、管理。

5．投标人必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，对于不与校方配合的，甚至影响学生正常生活或正常的教学秩序的，校方有权立即终止合同，并不承担任何中标人前期投入的费用。

6．投标人工作人员在学校工作期间，必须遵守学校有关管理制度和规定。

7. 安全责任要求：

（1）投标人负责设备安装场地内的消防、用电安全等工作，服从消防安全检查，确保消防安全达标，如发生消防安全事故且经鉴定责任属于投标人，投标人承担责任。

（2）投标人对直饮水机每年不少于2次清洗消毒，每年寒暑假开学前一周，必须委托水质专业检测三方公司进行直饮水抽检，取得饮水卫生安全检测报告后方可继续提供直饮水。

8. 诚信履约要求：投标人必须自主经营并办理法律规定的相关证照，独立承担经济与法律责任，不得转包或分包，更不得私自收取任何形式的转让费用，不得超范围经营，否则学校有权提前终止合同。投标人员工的工资、福利、劳保、保险由投标人自行负责，必须符合国家法律法规相关要求。

9. 设备故障报修必须即刻响应。小微故障在1小时内解决；一般故障必须在2小时内解决，重大故障必须在响应后8小时内解决。如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标人应在24小时内提供≥故障设备规格型号档次的备机供用户使用，直至故障设备修复。若报修后，投标人未在规定时间修复，采购人有权直接指定其他维修人员进行维修，费用由投标人支付。如因供水温度达不到规定要求,供热水不足或维修不及时造成重大负面影响的，学校有权按本项目合同约定扣除履约保证金。因投标人原因导致5个工作日以上不能正常提供符合要求的热水直饮水，投标人应承担违约责任，校方可单方面解除合同。

## 三、热水及直饮水价格

生活热水最高限价32元/吨；直饮水最高限价200元/吨。

## 四、充值金额及退费要求

1、学生可通过微信或者支付宝进行充值，实现预充支付或先用后付的支付功能，充值金额应充分考虑学生实际需求能力，设置多个阶梯式价格，可以自由选择。

2、毕业生离校时，可申请退返水费余额，由中标商在7天内处理完毕。

## 五、付款方式

- 付款方式

充值金额进入中标人指定账户，学校有权利对该指定账户进行监管，中标人要提供热水管理平台账号供学校监管，学校有权登录热水管理平台查看，在毕业生离校前，中标人务必须完成毕业生退款销户工作。

（二）水电费约定

中标人应按实际使用量承担管理运营过程中产生的水电费，水电单价按照学校向水电供应公司缴费标准执行。现行的电费为0.53元/度，水费为3.95元/吨。如在经营期间，万州区水电气费单价有所调整，则学校所收水电单价同步增减，水电费每月结算一次。

（三）履约保证金管理

中标人应在中标后签订合同之前十个工作日内向学校缴纳履约保证金30万元。合同期满时，若中标人已完全承担全部经济与法律责任（如经济、劳工、合约纠纷、赔偿责任等），学校将无息退还保证金。发生以下情况将扣除履约保证金（发生扣除情况的，当年内由中标人自动补齐相应保证金额度。）：

1.对中标人在售后服务中承诺的故障响应时间未达到承诺要求的，每核实一次扣除履约保证金200元。

2.对中标人在售后服务中因管理不善或操作不当发生的安全事故，视情节每发生一次扣除履约保证金5000元-10000元。

3.本项目具体建设进度由双方商定的进度文件为准。若未按规定时间完成，每延迟1天扣除履约保证金1万元。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和后果。

## 七、其他

1、货物的生产、检验、包装、运输、安装、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2、所有货物及配件须为原装正品，全新的、未使用过的（包括零部件），货物的制造日期距供货日不得超过1年，并完全符合国家质量标准。提供出厂合格证书、如属于国家强制性认证要求的，必须提供认证证书；如属于国际质量认证要求的，必须提供认证证书；如属于环保要求的，必须提供环保检测报告。

3、培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

4、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

5、由中标人在施工前对前期原有供热设备、管道进行拆除，旧设备由采购人处置。本次合同期满，中标人无条件自行拆除本项目投资采购、安装的所有设备，采购人不予任何形式的补偿。若合同到期后10个日历日内中标人未进行拆除处置，采购人将视为中标人自动放弃处置权，由采购人作为废弃物进行处置。

6、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的投标文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、投标人资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额交纳所投包的投标保证金。 |

（二）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署或盖章 | 投标文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇“※”标注内容。 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇所有内容。 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、服务（质量）等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

综合评分法：

（一）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和服务评估。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（二）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。服务部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 投标报价 （30分） | 1、热水报价20分，直饮水报价10分。 2、有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。热水、直饮水分别计算得分。 3、投标报价总分=热水报价得分+直饮水报价得分。 | 生活热水最高限价32元/吨，直饮水（常温水、开水）最高限价200元/吨。超过最高限价的报价为无效报价。 |
| 2 | 技术部分 （55%） | 产品技术指标 （37分） | 1、有效投标人的起评分为18分。扣分条款： 所投产品各项技术参数和指标要求（“※”及“★”标注条款除外），达不到采购文件要求的，每负偏离一条，从起评分中扣除1分；其中★为重要参数，每负偏离一条，从起评分中扣除1.8分，扣完为止。 2、空气源热泵机组（10分） ①为保障投标产品的安全性，投标人需提供所投产品其生产厂家为投标产品投保“产品责任险”相关保险单据资料，得2分，未提供得0分。 ②空气能机组采用SUS304不锈钢外壳，提供由国家认可的第三方机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章得2分；未提供或不符合要求不得分。 ③投标人所投产品COP实测值，4.6≤实测值＜4.7，得1分；4.7≤实测值＜4.8，得2分；实测值≥4.8，得3分。 ④投标人所投产品噪声，57dB（A）＜实测值≤60dB（A），得1分；55dB（A）＜实测值≤57dB（A），得2分；实测值≤55dB（A），得3分。 3、热水计量产品（5分） ①有线上服务APP或者小程序，能实现线上支付、消费信息管理、问题反馈得3分，缺项者得0分。 ②水控器具有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告（须满足 IP68 防护等级要求），得 2分，未提供得0分。 4、直饮水机（4分） ①所投产品整机及其主要的涉水部件颗粒炭、炭棒、RO膜、加热内胆、滤瓶、热交换器、波纹管具有涉水批件，缺一不得分。全部提供得1分，未完整提供的得0分。 ②投标人或所投产品厂家为确保对学生使用安全有保障，对所饮水设备及主要涉水部件：PP棉、颗粒活性炭、炭棒、波纹管、加热内胆、储水桶、RO400G具有有效期内的产品责任险金额进行评分：产品责任险保额≥1000万得1分。（提供有效期内的产品责任保险单（所投产品型号在保单中）)。 ③所投产品要提供包含水龙头、滤瓶、水胆、发热管、电磁阀、密封圈、波纹管、不锈钢三通的CQC标志认证试验报告，得1分，未提供不得分。 ④投标人或所投产品的生产制造商具有中国计量认证（CMA标识)的发热管、水龙头、热交换器、波纹管报告，检测内容色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、耗氧量、砷、镉、铬（六、波纹管、热交换器的检测价）、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类、铁、锰、铜、锌、镍20项指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》（2001）对输配水设备的要求，完全满足得1分，少一项不得分。（提供证书复印件加盖投标人公章） | 按照“第二篇 项目服务要求”以及该评审因素中所要求提供相关有效的证明材料佐证。 |
|  |  | 技术方案（5分） | 根据投标人提供的技术方案进行评审，方案包括但不限于：①设计依据与标准；②热水系统的设计方案；③设备仪器配制规格和品牌；④系统用材用料说明；⑤使用材料规格和品牌、质量；⑥施工安装图、管网配制、管网轴侧图、节点大详图；⑦项目建设时由投资人自行解决的动力线路改造施工方案；⑧水温、水压、水量、热水末端防堵、水质卫生与安全保障措施说明等，能保证项目实施及确保后期效果。 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得5分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得3分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得2分； 4. 方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分 | 1.投标人自行编写方案。 2.注：本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理方案； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  | 施工方案（3分） | 根据投标人提供的施工方案进行评审，方案包括但不限于：①项目概况；②编制依据；③安装组织；④安装进度管理；⑤技术交底；⑥安装质量管理；⑦施工安全管理；⑧应急预案等，能保证项目实施及确保后期效果。 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得3分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得2分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分； 4. 方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分 |  |
|  |  | 运营管理服务方案（10分） | 根据投标人提供的运营管理方案进行评审，方案包括但不限于：①针对本项目配备的运营服务团队人员数量和组织架构；②完善的管理制度；③严密的绩效考核体系；④维修维护措施；⑤健全的售后服务保障体系；⑥严格的安全保障；⑦投诉处理；⑧应急预案等。能保证项目实施及确保后期效果。 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分； 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得8分； 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得5分； 4.方案包含上述内容不全或内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分 |  |
| 3 | 商务部分 （15%） | 企业业绩（10分） | 投标人需提供本项目投标截止时间前，独立投资建设且在有效运营期内成功运营管理的热水系统项目，采用空气能供热方式的每个业绩得2分，采用其他供热方式的每个业绩得1分，本项最多得10分。 注：①需要提供以上合同复印件。 ②同一单位业绩不重复计分，提供单位业绩合同，合同不能反映项目内容的，须单位主管部门提供证明文件，合同及证明复印件加盖投标人（具备独立法人资质）公章。 |  |
|  |  | 客户满意度调查 （5分） | 投标人提供用户满意度证明材料，每个项目均评定为优（满意）的得1分，最多得5分。（需提供用户满意度证明彩色扫描件予以证明） | 相关证明必须加盖客户或者客户相关使用部门公章，否则不得分；投标人提供虚假证明取消投标资格。 |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目服务要求；项目商务要求；投标人须知；资格审查及评标办法；合同主要条款和格式；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）网上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体投标。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止时间起90天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（提交保证金保函的，采购人有权提出索赔申请，担保方应在接到索赔申请后 3 个工作日内办结）：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，建议采用光盘或U盘为电子文档载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照服务需求的优劣顺序排列；服务需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在行采家网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问和质疑

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费（由中标人在领取中标通知书之前一次性支付给采购代理机构），本次采购代理服务费为:10000.00元整。

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆道一招标代理有限公司

开户行：重庆农村商业银行两江分行

账  号：5104010120010004413

## 十、签订合同

（一）采购人原则上应在中标通知书发出之日起二十日内和中标人签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

## 十一、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

# 合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、采购合同（格式）

采购合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________

乙方（供方）：___________________________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 |  | 数量 | 总价 |  |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| - 服务管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 考核方式： 1．合同期内热水及直饮水系统的运营维护由中标人负责，投标人应配备管理、维修、维护、清洁等人员，确保设备完好运行。 2．学生用水价格严格按照中标价计取，投标人不得随意更改。消费价格、使用规程及维修电话上墙公示。如遇师生投诉，应及时与主管部门取得联系并协调处理。 3．投标人必须提供切实可行的服务承诺和管理制度。 4．合同期内，投标人必须接受校方对服务质量、卫生状况、收费价格等方面的监督、管理。 5．投标人必须服从校方管理，一切从服务学生大局出发，对于不与校方配合的，甚至影响学生正常生活或正常的教学秩序的，校方有权立即终止合同，并不承担任何成交供应商中标人前期投入的费用。 6．投标人工作人员在学校工作期间，必须遵守学校有关管理制度和规定。 7. 安全责任要求： （1）投标人负责设备安装场地内的消防、用电安全等工作，服从消防安全检查，确保消防安全达标，如发生消防安全事故且经鉴定责任属于投标人，投标人承担责任。 （2）投标人对直饮水机每年不少于2次清洗消毒，每年寒暑假开学前一周，必须委托水质专业检测三方公司进行直饮水抽检，取得饮水卫生安全检测报告后方可继续提供直饮水。 8. 诚信履约要求：投标人必须自主经营并办理法律规定的相关证照，独立承担经济与法律责任，不得转包或分包，更不得私自收取任何形式的转让费用，不得超范围经营，否则学校有权提前终止合同。投标人员工的工资、福利、劳保、保险由投标人自行负责，必须符合国家法律法规相关要求。 9. 设备故障报修必须即刻响应。小微故障在1小时内解决；一般故障必须在2小时内解决，重大故障必须在响应后8小时内解决。如果设备故障在检修8小时后仍无法排除，投标人应在24小时内提供≥故障设备规格型号档次的备机供用户使用，直至故障设备修复。若报修后，投标人未在规定时间修复，采购人有权直接指定其他维修人员进行维修，费用由投标人支付。如因供水温度达不到规定要求,供热水不足或维修不及时造成重大负面影响的，学校有权按本项目合同约定扣除履约保证金。因投标人原因导致5个工作日以上不能正常提供符合要求的热水直饮水，投标人应承担违约责任，校方可单方面解除合同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： （一）付款方式 充值金额进入中标人指定账户，学校有权利对该指定账户进行监管，中标人要提供热水管理平台账号供学校监管，学校有权登录热水管理平台查看，在毕业生离校前，中标人务必须完成毕业生退款销户工作。 （二）水电费约定 中标人应按实际使用量承担管理运营过程中产生的水电费，水电单价按照学校向水电供应公司缴费标准执行。现行的电费为0.53元/度，水费为3.95元/吨。如在经营期间，万州区水电气费单价有所调整，则学校所收水电单价同步增减，水电费每月结算一次。 （三）履约保证金管理 中标人应在中标后签订合同之前十个工作日内向学校缴纳履约保证金30万元。合同期满时，若中标人已完全承担全部经济与法律责任（如经济、劳工、合约纠纷、赔偿责任等），学校将无息退还保证金。发生以下情况将扣除履约保证金（发生扣除情况的，当年内由中标人自动补齐相应保证金额度。）： 1.对中标人在售后服务中承诺的故障响应时间未达到承诺要求的，每核实一次扣除履约保证金200元。 2.对中标人在售后服务中因管理不善或操作不当发生的安全事故，视情节每发生一次扣除履约保证金5000元-10000元。 3.本项目具体建设进度由双方商定的进度文件为准。若未按规定时间完成，每延迟1天扣除履约保证金1万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、服务（质量）文件

（一）服务（质量）条款差异表

（二）其他服务（质量）资料

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务资料

四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济文件

（一）开标一览表

项目号：

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 包号及名称 |  | 数量 | 投标报价（小写）（元/吨） |
|  |  |  | 生活热水报价为 元/吨； 直饮水报价为 元/吨。 |
| 投标报价（大写）：生活热水报价为 元/吨 ； 直饮水最报价为 元/吨。 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

二、服务（质量）文件

（一）服务（质量）条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明服务要求或具体内容以及投标文件中服务要求或具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                      法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务要求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展；

3.可附相关服务（质量）支撑材料。（格式自定）

（二）其他服务（质量）资料

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术（质量）服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止时间起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费。

（投标人公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

项目号：

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及投标文件中具体内容的位置（页码） |  |

投标人：                     法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（投标人公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其他商务资料

## 四、其他

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（投标人公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

（结束）