## 填写说明
报价文件目录填写说明 | 1.供应商对所投产品进行投标报价，不投标的产品进行删除。只能删除行，不能对列进行删除或合并； 2.报价目录顺序与资格目录顺序必须完全一致； 3.原则上供应商所投产品所有规格型号均须报价，可按照耗材规格型号自行增加行，每个规格型号单独一行，不管价格是否相同，均不准多型号合并一行填写,； 4.报价文件为三份，其中正本一份，副本一份、电子文档一份（电子文档内容应与报价文件正本一致，采用U盘为文件载体，采用EXECL格式）均需密封提交，并加盖公章； 5.“线上单价”是指能在重庆市药品与医用耗材招采管理系统交易目录采购的单价，“线下单价”是指能在重庆市药品与医用耗材招采管理系统备案采购的单价，请供应商认真填写。不能报线上单价或线下单价的，在相应的空格填无； 6.若投标产品在我院有合同，在“是否有原合同”一列填写“是”，并在“原执行价”一列填写原合同价格（以数字格式填写，该价格指在我院实际执行价格，若在原合同执行期间有降价，则需填写降价后的价格）。无合同的在“是否有原合同”一列填写“否”，无需填写“原执行价”一列。“与原执行价比较”列请填写最新报价与原执行价的比较的增加（+）或减少（-）百分比。 凡不按照上述要求提交报价文件的，由此导致审查错误、不通过的，一切后果均由投标人自行承担。

## 报价目录
公司医用耗材、耗品遴选采购第四次报价文件目录（盖章）
项目编号：ZB2025003
序号 | 医用耗材名称 | 用途 | 使用科室 | 龙山是否采购 | 备注 | 制造商全称 | 供应商全称 | 产品注册名称 | 单件产品名称 | 规格型号 | 医疗器械注册证号 | 注册人全称 | 注册证有效期截止日期 | 生产批准文号 | 是否挂网（挂网的填写重庆市招采管理系统编码，未挂网的填“否”） | 医用耗材代码（属于医疗器械的填写医用耗材代码（医保码），不属于，填“无”） | 医疗器械分级（Ι、Π、Ш） | 产品产地（国家） | 销售代理授权期限 | 注册证对应投标文件页码 | 备注 | 包装规格 | 计量单位 | 线上单价（元）保留两位小数 | 线下单价（元）保留两位小数 | 是否有原合同 | 原执行价（元） | 与原执行价比较（+/-百分比） | 招采管理系统挂网价参考信息（元）
3 | 一次性使用袋式输液器 | 适用于临床分组输液用(配用输液贴用于对静脉穿刺点的敷贴)。 | 各科室 | 是
10 | 一次性使用肠道冲洗包 | 供临床肠道冲洗用。 | 各科室
16 | 一次性使用负压引流器 | 适用于手术引流及肠胃减压。 | 各科室
19 | 一次性无菌中心静脉置管护理套件 | 供临床对患者中心静脉导管维护换药护理时用. | 各科室
23 | 压敏胶带 | 用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力,以起到固定作用。 | 各科室 | 是
26 | 输液胶贴 | 供静脉输液时贴敷输液针头和导管，保护针孔创面。 | 各科室 | 是
27 | 一次性使用吸引管 | 供与吸引机连接吸引患者体内残液时用。 | 各科室
28 | 一次性使用硅胶吸痰管 | 供临床吸痰用。 | 各科室
32 | 压舌板 | 用于检查时压低舌部。 | 各科室 | 是
35 | 一次性使用无菌肛门镜 | 适用于肛门部位检查。 | 各科室
36 | 灭菌凡士林纱布 | 该产品主要供医疗单位换药、创口引流、内腔造瘘用。 | 各科室
42 | 一次性使用备皮包 | 供临床术前备皮用。 | 各科室
44 | 备皮刀 | 用于手术前备皮 | 各科室
46 | 一次性使用护理垫（纸尿垫） | 用于卧床病人保洁或预防褥疮 | 各科室
48 | 新生儿脐带结扎保护带 | 适用于新生婴儿断脐后结扎包扎及脐部护理。 | 各科室
49 | 玻璃体温计 | 用于测量体温。 | 各科室 | 是
51 | 乳胶管 | 适用于医院止血输血带,实验室各种器械的连接管 | 各科室
53 | 鼻氧管 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | 各科室
54 | 医用手术巾 | 供外科手术时用。 | 各科室
58 | 十二导心电图记录纸 | 记录人体正常心脏的电活动。 | 各科室 | 是
61 | 一次性使用鼻咽通气道 | 供医疗部门临床急救或麻醉时维持上呼吸道通气一次性使用。 | 各科室
62 | 一次性使用口咽通气道 | 供医院对患者保持上呼吸道通畅时一次性使用。 | 各科室
63 | 一次性使用止血带 | 用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 | 各科室
64 | 一次性使用捆扎止血带 | 用于静脉输液或抽血时暂时阻断静脉回流。 | 各科室 | 是
70 | 隔离衣 | 用于医疗机构门诊、病房、检验室等做普通隔离。 | 各科室 | 是
76 | 医用隔离面罩 | 用于医疗机构中检查治疗时起防护作用,阻隔体液、血液飞溅或泼溅。 | 各科室 | 是
77 | 医用隔离鞋套 | 医务人员在医疗机构中使用,防止接触到具有潜在感染性的患者血液、体液、分泌物等,起阻隔、防护作用。 | 各科室 | 是
83 | 指骨夹板 | 为了防止骨折部位的活动引起骨折,再次错位或者影响病人骨折的愈合 | 外科
85 | 可吸收外科缝线（特殊缝线） | 软组织缝合，如外科腹部手术的皮肤(真皮层)、肌肉组织，体内的脂肪的缝合，适用于肌腱组织、筋膜组织、眼组织，线尾呈圆圈型。 | 外科
86 | 可吸收缝合线（阑尾套扎） | 用于人体软组织的缝合或结扎。 | 外科
87 | 一次性护创材料 | 供创面治疗引流时一次性使用。 | 外科
88 | 可吸收医用膜 | 适用于肌腱、椎管、腹腔、盆腔手术。 | 外科
89 | 医用胶 | 用于手术切口接近皮肤表面边缘的封闭，可用于体内直视下或腔镜下清创后创面喷涂，对器官、组织创面渗血的封闭/止血;用于胃静脉曲张栓塞的治疗。 | 外科
90 | 微创扩张引流套件 | 供临床对肾结石或肾积水患者做经皮肾穿刺扩张引流和腔镜手术器械置入时进行扩张、建立通道用。 | 外科
92 | 一次性使用脉冲冲洗系统 | 适用于伤口清创术、软组织清创术和外科手术部位的清洗。 | 外科
94 | 多糖止血修复生物胶液 | 用于非慢性创面的覆盖和护理。适用于各种手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗，能对组织创面、粘膜、皮肤起到润滑隔高及生物屏障作用，能有效防止渗血，对创面组织修复有辅助作用。 | 妇儿
95 | 消融电极 | 与高频手术器配合使用，在外科手术中作切割或凝血时一次性使用。 | 妇儿
96 | 长效抗菌材料 | 杀灭和隔离微生物(包括细菌、真菌和病毒), 治疗和预防感染 | 妇儿
97 | Υ含吲哚美辛记忆宫内节育器 | 该产品用于放置妇女宫内作避孕用。 | 妇儿
98 | 元宫形宫内节育器 | 该产品放置于妇女子宫腔内，做避孕用。 | 妇儿
102 | 一次性使用乳胶T型胆管引流管 | 适用于胆道术后胆管引流时一次性使用。 | 手术室
104 | 一次性无菌保护套 | 适用于医护人员在手术进行中对所使用器械的无菌防护使用。 | 手术室 | 是
105 | 一次性无菌旋塞 | 供临床输液治疗时一次性使用，可改变输液方向、延长管输液管路、压力监测管路。压力旋塞延长管的临床使用时间不超过7天，其他型号规格的产品临床使用时间不超过24小时。 | 手术室
107 | D型医用手术贴膜 | 用于保护伤口 | 手术室
109 | 无菌手术刀片 | 产品安装于手术刀柄上，作切割软组织用。 | 手术室 | 是
110 | 戊二醛消毒液 | 用于各种的医疗用品器械消毒和灭菌 | 手术室
115 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 适用于低温等离子灭菌器,用于标示物品包是否已经过等离子灭菌处理过程。 | 供应中心
116 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 用于121°C下排气压力蒸汽和132°C预真空压力蒸汽灭菌效果监测。 | 供应中心
117 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签II型 | 用于确认设备内部的灭菌效果是否符合需求。 | 供应中心
118 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | 用于过氧化氢低温等离子灭菌过程的快速生物监测。 | 供应中心
119 | 压力蒸汽灭菌化学指示打印标签 | 用于压力蒸汽灭菌包外化学监测的指示标签。 | 供应中心
120 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 用于121°C下排气式压力蒸汽灭菌器灭菌效果的监测，是是否达到灭菌的参考。 | 供应中心 | 是
121 | 压力蒸汽灭菌极速生物挑战包 | 用于压力蒸汽灭菌过程常规检测。 | 供应中心
124 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签（书写） | 用于标示该物品包是否已经过压力秦汽灭蕾过程处理。 | 供应中心
126 | 灭菌指示包装袋和卷 | 为了避免医疗器械受到环境影响而产生细菌。 | 供应中心 | 是
127 | 医用除胶剂 | 去除物体表面的胶粘物。 | 供应中心
131 | B-D实验包 | 适用于真空压力蒸汽灭菌器空气排除效果的检测,用于日常灭菌中空气排除效果检测、设计灭菌操作规程时的核查、灭菌器研制中性能的测定。 | 供应中心
132 | 清洗效果监测系统监测卡 | 适用于各种型号喷淋式清洗消毒器清洗效果的定期监测及常规监测。 | 供应中心
134 | 高压灭菌封口测试纸 | 用于检测医用封口机封口效果。 | 供应中心
136 | 压力灭菌生物指示剂 | 用于121C下排气压力蒸汽和132C预真空压力蒸汽灭菌效果监测。 | 检验科
137 | 弹性柔棉宽胶带 | 用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人休的特定部位。 | 各科室
138 | β-葡聚糖液体敷料 | 本产品能缓解急慢性鼻炎引起的鼻塞、鼻涕、 头痛、鼻甲肿胀、鼻腔分泌物、鼻粘膜充血的症状 | 眼耳鼻喉科
139 | 带线缝合针(尼龙线) | 该产品供缝合人体组织用。 | 眼耳鼻喉科 | 是
141 | 医用透明质酸敷料护理包 | 通过在创面表面形成保护层，起物理屏障作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理。 | 皮肤科
142 | 重组人胶原蛋白修复敷料 | 用于提供激光治疗术后创面的愈合环境，抑制和缓解皮肤湿疹、皮肤干燥症、敏感性肌肤等皮肤炎症反应，减轻炎症后色素沉着与癜痕形成的风险。 | 皮肤科
143 | 带线缝合针 | 该产品供缝合人体组织用。 | 皮肤科 | 是
150 | 远红外咳喘化痰贴 | 适用于缓解急慢性支气管炎、感冒所致的咳喘等症。 | 儿科
151 | 远红外胃肠贴 | 适用于缓解因伤食、食积、湿热引起的腹痛、腹胀、腹泻等消化不良症状。 | 儿科
152 | 医用超声耦合贴片 | 用于超声检测、诊断与治疗操作中充填于皮肤或粘膜与探头(或治疗头)辐射面之间，作为透射声波的祸合介质。不具备消毒作用。 | 儿科
153 | 避孕套 | 保护探头不被污染，避免交叉感染。(大油量)(光面超润滑)) | B超室 | 是
156 | 一次性无菌经外周中心静脉导管套装 | 用于建立血管通路，用于采集血液样本以及输入药液 | 各科室
159 | 可吸收钉修补固定器 | 适用于腹腔镜以及开放手术中，固定疝补片等对软组织进行修补的材料。 | 外科
168 | 内窥镜用异物钳 | 用于人体消化道钳取和清除异物用。外管直径：2.3mm,工作长度1600mm或2300mm,适用钳道孔2.8mm。 | 内镜中心
169 | 皮内针 | 供临床中医针刺疗法用 | 康复科 | 是
170 | 一次性使用刨削刀头 | 用于切除人体软组织和骨组织 | 骨科
| 一次性射频等离子手术电极 | 适用于关节镜和矫形外科手术中切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝 | 骨科
171 | 金属骨针（光杆骨针） | 四肢骨折复位时部分植入人体做牵引或四肢骨折内固定，其中可折断骨针仅用于上肢，髌骨骨折 | 骨科
| 钛质捆绑系 统/钛缆扁 接头型 | 四肢骨折捆扎内固定 | 骨科
| 钛质掘绑系 统-钛缆 | 四肢骨折捆扎内固定 | 骨科
172 | 人工髋关节(双极头，外杯） | 适用于人体施行部分、半髋或全髋置换或翻修用以及整体式或组合式的人工髋关节植入物 | 骨科
| 人工髋关节（双极头 内衬+卡环） | 适用于人体施行部分、半髋或全髋置换或翻修用以及整体式或组合式的人工髋关节植入物 | 骨科
| 髋关节假体 晚臼部件 | 与该企业同一系统组件配套使用，做为非骨水泥型髋关节假体使用，适用于髋关节初次及翻修置换 | 骨科
174 | 骨折固定夹板 | 用于四肢外伤骨折固定 | 急诊科
175 | 医用压敏胶带 | 该产品材质为棉织布型，用于固定患者导管等（如气管插管、胃管）。 | 急诊科
176 | 石蜡棉球 | 产品用于医疗器械表面润滑. | 急诊科、手术麻醉科
177 | 复合过氧乙酸消毒液 | 用于内镜消毒灭菌 | 内镜中心
178 | 不可吸收缝合线 | 该产品材质为聚丙烯，供医疗机构在医疗手术中用于人体体表组织、皮肤的缝合和结扎。 | 手术麻醉科
179 | 压敏胶带 | 该产品材质为PE材质，用于对创面敷料，绷带等提供粘贴力，以起到固定作用。 | 手术麻醉科、骨科/普外科 | 是
180 | 无菌敷料棉 | 用于神经外科或小切口深部手术中吸附血液及组织 液，保护神经组织 | 手术麻醉科
181 | 压敏胶带 | 该产品材质为棉布型，用于将敷料粘贴固定于创面或将其他医疗器械固定到人体的特定部位. | 手术麻醉科
183 | 一次性使用无菌孔巾 | 用于关节镜手术铺台 | 手术麻醉科
184 | 一次性使用可视双腔支气管插管套件 | 供医疗部门在胸科手术麻醉时作分隔支气管通气一次性使用 | 手术麻醉科
186 | 骨蜡 | 用于神经外科骨创面毛细血管渗血时止血用. | 手术麻醉科
187 | 甲醛溶液 | 适用于标本固定 | 手术麻醉科
189 | 一次性使用吸引管（吸引头） | 与吸引机连接吸引患者体内残液时用。 | 手术麻醉科
190 | 一次性使用牙垫 | 产品用于经麻醉手术时维持患者的开口状态，防止非预期咬合 | 手术麻醉科
191 | 医用缝合针（组针） | 产品供缝合内脏、软硬组织、皮肤用。 | 手术麻醉科
193 | 一次性使用宫腔组织吸引包 | 供医疗单位用于临床与负压吸引器配合实施人工流产手术用，包内包括：一次性连接管、宫腔吸引管（6号和7号）、渐进性扩宫棒、纱布5张及以上、棉球数个、窥阴器1个、探针1个、宫颈钳1个、刮匙1个、手术垫单1张、手术洞巾1张、手套1付。 | 妇产科
195 | 一次性使用肛门管 | 适用于医疗机构为患者做肠道清洁用. | 妇产科
196 | 医用透气胶带 | 该产品材质为无纺布，用于对创面敷料、绷带等提供粘贴力，以起到固定作用，用于中医治疗. | 妇产科/外科/妇产科
197 | 耳穴贴 | 贴于人体穴位处，进行外力刺激. | 妇产科/外科 | 是
198 | 过氧化氢低温等离子体灭菌指示包装袋 | 包装低温灭菌物品 | 供应中心
199 | 高温灭菌塑封包装材料 | 包装高温灭菌物品 | 供应中心
203 | 一次性使用内窥镜用套扎器 | 用于食道静脉曲张的血管结扎或用于肛门直肠痔的结扎。 | 消化医学中心 |  | 新增
204 | 一次性使用无菌颅内穿刺引流装置 | 用于急性、亚急性及慢性颅内血肿穿刺、引流的专用器械。 | 重症医学科 |  | 新增