**LH2025011重庆市荣昌区疾控中心理化检验试剂**

**耗材供应商网上询价公告（水质总硬度等）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 申购服务或供应品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 服务商或供应商(生产者) | 单价（元） | 小计（元） | 用途 |
| 1 | 水质总硬度 | 20mL，116μg/mLBW | 支 | 1 |  | 25 | 25 | 理化检测 |
| 2 | 水质总硬度 | 20mL，51.1μg/mLBW | 支 | 1 |  | 25 | 25 | 理化检测 |
| 3 | 溶解性总固体 | 20mL，168μg/mL（需稀释后使用）BW | 支 | 1 |  | 25 | 25 | 理化检测 |
| 4 | 溶解性总固体 | 20mL，83.9μg/mL（需稀释后使用）BW | 支 | 1 |  | 25 | 25 | 理化检测 |
| 5 | 瓷蒸发皿 | 200mL | 个 | 50 | 翌哲 | 8.5 | 425 | 理化检测 |
| 6 | 耐1200度高温黑色笔 |  | 支 | 5 | 狮牌 | 36 | 180 | 理化检测 |
| 7 | 二硫化碳中正己烷溶液标准物质 | 5mL，1000μg/mLBW | 支 | 2 |  | 45 | 90 | 理化检测 |
| 8 | 活性炭管中正己烷质控样品 | 2支/套；142μg/mL；288 μg/mLGBW(E) | 套 | 1 |  | 725 | 725 | 理化检测 |
| 9 | 活性炭管中苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯质量控制样品 | 2支/套,AK-QC | 套 | 1 |  | 1000 | 1000 | 理化检测 |
| 10 | 滤膜中铅质量控制样品 | 2支/套；10.4±0.8 μg/mL；25.8±1.9 μg/mLZK | 套 | 1 |  | 372 | 372 | 理化检测 |
| 11 | 滤膜中镉质量控制样品 | 2支/套；2.1±0.24 μg/mL；4.21±0.27 μg/mLZK | 套 | 1 |  | 372 | 372 | 理化检测 |
| 12 | 焦磷酸 | 90%，500g | 瓶 | 12 | 麦克林 | 97 | 1164 | 理化检测 |
| 13 | 硝酸盐质控 | 20mL，0.708μg/mLBW | 支 | 1 |  | 25 | 25 | 理化检测 |
| 14 | 硝酸盐质控 | 20mL，5.79μg/mLBW | 支 | 1 |  | 25 | 25 | 理化检测 |
| 15 | 硝酸盐质控 | 20mL，2.51μg/mLBW | 支 | 1 |  | 25 | 25 | 理化检测 |
| 16 | 聚四氟乙烯超级微波消解罐 | 15位消解罐 | 支 | 30 | 莱伯泰科 | 330 | 9900 | 理化检测 |
| 17 | 质控样品/大米粉中5种金属混标/砷汞铅铬镉/ | 50g，砷:0.423mg/kg汞:0.053mg/kg铅:0.292mg/kg铬:1.43mg/kg镉:0.290mg/kgTMQ | 瓶 | 1 |  | 1610 | 1610 | 理化检测 |
| 18 | 棕色样品瓶 | 20mL，螺纹口，棕色玻璃、带书写刻度和logo，27.5×57mm盒，100只/纸盒 | 盒 | 1 | 安谱 | 372 | 372 | 理化检测 |
| 19 | 螺纹盖 | 黑色实心，含PTFE/硅胶隔垫，100个/袋 | 袋 | 1 | 安谱 | 325 | 325 | 理化检测 |
| 20 | 托盘 | PP材质，40\*35\*5 cm | 个 | 10 | 豫泰恒 | 31 | 310 | 理化检测 |
| 21 | 砂芯过滤装置 | 1L过滤装置（小口径） | 个 | 4 | JOANLAB | 186 | 744 | 理化检测 |
| 22 | 离心管架 | 10-15ML，30孔位；50ML，20孔位 | 个 | 40 | 南通睿达 | 3.3 | 132 | 理化检测 |
| 23 | 乙酸乙酯中3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD） | 1000μg/mL | 支 | 1 | 曼哈格 | 63 | 63 |  |
|  最高限价：17959.00 元 注：必须满足试剂品牌规格要求，具体询问陈正毅老师17782352776 如果不是本中心需求的产品规格，则以退货处理，退货所产生的费用，后果自负。  |