- 重庆城市管理职业学院

- 校级询价通知书

项目编号：CSWU2025A-001

项目名称：重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购

- 采购人：重庆城市管理职业学院

- 二〇二五年四月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、询价内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、询价有关说明	- 3 -

四、其它有关规定	- 3 -

五、联系方式	- 4 -

第二篇  项目技术服务需求	- 5 -

一、项目一览表	- 5 -

二、 交货期、交货地点及验收方式	- 11 -

三、无效报价	- 15 -

四、采购终止	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

一、询价费用	- 17 -

二、询价文件	- 17 -

三、询价要求	- 17 -

四、成交供应商的确认和变更	- 18 -

五、成交通知	- 18 -

六、关于质疑和投诉	- 18 -

七、签订合同	- 19 -

八、项目验收	- 19 -

第六篇  采购合同	- 20 -

重庆城市管理职业学院	- 20 -

关于供应商违约行为处理的合同约定	- 22 -

第七篇  响应文件编制要求	- 23 -

一、经济部分	- 24 -

二、服务部分	- 32 -

三、商务部分	- 34 -

四、资格条件	- 37 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆城市管理职业学院（以下简称采购人），对物业日常零星维修材料采购 （项目编号：CSWU2025A-001）进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参加进行报价。

## 一、询价内容

| 服务名称 | 最高限价(万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购 | 28.1034 | 0.56 | 1 |

## 二、资金来源

财政预算资金，采购预算28.1034万元。

## 三、供应商资格条件

## 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

## 四、询价有关说明

## （一）凡有意参加询价的供应商应通过“行采家”网（https://www.gec123.com/）注册成为行采家供应商参与采购交易活动。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在“行采家”网上下载本项目询价采购文件以及图纸、澄清等报价前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（三）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取询价采购文件期限：

1.询价采购文件提供期限：同询价公告期限。

2.报名方式：无需报名

3.询价采购文件售价：人民币0元。

（五）询价文件递交地点：重庆城市管理职业学院（地址：重庆市沙坪坝区虎溪大学城南二路151号敏学楼A105室）

（六）递交询价文件起止时间：2025年4月25 日北京时间09:00-09:30

（七）询价开始时间：2025年4月25 日北京时间9:30

（八）询价地点：重庆城市管理职业学院（地址：重庆市沙坪坝区虎溪大学城南二路151号敏学楼A109室）

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金并汇至以下账户，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间前30分钟，即09：00截止（北京时间）。供应商必须准确填写的内容为：投标保证金（CSWU2025A-001）。

2.保证金账户：

户名：重庆城市管理职业学院

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆高新熙街支行

账号：50001056800052500187

3.各供应商在银行转账时，须充分考虑银行转账的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

4.退还方式

（1）未成交供应商的保证金，在采购结果公告发布期满无异议，确定成交供应商后，招标采购中心通知财务处在五个工作日内通过银行转账方式无息退还投标保证金。

（2）成交供应商的保证金，在成交供应商将履约保证金汇入学校账户后，经成交供应商申请或提醒，学校在五个工作日内通过银行转账方式无息退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”网（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）按照《财政部关于在采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

## 七、联系方式

采购人：重庆城市管理职业学院

联系人：邹老师  蒋老师

电  话：023-65626068     023-65319007

地址：重庆市高新区虎溪大学城南二路151号

## 第二篇  项目技术服务需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 预估采购数量 | 单价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料胶塞 | 材质：PVC，规格：6mm, 8mm，耐温范围：-20℃~80℃，防水防尘 | 100包 | 14 | 1400 |  |
| 2 | 刀闸开关 | 3P/400A，符合国际标准IEC 60947-3，材质：阻燃塑料，铜触点，防护等级：IP20 | 20个 | 310 | 6200 |  |
| 3 | LED筒灯 | 12W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ，材质：铝合金，色温：6500K，光效：100lm/W | 160个 | 25 | 4000 |  |
| 4 | LED筒灯 | 10W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ，材质：铝合金，色温：6500K，光效：90lm/W | 100个 | 16 | 1600 |  |
| 5 | LED灯管 | T8/30W，玻璃材质，长度：1.2m，色温：6500K，光效：120lm/W | 400支 | 16 | 6400 |  |
| 6 | LED平板灯 | 600*600mm/42W，外壳材质：白色PP塑料，LED灯芯，色温：6500K，光效：110lm/W | 100个 | 74 | 7400 |  |
| 7 | LED平板灯 | 300*300mm/38W，外壳材质：白色PP塑料，LED灯芯，色温：6500K，光效：100lm/W | 100个 | 45 | 4500 |  |
| 8 | LED球泡 | 5W，LED，E27，色温：6500K，光效：80lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 800个 | 8 | 6400 |  |
| 9 | LED投光灯 | 200W，防护等级：IP65，材质：铝合金，色温：6500K，光效：130lm/W | 10个 | 213 | 2130 |  |
| 10 | LED柱形灯 | 20W，6500K，E27，材质：铝合金，光效：90lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 100个 | 16 | 1600 |  |
| 11 | LED贴片光源 | 13W，色温：6500K，材质：SMD 2835，光效：100lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 500个 | 18 | 9000 |  |
| 12 | LED灯管 | T5/16W，长度：0.6m，色温：6500K，光效：110lm/W，材质：PC | 200支 | 15 | 3000 |  |
| 13 | LED灯管 | T8/18W, 600*600格栅灯盘灯管，色温：6500K，光效：100lm/W，材质：PC | 200支 | 10 | 2000 |  |
| 14 | LED一体化灯管 | T8/16W，带支架，色温：6500K，光效：90lm/W，材质：PC | 200支 | 23 | 4600 |  |
| 15 | LED路灯模组 | LM6000-7000（正白光）50W，防护等级：IP65，材质：铝合金，光效：140lm/W | 10套 | 370 | 3700 |  |
| 16 | 小便阀 | 手动小便池延时 H875，材质：全铜，明装，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 46 | 2300 |  |
| 17 | 小便阀 | 手动小便池延时 H875，材质：全铜，暗装，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 64 | 3200 |  |
| 18 | 明装冷热水混合阀 | 铜冷热淋浴龙头明装混水阀，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 400个 | 90 | 36000 |  |
| 19 | PPR闸阀 | ø25mm圆盘，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个 | 28 | 840 |  |
| 20 | PPR闸阀 | ø32mm圆盘，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个 | 46 | 1380 |  |
| 21 | PPR 直接 | ø32mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 50个 | 1.5 | 75 |  |
| 22 | PPR 直接 | ø20mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 20个 | 1 | 20 |  |
| 23 | PPR大小头 | 32mm*25mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个 | 1.5 | 45 |  |
| 24 | PPR管 | ø32mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 20根 | 36 | 720 |  |
| 25 | PPR管 | ø25mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 40根 | 23 | 920 |  |
| 26 | PPR管 | ø20mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 5根 | 15 | 75 |  |
| 27 | 内丝直接 | ø25mm，材质：铜，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 70个 | 12 | 840 |  |
| 28 | 防盗门锁面板 | 235mm，材质：锌合金，表面处理：电镀，适用于标准防盗门 | 30个 | 63 | 1890 |  |
| 29 | 防盗门锁芯 | 70mm，材质：铜，适用于标准防盗门，防撬等级：B级 | 30个 | 27 | 810 |  |
| 30 | 哈夫节 | DN110X200MM，材质：不锈钢，耐压：1.6MPa，适用温度：≤80℃ | 10个 | 145 | 1450 |  |
| 31 | 洗手盆下水软管 | 防臭ABS塑料直管，长度：400mm，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 500根 | 6 | 3000 |  |
| 32 | 小便槽下水 | 加长型，材质：ABS塑料，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 11 | 1100 |  |
| 33 | 生料带 | 防水胶布加厚，宽度：18mm，长度：10m，材质：PTFE，耐温：≤260℃ | 200个 | 5 | 1000 |  |
| 34 | 淋浴喷头 | 多花/ABS，材质：ABS塑料，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 17 | 1700 |  |
| 35 | 软芯铜芯线 | BVR 1.5mm，国标，净重：≥2.07KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈 | 220 | 2200 |  |
| 36 | 软芯铜芯线 | BVR 2.5mm，国标，百米一圈，净重：≥3.55KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈 | 360 | 3600 |  |
| 37 | 软芯铜芯线 | BVR 4mm，国标，百米一圈，净重：≥4.88KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈 | 570 | 5700 |  |
| 38 | 软芯铜芯线 | BVR 6mm，国标，百米一圈，净重：≥6.69KG，外包装完整，条码清晰 | 5圈 | 780 | 3900 |  |
| 39 | 时控器 | 国标，220W/20A，时控范围：1分—24小时，工作电压：AC 220V（50HZ），导轨式安装 | 20个 | 66 | 1320 |  |
| 40 | 电胶布 | 0.16mm18mm10m，材质：PVC，耐温：≤80℃，耐压：600V | 200个 | 5 | 1000 |  |
| 41 | 明装五孔插座 | 明装五孔、86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 50个 | 9 | 450 |  |
| 42 | 暗装五孔插座 | 暗装五孔、86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 200个 | 11 | 2200 |  |
| 43 | 明装空调插座 | 明装空调，材质：阻燃PC，额定电流：16A，额定电压：250V | 50个 | 11 | 550 |  |
| 44 | 暗装空调插座 | 暗装空调，材质：阻燃PC，额定电流：16A，额定电压：250V | 50个 | 12 | 600 |  |
| 45 | 单开开关 | 86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 100个 | 7 | 700 |  |
| 46 | 双开开关 | 86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 100个 | 11 | 1100 |  |
| 47 | 空调排水管 | 加厚型，材质：PVC，长度：1.5m，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 1000米 | 3 | 3000 |  |
| 48 | 空开 | 16A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 7.5 | 375 |  |
| 49 | 空开 | 16A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 34 | 1700 |  |
| 50 | 空开 | 20A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 26 | 1300 |  |
| 51 | 空开 | 32A/2P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 16 | 800 |  |
| 52 | 空开 | 32A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 34 | 1700 |  |
| 53 | 空开 | 32A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 23 | 1150 |  |
| 54 | 空开 | 25A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 25 | 1250 |  |
| 55 | 空开 | 25A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 34 | 1700 |  |
| 56 | 空开 | 40A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 26 | 1300 |  |
| 57 | 空开 | 63A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 9 | 450 |  |
| 58 | 空开 | 63A/2P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 18.5 | 925 |  |
| 59 | 空开 | 63A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 27 | 1350 |  |
| 60 | 高压管 | 200mm/防爆不锈钢编制，材质：不锈钢，耐压：10MPa，适用温度：≤150℃ | 100根 | 8.5 | 850 |  |
| 61 | 高压管 | 600mm/防爆不锈钢编制，材质：不锈钢，耐压：10MPa，适用温度：≤150℃ | 100根 | 11 | 1100 |  |
| 62 | 加长水龙头 | 陶瓷芯，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个 | 29 | 2900 |  |
| 63 | 水龙头 | 单冷快开，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 400个 | 40 | 16000 |  |
| 64 | 面盆混合水龙头 | 全铜/单柄，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个 | 135 | 13500 |  |
| 65 | 洗手盆金属下水 | 不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200个 | 25 | 5000 |  |
| 66 | 教室LED日光灯 | 国优，单只带电子镇流器，功率：36W，色温：6500K，光效：120lm/W | 15套 | 78 | 1170 |  |
| 67 | 教室LED日光灯 | 国优，双只带电子镇流器，功率：72W，色温：6500K，光效：120lm/W | 15套 | 110 | 1650 |  |
| 68 | 陶瓷灯头 | 国优，E27，材质：陶瓷，耐温：≤150℃，额定电压：250V | 500个 | 1.6 | 800 |  |
| 69 | 角阀 | 4分/快开，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个 | 23.5 | 2350 |  |
| 70 | 淋浴软管 | 1.5米/防爆，材质：不锈钢，耐压：1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300根 | 21.6 | 6480 |  |
| 71 | 线管 | 得亿，ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 60米 | 1.8 | 108 |  |
| 72 | 槽板 | 宽24mm厚14mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 240米 | 2.2 | 528 |  |
| 73 | Pvc排水管 | ø110mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米 | 19 | 570 |  |
| 74 | Pvc排水管 | ø75mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米 | 14.5 | 435 |  |
| 75 | Pvc排水管 | ø50mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米 | 8.5 | 255 |  |
| 76 | PVC活接头 | ø50mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 3 | 150 |  |
| 77 | 线管Pvc直接 | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 40个 | 0.3 | 12 |  |
| 78 | Pvc三通 | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 0.5 | 25 |  |
| 79 | Pvc弯头 | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 0.4 | 20 |  |
| 80 | pvc胶水 | 200ml，材质：PVC专用胶水，耐温：≤80℃，固化时间：≤24小时 | 10瓶 | 8 | 80 |  |
| 81 | 加长膨胀螺钩 | 国优，6mm*120mm，材质：钢，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 500个 | 3.5 | 1750 |  |
| 82 | 玻璃胶 | 防霉，透明，材质：硅酮，耐温：-40℃~150℃，固化时间：≤24小时 | 30支 | 19 | 570 |  |
| 83 | 结构胶 | 防霉，透明，材质：硅酮，耐温：-40℃~150℃，固化时间：≤24小时 | 100支 | 28 | 2800 |  |
| 84 | 堵漏王 | 卫生间防水快干水泥，速凝缓凝型补漏防水涂料，5kg/袋，耐压：≥1.0MPa | 20袋 | 38 | 760 |  |
| 85 | 底盒 | 86型/明装，PVC，材质：阻燃PC，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 2.5 | 250 |  |
| 86 | 通开挂锁 | 30MM，材质：锌合金，表面处理：电镀，防撬等级：B级 | 50把 | 4.2 | 210 |  |
| 87 | ø20线卡 | 国优，ø20固线钉压线卡，100只每袋，材质：PVC，耐温：≤80℃ | 6袋 | 6 | 36 |  |
| 88 | 锁芯 | PC锁芯，材质：铜，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 200个 | 12.6 | 2520 |  |
| 89 | 直柄锁芯 | 纯铜，材质：铜，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 300个 | 27 | 8100 |  |
| 90 | 木门锁体 | 160mm锁体，重弹簧，舌离85mm,材质：不锈钢 | 200个 | 25 | 5000 |  |
| 91 | 滑轨 | 固特，30cm，材质：钢，承重：≥20kg，表面处理：电镀 | 600付 | 16 | 9600 |  |
| 92 | 衣柜锁扣 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100套 | 7.2 | 720 |  |
| 93 | 抽屉锁扣 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100套 | 7.2 | 720 |  |
| 94 | 衣柜门拉手 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 300个 | 7.2 | 2160 |  |
| 95 | 卫生间门合页 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 80付 | 8.5 | 680 |  |
| 96 | 衣柜门合页 | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100付 | 8.5 | 850 |  |
| 97 | 卫生间门把手 | 国优，塑钢，材质：塑钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 36 | 3600 |  |
| 98 | 教室门锁 | 国优，整套，材质：锌合金，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 30套 | 60 | 1800 |  |
| 99 | 面盆感应龙头 | 交直流两用，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30套 | 270 | 8100 |  |
| 100 | 不锈钢锁扣 | 圆形，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200个 | 1.8 | 360 |  |
| 101 | 月牙锁 | 国优，塑钢，材质：塑钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200付 | 4 | 800 |  |
| 102 | 公寓门合页 | 固特，ø2.5mm长100mm，材质：不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100付 | 13 | 1300 |  |
| 103 | 自攻螺丝 | 国优，ø3.5mm长25mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 | 125 |  |
| 104 | 自攻螺丝 | 国优，ø3.5mm长16mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 | 125 |  |
| 105 | 自攻螺丝 | 国优，ø3.5mm长20mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 | 125 |  |
| 106 | 自攻螺丝 | 国优，长40mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 | 125 |  |
| 107 | 转尾螺丝 | 4.2mm*15mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 26 | 130 |  |
| 108 | 转尾螺丝 | 4.2mm*45mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 26 | 130 |  |
| 109 | 水泥钉 | 国优，ø1.6mm长45mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 6 | 30 |  |
| 110 | 水泥钉 | 国优，1寸，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 6 | 30 |  |
| 111 | 铁钉 | 国优，长60mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 10公斤 | 18 | 180 |  |
| 112 | 复合型水篾子 | 600*400*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 25 | 750 |  |
| 113 | 复合型水篾子 | 700*250*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 28 | 840 |  |
| 114 | 复合型水篾子 | 750*450*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 38 | 1140 |  |
| 115 | 复合型井盖 | 600*400*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 29 | 870 |  |
| 116 | 文化石 | 200*100mm，材质：人造石材，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300块 | 5 | 1500 |  |
| 117 | 瓷砖 | 200*300mm，材质：陶瓷，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300块 | 6 | 1800 |  |
| 118 | 玻璃 | 34*59*65，3.5mm，材质：钢化玻璃，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤150℃ | 50张 | 36 | 1800 |  |
| 119 | 高分子井盖 | 300*500*30mm，材质：高分子材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 50块 | 18 | 900 |  |
| 120 | 复合型井盖 | 600*600*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 50块 | 43 | 2150 |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 281034 |  |
| 说明 | 1.所有标注商标的产品均为正品；采购费用均包含材料、运输、搬运、保险、发票等所有费用； 2.本次招标采购的维修材料数量为预估数量，具体按材料数量，以实际发生为准； 3.因学校库房较小，成交供应商须根据学校使用需求，分批次不定时供货。 4.供应商根据此表制作报价表，单价限价并根据预估数量合计总价，有品牌的须注明品牌，无品牌的需作说明。 |  |  |  |  |  |

第三篇  项目商务需求

## 交货期、交货地点及验收方式

- 交货期

成交供应商应在采购合同签订后 365 个日历日内完成合同约定的所有内容（应采购方要求提供货物）。

（二）交货地点

重庆市高新区虎溪大学城南二路151号重庆城市管理职业学院大学城校区。

（三）验收方式

1.到货验收由需求部门牵头，货物到达现场后，成交供应商应在需求部门在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，严格按照合同及响应文件的产品清单核实查验到货产品的品牌、型号、数量及规格参数等，做好记录双方签字确认。

2.成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。

3.成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的采购项目，采购人可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

二、报价要求：

1.本次报价为人民币报价，单价限价并合计汇总报价。报价包括完成本项目所需维修材料、运输、人工费搬运、安全保险、售后服务、发票及各种应纳的税费等所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

2.本次报价不得有故意抬价、打价格差行为（此项须提供承诺书，格式自定义），中标供应商如违反承诺，一经核实作为废标处理；

3.报价须综合考虑一年服务期限内材料的市场波动，一经报价，服务期限内采购人不允许调整维修材料的采购单价。

三、付款方式

（一）履约保证金

1、成交供应商需在签订合同前向采购人开户银行汇入合同金额的5%作为履约保证金，确保项目按期、按质进行。成交供应商若发生部分违约现象，采购人从履约保证金中扣除相应金额的违约金；若发现严重违约现象，采购人有权没收其全额履约保证金。

2、履约保证金缴纳方式：以转账、电汇等多种非现金形式提交到重庆城市管理职业学院指定的银行基本账户，不得以现金或其他方式划入任何个人账户，否则由此产生的所有损失由竞标人自行承担。成交供应商必须准确填写的内容为：履约保证金和（项目号）。

3、履约保证金指定收取账户

户名：重庆城市管理职业学院

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆高新熙街支行

账号：50001056800052500187

4、履约保证金在验收合格后且无遗留问题无违约行为发生，服务期满3个月后，由成交供应商向采购人项目需求部门提出退还申请，采购人项目需求部门按流程无息支付给成交供应商。

（二）付款时间：

1.据实结算：成交供应商在规定期限内完成相应的供货服务并经验收合格后，根据实际数量乘以单价之积，据实结算。甲方采取月结的方式全额支付该批次货款。成交供应商向采购人提供对应据实结算金额的增值税普通发票，采购人在收到发票后5个工作日内启动付款流程，待流程结束后向成交供应商一次性支付。成交供应商未向采购人提供发票或未按要求开具发票的，采购人付款期限相应顺延，且不承担由此产生的违约责任。

2.因为学校寒暑假原因，货款有延误2-3月的可能。

四、质量保证及售后服务

（一）维修材料产品质量保证期

1.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

2.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

3.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

4.不在国家规定“三包”范围内的，由供应商在投标文件中注明质保期限，但最低不得低于12个月。

（二）售后服务内容

除根据国家“三包”相关规定和供应商承诺提供售后服务外，仍需提下以下服务：

1.电话咨询

乙方为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议。

2.现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在2小时内（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法及时解决的，应在3小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

3.质保期外服务要求

3.1质量保证期过后，乙方同样提供免费电话咨询服务，并承诺提供产品上门维护服务。

3.2质量保证期过后，甲方需要继续由乙方提供售后服务的，乙方应以优惠价格（低于市场价）提供售后服务。

4.免费为采购人提供退换货服务（提供承诺书）。

## 五、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和标准附件为准。

## 六、供货要求

1.成交供应商必须承诺所供维修材料为符合国家规定的“正品”，禁止提供假冒伪劣，“短斤少两”的商品（货物）或替代品；

2.采购清单上的维修材料，采购人下单后，①未注明急用的，48小时内保质保量送达；②注明急用的，12小时内保质保量内送达；③注明紧急抢修的，4小时内保质保量内送达；

## 七、违约处罚

除按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行外，还须遵守以下约定：

1.未按时完成维修材料供应的，按500元/次一次进行违约处罚；

2.提供假冒伪劣，“短斤少两”的商品（货物）或替代品的，按产品价值的3倍进行违约处罚；

3.成交供应商所供商品（货物）出现3次假冒伪劣，“短斤少两”的产品或替代品的，采购人有权立即终止服务合同、履约保证金不予退、同时须赔偿采购人的再次招标成本2万元。

第四篇  询价程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、询价程序及方法

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件一正一副。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对询价通知书第二篇、第三篇规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

二、评定成交标准

采购人根据本项目询价小组进行评审后的排名顺序结果，按照报价从低到高的顺序提出3名成交候选人。其中，价格最低的供应商为成交供应商。

## 三、无效报价

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效报价：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（四）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（五）供应商不接受询价小组修正后的价格的；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）报价的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价，再委托代理商参与报价的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

## （十）法律、法规和询价通知书规定的其他无效情形

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、询价费用

参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、询价文件

（一）询价文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、询价程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价文件不可分割的部分。

（三）询价文件的解释

供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在提交，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价文件。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本询价文件中，询价小组根据与供应商进行询价可能实质性变动的内容为询价文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为询价文件和响应文件（含有效的书面承诺）。询价小组判断响应文件对询价文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、询价要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照询价文件的要求编制响应文件，并对询价文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一正一副并在封面右上角标注正本或者副本。

2.响应文件按询价文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，重庆城市管理职业学院将在“行采家”网上发布成交结果公告。

（二）结果公告发布后，公告期满无异议，成交供应商到重庆城市管理职业学院招标采购中心（重庆城市管理职业学院敏学楼A111）领取《成交通知书》。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价采购文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价采购文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购购销合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价采购文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 第六篇  采购合同

## 重庆城市管理职业学院

## 关于供应商违约行为处理的合同约定

为维护学校招标采购正常秩序，营造公开透明、公平竞争、公正合理的采购环境，切实维护采购人及供应商合法权益，根据相关法律法规规定，结合实际，特制定本约定。

第一条 供应商采取不正当手段（包括围标、串标、排挤、恐吓、串通、提供虚假材料或信息、恶意中标、不配合监督等） 进行竞争且情况属实的，分别按下述情况进行处理：

（一）经评审专家或采购人开标（唱价）评审现场认定，投标（响应）文件作废标处理；

（二）中标（成交）后未签订采购合同前，经评审专家或采购人复查认定，中标（成交）无效；

（三）已签订了采购合同，项目处于实施过程中，经评审专家或采购人复查认定，无条件执行完采购合同，处以采购合同金额5-30% 的罚款。

第二条 供应商中标（成交）后不能全面履行投标（成交）义务的（包括不能按时签订采购合同、转包分包、延期、技术指标达不到要求等），分别按下述情况进行处理：

（一）采购结果经公示无异议，中标（成交）通知书发出后，供应商不能在规定时间内签订技术服务协议及采购合同的，视供应商自动放弃中标（成交），终止签订技术协议及采购合同；

（二）非经采购人书面同意，将合同范围的货物分包给他人供应， 视供应商违约，终止采购合同，由此造成的一切后果由供应商负责。影响项目建设并给采购人造成损失的，依法追究投标人法律责任。

（三）因供应商原因，签订合同后不能按期供货、安装调试、验收合格的，每超过项目竣工（交货）时间一天，处以供应商采购合同金额 1‰的违约金。在质保期内，不能按照投标（响应）文件承诺或合同承诺提供售后服务的，视情况扣除10-100%的履约保证金。

（四）产品验收时以次充好或技术指标达不到采购人要求的，处以采购合同金额1-10%的罚款，同时无条件更换产品或升级完善产品，确保达到技术指标要求。因更换产品或升级完善产品给采购人造成损失的，视情况处以采购合同金额1-15%的违约金。

第三条 对于第一条、第二条各种情形，均没收投标（磋商、竞争性谈判等）保证金或履约保证金，列入重庆城市管理职业学院投标人黑名单库，视情况一至五年内不得参与学校任何采购项目。同时，参照国家《政府采购法》《招标投标法》相关规定进行处理。

第四条 供应商应保证所提供的货物服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权，如若出现侵权行为，由供应商承担全部责任。

第五条 本约定在学校招标采购中心网页上公告，在采购文件上根据需要具体列出，凡来参与项目的供应商均被视为同意并遵守本约定。

第六条 本约定解释权归重庆城市管理职业学院招标采购中心。

- 合同条款及格式：

重庆城市管理职业学院物业日常零星

维修材料采购合同

（项目号：CSWU2025A-001）

甲方 （需方）：重庆城市管理职业学院

乙方 （供方）：

根据《中华人民共和国民法典》、重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购采购项目（项目号CSWU2025A-001）的校级询价通知书、乙方的《投标文件》及其相关承诺事项，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：经双方协商一致，达成以下服务合同：

| 序号 | 产品名称 | 品牌/规格型号（详细参数见附件一） |  | 数量/单位 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 总价人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |
| 交货地点： |  |  |  |  |  |  |
| - 验收方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 质量保证及售后服务。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| - 违约责任： 除按《中华人民共和国合同法》、《政府采购法》执行外，还须遵守以下约定： 1.未按时完成维修材料供应的，按500元/次一次进行违约处罚； 2.提供假冒伪劣，“短斤少两”的商品（货物）或替代品的，按产品价值的3倍进行违约处罚； 3.成交供应商所供商品（货物）出现3次假冒伪劣，“短斤少两”的产品或替代品的，采购人有权立即终止服务合同、履约保证金不予退、同时须赔偿采购人的再次招标成本2万元。 |  |  |  |  |  |  |
| - 其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方四份，供方__份，具同等法律效力。 |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 法人： 授权代表： |  |  |  |

签约时间：           年   月   日           签约地点：

第七篇  响应文件编制要求

封面

一、经济部分

（一）询价报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

- 正本

重庆城市管理职业学院物业日常零星

维修材料采购

- 项目编号：CSWU2025A-001

- 响应文件

- 供应商（盖章）：

- 授权代表：

- 联系电话：

- 年  月  日

## 经济部分

- （一）询价报价涵

询价报价函

（重庆城市管理职业学院）：

我方收到重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购的询价通知书，经详细

研究，决定参加该项目的询价。

1.愿意按照询价文件中的一切要求提供本项目的服务，人民币报价¥：     大写：

2.我方现提交的响应文件为：纸质文件一正一副。

3.我方承诺：本次询价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《校级询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

- 报价明细表

| 序号 | 名称 | 材料品牌 | 规格型号 | 预估采购数量 | 单价限价 （元） | 单价报价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料胶塞 |  | 材质：PVC，规格：6mm, 8mm，耐温范围：-20℃~80℃，防水防尘 | 100包 | 14 |  |  |  |
| 2 | 刀闸开关 |  | 3P/400A，符合国际标准IEC 60947-3，材质：阻燃塑料，铜触点，防护等级：IP20 | 20个 | 310 |  |  |  |
| 3 | LED筒灯 |  | 12W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ，材质：铝合金，色温：6500K，光效：100lm/W | 160个 | 25 |  |  |  |
| 4 | LED筒灯 |  | 10W，开孔尺寸：110mm，220V-50HZ，材质：铝合金，色温：6500K，光效：90lm/W | 100个 | 16 |  |  |  |
| 5 | LED灯管 |  | T8/30W，玻璃材质，长度：1.2m，色温：6500K，光效：120lm/W | 400支 | 16 |  |  |  |
| 6 | LED平板灯 |  | 600*600mm/42W，外壳材质：白色PP塑料，LED灯芯，色温：6500K，光效：110lm/W | 100个 | 74 |  |  |  |
| 7 | LED平板灯 |  | 300*300mm/38W，外壳材质：白色PP塑料，LED灯芯，色温：6500K，光效：100lm/W | 100个 | 45 |  |  |  |
| 8 | LED球泡 |  | 5W，LED，E27，色温：6500K，光效：80lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 800个 | 8 |  |  |  |
| 9 | LED投光灯 |  | 200W，防护等级：IP65，材质：铝合金，色温：6500K，光效：130lm/W | 10个 | 213 |  |  |  |
| 10 | LED柱形灯 |  | 20W，6500K，E27，材质：铝合金，光效：90lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 100个 | 16 |  |  |  |
| 11 | LED贴片光源 |  | 13W，色温：6500K，材质：SMD 2835，光效：100lm/W，使用寿命：≥50000小时 | 500个 | 18 |  |  |  |
| 12 | LED灯管 |  | T5/16W，长度：0.6m，色温：6500K，光效：110lm/W，材质：PC | 200支 | 15 |  |  |  |
| 13 | LED灯管 |  | T8/18W, 600*600格栅灯盘灯管，色温：6500K，光效：100lm/W，材质：PC | 200支 | 10 |  |  |  |
| 14 | LED一体化灯管 |  | T8/16W，带支架，色温：6500K，光效：90lm/W，材质：PC | 200支 | 23 |  |  |  |
| 15 | LED路灯模组 |  | LM6000-7000（正白光）50W，防护等级：IP65，材质：铝合金，光效：140lm/W | 10套 | 370 |  |  |  |
| 16 | 小便阀 |  | 手动小便池延时 H875，材质：全铜，明装，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 46 |  |  |  |
| 17 | 小便阀 |  | 手动小便池延时 H875，材质：全铜，暗装，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 64 |  |  |  |
| 18 | 明装冷热水混合阀 |  | 铜冷热淋浴龙头明装混水阀，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 400个 | 90 |  |  |  |
| 19 | PPR闸阀 |  | ø25mm圆盘，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个 | 28 |  |  |  |
| 20 | PPR闸阀 |  | ø32mm圆盘，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个 | 46 |  |  |  |
| 21 | PPR 直接 |  | ø32mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 50个 | 1.5 |  |  |  |
| 22 | PPR 直接 |  | ø20mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 20个 | 1 |  |  |  |
| 23 | PPR大小头 |  | 32mm*25mm，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 30个 | 1.5 |  |  |  |
| 24 | PPR管 |  | ø32mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 20根 | 36 |  |  |  |
| 25 | PPR管 |  | ø25mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 40根 | 23 |  |  |  |
| 26 | PPR管 |  | ø20mm，4米/根，材质：PPR，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 5根 | 15 |  |  |  |
| 27 | 内丝直接 |  | ø25mm，材质：铜，耐压：1.6MPa，适用温度：≤95℃ | 70个 | 12 |  |  |  |
| 28 | 防盗门锁面板 |  | 235mm，材质：锌合金，表面处理：电镀，适用于标准防盗门 | 30个 | 63 |  |  |  |
| 29 | 防盗门锁芯 |  | 70mm，材质：铜，适用于标准防盗门，防撬等级：B级 | 30个 | 27 |  |  |  |
| 30 | 哈夫节 |  | DN110X200MM，材质：不锈钢，耐压：1.6MPa，适用温度：≤80℃ | 10个 | 145 |  |  |  |
| 31 | 洗手盆下水软管 |  | 防臭ABS塑料直管，长度：400mm，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 500根 | 6 |  |  |  |
| 32 | 小便槽下水 |  | 加长型，材质：ABS塑料，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 11 |  |  |  |
| 33 | 生料带 |  | 防水胶布加厚，宽度：18mm，长度：10m，材质：PTFE，耐温：≤260℃ | 200个 | 5 |  |  |  |
| 34 | 淋浴喷头 |  | 多花/ABS，材质：ABS塑料，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 17 |  |  |  |
| 35 | 软芯铜芯线 |  | BVR 1.5mm，国标，净重：≥2.07KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈 | 220 |  |  |  |
| 36 | 软芯铜芯线 |  | BVR 2.5mm，国标，百米一圈，净重：≥3.55KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈 | 360 |  |  |  |
| 37 | 软芯铜芯线 |  | BVR 4mm，国标，百米一圈，净重：≥4.88KG，外包装完整，条码清晰 | 10圈 | 570 |  |  |  |
| 38 | 软芯铜芯线 |  | BVR 6mm，国标，百米一圈，净重：≥6.69KG，外包装完整，条码清晰 | 5圈 | 780 |  |  |  |
| 39 | 时控器 |  | 国标，220W/20A，时控范围：1分—24小时，工作电压：AC 220V（50HZ），导轨式安装 | 20个 | 66 |  |  |  |
| 40 | 电胶布 |  | 0.16mm18mm10m，材质：PVC，耐温：≤80℃，耐压：600V | 200个 | 5 |  |  |  |
| 41 | 明装五孔插座 |  | 明装五孔、86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 50个 | 9 |  |  |  |
| 42 | 暗装五孔插座 |  | 暗装五孔、86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 200个 | 11 |  |  |  |
| 43 | 明装空调插座 |  | 明装空调，材质：阻燃PC，额定电流：16A，额定电压：250V | 50个 | 11 |  |  |  |
| 44 | 暗装空调插座 |  | 暗装空调，材质：阻燃PC，额定电流：16A，额定电压：250V | 50个 | 12 |  |  |  |
| 45 | 单开开关 |  | 86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 100个 | 7 |  |  |  |
| 46 | 双开开关 |  | 86型，材质：阻燃PC，额定电流：10A，额定电压：250V | 100个 | 11 |  |  |  |
| 47 | 空调排水管 |  | 加厚型，材质：PVC，长度：1.5m，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 1000米 | 3 |  |  |  |
| 48 | 空开 |  | 16A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 7.5 |  |  |  |
| 49 | 空开 |  | 16A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 34 |  |  |  |
| 50 | 空开 |  | 20A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 26 |  |  |  |
| 51 | 空开 |  | 32A/2P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 16 |  |  |  |
| 52 | 空开 |  | 32A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 34 |  |  |  |
| 53 | 空开 |  | 32A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 23 |  |  |  |
| 54 | 空开 |  | 25A/1P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 25 |  |  |  |
| 55 | 空开 |  | 25A/2P带漏保，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 34 |  |  |  |
| 56 | 空开 |  | 40A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 26 |  |  |  |
| 57 | 空开 |  | 63A/1P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 9 |  |  |  |
| 58 | 空开 |  | 63A/2P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 18.5 |  |  |  |
| 59 | 空开 |  | 63A/3P，绝缘体防火塑料，导体纯铜材质，额定电压：230V/400V | 50个 | 27 |  |  |  |
| 60 | 高压管 |  | 200mm/防爆不锈钢编制，材质：不锈钢，耐压：10MPa，适用温度：≤150℃ | 100根 | 8.5 |  |  |  |
| 61 | 高压管 |  | 600mm/防爆不锈钢编制，材质：不锈钢，耐压：10MPa，适用温度：≤150℃ | 100根 | 11 |  |  |  |
| 62 | 加长水龙头 |  | 陶瓷芯，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个 | 29 |  |  |  |
| 63 | 水龙头 |  | 单冷快开，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 400个 | 40 |  |  |  |
| 64 | 面盆混合水龙头 |  | 全铜/单柄，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个 | 135 |  |  |  |
| 65 | 洗手盆金属下水 |  | 不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200个 | 25 |  |  |  |
| 66 | 教室LED日光灯 |  | 国优，单只带电子镇流器，功率：36W，色温：6500K，光效：120lm/W | 15套 | 78 |  |  |  |
| 67 | 教室LED日光灯 |  | 国优，双只带电子镇流器，功率：72W，色温：6500K，光效：120lm/W | 15套 | 110 |  |  |  |
| 68 | 陶瓷灯头 |  | 国优，E27，材质：陶瓷，耐温：≤150℃，额定电压：250V | 500个 | 1.6 |  |  |  |
| 69 | 角阀 |  | 4分/快开，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 100个 | 23.5 |  |  |  |
| 70 | 淋浴软管 |  | 1.5米/防爆，材质：不锈钢，耐压：1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300根 | 21.6 |  |  |  |
| 71 | 线管 |  | 得亿，ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 60米 | 1.8 |  |  |  |
| 72 | 槽板 |  | 宽24mm厚14mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 240米 | 2.2 |  |  |  |
| 73 | Pvc排水管 |  | ø110mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米 | 19 |  |  |  |
| 74 | Pvc排水管 |  | ø75mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米 | 14.5 |  |  |  |
| 75 | Pvc排水管 |  | ø50mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30米 | 8.5 |  |  |  |
| 76 | PVC活接头 |  | ø50mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 3 |  |  |  |
| 77 | 线管Pvc直接 |  | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 40个 | 0.3 |  |  |  |
| 78 | Pvc三通 |  | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 0.5 |  |  |  |
| 79 | Pvc弯头 |  | ø20mm，执行国家GB/T标准，材质：PVC，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 50个 | 0.4 |  |  |  |
| 80 | pvc胶水 |  | 200ml，材质：PVC专用胶水，耐温：≤80℃，固化时间：≤24小时 | 10瓶 | 8 |  |  |  |
| 81 | 加长膨胀螺钩 |  | 国优，6mm*120mm，材质：钢，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 500个 | 3.5 |  |  |  |
| 82 | 玻璃胶 |  | 防霉，透明，材质：硅酮，耐温：-40℃~150℃，固化时间：≤24小时 | 30支 | 19 |  |  |  |
| 83 | 结构胶 |  | 防霉，透明，材质：硅酮，耐温：-40℃~150℃，固化时间：≤24小时 | 100支 | 28 |  |  |  |
| 84 | 堵漏王 |  | 卫生间防水快干水泥，速凝缓凝型补漏防水涂料，5kg/袋，耐压：≥1.0MPa | 20袋 | 38 |  |  |  |
| 85 | 底盒 |  | 86型/明装，PVC，材质：阻燃PC，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 2.5 |  |  |  |
| 86 | 通开挂锁 |  | 30MM，材质：锌合金，表面处理：电镀，防撬等级：B级 | 50把 | 4.2 |  |  |  |
| 87 | ø20线卡 |  | 国优，ø20固线钉压线卡，100只每袋，材质：PVC，耐温：≤80℃ | 6袋 | 6 |  |  |  |
| 88 | 锁芯 |  | PC锁芯，材质：铜，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 200个 | 12.6 |  |  |  |
| 89 | 直柄锁芯 |  | 纯铜，材质：铜，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 300个 | 27 |  |  |  |
| 90 | 木门锁体 |  | 160mm锁体，重弹簧，舌离85mm,材质：不锈钢 | 200个 | 25 |  |  |  |
| 91 | 滑轨 |  | 固特，30cm，材质：钢，承重：≥20kg，表面处理：电镀 | 600付 | 16 |  |  |  |
| 92 | 衣柜锁扣 |  | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100套 | 7.2 |  |  |  |
| 93 | 抽屉锁扣 |  | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100套 | 7.2 |  |  |  |
| 94 | 衣柜门拉手 |  | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 300个 | 7.2 |  |  |  |
| 95 | 卫生间门合页 |  | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 80付 | 8.5 |  |  |  |
| 96 | 衣柜门合页 |  | 国优，不锈钢，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100付 | 8.5 |  |  |  |
| 97 | 卫生间门把手 |  | 国优，塑钢，材质：塑钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100个 | 36 |  |  |  |
| 98 | 教室门锁 |  | 国优，整套，材质：锌合金，防撬等级：B级，适用温度：≤80℃ | 30套 | 60 |  |  |  |
| 99 | 面盆感应龙头 |  | 交直流两用，材质：铜，耐压：0.6MPa，适用温度：≤80℃ | 30套 | 270 |  |  |  |
| 100 | 不锈钢锁扣 |  | 圆形，材质：304不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200个 | 1.8 |  |  |  |
| 101 | 月牙锁 |  | 国优，塑钢，材质：塑钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 200付 | 4 |  |  |  |
| 102 | 公寓门合页 |  | 固特，ø2.5mm长100mm，材质：不锈钢，耐温：≤80℃，耐压：0.6MPa | 100付 | 13 |  |  |  |
| 103 | 自攻螺丝 |  | 国优，ø3.5mm长25mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 |  |  |  |
| 104 | 自攻螺丝 |  | 国优，ø3.5mm长16mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 |  |  |  |
| 105 | 自攻螺丝 |  | 国优，ø3.5mm长20mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 |  |  |  |
| 106 | 自攻螺丝 |  | 国优，长40mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 25 |  |  |  |
| 107 | 转尾螺丝 |  | 4.2mm*15mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 26 |  |  |  |
| 108 | 转尾螺丝 |  | 4.2mm*45mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 26 |  |  |  |
| 109 | 水泥钉 |  | 国优，ø1.6mm长45mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 6 |  |  |  |
| 110 | 水泥钉 |  | 国优，1寸，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 5盒 | 6 |  |  |  |
| 111 | 铁钉 |  | 国优，长60mm，材质：钢，表面处理：镀锌，耐温：≤80℃ | 10公斤 | 18 |  |  |  |
| 112 | 复合型水篾子 |  | 600*400*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 25 |  |  |  |
| 113 | 复合型水篾子 |  | 700*250*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 28 |  |  |  |
| 114 | 复合型水篾子 |  | 750*450*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 38 |  |  |  |
| 115 | 复合型井盖 |  | 600*400*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 30块 | 29 |  |  |  |
| 116 | 文化石 |  | 200*100mm，材质：人造石材，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300块 | 5 |  |  |  |
| 117 | 瓷砖 |  | 200*300mm，材质：陶瓷，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 300块 | 6 |  |  |  |
| 118 | 玻璃 |  | 34*59*65，3.5mm，材质：钢化玻璃，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤150℃ | 50张 | 36 |  |  |  |
| 119 | 高分子井盖 |  | 300*500*30mm，材质：高分子材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 50块 | 18 |  |  |  |
| 120 | 复合型井盖 |  | 600*600*40mm，材质：复合型材料，耐压：≥1.0MPa，适用温度：≤80℃ | 50块 | 43 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明 | 1.所有标注商标的产品均为正品；采购费用均包含材料、运输、搬运、保险、发票等所有费用； 2.本次招标采购的维修材料数量为预估数量，具体按材料数量，以实际发生为准； 3.因学校库房较小，成交供应商须根据学校使用需求，分批次不定时供货。 4.供应商根据此表制作报价表，单价限价并根据预估数量合计总价，有品牌的须注明品牌，无品牌的需作说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：CSWU2025A-001

询价项目名称：重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                                 法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                                    （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款逐条进行比较和响应；

2.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

3.本表可扩展。

（二）其他资料（如果有，格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号： CSWU2025A-001

询价项目名称： 重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购

| 序号 | - 询价项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                                    法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款逐条进行比较和响应；

2.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

3.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（如果有，格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购

致重庆城市管理职业学院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：重庆城市管理职业学院物业日常零星维修材料采购

致重庆城市管理职业学院：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致重庆城市管理职业学院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（结束）