## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 483,134.95
|  | (大写): | 肆拾捌万叁仟壹佰叁拾肆元玖角伍分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3569.06
(大写): |  |  |  | 叁仟伍佰陆拾玖元零陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 428287.76
2 | 措施项目费 | 7619.96
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3569.06
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2986.67 |  | －
5 | 税金 | 44240.56 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 483,134.95
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1009.47
2 | 施工组织措施项目 | 6610.49
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3569.06
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 321.9
措施项目费合计=1+2 |  | 7619.96

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404017001 | 制冷机房空调主机配电箱CK-KT1~2 | [项目特征] 1.名称:制冷机房空调主机配电箱CK-KT1~2 2.功率:Pe=200KW [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.运输 | 台 | 2 |  | 2279.6 | 4559.2
2 | 030404017002 | 制冷机房空调主机配电箱CK-KT3 | [项目特征] 1.名称:制冷机房空调主机配电箱CK-KT3 2.功率:Pe=30KW [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 5.运输 | 台 | 1 |  | 1479.6 | 1479.6
3 | 030411003001 | 热镀锌钢制电缆桥架 | [项目特征] 1.名称:热镀锌钢制电缆桥架 2.规格:300*150mm [工作内容] 1.本体安装 2.接地 3.支架制作安装 4.支架除锈刷油 5.运输 | m | 130 |  | 159.25 | 20702.5
本页小计 | [7 empty] | 26741.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x150+1x70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x150+1x70mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.运输 | m | 546.92 |  | 685.52 | 374924.6
5 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-4x25+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4x25+1x16mm2 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 3.运输 | m | 140 |  | 124.41 | 17417.4
6 | 030408006001 | 电力电缆头 4x150+1x70mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x150+1x70mm2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 16 |  | 449.23 | 7187.68
7 | 030408006002 | 电力电缆头 4x25+1x16mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4x25+1x16mm2 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 4.运输 | 个 | 4 |  | 197.59 | 790.36
本页小计 | [7 empty] | 400320.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030411001001 | 电气配管 SC50 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质规格:SC50 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 4.运输 | m | 6 |  | 43.62 | 261.72
9 | 030411001002 | 电气配管 SC100 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质规格:SC100 3.敷设方式:明敷 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 4.运输 | m | 10 |  | 96.47 | 964.7
本页小计 | [7 empty] | 1226.42
合 计 | [7 empty] | 428287.76

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 1009.47
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 1009.47 | 1009.47
本页小计 | [7 empty] | 1009.47
合 计 | [7 empty] | 1009.47

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 16.39 | 2719.53
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 3569.06
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.94 | 321.9
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 6610.49

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2986.67
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 44240.56
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 39500.5
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 4740.06
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 47227.23